## PdG
MAITRE D'OUVRAGE : | Ministère de la justice
Secrétariat Général-DIRSG Sud -Département Immobilier de Toulouse
Représenté par : Monsieur Michel PERCHEPIED
2, Impasse Boudeville - CS 54742
31 047 TOULOUSE CEDEX 1
MAITRE D'ŒUVRE : | DANGAS & LAURENCE ARCHITECTES
38 Boulevard du 4 Septembre
82 100 CASTELSARRASIN
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CASTELSARRASIN ADAP et CONFORT THERMIQUE
2 Ter Rue de la Fraternité - 82 100 CASTELSARRASIN
Dossier de Consultation des Entreprises
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DPGF
ETABLI EN MAI 2023 - RECTIFIE EN JUILLET 2023 |  | REF : TRIB 21-06

## ADAP Tribunal
LOT N° 01 - GROS ŒUVRE - VRD
| DESCRIPTION |  |  | TRAVAUX ADAP |  |  |  |  | TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE
| Travaux preliminaires et fondations |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
01.01 | Installations de chantier règlementaires
1 | Installations de chantier et démarches administratives |  |  | F | 1 |  | 0
2 | Implantation |  |  | F | 1 |  | 0
3 | Protection des ouvrages existants conservés |  |  | F | 1 |  | 0
01.02 | Etudes EXE
1 | Etude de structure et réalisation de plans d'execution |  |  | F | 1 |  | 0
01.03 | Déposes et démolitions compris évacuation
1 | Au RDC : | Démolition cloisons de toutes nature dans sanitaires existants |  | m² | 29.13 |  | 0 | [7 empty] | 29.13
2 | Au RDC : | Dépose des menuiseries intérieures dans sanitaires existants |  | U | 5 |  | 0
3 | Au RDC : | Dépose revêtements de sol carrelage dans sanitaires existants au RDC |  | m² | 15.73 |  | 0 | [7 empty] | 15.73
4 | Au RDC : | Dépose de faux plafonds placo dans sanitaires existants au RDC |  | m² | 15.73 |  | 0
5 | Au RDC : | Dépose des faiences dans sanitaires existants au RDC |  | m² | 30.22 |  | 0 | [7 empty] | 30.219
6 | Au RDC : | Dépose des menuiseries sas intérieure en aluminium au RDC |  | Ens | 1 |  | 0
7 | Au RDC : | Dépose portique et balcon |  | Ens | 1 |  | 0
8 | Au RDC : | Dépose menuiseries extérieures aluminium sas d'entrée et salle d'audience 2 |  | U | 2 |  | 0
| Maçonnerie intérieure |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
01.04 | Rebouchages et percements
1 | Au RDC : | Rebouchage ancienne porte sanitaires |  | U | 1 |  | 0
01.05 | Reprise tableaux et linteaux
1 | Au RDC : | Reprise tableaux et linteaux suite à dépose menuiseries |  | Ens | 2 |  | 0
01.06 | Reprise de fond de feuillures et rejingots
| Au RDC : | Reprise de fond de feuillures suite à dépose des menuiseries extérieures alu |  | U | 2 |  | 0
| Au R+1 / R+2: | Reprise de fond de feuillures suite à dépose des menuiseries extérieures bois | [6 empty] | U | 24 |  | 0
01.07 | Réseaux intérieurs sous dallage
1 | Au RDC : | Réseau d’évacuations EU-EV intérieur |  | ml | 20 |  | 0
| Espaces extérieurs |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
01.08 | Aménagement extérieur
1 | Décaissement, terrassement et empierrement pour création des rampes PMR |  |  | m² | 26.22 |  | 0 | [7 empty] | 26.22
2 | Reprise réseau EP extérieurs pour adaptions au projet |  |  | ens | 1 |  | 0
3 | Bordure fer plat formant chasse roue et alerte visuelle |  |  | ml | 34 |  | 0 | [7 empty] | 33.64
4 | Réalisation bêche périphérique pour rampe PMR côté cour accès public |  |  | ml | 20 |  | 0
5 | Réalistaion dallage BA pour rampe accès PMR finition béton moutonné |  |  | m² | 26.22 |  | 0
6 | Reprise seuil de portes |  |  | U | 2 |  | 0 | [7 empty] | Parking PMR | jonction
7.1 | Rabotage revêtement existant côté cour accès public pour stationnement PMR compris jonction |  |  | m² | 73.85 |  | 0 | [6 empty] | 73.85 | 56.73 | 17.12
7.2 | Enrobé côté cour accès public pour stationnement PMR compris jonction |  |  | m² | 73.85 |  | 0
8 | Marquages au sol et signalisation place PMR |  |  | U | 1 |  | 0
| Divers |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
01.09 | Nettoyage général
| pour l’ensemble du projet sur l’ensemble des niveaux |  |  | F | 1 |  | 0
01.10 | Gestion des déchets
| pour l’ensemble du projet |  |  | F | 1 |  | 0
[6 empty] | TOTAL HT Hors PSE ou OPTION |  | 0 |  |  | TOTAL HT
[6 empty] | TVA 20% |  | 0 |  |  | TVA 20%
[6 empty] | TOTAL TTC |  | 0 |  |  | TOTAL TTC
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
PSE ou OPTION (NE PAS COMPTER DANS L’OFFRE DE BASE)
| Enduits : |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
PSE 01A | Réparation des briques niveau RDC côté cour accès public Boulevard du 4 Septembre
1 | Reprise briques endommagées |  |  | F | 1 |  | 0
2 | Barrière étanche en pied de murs |  |  | ml | 21 |  | 0
3 | Badigeon à la chaux |  |  | m² | 75 |  | 0 | [7 empty] | 74.9418
| TOTAL HT | [6 empty] | 0
| TVA 20% | [6 empty] | 0
| TOTAL TTC | [6 empty] | 0
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
LOT 02 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - SERRURERIE
| DESCRIPTION |  |  | TRAVAUX ADAP |  |  |  |  | TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE
| Menuiseries Extérieures |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
02.01 | Porte entrée principale Salle des pas perdus
| Au RDC : | Porte entrée aluminium prélaqué H292 X L130 cm ouvrant extérieur, à 1 vantail, avec imposte à soufflet, double vitrage isolant, faible émissivité et retardateur d’effraction- Vitrage feuilleté 2 faces (int et ext)- Coef UW 1 |  | U | 1 |  | 0
02.02 | Porte entrée Salle d'audience 2
| Au RDC : | Porte entrée aluminium prélaqué H292 X L130 cm ouvrant extérieur, à 1 vantail, avec imposte à soufflet, double vitrage isolant, faible émissivité et retardateur d’effraction- Vitrage feuilleté 2 faces (int et ext)- Coef UW 1 |  | U | 1 |  | 0
| Serrurerie |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
02.03 | Adaptation garde corps R+1
| Au R+1 : | Pour protection ouverture existante du bureau au-dessus ancien portique |  | Ens | 1 |  | 0
02.04 | Mains courantes escaliers d'accès à l'estrade de la salle d'audience 1
| Au RDC : | Mains courantes sur escaliers d’accès à l’estrade dans la salle d’audience 1 |  | U | 2 |  | 0
02.05 | Fourniture et pose BSO motorisés
| Au R+1 : | Sur ensemble des fenêtres à 2 vantaux | [6 empty] | U | 9 |  | 0
| Au R+2 : | Sur ensemble des fenêtres à 2 vantaux | [6 empty] | U | 11 |  | 0
02.06 | Fourniture et pose lambrequins acier prélaqué
| Au R+1 : | Pour l’ensemble des brises soleil orientables posés au poste précédent | [6 empty] | U | 9 |  | 0
| Au R+2 : | Pour l’ensemble des brises soleil orientables posés au poste précédent | [6 empty] | U | 11 |  | 0
02.07 | Adaptation des barres d'appuis pour mise en place des BSO
| Au R+2 : | Pour ensemble des châssis recevant des brises soleil orientables posés au poste précédent | [6 empty] | U | 11 |  | 0
| Divers : |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
02.08 | Vitrophanie- Repérages adhésifs PMR
| Au RDC : | pour les châssis fixés et portes vitrées |  | Ens | 1 |  | 0
| Au R+1 : | pour les châssis fixés et portes vitrées donnant sur la terrasse couverte |  | Ens | 1 |  | 0
02.09 | Reprise signalétique lettrage en façade tribunal côté cour principale
| Sur façade Nord-Est coté Boulevard du 4 Septembre sur allège extérieur du R+2 entre les 2 corniches en briques | [7 empty] | Ens | 1 |  | 0
02.10 | Gestion des déchets
| pour l’ensemble du projet |  |  | F | 1 |  | 0 |  | F | 1 |  | 0
| TOTAL HT | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL HT |  | 0
| TVA 20% | [6 empty] | 0 |  |  | TVA 20% |  | 0
| TOTAL TTC | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL TTC |  | 0
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
LOT 03 MENUISERIE BOIS
| DESCRIPTION |  |  | TRAVAUX ADAP |  |  |  |  | TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE
0
| Déposes |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
03.01 | Déposes
1 | Dépose menuiseries extérieures vitrées R+1 et R+2, compris tablettes | [7 empty] | U | 24 |  | 0
2 | Dépose persiennes rabattables côté cour accès public Façade Nord-Est coté Boulevard du 4 Septembre | [7 empty] | U | 12 |  | 0
3 | Dépose stores toile côté cour accès personnel -Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité | [7 empty] | U | 7 |  | 0
| Menuiseries Extérieures Bois |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
03.02 | Portes-fenêtres au R+1
Fourniture et pose menuiseries extérieures 2 vantaux bois exotique, double vitrage isolant faible émissivité anti solaire type "Climaplus Sun de st Gobain" -Vitrage feuilleté 2 faces (int et ext) pour les portes sans volets) -coef g 0,38 et coef UW 1
1 | Au R+1 : | Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité sur terrasse couverte
|  | Porte vitrée à 1 battant ouvrant extérieur à la française (Dim 1.00x2.30) (Bibliothèque) | [6 empty] | U | 1 |  | 0
2 | Au R+1 : | Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité sur terrasse couverte
|  | Porte vitrée à 1 battant ouvrant extérieur à la française avec parties latérales fixes (Dim 2.23x2.30 dont ouvrant mini de 0.93 de passage utile) (Local Détente du Personnel) | [6 empty] | U | 1 |  | 0
3 | Au R+1 : | Façade Nord-Est coté Boulevard du 4 Septembre
|  | Porte-fenêtre vitrée à 2 battants intérieurs ouvrant à la française avec partie basse pleine et imposte vitrée ouvrant à soufflet (Dim 1.31x2.92(2.35+57)) (dans bureaux et accueil général) | [6 empty] | U | 6 |  | 0
03.03 | Fenêtres au R+1 et R+2
Fourniture et pose menuiseries extérieures à 1 ou 2 vantaux, ouvrant en Osccillo-Battant (OB), à la française ou à soufflet, en bois exotique, double vitrage isolant faible émissivité anti solaire type "Climaplus Sun de st Gobain" coef g 0,38 et coef UW 1
1 | Au R+1 : | Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité
|  | Fenêtre à 2 battants ouvrant en OB (Dim 1.31x2.30) (Hall/Accueil général et palier) | [6 empty] | U | 3 |  | 0
2 | Au R+2 : | Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité
|  | Fenêtre à 2 battants ouvrant en OB (Dim 1.22x2.24) (Hall/Attente et palier) | [6 empty] | U | 2 |  | 0
|  | Fenêtre à 1 battant à soufflet pour désenfumage (1 ens-Dim 1.22x2.24) (Palier) avec récupération du mécanisme existant, mise en service compris remplacement des pièces défectueuses | [6 empty] | U | 1 |  | 0
3 | Au R+2 : | Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité
|  | Fenêtre à 2 battants ouvrant en OB (Dim 1.08x2.15) (WC et Dgt) | [6 empty] | U | 3 |  | 0
4 | Au R+2 : | Façade Nord-Est coté Boulevard du 4 Septembre
|  | Fenêtre à 2 battants ouvrant en OB (Dim 1.31x2.21) (dans bureaux) | [6 empty] | U | 6 |  | 0
5 | Au R+2 : | Façade Sud-Est mitoyenne
|  | Fenêtre cintrée à 1 battant ouvrant a la francaise (Dim 0.50x1.05) (dans local serveur) | [6 empty] | U | 1 |  | 0
03.04 | Révision, remise en jeu et repose des persiennes extérieures bois existantes conservées
| Au R+1 : | Persiennes existantes conservées - Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité-Accès du personnel | [6 empty] | U | 3 |  | 0
| Au R+2 : | Persiennes existantes conservées - Façade Sud-Ouest côté Rue de la Fraternité-Accès du personnel | [6 empty] | U | 6 |  | 0
| Menuiserie intérieure |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
03.05 | Porte bois pleines
1 | Au RDC : | Bloc porte intérieure CF 1/2H +FP- 93x204 finition stratifié - sas archives |  | U | 1 |  | 0
2 | Au RDC : | Bloc porte intérieure 93x204 finition stratifié - sanitaires |  | U | 3 |  | 0
03.06 | Tablettes Bois sur allège
| Au R+1 : | Fourniture et pose tablettes chêne massif vernis sur allège | [6 empty] | U | 3 |  | 0
| Au R+2 : | Fourniture et pose tablettes chêne massif vernis sur allège | [6 empty] | U | 12 |  | 0
03.07 | Habillage d'embrasures et sous face de linteau
| Au R+1 : | Fourniture et pose habillages bois à peindre embrasure et sous face de linteau suite remplacement menuiseries extérieures | [6 empty] | U | 11 |  | 0
| Au R+2 : | Fourniture et pose habillages bois à peindre embrasure et sous face de linteau suite remplacement menuiseries extérieures | [6 empty] | U | 13 |  | 0
[15 empty] | suite à dépose PF Ext R+1 sur bas embrasure |  | suite mise à niveau salles d'audiences dans encadremenet porte
03.08 | Plinthes
| Au RDC : | Fourniture et pose plinthe bois à peindre suite mise à niveau salles d’audiences 1 et 2 |  | ml | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0.8 |  |  | 0.8
| Au R+1 : | Fourniture et pose plinthe bois à peindre suite remplacement portes-fenêtres | [6 empty] | ml | 5 |  | 0 |  | 4.8 | 4.8
| Divers |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
03.09 | Prolongement main courante
Escalier d’accès aux étages dans l’entrée du personnel
|  | Prolongement main courante au bas de l’escalier bois intérieur existant dans entrée du personnel |  | Ens | 1 |  | 0
03.10 | Signalétique
| Pour l’ensemble du projet : Signalétique intérieure accessibilité sur l'ensemble des niveaux |  |  | Ens | 1 |  | 0
03.11 | Gestion des déchets
| pour l’ensemble du projet |  |  | F | 1 |  | 0 |  | F | 1 |  | 0
| TOTAL HT | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL HT |  | 0
| TVA 20% | [6 empty] | 0 |  |  | TVA 20% |  | 0
| TOTAL TTC | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL TTC |  | 0
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
LOT 04 PLATRERIE
| DESCRIPTION |  |  | TRAVAUX ADAP |  |  |  |  | TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE
| Cloisons sèches |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
04.01 | Cloisons sèches | [14 empty] | ouverture
1 | Au RDC : | Cloison 98mm CF 1h |  | m² | 4.05 |  | 0 | [7 empty] | 4.05 | -1.8972 | 2.1528
2 | Au RDC : | Cloisons intérieures 72mm |  | m² | 17.49 |  | 0 | [7 empty] | 17.49 | -3.7944 | 13.6956
3 | Au RDC : | Plus value plaque marine sanitaires |  | m² | 17.49 |  | 0 | [7 empty] | 17.49 | -3.7944 | 13.6956
4 | Au RDC : | Coffre et Gaine sanitaires |  | F | 1 |  | 0
5 | Au RDC : | Habillage des bâti supports |  | U | 2 |  | 0 | [7 empty] | 9
6 | Au R+1 : | Gaine CF 1H pour gaine VMC local repro |  | F | 1 |  | 0
| Plafonds |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
04.02 | Plafonds en plaques de plâtre
1 | Au RDC : | Plafonds plaques BA13 |  | m² | 15.73 |  | 0 | [7 empty] | 15.7531 | sanitaires rdc
2 | Au RDC : | Plus value plaque BA18 pour CF 1h |  | m² | 2.9 |  | 0 | [7 empty] | 2.9025 | archives rdc
04.03 | Travaux sur plafond existants pour intégration brasseurs d'air
| Au R+1 : | Ouverture et fermeture plafonds placo existants pour mise en place des accroches de brasseurs d'air dans bureaux | [6 empty] | Ens | 5 |  | 0
| Au R+2 : | Ouverture et fermeture plafonds placo existants pour mise en place des accroches de brasseurs d'air dans buireaux | [6 empty] | Ens | 5 |  | 0
| Isolation |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
04.04 | Isolation complémentaire laine minérale soufflée en combles
| Sur isolant existant en combles ,fourniture te mise en œuvre isolation therminque complémentaire par soufflage de laine de verre eps 200mm (existant 200mm revêtu Kraft R théorique 5m2.K/W + 200mm complémentaire laine de verre soufflée: R Total prévisonel attendu 8/8,5 m2.K/W) | [7 empty] | m2 | 195.6 |  | 0 |  |  | 195.6
| Divers |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
04.05 | Pose huisseries
| Pose des huisseries dans cloisons pour ensemble du projet |  |  | U | 3 |  | 0
04.06 | Finitions et raccords
1 | Reprise tableaux, linteaux et raccords suite modification ouverture accès sanitaires réaménagés et remplacement menuiseries extérieures au RDC |  |  | F | 1 |  | 0
2 | Reprise tableaux, linteaux et raccords suite remplacement menuiseries extérieures au R+1 et R+2 | [7 empty] | F | 1 |  | 0
3 | Baguettes angles saillants |  |  | F | 1 |  | 0 |  | F | 1 |  | 0
4 | Intégration de renforts en cloison |  |  | U | 3 |  | 0
5 | Reprise soubassement périphérique sur 1m de haut Salle de Pas Perdus |  |  | m² | 16.9 |  | 0 | [7 empty] | 16.87
6 | Nettoyage zones de travail sur tous les niveaux |  |  | F | 1 |  | 0 |  | F | 1 |  | 0
0
04.07 | Gestion des déchets
| pour l’ensemble du projet |  |  | F | 1 |  | 0 |  | F | 1 |  | 0
| TOTAL HT | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL HT |  | 0
| TVA 20% | [6 empty] | 0 |  |  | TVA 20% |  | 0
| TOTAL TTC | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL TTC |  | 0
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
LOT 05 PLOMBERIE
| DESCRIPTION |  |  | TRAVAUX ADAP |  |  |  |  | TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE
0
| Plomberie sanitaire |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
05.01 | Réseaux
1 | Branchement - comptage - alimentation générale |  |  | PM |  |  | 0
2.1 | Dépose et neutralisation réseaux plomberie dans sanitaires existants au RDC |  |  | Ens | 1 |  | 0
2.2 | Au RDC : | Dépose appareilage sanitaire dans sanitaires existants |  | U | 5 |  | 0
3 | Reprise et raccordement réseaux d'alimentation EF/EC depuis existant vers appareillages |  |  | F | 1 |  | 0
4 | Reprise et raccordement réseaux EU-EUV depuis existant vers appareillages |  |  | F | 1 |  | 0
05.02 | Reprise et adaptation VMC
| Reprise et adaptation réseau VMC suite à réaménagement des sanitaires au RDC |  |  | F | 1 |  | 0
| Appareillage |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
05.03 | Appareillage et équipements sanitaires réaménagés au RDC
1 | Fourniture et pose de WC suspendu PMR avec bâti-support |  |  | U | 1 |  | 0
2 | Fourniture et pose de WC suspendu avec bâti-support |  |  | U | 1 |  | 0
3 | Fourniture et pose d'un lavabo PMR avec robinetterie adaptée |  |  | U | 1 |  | 0
4 | Fourniture et pose d'un lave-main avec robinetterie adaptée |  |  | U | 1 |  | 0
5 | Barre d'appuis et de relevage PMR règlementaire |  |  | U | 1 |  | 0
6 | Distributeur papier inox fixé sur mur |  |  | U | 2 |  | 0
7 | Distributeur savon inox fixé sur mur |  |  | U | 2 |  | 0
8 | Fourniture et pose miroir |  |  | U | 2 |  | 0
0
| Divers |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
05.04 | Gestion des déchets
| pour l’ensemble du projet |  |  | F | 1 |  | 0
| TOTAL HT | [6 empty] | 0
| TVA 20% | [6 empty] | 0
| TOTAL TTC | [6 empty] | 0
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
LOT 06 ELECTRICITE
| DESCRIPTION |  |  | TRAVAUX ADAP |  |  |  |  | TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE
0
| Electricité Courant Fort |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
06.01 | Alimentations et réseaux
1 | Branchement - comptage - alimentation générale |  |  | PM | 1 |  | 0
2.1 | Dépose de l’ensemble de l’appareillage électrique dans sanitaires existants au RDC |  |  | Ens | 1 |  | 0
2.2 | Protection et isolement des réseaux avant démolition |  |  | F | 1 |  | 0
3 | Raccordement sur TGBT et/ou AD existants |  |  | F | 1 |  | 0 |  | F | 1 |  | 0
4 | Reprise réseaux d'éclairage Sanitaires RDC |  |  | Ens | 1 |  | 0
5 | Allumage avec détections de présence dans SAS Archives RDC |  |  | Ens | 1 |  | 0
6 | Passage gaines et alimentation électrique BSO motorisés, sous moulure ou en plafonds (selon possibilités), raccordement et protections | [7 empty] | Ens | 21 |  | 0
7 | Passage gaines et alimentation électrique brasseurs d’air, sous moulure ou en plafonds (selon possibilités), raccordement et protections | [7 empty] | Ens | 11 |  | 0
8 | Passage gaines et alimentation électrique VMC, sous moulure ou en plafonds (selon possibilités), raccordement et protections | [7 empty] | Ens | 11 |  | 0
9 | Alimentaion éclairage PMR 20lux extérieur |  |  | ens | 1 |  | 0
06.02 | Réseau de terre et liaisons équipotentielles
| Modification, reprises ponctuelles et compléments nécessaires au réseau de terre et liaisons équipotentielles pour l’ensemble des travaux pour adaptions au projet |  |  | F | 1 |  | 0 |  | F | 1 |  | 0
| Equipement |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
06.03 | Sanitaires réaménagés au RDC
Sanitaires - Sous réserve de respect des périmètres de protection
|  | AS sur 2 points lumineux en applique au plafond |  | U | 1 |  | 0
|  | AS sur 1 point lumineux en applique au plafond dans WC mixte |  | U | 1 |  | 0
|  | AS sur 1 point lumineux en applique au plafond dans WC mixte PMR |  | U | 1 |  | 0
|  | hublots étanches led |  | U | 4 |  | 0
|  | flash lumineux WC Hand |  | U | 1 |  | 0
|  | Prises de courant 16A 2P+T étanches à répartir dont 1 dans WC mixte PMR |  | U | 2 |  | 0
|  | Reprise alimentation VMC |  | Ens | 1
06.04 | Sas Archives au RDC
Escalier
|  | détecteur de présence sur 1 point lumineux en plafond avec temporisation réglable |  | U | 1 |  | 0
|  | point lumineux led |  | U | 1 |  | 0
06.05 | Salle des Pas Perdus au RDC
Salle des Pas Perdus au RDC
|  | Prises de courant 16A 2P+T |  | U | 2 |  | 0
06.06 | Escalier entrée du personnel au RDC
| Escalier | Mise en conformité éclairage PMR 150lux compris remplacement point lumineux par ampoule led compatible |  | Ens | 1
06.07 | Eclairage extérieur parking
Parking et accès PMR
| bornes lumineuses extérieures (IP65), sources de lumière Led 8W 3000 à 4000k (blanc chaud)au droit des accès PMR |  |  | Ens | 4 |  | 0
06.08 | Brasseurs d'air
| Au R+1 : | Fourniture et pose brasseurs d'air dans bureaux | [6 empty] | U | 5 |  | 0
| Au R+2 : | Fourniture et pose brasseurs d'air dans bureaux | [6 empty] | U | 5 |  | 0
| Electricité Courant Faible |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
06.09 | Alarme incendie
| Adaptation et complément de l’alarme existante suite modifications dues au projet |  |  | Ens | 1 |  | 0
06.10 | Eclairage de sécurité de type B par blocs autonomes
| Adaptation et complément du réseau Eclairage de Sécurité suite modifications dues au projet et manquements existants |  |  | Ens | 1 |  | 0
06.11 | Interphonie existante
1 | Mise en conformité interphonie côté cour accès du personnel
| Au RDC : | mise en conformité des visiophones existants coté cour accès du personnel complétés par une boucle magnétique |  | Ens | 1 |  | 0
| Au RDC : | commande d’ouverture coté intérieur dans le sas Ascenseur à déplacer à 40 cm d’un angle ou d’un obstacle |  | Ens | 1 |  | 0
2 | Visiophone complémentaire
| Au RDC : | fourniture et pose d’un visiophone complémentaire équipé d’une boucle magnétique côté cour accès principale pour accès PMR Salle de Pas Perdus |  | Ens | 1 |  | 0
| VMC |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
06.12 | VMC complementaire
| fourniture et pose VMC complémentaire dans local repro du R+1 suivant CCTP | [7 empty] | Ens | 1 |  | 0
| Divers |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
06.13 | Gestion des déchets
| pour l’ensemble du projet |  |  | F | 1 |  | 0 |  | F | 1 |  | 0
| TOTAL HT | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL HT |  | 0
| TVA 20% | [6 empty] | 0 |  |  | TVA 20% |  | 0
| TOTAL TTC | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL TTC |  | 0
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
PSE ou OPTION (NE PAS COMPTER DANS L’OFFRE DE BASE)
| RELAMPAGES |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
PSE 06A | Relampage LED
1 | Remplacement spots halogènes par spots led encastrés
| RDC | [7 empty] | u | 20 |  | 0
| R+1 | [7 empty] | u | 54 |  | 0
| R+2 | [7 empty] | u | 54 |  | 0
2 | Remplacement ampoules sur appareils existants par des ampoule Led adaptés
| Escalier | [7 empty] | u | 12 |  | 0
| RDC | [7 empty] | u | 33 |  | 0
| R+1 | [7 empty] | u | 4 |  | 0
[11 empty] | TOTAL HT |  | 0
[11 empty] | TVA 20% |  | 0
[11 empty] | TOTAL TTC |  | 0
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
LOT 07 SOLS - CARRELAGES - FAIENCES
| DESCRIPTION |  |  | TRAVAUX ADAP |  |  |  |  | TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE
0
| Préparation des sols |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
07.01 | Chape
| Au RDC : | Chape fluide ciment dans sanitaires réaménagés |  | m² | 15.73 |  | 0 | [7 empty] | 15.7531
| Revetement carrelage |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
07.02 | Carrelage
| Au RDC : | Fourniture et pose carrelage dim. 20X20 cm faible glissance dans sanitairesréaménagés, compris imperméabilisation |  | m² | 15.73 |  | 0 | [7 empty] | 15.7531
07.03 | Reprise et compléments plinthes carrelages
| Au RDC : | Reprise avec fourniture et pose de plinthes de qualité identique au carrelage existant et dans les mêmes coloris dans salles de Pas Perdus, sur cloison créée du sas archives (2 faces |  | m² | 17.5 |  | 0
[14 empty] | Plinthes | salle des pas perdus |  | sanitaires | archives nouvelle cloison
[14 empty] | 17.51 | 16.87 |  | 21.14 | 0.64
| Faiences |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL |  |  |  |  | non faience
07.04 | Faïence pour pieces humides
| Au RDC : | [13 empty] | sanitaires | ouvertures
1 | Préparation support et étanchéité murale en sous-couche faïences murales en périphérie intérieure sur l’ensembles des murs et cloisons des sanitaires réaménagés sur une hauteur de 2,10m |  |  | m² | 71.08 |  | 0 | [7 empty] | 86.4 | -15.32 | 71.08
2 | Fourniture et pose faïence 20X20 cm dim. H.2,10 cm en périphérie intérieure sur l’ensembles des murs et cloisons des sanitaires réaménagés |  |  | m² | 71.08 |  | 0
| Divers |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
07.05 | Seuil en pente carrelé
Au RDC :
1 | Réalisation seuil carrelé dans épaisseur de mur pour rattrappage niveau avec forme de pente et carrelage entre salle d’audience 1 et salle d’audience 2 |  |  | U | 1 |  | 0
2 | Reprise de seuil avec forme de pente et carrelage au droit porte d’entrée salle d’audience 2 |  |  | U | 1 |  | 0
07.06 | Reprise et rejointoiement dallage de pierre
| Reprise réparation suite à dépose portique, mise en place réseau EP et rejointoiement dallage de pierres coté Bouleavard du 4 Septembre, cour principale |  |  | Ens | 1 |  | 0
07.07 | Tapis d'entrée
| Fourniture et pose de tapis PMR hall et entrées compris dépose pallaissons existants |  |  | Ens | 3 |  | 0
07.08 | Nettoyage
| dans l’ensemble des locaux traités et traversés par le présent lot |  |  | F | 1 |  | 0
07.09 | Gestion des déchets
| pour l’ensemble du projet |  |  | F | 1 |  | 0
| TOTAL HT | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL HT
| TVA 20% | [6 empty] | 0 |  |  | TVA 20%
| TOTAL TTC | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL TTC
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LOT 08 PEINTURES
| DESCRIPTION |  |  | TRAVAUX ADAP |  |  |  |  | TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE
| Peinture intérieure |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
08.01 | Peinture sur parois verticales de toute nature | [13 empty] | salle des pas perdus |  | entrée rdc | archives nouvelle cloison |  |  | Sanitaires
| Au RDC : | [13 empty] | Vide pour plein |  | Vide pour plein | Vide pour plein |  | Vide pour plein
| Peinture sur parois intérieures ( salle des pas perdus et accès RDC) compris préparation des supports |  |  | m² | 169.85 |  | 0 | [7 empty] | 78.3712 |  | 132.516 | 4.05 |  | 214.9372
| En complément dans sanitaires réaménagés déduction faite des faïences compris préparation des supports |  |  | m² | 14.37 |  | 0 | [7 empty] | ouverture deduite |  | ouverture deduite | ouverture deduite |  | ouverture deduite | 14.37
[15 empty] | 59.2602 |  | 108.711 | 1.887 |  | 169.8582
08.02 | Peinture sur plafonds de toute nature
| Au RDC : | [13 empty] | 35.05 | salle des pas perdus
| Peinture sur plafonds en plaques de platre (Salle des Pas Perdus,dégagements 1 et 2, sas archives et sanitaires réaménagés) |  |  | m² | 74.07 |  | 0 | [7 empty] | 15.7531 | sanitaires rdc |  |  | 74.0756
| Au R+1 et R+2 : | [13 empty] | 2.9025 | archives rdc | 20.37 | entrée RDC/asc
| Reprise peinture sur plafonds suite à ouverture et fermeture des plafonds pour mise en place des brasseurs d'air | [7 empty] | m2 | 204.58 |  |  |  |  | 110.36 | R+1
[15 empty] | 94.22 | R+2
204.58
08.03 | Peinture sur menuiseries
Au RDC :
1 | Peinture sur l’ensembles des portes intérieures bois des sanitaires réaménagés et sas archives (2 faces), compris préparation des supports |  |  | m² | 17.3 |  | 0 | [7 empty] | 17.304
2 | Peinture sur les plinthes bois suite mise à niveau salles d’audiences 1 et 2 au RDC et suite remplacement portes-fenêtres au R+1, compris préparation des supports |  |  | ml | 1 |  | 0 |  | ml | 5 |  | 0 |  |  | suite mise à niveau salles d'audiences dans encadremenet porte |  | 0.8 | suite à dépose PF Ext R+1 sur bas embrasure |  | 4.8
Au R+1 et R+2 :
3 | Peinture sur menuiseries extérieure bois vitrées remplacées, compris préparation des supports | [7 empty] | m² | 148.94 |  |  |  |  | 146.5304
4 | Peinture sur tablettes et encadrements des menuiseries extérieures remplacées, compris préparation des supports | [7 empty] | m² | 59.45 |  |  |  |  | 59.4225 | 0
5 | Peinture sur persiennes bois extérieures conservées compris décapage (2 faces) et préparation des supports | [7 empty] | m² | 48.5 |  |  |  |  | 48.4854
08.04 | Peinture sur métaux non ferreux et autres
Au RDC :
| dans sanitaires réaménagés, sur l'ensemble des Tuyauteries d'eau ou autres, selon coloris réglementaire pour l’ensemble du projet |  |  | Ens | 1 |  | 0
| Divers |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0
08.05 | Retouches et nettoyage
| Travaux divers / reprises ponctuelles |  |  | Ens | 1 |  | 0 |  | Ens | 1 |  | 0
08.06 | Nettoyage final
| dans l’ensemble des locaux traités et traversés par le présent lot |  |  | Ens | 1 |  | 0 |  | Ens | 1 |  | 0
08.07 | Gestion des déchets
| pour l’ensemble du projet |  |  | F | 1 |  | 0 |  | F | 1 |  | 0
| TOTAL HT Hors PSE ou OPTION | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL HT |  | 0
| TVA 20% | [6 empty] | 0 |  |  | TVA 20% |  | 0
| TOTAL TTC | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL TTC |  | 0
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
PSE ou OPTION (NE PAS COMPTER DANS L’OFFRE DE BASE)
| PEINTURES |  |  | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL | 0 | UNITE | QTT | PRIX | TOTAL
PSE 08A | Peinture sur grille et portail de clôture niveau RDC côté accès public
Au RDC :
1 | Décapage intégral des anciennes ferronneries |  |  | m² | 81.3 |  | 0
2 | Application fixateur et couches de finition |  |  | m² | 81.3 |  | 0 | [7 empty] | 81.28
PSE 08B | Peinture sur garde-corps niveau R+1 côté accès public
Au R+1:
1 | Nettoyage à sec intégral des anciennes ferronneries et aspiration soignée des poussières |  |  | m² | 20.05 |  | 0 | [7 empty] | 20.4
2 | Application fixateur et couches de finition |  |  | m² | 20.05 |  | 0
3 | Echafaudage mobile pour intervention |  |  | ens | 1 |  | 0
[6 empty] | TOTAL HT |  | 0
[6 empty] | TVA 20% |  | 0
[6 empty] | TOTAL TTC |  | 0
NOTA :
Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
L'entreprise se doit de répondre impérativement sur le présent cadre DPGF, elle peut fournir son devis détaillé en complément
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
| TOTAL BASE |  |  | TRAVAUX ADAP |  |  |  |  | TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE
LOT N° 01 - GROS ŒUVRE - VRD |  |  |  | 0
LOT 02 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - SERRURERIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
LOT 03 MENUISERIE BOIS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
LOT 04 PLATRERIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
LOT 05 PLOMBERIE |  |  |  | 0
LOT 06 ELECTRICITE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
LOT 07 SOLS - CARRELAGES - FAIENCES |  |  |  | 0
LOT 08 PEINTURES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL HT |  | 0
| TVA 20% | [6 empty] | 0 |  |  | TVA 20% |  | 0
| TOTAL TTC | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL TTC |  | 0
| TOTAL PSE ou OPTION |  |  | TRAVAUX ADAP |  |  |  |  | TRAVAUX AMELIORATION CONFORT THERMIQUE
LOT N° 01 - GROS ŒUVRE - VRD |  |  |  | 0
LOT 06 ELECTRICITE | [8 empty] | 0
LOT 08 PEINTURES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL HT |  | 0
| TVA 20% | [6 empty] | 0 |  |  | TVA 20% |  | 0
| TOTAL TTC | [6 empty] | 0 |  |  | TOTAL TTC |  | 0
Nota:
Les montants ci-dessus sont estimés sur la base de prix du mois de Janvier 2023
|  |  |  | valeur | %variation |  |  |  | valeur | %variation
| Indice de prix BT 01 à la date de l'étude de faisabilité |  | 2021-07-01 | 118.5 | 0 |  |  |  | 118.5 | 0
| Indice de prix BT 01 à la date sde la signature du marché M OE |  | 2022-09-01 | 127.1 | 7.34% |  |  |  | 127.1 | 7.34%
| Dernier Indice de prix BT 01 connu |  | 2023-01-01 | 128.4 | 8.35% |  |  |  | 128.4 | 8.35%