CENTRE HOSPITALIER DE THIERS

CREATION D’UN NOUVEL EHPAD

Programme Technique Détaillé

Tome n°1

PROGRAMME FONCTIONNEL

Juillet 2022

SOMMAIRE

Préambule	4

Le Programme Technique Détaillé (PTD)	5

1	LES ENJEUX DE L’OPERATION :	6

1.1	Les objectifs de la Maîtrise d’Ouvrage	6

1.1.1	Le projet d’établissement (projet de vie - projet de soins)	6

1.1.2	Les besoins	7

1.2	Les objectifs fixés par les textes en vigueur dans les ehpad	7

1.3	Les enjeux architecturaux et urbains.	8

2	PRESENTATION DU SITE	9

2.1	Présentation générale du site	9

2.2	Le site du FAU	10

2.2.1	Parcellaire - PLU	10

2.2.2	Contexte climatique, écologique et risques	11

2.2.3	Desserte et accès	12

2.2.4	Les bâtiments du CH de Thiers	13

2.2.5	Données techniques	13

	Etudes de sol.	13

	Réseaux existants.	13

	Accès pompiers	13

2.2.6	Accessibilité handicapé	13

3	Le schéma directeur du CH de Thiers et le nouvel EHPAD	14

3.1	Le Projet médical	14

3.2	Le Nouvel EHPAD	15

3.3	L’insertion fonctionnelle du projet dans le site	15

3.4	L’implantation projetée	16

4	PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT FUTUR	18

4.1	Le fonctionnement général	18

4.2	Les activités	20

4.2.1	Les locaux communs	20

4.2.2	Les unités de vie de l’EHPAD	20

4.3	Les utilisateurs	21

4.3.1	Les personnes âgées dépendantes	21

Nombre de lits et leur répartition théorique	22

4.3.2	Les personnes âgées désorientées : Unité protégée Alzheimer - PASA	22

4.3.3	Les professionnels	23

4.3.4	Les familles et les proches des habitants	24

4.4	Estimation quantitative des surfaces	25

4.4.1	Besoins et surfaces	25

4.4.2	Tableau récapitulatif des surfaces	25

5	EXIGENCES FONCTIONNELLES GENERALES	26

5.1	Principes organisationnels généraux	26

5.2	Schémas généraux de fonctionnement	27

5.2.1	Organisation générale des circuits	29

Sécurisation des flux des habitants dans une unité de vie :	30

Sécurisation des flux des habitants dans une Unité Protégée (UVP, UHR)	31

Différentiation des flux centré résident :	32

5.2.2	Les espaces extérieurs	33

6	EXIGENCES FONCTIONNELLES : DESCRIPTION DES UNITES FONCTIONNELLES	34

6.1	Les espaces communs au nouveau bâtiment : accueil, administration, pasa,	35

6.1.1	Les espaces collectifs « ouverts »	35

Hall d’accueil / entrée du nouveau bâtiment (RDC)	35

Les circulations horizontales et verticales	35

Les espaces extérieurs	37

Sanitaires collectifs habitants/visiteurs	37

6.1.2	Les espaces collectifs semi-ouverts	38

Salles d’animation	38

Locaux tiers Lieux	39

6.1.3	Les espaces à usages professionnels	40

Salle de kinésithérapie	40

Bureau Médecin	40

6.2	Les unités de vie d’ehpad	41

6.2.1	Les espaces privés : l’hébergement	42

6.2.2	Les espaces de vie partagés	43

Salon	43

Salle à manger	43

Balcon/terrasse ou jardin sécurisé	44

Sanitaires collectifs PMR	44

6.2.3	Les espaces à usages professionnels	45

Salle de soins et transmissions	45

Local Pharmacie	45

La salle de pause du personnel	46

Bureau cadre	46

Déchets/linge sale	46

Vidoir Lave-bassins	47

Linge propre	47

Local ménage	47

Stock	48

Office	48

## Préambule

Le programme est l’expression des besoins formulés par les utilisateurs du futur établissement et le recueil des contraintes fixées par la réglementation.

Le programme est destiné aux concepteurs pour qu’ils mènent à bien les études architecturales et techniques qui précèdent et construisent le nouvel EHPAD sur le site hospitalier de THIERS.

Toutefois, les concepteurs ne sont pas les seuls destinataires du programme.

Tous les acteurs qui participent directement ou indirectement à la prise en charge des habitants et des patients sont concernés par cette description de leur établissement.

Enfin, sont également intéressés, les organismes sanitaires et sociaux de tutelle, locaux, départementaux et nationaux qui participent au financement du projet.

Les besoins du futur EHPAD du Centre Hospitalier de Thiers sont transcrits dans ce programme.

Les souhaits d’organisation et d’implantation des locaux sont exprimés à travers les schémas fonctionnels et les tableaux de surfaces.

Ces souhaits devront être respectés par l’équipe de maitrise d’œuvre qui sera retenue.

## Le Programme Technique Détaillé (PTD)

Le présent programme technique détaillé se compose de trois tomes :

- le tome n°1 : Programme fonctionnel,

- le tome n°2 : Spécifications techniques générales,

- le tome n°3 : Fiches techniques par local

- Le tome n°4 : Tableau des surfaces

Complété par un dossier constitué des annexes.

L’ensemble de ces documents constitue le programme technique détaillé (PTD), document qui permettra aux candidats de disposer de l’ensemble des éléments et contraintes à prendre en compte pour la conception et la réalisation du nouvel EHPAD sur le site du CH de Thiers.

Le tome n°1 : Programme fonctionnel

Il permet de comprendre le contexte de l’opération, ses objectifs, l’organisation générale qui sera mise en place. Il contient une description fonctionnelle des besoins, des orientations concernant l’organisation des espaces, ainsi qu’une description des espaces nécessaires aux activités. Ce cahier regroupe également les principales caractéristiques du terrain de l’opération.

Le tome n°2 : Spécifications techniques générales

Ce document a pour objectif de préciser les exigences techniques de la future construction.

Ces exigences concernent la classification des bâtiments, les principes de sécurité, les aménagements pour handicapés, l’acoustique, les aménagements extérieurs, l’énergie et son économie, etc. et d’une façon générale les objectifs et performances à atteindre tant sur le plan du gros-œuvre que sur le plan du second-œuvre : durabilité, entretien, protection.

Le tome n°3 : Fiches de prestations par local

Pour chaque espace ou type d’espace, les fiches de prestations par local donnent des précisions sur la destination et fonction, les prestations/performances architecturales, les ambiances/performances à atteindre, les connexions techniques, les équipements immobiliers dus au titre du marché, les équipements mobiliers et immobiliers hors marché.

Le présent document constitue le cahier n°1 : Programme fonctionnel.

# LES ENJEUX DE L’OPERATION :

## Les objectifs de la Maîtrise d’Ouvrage

L’objectif général est de répondre aux attentes futures des personnes âgées et de leur entourage en apportant une prise en charge globale de qualité au grand âge tout en veillant à la qualité de vie au travail des différents professionnels. Afin de répondre aux nouvelles attentes, il n’y aura pas de chambre double dans ce nouvel EHPAD.

Dans le cadre du projet de construction du nouvel EHPAD, cela se traduira par la recherche des solutions architecturales permettant de concilier :

- « Vivre chez soi en EHPAD »,

- L’amélioration de la prise en charge des résidents, habitants dans un environnement paysager sur le site du CH de Thiers avec des déplacements adaptés aux PMR,

- L’ouverture du nouveau bâtiment sur la ville via des tiers lieux,

- L’amélioration de la qualité des soins,

- L’amélioration de la qualité de vie des patients et des familles à travers des locaux adaptés aux besoins de l’habitant d’EHPAD (gériatrique) (polypathologie, handicaps physiques, visuels, auditifs, cognitifs…) et une organisation de travail adaptée,

- L’optimisation des conditions de travail des professionnels,

- La maîtrise des coûts immédiats d’investissement et des coûts ultérieurs d’exploitation en particulier concernant les consommations énergétiques à minima conforme au décret tertiaire de la loi ELAN

### Le projet d’établissement (projet de vie - projet de soins)

Le projet de vie d’établissement conformément à la politique générale du CH de Thiers en matière d’hébergement de personnes âgées dependantes, évolue autour de 6 principaux axes :

- Ouverture sur l’extérieur des structures d’hébérgement,

- Recherche de la plus grande autonomie et indépendance possible dans les domaines :

  - Physiques,

  - Psychiques,

  - Sociaux.

- Intégration et soutien des familles des personnes âgées,

- Prise en charge sanitaire à but diagnostic et thérapeutique,

- Cohérence des équipes pluridisciplinaires,

- Prise en compte du développement durable sur l’ensemble de ses volets,

Les prestations proposées au sein du Pôle Personnes Agées répondent aux besoins hôteliers, sanitaires, fonctionnels, psychologiques et socio-familiaux de la population accueillie. L’objectif général est de répondre aux nouvelles attentes de la personne âgée dans la création du nouvel EHPAD. Respect de la liberté individuelle et de la dignité de chacun devront se conjuguer harmonieusement avec une nécessaire sécurité.

Un travail particulier vise à un maintien de l’image corporelle ; les patients sont habillés avec leurs vêtements, l’accès au salon de coiffure est possible 3, 4 fois par mois, les soins peuvent avoir lieu au lit ; des soins en socio-esthétique sont également possibles. L’utilisation du chariot douche doit être possible dans la salle de bain du résident/habitant afin de respecter son intimité.

### Les besoins

Habitants (résidents) :

- Favoriser le repérage spatio-temporel et l’autonomie,

- Permettre aux personnes âgées de conserver et de développer une vie sociale

- Créer des lieux de vie conviviaux,

- Créer des chambres accessibles aux personnes handicapées et équiper toutes les chambres d’un cabinet de toilette avec douche,

- Choisir des décors, coloris, agencement et périmètre qui ne devront ne pas être tous identiques d’une chambre à l’autre pour éviter le côté répétitif.

- Inciter les habitants « à vivre » dans les espaces et cheminements extérieurs du site et dans les espaces intérieurs.

Familles/visiteurs :

- Créer une image positive de la structure en particulier sur les aspects développement durable,

- Faciliter l’orientation des visiteurs de par l’architecture, la décoration et la signalétique,

- Favoriser leur présence et leur participation.

Professionnels :

- Optimiser une surveillance discrète et adaptée à un usage bienveillant,

- Optimiser les conditions de travail en favorisant la rationalité des circuits et de l’organisation des locaux (les circuits longs ou complexes sont à proscrire),

- Améliorer les conditions de travail des professionnels en veillant en particulier aux recommandations ergonomiques, acoustiques.

## Les objectifs fixés par les textes en vigueur dans les ehpad

Dans les textes en vigueur relatif aux Etablissements Hébergeant des personnes âgées dépendantes l’objectif est de garantir la qualité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes.

Les principales recommandations sont les suivantes :

- Maintenir l’ensemble des liens familiaux et affectifs de la personne âgée avec son environnement social,

- Préserver un espace de vie privatif, même au sein d’une vie de collectivité, en garantissent un sentiment de sécurité,

- Pour les habitants présentant une détérioration intellectuelle, concilier une indispensable sécurité avec une nécessaire liberté,

- Maintenir les repères sur lesquels se fonde l’identité du résident,

- Mettre à disposition du résident des aides techniques,

- Maintenir ou retrouver des relations sociales pour le résident,

- Apporter les aides (directives ou incitatives) pour les activités de la vie quotidienne,

- Permettre et favoriser l’accès à certaines prestations extérieures (coiffure, esthétique, etc.),

- Ouvrir l’établissement sur la vie de quartier, l’accès aux tiers lieux.

## Les enjeux architecturaux et urbains.

L’opération a pour objet la construction d’un nouveau bâtiment inséré dans un site paysager.

Le projet, tant par l’architecture du nouveau bâtiment, que par l’aménagement des espaces extérieurs devra s’intégrer dans son environnement et prendre en compte les caractéristiques du bâti, des voiries et accès existants.

La conception architecturale favorisera la lisibilité du bâtiment, et une orientation aisée, tant pour les espaces et cheminements extérieurs, que pour les espaces intérieurs.

La signalétique sera partie intégrante de l’architecture intégrée, complétée par la décoration et la colorimétrie des ambiances.

La conception architecturale permettra de conserver et développer l’autonomie de la personne âgée, en lui offrant la possibilité de déambuler dans un espace sécurisant mais non sécuritaire, en lui donnant des repères dans l’espace et le temps (espace jour / espace nuit, …), en lui proposant des stimuli sensoriels, visuels, auditifs, tactiles en particulier.

Outre un environnement sécurisé ; elle proposera des lieux confortables, conviviaux et à l’aspect familier s’approchant du « comme chez soi ».

La conception des unités de vie sera la plus compacte possible et la conception « urbaine » de l’espace intérieur sera privilégiée. Elle visera à susciter les relations informelles et développer les relations sociales.

Agencement et traitement des espaces, dans le respect des règles de sécurité, viseront à améliorer les conditions de travail du personnel.

Les caractéristiques du nouvel EHPAD devront garantir les règles d’hygiène avec la facilité d’entretien et de maintenance des locaux, y compris à longs termes.

## Qualité environnementale du projet.

Le maitre d’ouvrage ne souhaite pas de labellisation HQE. Le concepteur respectera cependant les cibles HQE, en les justifiant, avec niveaux de performance suivants :

Eco Construction :

• Cible 1 : relation du bâtiment avec son environnement immédiat  Performant

• Cible 2 : choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction  Performant

• Cible 3 : chantier à faible impact environnemental  Base

Eco Gestion :

• Cible 4 : gestion de l’énergie  Très performant

• Cible 5 : gestion de l’eau  Base

• Cible 6 : gestion des déchets d’activité  Base

• Cible 7 : maintenance, pérennité des performances environnementales  Performant

Confort des usagers :

• Cible 8 : confort hygrothermique  Base

• Cible 9 : confort acoustique  Performant

• Cible 10 : confort visuel  Performant

• Cible 11 : confort olfactif  Performant

Santé des usagers :

• Cible 12 : qualité sanitaire des espaces  Très performant

• Cible 13 : qualité sanitaire de l’air  Très performant

• Cible 14 : qualité sanitaire de l’eau  Très performant

Le concepteur proposera, dès l’esquisse, les moyens, solutions envisagées pour atteindre ces objectifs, la santé des usagers et la performance énergétique restent une priorité et complétera le tableau des caractéristiques environnementales.

# PRESENTATION DU SITE

## Présentation générale du site

La ville de Thiers est l’un des quatre sous-préfectures du Puy-de-Dôme. Elle se situe à l’est du département, à l’interface entre la plaine de la Limagne et les Monts du Forez.

Créé en 1964, le Centre Hospitalier de Thiers est implanté sur le site du Fau depuis 1975. Ce site a la particularité de se situer à l’extérieur du cœur de la ville. Le centre hospitalier est ainsi positionné à environ 2 km à l’ouest de la ville historique, et non loin du parc d’activité industrielle du Felet. Les bâtiments du centre hospitalier sont implantés dans un écrin de verdure en pente douce vers le sud, et entouré de zones pavillonnaires et agricoles.

Le site du Fau compte aujourd’hui 5 bâtiments : le bâtiment principal, les bâtiments USN 1 et 2, le bâtiment Aquarelle (EHPAD) et le pôle Livradois-Forez (psychiatrie). Les deux Unités de Soins Normalisées (USN 1 et 2), ainsi que la cuisine, la chaufferie et les ateliers des services généraux ont été construits en 1975, avant d’être complétés en 1988 par le bâtiment principal (hôpital général). Le bâtiment Aquarelle et le pôle Livradois-Forez ont été construits respectivement en 2004 et 2012.

Localisation du centre hospitalier de Thiers

## Le site du FAU

### Parcellaire - PLU

Le centre hospitalier de Thiers (site du Fau) occupe une unique parcelle cadastrale (parcelle 000 ZX 747) pour une surface totale de 99290 m². La construction y est régie par le PLU de Thiers approuvé le 30 septembre 2019. Le site fait partie de la zone Up – zone destinée à l’accueil d’équipements publics ou d’intérêt général. Il comporte des espaces et milieux à préserver, en fonction de l’intérêt écologique. Le règlement d’urbanisme du PLU de Thiers ne présente pas de contraintes majeures dans le cadre de la présente opération. Certaines des règles ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Extrait du plan cadastral

### Contexte climatique, écologique et risques

Le site du Fau se trouve à proximité d’espaces naturels remarquables et d’écosystèmes protégés (ZNIEFF de type 1 et 2), mais n’est pas directement concerné. Il comporte des zones boisées qui devront être préservées.

Le terrain est en pente, orienté au sud. Il bénéficie ainsi d’un ensoleillement optimal mais est toutefois exposé aux vents dominants du nord et du sud.

Les espaces verts environnants contribuent à assurer une fraicheur estivale qu’il conviendra de préserver afin de contribuer au confort d’Eté des résidents, des usagers et personnels.

Caractéristiques climatiques :

Ensoleillement -températures

Températures moyennes maximales : 17,2°C

Températures moyennes minimales : 7,1°C

Record de température estivale: 40,9°C (2019)

Record de température hivernale: -22,9°C (1985)

Nombre d’heures d’ensoleillement : 1982 h/an (moyenne nationale : 1973h/an)

DJU: 2140,6

Précipitations :

Pluies régulières sur l’année, maximales à la mi-saison, moins importantes en plein cœur de l’hiver et de l’été.

Moyennes des précipitations : 563 mm/an (moyenne nationale : 770 mm/an). 90 jours de pluie/an. Chutes de neige possibles en hiver et au printemps (en particulier en 2022).

Vent :

Vents prédominants : Nord-Sud principalement.

Vitesses maximales pouvant atteindre 33 km/h.

Vents calmes plus de 50% du temps et restant relativement faibles.

Évolution du climat :

Augmentation des températures moyennes à horizon 2050 : +1,0 à 1,5°C par rapport à 2020.

Augmentation des températures estivales à horizon 2050 : +1,5 à 3,0°C par rapport à 2020.

Nombre de jours chauds (T>25°C) à l’horizon 2050 : entre 50 et 85 jours, contre 40 à 60 jours aujourd’hui.

Le site du Fau ne présente pas de risque naturel, technologique ou sanitaire fort. Les principaux enjeux portent sur :

- la qualité de l’air en raison de sa proximité avec l’autoroute A89 (350 m au Nord),

- la présence de radon (risque 3 : fort)

- l’existence d’un arrêté préfectoral portant sur les mérules,

- Le séisme : la commune de Thiers se trouve dans une zone sismique de niveau 3 (niveau 1 à 5), considérée en risque sismique modéré.

Un espace vert à préserver :

Le terrain d’étude est marqué par la présence d’un espace naturel. Cet espace est situé notamment au sud du terrain d’étude.

L’ensemble du terrain doit être étudié par les concepteurs pour les cheminements PMR.

Le plan topographique en format Autocad est joint en annexe.

### Desserte et accès

Le terrain d’étude est desservi par :

L’avenue de la première armée

La route du Fau

Le site hospitalier, isolé du reste de la ville, comporte des aires de stationnement à destination des patients et du personnel. Il est également desservi par une ligne de transports en commun (bus), traversant le site et marquant un arrêt à proximité directe de l’entrée du bâtiment principal.

Accès véhicules et piétons

L’accès véhicules et l’accès piétons sont regroupés. Ils s’effectuent depuis la route du Fau.

Accès de service

Le personnel bénéficie d’un accès secondaire Avenue de la Première Armée.

Vue aérienne du site du Fau – accès et bâtiments

### Les bâtiments du CH de Thiers

Créé en 1964, le Centre Hospitalier de Thiers est implanté sur le site du Fau depuis 1975. Ce site a la particularité de se situer à l’extérieur du coeur de la ville. Le centre hospitalier est ainsi positionné à environ 2 km à l’ouest de la ville historique, et non loin du parc d’activité industrielle du Felet. Les bâtiments du centre hospitalier sont implantés dans un écrin de verdure en pente douce vers le sud, et entouré de zones pavillonnaires et agricoles.

Le site du Fau compte aujourd’hui 5 bâtiments : le bâtiment principal, les bâtiments USN 1 et 2, le bâtiment Aquarelle (EHPAD) et le pôle Livradois-Forez (psychiatrie). Les deux Unités de Soins Normalisées (USN 1 et 2), ainsi que la cuisine, la chaufferie et les ateliers des services généraux ont été construits en 1975, avant d’être complétés en 1988 par le bâtiment principal (hôpital général). Le bâtiment Aquarelle et le pôle Livradois-Forez ont été construits respectivement en 2004 et 2012.

### Données techniques

#### Etudes de sol.

Une étude géotechnique préalable de sol (mission G1) est jointe en annexe. Les conséquences de cette étude seront prises en compte dès la phase esquisse.

Une étude géotechnique de conception de type G2 sera réalisé par le Maître d’Ouvrage sur la base d’un cahier des charges établi par le concepteur.

#### Réseaux existants.

Les plans des réseaux sont joints en annexe et figurent également sur le plan topographique.

Le nouvel EHPAD sera raccordé sur une sous-station à créer et à raccorder au réseau du CH de Thiers depuis le bâtiment Aquarelle.

#### Accès pompiers

Le site gériatrique de Thiers est desservi par 2 accès pompiers

Les voies pompiers, façades accessibles autour du bâtiment Aquarelle devront être conservées. Contrairement au futur bâtiment, ce bâtiment est classé type U.

### Accessibilité handicapé

Dans le cadre du nouvel EHPAD, la réflexion et les solutions de l’accessibilité PMR avec le bâtiment Aquarelle et le parking doivent être intégrées par le concepteur du projet.

Concernant les cheminements extérieurs, ils doivent permettre à l’ensemble des utilisateurs, quel que soit leur handicap, de se rendre sans difficulté à l’entrée du bâtiment Aquarelle et à celle du nouvel EHPAD depuis les parkings, arrêt de transport en commun depuis le parvis du bâtiment hôpital général.

En particulier, concernant le bâtiment Aquarelle et le futur bâtiment :

Créer une traversée de chaussée avec les éléments suivants devant le parvis d’entrée :

- fourniture et pose bande podotactile (à 0.50 m du bord du trottoir) de part et d'autre du passage piéton

- fourniture et pose bande de guidage

- marquage de la traversée (peinture et finitions conforme à l’arrêté du 16 février 1988 et à l’article 113 de l’IISR 7e partie)."

Installer une signalétique avec la dénomination de l'établissement sur sa façade située à proximité immédiate de la porte d’entrée afin de permettre un repérage plus aisé de la fonction de l’établissement, visibilité,  lisibilité et compréhension,

# Le schéma directeur du CH de Thiers et le nouvel EHPAD

## Le Projet médical

Le Schéma Directeur Immobilier (SDI) du centre hospitalier de Thiers a été établit en 2020 sur la base du projet médical formalisé en 2019. Le SDI définit les orientations patrimoniales, architecturales et financières pour la mise en place d’un scénario d’évolution immobilière du site du Fau pour la période 2020-2026.

Le projet médical s’appuie sur quatre notions clés : la proximité, l’ouverture sur la ville, le développement de l’ambulatoire ainsi que la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients.

Il porte sur sept filières :

• Les urgences,

• Les filières médicales,

• Les activités chirurgicales,

• La filière gériatrique,

• La filière natale et périnatale,

• La filière de la santé mentale,

• Les activités de support médical.

Au sein de la filière gériatrique, le centre hospitalier dispose d’une Unité de Soins de Longue Durée (USLD) de 30 lits et de 153 lits d’Hébergement Pour Personnes Agées (EHPAD). L’établissement est titulaire d’une autorisation de 54 places de service de soins infirmiers à domicile. 1,4 ETP de médecin gériatre encadre ces activités.

Les deux EHPAD actuelles « Aquarelle » (78 places) et « Belvédère » (75 places) accueillent des personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans, ayant besoin d’une assistance quotidienne. L’admission est indiquée en cas de dépendance partielle ou totale, que ce soit en raison d’une perte des capacités physiques ou mentales. L'USLD « Aquarelle » (30 places) est une unité d’hébergement médicalisé qui prend en charge des personnes de plus de 60 ans fortement dépendantes présentant une ou des pathologies stabilisées susceptibles de décompenser. Le niveau de dépendance psychique et/ou physique de ces personnes nécessite un suivi rapproché, une permanence médicale, une présence infirmière et l'accès à un plateau technique.

## Le Nouvel EHPAD

Le nouvelle EHPAD doit s’inscrire dans le cadre du projet médical, en particulier en lien fort avec l’ensemble de la filière gériatrique du site du FAU. Le nouvel EHPAD est considéré comme une extension de l’EHPAD Aquarelle, formant un tout cohérent en termes d’accueil, de signalétique, d’image.

L'EHPAD « Le Belvédère », localisé actuellement sur un site différent du reste de l'hôpital, comprend 75 lits et 14 places, Les locaux ne sont plus adaptés aux personnes hébergées. Le projet de reconstruction de l’EHPAD du Belvédère a été abandonné au profit d’une reconstruction sur le site principal du FAU, en proximité géographique de l’offre gériatrique du CH de Thiers.

Le capacitaire en lit de la nouvel EHPAD est de 82 lits dont une Unité Protégée Spécialisée Alzheimer, UVP de 14 lits, Une UHR de 14 lits et deux autres unités d’EHPAD de 27 lits.

Ce Nouvel EHPAD héberge également un PASA (pôles d'activités et de soins adaptés) de 14 places.

Les PASA sont des espaces aménagés au sein des EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ils sont destinés à accueillir durant la journée des résidents de l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie neurodégénérative et ayant des troubles du comportement modérés répondant à un cahier des charges précis en annexe du programme.

Ce nouvel EHPAD sera ouvert sur l’extérieur avec création de tiers lieux et complétés par un accueil de jour.

## L’insertion fonctionnelle du projet dans le site

Les liens fonctionnels forts du projet sur le site sont :

- Les lieux de vie sociale et d’animation sont mutualisés entre le nouvel EHPAD et le bâtiment aquarelle :

  - Nouvel EHPAD : salle cinéma spectacle, salle kiné, unité PASA, salle snoezelen, salle polycultuelle

  - Bâtiment Aquarelle : Salon Coiffure, salle d’activité, parcours extérieur Kiné

- La « logistique médicale » du site hospitalier correspond :

  - au cabinet de radiologie au CH de Thiers (site du FAU)

  - au cabinet dentaire situé à Aquarelle

  - aux urgences

- La logistique d’appui intègre :

  - la direction, l’administration générale et le bureau des admissions, situés au CH de Thiers

  - les services techniques, situés dans un bâtiment annexe du CH de Thiers

  - les services logistiques également situés dans un bâtiment annexe du CH de Thiers en particulier pour le flux des déchets

- Les repas sont fournis par le CH de Thiers à travers une liaison froide. Une volonté d’adaptation au particularisme de la population âgée est effectuée grâce à l’équipe de diététiciennes qui s’occupe des aménagements particuliers et cas de dénutrition

- La liaison entre le bâtiment aquarelle et le nouveau bâtiment d’EHPAD se fera par une galerie fermée de 8 m de longueur, chauffée, avec un SAS CO 10 coupe-feu deux heures entre les deux bâtiments, type J pour le nouvel EHPAD et Type U pour le bâtiment Aquarelle existant, la liaison sera proche du PASA côté nouvel EHPAD. Cette liaison sera complétée par une passerelle en R+1, ouverte, depuis la terrasse Sud-Est du bâtiment Aquarelle, idéalement vers une autre terrasse sur le futur bâtiment. Il faudra s’assurer de l’accessibilité pompiers au bâtiment.

- L’entretien des vêtements des résidents / habitants est assuré par un ESAT

- La distribution des médicaments est assurée par la pharmacie du CH de Thiers. Les chariots de pharmacie sont préparés par la pharmacie et acheminés directement dans les postes de soins.

## L’implantation projetée

L’implantation projetée doit se situer en liaison avec le bâtiment Aquarelle. Le choix est laissé libre aux concepteurs selon localisation proposée par le CH de Thiers. Les contraintes sont les suivantes :

- Les parkings existants ne devront pas être modifiés ou les places prises par le projet devront être restituées. Un nouveau parking de 40 places, accessible PMR, devra être créé.

- L’ensemble aux espaces extérieurs, patios devront être accessible PMR sans ressaut au franchissement des portes ou baies vitrées donnant sur l’extérieur.

- Les liaisons logistiques devront être réalisées sans pente à l’approche du bâtiment (à 8m du bâtiment).

- Les demi-unités protégées (UVP et UHR) devront se situer en RDC avec accès à un jardin dédié et sécurisé par demi-unité. Les deux autres unités seront situées sur un même niveau.

- Le bâtiment, de type J, sera pourvue d’une voie pompiers réglementaire.

Zone d’implantation

Liaison souhaitée

Zone d’implantation souhaitée

Le CH a réalisé une préfaisabilité théorique qui n’a pas de valeur contractuelle, le concepteur peut proposer une autre architecture.

Proposition d’implantation sur une emprise de 2600 m² environ

# PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT FUTUR

## Le fonctionnement général

Même si le terme « résident » dans le programme est un terme utilisé et partagé par tous mais peu approprié, il faut intégrer le terme « habitants » dans l’EHPAD et ceux qui y habitent puisent trouver le bien être dans le prolongement de vie à la maison sans être contraint de s’adapter à un bâtiment centré sur la prise en charge uniquement des soins du résident/habitant.

Cette approche moins conventionnelle vise à centrer le projet sur les habitants puis sur les professionnels qui y travaillent.

C’est la notion « Vivre chez soi en EHPAD » qui doit être le fil conducteur de ce projet par tous les intervenants : concepteur, professionnels, acheteurs, …

Les unités de vie de l’EHPAD fonctionnent indépendamment les unes des autres et sont le lieu de vie principal des habitants qui trouveront au sein de chacune d’elle la majeure partie des services ou commodités leur permettant de vivre d’une manière harmonieuse et de disposer des soins nécessaires.

6 espaces composent globalement un EHPAD. Le concepteur du projet aura en charge de lier tous les espaces et d’apporter une fluidité générant le bien être pour les habitants comme pour les professionnels.

Les 6 espaces sont définis ainsi :

- Des espaces ouverts sur les extérieurs, le quartier, la Ville avec les tiers lieux, …

- Des espaces privés de la chambre et de la salle de bain, qui pourront être différenciés et personnalisables en vue de leur appropriation par leur occupant,

- Des espaces de vie semi-privés partagés : salons, salles à manger

- Des espaces collectifs : locaux au RDC avec animation, vie sociétale, fréquentés par l’ensemble des habitants – professionnels – visiteurs. La surface de ces locaux doit pouvoir évoluer en fonction de la vie sociétale qui s’y développe.

- Des espaces professionnels destinés à accueillir des « habitants » et non des résidents : ateliers, salle de kiné,…

- Des espaces à usage professionnels où une attention sera portée sur l’ergonomie des locaux (salle de soins, pharmacie, stockage, locaux techniques, …).

## Les activités

### Les locaux communs

- Activités du maintien de l’autonomie de la personne âgée : arthérapie-poterie, cuisine, ergothérapie, lecture, activité physique adaptée etc,

- Activités du maintien et développement des relations sociales : activité musicale, jeux de sociétés, télévision, conversations, restauration etc,

- Activités de services : soins esthétiques, collecte du courrier des habitants, etc.

### Les unités de vie de l’EHPAD

- Hébergement des habitants,

- Soins médicaux : toilette, dispensation des médicaments, etc,

- Prise des repas,

- Activités du maintien et développement des relations sociales : Restauration - prise des repas, conversation, télévision, jeux de sociétés, office participatif, etc,

- Suivi médical des habitants.

## Les utilisateurs

### Les personnes âgées dépendantes

Les personnes âgées dépendantes constituent une population spécifique parmi les handicapés. Les « normes » et recommandations qui régissent l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite s’avèrent insuffisantes pour la conception des bâtiments adaptées à une population âgée. Aussi convient-il d’adapter ces prescriptions car elles se déplacent en fauteuil roulant ou marchent avec difficulté, elles n’ont ni la force ni le tonus des handicapées plus jeunes.

Il est en effet rare qu’une personne âgée puisse manœuvrer elle-même son fauteuil. Néanmoins, il faut intégrer le champ d’action d’une tierce personne pour manœuvrer le fauteuil et disposer d’un espace pour elle.

Par ailleurs de grandes différences existent entre les données anthropométriques disponibles et les caractéristiques observées chez les personnes de plus de 75 ans et ceci plus particulièrement sur toutes les mesures d’atteinte frontale haute.

En terme de conception architecturale ces données auront des incidences sur un certain nombre d’éléments : les surfaces de rotation des fauteuils, l’emplacement des étagères, des prises, des interrupteurs, des miroirs, etc. Outre les éléments précités, d’autres spécificités liées à la déficience physique et mentale, sont à prendre en compte dans ce projet et ceci dans l’objectif d’une prise en charge globale de qualité pour tous les utilisateurs.

#### Nombre de lits et leur répartition théorique

| # SERVICE | # Chambre à 1 lit |
| --- | --- |
| # NOUVEL EHPAD |  |
| # Unité UVP 14 Lits | # 14 |
| # Unité UHR 14 lits | # 14 |
| # R+1 EHPAD (27 lits) | # 27 |
| # R+1 EHPAD (27 lits) | # 27 |
| # Total | # 82 |

Le concepteur devra réunir les deux unités d’EHPAD de 27 lits sur un seul niveau afin de mutualiser certains locaux comme indiqué dans le tableau de surface.

### Les personnes âgées désorientées : Unité protégée Alzheimer - PASA

Le rez-de-chaussée accueillera deux unités de vie protégée dont une unité spécifique protégée Alzheimer présentant des troubles intellectuels et comportementaux liés à une maladie d'Alzheimer (ou apparentée) et indépendantes sur le plan locomoteur.

Les PASA (pôles d'activités et de soins adaptés) sont des espaces aménagés au sein des EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Ils sont destinés à accueillir durant la journée des résidents de l’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie neurodégénérative et ayant des troubles du comportement modérés.

Pour l’ensemble des personnes âgées désorientées, la conception de l’environnement est un aspect fondamental de leur perception de celui-ci : les espaces doivent offrir à ces personnes désorientées des repères, ils doivent être à la fois sécurisés, sécurisants mais non sécuritaires. Un jardin sécurisé de plein pied est partie intégrante de cette unité.

### Les professionnels

La notion de bâtiments adaptés au travail nécessite au préalable une connaissance de la population qui exerce dans l’établissement et des activités qui y sont effectuées. Le travail auprès des personnes âgées est accompli par différentes catégories de personnels :

- Médecins,

- Kinésithérapeutes,

- Ergothérapeutes,

- Psychomotriciens,

- Dentiste,

- Infirmiers,

- Aides-soignants,

- ASH,

- Logisticiens,

- Mainteneurs techniques,

- Animateurs,

- Etc…

La spécificité du travail auprès des personnes âgées est liée principalement à la complexité des déficiences plus ou moins importantes qui déterminent un certain niveau de dépendance associée à des pathologies aiguës ou chroniques diverses. Il s’agit donc d’un travail complexe dont les diverses composantes retentissent les unes sur les autres.

Les soins dispensés aux personnes âgées peuvent être de l’ordre technique en même temps qu’ils visent à compenser la réduction d’autonomie dans la réalisation des gestes du quotidien.

L’anxiété, l’appréhension générée par le nouveau lieu d’habitation, la souffrance due à l’état physique, le sentiment d’insécurité lié à l’inconnu peuvent rendre difficile la communication entre la personne âgée ou conduire celle-ci à des comportements inhabituels et nécessiter de ce fait une adaptation particulière à sa prise en charge. Par ailleurs un grand nombre d’habitants âgés accueillis souffrent de maladies neurocognitives qui altèrent les fonctions relationnelles.

Par conséquent l’activité des soins fait coexister soins techniques, compensation de la réduction d’autonomie et prise en charge psychologique. En effet réaliser un soin suppose souvent de compenser une déficience (par exemple motrice) et constitue une occasion d’échanges avec le résident/habitant. C’est ainsi que les situations caractéristiques comme la toilette, la prise de repas, etc. peuvent comporter à des degrés divers des tâches de soins, de nursing et aussi d’échange. Ces situations caractéristiques mettent en évidence les contraintes multiples que doivent gérer les soignants pour comprendre la réalité des conditions de travail et devenir ainsi des supports pour les prescriptions qui vont suivre.

### Les familles et les proches des habitants

Dans un registre quelque peu différent de celui des personnes âgées dépendantes et des professionnels, les proches et la famille des habitants sont aussi des acteurs essentiels, au centre de l’organisation et du fonctionnement du nouvel EHPAD.

Le plus souvent les familles vivent l’entrée de leur proche en EHPAD avec un fort sentiment de culpabilité, celui-ci peut même entrainer, dans certains cas, un total désinvestissement de la relation, l’image de l’établissement en tant qu’habitat est un élément primordial dans le maintien de ce lien.

Par ailleurs lors de la conception des lieux, il est important de prendre en compte le fait que ces visiteurs sont aussi très souvent âgés et présentent des caractéristiques similaires à ceux des personnes âgées (problèmes de vision, fatigue, dépendance lors des déplacements et utilisation des différentes aides : déambulateurs, fauteuils roulants, etc.).

L’aide aux aidants est également un des objectifs de ce projet. Les familles, les aidants poursuivent leur action soit lors de la prise en charge de leurs ainés en hôpital de jour ou en résidence. Des espaces leur sont dédiés ou sont partagés, en particulier un local en RDC avec cuisine pour partager des repas, un moment convivial, des locaux tiers lieux ou des salons pouvant être réservés.

## Estimation quantitative des surfaces

### Besoins et surfaces

L'expression des besoins en termes de surface utile théorique est donnée en annexe (tableaux de surface) et précise de manière très lisible :

- La nature des espaces constituant chacune des entités,

- La surface utile de chacun des espaces (surface réellement utilisée pour une activité précise).

Ne sont pas exprimées les surfaces suivantes :

- Circulations générales horizontales et verticales,

- Surface de certains locaux techniques permettant le fonctionnement du bâtiment (par exemple locaux techniques des systèmes de rafraichissement, de climatisation…),

- Occupation des gaines techniques, et trémies d’appareils élévateurs, de désenfumage, …

La fonction doit être prise en compte, mais l'expression de la surface est soit une réponse en termes de satisfaction d'un besoin réglementaire, soit la résultante d'une proposition du concepteur. Le tableau détaillé des surfaces fait l’objet du tome 4 – tableau des surfaces

### Tableau récapitulatif des surfaces

Le tableau ci-dessous propose une décomposition par ensemble homogène :

Important : Au-delà de l’aspect économique, l’optimisation des surfaces, du ratio SDO/SU estimé à 1,35, incluant les locaux techniques est également un souhait du CH de Thiers destiné à limiter les déplacements, les surfaces à parcourir tant pour les résidents que pour le personnel. Sans locaux techniques, le ratio SDO/SU est de 1,38.

# EXIGENCES FONCTIONNELLES GENERALES

## Principes organisationnels généraux

##### Hors jardins sécurisés, les espaces extérieurs sont accessibles au public, habitants, patients et professionnels.

##### Accès et liaisons

Comme tous les bâtiments existants sur le site du CH de Thiers, le nouvel EHPAD possèdera 2 accès différenciés :

- L’accès principal, aisément identifiable depuis l’accueil général de l’EHPAD (personnes, brancards et ambulances),

- L’accès logistique

##### Jardin sécurisé et Unité Protégée Spécialisée Alzheimer, unité de vie protégée (UVP)

Au rez-de-chaussée du futur bâtiment, chaque unité de vie protégée de 14 lits donnera sur un jardin sécurisé fermé. Pour assurer la sécurité de ces habitants désorientés et pour assurer la sécurité de l’unité et du jardin, l’accès et la sortie doivent pouvoir être contrôlés.

##### Lieu sécurisant et sécurisé

Les unités de vie d’EHPAD sont des espaces de vie qui doivent être adaptés aux personnes âgées par leur volume et leur agencement.

De même les professionnels et l’unique professionnel de nuit dans chaque étage doit se sentir en sécurité.

Pour en assurer la sécurité, l’accès et la sortie des unités de vie et du bâtiment doivent pouvoir être contrôlés.

##### Séparation des flux personnes/véhicules

En aucun cas les flux véhicules et les flux de personnes ne seront communs. Leurs croisements ne sont pas souhaitables et en cas d’impossibilité, ces croisements devront être sécurisés et adaptés aux personnes âgées se déplaçant doucement.

##### Evolutivité-flexibilité du nouveau bâtiment

La trame constructive et la conception devront permettre une flexibilité aisée des locaux et une évolutivité répondant aux besoins futurs. Par exemple, la présence de murs porteurs entre chambres, locaux, est interdite.

## Schémas généraux de fonctionnement

SCHEMA DE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT EHPAD, HORS UVP

ESPACES EXTERIEURS LIBRES D’ACCES

EHPAD

ANIMATION

ESPACE DE VIE COMMUNS

(Activités, atelier de cuisine, salon de coiffure, tiers lieux, …)

ACCUEIL ADMISSION

KINE

ERGO …

Flux tout public				Flux personnel

Proximité principale				proximité secondaire

Schéma de principe (2 unités seront bien au même étage)

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT D’UNE UNITE (DE VIE D’EHPAD)

CHAMBRES A UN LIT

### Organisation générale des circuits

L’aménagement des différents locaux doit répondre à deux objectifs qui peuvent sembler contradictoires : « liberté » et « sécurité ». Les options organisationnelles devront tenir compte de la prise en charge spécifique des personnes plus ou moins désorientées, en leur offrant la possibilité de déambulation dans un espace sécurisant mais non sécuritaire, en leur donnant des repères dans l’espace et le temps (espace jour, espace nuit, …), en leur proposant des stimulus sensoriels etc.…Il s’agit d’un projet d’organisation qui vise le respect de la personne âgée et le maintien de son autonomie. Les personnes fortement désorientées dans l’Unité de Vie Protégé ou dans l’Unité d’Hébergement Renforcée ont un accès sur un jardin sécurisé.

La conception de chaque unité doit être compacte. Le modèle hospitalier des longs couloirs distribuant des locaux de part et d’autre n’est pas approprié pour un EHPAD. Une conception « urbaine » de l’espace intérieur serait plus propice. Cette organisation induit la création des espaces de vie pour des relations informelles entre voisins comme les espaces publics de petites agglomérations. Les couloirs ne sont plus des espaces strictement fonctionnels, ils deviennent des lieux et favorisent l’autonomie de la personne âgée. La signalétique joue aussi un rôle très important à cet effet ainsi que la décoration et les couleurs des ambiances, notamment pour des personnes en perte de repères.

#### Sécurisation des flux des habitants dans une unité de vie :

#### Sécurisation des flux des habitants dans une Unité Protégée (UVP, UHR)

#### Différentiation des flux centré résident :

Consultations

Accueil / Bureau Médecin

Espaces d’activités en RDC, PASA

Et Hôpital De Jour

Bureau Psychologue

Office d’étage

Salle soins

Local Pharmacie

Local Linge Propre

Local Linge Sale/déchets

Stock

Salon/activités

Salle à Manger

Autres locaux

(Salle de pause, local ménage, vidoir …)

Logement / Chambre

RESIDENT

Locaux tiers lieux, salle bien être, atelier cuisine, polycultuelle

Salle Kiné

Habitants/résidents

Personnel / Matériel

Visiteurs

### Les espaces extérieurs

Le « dehors » est thérapeutique et par conséquent sa conception doit être autant étudiée que celle du bâti par le concepteur.

Un jardin sécurisé conçu de manière « thérapeutique » favorise la marche, l’organisation d’exercices physiques et kinésithérapeutiques qui jouent un rôle très important, à de nombreux titres (entretien musculaire, assouplissement des articulations, équilibre psycho-physiologique, etc.). Ce jardin sécurisé permet aux habitants désorientés de sortir accompagnés ou non, en toute sécurité.

Ils devront comporter des parcours, par des chemins ensoleillés mais qui évitent tout risque d’éblouissement, des bancs ou des sièges permettant l’exposition des personnes âgées au soleil ou le repos dans l’ombre. L’espace arboré existant devra être mis en valeur.

Les autres espaces extérieurs (hors jardin sécurisé) sont étudiés par le concepteur pour les cheminements PMR.

Des protections solaires devront être mises en œuvre afin de protéger les habitants/Résidents du soleil en particulier en cas de canicule. L’orientation Nord Est de certains espaces sera privilégiée.

La présence de végétaux, d’espaces verts sera également un atout important en cas de canicule. La conception bio climatique doit également concerner ces espaces.

# EXIGENCES FONCTIONNELLES : DESCRIPTION DES UNITES FONCTIONNELLES

Définitions des liaisons et proximités

Liaison fonctionnelle

L’existence d’une liaison fonctionnelle implique une circulation facile, claire, identifiée entre deux locaux.

Proximité

Une proximité entre deux locaux implique une relation forte entre ceux-ci, se traduisant par un regroupement sur un même niveau et/ou une distance réduite pour se rendre de l’un à l’autre.

Proximité immédiate

Cette proximité implique que les locaux sont contigus (l’un à côté de l’autre).

Liaison visuelle

Une liaison visuelle implique l’existence de vues entre les locaux.

Chaque fiche par local complète les éléments décrits dans ce paragraphe 6.

## Les espaces communs au nouveau bâtiment : accueil, administration, pasa,

# Ces espaces de vie sociale sont mutualisés à l’ensemble des services et/ou des habitants du pôle Personnes Agées et plus particulièrement pour le nouveau bâtiment.

# Ils seront situés au rez-de-chaussée du nouvel EHPAD et comprendront les locaux du PASA, l’administration, des locaux tiers lieux, des locaux communs.

L’ensemble « espaces de vie sociale » sera conçu autour d’un principe « urbain » de type rue centrale ou place de village. Il s’agit pour la plupart de lieux de rencontre possible de tous les acteurs de l’établissement et de personnes extérieures, visiteurs. Une signalétique directionnelle de qualité est demandée depuis l’ensemble des bâtiments et plus particulièrement depuis l’entrée vers le volume qui accueille ces espaces.

### Les espaces collectifs « ouverts »

#### Hall d’accueil / entrée du nouveau bâtiment (RDC)

C’est un espace de transition entre les aires extérieures et l’intérieur, c’est le hall d’accueil du nouveau bâtiment. La personne âgée doit pouvoir facilement franchir le seuil. L’acoustique du lieu et le repérage/signalétique depuis le hall doivent être particulièrement soignés pour les habitants/familles.

#### Les circulations horizontales et verticales

##### Les circulations horizontales

# Le couloir doit :

# Permettre à deux fauteuils roulants de se croiser facilement, ou un fauteuil et un lit, 2 m minimum souhaité en tout point,

# Faciliter le repérage,

# Participer à l’appropriation des lieux,

# Créer des ambiances différentes, appropriées à la destination des lieux qu’elle relie, en particulier en jouant sur la luminosité (graduation de la lumière), la température de couleur.

# Le couloir doit être conçu comme un lieu et non un espace strictement fonctionnel. On peut définir une couleur ou un thème spécifique singularisant chaque étage ou aile, avec pour objectif un repérage des lieux par les habitants/habitants.

# Toutefois, les contrastes colorés du revêtement de sol dans les circulations et dans les espaces peuvent perturber les déplacements : ils peuvent en effet être interprétés par des personnes désorientées ou malvoyantes comme des obstacles, des marches, des creux, etc. et occasionner des chutes.

# Si possible, l’organisation des différents espaces doit éviter de créer des circulations en culs-de-sac qui ne conviennent pas à la déambulation. Les distributions internes doivent non seulement être assez spacieuses pour permettre la circulation et la déambulation des habitants (en fauteuil, déambulateurs, etc.) mais aussi être pensées de manière à rompre la monotonie d’un parcours rectiligne. Il convient d’éviter des couloirs trop longs ou les coudes qui rendent les déplacements pénibles et perturbants.

# Un traitement soigné des pas de porte permettra en outre une appropriation des lieux plus efficace. Les portes des lieux interdits aux habitants auront une couleur se confondant avec celle des murs. Celles réservées aux habitants (logement/chambres, lieux de vie) seront contrastées avec des poignées facilement préhensibles. Les portes et ensemble des circulations seront protégées à hauteur des fauteuils roulants, avec des revêtements durs de 2 mm d’épaisseur, résistants aux chocs et facilement nettoyables en fonction de la destination du local de 90 à 160 cm de hauteur.

# Les couloirs font partie des espaces de déambulation. Ils doivent pouvoir offrir des éléments ludiques, lumineux avec un éclairage naturel dans chaque unité de vie de 15 lits et rompre ainsi la monotonie du parcours.

# La qualité des couloirs dépend de la lumière naturelle. Il conviendra toutefois d’éviter des baies dans l’axe des cheminements car celles-ci risquent d’éblouir les habitants malvoyants ou angoisser les personnes désorientées.

La largeur des couloirs devra être conforme aux règles de sécurité contre l’incendie.

Des mains courantes courront le long de tous les couloirs empruntés par les habitants/habitants. Elles seront lessivables, lisses, en matériau non froid pour limiter les incontinences et les troubles de l’équilibre. Les limites et les changements de direction de ces rampes seront coudés et marqués par une différenciation tactile afin d’être appréhensibles même par des personnes mal voyantes.

##### Distributions verticales

- Les ascenseurs/le monte-charge

Les 2 ascenseurs et le monte-charge seront conformes aux règles en vigueur. Ils desserviront les étages accessibles au public avec un système de contrôle d’accès anti-errance.

Ils seront dimensionnés afin de monter les chariots, les brancards et les lits et disposés conformément aux normes d’hygiène.

Le monte-charge est destiné aux flux logistiques de matériels et déchets mais peut être utilisé en cas de panne par un flux résidents accompagné par les soignants.

- Les escaliers

Les escaliers peuvent faire partie des espaces de rééducation. Ils doivent être conçus en favorisant des volées droites et en évitant les petites volées d’escaliers. La hauteur et la largeur des marches doivent permettre la rééducation. Les rampes seront de même qualité que celles des couloirs mais assurant une préhension adaptée au dénivelé. Elles seront conformes aux normes handicapées avec un soin particulier sur le contraste des marches et contre marche. Les escaliers en colimaçons sont interdits.

#### Les espaces extérieurs

##### Hall d’accueil/ Entrée du nouveau bâtiment

Ils sont de 3 types :

- Balcons/Terrasses à l’étage (espace de vie privée partagée),

- Jardins sécurisés pour l’UVP et l’UHR,

- Tous les autres espaces extérieurs (espaces collectifs ouverts).

- Balcons terrasses en R+1 (espaces de vie privé partagé).

C’est un espace extérieur ouvert et couvert partiellement, à l’abri des courants d’air pour les habitants et leur famille. Cet espace comportera 75% de garde-corps transparents afin d’avoir la vue sur les espaces verts depuis la salle à manger commune ou le balcon et 25% de jardinières fixes. Il permet de « prendre l’air » sans accéder aux espaces verts communs du site.

- Jardins sécurisés de l’UVP ou de l’UHR (espace de vie privé partagé).

Chaque jardin est de de plein pied, sécurisé avec une clôture d’1m50 de haut pour habitants désorientés, aménagé avec le développement d’activités multiples : repos avec pergola, cheminement de déambulation, jardinage, agrès extérieurs, …

#### Sanitaires collectifs habitants/visiteurs

A proximité des espaces de vie communautaire et des lieux de vie des unités d’hébergement nous trouverons des sanitaires accessibles à une personne en fauteuil roulant accompagnée d’un ou deux personnels.

### Les espaces collectifs semi-ouverts

#### Salles d’animation

##### Fonction :

Il est important de pouvoir distinguer les espaces de vie des espaces d’activités/d’animation du RDC surtout pour les activités qui nécessitent un degré élevé de concentration, ou des activités « sonores » (musique, chorale, etc…).

Les activités s’inscrivent souvent dans une visée thérapeutique (maintien de l’autonomie, création de repères, etc.) et dans tous les cas participent à une prise en charge globale de qualité pour les personnes âgées. Le personnel d’animation doit alors pouvoir travailler en synergie avec le personnel hôtelier et le personnel soignant.

##### Locaux :

- L’atelier cuisine ouverte avec accueil famille : On y effectue la préparation de plats avec la participation active ou passive de 12 habitants et éventuellement de quelques enfants. Il est particulièrement important de prendre en compte les problèmes de sécurité lors de la conception de cette cuisine qui sera utilisée par les personnes âgées, mais aussi d’adapter les lieux aux handicapés physiques afin de favoriser la participation de tous. Outre des plans de travail adaptés, la cuisine devra comprendre un point d’eau, un réfrigérateur, un plan de cuisson et un four et un lavabo PMR à destination des personnes en fauteuil roulant. Des rangements permettront de ranger les ustensiles, ainsi que les denrées. Un espace dédié à la consommation sera intégré à l’atelier, dans lequel un petit groupe d’enfants ou de proches pourra se joindre aux habitants pour observer la préparation des plats et ensuite les déguster. Cet atelier disposera d’un éclairage et d’une ventilation naturels. Un placard fermé à clef permettra de ranger des denrées sèches et du matériel. La consommation des plats préparés se fera sur place ou dans une salle d’activité mitoyenne ou une communication entre les 2 locaux sera proposée. Cet atelier de cuisine communiquera avec la salle d’activité polyvalente.

- Les salles d’activités : Elles doivent pouvoir accueillir des activités très polyvalentes et diverses dans le temps. La disposition de ces pièces doit permettre aux animateurs d’être vus par tous les participants. Facilement accessibles et repérables, cet espace peut être ouvert vers les circulations (avec par exemple des parois vitrées pour une salle d’activité). Chaque salle sera équipée de prises et attente électriques et prises informatiques nécessaires à des activités de projection, de visioconférence, d’une paillasse humide avec évier et égouttoir afin de pouvoir effectuer des activités de type peinture et une paillasse sèche etc. Son aménagement devra permettre un accès aisé en fauteuil roulant en période d’utilisation, tout en assurant la sécurité du matériel et des travaux en cours en absence des utilisateurs. Un placard fermé à clef permettra de ranger les jeux, activités, …

- La salle multimédia : Elle peut servir de salle de visioconférence, d’espace de projection, de salle de fêtes, de salle d’activités musicale (chorale) ou pour jouer d’un instrument. Elle fait l’objet d’un traitement acoustique adapté et agréable Elle dispose d’une estrade et des rails pour projecteurs décors et rideaux. Elle sera également équipée de prises et attente électriques et prises informatiques nécessaires à des activités de projection, de visioconférence. Elle est contiguë à la salle d’activité et séparée de cette dernière par un dispositif facilement manœuvrable ou avec un agencement adapté.

- Le local rangement des salles d’activité : Il est situé à proximité de la salle d’activités et est géré par les animatrices.

Emplacement – Proximités

Les différents espaces d’activité/d’animation sont situés au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, et seront facilement accessibles et repérables depuis le hall d’accueil, les unités de vie. Les sanitaires publics PMR sont à proximité.

Leur implantation peut s’effectuer de manière à constituer une rue centrale ou à former une place autour de laquelle nous retrouverons les espaces de vie communautaire (lieux de vie et d’animation, tiers lieux).

#### Locaux tiers Lieux

##### Fonction

Ce sont des espaces ouverts sur l’extérieurs avec de vrais projets en lien avec la Ville, les associations, les activités artistiques locales, créant un espace inter générationnel fort. C’est également un lieu de rencontre, de socialisation.

##### Locaux

Facilement perçu depuis la circulation et avec une vue et un accès sur l’extérieur, son aménagement sera modulaire, adapté aux PMR. Il doit être clair, confortable, chaleureux et traité acoustiquement favorisant l’appropriation par les habitants mais aussi par les utilisateurs de ces lieux.

##### Emplacement-proximités

Selon tableau de surface, visible depuis la circulation et l’extérieur.

Pour mémoire le salon de Coiffure est localisé dans le bâtiment Aquarelle et devra être facilement accessible depuis le nouvel EHPAD.

### Les espaces à usages professionnels

#### Salle de kinésithérapie

##### Fonctions

Rééducation, réadaptation des personnes âgées et maintien de l’autonomie au travers d’une prise en charge individuelle ou en petit groupe avec accès sur un parcours de marche extérieur.

##### Locaux

La salle de kinésithérapie comportera différentes zones d’activités :

- Une zone de marche,

- Une zone de travail au sol,

- Une zone d’entretien musculaire,

- Une « zone bureau » pour le kinésithérapeute,

- Et un poste de lavage de mains.

##### Emplacement Proximité

Situé au RDC, ce local aura une liaison visuelle vers les espaces extérieurs ainsi qu’un accès sur un parcours de marche extérieur. Des sanitaires pour personnes âgées se situeront à proximité de la salle de kinésithérapie.

#### Bureau Médecin

##### Fonctions

Dans ce bureau le médecin y exerce ses activités administratives et d’encadrement. Il reçoit une personne âgée et sa famille en préadmission. Il s’agit d’un bureau « banalisé » équipé pour accueillir un poste de travail et équipé d’un lit de consultation.

##### Locaux :

Situé au rez-de-chaussée, il doit disposer d’un éclairage naturel.

##### Emplacement/proximité

Proche du bureau d’accueil.

Les locaux à usage exclusif des professionnels (vestiaires, locaux techniques, galeries logistiques/quai logistique, local poubelle centralisé et chambre de garde) sont décrits dans le tableau des surfaces, les fiches par local et le programme technique détaillé.

Pour les autres locaux à usage professionnel, se reporter aux indications dans les fiches par local.

## Les unités de vie d’ehpad

Elles sont similaires dans leur fonctionnement et différents du point de vue sécurisation sauf pour l’unité de vie protégée et l’unité d’hébergement renforcé.

Les unités de vie de l’EHPAD doivent répondre précisément aux normes (à savoir et plus spécifiquement : le dimensionnement des chambres et des cabinets de toilettes).

Cependant lors de la conception l’équipe de conception-réalisation s’attachera à traiter les espaces (notamment les locaux de soins, les locaux utilitaires et autres locaux annexes) de manière identique, afin de faciliter le travail des professionnels qui peuvent évoluer sur plusieurs unités.

Il faut prévoir un éclairage et une signalisation spécifiques aux espaces (couleurs vives et pictogrammes pour les lieux de vie, couleurs douces pour les logements/chambres et les lieux de soins). Le périmètre de déambulation doit être élargi et renforcé par des jeux de lumière : sombre pour les « sorties » et les chambres dans la journée, claire et douce pour les lieux d’activités.

Spécificités des unités de vie protégée et unité d’hébergement renforcé

Au RDC du bâtiment chaque unité accueille 14 habitants en chambres seules avec cabinet de toilette. Ces habitants valides bénéficient d’une prise en soin spécialisée pour les Maladies neurocognitives avec troubles psycho-comportementaux.

Les habitants désorientés peuvent y circuler en toute sécurité. La porte d’entrée de l’unité est sécurisée par badge et dispose d’un interphone permettant d’accueillir les visiteurs, celle-ci ne doit pas déboucher sur un espace salon ou collectif afin de ne pas perturber des activités ou temps de repos des habitants.

Elle offre une salle à manger de 14 places avec un office intégré permettant la réalisation d’atelier thérapeutiques culinaires, un WC à proximité de la salle à manger, un espace d’activités thérapeutiques, un ou plusieurs salons, un bureau polyvalent d’entretien avec un poste informatique et un téléphone.

Les portes des chambres des habitants peuvent être fermées par ceux-ci (bouton moleté à l’intérieur) mais une possibilité d’ouverture extérieure facile par les professionnels en cas de besoin doit être prévue (Clé et Pass service).

### Les espaces privés : l’hébergement

##### La chambre à 1 lit/logement

Fonction

En outre d’être le domicile du résident, le logement est aussi un lieu de soins et de travail pour le personnel soignant. C’est un lieu de repos, de sommeil, de coin bureautique, de distraction et de réception des visites. Elle est aussi le lieu où sont réalisés des examens médicaux, quelques soins dont la toilette de l’habitant, les pansements, et parfois même le logement est un lieu de prise de repas pour les habitants qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se déplacer jusqu’à la salle à manger.

Local

La chambre/logement doit toujours pouvoir accueillir un lit médicalisé (dimension maximale : 115x220cm). La pièce doit pouvoir intégrer une aire de rotation pour les fauteuils roulants d’un diamètre minimal d’environ 1,80 m sur au moins l’un des côtés du lit. L’aménagement du lieu est au choix de la personne âgée. Plusieurs propositions d’aménagement seront proposées de la conception en BIM jusqu’à la mise au point sur chantier. Une chambre témoin permettra de valider in situ l’ensemble des aménagements proposé avec le mobilier, équipements dont rails plafonniers.

Emplacement – Proximités

Les lieux de vie de l’unité doivent être aisément accessibles depuis la chambre du résident sans toutefois que cette proximité puisse gêner le confort (acoustique, etc.) de ce dernier.

##### La chambre à 1 lit/logement : cabinet de toilette

Fonction

Le cabinet de toilette doit pouvoir être utilisé par tous les habitants quelle que soit leur éventuelle pathologie. Elle doit pouvoir accueillir un chariot douche (fiche d’un modèle en annexe).

Locaux

La personne âgée doit pouvoir se mouvoir aisément et en toute sécurité, et ceci même à l’aide d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant. Les soins de toilette doivent pouvoir se faire dans les meilleures conditions d’hygiène et en respectant l’intimité de l’habitant. Il faut également prévoir la présence simultanée d’un agent en plus de l’habitant. Il sera accessible par une porte coulissante intégrée dans la cloison ou une autre disposition constructive adaptée. Le cabinet de toilette sera à intégrer à la chambre témoin.

Emplacement – Proximités

Le cabinet de toilette sera situé de préférence à l’entrée de la chambre.

### Les espaces de vie partagés

#### Salon

##### Fonction

C’est un espace plus vaste que la chambre où les personnes âgées se retrouvent en famille ou en mini regroupement d’habitants dans la journée. C’est un lieu de rencontre, de socialisation.

##### Locaux

Facilement perçu depuis la circulation et avec une vue sur l’extérieur, son aménagement du style « comme chez soi » sera adapté aux PMR. Il doit être clair, confortable, chaleureux et traité acoustiquement. Il sera divisé en sous-espaces pour créer des ambiances et intimités différentes.

##### Emplacement-proximités

Selon tableau de surface, visible depuis la circulation.

#### Salle à manger

Fonction

Matin, midi et soir, la majorité des pensionnaires peuvent prendre leur repas dans cette salle. Le personnel sert les repas à table (au chariot ou à l’assiette). Les habitants qui le souhaitent peuvent aider à dresser ou encore desservir le couvert. Le repas collectif a une fonction nutritionnelle puisqu’il permet d’assurer l’équilibre diététique des repas des habitants. C’est aussi un élément clé de socialisation et de création de repères pour les habitants.

Locaux

La salle à manger des unités de vie est un lieu de convivialité, un lieu majeur de la vie sociale. Son dimensionnement et son agencement intègrent le déplacement des personnes en fauteuil, et laisse la possibilité au personnel d’apporter une aide éventuelle ou nécessaire lors de la prise des repas. Il est alors préférable que la personne aidante se tienne latéralement plutôt que face à la personne âgée. Les murs et les plafonds des salles à manger devront recevoir des traitements acoustiques : dans un espace collectif le niveau sonore peut rapidement augmenter jusqu’à devenir incontrôlable. Il est alors source d’énervement. Des claustras pourront être prévus afin de rendre l’endroit agréable et permettre d’offrir des lieux de repas plus intimes.

Emplacement –Proximités :

La salle à manger se situera au sein de chaque étage. Elle se situera à proximité de l’office où seront réchauffés les repas. En proximité nous retrouverons des sanitaires collectifs pour les habitants.

#### Balcon/terrasse ou jardin sécurisé

##### Fonction

C’est un espace, facilement accessible dans chaque étage, hors espaces verts du site. Il permet de prendre l’air quelques minutes ou plus avec le développement d’activités : crêpe party, plantes aromatisées. Il est composé d’une partie à l’air libre avec vue sur les espaces verts du site. Cet aménagement couvert-ouvert permet une utilisation facile pour les habitants.

##### Locaux

Facilement perçu depuis la salle à manger commune d’étage, les PMR peuvent y accéder facilement, sans seuil. Son garde-corps vitré d’1m30 permet une ouverture sur le site paysager.

#### Sanitaires collectifs PMR

Sanitaires collectifs personnes âgées/visiteurs

Au cœur des espaces de vie sociale, à proximité immédiate de la salle à manger et à proximité des ateliers, nous trouverons des sanitaires accessibles à une personne en fauteuil roulant accompagnée d’un ou deux aidants. En fonction du parti architectural d’autres blocs sanitaires seront répartis dans le bâtiment afin d’éviter une longue distance à parcourir pour les atteindre (les problèmes d’incontinence qui touchent une grande partie de la population âgée peuvent se voir aggravés du fait de l’absence d’un nombre suffisant de sanitaires appropriés).

### Les espaces à usages professionnels

#### Salle de soins et transmissions

Fonctions

Il s’agit du lieu de préparation des soins et de transmissions. Son aménagement tiendra compte de toutes les dispositions d’hygiène (séparation « propre » et « sale », etc.) et il sera conçu de manière à faciliter le travail des professionnels.

Locaux :

Il doit disposer d’un accès sécurisé. Il comprend 3 secteurs, non cloisonnés ayant une vue sur le mur d’alarmes (centrale appel infirmier, alarmes fluides médicaux, entrée du bâtiment par visiophone, report incendie) :

- Le secteur de la préparation des soins (préparation des perfusions, médicamenteuses) qui doit être équipé d’un plan de travail avec matériel informatique et d’un poste de lavage de mains. Ce secteur doit être « au calme » pour éviter les erreurs. La proximité des armoires pharmacie est obligatoire,

- Le bureau des infirmières où seront organisées les transmissions,

- Le secteur de décontamination avec une paillasse humide en résine avec 1 bac et 1 égouttoir.

Proximité :

Le poste de soins se situera au centre de l’unité. Il disposera d’une liaison visuelle aisée sur l’accès à l’étage.

#### Local Pharmacie

Fonction :

Relais de la pharmacie centrale c’est un lieu de stockage de divers matériels et fournitures (pansements, seringues etc.)

Locaux :

La réserve est équipée de mobilier modulaire pour un réapprovisionnement en mode « plein/vide ». Elle est équipée de rangements spécifiques, d’armoires d’urgence et de rayonnages pour recharger les pousse-seringues. Il doit disposer d’un accès sécurisé

Proximité :

Le local DMS se situe à proximité immédiate de la salle de soins. Ces 2 locaux sont communiquant avec une porte sur ventouse asservie à la détection incendie.

#### La salle de pause du personnel

##### Fonction :

Il s’agit d’un espace destiné à la rencontre, la détente et la communication du personnel. C’est un lieu qui favorise la création d’un réel collectif de travail et de ce fait acquiert une importance majeure pour le fonctionnement de l’établissement. Son ambiance doit être soignée.

##### Locaux

La salle de détente du personnel (une par niveau) comportera une « zone repas » qui sera dotée d’une cuisine aménagée sur mesure avec un évier et un égouttoir, un réfrigérateur et des plaques électriques.

##### Emplacement – Proximités

La salle de pause du personnel peut être disposée à l’écart des lieux de vie des habitants. Cependant une liaison visuelle unilatérale avec l’accès principal à l’unité afin d’en assurer la surveillance (sortie des ascenseurs, escaliers) serait souhaitable. A proximité de ces locaux nous retrouveront un sanitaire du personnel.

##### Les sanitaires du personnel

- Répartis dans les sous-unités de 15 lits,

- Un sanitaire sera à proximité de la salle de pause du personnel,

- Pour mémoire, des vestiaires du personnel seront situés au sous-sol du nouveau bâtiment.

#### Bureau cadre

Dans son bureau le cadre reçoit pour des entretiens une ou plusieurs personnes internes ou externes au service (habitants, professionnels, familles d’habitants, etc.). Il y effectue également des tâches administratives et d’encadrement. Il s’agit d’un bureau « banalisé » équipé pour pouvoir accueillir un poste de travail. Il est situé à proximité du bureau médical et à proximité de l’entrée de l’unité pour permettre un contrôle.

#### Déchets/linge sale

Fonction

Local destiné au regroupement des déchets/linge sale en provenance des chambres et déchets hôteliers en provenance de la salle à manger, pour en assurer l’évacuation ultérieure par le sous-sol et le quai logistique.

Locaux

Il s’agit d’un local facilement lessivable avec un traitement efficace contre les odeurs. Il sera aménagé de manière à effectuer le tri sélectif.

Emplacement –Proximités

Le local « sale » se situera de préférence, hors des zones de vie de l’unité. Proche du monte-charge utilisé pour l’évacuation des déchets.

#### Vidoir Lave-bassins

Fonction

Local destiné à la décontamination, le rinçage, le nettoyage, l’égouttage et le séchage du matériel des urinaux et des bassins.

Locaux

Son aménagement doit permettre un nettoyage parfait des différentes surfaces.

#### Linge propre

Fonction

Local destiné à réceptionner et préparer le linge propre « plat » qui provient de la blanchisserie centralisée pour chaque chambre. Les tenues des habitants sont nettoyées sur un autre site.

Local

Il faut prévoir l’emplacement pour rentrer l’armoire amenée chaque jour pour livrer le linge nécessaire à chaque habitant et des rayonnages pour ranger le linge.

Emplacement – Proximités

De préférence proche du monte-charges/ascenseur utilisés pour l’acheminement du linge depuis le sous-sol et les galeries logistiques souterraines.

#### Local ménage

Fonction

Préparation et stockage du chariot de ménage pour l’entretien de l’unité de vie de 27/28 lits. Stockage des produits d’entretien correspondants. Il comprend aussi une zone humide avec un vidoir hospitalier et une paillasse humide avec 1 bac et 1 égouttoir.

Locaux

Local non accessible aux habitants. Son aménagement doit permettre un nettoyage parfait des différentes surfaces (sols, murs, etc.).

Emplacement – Proximités

Le local ménage sera situé au sein de chaque unité de vie de 27/28 lits.

#### Stock

Fonction – Locaux

Stockage et rangement du matériel roulant et lit d’appoint à disposition de l’étage et de produits d’incontinence.

Emplacement – Proximités

Accès facile pour le personnel à proximité du local linge propre, accès sécurisé pour les personnes âgées.

#### Office

Fonction

Remise en température des plats, fin de préparation et présentation des entrées et desserts ; possibilité de préparation des repas des habitants.

Locaux

Les matériaux utilisés pour les offices seront sélectionnés en fonction de leur faible potentiel calorifique, afin de laisser ces locaux ouverts sur les salles à manger de l’unité sans contradiction avec les exigences de sécurité.

Emplacement – Proximités

Les repas sont fournis par la cuisine centrale du CH par une liaison froide, l’office sera à proximité du monte-charge qui sert pour l’acheminement des chariots repas et en liaison directe avec la salle à manger de l’unité de vie de 27, 28 lits. L’office est partiellement ouvert sur la salle à manger.