## GEOMETRIE (hidden)
| Pièces | Plafond |  |  |  | Murs |  | SP | PE | SM | PL | PROTO
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
P | Libellé | larg | L | H | Nb | larg | H | Surface plaf. | Périmètre | Surf. murs nette | Plinthes

## Style (hidden)
ARTICLE
biblio
blanc
cache
CALCULS
calculs2
calculs3
calculsm
Chap
CHAP1
chap2
chap3
chapitre
Chapnb
chapnouv
coeff_etude
COMMENT
comment1
comment2
composant
composant_param
compris
congés
deb_chap
deb_chap2
deb_chap3
DEDUIRE
desc
descnb
descript
Descriptif
detloc_dpgf
devis_loc
dpgf_calc
dpgf_desc
dpgfdqe_totc
dpgfdqe_totc2
dpgfdqe_totc3
element
elementnb
enonce_dpgf
ensemble
ENTETE
ENTETENB
Euro
euros
FIN
finnb
FOURNITURES
generique
GEOMPIECE
groupe
Helligdag
imp_calculs
imp_chap
imp_chap2
imp_chap3
imp_code
imp_desc
imp_localis
imp_memo
imp_memo_ind
imp_prix
imp_qte
imp_repded
imp_reports
imp_texte
imp_titre
imp_total
imp_unite
interm
interrog
interrognb
lig_blanche
LIG_COEFF
lig_inseree
loc_dpgf
localis
LOCALISATION
localisnb
MAIN_OEUVRE
memo
memo_ind
memo_metre
mémoire
mémoirenb
MerkTall
MerkTekst
métré
Comma
Comma [0]
Milliers_GanttChart example
MO
Currency
Currency [0]
niv1
niv2
niv3
niveau0
noncompris
Normal
Normal_GanttChart example
numero
numerochap
numerochap2
numerochap3
numimpo
OUVCOMP
OUVCOMPnb
Ouvrages
Ouvrages1
Ouvrages1nb
Ouvrages2
Ouvrages2nb
Ouvrages3
Ouvrages3nb
Ouvragesnb
parametre
paramètres
paramètresnb
Percent
pu
pu_etude
qte
rdt
rdt_etude
recap_chap
recap_chap1
recap_chap2
recap_chap3
recap_lig_blanche
recap_tot1
recap_tot2
recap_tot3
recap_ttc
recchap
rectitre
rectotchap
rectotgen
reports
REPRENDRE
res_calculs
resultatht
resultatttc
resultattva
resultdht
resultdttc
resultdtva
resultght
resultgttc
resultgtva
saisie
SousTotalChap1_SD
SousTotalChap2_SD
SousTotalChap3_SD
SousTotalGeneral_SD
STYLEV
STYLEVNB
suspendu
taches
texte
timbre
timbrenb
tit_cctp
tit_chap_dpgf
tit_chap_dpgf2
tit_chap_dpgf3
tit_dpgf
tit_dqe
titre
titre1
titre2
titre3
titre4
titre5
titre6
titre7
tot_bord
tot_recap_chap
tot_recap_chap2
tot_recap_chap3
total
total1
total2
totalchap
totchap2
totchap3
totfin
TTC
unite
variante
version1
Version2

## CDPGF
CDPGF LOT :
ELECTRICITE Courants Forts
Chantier :
CH Saverne
Remplacement Cellules HT, Remplacement AGBT bâtiment 2, Travaux divers Electriques
Date : juillet 2022 |  | Ind. A | Phase : DCE | LOT N°01 |  |  | €uros HT
ART. | DESIGNATION |  |  | Unité | Qttés | Prix Unit. | Total HT
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES DES TRAVAUX
3.1 | REMPLACEMENT DES CELLULES HAUTE TENSION
Nota: les travaux se dérouleront par phase suivant descriptif
- Consignation, déconnexion et dépose suivant phasage et suivant descriptif des cellules HT y compris
toutes sujétions
* Poste de livraison et de transformation bât. 34
| - Cellule d'arrivée IM |  |  | u | 2 |  | 0
| - Cellule de comptage |  |  | u | 1 |  | 0
| - Cellule DISJONCTEUR DM2 |  |  | u | 1 |  | 0
| - Cellule Départ boucle IM |  |  | u | 2 |  | 0
| - Cellule Protection transformateur QM |  |  | u | 2 |  | 0
| - Cellule Interrupteur de couplage |  |  | u | 1 |  | 0
| - Cellule Remontée de Jeu de barre |  |  | u | 1 |  | 0
* Poste satelitte USN
| - Cellule d'arrivée et départ boucle IM |  |  | u | 2 |  | 0
| - Cellule Protection transformateur QM |  |  | u | 2 |  | 0
| - Cellule Interrupteur de bouclage |  |  | u | 1 |  | 0
| - Cellule Remontée de Jeu de barre |  |  | u | 1 |  | 0
- Fourniture, pose et raccordement suivant descriptif y compris accessoires de raccordement,
de fixation, manutention diverses, essais et mise en service et toutes sujétions
* Poste de livraison et de transformation bât. 34
| - Cellule d'arrivée IM |  |  | u | 2 |  | 0
| - Cellule de comptage |  |  | u | 1 |  | 0
| - Cellule DISJONCTEUR DM2 |  |  | u | 1 |  | 0
| - Cellule Départ boucle IM y compris capteur de température |  |  | u | 2 |  | 0
| - Cellule Protection transformateur QM y compris capteur de température |  |  | u | 2 |  | 0
| - Cellule Interrupteur de couplage jeu de barre vers la droite |  |  | u | 1 |  | 0
| - Cellule Interrupteur de couplage Jeu de barre vers la gauche |  |  | u | 1 |  | 0
| - Dalles de recouvrement sur les parties non couvertes |  |  | ens | 1 |  | 0
* Poste satelitte USN
| - Cellule d'arrivée et départ boucle IM y compris capteur de température |  |  | u | 2 |  | 0
| - Cellule Protection transformateur QM y compris capteur de température |  |  | u | 2 |  | 0
| - Cellule Interrupteur de couplage jeu de barre vers la droite |  |  | u | 1 |  | 0
| - Cellule Interrupteur de couplage Jeu de barre vers la gauche |  |  | u | 1 |  | 0
| - Dalles de recouvrement sur les parties non couvertes |  |  | ens | 1 |  | 0
- Déconnexion, dépose et remplacement des câbles de liaison HT entre Cellules de protection QM et TR et
BT entre TR et AGBT y compris cosse de raccordement et toutes sujétions
* Poste bât.34
| - Câble HT HN 33 S23 - 3x1x95mm² |  |  | ens | 2 |  | 0
| - Câble BT 4x(2x240mm²) 1x240mm² PE U1000AR2V |  |  | ens | 2 |  | 0
* Poste CHT bât. 5
| - Câble HT HN 33 S23 - 3x1x95mm² |  |  | ens | 2 |  | 0
| - Câble BT 4x(2x240mm²) 1x2x240mm² PE U1000AR2V |  |  | ens | 2 |  | 0
- Fourniture pose d'un bac de rétention auto extingible suivant descriptif y compris manutention des
transformateurs huile existant et toutes sujétions
| * poste HT bâtiment 34 (400kVA) |  |  | ens | 2 |  | 0
| * poste HT bâtiment 05 (630kVA) |  |  | ens | 2 |  | 0
- Réalimentation des liaisons des auxiliaires existantes y compris toutes sujétions
| * 2 câbles HN33S34 4x4mm² (liaisons tores / comptage) |  |  | ens | 2 |  | 0
| * câble HO7RNF 12G1,5mm² (liaison DGPT2 / disjoncteur BT) |  |  | ens | 2 |  | 0
| * câble HO7RNF 3G2,5mm² (liaisons DGPT2) |  |  | ens | 2 |  | 0
| * câble 5G1,5mm² (liaison relais BARDIN / cellule BT / cellule HT)) |  |  | ens | 2 |  | 0
- Fourniture, pose et fixation d'un chemin de câble type dalle marine y compris accessoires
de fixations et toutes sujétions
| * 300 x 48 |  |  | ml | 20 |  | 0
| - Mise à la terre des masses du poste suivant descriptif |  |  | ens | 2 |  | 0
| - Fourniture, pose des accessoires de sécurité suivant descriptif |  |  | ens | 2 |  | 0
- Fourniture, pose d'un synoptique HT sous cadre avec protection plastifier dans le local
| poste y compris accessoires de fixation |  |  | ens | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL 3.1 : |  |  |  | 0
3.2 | VENTILATION POSTES DE TRANSFORMATION
- Nettoyage des grilles de ventilations existantes y compris maintenance du moteur hélicoïdale, dépose
des plaques d'isolation et toutes sujétions
| * Poste de livraison bâtiment 34 |  |  | ens | 2 |  | 0
| * Poste cellule GE |  |  | ens | 2 |  | 0
- Fourniture, pose de grille de ventilation avec ventelles par pluie et grille à chevrons suivant descriptif
y compris percements soignés, cadre, accessoires de fixation et toutes sujétions
| * Poste satelitte CHT bâtiment 05 |  |  | ens | 2 |  | 0
- Fourniture, pose et raccordement d'un moteur à hélicoïde suivant descriptif y compris accessoires de pose,
de raccordement, raccordement sur protection AGBT et toutes sujétions
| * Poste satelitte CHT Bâtiment 05 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - Essais et mise en service |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 3.2 : |  |  |  | 0
3.3 | REMPLACEMENT COFFRETS FUSIBLES, TGBT 1 ET 2 AU 2ème SOUS SOL BÂTIMENT 2
- Fourniture, pose et raccordement d'un TGBT suivant descriptif y compris accessoires de raccordement,
de pose et toutes sujétions
| * TGBT Bâtiment 2 |  |  | ens | 1 |  | 0
- Consignation, déconnexion, des liaisons issue du TGBT bâtiment bâtiment 34 raccordé sur coffrets fusibles
à couteaux existants au niveau -2 du bâtiment 2 y compris toutes sujétions
| * Coffret 1 y compris liaison vers TGBT bâtiment 1 |  |  | ens | 2 |  | 0
| * Coffret 2 |  |  | ens | 1 |  | 0
- Dépose des liaisons vers les tableaux et coffrets suivant descriptif y compris toutes sujétions
| * Liaison vers TGBT1/2 |  |  | ens | 1 |  | 0
| *Liaison vers TGBT2/2 |  |  | ens | 1 |  | 0
| * Liaison entre Coffret fusible et TDS31A |  |  | ens | 1 |  | 0
| * liaison entre coffret fusible et TDS31B colonne |  |  | ens | 1 |  | 0
| * Liaison vers TDS24 autoclave |  |  | ens | 1 |  | 0
| * liaison TGBT2/2 vers coffret désenfumage |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 3.3 : |  |  |  | 0
3.4 | ANNEXE AGBT CHT
- Fourniture, pose et raccordement d'un AGBT suivant descriptif y compris accessoires de raccordement,
de pose et toutes sujétions
| * Annexe AGBT CHT |  |  | ens | 1 |  | 0
- Fourniture, pose et raccordement suivant descriptif d'une liaison BT entre le transformateur HT/BT existant
et l'annexe AGBT posé sur chemin de câble
| * Câble BT 4x3x(1x240mm²) + 4x1x240mm² U1000R2V |  |  | ml | 10 |  | 0
- Fourniture, pose d'un chemin de câble type dalle marine y compris accessoires de fixation et toutes sujétions
| * 500x48mm |  |  | ml | 7 |  | 0
| - percement et rebouchage soignés y compris toutes sujétions |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 3.4 : |  |  |  | 0
3.5 | SUPPRESSION AUTOMATISME AGBT POSTE DE TRANSFORMATION BAT.34
- Repérage, mise hors tension, déconnexion et dépose du relayage existant suivant descriptif y compris
| mise à jour schéma électrique et toutes sujétions |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 3.5 : |  |  |  | 0
3.6 | PRISE ET MISE A LA TERRE
Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions
| - Cuivre nu 29mm² posé sur chemin de câble |  |  | ml | 180 |  | 0
| Liaisons équipotentielles suivant descriptif y compris toutes sujétions |  |  | ens | 1 |  | 0
| Barre de terre PE, PEN + accessoires |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 3.6 : |  |  |  | 0
3.7 | DISTRIBUTION FORCE
3.7.1 | Annexe AGBT neuf poste CHT bâtiment 5 rez de chaussée
Fourniture, pose et raccordement suivant descriptif y compris toutes sujétions
- AD1
| - AD2 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD3 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD4 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD5 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD6 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD7 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD8 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD9 |  |  | ens | 1 |  | 0
3.7.2 | TGBT neuf Bâtiment 2 N-2
Fourniture, pose et raccordement suivant descriptif y compris toutes sujétions
| - AD1 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD2 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD3 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD4 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD5 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD6 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD7 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD8 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD9 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD10 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD11 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD12 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD13 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD14 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD15 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD16 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD17 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD18 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD19 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD20 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD21 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD22 |  |  | ens | 1 |  | 0
| - AD23 |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 3.7 : |  |  |  | 0
3.8 | CHEMINEMENT DE CABLE ET DERIVATIONS
Chemins de câbles
Fourniture, pose d'un chemin de câble type dalle galvanisé à chaud en acier Inox y compris console,
accessoires de fixations et toutes sujétions
| * 500x48mm |  |  | ml | 180 |  | 0
|  |  | TOTAL A 3.8 : |  |  |  | 0
3.9 | DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE BASSE TENSION
Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| - Interrupteur simple allumage sailli lumineu étanche |  |  | u | 1 |  | 0
PRISE de COURANT
Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
| - PC 2P+T 16A saillie étanche IP55 |  |  | u | 3 |  | 0
DISTRIBUTION
Fourniture, pose et raccordement de câble U1000R2V posé sous tube et sur chemin de câble
| - 3G1,5mm² |  |  | ml | 10 |  | 0
| - 5G1,5mm² |  |  | ml | 3 |  | 0
| - 3G2,5mm² |  |  | ml | 20 |  | 0
Tube IRL y compris colliers de fixations
| - Ø25 |  |  | ml | 10 |  | 0
| Boites de dérivation étanche IP55 |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL A 3.9 : |  |  |  | 0
3.10 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement suivant descriptif y compris accessoires de raccordement,
de fixations et toutes sujétions
| - Luminaire type 1 |  |  | u | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL A 3.10 : |  |  |  | 0
3.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement suivant descriptif y compris accessoires de raccordement, de fixations
et toutes sujétions
| - Bloc portatif BAPI |  |  | u | 2 |  | 0
| - bloc à usage de balisage 60lms saillie étanche |  |  | u | 2 |  | 0
- Câble U1000R2V posé sous tubes et sur chemin de câble y compris toutes sujétions
| * 5G1,5mm² |  |  | ml | 30 |  | 0
| - Tube IRL Ø25 y compris colliers de fixations |  |  | ml | 10 |  | 0
| Boites de dérivations IP55 |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL A 3.11 : |  |  |  | 0
3.12 | TRAVAUX DIVERS
| Installations de chantier |  |  | ens | 1 | compris PU | PM
| Percements de cloisons |  |  | ens | 1 | compris PU | PM
| Etiquetage et repérage |  |  | ens | 1 | compris PU | PM
| Mise en service contrôle et essais - réception |  |  | ens | 1 | compris PU | PM
|  |  | TOTAL A 3.12 : |  |  |  | PM
3.13 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (A chiffrer, ne pas totaliser)
Plus value pour mise en place de cellules HT motorisées y compris chargeur et toutes sujétions
| - Poste HT bât. 34 |  |  | ens | 1 |  | PM
| - Poste HT USN |  |  | ens | 1 |  | PM
|  |  | TOTAL A 3.13 (A chiffrer, ne pas totaliser) : |  |  | 0 | PM
| TOTAL Général HT : | [5 empty] | 0
Fait à
Le
Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Récap Générale
CDPGF LOT :
ELECTRICITE Courants Forts
Chantier :
CH Saverne
Remplacement Cellules HT, Remplacement AGBT bâtiment 2, Travaux divers Electriques
Date : juillet 2022 |  | Ind. 0 | Phase : DCE |  | €uros HT
ART. | DESIGNATION |  |  |  | Prix Total HT
RECAPITULATION GENERALE
3.1 | REMPLACEMENT DES CELLULES HAUTE TENSION |  |  |  | 0
3.2 | VENTILATION POSTES DE TRANSFORMATION |  |  |  | 0
3.3 | REMPLACEMENT COFFRETS FUSIBLES, TGBT 1 ET 2 AU 2ème SOUS SOL BÂTIMENT 2 |  |  |  | 0
3.4 | ANNEXE AGBT CHT |  |  |  | 0
3.5 | SUPPRESSION AUTOMATISME AGBT POSTE DE TRANSFORMATION BAT.34 |  |  |  | 0
3.6 | PRISE ET MISE A LA TERRE |  |  |  | 0
3.7 | DISTRIBUTION FORCE |  |  |  | 0
3.8 | CHEMINEMENT DE CABLE ET DERIVATIONS |  |  |  | 0
3.9 | DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE BASSE TENSION |  |  |  | 0
3.10 | APPAREILS D'ECLAIRAGE |  |  |  | 0
3.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
3.12 | TRAVAUX DIVERS |  |  |  | PM
3.13 | VARIANTES ( A chiffer, ne pas totaliser) |  |  | 0 | PM
| Total GENERAL HT en EUROS |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC en EUROS |  |  |  | 0
Fait à
Le
Signature et cachet de l'Entreprise
TOTAL A 3.12 :
3.13 | VARIANTES (A chiffrer, ne pas totaliser)
Plus value pour mise en place de cellules HT motorisées y compris chargeur et toutes sujétions
- Poste HT bât. 34
- Poste HT USN
TOTAL A 3.13 (A chiffrer, ne pas totaliser) :