## Page de garde
Lot : VIDEOSURVEILLANCE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
D.P.G.F.
Extension du système de vidéosurveillance de l’Hôpital MERCY de METZ
BP 80076 - 67700 SAVERNE
' 07 78 69 76 50
. thierry.linder@evalit.fr

## HOPITAL MERCY
Lot : VIDEOSURVEILLANCE
OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES AVANT LA SIGNATURE DES MARCHES
(figurant dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire)
Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe d'ingénieur ou Maître d'oeuvre n'engagent pas sa responsabilité vis à vis des entreprises (ou envers le Maître d'Ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif.
Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix elle engage sa responsabilité.
L'Entreprise est réputée en remettant son offre avoir vérifié la cohérence entre CCAP, CCTP, DPGF, plans et normes en vigueur.
Les fournitures et travaux définis ci dessous comprennent :
La fourniture, le transport à pied œuvre et la pose de l'ensemble du matériel et des matériaux spécifiés ci-dessous y compris l'ensemble des frais de main œuvre, de déplacements, d'indemnités de toutes sortes, des frais de transport de l'outillage, des frais d'échafaudages, des frais d'études, de direction et de surveillance des travaux, des frais d'essais, des frais de chantier de toutes sortes, des frais du au compte prorata, des frais généraux et accessoires de toutes sortes, ainsi que le bénéfice de l'entrepreneur, les charges fiscales et sociales et taxes de toutes sortes connues à ce jour à l'exception de la TVA.
D.P.G.F - HOPITAL MERCY
Désignation | Unité | Quantité | Prix
Fourniture et pose du matériel |  |  | Unitaire H.T. | Total H.T.
10. DESCRIPTIF TECHNIQUE - ELECTRICITE
10.1 Tableaux électriques
Adjonction de protections différentiels dans les tableaux existant
Disjoncteurs différentiels 2x16A 30mA à intégrer dans un tableau électrique | u | 2 |  | 0
Mise à jour des schémas électriques sous autocad | ens | 1 |  | 0
Sous-Total : 10.1 Tableaux électriques |  |  | 0 | 0
10.2 Cheminements principaux | U | NBR | PU | PT
Chemins de câbles
Fourniture et pose suivant description des ouvrages de :
Percements dans l'existant y compris rebouchage | ens | 1 |  | 0
Dépose et repose de faux-plafond sur l'ensemble des passages | ens | 1 |  | 0
Nacelles et échaffaudage, matériel de balisage, protections etc… | ens | 1 |  | 0
Chemin de câble 100mm fixé au plafond | ml | 150 |  | 0
Mise à la terre des chemins de câbles | ens | 1 |  | 0
Tube IRL25 sur support et fixation solide | ml | 450 |  | 0
Tube MRL25 sur support et fixation solide | ml | 350 |  | 0
Goulotte
Goulotte 2 compartiments 160X50, y compris coudes, accessoire de pose, joint, découpe, et toutes sujétions | ml | 50 |  | 0
Goulotte 1 compartiment 20X40 | ml | 350 |  | 0
Sous-Total : 10.2 Cheminements principaux |  |  | 0 | 0
10.3 Appareillage | U | NBR | PU | PT
Adjonction d'appareillage selon besoin au PC sécurité
Prises de courants 16A 2P+T fixée sur goulotte | u | 5 |  | 0
Sous-Total : 10.3 Appareillage |  |  | 0 | 0
10.4 Distribution courants faibles - VDI | U | NBR | PU | PT
Cuivre
Câblage 4 paires F/FTP catégorie 6A | ml | 4950 |  | 0
Connecteur
Connecteur RJ45 Catégorie 6A | u | 58 |  | 0
Boitier pour RJ45 | u | 58 |  | 0
Matériel
Bandeaux 24 ports RJ45 | ens | 1 |  | 0
Bandeaux guide cordons | ens | 1 |  | 0
Cordons 3 métres Cat 6A 3ml | u | 85 |  | 0
Sous-Total : 10.4 Distribution courants faibles - VDI |  |  | 0 | 0
10.5 Matériel de Vidéosurveillance | U | NBR | PU | PT
Serveur
A la charge du service informatique
Participation de l'entreprise (études et assistance) | ens | 1 |  | 0
Caméras
Caméras minidôme fixes anti-vandale | u | 45 |  | 0
Caméras intérieures/extérieures PTZ IP y compris fixation | u | 5 |  | 0
Caméras Dôme PTZ selon CCTP | u | 2 |  | 0
Caméras Fish-eyes selon CCTP | u | 5 |  | 0
Caméras muticapteur selon CCTP | u | 1 |  | 0
Supports caméras selon CCTP, y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
Matériel de type nacelles, échaffaudage barrières etc selon CCTP y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
Modification de paramétrage de caméras selon listing | ens | 1 |  | 0
Reprise caméras détenues
Installation selon CCTP + câblage | ens | 1 |  | 0
Reprise sur serveur | ens | 1 |  | 0
Poste informatique complet selon CCTP | u | 1 |  | 0
Paramétrage de l'ensemble des caméras selon les prescriptions et les fonctionnalités demandées au CCTP (Réglage, panneaux d'alarme, masquage, asservissement, etc..) | u | 1 |  | 0
Fourniture de fiches de renseignement par caméra selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Matériel en réserve selon demande MOE ou MOA (y compris licences)
Caméras minidôme fixes anti-vandale | u | 6 |  | 0
Caméras intérieures/extérieures PTZ IP y compris fixation | u | 2 |  | 0
Caméras Fish-eyes selon CCTP | u | 2 |  | 0
Câblage et supportage de l'ensemble du matériel, y compris dépose FP et toutes sujetions | ens | 1 |  | 0
Sous-Total : 10.5 Matériel de Vidéosurveillance |  |  | 0 | 0
10.6 Installation de chantier, Etudes, DOE, divers | U | NBR | PU | PT
Fourniture, pose et raccordement suivant le PGC des ouvrages de :
Nettoyage complet des caméras neuves, y compris nacelles | ens | 1 |  | 0
Recette informatique sur l'ensemble des caméras | ens | 1 |  | 0
Prise en compte des conditions d'accès à l'établissement, y compris les cahiers des charges de sécurité de l'établissement. | ens | 1 |  | 0
Etudes PAC selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Vérification règlementaire des installations électriques | ens | 1 |  | 0
Assistance | ens | 1 |  | 0
Sous-Total : 10.6 Installation de chantier, Etudes, DOE divers |  |  | 0 | 0
11. FORMATIONS ET TRANSFERT DE COMPETENCES
Première série de formations selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Seconde série de formations selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Formation spécifique au transfert de compétences | ens | 1 |  | 0
Sous-Total : 10.6 Installation de chantier, Etudes, DOE divers |  |  | 0 | 0

## Récapitulatif général
Lot : VIDEOSURVEILLANCE
Récaptitulatif général
D.P.G.F - HOPITAL MERCY
10.1 Tableaux électriques | 0
10.2 Cheminements principaux | 0
10.3 Appareillage | 0
10.4 Distribution courants faibles - VDI | 0
10.5 Matériel de Vidéosurveillance | 0
10.6 Installation de chantier, Etudes, DOE, divers | 0
11. FORMATIONS ET TRANSFERT DE COMPETENCES | 0
TOTAL GENERAL HT | 0
TVA 20% | 0
TOTAL GENERAL TTC | 0
Tampon date et signature de l'Entreprise
mention "Lu et Approuvé"
Le :