## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI
Ce fichier est une grille d'inventaire-type destinée à la réalisation d'un diagnostic Produits - Matériaux - Déchets avant démolition / réhabilitation significative de bâtiments. Il a été réalisé en collaboration avec le groupe de travail "Diagnostic Déchets" de la plateforme Démoclès.
En complément de cette grille, le Guide de bonnes pratiques propose des fiches équipements / matériaux au format PDF, ainsi que des courtes vidéos de mises en situation lors d'un diagnostic. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces éléments sur le site de Démoclès : https://democles.org/
Ce fichier constitue une trame de travail, non exhaustive, que chaque diagnostiqueur est invité à s'approprier et adapter selon ses propres pratiques. Son objet principal est de qualifier le maximum d'éléments qui doivent être recensés lors de l'étude sur site. Les désignations sont données à titre indicatif. Les calculs Excel sont à la charge de l'utilisateur.
Ce fichier est composé de 7 onglets d'inventaire : - Structure - Second œuvre - Réseaux - Aménagement extérieur - Déchets résiduels - DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) - DEA (Déchets d'Eléments d'Ameublement). Les onglets DEEE et DEA ont été fournis par les éco-organismes ecosystem et VALDELIA. A ce titre, les déchets étant exclusivement gérés par les éco-organismes, seule leur filière de valorisation est proposée.
Pour chaque matériau, produit ou équipement identifié, le diagnostiqueur indique: - La définition la plus précise possible - Les quantités recensées, leur localisation, et une estimation du tonnage et du volume correspondants - La constitution : monomatériau / multi-matériaux séparables ou non, en précisant dans ce cas les matériaux identifiés - L'état sanitaire ( Amiante/ Plomb/Termites/Sain) - Le potentiel de réemploi / réutilisation (oui/non), à partir duquel le MOA pourra, s'il le souhaite, déclencher un diagnostic ressources - Et enfin les filières de valorisation proposées, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, ainsi que les modalités de dépose et les contenants associés.
Un onglet Filières présente succinctement les différentes filières de valorisation existantes.
Enfin, l'onglet Synthèse propose un format de restitution du diagnostic PMD.

## STRUCTURE
Référence | DESIGNATION | Unité (ml, m², m3, U, ens) | QUANTITE | [7 empty] | DESCRIPTION |  |  |  |  | GESTION REEMPLOI |  |  | GESTION DES FILIERES
|  |  | Sous-sol | RDC | R+1 | R+2 | total | Masse totale estimée (en kg) | volume total estimé (en m3) | Masse volumique (kg/m3) | Dimension (m) | Localisation | constitution | matériaux | état sanitaire des matériaux | potentiel de réemploi/ réutilisation | modalités de dépose | modalité d'entreposage | typologie | code déchet | potentiel de recyclage | modalités de dépose | conteneur | filière | valorisation énergie | modalités de dépose | filière | élimination | modalités de dépose | filière
Le diagnostic plomb n'a pas été fourni à Agyre dans le cadre de ce diagnostic
MUR
MU05 | briques pleines de parement | m² |  |  |  |  | 170.815 | 9224.01 | 5.1244 | 1800 | L = 0,24 ; l = 0,06 ; e (estimé) = 0,03 | Façades rue du Président Huet ; rue Joséphine ; rue de Verdun; arrière | Mono matériau | Terre cuite | Etat global correct des briques artisanales. Les joints ont été détériorés par le temps. | Elevé : réemploi in situ ou ex situ ou réutilisation. | Elimination manuelle ou mécanique des enduits de surface. Dépose manuelle et soigneuse des briques. | Après nettoyage, stockage sur palette d'un même nombre d'unités. Empiler les briques à plat de manière décalées et les filmer. Stockage hors d'eau | DI | 17 01 02 | Elevé | Elimination manuelle ou mécanique des enduits de surface. Dépose manuelle et soigneuse des briques. | Benne 8 à 12m3, camion benne | Plateformes numériques, valorisation DI ( YPREMA, CEMEX,…) | - | - | - | - | - | -
COUVERTURE
CO02 | ardoises - lattis et voligeage compris | m² |  |  |  |  | 2230.8624 | 53388.1066 | 19.0672 | 2800 | L = 0,30 ; l = 0,22 ; e = 0,0035 | Toiture | Multi matériaux séparables | Ardoise et crochets inox | Couverture très hétérogène : présence d'ardoises anciennes et neuves et crochets oxydés. Certaines ardoises non fixées. | Moyen : Dépose facile (car fixation avec crochets), mais gisement hétérogène. | Dépose à partir du haut de la toiture. Déloger les ardoises des crochets puis relever le crochet de la voltige. | Le stockage par empilage sur la tranche. Chaque rangée horizontale est séparée par deux lattes ou liteaux en bois. | DI | 17 09 04 | - | - | Benne 8 à 12m3, camion benne | Plateformes numériques, valorisation DI (YPREMA, CEMEX,…) | - | - | - | - | - | -
CE06 | Couverture en zinc | m² |  |  |  |  | 437 | 2171.89 | 0.3059 | 7100 | e = 0,0007 | Toiture | Mono matériau | Zinc | Bon état | Faible : réemploi in situ si les travaux de reprise d'étanchéité le permettent | - | - | DND | 17 04 04 | Revente du zinc pour recyclage en fonderie. Prix de revente : 3,2€/kg | Selon couvreur-zingueur | Conteneur dédié aux métaux | Filière métaux | - | - | - | - | - | -
COMPLEXE ETANCHEITE TOITURE
CE04 | Couvertine en zinc | ml |  |  |  |  | 350 | 328.02 | 0.0462 | 7100 | l = 0,22 ; e = 0,00065 | Toiture | Mono matériau | Zinc | Hétérogène | Faible : réemploi in situ si les travaux de reprise d'étanchéité le permettent | - | - | DND | 17 04 04 | Revente du zinc pour recyclage en fonderie. Prix de revente : 3,2€/kg | Selon couvreur-zingueur | Conteneur dédié aux métaux | Filière métaux | - | - | - | - | - | -
CE06 | Membrons | ml |  |  |  |  | 232.6 | 254.3248 | 0.03582 | 7100 | L = 0,22 ; e = 0,00065 | Toiture | Mono matériau | Zinc | Hétérogène. Marques de déformations. | Faible : réemploi in situ si les travaux de reprise d'étanchéité le permettent | - | - | DND | 17 04 04 | Revente du zinc pour recyclage en fonderie. Prix de revente : 3,2€/kg | Selon couvreur-zingueur | Conteneur dédié aux métaux | Filière métaux | - | - | - | - | - | -
FENETRES
FE08 | Fenêtre doubles battants menuiseries bois et à soufflets + verre DV | U |  | 32 | 29 |  | 61 | 3660 | 10.9038 | - | L = 2,75 ; l = 1,3 ; e = 0,04 | RDC et R+1 | Multi matériaux séparables | Bois, verre, métal | Bon état | Elevé : conservation in situ ou réemploi ex situ | Dépose manuelle (ventouse) | Stockage hors d'eau sur chevalet après nettoyage et protection de l'ensemble | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
FE08* | Fenêtre doubles battants menuiseries bois et à soufflet + verre SV | U |  | 5 |  |  | 5 | 200 | 0.715 | - | L = 2,75 ; l = 1,3 ; e = 0,04 | RDC côté parking | Multi matériaux séparables | Bois, verre, métal | Très dégradé | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
FE10 | Fenêtre simple battant menuiseries bois + verre DV | U |  | 1 | 16 |  | 17 | 680 | 1.1424 | - | L = 2,4 ; l = 0,7 ; e = 0,04 | RDC et R+1 côté parking | Multi matériaux séparables | Bois, verre, métal | Bon état | Elevé : conservation in situ ou réemploi ex situ | Dépose manuelle (ventouse) | Stockage hors d'eau sur chevalet après nettoyage et protection de l'ensemble | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
FE13 | fenêtre de toit DV à ouverture par rotation - type Velux | U |  |  |  | 59 | 59 | 2360 | 2.95 | - | côté = 1 ; e = 0,05 | Toiture | Multi matériaux séparables | Bois, verre, métal | Etat hétérogène : certaines menuiseries ont déjà été changées et semblent neuves. 27 éléments présentent des menuiseries dégradées. | Elevé : conservation in situ ou réemploi ex situ | Dépose manuelle (ventouse) | Stockage hors d'eau sur chevalet après nettoyage et protection de l'ensemble | DND | 17 02 02 17 04 02 17 02 01 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
FE21 | Fenêtre bois doubles battant à croisillons + verre SV | U |  | 12 |  |  | 12 | 720 | 4.608 | - | H = 4 ; l = 2,2 à 2,6 ; e = 0,04 | RDC cours intérieure | Multi matériaux séparables | Bois et verre | Etat très dégradé des menuiseries. Certains carreaux manquants. | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
FE23 | Fenêtre bois 3 ventaux 1 ouvrant à la française et 1 latéral fixe de chaque côté - SV | U |  | 12 |  |  | 12 | 1080 | 2.1542 | - | H = 2,04 ; l 2,2 ; e = 0,04 | Salle d'audience civil et correctionnelle | Multi matériaux séparables | Bois, verre, métal | Bon état | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
FE24 | Fenêtre cintrée en bois 3 ventaux - SV | U |  |  | 13 |  | 13 | 1170 | 2.3338 | - | H = 2,04 ; l 2,2 ; e = 0,05 | Salle d'audience civil et correctionnelle | Multi matériaux séparables | Bois, verre, métal | Bon état | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
FE25 | Fenêtre cintrée bois 4 ventaux 2 ouvrant à la française et 1 latéral fixe de chaque côté - SV | U |  |  | 10 |  | 10 | 1000 | 2.34 | - | H = 2,25 ; l = 2,6 ; e = 0,04 | Bureau D108 ; couloir entre D106 et D109 ; couloir entre G109 et G112 | Multi matériaux séparables | Bois, verre, métal | Menuiseries abîmées et verre brisé | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
FE27 | Fenêtre bois 1 vantail ouverture à soufflet + verre SV | U |  |  |  | 74 | 74 | 222 | 1.049 | - | L = 0,63 ; l = 0,45 ; e = 0,05 | R+2 | Multi matériaux séparables | Bois, verre, métal | Vétuste | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
FE28 | Lucarne de toit SV | U |  |  |  | 6 | 6 | 30 | 0.1152 | - | L = 0,8 ; l = 0,6 ; e = 0,04 | Toiture | Multi matériaux séparables | Bois, verre, métal | Vétuste | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
VOLETS ET STORES
VO04 | store enrouleur extérieur | U |  | 10 | 10 |  | 20 | 30 | 0.068222 | - | L = 2 ; l = 1,3 | RDC et R+1 côté rue du Président Huet | Multi matériaux séparables. | Tissu, PVC et métal | Etat dégradé | Faible | - | - | DND | 17 02 03 17 04 02 | Elevé - Recyclage en installation spécialisée | Séparation du tissu et des autres matériaux lors de la dépose | En vrac, dans une benne ou un contenant dédié | Filière métaux | - | - | - | - | - | -
AUTRES (spécifiques)
Note on D2: AdminLocal: étage - dupliquer autant de colonnes que d'étages
Note on N2: AdminLocal: mono-matériau multi-matériaux séparables multi-matériaux non séparables
Note on P2: AdminLocal: ex: A: AMIANTE P: PLOMB T: TERMITES D: DEGRADE ND: NON DEGRADE
Note on T2: AdminLocal: DI, DND, DD
Note on V2: AdminLocal: indiquer ici également la valorisation matière en la signalant

## SECOND OEUVRE
Référence | DESIGNATION | Unité (ml, m², m3, U, ens) | QUANTITE | [7 empty] | DESCRIPTION |  |  |  |  | GESTION REEMPLOI |  |  | GESTION DES FILIERES
|  |  | Sous-sol | RDC | R+1 | R+2 | total | Masse totale estimée (en kg) | volume total estimé (en m3) | Masse volumique (kg/m3) | Dimension (m) | Localisation | constitution | matériaux | état sanitaire des matériaux | potentiel de réemploi/ réutilisation | modalités de dépose | modalité d'entreposage | typologie | code déchet | potentiel de recyclage | modalités de dépose | conteneur | filière | valorisation énergie | modalités de dépose | filière | élimination | modalités de dépose | filière
Le diagnostic plomb n'a pas été fourni à Agyre dans le cadre de ce diagnostic
PORTES
PO09 | porte vitrée en bois + verre SV | U |  | 1 |  |  | 1 | 40 | 0.067728 | - | H = 2,04 ; l = 0,83 ; e = 0,04 | RDC cours intérieure | Multi matériaux | Bois, verre, métal | Menuiseries bois dégradées | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
PO09* | grande porte vitrée en bois + verre SV | U |  | 1 |  |  | 1 | 45 | 0.07968 | - | H = 2,4 ; l = 0,83 ; e = 0,04 | RDC cours intérieure accès salle des assises | Multi matériaux | Bois, verre, métal | Bon état, traces de salissures. | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
PO10 | porte vitrée en bois + verre DV | U |  | 1 |  |  | 1 | 50 | 0.067728 | - | H = 2,04 ; l = 0,83 ; e = 0,04 | RDC cours intérieure | Multi matériaux | Bois, verre, métal | Bon état | Elevé : conservation in situ ou réemploi ex situ | Dépose manuelle (ventouse) | Stockage hors d'eau sur chevalet après nettoyage et protection de l'ensemble | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
PO26 | Cadre de porte vitrée en bois (croisillons) + verre SV | U |  | 2 |  |  | 2 | 80 | 0.63254 | - | H = 4 ; l = 2,2 et 2,6 ; e = 0,04 | RDC cours intérieure | Multi matériaux séparables. | Bois et verre | Bois dégradé | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
PO26* | Petit cadre de porte vitrée en bois (croisillons) + verre SV | U |  | 1 |  |  | 1 | 35 | 0.18432 | - | H = 3 ; l = 2,2 ; e = 0,04 | RDC cours intérieure | Multi matériaux séparables. | Bois et verre | Bois dégradé | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
PO26 | Porte fenêtre bois doubles battants + verre SV | U |  |  | 2 |  | 2 | 110 | 0.336 | - | H = 3 ; l = 1,4 ; e = 0,04 | Dégagement 1er étage devant escalier (gauche et droite) | Multi matériaux | Bois, verre, métal | Bon état | Faible | - | - | DND | 17 02 02 17 02 01 17 04 05 | Possibilité de recyclage du verre en boucle fermée (procédé VEKA ou équivalent) | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Conteneur dédié permettant de conserver l'intégrité des menuiseries | VEKA ou équivalent | - | - | - | - | - | -
PO25 | Porte monumentale pleine en bois massif doubles battants | U |  | 1 |  |  | 1 | 943.5776 | 1.2586 | 710 | L = 4,56 ; l = 2,3 ; e = 0,12 | Façade côté rue Joséphine | Multi matériaux séparables. Gonds encastrés dans le bâti. | Bois massif, quincaillerie en acier/fonte, verre | Etat dégradé | Elevé : conservation in situ après restauration | Dépose mécanique de la porte | Stockage hors d'eau sur chevalet après restauration et protection de l'ensemble | DND | 17 02 01 17 04 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PO25* | Porte monumentale en bois massif simple battant et 9 fenêtres DV | U |  | 1 |  |  | 1 | 1204.35 | 1.485 | 710 | L = 5 ; l = 2,7 ; e = 0,11 | Façade côté rue du Président Huet | Multi matériaux séparables. Gonds encastrés dans le bâti. | Bois massif, quincaillerie en acier/fonte, verre | Etat très dégradé du bois et du revêtement | Elevé : conservation in situ après restauration | Dépose mécanique de la porte | Stockage hors d'eau sur chevalet après restauration et protection de l'ensemble | DND | 17 02 01 17 04 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SERRURERIE
SE01 | garde corps profilié acier laqué tubulaire | ml |  |  | 57.2 |  | 57.2 | 171.6 | 2.4024 | - | L = 1,3 (dédoublé) ; d = 0,04 | R+1 côté rue de Verdun ; R+1 rue Joséphine ; R+1 rue du Président Huet | Mono matériau | Acier laqué | Hétérogène, traces de rouille | Faible | - | - | DND | 17 04 05 | Elevé | Dépose classique par dévissage. | Benne métaux | Fonderie spécialisée | - | - | - | - | - | -
SE06 | grille fenêtre | U |  |  | 5 |  | 5 | 75 | 0.324 | - | L = 1,6 ; l = 1,35 | R+1 côté rue du Président Huet | Mono matériau. Vissé au bâti. | Acier | Etat moyen. Nécessite d'être ponsé et repeint | Faible | - | - | DND | 17 04 05 | Elevé | Dépose classique par déboulonnage. | Benne métaux | Fonderie spécialisée | - | - | - | - | - | -
SE07 | Garde corps fenêtre | U |  | 37 |  |  | 37 | 1665 | 1.6354 | - | L = 1,7 ; l = 1,3 | RDC côté rue de Verdun ; RDC rue Joséphine ; RDC rue du Président Huet ; RDC côté parking | Mono matériau. Encastré dans le bâti | Fer forgé | Etat moyen. Nécessite d'être ponsé et repeint | Elevé : conservation in situ ou réemploi ex situ | Piocher au burin et au marteau la maçonnerie du tableau de la fenêtre pour libérer les parties encastrées | Stockage à plat sur palette ou sur chant sur chevalet | DND | 17 04 05 | Elevé | Piocher au burin et au marteau la maçonnerie du tableau de la fenêtre pour libérer les parties encastrées | Benne métaux | Fonderie spécialisée | - | - | - | - | - | -
Note on D2: AdminLocal: étage - dupliquer autant de colonnes que d'étages
Note on N2: AdminLocal: mono-matériau multi-matériaux séparables multi-matériaux non séparables
Note on P2: AdminLocal: ex: A: AMIANTE P: PLOMB T: TERMITES D: DEGRADE ND: NON DEGRADE
Note on T2: AdminLocal: DI, DND, DD
Note on V2: AdminLocal: indiquer ici également la valorisation matière en la signalant

## RESEAUX
Référence | DESIGNATION | Unité (ml, m², m3, U, ens) | QUANTITE | [7 empty] | DESCRIPTION |  |  |  |  | GESTION REEMPLOI |  |  | GESTION DES FILIERES
|  |  | Sous-sol | RDC | R+1 | R+2 | total | Masse totale estimée (en kg) | volume total estimé (en m3) | Masse volumique (kg/m3) | Dimension (m) | Localisation | constitution | matériaux | état sanitaire des matériaux | potentiel de réemploi/ réutilisation | modalités de dépose | modalité d'entreposage | typologie | code déchet | potentiel de recyclage | modalités de dépose | conteneur | filière | valorisation énergie | modalités de dépose | filière | élimination | modalités de dépose | filière
Le diagnostic plomb n'a pas été fourni à Agyre dans le cadre de ce diagnostic
CONDUITS EU/EP/EV
CON01 | canalisation descendante évacuation EP en fonte | ml |  |  |  |  | 152 | 988 | 1.4438 | - | L = 9,5 ; Ø = 0,11 | 16 évacuations EP répartis autour du bâtiment | Mono matériau | Fonte | Etat dégradé | Faible | - | - | DND | 17 04 05 | Elevé | Dévissage et déboulonnage | Conteneur dédié aux métaux | Filière métaux
CE05 | Chéneaux | ml |  |  |  |  | 350 | 626.22 | 0.0882 | 7100 | l = 0,42 ; e = 0,00065 | Toiture | Mono matériau | Zinc | Hétérogène. Problématiques de dilatation. | Faible : réemploi in situ si les travaux de reprise d'étanchéité le permettent | - | - | DND | 17 04 04 | Elevé | Selon couvreur-zingueur | Conteneur dédié aux métaux | Filière métaux
AUTRES (spécifiques)
Note on D2: AdminLocal: étage - dupliquer autant de colonnes que d'étages
Note on N2: AdminLocal: mono-matériau multi-matériaux séparables multi-matériaux non séparables
Note on P2: AdminLocal: ex: A: AMIANTE P: PLOMB T: TERMITES D: DEGRADE ND: NON DEGRADE
Note on T2: AdminLocal: DI, DND, DD
Note on V2: AdminLocal: indiquer ici également la valorisation matière en la signalant

## DEEE
Référence | DESIGNATION | unité (ml, m², m3, U, ens) | QUANTITE | [8 empty] | DESCRIPTION |  |  |  |  | GESTION REEMPLOI |  |  | GESTION DES FILIERES
|  |  | Sous-sol | RDC | R+1 | R+2 | Combles | total | Masse totale estimée (en kg) | volume total estimé (en m3) | Masse volumique (kg/m3) | Dimension (m) | Localisation | constitution | matériaux | état sanitaire des matériaux | potentiel de réemploi / réutilisation | modalités de dépose | modalité d'entreposage | typologie | code déchet | potentiel de recyclage | modalités de dépose | conteneur | filière
Le diagnostic plomb n'a pas été fourni à Agyre dans le cadre de ce diagnostic
MATERIEL D'ECLAIRAGE
ME10 | Hublot 20cm | U | 30 |  |  | 8 | 6 | 44 | 44 | 0.13816 | - | Ø = 0,2 | Deuxième étage, sous-sol et combles | Multi matériaux | Métal, PVC | Hétérogène. Hublot du 2ème étage fonctionnels mais certain du sous-sol et combles ne sont plus en état. | Moyen | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME12 | Applique murale type 1 | U |  | 18 |  |  |  | 18 | 18 | 0.0486 | - | L = 0,3 ; l = 0,18 ; h = 0,1 | Salle d'audience civile, salle d'audiences correctionnelle | Multi matériaux | Métal, PVC | Bon état, fonctionnel | Fort | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME14 | Luminaire suspendu type dalle à grille - tube LED | U |  | 2 | 10 |  |  | 12 | 60 | 0.18739 | - | L = 1,22 ; l = 0,16 ; e = 0,05 | Local courrier, G015, D101, D102 et partie gauche du 1er étage | Multi matériaux séparables. Luminaire vissé au plafond. | Métal type aluminium, PVC, acier | Bon état, fonctionnel | Fort | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME15 | Luminaire plafonnier type dalle à grille - tube LED | U |  | 52 | 52 |  |  | 104 | 520 | 2.8548 | - | L = 1,22 ; l = 0,3 ; 0,075 | Répartis dans différentes pièces du RDC ; R+1 | Multi matériaux séparables. Luminaire vissé au plafond. | Métal type aluminium, PVC, acier | Bon état, fonctionnel | Fort | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME16 | Applique murale type 2 | U |  | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 0.072 | - | L = 0,6 ; l = 0,2 ; e = 0,03 | Salle d'audience civile, salle d'audiences correctionnelle | Multi matériaux | Métal, PVC | Bon état, fonctionnel | Fort | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME17 | Applique murale type 3 | U |  | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 0.012 | _ | L = 0,2 ; h = 0,15 ; p = 0,1 | Hall d'entrée (D043) | Multi matériaux | Plâtre, PVC | Bon état, fonctionnel | Fort | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME18 | Applique murale type 4 | U |  | 6 |  |  |  | 6 | 12 | 0.0054 | - | L = 0,3 ; h = 0,12 ; p = 0,15 | Hall d'entrée (D043) | Multi matériaux | Métal, PVC | Bon état, fonctionnel | Fort | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME19 | Lustre type fer forgé à 4 lumières | U |  | 1 |  |  |  | 1 | 15 | 1.1775 | - | Ø = 1 ; h = 1,5 | Salle d'audience civile | Multi matériaux | Fer forgé, verre | Bon état, 3/4 ampoules fonctionnelles | Fort | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME20 | Lustre rond suspendu | U |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | 0.15 | - | Ø = 1 ; h = 1,5 ; e = 0,1 | G007 | Multi matériaux | Métal, PVC | Bon état, fonctionnel | Fort | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME21 | Luminaire rond suspendu | U |  | 2 |  |  |  | 2 | 20 | 0.015896 | - | d = 0,3 | Hall d'entrée (D043) | Multi matériaux | Verre, métal, PVC | Bon état visuel | Faible | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME22 | Dalle LED de faux plafond avec grille (3x14W) | U |  |  |  | 64 |  | 64 | 192 | 0.83174 | _ | côté = 0,57 ; e = 0,04 | 2ème étage | Multi matériaux | Métal, PVC | Bon état, fonctionnel | Fort | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
ME23 | Luminaire LED étanche | U | 4 |  |  |  | 2 | 6 | 24 | 0.081 | - | L = 1,35 ; l = 0,1 ; h = 0,1 | Sous-sol | Multi matériaux | Verre, métal, PVC | Certains sont fonctionnels et d'autres dégradés | Moyen | Le courant doit être coupé avant toute manipulation. Dépose manuelle | Conditonnement en carton et stockage hors d'eau. Les ampoules doivent être séparés des luminaires. | DD | 20 01 35* | Elevé | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Dépôt dans un point d'apport volontaire si < 500kg d'équipements, sinon mise à disposition de bennes par éco-organisme. | Sollicitation éco-organisme (Ecosystem) ou gestionnaire de déchets en contrat avec éco-organisme ou un système individuel
GENIE CLIMATIQUE (chauffage, climatisation, ventilation)
GE15 | Radiateur en fonte à eau chaude type "Idéal Néo-classic" | U |  | 33 |  |  |  | 33 | 2805 | 4.378 | - | L = 0,53 à 0,93 ; profondeur = 0,15 à 0,23 ; h = 0,88 | RDC | Mono matériau | Fonte | Présence potentielle de peinture au plomb. | Elevé : nécessite une révision approfondie et un décapage par un professionnel. | Vidanger l'installation. Démonter le robinet et les supports de montage. | Stockage verticale sans empilement. Hors d'eau et hors gel. | DD | 17 09 03* | - | - | - | -
Note on D2: AdminLocal: étage - dupliquer autant de colonnes que d'étages
Note on O2: AdminLocal: mono-matériau multi-matériaux séparables multi-matériaux non séparables
Note on Q2: AdminLocal: ex: A: AMIANTE P: PLOMB T: TERMITES D: DEGRADE ND: NON DEGRADE
Note on U2: AdminLocal: DI, DND, DD

## Annexe calculs
Annexe calculs
Données générales
Longueur bâtiment (m) | 54.98
Largeur bâtiment (m) | 38.62
STRUCTURE
Fenêtres doubles battants bois et à soufflets + verre double vitrage
Masse (kg) | 60 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/fenetre-et-porte-fenetre/porte-fenetre-bois/porte-fenetre-bois-h-205-x-l-120-cm-pin-2-tirant-droit-82148217.html
Volume unitaire (m3) | 0.17875 | Mesure sur site
Brique pleine de parement
Epaisseur (m) | 0.03 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.ligerio.fr/p/briquette-faite-main-rose-restauration
Parement type 1 :
Longueur (m) | 3 | Mesure sur site
Largeur (m) | 0.35 | Mesure sur site
Surface de parement (m²) | 1.05
Nombre de surface similaires (u) | 100 | Mesure sur site
Surface totale des parement (m²) | 105
Volume (m3) | 3.15
Parement type 2 :
Longueur (m) | 3.15 | Mesure sur site
Largeur (m) | 3.15 | Mesure sur site
Surface de parement (m²) | 9.9225
Nombre de surface similaires (u) | 4
Surface totale des parement (m²) | 39.69
Volume (m3) | 1.1907
Masse volumique brique terre cuite (kg/m3) | 1800 | Source | https://apalis.fr/herve.silve/deperditions/m_courante.htm
Parement type 3 :
Longueur (m) | 7.4 | Calcul à partir des plans
Largueur | 2.75 | Calcul à partir des plans
Surface fenêtres (m²) | 7.5625
Nombre de fenêtres (u) | 2 | Calcul à partir des plans
Surface de parement (m²) | 5.225
Nombre de surface similaires (u) | 5 | Calcul à partir des plans
Surface totale des parement (m²) | 26.125
Surface totale des parements en brique (m²) | 170.815
Volume total (m3) | 5.1244
Store enrouleur extérieur en tissu
Masse (kg) | 1.5 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/store-panneau-japonais-et-store-californien/store-enrouleur/store-enrouleur-occultant/store-enrouleur-occultant-blanc-tokyo-l-135-x-h-250-cm-81969175.html
Diamètre du tube (m) | 0.058
Volume (m3) | 0.0034111
Fenêtre simple battant menuiseries bois + verre dv
Masse (kg) | 40 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | Porte-fenêtre Bois Essentiel H.205 x l.80 cm, pin, 1 vantail tirant droit ¦ Leroy Merlin
Volume (m3) | 0.0672 | Calcul selon mesures
Fenêtre doubles battants menuiseries bois et à soufflet + verre simple vitrage
Masse (kg) | 40 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires
Volume (m3) | 0.143 | Calcul selon mesures
Fenêtre en bois à croisillons + verre simple vitrage
Masse (kg) | 60 | Hypothèse
Volume (m3) | 0.384 | Calcul selon mesures
Fenêtre bois 3 ventaux 1 ouvrant à la française et 1 latéral fixe de chaque côté - simple vitrage
Largeur (m) | 2.2 | Mesure sur site
Epaisseur (m) | 0.04 | Hypothèse
Hauteur (m) | 2.04 | Mesure sur site
Volume (m3) | 0.17952
Masse (kg) | 90 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | Porte-fenêtre Bois Essentiel H.205 x l.80 cm, pin, 1 vantail tirant droit ¦ Leroy Merlin
Fenêtre cintrée en bois 3 ventaux fixes - simple vitrage
Largeur (m) | 2.2
Epaisseur (m) | 0.04
Hauteur (m) | 2.04
Volume (m3) | 0.17952
Masse (kg) | 90 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | Porte-fenêtre Bois Essentiel H.205 x l.80 cm, pin, 1 vantail tirant droit ¦ Leroy Merlin
Fenêtre bois 4 ventaux 2 ouvrant à la française et 1 latéral fixe de chaque côté - simple vitrage
Largeur (m) | 2.6 | Mesure sur site
Epaisseur (m) | 0.04 | Hypothèse
Hauteur (m) | 2.25 | Mesure sur site
Volume (m3) | 0.234
Masse (kg) | 100 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | Porte-fenêtre Bois Essentiel H.205 x l.80 cm, pin, 1 vantail tirant droit ¦ Leroy Merlin
fenêtre de toit double vitrage à ouverture par rotation - type Velux
Largeur (m) | 1 | Mesure sur site
Epaisseur (m) | 0.05 | Mesure sur site
Longueur (m) | 1 | Mesure sur site
Volume (m3) | 0.05
Masse (kg) | 40 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/velux-fenetre-de-toit/velux-fenetre-de-toit-et-raccord/velux-fenetre-de-toit/velux-78-x-118-confort-everfinish-polyurethane-blanc-a-projection-gpu-mk06-69393205.html
Fenêtre bois 1 vantail ouverture à soufflet + verre simple vitrage
Largeur (m) | 0.45 | Mesure sur site
Epaisseur (m) | 0.05 | Mesure sur site
Longueur (m) | 0.63 | Mesure sur site
Volume (m3) | 0.014175
Masse (kg) | 3 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/fenetre-et-porte-fenetre/fenetre-pvc/fenetre-abattant-pvc-h-45-x-l-120-cm-blanc-blanc-1-vantail-80050572.html
Lucarne de toit simple vitrage
Longueur(m) | 0.8 | Mesure sur site
Epaisseur (m) | 0.04 | Mesure sur site
Largeur (m) | 0.6 | Mesure sur site
Volume (m3) | 0.0192
Masse (kg) | 5 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/velux-fenetre-de-toit/velux-fenetre-de-toit-et-raccord/velux-fenetre-de-toit/fakro-46-x-55-bois-blanc-a-projection-69205745.html
Ardoises - lattis et voligeage compris
Longueur pan de toiture (m) | 168.24
Largeur pan de toiture (m) | 6.63 | Calcul à partir des plans
Surface pan de toiture (m²) | 1115.4312
Surface totale (m²) | 2230.8624 | 2 pans
Longueur ardoise (m) | 0.3 | Hypothèse selon formats courants |  | Fiche Savoir - Traditionnelle ardoise: Tailles et formats - Le Guide de la maison
Largeur ardoise (m) | 0.22 | Hypothèse selon formats courants
Epaisseur (m) | 0.0035 | Hypothèse selon formats courants
Nombre d'ardoise et crochet au m² (u/m²) | 37 | Source |  | https://www.meignan-jc.fr/estimer-votre-quantite-dardoise/
Nombre d'ardoise (u) | 82541.9088
Volume d'ardoise (m3) | 19.0672
Masse volumique ardoise (kg/m3) | 2800 | Source | https://www.ardoises-catteau.com/wp-content/uploads/tableau_comparatif_catteau_de_l_impact_des_materiaux_de_couverture.pdf
Masse du gisement (kg) | 53388.1066
Couvertine
Périmètre du bâtiment (m) | 350 | Calcul selon plans
Largeur (m) | 0.22
Surface couvertine (m²) | 77
Epaisseur (m) | 0.0006 | Hypothèse selon formats courants | https://www.brico-toiture.com/190-couvertine-zinc-quartz
Volume (m3) | 0.0462
Masse volumique zinc (kg/m3) | 7100 | Source | http://markuspopp.me/Table_des_masses_volumiques.pdf
Masse du gisement (kg) | 328.02
Chéneaux
Périmètre du bâtiment (m) | 350 | Calcul selon plans
Largeur (m) | 0.42 | Hypothèse selon observations et modèle similaire | https://www.brico-toiture.com/cheneau-couloir/1005-cheneau-couloir-zinc-2-metres.html
Surface (m²) | 147
Epaisseur (m) | 0.0006 | Hypothèse selon observations et modèle similaire
Volume (m3) | 0.0882
Masse volumique zinc (kg/m3) | 7100
Masse du gisement (kg) | 626.22
Couverture en zinc
superficie (m²) | 437 | Calcul via géoportail
Epaisseur (m) | 0.0007 | Source | https://www.ootravaux.fr/construction-renovation/toiture/couverture/toiture-zinc/taux-horaire-couvreur-toiture-zinc.html#:~:text=Concernant%20l'%C3%A9paisseur%20de%20la,l'angle%20d'inclinaison.
Volume (m²) | 0.3059
Masse volumique zinc (kg/m3) | 7100
Masse du gisement (kg) | 2171.89
Membrons en zinc
mètre linéaire (ml) | 232.6 | Calcul via géoportail
Epaisseur (m) | 0.0007
Largeur (m) | 0.22
Volume (m3) | 0.03582
Masse volumique zinc (kg/m3) | 7100
Masse du gisement (kg) | 254.3248
SECOND ŒUVRE
garde corps profilié acier laqué tubulaire
Longueur (m) | 1.3 | Mesure sur site
Diamètre (m) | 0.042 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.bretagne-materiaux.fr/p/portes-fenetres-menuiserie/barre-d-appui-de-fenetre-tube-acier-rond-diam-42-40mm-prepeint-noir-A6152436
Poids tube (kg/ml) | 3 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.raccordtubulaire.be/tube-acier-galvanise-1m.html
Grille fenêtre
Masse (kg) | 15 | Hypothèse
Garde corps fenêtre
Masse (kg) | 45 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.laforgebertrand.fr/ouvrage-element-pret-a-poser-portail-grille-fer-forge/1710-pret-a-poser-ferronnier-serrurier-grilles-de-fenetre-serie-eco-grille-vincennes-125-x-100-diametre-14-acier-fer-forge-lisse-ref-.html
Porte monumentale pleine en bois massif doubles battants
Longueur (m) | 4.56
Largeur (m) | 2.3
Epaisseur (m) | 0.12
Volume (m3) | 1.2586 | Calcul selon mesures
Matériau | Chêne | Hypothèse selon matériau d'époque utilisé | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01886902/document
Masse volumique du chêne (kg/m3) | 710 | Source | http://franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/07/127_LE-CHENE_BD.pdf
Masse quicaillerie (kg) | 50 | Hypothèse
Porte monumentale en bois massif simple battant et neuf fenêtres DV
Longueur (m) | 5
Largeur (m) | 2.7
Epaisseur (m) | 0.11
Volume (m3) | 1.485 | Calcul selon mesures
Matériau | Chêne | Hypothèse selon matériau d'époque utilisé | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01886902/document
Masse volumique du chêne (kg/m3) | 710
Masse quicaillerie (kg) | 150 | Hypothèse selon matériau : garde corps fenêtres et quicaillerie | Grilles de fenêtre Série Eco - Grille VINCENNES 125 x 100 Diamètre ... (laforgebertrand.fr)
Porte en bois + verre SV
Masse (kg) | 40 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/porte-interieure/gammes/porte-blanche/bloc-porte-blanche/bloc-porte-postforme-a-vitrer-droite-huisserie-65-mm-h-204-x-l-83-cm-pouss-dr-67480105.html
Volume (m3) | 0.067728 | Calcul selon mesures
Porte en bois + verre DV
Masse (kg) | 50 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/porte-interieure/gammes/porte-blanche/bloc-porte-blanche/bloc-porte-postforme-a-vitrer-droite-huisserie-65-mm-h-204-x-l-83-cm-pouss-dr-67480105.html
Volume (m3) | 0.067728 | Calcul selon mesures
Cadre de porte vitrée en bois (croisillons) + verre simple vitrage
Volume (m3) | 0.31627
Masse (kg) | 40 | Hypothèse
Petit cadre de porte vitrée en bois (croisillons) + verre simple vitrage
Masse (kg) | 35 | Hypothèse
Grande porte vitrée en bois + verre simple vitrage
Volume (m3) | 0.07968
Masse (kg) | 45 | Hypothèse
Porte fenêtre bois doubles battants + verre simple vitrage
Volume (m3) | 0.168
Masse (kg) | 55 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/fenetre-et-porte-fenetre/porte-fenetre-bois/porte-fenetre-bois-h-215-x-l-120-cm-pin-2-tirant-droit-82148221.html
RESEAUX
canalisation descendante évacuation EP en fonte
Masse (kg) pour 2 ml | 13 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.pointp.fr/p/couverture/descente-droite-ronde-en-fonte-a-emboitement-standard-longueur-A1085986
Mètre linéaire de descente évacuation EP (ml) | 152
Masse du gisement (kg) | 988
Diamètre (m) | 0.11 | Mesure sur site
Volume du gisement (m3) | 1.4438
DEEE
Luminaire suspendu à grille - tube LED
Longueur (m) | 1.22 | Hypothèse selon analyse visuelle et modèle aux caractéristiques similaires | https://www.sylvania-lighting.com/documents/documents/Luminaires%20-%20Catalogue%20-%20French%20-%20France,%20Belgium,%20Switzerland.PDF
Largeur (m) | 0.16 | Hypothèse selon analyse visuelle et modèle aux caractéristiques similaires
Epaisseur (m) | 0.08 | Hypothèse selon analyse visuelle et modèle aux caractéristiques similaires
Masse (kg) | 5 | Hypothèse selon analyse visuelle et modèle aux caractéristiques similaires | https://www.sylvania-lighting.com/documents/documents/Luminaires%20-%20Catalogue%20-%20French%20-%20France,%20Belgium,%20Switzerland.PDF
Volume (m3) | 0.015616
Luminaire plafonnier type dalle à grille - tube LED
Longueur (m) | 1.22 | Hypothèse selon analyse visuelle et modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/panneau-led/dalle-avec-grille-saillie-1220x301mm-pour-tubes-led-t8-2x36w-max-85172359.html
Largeur (m) | 0.3 | Hypothèse selon analyse visuelle et modèle aux caractéristiques similaires
Epaisseur (m) | 0.075 | Hypothèse selon analyse visuelle et modèle aux caractéristiques similaires
Masse (kg) | 5 | Hypothèse selon analyse visuelle et modèle aux caractéristiques similaires | https://www.amazon.fr/Unbekannt-RA-LED2-120-D-0-Rasteranbauleuchte-lED-lumi%C3%A8res-bAP-grille/dp/B014160LFC
Volume (m3) | 0.02745
Radiateur en fonte type 1
Longueur (m) | 0.53 | Mesure sur site
Profondeur (m) | 0.22 | Mesure sur site
Hauteur (m) | 0.88 | Mesure sur site
Volume (m3) | 0.10261
Nombre d'unité (u) | 1 | Mesure sur site
Masse (kg) | 65 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.fredericmatt.com/catalogue/135
Masse totale (kg) | 65
Volume total (kg) | 0.10261
Radiateur en fonte type 2
Longueur (m) | 0.7 | Mesure sur site
Profondeur (m) | 0.22 | Mesure sur site
Hauteur (m) | 0.88 | Mesure sur site
Volume (m3) | 0.13552
Nombre d'unité (u) | 20 | Mesure sur site
Masse (kg) | 85 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.fredericmatt.com/catalogue/135
Masse totale (kg) | 1700
Volume total (kg) | 2.7104
Radiateur en fonte type 3
Longueur (m) | 0.8 | Mesure sur site
Profondeur (m) | 0.15 | Mesure sur site
Hauteur (m) | 0.88 | Mesure sur site
Volume (m3) | 0.1056
Nombre d'unité (u) | 8 | Mesure sur site
Masse (kg) | 75 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.fredericmatt.com/catalogue/135
Masse totale (kg) | 600
Volume total (kg) | 0.8448
Radiateur en fonte type 4
Longueur (m) | 0.93 | Mesure sur site
Profondeur (m) | 0.22 | Mesure sur site
Hauteur (m) | 0.88 | Mesure sur site
Volume (m3) | 0.18005
Nombre d'unité (u) | 4 | Mesure sur site
Masse (kg) | 110 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.fredericmatt.com/catalogue/135
Masse totale (kg) | 440
Volume total (kg) | 0.72019
Applique murale type 1
Longueur (m) | 0.3 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Largeur (m) | 0.18 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Hauteur (m) | 0.1 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Volume (m3) | 0.0027
Nombre d'unité (u) | 18 | Mesure sur site et hypothèse pour le salle d'audiences correctionnelle
Masse (kg) | 1 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/applique-murale/applique-metal-acier-markslojd-barcelona-1-lumiere-s-82204294.html
Masse totale (kg) | 18
Volume total (kg) | 0.0486
Applique murale type 2
Longueur (m) | 0.6 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Largeur (m) | 0.2 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Hauteur (m) | 0.03 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Volume (m3) | 0.0036
Nombre d'unité (u) | 20 | Mesure sur site et hypothèse pour le salle d'audiences correctionnelle
Masse (kg) | 1 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | Applique 1x GU10 max 12W métal acier MARKSLOJD Barcelona ¦ Leroy Merlin
Masse totale (kg) | 20
Volume total (kg) | 0.072
Applique murale type 3
Longueur (m) | 0.2 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Profondeur (m) | 0.1 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Hauteur (m) | 0.15 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Volume (m3) | 0.003
Nombre d'unité (u) | 4 | Mesure sur site
Masse (kg) | 2 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.luminairesenligne.fr/snow-aplique-de-pared-63285.html?utm_source=google&utm_campaign=12971211516&utm_agroup=120194011605&utm_medium=ad&utm_content=519292526132&utm_term=&device=c&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgutRw3A109wD7Lj005n7OmT04NHt0fF4Y_ZLnW8w5qR4NG3kGNsbcRoCwHoQAvD_BwE
Masse totale (kg) | 8
Volume total (kg) | 0.012
Applique murale type 4
Longueur (m) | 0.3 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Profondeur (m) | 0.15 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Hauteur (m) | 0.12 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Volume (m3) | 0.0054
Nombre d'unité (u) | 6 | Mesure sur site
Masse (kg) | 2 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.luminairesenligne.fr/snow-aplique-de-pared-63285.html?utm_source=google&utm_campaign=12971211516&utm_agroup=120194011605&utm_medium=ad&utm_content=519292526132&utm_term=&device=c&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgutRw3A109wD7Lj005n7OmT04NHt0fF4Y_ZLnW8w5qR4NG3kGNsbcRoCwHoQAvD_BwE
Masse totale (kg) | 12
Volume total (kg) | 0.0324
Lustre type fer forgé à 4 lumières
Masse (kg) | 15 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.proantic.com/display.php?mode=obj&id=987316
Lustre rond suspendu
Masse (kg) | 12 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.trilux.com/products/cf/LateraloR-H1-BLGS-6000-830-ETDD-03/
Luminaire rond suspendu
diamètre (m) | 0.3 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Masse (kg) | 10 | Hypothèse selon diagnostic visuel
Volume (m3) | 0.0079481
Hublot 20cm
diamètre (m) | 0.2 | Mesure sur site
Hauteur (m) | 0.1 | Mesure sur site
Masse (kg) | 1 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/plafonnier/hublot-e27-grille-sans-ampoule-rond-blanc-60013534.html
Volume (m3) | 0.00314
Dalle LED de faux plafond avec grille (3x14W)
Longueur (m) | 0.57 | Mesure sur site
épaisseur (m) | 0.04 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leds-boutique.fr/678-dalle-led-36-watts-600x600-mm-prismatique-ip65.html?utm_campaign=Google-Shopping&utm_source=google&utm_medium=shopping&gclid=Cj0KCQjwpeaYBhDXARIsAEzItbEYP4nXqKZoeJnzhRSKgiKSq7xSi24__U5_9AV6rbN5lLvG66xzGqMaAjqTEALw_wcB
Largeur (m) | 0.57 | Mesure sur site
Masse (kg) | 3 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.leds-boutique.fr/678-dalle-led-36-watts-600x600-mm-prismatique-ip65.html?utm_campaign=Google-Shopping&utm_source=google&utm_medium=shopping&gclid=Cj0KCQjwpeaYBhDXARIsAEzItbEYP4nXqKZoeJnzhRSKgiKSq7xSi24__U5_9AV6rbN5lLvG66xzGqMaAjqTEALw_wcB
Volume (m3) | 0.012996
Dalle LED de faux plafond avec grille (3x14W)
Longueur (m) | 1.35 | Mesure sur site
épaisseur (m) | 0.1 | Mesure sur site
Largeur (m) | 0.1 | Mesure sur site
Masse (kg) | 4 | Hypothèse selon modèle aux caractéristiques similaires | https://www.ledkia.com/fr/acheter-reglettes-etanche-led/65144-reglette-etanche-led-integre-1500mm-48w.html
Volume (m3) | 0.0135

## Filieres
Liste des filières de valorisation
Remarque préliminaire - Les informations ci-dessous sont issues du guide des filières de valorisation des déchets du second oeuvre Démoclès lorsqu'un lien est indiqué en colonne F, ou bien des connaissances du groupe de travail ayant travaillé à la production de ce guide.
Nous vous invitons à consulter le guide Démoclès pour des informations plus complètes, notamment sur la localisation des acteurs et les conditions d'acceptation des déchets.
Matériaux / Equipements | Codes déchet | Valorisation | Contenant | Pour aller plus loin
Béton | 17 01 01 | Recyclage | Benne 8 à 12m3, camion benne | Plateformes numériques, centres de valorisation béton ( YPREMA, CEMEX,…)
Bitume | 17 03 02 | Valorisation CSR | Benne ou contenant dédié | https://www.democles.org/fiche/bitume/
Bois | 15 01 03 et 17 02 01 | Recyclage Valorisation énergétique | En vrac, dans une benne ou un contenant dédié | https://www.democles.org/fiche/bois/
Briques | 17 01 02 | Recyclage | Benne 8 à 12m3, camion benne | Plateformes numériques, valorisation DI ( YPREMA, CEMEX,…)
Briques plâtrières | 17 01 02 et 17 08 02 | Valorisation matière et énergie | Dépose sélective et tri sur chantier Isoler les briques des gravats, des déchets de plâtre et des déchets non dangereux Benne ou contenant dédié | https://www.democles.org/fiche/briques-platrieres/
Dalles de faux plancher | 17 09 04 | Recyclage | Stockage sur palette | MOBIUS…
Déchets inertes en mélange non pollués | 17 01 07 | Recyclage | Benne 8 à 12m3, camion benne | Plateformes numériques, valorisation DI
DEEE | 20 01 35* et 20 01 36 | Recyclage | Plusieurs solutions : voir guide | https://www.democles.org/fiche/dechets-dequipements-electriques-et-electroniques-deee-pro/
Eau glycolée | 16 01 04 | Elimination | Vidange avant dépose des circuits et équipements de climatisation, évacuation en camion citerne | SEVIA/ PCMB,…
Eléments d'agencement intérieur ou DEA (Déchets d'Equipement d'Ameublement) | 20 01 99 | Recyclage Valorisation énergétique | Solution 1 Reprise sur le site conditions à remplir : plus de 2,4 t et 20 m3 de DEA. Contenant dédié mis à disposition par Valdélia. Solution 2 Point d’apport volontaire conditions à remplir : moins de 2,4 t et 20 m3 de DEA. Apport dans un contenant dédié. | https://www.democles.org/fiche/elements-dagencement-dinterieur/
Fenêtres | 17 09 04 | Recyclage | Stockage sur palette ou chevalet | COVANORD, plateformes ESS de transformation et réemploi,…
Fluides frigorigènes | 14 06 01* | Elimination ou recyclage | Vidange avant dépose des circuits et équipements de climatisation, évacuation en bouteille de gaz | CLIMALIFE DEHON,WESTFALEN,…
Laine de verre ( IDF et Sud Est) | 17 09 04 | Recyclage | Mise en sache plastique (voir procédure ISOVER recycling) | ISOVER Recycling…
Lampes | 20 01 21* | Recyclage | Plusieurs solutions : voir guide | https://www.democles.org/fiche/lampes/
Métaux | 17 04 01 à 17 04 07 | Recyclage | Mis à l’abri des intempéries. Benne ou contenant dédié. | https://www.democles.org/fiche/metaux/
Moquette textile | 17 09 04 | Recyclage Valorisation CSR | Dalles de moquette Collecte des dalles en pied de chantier sur palettes Dans certains cas très spécifiques et après validation, collecte en FMA (Fond Mouvant Alternatif) possible Palettiser et filmer (en double ou triple) 150 m² de dalles par palette (maximum 200 m² soit 900 kg Hauteur : 1,20 m. Collecte en big bags possible pour les chutes de pose : big bag contenant au maximum 150 m² de moquette (soit 675 kg) et mis sur palettes Rouleaux de moquette Rouler et serrer des lés de 1 m de large Palettiser et filmer (en double ou triple) les déposes en lés Disposer les rouleaux en couches croisées Hauteur : 1,20 m environ | https://www.democles.org/fiche/moquette-textile/
Pierres | 20 02 02 | Recyclage | Benne 8 à 12m3, camion benne | Plateformes numériques, valorisation DI (YPREMA, CEMEX,…)
Plastiques durs (PE/PP) | 17 02 03 | Recyclage | Benne dédiée en vrac | https://www.democles.org/fiche/plastiques-durs-pe-pp/
Plâtre | 17 08 02 | Recyclage | Benne ou contenant dédié, à l’abri des intempéries ou avec bâche ou capot afin de minimiser la présence d’humidité dans les déchets de plâtre | https://www.democles.org/fiche/platre/
Polystyrène expansé (PSE) | 17 02 03 | Recyclage | Isoler les déchets de PSE blancs des déchets de PSE gris (argentés). Stocker dans des sacs plastiques transparents dédiés solidement fermés, loin de toute source de chaleur Le PSE gris doit être protégé des rayonnements solaires | https://www.democles.org/fiche/polystyrene-expanse-pse/
Polyuréthane (PU) | 17 06 04 | Recyclage (panneaux sandwichs en tôle-polyuréthane) | Panneaux reconditionnés sur palette. | https://www.democles.org/fiche/polyurethane/
PVC rigide | 17 02 03 | Recyclage | Benne de grande capacité Alvéoles dédiées non couvertes | https://www.democles.org/fiche/pvc-rigide-2/
PVC souple | 17 02 03 | Recyclage | Benne dédiée (dalle / lame et rouleau) Apport volontaire sur point de collecte possible | https://www.democles.org/fiche/pvc-souple-2/
Terre non polluée | 20 02 02 | Recyclage | Benne 8 à 12m3, camion benne | Plateformes numériques, valorisation DI (YPREMA, CEMEX,…)
Tuiles, ardoises et céramiques | 17 01 03 | Recyclage | Benne 8 à 12m3, camion benne | Plateformes numériques, valorisation DI (YPREMA, CEMEX,…)
Verre plat | 17 02 02 | Recyclage | Verre plat en vrac : contenant dédié et propre/lavé à l’intérieur Pour les ouvrants : chevalets ou palettes | https://www.democles.org/fiche/verre-plat/

## synthese
Site diagnostic : 30 rue Joséphine, 27000 Evreux Ancien Palais de Justice |  |  | Localisation des matériaux dans les bâtiments | Quantité |  | Observations concernant les opérations particulières à envisager lors de la démolition et les éventuelles possibilités de réemploi sur le site
|  |  |  | Volume (m3) | Poids (t)
Matériaux ou déchets inertes (DI) | Tuiles, ardoises et briques |  | Toiture et ornement des murs | 24.1916 | 62.6121 | Réemploi in situ pour les briques de parement et les ardoises en bon état
Matériaux ou déchets non dangereux (DND) | Bois | B faiblement adjuvanté | Façade côté rue Joséphine et rue du Président Huet | 2.7436 | 2.1479 | Réemploi in situ des portes monumentales après restauration |  | Masse (t) | %
| Métaux | Zinc | Toiture | 0.47612 | 3.3805 |  | DI | 62.6121 | 72.55%
|  | Acier | Fenêtres R+1 | 2.7264 | 0.2466 |  | DND | 19.94 | 23.1%
|  | Fonte | EP en périphérie du bâtiment | 1.4438 | 0.988 |  | DD | 2.805 | 3.25%
|  | Fer | Fenêtres RDC | 1.6354 | 1.665 |  | DEEE | 0.945 | 1.095%
| Complexes | Fenêtres et autres ouvertures vitrées | RDC, R+1, R+2, toiture | 28.3113 | 11.122 | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée | Total | 86.3021 | 100%
|  | Autres complexes : portes vitrées avec cadre en bois | RDC, cours intérieure, R+1 | 1.368 | 0.36 | Les menuiseries doivent conserver leur intégrité lors de la dépose, du conditionnement et du transport pour être recyclées en boucle fermée
|  | Autres complexes : stores roulants en tissu | Menuiseries extérieures RDC et R+1 côté rue du Président Huet | 0.068222 | 0.03 |  |  | Structure | Second œuvre | Réseaux | DEEE | Total (%) | Total (t)
Matériaux ou déchets dangereux hors DEEE (DD) | Autres DD : radiateurs en fonte |  | RDC | 4.378 | 2.805 | Analyse plomb à prévoir sur les radiateurs en fonte | Réemploi / réutilisation | 69.3121 | 3.8629 | 0 | 3.662 | 89.03% | 76.837
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) | Luminaires |  | SS, RDC, R+1, R+2 | 5.5745 | 0.945 | Les ampoules doivent être séparés des luminaires | Recyclage | 7.2062 | 0.5566 | 1.6142 | 0.088 | 10.97% | 9.4651
[7 empty] | Élimination | 0.000157 | 0 | 0 | 0 | 0.0001819% | 0.000157
[11 empty] | Total | 100% | 86.3023