OFFICE NATIONAL DES FORETS

DIRECTION TERRITORIALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

143, rue Pierre Corneille – 69003 Lyon

HIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

CAHIER DES CHARGES

Rénovation du système de chauffage et de production d’ECS

d’un bâtiment existant:

remplacement d’une chaudière mixte bois/fioul

par une chaudière à granulés bois

Maison forestière de la Léchère

2110 rue de Paris à GEX (01170)

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

Vendredi 28 avril 2023 avant 12h00

Consultation n° 2023-8800-007

Rénovation du système de chauffage et de production d’ECS d’un bâtiment existant : remplacement d’une chaudière mixte bois/fioul par une chaudière à granulés bois

Maison forestière de la Léchère, 2110 rue de Paris à GEX (01170)

Surface intérieure = 125 m²

Dimensions de la chaufferie = L 4 m x l 4 m x h 2,5 m

Le bâtiment dispose actuellement d’une chaudière mixte bois/fioul.

Puissance utile de 20 Kw en fonctionnement fioul et de 17 Kw en fonctionnement bois de la chaudière actuelle.

CHAUDIERE

Dépose de l’existant

-Dépose complète de la chaudière mixte bois/fioul y compris l’évacuation et la mise en décharge

-Dégazage et évacuation de la cuve à fioul 1000 litres

Remplacement du système de chauffage et de production d’ECS

-Remplacement de la chaudière mixte bois/fioul par une chaudière à granulés bois pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire – calcul de la puissance de la chaudière requise.

-silo à granulés

Gainage de la cheminée

-Tubage des conduits de cheminée

Equipements

-Installation des équipements

Travaux sur les réseaux de distribution

-Découplage, raccords, vannes, etc.

-Désembouage des circuits et des radiateurs existants

-Régulation-programmation

Nettoyage du chantier

SUGGESTIONS DU CANDIDAT

Noter que l’entreprise a la possibilité de proposer une variante au canevas proposé.

DELAIS DE REALISATION

L’ensemble des travaux du présent descriptif sont à terminer avant le 31 décembre 2023.

Ce délai comprend les phases de préparation, d’approvisionnement, de réalisation, de finitions ainsi que les congés éventuels sur la période. En présentant une offre l’entreprise s’engage à respecter ce délai et à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires.

VISITE OBLIGATOIRE

Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite du site dans les conditions suivantes :

La visite se fera en présence du représentant du maître d’ouvrage sur rendez-vous pris auprès de :

M. Maxime DAGAND, tél. 06.16.30.73.35, E-mail : maxime.dagand@onf.fr