DECLARATION de GMV France concernant le Fluide Eco CASTROL L 571

Objet : Eco-Fluid « L571 »

Madame, Monsieur,

Nous faisons suite à votre demande concernant la qualité du GMV ECO-FLUID utilisé dans nos centrales pour vous confirmer que ce lubrifiant est classé HEES (éco-compatible) et est conforme à répondre à toutes les exigences de la norme ISO-UNI 6743-4.

Ce produit de marque CASTROL référencé  L 571 est un lubrifiant synthétique avec un haut pouvoir lubrifiant et un point éclair à 220 °C (140°C pour une huile minérale). Il sera utilisé sur cette affaire en remplacement de l’huile de type HV46 initialement préconisée.

Ce fluide synthétique ne propage pas la flamme et répond aux exigences de sécurité incendie dans les ERP.

CASTROL L 571 peut être utilisé dans les ERP. Ce n'est pas une huile minérale dont l'utilisation est proscrite dans les ERP dans le cas d'ascenseur « encloisonné » tel que précisé dans l'article CO 53 des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP, précisé par l'arrêté du 29 juillet 2003 article 1er.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations.

Jean Jacques PAGNIER,

Directeur Général Délégué