## 2-Cloisons,Doublage,FP,Prot (2
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
Direction des Travaux et du Biomédcal
Centre Administratif André Bénech - 191, Ave. du Doyen Gaston Giraud
MONTPELLIER CEDEX 5 - Tél. 04 67 33 92 57
E21-004
HOPITAL GUI DE CHAULIAC
BATIMENT 100 / NIVEAU 5
NSTC - 16 LITS DE SOINS CONTINUS
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot N°2 CLOISONS, DOUBLAGES, FAUX PLAFONDS, PROTECTION DE CHANTIER
N° Ordre | Désignation des travaux | Unité | Qté Entrep | Prix unitaire | MONTANT TOTAL
2.5 | Description des ouvrages cloisons doublages traditionnels
2.5.1 | Confinement du chantier
2.5.1.1 | Cloisons provisoires | M²
2.5.1.2 | Calfeutrement | ENS
2.5.1.3 | Signalétique de chantier | ENS
2.5.1.4 | Suivi des mesures de confinement, nettoyage et gestion des circuits | ENS
2.5.2 | Cloisons
2.5.2.1 | Cloisons sèches 98/48 - CF1h00 | M²
2.5.2.2 | Cloisons hydrofuges | M²
2.5.2.3 | Cloisons mixtes | M²
2.5.2.4 | Occultation d’ouvertures dans cloisons et voile béton existants | M²
2.5.2.5 | Encoffrement de gaines de ventilation | M²
2.5.3 | Doublage
2.5.3.1 | Plaque Ba13 de finition | M²
2.5.3.2 | Contre cloison demi-stil | M²
2.5.3.3 | Contre cloison demi-stil hydrofuge | M²
2.5.3.4 | Doublage de façades | M²
2.5.3.5 | Doublage de façades hydrofuge | M²
2.5.4 | Désenfumage
2.5.4.1 | Conduits de désenfumage horizontaux et verticaux | M²
2.5.5 | Isolation thermique par Projection | M3
2.5.6 | Traitement coupe-feu
2.5.6.1 | Restitution du coupe-feu 1h00 entre la circulation et les autres locaux | ENS
2.5.7 | Encoffrement de bâti-support | ENS
2.5.8 | Renforts support de charge
2.5.8.1 | Renforts support de charges équipements | U
2.5.8.2 | Renforts verticaux pour pose menuiseries largeur 120cm | ML
2.5.9 | Divers
2.5.9.1 | Huisseries, cadres | U
2.6 | Description des ouvrages faux plafonds
2.6.1 | Faux plafonds à poser
2.6.1.1 | Faux plafond hygiène (Echophon Hygiène Protec) | M²
2.6.1.2 | Faux plafond locaux humides (Armstrong Newtone Résidence) | M²
2.6.1.3 | Faux plafond plaques de plâtre BA13 | M²
2.6.1.4 | Grilles de ventilation des plénums | M²
2.6.2 | Trappes, coffres et retombées
2.6.2.1 | Caissons d’habillage gaines de désenfumage | M²
2.6.2.2 | Coffre intérieur de volet roulant. | M²
2.6.2.3 | Trappes de visite plâtre étanches | M²
2.6.2.4 | Retombées plaques de plâtre | M²
2.6.3 | Travaux niveaux +4
2.6.3.1 | Dépose et repose de Faux plafonds fibre de roche compressée | M²
2.7 | Divers
2.7.1 | Enlèvement et gestion des déchets de chantier | ENS
2.7.2 | Réalisation des plans d’exécution | PM
2.7.3 | Dossier des ouvrages exécutés | PM
Nota Important
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails ainsi que des compléments suivant besoins.
Total HT
Total TVA
Total TTC