## 5-Génie Clim
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
Direction des Travaux et du Biomédcal
Centre Administratif André Bénech - 191, Ave. du Doyen Gaston Giraud
MONTPELLIER CEDEX 5 - Tél. 04 67 33 92 57
E21-004
HOPITAL GUI DE CHAULIAC
BATIMENT 100 / NIVEAU 5
NSTC - 16 LITS DE SOINS CONTINUS
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot N°5 GENIE CLIMATIQUE
N° Ordre | Désignation des travaux | Unité | Qté Entrep | Prix unitaire | MONTANT TOTAL
5.7 | Description des ouvrages génie climatique
5.7.1 | Percements et Rebouchages
5.7.2 | Travaux préliminaires | Ens
5.7.2.1 | Déposes et reposes de faux-plafonds / Protections des zones de travaux | Ens
5.7.3 | Grutage et approvisionnement du chantier | Ens
5.7.4 | Dépose et Modifications
5.7.4.1 | Déposes / reposes de radiateurs | U
5.7.4.2 | Déposes de radiateurs EC | U
5.7.4.3 | Déposes de radiateurs électriques | U
5.7.4.4 | Déposes des réseaux EG existant | ml
5.7.4.5 | Déposes des unités de traitement d’air terminales existantes | U
5.7.4.6 | Déposes des installations existantes de ventilation et des réseaux existants, créations de réseaux et travaux annexes liés | U
5.7.5 | Remplacements des Robinets thermostatiques, Tés de réglages et purgeurs d’air des radiateurs existants et travaux annexes liés
5.7.5.1 | Remplacements d’équipements et prestations annexes liées | Ens
5.7.5.1.1 | Vidanges des réseaux | Ens
5.7.5.1.2 | Nettoyages divers | Ens
5.7.5.1.3 | Déposes, avec évacuations | Ens
5.7.5.2 | Remplacements et mises en place/raccordements de nouveaux équipements/matériels | Ens
5.7.5.3 | Modifications des installations existantes de chauffage, déplacement de radiateurs sur réseaux existants, créations de réseaux et travaux annexes liés | Ens
5.7.6 | Groupes à détente directe
5.7.6.1 | Groupes à détente directe sur la toiture terrasse
5.7.6.1.1 | Groupe(s) à détente directe pour la CTA | Ens
5.7.6.2 | Terminaux
5.7.6.2.1 | Batterie à détente directe pour la CTA | Ens
5.7.6.3 | Liaisons frigorifiques et électriques liées aux ensembles à détentes directes | Ens
5.7.7 | Distribution
5.7.7.1 | Création d’un nouveau réseau de distribution EG pour les utilités de traitement d’air terminales
| Diamètre 65 | ml
| Diamètre 50 | ml
| Diamètre 40 | ml
| Diamètre 32 | ml
| Diamètre 25 | ml
| Diamètre 20 | ml
5.7.7.2 | Création d’un nouveau réseau de distribution EC pour les utilités de traitement d’air terminales
| Diamètre 32 | ml
| Diamètre 25 | ml
| Diamètre 20 | ml
5.7.8 | Equipements hydrauliques
5.7.8.1 | Vannes de régulation | U
5.7.8.2 | Vannes d’équilibrage | U
5.7.8.3 | Vannes de barrage | U
5.7.8.4 | Purgeurs automatiques | U
5.7.8.5 | Purges | U
5.7.9 | Calorifuges
5.7.9.1 | Calorifuge réseaux EG intérieurs
| Diamètre 65 | ml
| Diamètre 50 | ml
| Diamètre 40 | ml
| Diamètre 32 | ml
| Diamètre 25 | ml
| Diamètre 20 | ml
5.7.9.2 | Calorifuge réseaux EC intérieurs
| Diamètre 32 | ml
| Diamètre 25 | ml
| Diamètre 20 | ml
5.7.9.3 | Calorifuge des vannes d'équilibrages | U
5.7.9.4 | Calorifuge des vannes et des accessoires | U
5.7.10 | Traitement de l'air - Ventilation
5.7.10.1 | Centrale de traitement d’air
5.7.10.1.1 | CTA N°1 | U
5.7.10.1.2 | CTA N°2 | U
5.7.10.1.3 | Extracteur | U
5.7.10.1.4 | Evacuation des condensats | ml
5.7.10.2 | Réseaux d’extraction
5.7.10.2.1 | Modification des réseaux d’extraction des locaux sales dans les armoires techniques | Ens
5.7.10.2.2 | Réseaux d’extraction à créer
| Diamètre 630 | ml
| Diamètre 355 | ml
| Diamètre 315 | ml
| Diamètre 250 | ml
| Diamètre 200 | ml
| Diamètre 160 | ml
| Diamètre 125 | ml
| Coude Diamètre 630 | ml
| Coude Diamètre 355 | ml
| Coude Diamètre 315 | ml
| Coude Diamètre 250 | ml
| Coude Diamètre 200 | ml
| Coude Diamètre 160 | ml
| Coude Diamètre 125 | ml
5.7.10.3 | Réseaux de soufflage
| Diamètre 355 | ml
| Diamètre 315 | ml
| Diamètre 250 | ml
| Diamètre 200 | ml
| Diamètre 160 | ml
| Diamètre 125 | ml
| Coude Diamètre 355 | ml
| Coude Diamètre 315 | ml
| Coude Diamètre 250 | ml
| Coude Diamètre 200 | ml
| Coude Diamètre 160 | ml
| Coude Diamètre 125 | ml
5.7.10.4 | Extraction
| Diffuse box, ou équivalent | U
| DAP 40, ou équivalent | U
| Diamètre 125 | U
5.7.10.5 | Diffusion
| Diffuse box, ou équivalent | U
| DAP 03 ou équivalent | U
5.7.10.6 | Conduits de ventilation et accessoires conduits
5.7.10.6.1 | Prises d’air neuf | Ens
5.7.10.6.2 | Conduits de soufflage extérieurs | Ens
5.7.10.6.3 | Conduits de reprise extérieurs | Ens
5.7.10.6.4 | Conduits d‘extraction/rejet extérieurs | Ens
5.7.10.6.5 | Conduits de soufflage intérieurs | Ens
5.7.10.6.6 | Conduits de reprise intérieurs | Ens
5.7.10.6.7 | Conduits d’extraction intérieurs | Ens
5.7.10.6.8 | Trappes de visite en gaine | U
5.7.10.6.9 | Trappes de visite en chambre | U
5.7.10.6.10 | Registres d’équilibrage | U
5.7.10.6.11 | Registres à débit constant | U
5.7.10.6.12 | Sifflet pare pluie + grille | U
5.7.11 | Unité de traitement d’air terminale
5.7.11.1 | Unités de traitement d’air terminales de type CTA plafonnière et accessoires/raccordements lié | Ens
5.7.11.1.1 | Unité de traitement d’air terminale 2 tubes (Eau Glacée) « carrossé »
5.7.11.1.2 | Alimentations EG des unités de traitement d’air terminales
5.7.11.1.3 | Alimentations de la batterie électrique des unités de traitement d’air terminales
5.7.11.1.4 | Accessoires unités de traitement d’air terminales
5.7.11.1.4.1 | Vannes de barrage pour chaque unité de traitement d’air terminale
5.7.11.1.4.2 | Vannes d’équilibrage automatiques pour chaque unité de traitement d’air terminale et accessoires liés
5.7.11.1.4.3 | Interrupteurs de proximité
5.7.11.2 | Unités de traitement d’air type Ventilo-convecteurs 2 tubes Eau Glacée et accessoires / raccordements liés : | Ens
5.7.11.2.1 | Ventilo convecteurs 2 tubes Eau Glacée (EG) « carrossé »
5.7.11.2.2 | Alimentations EG des ventilo-convecteurs
5.7.11.2.3 | Accessoires ventilo-convecteurs
5.7.11.2.3.1 | Vannes de barrage pour chaque ventilo-convecteur
5.7.11.2.3.2 | Vannes d’équilibrage automatiques pour chaque ventilo-convecteur et accessoires liés
5.7.11.2.3.3 | Interrupteurs de proximité
5.7.11.2.3.4 | Panneaux de commande/régulateur
5.7.11.2.3.5 | Liaisons entre chaque panneau de commande et chaque ventilo-convecteur ainsi piloté
5.7.11.3 | Supports des gaines en toiture-terrasse | Ens
5.7.12 | Radiateurs muraux (EC) GDC/5117
5.7.12.1 | Radiateur 2 tubes Eau Chaude (EC) | Ens
5.7.12.2 | Alimentations EC des Radiateurs | Ens
5.8 | Description des travaux et ouvrages de GTC
5.8.1 | Travaux préliminaires
5.8.1.1 | Déposes et reposes de faux-plafonds / Protections des zones de travaux
5.8.2 | Automatismes / GTC | Ens
5.8.2.1 | Nature des travaux
5.8.2.2 | Programmation de l’automate | Ens
5.8.2.3 | Liaison | Ens
5.8.2.4 | Pilotage des CTA et groupes à détente directe associées, extracteur d’air au niveau « terrasse », pilotages des unités de traitement d’air terminales type CTA plafonnière en faux plafond du bâtiment 100 N+5, raccordements liaisons RS485 diverses | Ens
5.8.2.5 | Console de contrôle commande locale PANEL PC | U
5.8.2.6 | Capteurs pression Locaux ISO 8 (France air HD 404 G ou techniquement équivalent) | U
5.8.2.7 | Contact d'ouverture de porte
5.8.2.7.1 | Contact de porte | U
5.8.2.7.2 | Câblages des portes automatiques | Ens
5.8.2.8 | Terminal graphique couleur à écran tactile | U
5.8.2.9 | Supervision et télégestion | Ens
5.8.2.10 | Base de donnée Scada / synoptiques | Ens
5.8.2.11 | Analyses fonctionnelles | Ens
5.8.2.12 | Principe de fonctionnement des CTA et locaux annexes associés | Ens
5.8.3 | Electricité
5.8.3.1 | Armoires électriques automatismes (contrôle/commande) | Ens
5.8.3.2 | Câblages à réaliser par le présent lot CVC | Ens
5.8.3.2.1 | Câblages des CTA, Groupes à détente directe et leurs équipements et locaux annexes associés
5.8.3.2.2 | Câblages de tous les autres équipements CVC
5.9 | Description des ouvrages et travaux de désenfumage / compartimentages et travaux annexes liés
5.9.1 | Généralités
5.9.1.1 | Hypothèses pour les désenfumages des circulations
5.9.2 | Travaux préliminaires
5.9.2.1 | Déposes et reposes de faux-plafonds / Protections hors zones de travaux
5.9.3 | Equipements de désenfumage
5.9.3.1 | Gaines de désenfumage extérieures
5.9.3.2 | Volets de désenfumage, 2 vantaux | U
5.9.3.3 | Volets d’amenée d’air frais, 2 vantaux | U
5.9.3.4 | Ouvrant d’amenée d’air frai, Multilame | U
5.9.4 | Clapets coupe-feu EI 60 S
5.9.4.1 | Clapets coupe-feu circulaires
5.9.4.2 | Clapets coupe-feu circulaires à créer sur gaines de ventilations existantes dans la circulation et prestations annexes liées
5.9.4.2.1 | Circulation GDC/5101
5.9.4.2.1.1 | Gaines d’extractions | U
5.9.4.2.1.2 | Gaines de soufflages | U
5.9.5 | Liaisons électriques | Ens
5.9.5.1 | Liaisons électriques à la charge du présent lot
5.9.5.2 | Liaisons électriques diverses hors présent lot (liste non exhaustive)
5.9.6 | Rebouchages
5.9.7 | Codes patrimoniaux
5.9.8 | Responsabilité de l’entreprise
5.10 | Divers
5.10.1 | Enlèvement et gestion des déchets de chantier | Ens
5.10.2 | Cellule de synthèse | Ens
5.10.2.1 | Objet de la cellule de synthèse
5.10.2.2 | Direction, charge et responsabilité de la cellule de synthèse
5.10.2.3 | Mission de la cellule de synthèse
5.10.2.4 | Valeur des plans de synthèse
5.10.2.5 | Coordination des études de synthèse
5.10.2.6 | Charte graphique
5.10.2.7 | Déroulement des études de synthèse
5.10.2.8 | Mise en place d’une armoire de plans dématérialisée
5.10.3 | Installations de chantier | Ens
5.10.4 | Dépose et repose de faux plafond | Ens
5.10.5 | Calfeutrements | Ens
5.10.6 | Réalisation des études et plans d’exécution | Ens
5.10.7 | Repérage des circuits/réseaux | Ens
5.10.8 | Cahier des charges fonctionnel du SSI | Ens
5.10.9 | Mises en route et essais | Ens
5.10.10 | Mise à blanc - qualification des locaux | Ens
5.10.11 | Dossiers des ouvrages exécutés (DOE) | Ens
5.10.12 | Formations | Ens
5.10.13 | Codes patrimoniaux
5.14 | Annexe : codes patrimoniaux
Nota Important
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails ainsi que des compléments suivant besoins.
|  | Total HT |  |  | 0
Total TVA
Total TTC

## 5-Tableau marques-modèles
TABLEAU DES MARQUES ET MODELES PROPOSES
Toutes les lignes ci-dessous doivent être complétées de façon exhaustive et toutes les fiches techniques correspondantes doivent être fournies sous peine d'irrégularité de l'offre
Lot N°5 GENIE CLIMATIQUE
N° Ordre | Désignation des travaux | MARQUES | MODELES
5.7 | Description des ouvrages génie climatique
5.7.6 | Groupes à détente directe
5.7.6.2 | Terminaux
5.7.8 | Equipements hydrauliques
5.7.8.1 | Vannes de régulation
5.7.8.2 | Vannes d’équilibrage
5.7.8.3 | Vannes de barrage
5.7.8.4 | Purgeurs automatiques
5.7.10 | Traitement de l'air - Ventilation
5.7.10.1 | Centrale de traitement d’air
5.7.10.1.1 | CTA N°1
5.7.10.1.2 | CTA N°2
5.7.10.1.3 | Extracteur
5.7.10.4 | Extraction
5.7.10.5 | Diffusion
5.7.10.6 | Conduits de ventilation et accessoires conduits
5.7.10.6.10 | Registres d’équilibrage
5.7.10.6.11 | Registres à débit constant
5.7.11 | Unité de traitement d’air terminale
5.7.11.1 | Unités de traitement d’air terminales de type CTA plafonnière et accessoires/raccordements lié
5.7.11.2 | Unités de traitement d’air type Ventilo-convecteurs 2 tubes Eau Glacée et accessoires / raccordements liés :
5.7.12 | Radiateurs muraux (EC) GDC/5117
5.8 | Description des travaux et ouvrages de GTC
5.8.2 | Automatismes / GTC
5.8.2.4 | Pilotage des CTA et groupes à détente directe associées, extracteur d’air au niveau « terrasse », pilotages des unités de traitement d’air terminales type CTA plafonnière en faux plafond du bâtiment 100 N+5, raccordements liaisons RS485 diverses
5.8.2.5 | Console de contrôle commande locale PANEL PC
5.8.2.6 | Capteurs pression Locaux ISO 8
5.8.2.7 | Contact d'ouverture de porte
5.8.2.8 | Terminal graphique couleur à écran tactile
5.8.3 | Electricité
5.8.3.1 | Armoires électriques automatismes (contrôle/commande)
5.9 | Description des ouvrages et travaux de désenfumage / compartimentages et travaux annexes liés
5.9.3 | Equipements de désenfumage
5.9.3.2 | Volets de désenfumage, 2 vantaux
5.9.3.3 | Volets d’amenée d’air frais, 2 vantaux
5.9.3.4 | Ouvrant d’amenée d’air frai, Multilame
5.9.4 | Clapets coupe-feu EI 60 S
5.9.4.1 | Clapets coupe-feu circulaires
5.9.4.2 | Clapets coupe-feu circulaires à créer sur gaines de ventilations existantes dans la circulation et prestations annexes liées