## 7-CFO,cfa,SSI,sureté
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
Direction des Travaux et du Biomédcal
Centre Administratif André Bénech - 191, Ave. du Doyen Gaston Giraud
MONTPELLIER CEDEX 5 - Tél. 04 67 33 92 57
E21-004
HOPITAL GUI DE CHAULIAC
BATIMENT 100 / NIVEAU 5
NSTC - 16 LITS DE SOINS CONTINUS
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot N°7 COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES, SECURITE INCENDIE, SURETE
N° Ordre | Désignation des travaux | Unité | Qté Entrep | Prix unitaire | MONTANT TOTAL
7.8 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
7.8.1 | Origines des installations électriques diverses | PM
7.8.1.1 | Réseau " secteur "
7.8.1.1.1 | Origines générales
7.8.1.1.2 | Origines " locales " (GDC / niveau +5 / bâtiments 200 & 100)
7.8.1.2 | Réseau " onduleur "
7.8.1.2.1 | Origines générales
7.8.1.2.2 | Origines " locales " (GDC / niveau +5 / bâtiment 100)
7.8.2 | Travaux
7.8.2.1 | Déposes et reposes de faux plafonds
7.8.2.1.1 | Déposes et reposes de faux-plafonds / Protections des zones de travaux | ENS
7.8.2.2 | Déposes / Modifications sur existants | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.3 | Déposes - Evacuations - Modifications/réfections de câblages et équipements | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.4 | Chemins de câbles
| Chemins de câbles Courants FORTS | ML
| Chemins de câbles VDI | ML
| Chemins de câbles SSI | ML
| Chemins de câbles "autres courants faibles" | ML
| Mise à la terre des chemins de câbles | ENS
| Mises en place, supportages et accessoires divers liés | ENS
7.8.2.5 | Conduits | ENS
| Mises en place et accessoires divers liés | PM
7.8.2.6 | Moulures | ENS
| Mises en place et accessoires divers liés | PM
7.8.2.7 | Goulottes
7.8.2.7.1 | Goulottes deux compartiments
| Goulottes 180x50 | ML
| Mises en place et accessoires divers liés | PM
7.8.2.8 | Adjonction dans TGBT existants du poste P3 pour alimentation " secteur " CVC sur toiture/terrasse du bâtiment 100 et prestations annexes liées
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.8.1 | Disjoncteur d'alimentations " secteur " CVC (armoire CVC sur toiture/terrasse du bâtiment 100) | ENS
7.8.2.8.1.1 | Relestage/délestage (Voir schéma de principe Fiche N°6) | ENS
7.8.2.8.1.2 | Disjoncteur de l'Unité Fonctionnelle créée | ENS
7.8.2.8.1.3 | Asservissements & télécommandes (48VCC et GTC) - alarmes techniques & GTC | ENS
7.8.2.8.1.4 | Module d'affichage " centrale de mesures " | ENS
7.8.2.8.1.5 | Mises à jour des documents | ENS
7.8.2.8.2 | Alimentations " secteur " CVC (armoire sur toiture/terrasse du bâtiment 100) à créer et prestations annexes liées | ENS
7.8.2.8.2.1 | Supports systèmes de chemins de câbles sur toiture/terrasse | ENS
7.8.2.8.2.2 | Chemins de câbles plastiques pour cheminements extérieurs | ML
| Mises en place, supportages et accessoires divers liés | ENS
7.8.2.9 | Colonnes montantes " secteur " et prestations annexes liées
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.9.1 | Disjoncteurs d'alimentations des colonnes " secteur " | ENS
7.8.2.9.1.1 | Relestage/délestage (Voir schéma de principe Fiche N°6) | ENS
7.8.2.9.1.2 | Disjoncteurs des Unités Fonctionnelles créées | ENS
7.8.2.9.1.3 | Asservissements & télécommandes (48VCC et GTC) - alarmes techniques & GTC | ENS
7.8.2.9.1.4 | Modules d'affichage " centrale de mesures " | ENS
7.8.2.9.1.5 | Mises à jour des documents | ENS
7.8.2.9.2 | Colonnes " secteur " à créer et prestations annexes liées | ENS
7.8.2.9.2.1 | Alimentations des colonnes depuis les disjoncteurs créés aux TGBT | ENS
7.8.2.9.2.2 | Réalisations des 2 colonnes montantes " secteur " | ENS
7.8.2.9.2.3 | Connecteurs et coffrets de dérivation d'étage | ENS
7.8.2.10 | Canalisations - Circuits généraux " secteur " | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.11 | Châssis AGBT EL.20.3776 des réseaux " secteur " | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.12 | Canalisations - Circuits principaux " secteur " issus de l'EL.20.3776 | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.13 | Colonne montante " onduleur " et prestations annexes liées
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.13.1 | Disjoncteur d'alimentation de la colonne " onduleur " | ENS
7.8.2.13.1.1 | Mises à jour des documents | ENS
7.8.2.13.2 | Colonne " onduleur " à créer et prestations annexes liées | ENS
7.8.2.13.2.1 | Alimentations de la colonne depuis le disjoncteur créé au TGBT | ENS
7.8.2.13.2.2 | Réalisation de la colonne montante " onduleur " | ENS
7.8.2.13.2.3 | Connecteurs et coffrets de dérivation d'étage | ENS
7.8.2.14 | Canalisations - Circuits généraux " onduleur " | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
| Alimentations EL.20.3777 | ENS
7.8.2.15 | Châssis AGBT EL.20.3777 des réseaux " onduleur " | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.16 | Canalisations - Circuits principaux " onduleur " issus de l'EL.20.3777
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
| Alimentations 3 blocs de 4 PC dans GDC/CF/05/03 | ENS
| Alimentations EL.20.3778 | ENS
| Alimentations EL.20.3783 | ENS
| Alimentations FR.20.XXX (équipements de GTC) | ENS
7.8.2.17 | Châssis électriques " secteur "
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
| L'EL.20.3780 | ENS
| L'EL.20.3779 | ENS
| L'EL.20.3781 | ENS
7.8.2.18 | Armoire électrique " secteur " EL.20.3782 | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.19 | Distributions secondaires réseaux " secteur "
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
Réseaux "secteur" issus de :
| L'EL.20.3776 | ENS
| L'EL.20.3780 | ENS
| L'EL.20.3779 | ENS
| L'EL.20.3781 | ENS
| L'EL.20.3782 | ENS
| Armoire CVC de la toiture/terrasse | ENS
7.8.2.20 | Châssis électrique " onduleur " EL.20.3778 | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.21 | Armoire électrique " onduleur " EL.20.3783 | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.2.22 | Distributions secondaires réseaux " onduleur "
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
Réseaux "onduleur" issus de :
| L'EL.20.3778 | ENS
| L'EL.20.3783 | ENS
7.8.3 | Appareillages
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.3.1 | Interrupteurs | U
7.8.3.2 | Interrupteurs à voyants | U
7.8.3.3 | Interrupteurs étanches | U
7.8.3.4 | Interrupteurs à galet et éclairage associé commandé | ENS
7.8.3.5 | Boutons poussoirs commandes d'éclairages à variation numérique | U
7.8.3.6 | Boutons poussoirs lumineux (circulations) | U
7.8.3.7 | Boutons poussoirs témoin (dans les bureaux IDE SC1 & IDE SC2) | U
7.8.3.8 | Boutons poussoirs pour commandes " montée/stop/descente " de stores ou volets roulants | U
7.8.3.9 | Prises de courant 16A réseau secteur | U
7.8.3.10 | Prises de courant 16A réseau secteur étanches | U
7.8.3.11 | Blocs de 2 PC 16A réseau secteur | U
7.8.3.12 | Blocs de 2 PC 16A réseau secteur étanches | U
7.8.3.13 | Blocs de 3 PC 16A réseau secteur | U
7.8.3.14 | Blocs de 3 PC 16A réseau secteur étanches | U
7.8.3.15 | Blocs de 4 PC 16A réseau secteur | U
7.8.3.16 | Blocs de 3 PC 16A réseau onduleur | U
7.8.3.17 | Blocs de 4 PC 16A réseau onduleur | U
7.8.3.18 | Poste de travail informatique - Prises Cfa (courants faibles) | ENS
7.8.3.19 | Boitiers d'arrêts d'urgence " secteur " | U
7.8.3.20 | Boitiers d'arrêt d'urgence " onduleur " | U
7.8.4 | Equipements pour portes vers escalier GDC/5183 | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.5 | Eclairages
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.5.1 | Luminaires
7.8.5.1.1 | Type LED 1 - Luminaires LEDS encastrés " gradables " - " bureaux " | U
7.8.5.1.2 | Type LED 2 - Luminaires LEDS encastrés " gradables " - IP54 | U
7.8.5.1.3 | Type LED 3 - Luminaires LEDS encastrés " downlight gradables " | U
7.8.5.1.4 | Type LED 4 - Luminaires LEDS encastrés " downlight standards " | U
7.8.5.1.5 | Type LED 5 - Luminaires LEDS saillie " hublots " avec détection incorporée | U
7.8.5.1.6 | Type LED 6 - Luminaires LEDS saillie " hublots " | U
7.8.5.1.7 | Type LED 7 - Luminaires LEDS saillie " étanches " | U
7.8.5.1.8 | Interfaces de commandes pour " driver dimmable DALI " et équipements associés | U
7.8.6 | Gaines têtes de lit
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.6.1 | Tête de lit GTL - BOX 1 - SC1 | ENS
7.8.6.2 | Tête de lit GTL - BOX 2&3 - SC1 | ENS
7.8.6.3 | Tête de lit GTL - BOX 4 - SC1 | ENS
7.8.6.4 | Tête de lit GTL - BOX 5 - SC1 | ENS
7.8.6.5 | Tête de lit GTL - BOX 6 - SC1 | ENS
7.8.6.6 | Tête de lit GTL - BOX 7 - SC1 | ENS
7.8.6.7 | Tête de lit GTL - BOX 8 - SC1 | ENS
7.8.6.8 | Tête de lit GTL - BOX 9 - SC2 | ENS
7.8.6.9 | Tête de lit GTL - BOX 10 - SC2 | ENS
7.8.6.10 | Tête de lit GTL - BOX 11 - SC2 | ENS
7.8.6.11 | Tête de lit GTL - BOX 12 - SC2 | ENS
7.8.6.12 | Tête de lit GTL - BOX 13 - SC2 | ENS
7.8.6.13 | Tête de lit GTL- chambre 14 (SC2) | ENS
7.8.6.14 | Tête de lit GTL- chambre 15 (SC2) | ENS
7.8.6.15 | Tête de lit GTL- chambre 16 (SC2) | ENS
7.8.7 | Eclairage de sécurité
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.7.1 | Blocs autonomes de balisage
| "Standards" | U
| "Etanches" | U
7.8.7.2 | Mises au repos et test | ENS
7.8.7.3 | Liaisons électriques
Circuits "éclairage de sécurité issus de :
| L'EL.20.3776 | ENS
| L'EL.20.3779 | ENS
| L'EL.20.3780 | ENS
| L'EL.20.3781 | ENS
| L'EL.20.3782 | ENS
| Armoire CVC de la toiture/terrasse | ENS
7.8.7.4 | Contrôle des blocs autonomes | PM
7.8.7.5 | Signalétique | ENS
7.8.7.6 | Lampe portative BAPI | U
7.8.8 | Réseaux de terre | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.9 | Liaisons équipotentielles | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.10 | Liaisons équipotentielles supplémentaires | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.11 | Alimentations diverses
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.8.11.1 | Alimentations des matériels posés par le lot " Génie Climatique / Plomberie sanitaire " (CVC)
7.8.11.1.1 | Ventilo-convecteurs de climatisation (" froid seul ") | U
7.8.11.1.2 | Unités de traitement d'air des box ou chambres | U
7.8.11.1.3 | Interrupteurs de proximité | U
7.8.11.1.4 | Alimentations des réarmements pour les équipements " sécurité incendie " du lot CVC
7.8.11.1.4.1 | Boîtier de réarmement | U
7.8.11.1.4.2 | Alimentations 48Vcc et prestations annexes liées | ENS
7.8.11.1.5 | Alimentation des équipements de GTC de l'armoire CVC | ENS
7.8.11.2 | Alimentations des matériels posés par le lot " menuiseries extérieures, fermetures, occultations "
7.8.11.2.1 | Volets roulants | U
7.8.11.2.2 | Stores | U
7.8.11.2.3 | Interrupteurs de proximité | U
7.8.11.3 | Alimentations des matériels posés par le lot " fluides médicaux "
7.8.11.3.1 | Alimentation ondulée des coffrets de surveillance des fluides médicaux
7.8.11.3.1.1 | Coffret principal | ENS
7.8.11.4 | Alimentations des matériels à fournir au lot " rails lève patients " : | ENS
7.8.11.5 | Alimentations des matériels " CHU " et prestations annexes liées
7.8.11.5.1 | Dans le " vidoir GDC/5170 "
7.8.11.5.1.1 | Alimentations pour lave bassins | ENS
7.8.11.5.2 | Dans " l'office GDC/5161 "
7.8.11.5.2.1 | Alimentations " secteur " de la prise de courant repérée " CR " (" chariot repas ") dans l'office GDC/5161 et prestations liées | ENS
7.8.11.5.2.2 | Alimentations " secteur " de la prise de courant repérée " MAL " dans l'office GDC/5161 et prestations liées | ENS
7.8.11.5.3 | Dans la " gare sale - GDC/5107 "
7.8.11.5.3.1 | Alimentations pour lave bassins | ENS
7.8.11.5.3.2 | Alimentations pour machine à laver | ENS
7.8.11.5.3.3 | Alimentations pour sèche-linge | ENS
7.8.11.5.4 | Alimentations pour les équipements " courants faibles " | ENS
7.8.11.6 | Alimentations diverses | ENS
| Travaux liés, mises en place, canalisations, câblages, raccordements, équipements, matériels et accessoires divers liés | PM
7.9 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
7.9.1 | Réseaux Voix Données Images Téléphonie et informatique | ENS
7.9.1.1 | Généralités | PM
7.9.1.2 | Local technique origine des installations | PM
7.9.1.3 | Dépose | ENS
7.9.1.4 | Repérage | PM
7.9.1.5 | Distribution banalisée
7.9.1.6 | Equipements terminaux
7.9.1.6.1 | Côté baie de distribution | ENS
7.9.1.6.2 | Côté prises terminales | ENS
7.9.1.7 | Contrôle et test | ENS
7.9.1.8 | Bornes Wi-Fi | U
7.9.2 | TV
7.9.2.1 | Audio TV | U
7.9.2.2 | Réception télévision | U
7.9.3 | Système d'appel infirmières
7.9.3.1 | Déposes | ENS
7.9.3.1.1 | Installations d'appel infirmières existantes | ENS
7.9.3.2 | Appel infirmières IP à créer
7.9.3.2.1 | Les fonctionnalités | ENS
7.9.3.2.2 | Caractéristiques générales de la solution globale | PM
7.9.3.2.3 | Architecture du système | PM
7.9.3.2.4 | Evolutivité du système | PM
7.9.3.2.5 | Principes de fonctionnement | PM
7.9.3.2.6 | Licences | ENS
7.9.3.2.7 | Gestion des appels infirmières et logiciels | ENS
| Ordinateur PC dédié pour VNISM2 | ENS
| Logiciels | ENS
7.9.3.2.8 | Passerelles | PM
7.9.3.2.9 | Limites de prestations | PM
7.9.3.3 | Matériels
7.9.3.3.1 | Onduleurs pour alimentations secourues des équipements « centraux » d’appel infirmières | ENS
| Onduleurs + batteries | ENS
| By-pass manuels | ENS
7.9.3.3.2 | Switches réseau PoE | ENS
7.9.3.3.3 | Alimentations secourues pour pour afficheurs de couloir des systèmes d’appel infirmières | U
7.9.3.3.4 | Room Controller 4 (hublot de couloir " Maître "), référence NIRC4-xxx (NIRC4-xMN), de marque ASCOM | U
7.9.3.3.5 | Cache face avant pour Room Controller | U
7.9.3.3.6 | Hublot de couloir " Esclave ", référence NICL4-WSA, de marque ASCOM | U
7.9.3.3.7 | Unité bloc de porte personnalisable 3 boutons NUDM3, référence NUDM3-HE, de marque ASCOM | U
7.9.3.3.8 | Unité tête de lit personnalisable NUBM3, référence NUBM3-HE, de marque ASCOM | U
7.9.3.3.9 | Manipulateurs Patient en tête de lit, séries NUHS7B, référence NUHS7B-H, de marque ASCOM | U
7.9.3.3.10 | Unité d'appel sanitaire avec cordon (IP44) NUPC, référence NUPC-HE, de marque ASCOM | U
7.9.3.3.11 | Room Display (tableau de report d'informations) NURD, référence NURD-HE (+ 660360), de marque ASCOM | U
7.9.3.3.12 | Corridor Display (système d’affichage/report de couloir), référence NICD-BB, de marque ASCOM | U
7.9.3.3.13 | Module éclairage de chambre 2 relais CELION MCL21 | U
7.9.3.3.14 | Unité / Relais de commande de volet roulant (ASCOM 660381) | U
7.9.3.3.15 | Câblages et raccordements | ENS
| Distributions sur RJ45 | ENS
| Distributions inter équipements/matériels d'appel infirmières | ENS
| Distributions 24VDC vers équipements divers | ENS
7.9.3.4 | Equipements terminaux
7.9.3.4.1 | Côté baie de distribution | U
7.9.3.4.2 | Côté prises terminales | U
7.9.3.5 | Contrôle et test | ENS
7.9.3.5.1 | Repérages | ENS
7.9.3.5.2 | Assistances du fabricant/distributeur | ENS
7.9.3.5.3 | Paramétrage et mise en service | ENS
7.9.3.5.4 | Programmation | ENS
7.9.3.5.5 | Tests et mise en service | ENS
7.9.3.5.6 | Formation | ENS
7.9.3.5.7 | Percements et rebouchages | ENS
7.9.3.5.8 | Documents de recollement | ENS
7.9.4 | Câblage GTC
7.9.4.1 | Boitiers alarme fluides médicaux | ENS
7.9.4.2 | Contact de porte | ENS
7.9.4.3 | Raccordements et Essais des équipements raccordés sur la GTC | ENS
7.10 | DESCRIPTION DES OUVRAGES SURETE
7.10.1 | Dépose | ENS
7.10.2 | Contrôle d'accès par badge
7.10.2.1 | Principe | PM
7.10.2.2 | Limites de prestations : | PM
7.10.2.3 | Matériel
7.10.2.3.1 | Contrôleur | U
7.10.2.3.2 | Lecteur de badges | U
7.10.2.4 | Boîtiers bris de glace verts | U
7.10.2.4.1 | Liaisons contrôleur-lecteur de badges | ml
7.10.2.4.2 | Liaison contrôleur-organe de verrouillage (gâche électrique, ventouse) | ml
7.10.2.4.3 | Liaisons asservissement SSI | ml
7.10.3 | Contrôle d'accès par visiophone
7.10.3.1 | Portier audio/vidéo IP | U
7.10.3.2 | Moniteur vidéos IP | U
7.10.3.3 | Câblage | ml
7.10.4 | Interphonie IP
7.10.4.1 | Poste principal IP de bureau | U
7.10.4.2 | Etrier de fixation murale | U
7.10.4.3 | Liaison Ethernet | ENS
7.10.4.4 | Licences | ENS
7.10.5 | Autres appareillages de commande | U
7.10.5.1 | Liaisons asservissement SSI et boîtier verts de déverrouillage | ml
7.10.6 | Programmation et mise en service | ENS
7.10.7 | Calfeutrements | ENS
7.11 | DESCRIPTION DES OUVRAGES SECURITE INCENDIE
7.11.1 | Présentation de l'opération | PM
7.11.2 | Etat des lieux | ENS
7.11.3 | Origine des installations | PM
7.11.4 | Travaux dans le local SSI | ENS
7.11.5 | Détection incendie
7.11.5.1 | Installations existantes dans la zone travaux | PM
7.11.5.2 | Dépose de l'installation existante | U
7.11.5.3 | Détecteurs automatiques d'incendie | U
7.11.5.4 | Indicateurs d'action des détecteurs automatiques d'incendie | U
7.11.5.5 | Déclencheur manuel d'alarme | U
7.11.6 | Mise en sécurité incendie | ENS
7.11.6.1 | Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)
7.11.6.1.1 | Porte D.A.S. à déposer | U
7.11.6.1.2 | Commande des porte D.A.S. | U
7.11.6.1.3 | Déverrouillage des portes sous contrôle d'accès | U
7.11.6.1.4 | Commande des volets de désenfumage et d'air neuf | U
7.11.6.1.5 | Commande des ventilateurs de désenfumage | U
7.11.6.2 | Matériel déporté du CMSI
7.11.6.2.1 | Indicateurs d'action des asservissements | U
7.11.7 | Equipement d'alarme
7.11.7.1 | Diffuseur d'alarme générale sélective | U
7.11.7.2 | Diffuseur d'alarme sonore et lumineux | U
7.11.7.3 | BGV | U
7.11.8 | Tableau répétiteur d'exploitation | U
7.11.9 | Câblage
7.11.9.1 | Câble CR1 (résistant au feu) | ml
7.11.9.2 | Câble C2 | ml
7.11.10 | Cahier des charges fonctionnel du SSI | ENS
7.11.11 | Fin de chantier
7.11.11.1 | Essais et contrôles | ENS
7.11.11.2 | Programmation des centrales | ENS
7.11.11.3 | Mise à jour de l'UAE | ENS
7.11.12 | Calfeutrements | ENS
7.12 | DIVERS
7.12.1 | Enlèvement et gestion des déchets de chantier | ENS
7.12.2 | Installations de chantier | ENS
7.12.3 | Déposes et reposes de faux plafond | ENS
7.12.4 | Percements / Calfeutrements | PM
7.12.5 | Réalisation des études et plans d'exécution | PM
7.12.6 | Dossiers des ouvrages exécutés (DOE) | PM
7.12.7 | Formations | ENS
7.12.8 | Chemins de câbles | PM
7.12.9 | Responsabilité de l'entreprise | PM
7.12.10 | Codes patrimoniaux | PM
Nota Important
La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails ainsi que des compléments suivant besoins.
Total HT
Total TVA
Total TTC

## 7-Tableau marques-modéles
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER
Direction des Travaux et du Biomédcal
Centre Administratif André Bénech - 191, Ave. du Doyen Gaston Giraud
MONTPELLIER CEDEX 5 - Tél. 04 67 33 92 57
HOPITAL GUI DE CHAULIAC
BATIMENT 100 / NIVEAU 5
NSTC - 16 LITS DE SOINS CONTINUS
TABLEAU DES MARQUES ET MODELES PROPOSES
Toutes les lignes ci-dessous doivent être complétées de façon exhaustive et toutes les fiches techniques correspondantes doivent être fournies sous peine d'irrégularité de l'offre
Lot N°7 COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES, SECURITE INCENDIE, SURETE
N° Ordre | Désignation des travaux | MARQUES | MODELES
7.8 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
7.8.2.9.1 | Disjoncteurs d'alimentations des colonnes " secteur "
7.8.2.9.1.4 | Modules d'affichage " centrale de mesures "
7.8.2.11 | Châssis AGBT EL.20.3776 des réseaux " secteur "
7.8.2.13.1 | Disjoncteur d'alimentation de la colonne " onduleur "
7.8.2.15 | Châssis AGBT EL.20.3777 des réseaux " onduleur "
7.8.2.17 | Châssis électriques " secteur "
7.8.2.18 | Armoire électrique " secteur " EL.20.3782
7.8.2.20 | Châssis électrique " onduleur " EL.20.3778
7.8.2.21 | Armoire électrique " onduleur " EL.20.3783
7.8.3 | Appareillages
7.8.3.19 | Boitiers d'arrêts d'urgence " secteur "
7.8.3.20 | Boitiers d'arrêt d'urgence " onduleur "
7.8.4 | Equipements pour portes vers escalier GDC/5183
7.8.5 | Eclairages
7.8.5.1.1 | Type LED 1 - Luminaires LEDS encastrés " gradables " - " bureaux "
7.8.5.1.2 | Type LED 2 - Luminaires LEDS encastrés " gradables " - IP54
7.8.5.1.3 | Type LED 3 - Luminaires LEDS encastrés " downlight gradables "
7.8.5.1.4 | Type LED 4 - Luminaires LEDS encastrés " downlight standards "
7.8.5.1.5 | Type LED 5 - Luminaires LEDS saillie " hublots " avec détection incorporée
7.8.5.1.6 | Type LED 6 - Luminaires LEDS saillie " hublots "
7.8.5.1.7 | Type LED 7 - Luminaires LEDS saillie " étanches "
7.8.5.1.8 | Interfaces de commandes pour " driver dimmable DALI " et équipements associés
7.8.6 | Gaines têtes de lit
7.8.7 | Eclairage de sécurité
7.8.7.1 | Blocs autonomes de balisage
"Standards"
"Etanches"
7.9 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
7.9.1 | Réseaux Voix Données Images Téléphonie et informatique
7.9.1.6 | Equipements terminaux
7.9.1.6.1 | Côté baie de distribution
7.9.1.6.2 | Côté prises terminales
7.9.2 | TV
7.9.2.1 | Audio TV
7.9.2.2 | Réception télévision
7.9.3 | Système d'appel infirmières
7.9.3.2.7 | Ordinateur PC dédié pour VNISM2
7.9.3.3.1 | Onduleurs + batteries avec by-pass manuel
7.9.3.3.2 | Switch réseau PoE
7.9.3.3.3 | Alimentations secourues pour systèmes d'appel infirmières
7.9.3.3.13 | Module éclairage de chambre 2 relais CELION MCL21
7.9.3.3.14 | Unité / Relais de commande de volet roulant
7.10 | DESCRIPTION DES OUVRAGES SURETE
7.10.2.3 | Matériel
7.10.2.3.1 | Contrôleur
7.10.2.3.2 | Lecteur de badges
7.10.2.4 | Boîtiers bris de glace verts
7.10.3 | Contrôle d'accès par visiophone
7.10.3.1 | Portier audio/vidéo IP
7.10.3.2 | Moniteur vidéos IP
7.10.4 | Interphonie
7.11 | DESCRIPTION DES OUVRAGES SECURITE INCENDIE
7.11.5 | Détection incendie | CHUBB
7.11.7 | Equipement d'alarme | CHUBB
7.11.8 | Tableau répétiteur d'exploitation | CHUBB
Nota Important
Le présent tableau doit être complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot avec les "marques" et "modèles" des matériels, matériaux et équipements divers qu'elle mettra en oeuvre dans le cadre de cette opération.