## Lot 1
LOT 1 : Appareils mobiles de radiographie numériques non motorisés et prestations de maintenance associées
Ce questionnaire correspond à un engagement de la société sur les performances techniques minimales de leur matériel. (les réponses serviront de base à la vérification de ce dernier lors de son admission.) Pensez à lire les précisions qui apparaissent sous forme de commentaires pour certaines questions (cf. onglet "Indications") | Répondre de manière claire et complète à toutes les questions demandées, en indiquant "n.a." lorsque la question ne s’applique pas au modèle proposé. Toute absence de réponse sera considérée comme une réponse négative (possibilité, fonctionnalité ou caractéristique inexistante). | Dans le cas d'une fonctionnalité non encore disponible, préciser . le calendrier de mise à disposition et . les performances minimales sur lesquelles le candidat s'engage.
Libellé des questions | Réponses du candidat | Commentaires du candidat
1 GENERALITES
SOCIETE :
Personne à contacter :
Téléphone :
Nom du produit :
Type de certification de la société
Date et organisme de la certification
Numéro, date et organisme du marquage CE
Nom du fabricant
Délai de livraison à compter de la commande
Durée d'installation et de mise en service
Durée de formation des utilisateurs
Formation des techniciens du site (oui/non), niveau de formation produlgué selon la norme AFNOR FDX 60-000
Nombre d'appareils de ce type installés en France
Date de première commercialisation de ce modèle en France
2 EQUIPEMENTS
2-1 CARACTERISTIQUES GENERALES DU SYSTÈME
Dimensions de l'équipement : longueur * largeur * hauteur (en mm)
Poids de l'équipement (en kg)
ON DISTINGUE ICI LA COLONNE DU MOBILE ET LE BRAS QUI SOUTIENT LE TUBE
Colonne du mobile
Préciser les mouvements possibles de la colonne du mobile: fixe, pivot (rotation selon l'axe vertical uniquement) ou déplacements angulaires (dans ce cas, préciser les angles possibles)
Cette colonne est-elle télescopique? | oui/non
Si oui, hauteur maximale de la colonne (en mm)
Si oui, hauteur minimale de la colonne (en mm)
Si non, hauteur fixe de la colonne (en mm)
Mouvements du bras et débattements
Type de bras (télescopique ? articulé ?)
Quand le bras est en rotation autour de l'axe vertical, la colonne reste-t-elle fixe? Autrement dit, le bras est-il solidaire de la colonne ou peut-il être en rotation par rapport à celle-ci. | oui/non
Hauteur minimale du foyer par rapport au sol (en mm)
Hauteur maximale du foyer par rapport au sol (en mm)
Extension horizontale minimale du tube (en mm)
Extension horizontale maximale du tube (en mm)
Angulations du bras dans le plan horizontal (en degrés)
Dispositif de blocage / déblocage du bras
Mouvements du tube
Rotation du tube dans le plan horizontal (en degrés)
Rotation du tube dans le plan vertical (en degrés)
Présence d'un système de mesure de la distance par rapport au tube | oui/non
Déplacement de l'appareil
Nombre de roues
Nombre de roues directionnelles
Système de blocage des roues ? Si oui, sur quelles roues ?
Raccordement au secteur
Tension nominale (en volt)
Fréquence (en Hz)
Puissance absorbée en attente de cliché (en kVA)
Puissance absorbée en cours de cliché (en kVA)
Longueur du câble d'alimentation (en m)
Mode de rangement du câble
Possibilité de fonctionnement sur batterie
Poire de déclenchement
Avec ou sans fil
Si filaire, longueur du câble (en mètres)
Si filaire, mode de rangement du câble
2-2 GENERATEUR DE L'OFFRE DE BASE
Caractéristiques générales
Nom du générateur
Nom du fabricant
Numéro, date et organisme du marquage CE
Puissance nominale (en kW)
Type de générateur
Réglages
Plage de réglage de la tension et pas de réglage (en kvolt)
Plage de réglage de l'intensité et pas de réglage (en mA)
Intensité maximale à la tension maximale (mA)
Tension maximale à l'intensité maximale (kV)
Pas de réglage de la charge i*t (en mAs) et la charge maximale (mAs max)
Plage de réglage de la durée d'exposition et pas de réglage (en ms)
Durée minimale entre deux prises de clichés (en s)
Possibilité de paramétrer le tension et la charge qui seront appliqués au démarrage de la machine | oui/non
Possibilité de brider les paramétres de tension et de charge à des valeurs maximales choisies | oui/non
2-3 TUBES A RAYONS X ET GAINES
Caractéristiques générales de la gaine
Nom de la gaine
Nom du fabricant
Numéro, date et organisme du marquage CE
Caractéristiques générales du tube
Nom du tube
Nom du fabricant
Numéro, date et organisme du marquage CE
Caractéristiques techniques de l'anode
Pente de l'anode (en degrés)
L'anode est-elle tournante ? | oui/non
Vitesse de rotation de l'anode (en tours / min)
Durée de mise en rotation de l'anode (entre tube arrêté et tube à vitesse nominale)
Nombre de foyers
Taille des foyers
Capacité thermique de l'anode (en MUC)
Capacité maximum de refroidissement de l'anode (en MUC/min)
Type de refroidissement
Filtration inhérente du tube (en mm d'Al)
Existence de filtres additionnels ? Si oui, indiquer la nature, comment ils se mettent en place et la filtration équivalente.
Diaphragme (collimateur)
Type de diaphragme (carré, iris…)
Rotation possible du collimateur et si oui, préciser l'amplitude
Enregistrement dans les programmes anatomiques de l'exposition | oui/non
Les volets du diaphragme sont-ils forcément à déplacement symétrique? (O/N) | oui/non
Sécurité du déclenchement des RX
Présence d'un système de blocage de l'émission ? Si oui, préciser (clé, code)
Rappel de commandes au niveau du tube
Des rappels de commandes sont-elles présentes au niveau du tube (ou à proximité)? | oui/non
Si oui, préciser la nature de ces commandes
2-4 GESTION DE LA DOSE
Type de système permettant l'affichage de la dose (mesure ou abbaques)
Description du système d'affichage de dose par abbaques
Système intégré de mesure de la dose
Description du système de mesure
Méthode d'intégration ou de fixation sur la machine; à décrire
Champ de la zone active (en mm)
Temps de chauffe (en s)
Durée au bout de laquelle la valeur affichée est fiable (en s)
Préciser quelles informations de doses sont transmises et affichées sur le mobile (PDS, kerma, doses en mGy…)
Préciser les unités affichées sur le mobile
Préciser quelles informations sont transférées au DACS
Préciser si l'export de la dose vers le DACS est automatique à la fermeture de l'examen
Réduction de la dose
Outils, accessoires mis à disposition de l'utilisateur pour réduire la dose
A LISTER PRECISEMENT
Rapport de dose DICOM RDSR pour la connexion au DACS
Un exemple de rapport doit être fourni dans la réponse (rapport contenant le protocole d'acquisition, l'intitulé de la procédure, les indicateurs de dose par cliché, le cumul etc.) | A joindre
2-5 ENSEMBLE CAPTEUR
Combien d'emplacement à capteur le mobile dispose-t-il ? Parmis ces emplacements, combien permettent une charge simultannée du capteur ?
Présence d'un système de sécurisation du capteur lorsqu'il est rangé
Si le capteur est muni de batteries, nombre de batteries fournies
Présence d'une coque de protection pour chaque capteur | oui/non
CAPTEUR ENVIRON 35*43
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Dimensions de la zone sensible (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Dose minimale requise pour l'auto-déclenchement du capteur (en µGy)
Préciser s'il s'agit d'une conversion directe ou indirecte (dans ce cas, préciser la composition du scintillateur)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Autonomie de la batterie (h)
Nombre moyen d'examens en grand champ réalisables avec une seule batterie
Temps nécessaire pour recharger une batterie totalement déchargée
Indication de l'état de chargement des capteurs ? Si oui, préciser où (sur le capteur, sur le mobile ?).
Prix d'une batterie (€ HT)
Batterie amovible | oui/non
Rechargement de la batterie du capteur lorsqu'il est dans son emplacement "parking" sur le mobile | oui/non
Nombre d'emplacement sur le mobile pouvant charger ce capteur
Fourniture d'un chargeur. Si oui, préciser le nombre de batteries pouvant être chargées simultanément et les dimensions du chargeur
Y a-t-il un emplacement spécifique pour le chargeur sur le mobile? | oui/non
Matériel de support du capteur ? (en verre, film souple etc.)
Poids du capteur (batterie incluse) (kg)
Hauteur maximum de chute qui ne risque pas d'endommager le capteur (m) Les résultats des tests sont à fournir
Poids maximum du patient autorisé à monter dessus (kg)
Etanchéité du capteur contre les projections liquides ? Contre l'immersion ?
Le capteur possède-t-il un revêtement antibactérien ? Si oui, de quel type ?
Préciser le système permettant l'identification du capteur par le mobile (borne infrarouge ou autre…)
Le capteur est-il mutualisable avec un mobile de modèle identique? | oui/non
Le capteur est il compatible avec des mobiles numériques d'autres marques ? Si oui, préciser
Le capteur permettrait-il la numérisation de mobiles analogiques ? | oui/non
De manière générale et pour une utilisation classique, le capteur est-il toujours prêt à recevoir des RX ou attend-il une information de la console d'acquisition pour s'activer?
Remplacement
Prix d'un échange standard (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris, conditions de chute et casse...)
CAPTEUR ENVIRON 24*30
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Dimensions de la zone sensible (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Dose minimale requise pour l'auto-déclenchement du capteur (en µGy)
Préciser s'il s'agit d'une conversion directe ou indirecte (dans ce cas, préciser la composition du scintillateur)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Autonomie de la batterie (h)
Nombre moyen d'examens en grand champ réalisables avec une seule batterie
Temps nécessaire pour recharger une batterie totalement déchargée
Indication de l'état de chargement des capteurs ? Si oui, préciser où (sur le capteur, sur le mobile ?).
Prix d'une batterie (€ HT)
Batterie amovible | oui/non
Rechargement de la batterie du capteur lorsqu'il est dans son emplacement "parking" sur le mobile | oui/non
Nombre d'emplacement sur le mobile pouvant charger ce capteur
La batterie est-elle identique à celle du capteur de dimension environ 35*43? | oui/non
Fourniture d'un chargeur. Si oui, préciser le nombre de batteries pouvant être chargées simultanément et les dimensions du chargeur
Y a-t-il un emplacement spécifique pour le chargeur sur le mobile? | oui/non
Matériel de support du capteur ? (en verre, film souple etc.)
Poids du capteur (batterie incluse) (kg)
Hauteur maximum de chute qui ne risque pas d'endommager le capteur (m) Les résultats des tests sont à fournir
Poids maximum du patient autorisé à monter dessus (kg)
Etanchéité du capteur contre les projections liquides ? Contre l'immersion ?
Le capteur possède-t-il un revêtement antibactérien ? Si oui, de quel type ?
Préciser le système permettant l'identification du capteur par le mobile (borne infrarouge ou autre…)
Le capteur est-il mutualisable avec un mobile de modèle identique? | oui/non
Le capteur est il compatible avec des mobiles numériques d'autres marques ?
Le capteur permettrait-il la numérisation de mobiles analogiques ?
De manière générale et pour une utilisation classique, le capteur est-il toujours prêt à recevoir des RX ou attend-il une information de la console d'acquisition pour s'activer?
Remplacement
Prix d'un échange standard (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris, conditions de chute et casse...)
SYSTÈME DE NUMERISATION
Constructeur
Modèle
Système d'exploitation (OS)
Fourniture du mot de passe d'administration OS | oui/non
Interface ethernet : type (cuivre, fibre, WiFi…) et débit (Mb/s)
Capacité totale de stockage du système informatique du mobile (en Go)
Nombre maximum d'images de graphie grand champ qui peuvent être conservées localement sur le poste
Mode de gestion de l'espace de stockage local pour les données (stratégie(s) d'effacement de celles transférées, de celles récupérées...)
Antivirus : nom du produit, version et principe de mise à jour
Interface (écran)
Constructeur
Modèle
Affichage couleur | oui/non
Diagonale (pouces)
Résolution maximale (pixels x pixels)
Tactile | oui/non
Logiciel
Société de développement
Nom du produit
Version
Contrôle & Acquisition
Accès au logiciel via un mot de passe | oui/non
Récupération, affichage et sélection dans la Worklist conformément au standard DICOM | oui/non
Nombre maximum de capteurs plans distincts supportés par le système du mobile
Nombre maximum de mobiles distincts et de même modèle entre lesquels un même capteur peut être mutualisé (préciser pour les deux capteurs, celui de dimension environ 35*43 et celui d'environ 24*30, s'ils sont de marque différente)
Possibilité de programmer des niveaux d'utilisateurs différents ? | oui/non
Préciser les systèmes d'aide au positionnement du patient ou du réglage de la focale (système laser ou autre…)
Si un tel système existe, préciser les valeurs de focales possibles
Ces valeurs sont-elles ajustables? | oui/non
Programmation anatomique de l'exposition (pré-réglage des constantes) | oui/non
Nombre maximum de programmes anatomiques de positionnement pouvant être enregistrés
Est-il possible de sauvegarder les réglages afin de toujours démarrer avec les mêmes constantes (notamment en pédiatrie). | oui/non
Est-il possible d'enregistrer pour les MERM plusieurs protocoles ? | oui/non
Combien de protocoles adultes ? Pédiatriques ?
Quels sont les différents territoires anatomiques programmés que l'on peut choisir chez l'adulte ? Chez l'enfant ?
Présence d'un mode Urgence sur le mobile ("saut" de l'étape d'identification du patient) | oui/non
Si patient créé sur le logiciel sans work list, possibilité d'associer a postériori l'image à un patient du RIS | oui/non
Transmission d'informations critiques (nom du patient, numéro d'identification…) en WiFi. Si oui, préciser lesquelles. | oui/non
Affichage, Pré-traitements et post-traitement d'images
Conservation de la dernière image acquise | oui/non
Affichage en vis-à-vis de deux images ou plus | oui/non
Fenêtrage | oui/non
Zoom | oui/non
Mesures de distance | oui/non
Mesures d'angle | oui/non
Filtrage | oui/non
Réglage de la luminosité et du contraste | oui/non
Insertion de texte | oui/non
Possibilité d'associer à la programmation anatomique des pré-traitements d'image automatiques | oui/non
Impression sur un reprographe laser numérique au format DICOM connecté au réseau | oui/non
Transmission d'images sélectionnées au PACS | oui/non
Affichage d'images fixes récupérées depuis le PACS | oui/non
Grille virtuelle pour les rayons diffusés ? | oui/non
Algorithme de traitement d'images pour une meilleure qualité ? Si oui, développer
Le mobile est-il doté d'un autre écran? | oui/non
Si oui, préciser sa localisation, ses dimensions et les paramètres visibles et réglables depuis cet écran
2-6 TELECOMMANDE DE DECLENCHEMENT (Accessoire)
Description de la technologie
La télécommande ne sert-elle qu'à déclencher le tir? | oui/non
Si non, préciser les autres commandes possibles
Nombre d'expositions possibles sans changer de piles
Distance de fonctionnement (en m)
Y a-t-il un système d'alerte si la télécommande s'éloigne trop du mobile? Si oui, préciser sous quelle forme (bip sonore, voyant lumineux…)
La télécommande sans fil est-elle comprise dans le coût du mobile ? Si réponse négative, pensez à l'indiquer dans la partie "Prestations supplémentaires éventuelles facultatives" de l'annexe financière | oui/non
2-7 Intelligence artificielle IA (option)
Proposez-vous des solutions d'IA ? Si oui, que permettent-elles ?
Si oui, pensez à indiquer le coût de l'IA en option facultative.
3 CONFORMITE AUX STANDARD D'ECHANGES DICOM | oui/non
Utilisation d'une passerelle pour la conformité DICOM
Modality Worklist SCU
Modality Structured Reporting (SR) SCU
Storage SCU
Storage SCP
Storage Commitment SCU
Query/Retrieve SCU
Query/Retrieve SCP
Basic Grayscale Print SCU
MATERIELS ANNEXES ET ACCESSOIRES : Générateur avec puissance différente | disponible le :
Caractéristiques générales
S'agit-il d'un générateur différent de celui proposé de base, ou est-ce un bridage?
Si générateur différent, renseigner les champs suivants
Nom du générateur
Nom du fabricant
Numéro, date et organisme du marquage CE
Puissance nominale (en kW)
Type de générateur
Réglages
Plage de réglage de la tension et pas de réglage (en kvolt)
Plage de réglage de l'intensité et pas de réglage (en mA)
Intensité maximale à la tension maximale (mA)
Tension maximale à l'intensité maximale (kV)
Pas de réglage de la charge i*t (en mAs) et la charge maximale (mAs max)
Plage de réglage de la durée d'exposition et pas de réglage (en ms)
Nombre de programmes anatomiques
Temps de pose minimum (en ms)
Durée minimale entre deux prises de clichés (en s)
Durée d'attente entre le branchement de l'appareil et la prise effective du cliché
4 EVOLUTIONS
Pour chacune des évolutions prévues sur les 3 années à venir, préciser: - le planning de disponibilité - la nature (matérielle ou logicielle) - le contenu, - une estimation de l'investissement à prévoir.
Mises à jour logicielles :
Quelles sont les différents types de mises à jour logicielles possibles pour les équipements proposés ?
Lesquelles sont effectuées systématiquement lors des maintenances préventives ?
Pour les mises à jour non incluses dans la maintenance préventive, préciser les conditions de mise en œuvre
5 REFERENCES
Nombre de sites français équipés avec ce modèle
Réf.1
Réf.2
Réf.3
Ce mobile est-il référencé chez les opérateurs nationaux ? Si oui, préciser les centrales concernées et les dates de fin de marché.
6 SERVICE APRES VENTE
Nombre de techniciens, compétents sur ce modèle, localisés sur la région Ile de France et pouvant être dédiés à l'AP-HP
Nombre d'ingénieurs d'application, compétents sur ce modèle, localisés sur la région Ile de France et pouvant être dédiés à l'AP-HP
Les prestations de maintenance sont-elles sous-traitées ? Dans l'affirmative, à quelle société ?
Proposez-vous une maintenance tous risques pour les capteurs incluant la casse ? Si oui, indiquer sur l'annexe financière 1B le prix annuel en € HT pour un capteur de dimension environ 35x43 et celui pour un capteur de dimension environ 24x30
7 QUALITE
Le candidat est certifié ISO 9001, 9002 ou 9003 (O/N) | 9001: 9002: 9003:
Nom de l'organisme certificateur | 9001: 9002: 9003:
8 HYGIENE
Liste des éléments non étanches ou incompatibles avec certains des moyens de désinfection hospitaliers
Moyens de désinfection ou de stérilisation préconisés (à préciser)
Moyens de désinfection ou de stérilisation prohibés (à préciser)
| Fait à | Cachet, Nom et Signature :
Le
Note on A342: EN PLUS, des réponses aux questions ci-dessous, joindre un document présentant le profil de conformité à la norme tel qu'il est défini dans l'annexe A de la partie 2 de DICOM (le texte en anglais est accepté). Au cas où une passerelle serait utilisée pour offrir une compatibilité avec DICOM, il faut fournir le profil de conformité de l'ensemble modalité-passerelle.

## Lot 2
LOT 2 : Appareils mobiles de radiographie numériques motorisés et prestations de maintenance associées
Ce questionnaire correspond à un engagement de la société sur les performances techniques minimales de leur matériel. (les réponses serviront de base à la vérification de ce dernier lors de son admission.) Pensez à lire les précisions qui apparaissent sous forme de commentaires pour certaines questions (cf. onglet "Indications") | Répondre de manière claire et complète à toutes les questions demandées, en indiquant "n.a." lorsque la question ne s’applique pas au modèle proposé. Toute absence de réponse sera considérée comme une réponse négative (possibilité, fonctionnalité ou caractéristique inexistante). | Dans le cas d'une fonctionnalité non encore disponible, préciser . le calendrier de mise à disposition et . les performances minimales sur lesquelles le candidat s'engage.
Libellé des questions | Réponses du candidat | Commentaires du candidat
1 GENERALITES
SOCIETE :
Personne à contacter :
Téléphone :
Nom du produit :
Type de certification de la société
Date et organisme de la certification
Numéro, date et organisme du marquage CE
Nom du fabricant
Délai de livraison à compter de la commande
Durée d'installation et de mise en service
Durée de formation des utilisateurs
Formation des techniciens du site (oui/non), niveau de formation produlgué selon la norme AFNOR FDX 60-000
Nombre d'appareils de ce type installés en France
Date de première commercialisation de ce modèle en France
2 EQUIPEMENTS
2-1 CARACTERISTIQUES GENERALES DU SYSTÈME
Dimensions de l'équipement : longueur * largeur * hauteur (en mm)
Poids de l'équipement (en kg)
ON DISTINGUE ICI LA COLONNE DU MOBILE ET LE BRAS QUI SOUTIENT LE TUBE
Colonne du mobile
Préciser les mouvements possibles de la colonne du mobile: fixe, pivot (rotation selon l'axe vertical uniquement) ou déplacements angulaires (dans ce cas, préciser les angles possibles)
Cette colonne est-elle télescopique? | oui/non
Si oui, hauteur maximale de la colonne (en mm)
Si oui, hauteur minimale de la colonne (en mm)
Si non, hauteur fixe de la colonne (en mm)
Mouvements du bras et débattements
Type de bras (télescopique ? articulé ?)
Quand le bras est en rotation autour de l'axe vertical, la colonne reste-t-elle fixe? Autrement dit, le bras est-il solidaire de la colonne ou peut-il être en rotation par rapport à celle-ci. | oui/non
Hauteur minimale du foyer par rapport au sol (en mm)
Hauteur maximale du foyer par rapport au sol (en mm)
Extension horizontale minimale du tube (en mm)
Extension horizontale maximale du tube (en mm)
Angulations du bras dans le plan horizontal (en degrés)
Dispositif de blocage / déblocage du bras
Mouvements du tube
Rotation du tube dans le plan horizontal (en degrés)
Rotation du tube dans le plan vertical (en degrés)
Présence d'un système de mesure de la distance par rapport au tube | oui/non
Déplacement de l'appareil
Nombre de roues
Nombre de roues directionnelles
Système de blocage des roues ? Si oui, sur quelles roues ?
Motorisation
Décrire le principe d'activation de la motorisation
Hauteur maximale de franchissement (en cm)
Pente maximale de franchissement (en degrés)
Vitesse(s) de déplacement (en km/h) (les énumérer)
La vitesse est-elle réglable? | oui/non
Si oui, comment passe-t-on d'une vitesse à l'autre?
Si non, et s'il y a tout de même plusieurs vitesses, quels facteurs conditionnent la vitesse du mobile (tube rétracté/non rétracté…)?
Existe-t-il un capteur anti-collision au niveau du mobile permettant de détecter les obstacles lors du déplacement de celui-ci ? | oui/non
Nombre de batteries pour la motorisation
Nombre de batteries pour le tir
Type et voltage de la batterie de motorisation
Type et voltage de la batterie de tir
Autonomie du mobile pour la motorisation (en km)
Autonomie du mobile pour le tir (en nombre de clichés)
Les batteries de la motorisation et du tir sont-elles communes? | oui/non
Le mobile peut-il tirer si les batteries de la motorisation sont déchargées? | oui/non
Le mobile peut-il se déplacer de façon motorisée si les batteries du tir sont déchargées? | oui/non
Temps de charge à 100% (en considérant les batteries complètement déchargées) pour la motorisation. Si les deux batteries sont communes, préciser le temps de charge total
Temps de charge à 100% (en considérant les batteries complètement déchargées) pour le tir. Si les deux batteries sont communes, préciser le temps de charge total
Au bout de quel temps minimum de recharge le mobile peut-il de nouveau bouger ?
Au bout de quel temps minimum de recharge le mobile peut-il de nouveau tirer ?
L'appareil peut-il prendre des clichés quand il est branché sur secteur? | oui/non
Le système de motorisation du mobile est-il débrayable? (indépendamment de son poids) | oui/non
Raccordement au secteur
Tension nominale (en volt)
Fréquence (en Hz)
Puissance absorbée en attente de cliché (en kVA)
Puissance absorbée en cours de cliché (en kVA)
Longueur du câble d'alimentation (en m)
Mode de rangement du câble
Possibilité de fonctionnement sur batterie
Poire de déclenchement
Avec ou sans fil
Si filaire, longueur du câble (en mètres)
Si filaire, mode de rangement du câble
2-2 GENERATEUR DE L'OFFRE DE BASE
Caractéristiques générales
Nom du générateur
Nom du fabricant
Numéro, date et organisme du marquage CE
Puissance nominale (en kW)
Type de générateur
Réglages
Plage de réglage de la tension et pas de réglage (en kvolt)
Plage de réglage de l'intensité et pas de réglage (en mA)
Intensité maximale à la tension maximale (mA)
Tension maximale à l'intensité maximale (kV)
Pas de réglage de la charge i*t (en mAs) et la charge maximale (mAs max)
Plage de réglage de la durée d'exposition et pas de réglage (en ms)
Durée minimale entre deux prises de clichés (en s)
Possibilité de paramétrer le tension et la charge qui seront appliqués au démarrage de la machine | oui/non
Possibilité de brider les paramétres de tension et de charge à des valeurs maximales choisies | oui/non
2-3 TUBES A RAYONS X ET GAINES
Caractéristiques générales de la gaine
Nom de la gaine
Nom du fabricant
Numéro, date et organisme du marquage CE
Caractéristiques générales du tube
Nom du tube
Nom du fabricant
Numéro, date et organisme du marquage CE
Caractéristiques techniques de l'anode
Pente de l'anode (en degrés)
L'anode est-elle tournante ? | oui/non
Vitesse de rotation de l'anode (en tours / min)
Durée de mise en rotation de l'anode (entre tube arrêté et tube à vitesse nominale)
Nombre de foyers
Taille des foyers
Capacité thermique de l'anode (en MUC)
Capacité maximum de refroidissement de l'anode (en MUC/min)
Type de refroidissement
Filtration inhérente du tube (en mm d'Al)
Existence de filtres additionnels ? Si oui, indiquer la nature, comment ils se mettent en place et la filtration équivalente.
Diaphragme (collimateur)
Type de diaphragme (carré, iris…)
Rotation possible du collimateur et si oui, préciser l'amplitude
Enregistrement dans les programmes anatomiques de l'exposition | oui/non
Les volets du diaphragme sont-ils forcément à déplacement symétrique? (O/N) | oui/non
Sécurité du déclenchement des RX
Présence d'un système de blocage de l'émission ? Si oui, préciser (clé, code)
Rappel de commandes au niveau du tube
Des rappels de commandes sont-elles présentes au niveau du tube (ou à proximité)? | oui/non
Si oui, préciser la nature de ces commandes et leurs impacts sur la motorisation du mobile en lui-même ou de l'un de ces composants (déplacements, vitesses…)
2-4 GESTION DE LA DOSE
Type de système permettant l'affichage de la dose (mesure ou abbaques)
Description du système d'affichage de dose par abbaques
Système intégré de mesure de la dose
Description du système de mesure
Méthode d'intégration ou de fixation sur la machine; à décrire
Champ de la zone active (en mm)
Temps de chauffe (en s)
Durée au bout de laquelle la valeur affichée est fiable (en s)
Préciser quelles informations de doses sont transmises et affichées sur le mobile (PDS, kerma, doses en mGy…)
Préciser les unités affichées sur le mobile
Préciser quelles informations sont transférées au DACS
Préciser si l'export de la dose vers le DACS est automatique à la fermeture de l'examen
Réduction de la dose
Outils, accessoires mis à disposition de l'utilisateur pour réduire la dose
A LISTER PRECISEMENT
Rapport de dose DICOM RDSR pour la connexion au DACS
Un exemple de rapport doit être fourni dans la réponse (rapport contenant le protocole d'acquisition, l'intitulé de la procédure, les indicateurs de dose par cliché, le cumul etc.) | A joindre
2-5 ENSEMBLE CAPTEUR
Combien d'emplacement à capteur le mobile dispose-t-il ? Parmis ces emplacements, combien permettent une charge simultannée du capteur ?
Présence d'un système de sécurisation du capteur lorsqu'il est rangé
Si le capteur est muni de batteries, nombre de batteries fournies
Présence d'une coque de protection pour chaque capteur | oui/non
CAPTEUR ENVIRON 35*43
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Dimensions de la zone sensible (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Dose minimale requise pour l'auto-déclenchement du capteur (en µGy)
Préciser s'il s'agit d'une conversion directe ou indirecte (dans ce cas, préciser la composition du scintillateur)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Autonomie de la batterie (h)
Nombre moyen d'examens en grand champ réalisables avec une seule batterie
Temps nécessaire pour recharger une batterie totalement déchargée
Indication de l'état de chargement des capteurs ? Si oui, préciser où (sur le capteur, sur le mobile ?).
Prix d'une batterie (€ HT)
Batterie amovible | oui/non
Rechargement de la batterie du capteur lorsqu'il est dans son emplacement "parking" sur le mobile | oui/non
Nombre d'emplacement sur le mobile pouvant charger ce capteur
Fourniture d'un chargeur. Si oui, préciser le nombre de batteries pouvant être chargées simultanément et les dimensions du chargeur
Y a-t-il un emplacement spécifique pour le chargeur sur le mobile? | oui/non
Matériel de support du capteur ? (en verre, film souple etc.)
Poids du capteur (batterie incluse) (kg)
Hauteur maximum de chute qui ne risque pas d'endommager le capteur (m) Les résultats des tests sont à fournir
Poids maximum du patient autorisé à monter dessus (kg)
Etanchéité du capteur contre les projections liquides ? Contre l'immersion ?
Le capteur possède-t-il un revêtement antibactérien ? Si oui, de quel type ?
Préciser le système permettant l'identification du capteur par le mobile (borne infrarouge ou autre…)
Le capteur est-il mutualisable avec un mobile de modèle identique? | oui/non
Le capteur est il compatible avec des mobiles numériques d'autres marques ?
Le capteur permettrait-il la numérisation de mobiles analogiques ?
De manière générale et pour une utilisation classique, le capteur est-il toujours prêt à recevoir des RX ou attend-il une information de la console d'acquisition pour s'activer?
Remplacement
Prix d'un échange standard (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris, conditions de chute et casse...)
CAPTEUR ENVIRON 24*30
Identification
Dénomination
Fabricant
Origine
Marquage CE
Date d'obtention du marquage CE
Dénomination et localisation de l'organisme certificateur
Caractéristiques
Limites haute et basse de température de bon fonctionnement (°C)
Temps d'attente avant usage lors du démarrage à froid (s)
Temps d'attente avant usage lors du redémarrage à chaud (s)
Dimensions de la zone sensible (cmxcm)
DQE à 0 pl/mm (%)
DQE à 2 pl/mm (%)
Matrice du grand champ (pixels x pixels)
Taille du pixel (µm)
Profondeur maximale de gris en acquisition (bits)
Dose minimale requise pour l'auto-déclenchement du capteur (en µGy)
Préciser s'il s'agit d'une conversion directe ou indirecte (dans ce cas, préciser la composition du scintillateur)
Temps avant prévisualisation de l'image grand champ (s)
Temps avant affichage définitif de l'image grand champ (s)
Temps minimum entre deux acquisitions (s)
Autonomie de la batterie (h)
Nombre moyen d'examens en grand champ réalisables avec une seule batterie
Temps nécessaire pour recharger une batterie totalement déchargée
Indication de l'état de chargement des capteurs ? Si oui, préciser où (sur le capteur, sur le mobile ?).
Prix d'une batterie (€ HT)
Batterie amovible | oui/non
Rechargement de la batterie du capteur lorsqu'il est dans son emplacement "parking" sur le mobile | oui/non
Nombre d'emplacement sur le mobile pouvant charger ce capteur
La batterie est-elle identique à celle du capteur de dimension environ 35*43? | oui/non
Fourniture d'un chargeur. Si oui, préciser le nombre de batteries pouvant être chargées simultanément et les dimensions du chargeur
Y a-t-il un emplacement spécifique pour le chargeur sur le mobile? | oui/non
Matériel de support du capteur ? (en verre, film souple etc.)
Poids du capteur (batterie incluse) (kg)
Hauteur maximum de chute qui ne risque pas d'endommager le capteur (m) Les résultats des tests sont à fournir
Poids maximum du patient autorisé à monter dessus (kg)
Etanchéité du capteur contre les projections liquides ? Contre l'immersion ?
Le capteur possède-t-il un revêtement antibactérien ? Si oui, de quel type ?
Préciser le système permettant l'identification du capteur par le mobile (borne infrarouge ou autre…)
Le capteur est-il mutualisable avec un mobile de modèle identique? | oui/non
Le capteur est il compatible avec des mobiles numériques d'autres marques ? Si oui, préciser
Le capteur permettrait-il la numérisation de mobiles analogiques ? | oui/non
De manière générale et pour une utilisation classique, le capteur est-il toujours prêt à recevoir des RX ou attend-il une information de la console d'acquisition pour s'activer?
Remplacement
Prix d'un échange standard (€ HT)
Durée de garantie
Conditions de garantie (totale, prorata temporis ou numéris, conditions de chute et casse...)
SYSTÈME DE NUMERISATION
Constructeur
Modèle
Système d'exploitation (OS)
Fourniture du mot de passe d'administration OS | oui/non
Interface ethernet : type (cuivre, fibre, WiFi…) et débit (Mb/s)
Capacité totale de stockage du système informatique du mobile (en Go)
Nombre maximum d'images de graphie grand champ qui peuvent être conservées localement sur le poste
Mode de gestion de l'espace de stockage local pour les données (stratégie(s) d'effacement de celles transférées, de celles récupérées...)
Antivirus : nom du produit, version et principe de mise à jour
Interface (écran)
Constructeur
Modèle
Affichage couleur | oui/non
Diagonale (pouces)
Résolution maximale (pixels x pixels)
Tactile | oui/non
Logiciel
Société de développement
Nom du produit
Version
Contrôle & Acquisition
Accès au logiciel via un mot de passe | oui/non
Récupération, affichage et sélection dans la Worklist conformément au standard DICOM | oui/non
Nombre maximum de capteurs plans distincts supportés par le système du mobile
Nombre maximum de mobiles distincts et de même modèle entre lesquels un même capteur peut être mutualisé (préciser pour les deux capteurs, celui de dimension environ 35*43 et celui d'environ 24*30, s'ils sont de marque différente)
Possibilité de programmer des niveaux d'utilisateurs différents ? | oui/non
Préciser les systèmes d'aide au positionnement du patient ou du réglage de la focale (système laser ou autre…)
Si un tel système existe, préciser les valeurs de focales possibles
Ces valeurs sont-elles ajustables? | oui/non
Programmation anatomique de l'exposition (pré-réglage des constantes) | oui/non
Nombre maximum de programmes anatomiques de positionnement pouvant être enregistrés
Est-il possible de sauvegarder les réglages afin de toujours démarrer avec les mêmes constantes (notamment en pédiatrie). | oui/non
Est-il possible d'enregistrer pour les MERM plusieurs protocoles ? | oui/non
Combien de protocoles adultes ? Pédiatriques ?
Quels sont les différents territoires anatomiques programmés que l'on peut choisir chez l'adulte ? Chez l'enfant ?
Présence d'un mode Urgence sur le mobile ("saut" de l'étape d'identification du patient) | oui/non
Si patient créé sur le logiciel sans work list, possibilité d'associer a postériori l'image à un patient du RIS | oui/non
Transmission d'informations critiques (nom du patient, numéro d'identification…) en WiFi. Si oui, préciser lesquelles. | oui/non
Affichage, Pré-traitements et post-traitement d'images
Conservation de la dernière image acquise | oui/non
Affichage en vis-à-vis de deux images ou plus | oui/non
Fenêtrage | oui/non
Zoom | oui/non
Mesures de distance | oui/non
Mesures d'angle | oui/non
Filtrage | oui/non
Réglage de la luminosité et du contraste | oui/non
Insertion de texte | oui/non
Possibilité d'associer à la programmation anatomique des pré-traitements d'image automatiques | oui/non
Impression sur un reprographe laser numérique au format DICOM connecté au réseau | oui/non
Transmission d'images sélectionnées au PACS | oui/non
Affichage d'images fixes récupérées depuis le PACS | oui/non
Grille virtuelle pour les rayons diffusés ? | oui/non
Algorithme de traitement d'images pour une meilleure qualité ? Si oui, développer
Le mobile est-il doté d'un autre écran? | oui/non
Si oui, préciser sa localisation, ses dimensions et les paramètres visibles et réglables depuis cet écran
2-6 TELECOMMANDE DE DECLENCHEMENT (Accessoire)
Description de la technologie
La télécommande ne sert-elle qu'à déclencher le tir? | oui/non
Si non, préciser les autres commandes possibles
Nombre d'expositions possibles sans changer de piles
Distance de fonctionnement (en m)
Y a-t-il un système d'alerte si la télécommande s'éloigne trop du mobile? Si oui, préciser sous quelle forme (bip sonore, voyant lumineux…) | oui/non
La télécommande sans fil est-elle comprise dans le coût du mobile ? Si réponse négative, pensez à l'indiquer dans la partie "Prestations supplémentaires éventuelles facultatives" de l'annexe financière | oui/non
2-7 Intelligence artificielle IA (option)
Proposez-vous des solutions d'IA ? Si oui, que permettent-elles ?
Si oui, pensez à indiquer le coût de l'IA en option facultative.
3 CONFORMITE AUX STANDARD D'ECHANGES DICOM | oui/non
Utilisation d'une passerelle pour la conformité DICOM
Modality Worklist SCU
Modality Structured Reporting (SR) SCU
Storage SCU
Storage SCP
Storage Commitment SCU
Query/Retrieve SCU
Query/Retrieve SCP
Basic Grayscale Print SCU
MATERIELS ANNEXES ET ACCESSOIRES : Générateur avec puissance différente | disponible le :
Caractéristiques générales
S'agit-il d'un générateur différent de celui proposé de base, ou est-ce un bridage?
Si générateur différent, renseigner les champs suivants
Nom du générateur
Nom du fabricant
Numéro, date et organisme du marquage CE
Puissance nominale (en kW)
Type de générateur
Réglages
Plage de réglage de la tension et pas de réglage (en kvolt)
Plage de réglage de l'intensité et pas de réglage (en mA)
Intensité maximale à la tension maximale (mA)
Tension maximale à l'intensité maximale (kV)
Pas de réglage de la charge i*t (en mAs) et la charge maximale (mAs max)
Plage de réglage de la durée d'exposition et pas de réglage (en ms)
Nombre de programmes anatomiques
Temps de pose minimum (en ms)
Durée minimale entre deux prises de clichés (en s)
Durée d'attente entre le branchement de l'appareil et la prise effective du cliché
4 EVOLUTIONS
Pour chacune des évolutions prévues sur les 3 années à venir, préciser: - le planning de disponibilité - la nature (matérielle ou logicielle) - le contenu, - une estimation de l'investissement à prévoir.
Mises à jour logicielles :
Quelles sont les différents types de mises à jour logicielles possibles pour les équipements proposés ?
Lesquelles sont effectuées systématiquement lors des maintenances préventives ?
Pour les mises à jour non incluses dans la maintenance préventive, préciser les conditions de mise en œuvre
5 REFERENCES
Nombre de sites français équipés avec ce modèle
Réf.1
Réf.2
Réf.3
Ce mobile est-il référencé chez les opérateurs nationaux ? Si oui, préciser les centrales concernées et les dates de fin de marché.
6 SERVICE APRES VENTE
Nombre de techniciens, compétents sur ce modèle, localisés sur la région Ile de France et pouvant être dédiés à l'AP-HP
Nombre d'ingénieurs d'application, compétents sur ce modèle, localisés sur la région Ile de France et pouvant être dédiés à l'AP-HP
Proposez-vous une maintenance tous risques pour les capteurs incluant la casse ? Si oui, indiquer sur l'annexe financière 1B le prix annuel en € HT pour un capteur de dimension environ 35x43 et celui pour un capteur de dimension environ 24x30
7 QUALITE
Le candidat est certifié ISO 9001, 9002 ou 9003 (O/N) | 9001: 9002: 9003:
Nom de l'organisme certificateur | 9001: 9002: 9003:
8 HYGIENE
Liste des éléments non étanches ou incompatibles avec certains des moyens de désinfection hospitaliers
Moyens de désinfection ou de stérilisation préconisés (à préciser)
Moyens de désinfection ou de stérilisation prohibés (à préciser)
| Fait à | Cachet, Nom et Signature :
Le
Note on A366: EN PLUS, des réponses aux questions ci-dessous, joindre un document présentant le profil de conformité à la norme tel qu'il est défini dans l'annexe A de la partie 2 de DICOM (le texte en anglais est accepté). Au cas où une passerelle serait utilisée pour offrir une compatibilité avec DICOM, il faut fournir le profil de conformité de l'ensemble modalité-passerelle.