## RECAP
LOT VRD | DCE
1-TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
2 -TERRASSEMENTS EN MASSE | 0
3 - RÉSEAU PLUVIAL | 0
4 - RESEAU ELECTRICITE | 0
5 - VOIRIE PIETONNIER | 0
6 - DIVERS | 0
7 - ESPACES VERTS | 0
TOTAL HT | 0
TVA 20 % | 0
TOTAL TTC | 0
NOTA
Chiffrage indicatif en phase PRO à confirmer après retour des concessionnaires, mise au point et validation du maitre d'ouvrage.

## DPGF
N° PRIX | DÉSIGNATION | U | Q | Pu | Total HT
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Demande DICT / DT repérage et marquage des réseaux sur emprise du terrain et accès | U | 1 |  | 0
| Diagnostique amiante des enrobés | U | 1 |  | 0
| Élaboration des plans d'exécution et dossier pour concessionnaires | U | 1 |  | 0
| Préparation Plate-forme base vie, installation de chantier, Signalisation et clôture de chantier | U | 1 |  | 0
| Amenée et repli du matériel | U | 1 |  | 0
| Débroussaillage, abattage, déssouchage et évacuation en décharge dans emprise des travaux | F | 1 |  | 0
| Elagage 3 arbres principaux en bordure piétonnier | F | 3 |  | 0
| Démontage et mise en stock ou évacuation des balises J11 | U | 33 |  | 0
| Déplacement des bacs de tri sélectif | U | 3 |  | 0
| Implantations des massifs, bordures, soutènnement, réseaux | U | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
2 | TERRASSEMENT EN MASSE
| Démolition enrobé existant dans emprise EV et piétonnier sur 5cm d'épaisseur y compris démolition mécanique bordurette P1 | m3 | 10 |  | 0
| Décaissement structure de chaussée dans emprise EV et piétonnier sur 25cm d'épaisseur y compris tri et mise en stock des matériaux pour remblais | m3 | 47 |  | 0
| Terrassement en masse pour création soutènement étagé y compris utilisation brise roche si besoin entre P3-4 et P6-7 | m3 | 120 |  | 0
| Terrassement en masse pour décaissement élargissement piétonnier et EV au-delà bordure P1 | m3 | 38 |  | 0
| Terrassement pour massifs d'ancrage des poteaux de la structure y compris utilisation BRH | U | 38 |  | 0
| Évacuation des déblais en décharge autorisée | m3 | 240 |  | 0
| Essais de sol ( Déflexion V1/ V2) sur fond de forme piétonnier | U | PM
|  |  |  | TOTAL HT | 0
3 | RESEAU PLUVIAL
Tranchées
| Terrassement en tranchée exécuté manuellement | m3 | 1 |  | 0
| Terrassement en tranchée exécuté à l'engin mécanique | m3 | 4 |  | 0
| Évacuation des matériaux en décharge | m3 | 5 |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre de sable de fond de tranchée et d'enrobage | m3 | 2 |  | 0
| Réutilisation tout-venant mis en stock sur site en fermeture de tranchée | m3 | 3 |  | 0
| Pose de canalisation PVC diamètre 150 | ml | 20 |  | 0
REGARDS
| Fourniture et pose de Regard de branchement EP 25X25 y compris raccordement des descentes de gouttières, Couronnement série sous espace vert | U | 2 |  | 0
| Fourniture et pose d'un regard de visite avec grille 60x60 en remplacement éxutoire existant, y/c dépose dégrilleur béton et curage éxutoire | U | 1 |  | 0
Fossé
| Reprofilage en remblais de la noue entre P7 et P10 avec terre issue déblais entre P10 et l’exutoire | m3 | 20 |  | 0
| Profilage en déblais fossé entre P10 et l’exutoire | m3 | 20 |  | 0
| Mise en œuvre de bloc rocheux en pied de fossé coté talus et piétonnier pour stabilisation | m² | 14 |  | 0
| Aménagement descente de gouttière en pierre maçonné pour accompagnement chute d'eau et éviter ravinement du talus | U | 7 |  | 0
RÉCEPTION
| Plan de récolement | ml | 10 |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
4 | RESEAU ELECTRICITE
Tranchées BT
| Terrassement en tranchée exécuté manuellement | m3 | 1 |  | 0
| Terrassement en tranchée exécuté à l'engin mécanique | m3 | 2 |  | 0
| Évacuation des matériaux en décharge | m3 | 3 |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre de sable de fond de tranchée et d'enrobage | m3 | 1 |  | 0
| Réutilisation tout-venant mis en stock sur site en fermeture de tranchée | m3 | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur rouge | ml | 6 |  | 0
| Fourniture et pose de 2 fourreaux PVC lisse Ø63 avec coudes grands rayons | ml | 10 |  | 0
| Fourniture et pose chambre de tirage type L0T | U | 1 |  | 0
| Pénétration dans Transfo avec 2 fourreaux TPC Ø 110 sur 2ml | U | 1 |  | 0
Fourreaux Éclairage
| Fourniture et pose d'1 fourreau de couleur rouge TPC Ø63 | ml | 7 |  | 0
| Fourniture et pose d'un regard 40X40 en pied de poteau | U | 1 |  | 0
RÉCEPTION
| Plans de récolement | ml | 6 |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
5 | VOIRIE - PIETONNIER
| Découpage à la scie enrobé existant 35cm derrière bordure à couler en place | ml | 100 |  | 0
| Bordure T2 coulées en place en continu par machine spécifique (manuelle ou motorisé) directement sur la couche de roulement existante | ml | 120 |  | 0
| Réglage de fond de forme piétonnier y compris compactage | m² | 350 |  | 0
| Exécution d'une couche anticontaminante au moyen de produit non tissé type "bidim" ou similaire | m² | 350 |  | 0
| Fourniture, transport et mise en place de tout venant de carrière 0/315 pour exécution d'une couche de fondation y compris compactage sur 18 cm sur piétonnier | m3 | 46 |  | 0
| Fourniture, transport et mise en place de tout venant de carrière 0/20 pour exécution d'une couche de fondation y compris compactage sur 15 cm sur piétonnier | m3 | 36 |  | 0
| Coffrage du piétonnier suivant les courbes | ml | 265 |  | 0
| Fourniture et pose d'un Polyane y /c remontée sur le coffrage | m² | 285 |  | 0
| Fourniture et pose d'un treilli structurel de type ST25C calé à 1/3 du niveau inférieur de la dalle béton | m² | 253 |  | 0
| Protection des structures et éléments environnants | U | 1 |  | 0
| Fourniture, transport, coulage sur 12cm et désactivation du béton | m² | 253 |  | 0
SIGNALISATION
| Fourniture, transport et pose panneau limitation de hauteur | U | 2 |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
6 | DIVERS
| Confection massif de fondation des poteaux des pergolas suivant préconiastion du BE Béton y compris protection de l'environnement proche et des enrobés existants par polyane | U | 38 |  | 0
| après réalisation, pour réception au lot strcuture, récolement en 3D des massifs par un géomètre expert | U | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de bloc rocheux 60x60 environ pour protection des poteaux de l'ombrière et intégration paysagère | U | 19 |  | 0
| Enrochement à l'arrière du transfo pour stabilisation coffret onduleurs sur 4ml x 0,5m de hauteur | m² | 2 |  | 0
| Remblai en tout venant mis en stock pour accès onduleurs derrière transfo | m3 | 8 |  | 0
| Terrassement et mise en œuvre tout venant 0/10 sur 20cm pour couche de surface accès onduleurs à l'arrière du transfo | m3 | 2 |  | 0
| Maçonnerie en agglo finition enduit d'un abri technique dimension largeur 3m60 x hauteur 1m70 x profondeur 0,4m dimensions à confirmer suivant tailles des onduleurs à abriter - y compris fondations sur bon sol avant remblais - fermeture par portes fournies et posées par ferronnier Université | U | 1 |  | 0
| Fourniture et Réalisation d'un soutènement en traverses type chemin de fer étagées sur 3 niveaux suivant dénivelée y/c remblai à l'arrière avec tout venant mis en stock | ml | 70 |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
7 | ESPACES VERTS
| Nettoyage et mise en décharge des déchets de chantiers | U | 1 |  | 0
| Petit terrassement pour réglage des niveaux arrasement des bosses , adoussisement des talus… | U | 1 |  | 0
| Apport et mise en œuvre de terre végétale issue du site criblée et tamisée sur 30cm d'épaisseur | m2 | 82 |  | 0
| Fourniture et pose natte coco sur talus surface suivant la pente | m2 | 126 |  | 0
Tranchées
| Terrassement en tranchée exécuté manuellement | m3 | 1 |  | 0
| Terrassement en tranchée exécuté à l'engin mécanique | m3 | 10 |  | 0
| Évacuation des matériaux en décharge | m3 | 11 |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre de sable de fond de tranchée et d'enrobage | m3 | 3 |  | 0
| Réutilisation tout-venant mis en stock sur site en fermeture de tranchée | m3 | 6 |  | 0
| Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur bleu | ml | 40 |  | 0
| Fourniture et pose de fourreau de couleur bleu TPC 50 | ml | 50 |  | 0
| Fourniture et pose dans fourreau d'un PEHD Ø25mm | ml | 40 |  | 0
| Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur bleu | ml | 40 |  | 0
REGARDS
| Fourniture et pose de Regard de branchement préfabriqué plastique, Couronnement série sous espace vert | U | 1 |  | 0
RÉCEPTION
| Plans de récolement | ml | 6 |  | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 0
T.V.A. 20% €
TOTAL T.T.C. €