## Coordonnées
B22-05240-LES Appel d’Offres Ouvert relatif au « Lot 3B Fourniture du Poste HT/BT » du projet CIRCE
Annexe 6 du RC : COORDONNEES DU SOUMISSIONNAIRE
Coordonnées du soumissionnaire
Raison Sociale : | NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner |  |  | → à compléter une fois, car reporté dans les autres onglets
Référence de l'offre : N° | A renseigner |  |  |  | La société XXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXXX sous le numéro XXXXX ayant son siège social au XXXXX, représentée par XXXXX, agissant en qualité de XXXXX, ci-après dénommée « le Titulaire » → si le signataire est différent du représentant désigné dans l'article comparution, fournir une délégation de pouvoir dans le dossier d'offre avec la remise du PM acceptés, signé sans réserve.
Type de société : | A renseigner |  |  | En cas de marché passé avec le CEA, ces informations permettent de renseigner l'article compuration avec les informations du Titulaire (à renseigner conformément au k-bis) à cf. page de garde du PM
Immatriculation R.C.S : N° | A renseigner
RCS de : Ville | A renseigner
Siège social : Adresse | A renseigner
Représentée par : | A renseigner
Agissant en qualité de : | A renseigner
Agence + Adresse : (si différente siège social) | A renseigner
Le Service des marchés et achats du CEA peut contacter l’entreprise aux coordonnées ci-dessous :
Correspondant technique : |  | Correspondant contrat :
Nom Prénom : | A renseigner | Nom Prénom : | A renseigner | à contacts au stade offre
Fonction : | A renseigner | Fonction : | A renseigner
N° Tél fixe : | A renseigner | N° Tél fixe : | A renseigner
N° Tél mobile : | A renseigner | N° Tél mobile : | A renseigner
Courriel : | A renseigner | Courriel : | A renseigner
Correspondant technique : |  | Correspondant contrat :
Nom Prénom : | A renseigner | Nom Prénom : | A renseigner | En cas de marché passé avec le CEA, ces informations permettent de renseigner l'article 4.10 du PM avec les informations du Titulaire à "correspondant technique"
Fonction : | A renseigner | Fonction : | A renseigner
N° Tél fixe : | A renseigner | N° Tél fixe : | A renseigner
N° Tél mobile : | A renseigner | N° Tél mobile : | A renseigner
Courriel : | A renseigner | Courriel : | A renseigner

## Synthèse DP
B22-05240-LES Appel d’Offres Ouvert relatif au « Lot 3B Fourniture du Poste HT/BT » du projet CIRCE
Annexe 5 : Décomposition du Prix
NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner
Synthèse de la Décomposition des Prix
Synthèse de la décomposition de prix (DP) du marché par part et par poste :
Part du marché | Poste / sous-poste | Intitulé Poste / sous-poste | Caractéristique des prix | Montant € HT
Part ferme | POSTE 1 | Prestations générales | Forfaitaire | 0
| 1.1 | Etudes | Forfaitaire | 0
| 1.2 | DOE | Forfaitaire | 0
| 1.3 | Organisation | Forfaitaire | 0
| 1.4 | Assistance aux essais d'ensemble par un technicien essais qualifié et habilité à participer aux essais électriques d’un poste HT/BT | Forfaitaire | 0
| POSTE 2 | Réalisation : fabrication, fourniture, montage, essais | Forfaitaire | 0
| 2.1 | Poste HT/BT normal | Forfaitaire | 0
| 2.2 | Poste secours | Forfaitaire | 0
| POSTE 3 | Livraison / transport / grutage pour les 2 modules | Forfaitaire | 0
MONTANT TOTAL du Marché € HT |  |  | Forfaitaire | 0
Quelques rappels :
• Les prix sont renseignés en euros Hors Taxes aux conditions économiques du marché (mois de remise de l'offre) • Les prix comprennent l’ensemble des prestations décrites dans le DCE (cahier des charges, ses annexes...) • Les prix sont arrondis au centième, donc à renseigner dans le tableur avec au maximum 2 chiffres après la virgule. • EN AUCUN CAS LES SOUMISSIONNAIRES NE PEUVENT SUPPRIMER LES LIGNES ET LES COLONNES DES DECOMPOSITIONS, NI EN MODIFIER LA STRUCTURE.
• Précision pour les Montants Forfaitaires : Les volumes et quantités indiqués par le soumissionnaire dans la DP relèvent de sa propre appréciation du besoin et ne sauraient en aucun cas remettre en cause le caractère forfaitaire du marché et l’obligation de résultat inhérente au marché. Le soumissionnaire renseignera obligatoirement les quantités qu'il a estimées, pour chaque sous-détail de prix (voir DP) et ce afin que son offre soit analysée.

## DP Part Ferme
B22-05240-LES Appel d’Offres Ouvert relatif au « Lot 3B Fourniture du Poste HT/BT » du projet CIRCE
Annexe 5 : Décomposition du Prix
NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner
Décomposition des Prix - PART FERME
PART FERME
POSTES | DESIGNATIONS | § CDC | Caractère des prix | FOURNITURE € HT | MAIN d'ŒUVRE € HT | TOTAL FO+MO € HT
POSTE 1 | Prestations générales |  | Forfaitaire |  |  | 0
1.1 | Etudes* | 7.4 | Forfaitaire |  |  | 0
1.2 | DOE* | 8.2 | Forfaitaire |  |  | 0
1.3 | Organisation** | 7.3.2 | Forfaitaire |  |  | 0
1.4 | Assistance aux essais d'ensemble par un technicien essais qualifié et habilité à participer aux essais électriques d’un poste HT/BT | 6.10.5.1 | Forfaitaire |  |  | 0
POSTE 2 | Réalisation : fabrication, fourniture, montage, essais |  | Forfaitaire |  |  | 0
2.1 | Poste HT/BT normal |  | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.1 | Enveloppe en béton préfabriqué Poste HT/BT | 7.5.2 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.2 | Cellules d'arrivée HT + accessoires | 7.5.3.1/7.5.3.2 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.3 | Cellule protection transfo | 7.5.3.3 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.4 | Transformateur sec HTA/BT 1000 kVA | 7.5.4 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.5 | TGBT normal/ accessoires | 7.5.6 /7.5.5 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.6 | Chargeur 48V= | 7.5.10.1 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.7 | Coffret des servitudes + coffret GEM maint. | 7.5.10.2/7.5.10.3 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.8 | Coffret GTC | 7.5.10.4 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.9 | Coffret EP | 7.5.10.6 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.10 | Utilités | 7.5.10.7 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.11 | Réseau de terre | 7.5.10.8 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.12 | Ensemble cheminement, câbles HT/BT + raccordements, repérage | 7.5.11/7.10.1 | Forfaitaire |  |  | 0
2.1.13 | Essais / contrôles / réception | 7.10.2 / 7.10.4/ 7.10.5 / 8 | Forfaitaire |  |  | 0
2.2 | Poste secours |  | Forfaitaire |  |  | 0
2.2.1 | Enveloppe en béton préfabriqué secours | 7.5.2 | Forfaitaire |  |  | 0
2.2.2 | TGBT Secours/ accessoires | 7.5.7 | Forfaitaire |  |  | 0
2.2.3 | Coffrets inverseurs secours | 7.5.8 | Forfaitaire |  |  | 0
2.2.4 | Coffret GEM | 7.5.10.5 | Forfaitaire |  |  | 0
2.2.5 | Utilités | 7.5.10.7 | Forfaitaire |  |  | 0
2.2.6 | Réseau de terre | 7.5.10.8 | Forfaitaire |  |  | 0
2.2.7 | Ensemble cheminement, câbles BT + raccordements, repérage | 7.5.11/7.10.1 | Forfaitaire |  |  | 0
2.2.8 | Essais / contrôles / réception | 7.10.2 / 7.10.4/ 7.10.5 / 8 | Forfaitaire |  |  | 0
POSTE 3 | Livraison / transport / grutage pour les 2 modules |  | Forfaitaire |  |  | 0
3.1 | Conditionnement / Transport / Livraison / Déchargement | 9 | Forfaitaire |  |  | 0
TOTAL PART FERME |  |  | Plafond | 0 | 0 | 0
* : Sous-détail "Etudes" et "DOE"
(à compléter en heures)
|  |  | Profil | Profil 2 | Profil 3 | Profil 4
Etudes
DOE
** : Sous-détail "Organisation"
Organisation (à compléter en heures)
|  |  | Profil | Profil 2 | Profil 3 | Profil 4

## BPC - taux horaires
B22-05240-LES Appel d’Offres Ouvert relatif au « Lot 3B Fourniture du Poste HT/BT » du projet CIRCE
Annexe 5 : Décomposition du Prix
NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner
Bordereau des Prix Complémentaires (BPC)
Taux horaires par qualification et catégorie de personnel en horaire normal et durant une plage d'horaires étendue
L'emploi de ces taux horaires est prévu pour : - Le chiffrage et la rémunération de travaux supplémentaires acceptés par CEA, - Ces taux sont fixés pour un travail en horaire normal définie ci-dessous, ou, pour la réalisation de prestations, soit décalée tôt ou tard par rapport à l'heure normal dont l'exécution interviendrait dans une plage horaire étendue comprise entre 6h et 21h.
Profil | Qualification |  | Taux horaire
1 | Chargé d'affaires |  |  | € HT
2 | Chef de chantier |  |  | € HT
3 | Monteur/câbleur |  |  | € HT
4 | Ingénieur études |  |  | € HT
5 | Technicien d'études (études, Projeteur - Dessinateur…) |  |  | € HT
6 | Ingénieur essais |  |  | € HT
Définition de l'horaire normal (propre au Titulaire) (dans le cadre de la plage d'ouverture du Chantier CEA 7h30 à 18h30 cf. Règlement du chantier §6)
| Horaires | xxhxx à xxhxx | matin
|  | xxhxx à xxhxx | après-midi
| soit | xx | h/semaines
| soit | xx | h/jours
Les coefficients pour travail en dehors de l'horaire normal ne pourront être appliqués que sur demande du CEA. Si le titulaire souhaite travailler en dehors de l'horaire normal de sa propre initiative, aucune compensation financière ne lui sera accordée.
Taux horaires par qualification et catégorie de personnel avec majoration pour heure de nuit, en fin de semaine, et jours fériés
Coefficient
En cas de travail de nuit, en fin de semaine (dimanche)(*) et durant les jours fériés(*), le coefficient ci-contre s'applique aux taux forfaitaires de l'horaire normal ci-dessus |  |  |  |  | à renseigner sous le format 1,xx
(*) sans cumul avec les heures de nuit
Taux horaires par qualification et catégorie de personnel avec majoration pour travail en équipes postées
Coefficient
En cas de travail en équipe posté, pour le cas de 2 équipes postées (*), le coefficient de ci-contre s'applique aux taux forfaitaires de l'horaire normal ci-dessus, les taux horaires forfaitaires majorés sont les suivants : |  |  |  |  | à renseigner sous le format 1,xx
En cas de travail en équipe posté, pour le cas de 3 équipes postées (*), le coefficient de ci-contre s'applique aux taux forfaitaires de l'horaire normal ci-dessus, les taux horaires forfaitaires majorés sont les suivants : |  |  |  |  | à renseigner sous le format 1,xx
(*) sans cumul avec les heures de nuit, heures de Dimanches ou jour férié et heures supplémentaires
Les taux horaires ou journaliers sont forfaitaires et comprennent notamment :
- les frais de main d’œuvre incluant les salaires par qualification et catégorie de personnel avec son matériel et outillage (incluant entretien et amortissement), toutes les indemnités, les frais de transport et de déplacement, les voyages périodiques, les primes diverses, les charges sociales, les frais d’homologation et de qualification du personnel lorsque celles-ci sont requises, - les frais d’encadrement du personnel, les frais de gestion et coordination des sous-traitants, fournisseurs et autres prestataires ainsi que les frais et charges du mandataire dans le cas d’un groupement d’entreprise, les frais de participation à l’ensemble des réunions, - les frais de livraison, d’acheminement, de manutention, d’utilisation, d’entretien et d’amortissement de l’outillage complémentaire de chantier, les consommables divers propres à la profession, tous les matériaux et matériels ou ouvrages provisoires nécessaires à l’exécution des travaux, leur mise en œuvre, le stockage et leur pose. -les frais de structure, d’assurance et de chantier, les frais généraux, les aléas et le bénéfice du Titulaire, - les frais de secrétariat et d’établissement des attachements et des documents de toute nature demandés par le marché, et tous les frais résultant de la prise en compte des lois et règlements applicables, - les frais occasionnés par le respect des dispositions légales et règlementaires concernant l’hygiène et la sécurité telles que : balisage, garde-corps, passerelles…, - les frais relatifs aux échantillons, contrôles, vérifications, analyses et essais divers (essais sur matériaux ou essais de mise en œuvre) et les sujétions d’assurance qualité, - le nettoyage du chantier en permanence et l’évacuation des déchets, - les matériels informatiques et frais de licences des logiciels, - les charges et taxes, autre que la TVA, incombant au Titulaire. Les taux horaires majorés comprennent les frais et charges consécutifs à leurs conditions d'exécution respectives. La qualification du personnel employé doit, sans exception, correspondre au travail à exécuter.

## BPC - coef p&s
B22-05240-LES Appel d’Offres Ouvert relatif au « Lot 3B Fourniture du Poste HT/BT » du projet CIRCE
Annexe 5 : Décomposition du Prix
NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner
Bordereau des Prix Complémentaires (BPC)
Sous-traitance ou approvisionnements confiés à un tiers
Dans le cas de sous-traitance ou approvisionnement demandés au Titulaire et que ce dernier ne peut que sous-traiter à un tiers, le prix est déterminé par l’application d’un coefficient de peines et soins au prix d’achat hors taxe de ces sous-traitances ou approvisionnements, sur présentation de la facture du tiers. Ce coefficient de peines et soins rémunère le Titulaire de tous les frais relatifs aux opérations telles que : définition du besoin, sourçage, consultation et choix de l'offre, commande, contrôle, acheminement et livraison, manutention jusqu’au point de mise en œuvre, montage et assemblage le cas échéant, encadrement du sous-traitant pour lequel le Titulaire reste responsable. Le suivi et la surveillance du sous-traitant est également comprise pour toutes les phases prévues de son intervention : de la phase études à la phase réalisations et essais, qu'il s'agisse d'un intervention en usine et/ou sur site, etc…... Il comprend le bénéfice du Titulaire. Ce coefficient n’est pas applicable : - au montant des prestations supplémentaires du sous-traitant ou du fournisseur dont la responsabilité n’incombe pas CEA, - au montant des réclamations des sous-traitants ou des fournisseurs dans la mesure où il ne s’agit pas de prestations supplémentaires du fait du CEA. Préalablement à l’approvisionnement ou de la réalisation de la sous-traitance, le Titulaire consulte avec mise en concurrence (au minimum 3 devis) et justifie de manière expresse au maître d’œuvre la motivation de son choix. Dans le cas où le prix de la facture et le prix du devis du tiers sont différents, le coefficient est appliqué au montant le plus faible.
Le coefficient de peines et soins est fixé à : | à renseigner sous le format 1,xx

## BPC - Demob-Remob
B22-05240-LES Appel d’Offres Ouvert relatif au « Lot 3B Fourniture du Poste HT/BT » du projet CIRCE
Annexe 5 : Décomposition du Prix
NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner
Bordereau des Prix Complémentaires (BPC)
Démobilisation - Remobilisation
Le CEA se réserve la possibilité de notifier au Titulaire l’arrêt momentané des travaux du marché. De même, compte tenu notamment des contraintes du projet, de ses phases de réalisation et des besoins des autres corps d’état, des arrêts de chantier peuvent être décidés par CEA. Dans ce cas et suivant les conditions définies au Marché, les montants forfaitaires suivants seront applicables :
en € HT
Montant forfaitaire de démobilisation des équipes, matériels et installations mobiles (en € HT) | 0
en phase étude (équipe études)
en phase réalisation (équipe chantier)
Montant forfaitaire de remobilisation des équipes, matériels et installations mobiles (en € HT) | 0
en phase étude (équipe études)
en phase réalisation (équipe chantier)

## BPC - PU magasinage
B22-05240-LES Appel d’Offres Ouvert relatif au « Lot 3B Fourniture du Poste HT/BT » du projet CIRCE
Annexe 5 : Décomposition du Prix
NOM du SOUMISSIONNAIRE à renseigner
Bordereau des Prix Complémentaires (BPC)
Magasinage complémentaire
Le CEA se réserve le droit de différer les dates d’expédition de tout ou partie du matériel après achèvement en usine. Dans ce cas, le Titulaire assure le magasinage et la garde de ce matériel. Conformément à l'article 14 "Magasinage et entreposage" du marché, au-delà de 3 mois, sur demande du CEA, le Titulaire doit continuer à se charger du magasinage moyennant une indemnité détaillée sous forme de Prix Unitaire Forfaitaire (montant mensuel) figurant ci-dessous :
en € HT
Prix mensuel de frais de garde et magasinage complémentaire