## CH ST NAZAIRE
|  | Nom de l'établissement : | CH ST NAZAIRE
Nom du site
|  | CH ST NAZAIRE HEINLEX ET SITES EXTERIEURS (HORS CITE SANITAIRE) | GCS MOYENS CITE SANITAIRE 11 BD GEORGES CHARPAK - 44600 SAINT-NAZAIRE
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite | x | x
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | x
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## CHU NANTES
|  | Nom de l'établissement : |  | CHU NANTES
Nom du site
|  | ST JACQUES | [12 empty] | HGRL | [5 empty] | HOPITAUX PERIPHERIQUES |  |  | HOTEL DIEU |  | LOGEMENTS FONCTION | BLANCHISSERIE SAINT JACQUES
|  | HJ RUE GAL MARGUERITE | CMP RUE JOSEPH BLANCHART | BEAUMANOIR | HJ RUE SAMOTHRACE | SMPIJ HAUTE ROCHE | HJ BD SAINT AIGNAN | CMP RUE DOUET | HJ BD SCHUMAN | LE PHENICIEN ORVAULT | HJ RUE BOUILLE NANTES | CRECHE SJ | CRECHE PETITS MARTIENS | DIF/IRFAPS | HOPITAL LAENNEC | ARCHIVES | CHAUVINIERE | LOGEMENTS X6 | MAISON MEDICALE | ENTREE PRINCIPALE | BELLIER | BEAUSEJOUR | SEILLERAYE | DAF | AUTRES SITES | X11 | BRULEURS GAZ
Prestations de Chauffage / ECS
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite | [13 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## CHATEAUBRIANT
|  | Nom de l'établissement : |  | CH CHATEAUBRIANT
Nom du site
|  | MCO Centre Hospitalier Site de Choisel | EHPAD MDR Berré Site de Choisel | SSR et EHPAD MAPA RPAD Châteaubriant Centre-ville | SSR et MDR NOZAY | EHPAD de Pouancé | EHPAD SSR de Pouancé Site du centre-ville | Chaufferie Blanchisserie Site de Tressé
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite | x | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production |  |  |  | x | x | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | x | x | x | x | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | x | x | x | x | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## GUERANDE
Nom de l'établissement : GUERANDE
Nom du site
|  | GUERANDE | LE CROISIC
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## VERTOU
|  | Nom de l'établissement : |  | CH VERTOU
Nom du site
|  | CH VERTOU | CH LOROUX BOTTEREAU | MAS LOROUX BOTTEREAU | DOMICILE COLLECTIF HAIE FOUASSIERE | DOMICILE COLLECTIF HAUTE GOULAINE
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## PORNIC
|  | Nom de l'établissement : |  | HIPR PORNIC
Nom du site
|  | PORNIC CENTRE | PAIMBOEUF | VILLENEUVE EN RETZ | SAINT PÈRE EN RETZ | PORNIC LA CHAUSSÉE | CUISINE CENTRALE
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite | [5 empty] | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production | x | x | x | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | x | x | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | x | x | x | x | x
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## BLAIN
|  | Nom de l'établissement : |  | EPSYLAN BLAIN
Nom du site
|  | logements et sites annexes | Chaufferie Centrale et sous stations
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite |  | P3 A DEFINIR SUR 4 ANS
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | P3 A DEFINIR SUR 4 ANS
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## ANCENIS
|  | Nom de l'établissement : |  | ANCENIS
Nom du site
|  | ANCENIS | CANDE | OUDON | VARADES
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite | x | x | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | x | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x | x | x | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## DAUMEZON
|  | Nom de l'établissement : |  | CH DAUMEZON
Nom du site :
|  | CH DAUMEZON | SHIP | LE LOROUX | GIVERVY VERTOU | L ILE A HELICE | HJ L'Orée | HJ/CMP Le Bas Landreau | HJ/CMP Le Champ libre | HJ/CMP La Noé | HJ/CMP La Nouaison | HJ/CMP La Roche Blanche | HJ Les Chalonnières | HJ/CMP Frida Kahlo | HJ Les Olivettes
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## SAVENAY
|  | Nom de l'établissement : | SAVENAY
Nom du site
CH SAVENAY
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## CORCOUE
|  | Nom de l'établissement : | CORCOUE
Nom du site
CH CORCOUE
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite | x
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive | x
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive | x
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## CLISSON
|  | Nom de l'établissement : | CLISSON
Nom du site
CH CLISSON
Prestations de Chauffage / ECS :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive sans conduite | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 3 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 4 | Forfait annuel de maintenance préventive avec conduite sur les éléments de production
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Solution 5 | Forfait annuel maintenance préventive avec conduite sur éléments de production et de distribution
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus sur les éléments de production et de distribution. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sur production et distribution sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Climatisation :
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Prestations de Ventilation (CTA et VMC)
Solution 1 | Forfait annuel de maintenance préventive
La main d'œuvre des interventions correctives (dépannages 24h/24h 365j/an) et les pièces détachées sont facturables sur devis selon les prix du BPU. Les déplacements sont inclus dans le coût horaire de la main d'œuvre.
Solution 2 | Forfait annuel de maintenance préventive | x
Forfait annuel de maintenance corrective (dépannages 24h/24h 365j/an). La main d’œuvre, les déplacements et les pièces détachées d'une valeur totale inférieure à 100€HT par dépannage/incident sont inclus. Les pièces détachées d'une valeur totale supérieure à 100€HT par dépannage/incident sont facturables sur devis selon les prix du BPU (remises sur catalogues ou coefficients d'approvisionnement)
Gestion de la GMAO par le titulaire
Mise en place d'un Contrat de Performance Energétique

## Feuil1
x