## Page de Garde
MAITRE D'OUVRAGE
CPAM DE LA VENDEE (85)
61 rue Alain
85 931 La Roche-sur-Yon - Cedex 9
RAPATRIEMENT DES EFFECTIFS DU CES ET DE L'ELSM SUR LE SIEGE DE LA CPAM DE LA VENDEE PROJET DE SURELEVATION A LA ROCHE SUR YON - 85
LOT N°15 : CHAUFFAGE - VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRES
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Dossier N° dA1906.034 |  |  | Saint-Aignan de Grand Lieu, le Juin 2023
matrice : QT version 1
8 Route de la Forêt - ZA La Forêt
44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU
Bureau d’Etudes Techniques tous fluides
Tél. 02 40 32 64 30 -
secretariat@areaetudes.net / www.areaetudes.net

## Quantitatif
Afin de faciliter la recherche des articles dans les pièces, la numérotation des articles du Cadre du Bordereau de présentation correspond à celle du CCTP du Devis Descriptif auquel l'entreprise devra se reporter pour obtenir la définition la plus complète de la prestation.
L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le Bordereau.
Le prix au regard de chaque article s'entend pour une présentation terminée comprenant toutes les sujétions de fourniture et mise en œuvre inhérentes à celle-ci.
L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du Descriptif ou du Bordereau de présentation pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.
En conséquence, le présent Bordereau n'est pas limitatif, il pourra être le cas échéant, complété par l'entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.
Il est également spécifié que pour chaque solution demandée (solution de base et solution variante), ainsi que pour les options demandées, l'entreprise reprendra pour chaque proposition un Bordereau de présentation mentionnant tous les articles, y compris ceux ne faisant l'objet d'aucune variation.
L'offre de l'entreprise sera donc présentée obligatoirement sous peine d'annulation, suivant le modèle ci-joint de présentation du bordereau, complété si besoin était par l'entreprise, et fournie en autant de solutions et de variantes que l'entreprise présentera de propositions distinctes.
Si l'entreprise souhaite apporter des modifications au présent quantitatif, celle-ci devra le faire sur la page "observations" prévue en fin de bordereau.
Code | Désignation | U | Qté | PU HT | P. TOTAL HT
A - | GENERALITES
A.1 - | NATURE DU PROJET
| Suivant CCTP | PM
A.2 - | CLASSEMENT ETABLISSEMENT
| Suivant CCTP | PM
A.3 - | QUALIFICATION
| Suivant CCTP | PM
A.4 - | ASSURANCES
| Suivant CCTP | PM
A.5 - | DOCUMENTS TECHNIQUES FAISANT PARTIE DU DOSSIER
| Suivant CCTP | PM
A.6 - | RENSEIGNEMENTS & DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
|  | Ens | 1
Sous Total Paragraphe A.6
A.7 - | ESSAIS - REGLAGES
|  | Ens | 1
Sous Total Paragraphe A.7
A.8 - | QUALITE & ORIGINE DU MATERIEL
| Suivant CCTP | PM
A.9 - | VARIANTES
| Suivant CCTP | PM
A.10 - | NORMES & REGLEMENTS
| Suivant CCTP | PM
A.11 - | GARANTIE DE REALISATION ET DE FONCTIONNEMENT
| Suivant CCTP | PM
A.12 - | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
| Suivant CCTP | PM
A.13 - | RECONNAISSANCE DES LIEUX
| Suivant CCTP | PM
A.14 - | ETUDES DES DOSSIERS
| Suivant CCTP | PM
A.15 - | DOSSIER D'EXECUTION DES OUVRAGES
| Suivant CCTP | Ens | 1
Sous Total Paragraphe A.15
A.16 - | ETUDES DE SYNTHESE
| Suivant CCTP | Ens | 1
Sous Total Paragraphe A.16
A.17 - | DEPENSES D'EQUIPEMENT DE CHANTIER
| Suivant CCTP | Ens | 1
Sous Total Paragraphe A.18
TOTAL CHAPITRE A "GENERALITES"
B - | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
B.1 - | CONDITIONS DE BASE
| Suivant CCTP | PM
B.2 - | CALCUL DES DEPERDITIONS
| Suivant CCTP | PM
B.3 - | R2020
| Suivant CCTP | PM
B.4 - | AERAULIQUE
| Suivant CCTP | PM
B.5 - | HYDRAULIQUE
| Suivant CCTP | PM
B.6 - | NIVEAUX ACOUSTIQUES
| Suivant CCTP | PM
B.7 - | RENOUVELEMENT D'AIR
| Suivant CCTP | PM
B.8 - | ASSICIATIONS CUIVRES - ACIER GALVANISE
| Suivant CCTP | PM
B.9 - | PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
| Suivant CCTP | PM
B.10 - | NORME RELATIVE A L'ACCESSIBILITE PMR
| Suivant CCTP | PM
TOTAL CHAPITRE B "PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES"
C - | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE CHANTIER
C.1 - | PHASAGE DES TRAVAUX
| Suivant CCTP | SO
C.2 - | TRAVAUX DE DEPOSE
| Locaux en rez-de-chaussée: | Ens | 1
| Coupure gaz et vidange du réseau | Ens | 1
| Coupure et vidange des réseaux radiateurs | Ens | 1
| Coupure et vidange des installations de plomberie | Ens | 1
| Coupure Elec des installations CVC/PB déposées | Ens | 1
| Locaux en R+1 (zone extension): | Ens | 1
| Récupération du fluide frigo des unités de clim déposées | Ens | 1
| Dépose des unités de clim existantes (x2) | Ens | 1
| Repose des unités de clim existantes (x2) sur toiture créée, compris supportages. | Ens | 1
| Reprise des liaisions frigo entre unités extérieures et unités intérieurs de clim (x2) | Ens | 1
| Alimentation des unités de clim (x2) sur attentes du lot Electricité. | Ens | 1
| Reprise des liaisons électriques entre unités extérieures et locaux en rez-de-chaussée. | Ens | 1
| Recharge en fluide frigo | Ens | 1
| Mise en service | Ens | 1
| Prolongation du rejet et de la prise d'air neuf CTA du rez-de-chaussée vers le toiture de l'extension. | Ens | 1
| Accessoires de pose et de mise en œuvre. | Ens | 1
| Prolongation du rejet VMC du rez-de-chaussée vers le toiture de l'extension. | Ens | 1
| Dépose / repose de la tourelle extraction VMC existante | Ens | 1
| Dépose / repose de la tourelle extraction VMC | Ens | 1
| Alimentationde la tourelle VMCsur attentes du lot Electricité. | Ens | 1
| Accessoires de pose et de mise en œuvre. | Ens | 1
Sous Total Paragraphe C.2
C.3 - | PERCEMENTS ET RESERVATIONS
| Percements et calfeutrements suivant CCTP | Ens | 1
Sous Total Paragraphe C.3
C.4 - | TRAVAUX EN SITE OCCUPE
| Dispostions suivant CCTP | Ens | 1
Sous Total Paragraphe C.4
C.5 - | ANALYSE ET TRAITEMENT D'EAU - RESEAUX DE CHAUFFAGE
| Dispostions suivant CCTP | Ens | 1
Sous Total Paragraphe C.5
SO
C.6 - | DISPOSITIONS PARTICULIERES
| Suivant CCTP | PM
C.7 - | FIXATION DES MATERIELS
| Suivant CCTP | PM
C.8 - | SECURITE DES TRAVAUX
| Suivant CCTP | PM
C.9 - | HYGIENE ET SECURITE
| Suivant CCTP | PM
TOTAL CHAPITRE C "PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE CHANTIER"
D - | CONSISTANCE DES TRAVAUX
| CHAUFFAGE | PM
| RAFRAICHISSEMENT | PM
| VENTILATION DOUBLE FLUX | PM
| VENTILATION SIMPLE FLUX | PM
| PLOMBERIE SANITAIRES | PM
| ADAPTATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES | PM
TOTAL CHAPITRE D "CONSISTANCE DES TRAVAUX"
E - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : CHAUFFAGE EAU CHAUDE
E.1 - | ALIMENTATION GAZ NATUREL
| Suivant CCTP | SO
E.2 - | LOCAL CHAUFFERIE
E.2.1 | CHAUDIERES EXISTANTES
| Suivant CCTP | PM
E.2.2 | CIRCULATEURS
| Circulateur double : chauffage extension | U | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.2.2
E.2.3 | VANNES & ORGANES DE REGLAGE
| Vannes d'isolement en chaufferie | Ens | 1
| Vannes de réglages en chaufferie | Ens | 1
| Vanne troies voies motorisée en chaufferie | U | 1
| Clapets anti-retour en chaufferie | Ens | 1
| Filtres en chaufferie | Ens | 1
| Purgeurs automatiques | Ens | 1
| Accessoires de mesures (thermomètres, manomètres, …) | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.2.3
E.2.4 | ELECTICITE
| Armoire électrique en chaufferie | SO
| Raccordements électriques en chaufferie suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.2.4
E.2.5 | REGULATION
| Régulation suivant CCTP | Ens | 1
| Mise en route par le fabriquant suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.2.5
E.2.6 | SOUS COMPTEUR D'ENERGIE
| Sous-compteur suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.2.6
Sous Total Paragraphe E.2.6
E.3 - | CANALISATIONS & ACCESSOIRES
| Raccordements sur réseaux existants | Ens | 1
Tube acier tarif 1 suivant CCTP :
| Ø 15/21 | ML | 745
| Ø 20/27 | ML | 55
| Ø 26/34 | ML | 170
| Ø 33/42 | ML | 125
| Ø 40/49 | ML | 20
| Ø 50/60 | ML | 30
| Ø 76x2,9 | ML | 75
| Accessoires de pose, de raccordement et de dilatation suivant CCTP | Ens | 1
| Purges et vidanges | Ens | 1
| Fixations suivant CCTP | Ens | 1
| Peinture antirouille suivant CCTP | Ens | 1
| Peinture de finition suivant CCTP | PM
| Fourreaux pour passage des canalisations en murs et plancher suivant CCTP | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.3
E.4 | CALORIFUGE
| Calorifuge des réseaux de distribution de chauffage en coquille de laine minérale avec revêtement PVC, suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.4
E.5 | VANNES & ORGANES DE REGLAGE
| Vannes d'isolement suivant CCTP | Ens | 1
| Vannes de réglage suivant CCTP | Ens | 1
| Purgeurs | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.5
E.6 | RADIATEURS
Radiateurs de marque FINIMETAL type 3010 hoizontaux et verticaux ou techniquement équivalent.
Type horizontal:
| H500-L720-P80 | U | 1
| H600-L800-P80 | U | 3
| H750-L720-P80 | U | 1
| H750-L920-P80 | U | 3
| H750-L1000-P80 | U | 1
| H750-L1120-P80 | U | 8
| H750-L1200-P80 | U | 7
| H750-L1400-P80 | U | 2
| H750-L1600-P80 | U | 10
| H750-L1800-P80 | U | 1
| H900-L720-P80 | U | 6
| H900-L1000-P80 | U | 2
Type Verticaux:
| H1800-L750-P80 | U | 1
| H2100-L750-P80 | U | 9
| Robinets thermostatiques, suivant CCTP | U | 55
| Té / coude de réglage suivant CCTP | U | 55
| Purge chromée suivant CCTP | U | 55
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.6
E.7 | UNITES GAINABLES (CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT)
E.7.1 | UNITES GAINABLES
| Unités gainables marque TRANE type UNITRANE D Line type DFE-4P-331 ou technique équivalent. | U | 1
| Vannes d'isolement, filtres à tamis, vannes de réglage de débit, flexibles de raccordement suivant CCTP | U | 1
| Plénum de raccordement | U | 1
| Thermostat d'ambiance. | U | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.7.1
E.7.2 | DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE
| Diffuseur de soufflage marque VIM type DAFR ou techniquement équivalent. | U | 2
| Plénum de raccordement | U | 2
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.7.2
E.7.3 | DIFFUSEURS DE REPRISE
| Diffuseur de soufflage marque VIM type DATP ou techniquement équivalent. | U | 2
| Plénum de raccordement | U | 2
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.7.3
E.7.4 | RESEAUX DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE
| Gaine souple isophonique Ø250 | Ml | 5
| Régulateurs de débit | U | 4
| Supportages | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.7.4
E.7.5 | ELECTRICITE
| Alimentation Electrique de l'unité depuis attente du lot Electricité. | Ens | 1
| Liaison com unité / thermostat | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.7.5
Sous Total Paragraphe E.7
E.8 | CASSTTE PLAFONNIERES (CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT)
E.8.1 | CASSETTES
| Cassette marque TRANE type CFAEou technique équivalent. | U | 1
| Vannes d'isolement, filtres à tamis, vannes de réglage de débit, flexibles de raccordement suivant CCTP | U | 1
| Thermostat d'ambiance. | U | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.8.1
E.8.2 | ELECTRICITE
| Alimentation Electrique de l'unité depuis attente du lot Electricité. | Ens | 1
| Liaison com unité / thermostat | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.8.2
Sous Total Paragraphe E.8
E.9 | DIVERS
| Vidande des installations avant travaux sur existant. | Ens | 1
| Essais, réglages et un rinçage des installations avant mise en chauffe. | Ens | 1
| Etiquettage. | Ens | 1
Sous Total Paragraphe E.9
TOTAL CHAPITRE E "DESCRIPTIONS TECHNIQUES : CHAUFFAGE EAU CHAUDE"
F - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : RAFRAICHISSEMENT
F.1 | PRINCIPE DE L'INSTALLATION
| Suivant CCTP | PM
F.2 | ALIMENTATION EAU FROIDE
| Raccordement sur réseau eau froide en plafond du rez-de-jardin | Ens | 1
| Réseau eau froide (Au chapitre plomberie) | PM
| Vanne d'isolement 1/4 de tour DN20 | U | 1
| Disconnecteur de type BA suivant CCTP | U | 1
| Evacuation EU du disconecteur (Au chapitre plomberie) | PM
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe F.2
F.3 | POMPE A CHALEUR AIR/EAU
| Pompe à chaleur marque TRANE type CGA-H105 avec module hydraulique, équipée suivant CCTP | Ens | 1
| Contrôleur de débit | U | 1
| Support type Bigfoot. | Ens | 1
| Grutage en toiture | Ens | 1
| Sous-compteur suivant CCTP | U | 1
| Mise en service par le fabricant | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
| Enclos | HL
Sous Total Paragraphe F.3
F.4 | CANALISATIONS & ACCESSOIRES
Tube acier tarif 1 suivant CCTP :
| Ø 15/21 | ML | 120
| Ø 20/27 | ML | 110
| Ø 26/34 | ML | 40
| Ø 33/42 | ML | 50
| Ø 40/49 | ML | 45
| Accessoires de pose, de raccordement et de dilatation suivant CCTP | Ens | 1
| Purges et vidanges | Ens | 1
| Fixations suivant CCTP | Ens | 1
| Peinture antirouille suivant CCTP | Ens | 1
| Peinture de finition suivant CCTP | PM
| Fourreaux pour passage des canalisations en murs et plancher suivant CCTP | Ens | 1
Sous Total Paragraphe F.4
F.5 | CALORIFUGE
| Calorifuge des réseaux de distribution de chauffage en coquille de laine minérale avec revêtement PVC, suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe F.5
F.6 | EMISSION DE FROID
| Emetteurs (Au chapitre chauffage eau chaude) | PM
F.7 | CONDENSATS
| Tube PVC (Au lot plomberie) | PM
Sous Total Paragraphe F.7
F.8 | TRACAGE ELECTRIQUE DES RESEAUX
| Traçage électriques des réseaux EG et EF en toiture suivant CCTP | Ens | 1
| Alimentation électrique depuis attente du lot Electricité | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe F.8
F.9 | ELECTRICITE
| Alimentation électrique depuis attente du lot Electricité | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe F.8
F.10 | DIVERS
| Rinçage des installations suivant CCTP | Ens | 1
| Essais et réglages suivant CCTP | Ens | 1
| Etiquetages et signalisation réglementaires | Ens | 1
| Schéma de principe hydraulique | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe F.10
TOTAL CHAPITRE F "DESCRIPTIONS TECHNIQUES : RAFRAICHISSEMENT"
G - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : RAFRAICHISSEMENT A DETENTE DIRECTE
G.1 | PRINCIPE DE L'INSTALLATION
| Suivant CCTP | PM
G.2 | UNITE EXTERIEURE
| Unité extérieure suivant CCTP. | U | 1
| Manutention en toiture | Ens | 1
| Equipements de supportage suivant CCTP | Ens | 1
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe G.2
G.3 | UNITE INTERIEURE
| Unités intérieure murale suivant CCTP. | U | 1
| Raccordement électrique suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe G.3
G.4 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
| Tube cuivre qualité frigorifique compris supports et colliers de fixation suivant CCTP | Ens | 1
| Calorifuge suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe G.4
G.5 | CONDENSATS
| Chutes et collecteurs condensats en tube PVC (Au chapitre plomberie | PM
| Siphons avec garde d'eau avant raccordement sur chutes suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe G.5
G.6 | ELECTRICITE
| Raccordement électrique depuis attente electrique suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe G.6
G.7 | REGULATION
| Télcommande murale | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe G.7
G.8 | DIVERS
| Mise en service par la fabricant | Ens | 1
| Etiquetages suivant CCTP | Ens | 1
Sous Total Paragraphe G.8
TOTAL CHAPITRE G "DESCRIPTIONS TECHNIQUES : RAFRAICHISSEMENT A DETENTE DIRECTE"
H - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : VENTILATION DOUBLE FLUX
H.1 | PRINCIPE D'INSTALLATION
| Suivant CCTP | PM
H.2 | BOUCHES DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE
Bouches de soufflage et reprise de marque VIM BEIP ou techniquement équivalent.
| Ø125 | U | 104
| Ø160 | U | 12
| Module de réglage. | U | 116
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe H.2
H.3 | RESEAUX & ACCESSOIRES
Gaines circulaires acier galvanisé compris accessoires suivant CCTP :
| Ø 125 | ML | 335
| Ø 160 | ML | 30
| Ø 200 | ML | 35
| Ø 250 | ML | 80
| Ø 315 | ML | 85
| Ø 355 | ML | 50
Gaines rectangulaires acier galvanisé compris accessoires suivant CCTP :
| 300x150 | Ml | 30
| 400x300 | Ml | 25
| 400x450 | Ml | 20
| 400x500 | Ml | 10
| 450x450 | Ml | 20
| Gaine souples M0 de raccordement | Ens | 1
| Isolation des gaines d'extraction et de soufflage y compris feuille d'aluminium renforcé | Ens | 1
| Mise en place de coudes, réductions, tés, piquages popés suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
| registre de réglages en tôle preforée | Ens | 1
| Piéges à sons CTA | U | 4
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe H.3
H.4 | TRAVERSEES DE PAROIS COUPE FEU
Clapet coupe-feu auto-commandé suivant CCTP
| 450x450 | U | 4
| Ø355 | U | 2
| Ø250 | U | 2
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe H.4
H.5 | REGULATION DE DEBITS
Registres "Tout ou peu" de marque ANJOS type RM-ME suivant CCTP.
| Ø200 | U | 2
| Raccordement des registres sur attentes du Electricté. | U | 2
| Sondes CO2 murales | U | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe H.5
H.6 | CENTRALES DOUBLE FLUX
Centrale double flux de marque KONFOVENT type VERSO ou techniquement équivalent, équipée suivant CCTP:
| CTA 5000V - débit 4540m3/h | U | 1
| Manutention pour implantation rez-de-jardin | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe H.6
H.7 | REJET ET PRISE D'AIR NEUF
Rejet et prise d'air neuf par embouts de gaine biseauté suivant CCTP
| 450x450mm | U | 2
| Té souche en toiture 450x450mm | U | 2
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe H.7
H.8 | ELECTRICITE ET ASSERVISSEMENT
| Raccordement des CTA sur attentes du lot Electricité. | Ens | 1
| Coupure d'arrêt d'urgence ventilation. | HL
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe H.8
H.9 | DIVERS
| Essais réglages des installations suivant CCTP | Ens | 1
| Etiquetages suivant CCTP | Ens | 1
| Filtres neufs avant réception des travaux | Ens | 1
Sous Total Paragraphe H.9
TOTAL CHAPITRE H "DESCRIPTIONS TECHNIQUES : VENTILATION DOUBLE FLUX"
I- | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES: VENTILATION SIMPLE FLUX
I.1 | PRINCIPE D'INSTALLATION
| Suivant CCTP | PM
I.2 | BOUCHES D'EXTRACTION
Bouches d'extraction auto-réglables suivant CCTP :
| 30 m3/h | U | 7
| 45 m3/h | U | 4
| 60 m3/h | U | 6
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe I.2
I.3 | BOUCHES TERMINALES COUPE-FEU
Bouches d'extraction auto-réglables suivant CCTP :
| 30 m3/h | U | 3
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe I.3
I.4 | RESEAUX & ACCESSOIRES
Gaines circulaires acier galvanisé compris accessoires suivant CCTP :
| Ø 125 | Ml | 80
| Ø 160 | Ml | 10
| Ø 200 | Ml | 5
| Ø 250 | Ml | 5
| Ø 315 | Ml | 5
Pièges à sons circulaires suivant CCTP:
| Ø315 | U | 2
| Racordement des bouches en liaison souple Ø125 | Ml | 20
| Registre de réglages en tôle preforée | Ens | 1
| Supportage des réseaux intérieur et extérieur, compris joint anti-vibratile | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe I.4
I.5 | VENTILATEURS SIMPLE FLUX
Caisson d'extraction de marque VIM type JBHB ECO ECM ou techniquement équivalent
| Débit 900 m3/h | U | 1
| Interrupteur de proximité | U | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe I.5
I.6 | REJETS D'AIR VICIE
Sortie toiture de marque VIM type CT
| Ø315mm | U | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe I.6
I.7 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| Raccordement électrique en câbles CR1 des caissons sur attentes électrique suivant CCTP. | Ens | 2
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe I.7
I.8 | ENTREES D'AIR
| Fourniture d'entrées d'air acoustique débit 45m3/h suivant CCTP | U | 5
| Pose au lot Menuiserie | PM
Sous Total Paragraphe I.8
SO
I.9 | DIVERS
| Essais et réglages suivant CCTP | Ens | 1
Sous Total Paragraphe I.9
TOTAL CHAPITRE I "DESCRIPTIONS TECHNIQUES : VENTILATION SIMPLE FLUX"
J- | GESTION TECHNIQUE CENTRALISE
| Suivant CCTP | SO
K- | DESCRIPTIONS TECHNIQUES: PLOMBERIE SANITAIRES
K.1 | ALIMENTATION EAU POTABLE
| Raccordement sur réseaux existants en local chaufferie | Ens | 1
| Vannes d'isolement suivant CCTP | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe K.1
K.2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ELECTRIQUE
Ballon ECS électrique suivant CCTP
| - Capacité 15 litres | U | 9
| Groupe de sécurité NF suivant CCTP | U | 9
| Raccordement électrique sur attente du Lot Electricité | Ens | 9
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens | 1
Sous Total Paragraphe K.2
K.3 | DISTRIBUTION EAU FROIDE & EAU CHAUDE
| Anti-bélier à membrane en tête de colonnes suivant CCTP | Ens | 1
Alimentation des appareils en tube cuivre écroui compris collecteur accessoires et fixations suivant description du CCTP :
| Ø10/12 | ML | 20
| Ø12/14 | ML | 85
| Ø14/16 | ML | 65
| Ø16/18 | ML | 10
| Ø18/20 | ML | 0
| Ø20/22 | ML | 25
| Ø26/28 | ML | 45
| Ø30/32 | ML | 10
| Ø40/42 | ML | 50
| Mitigeurs thermostatiques type collectivité par groupe d'appareils, suivant CCTP. | Ens | 1
| Raccords, fourreaux, Colliers, bague de désolidarisation, vannes d’isolement, accessoires de pose et de raccordements suivant description du CCTP | Ens | 1
| Désinfection générale et rinçage suivant description du CCTP | Ens | 1
| Peinture de finition | HL
Sous Total Paragraphe K.3
K.4 | CALORIFUGE
| Calorifuge de catégorie M1 suivant CCTP. | Ens | 1
| Fourreau isolant de type GAINOJAC ou techniquement équivalent | Ens | 1
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens | 1
Sous Total Paragraphe K.4
K.5 | ROBINETTERIE
| Suivant CCTP | Inc
K.6 | RESEAUX EU & EV
Tube PVC M1 série évacuation EU et EV en raccordements appareils et chutes :
| Ø 32 | ML | 65
| Ø 40 | ML | 45
| Ø 50 | ML | 80
| Ø 100 | ML | 85
| Ø 120 | ML | 10
| Tés, culottes et tampons | Ens | 1
| Raccords, colles, colliers et fixations | Ens | 1
| Tous accessoires de pose et de mise en œuvre | Ens | 1
Sous Total Paragraphe K.6
K.7 | RESEAUX ET CHUTES EAUX PLUVIALES
| Raccordements sur naissance EP | Ens | 1
Tube PVC M1
| Ø100 | ML | 15
| Ø120 | ML | 100
| Raccordements sur chutes EP en rez-de-chaussée | Ens | 1
| Raccords, colles, colliers et fixations | Ens | 1
| Tous accessoires de pose et de mise en œuvre | Ens | 1
Sous Total Paragraphe K.7
K.8 | VENTILATION PRIMAIRE
Tube PVC M1 série évacuation EU et EV
| DN 100 | ML | 15
| Sortie toiture suivant CCTP | U | 4
| Raccords, colles, colliers et fixations | Ens | 1
| Tous accessoires de pose et de mise en œuvre | Ens | 1
Sous Total Paragraphe K.8
K.9 | APPAREILS SANITAIRES
WC Standard :
| Cuvette suspendue en céramique équipée suivant CCTP | U | 5
| Bâti support suivant CCTP | U | 5
| Plaques de commande suivant CCTP | U | 5
| Abattant ergonomique suivant CCTP | U | 5
| Accessoires de pose et de finiation suivant CCTP | Ens | 1
WC PMR :
| Cuvette suspendue PMR en céramique équipée suivant CCTP | U | 5
| Bâti support suivant CCTP | U | 5
| Plaques de commande suivant CCTP | U | 5
| Abattant ergonomique suivant CCTP | U | 5
| Accessoires de pose et de finiation suivant CCTP | Ens | 1
Urinoir
| Pack urinoir en céramique équipé suivant CCTP | U | 1
| Séparateurs d'urinoirs suivant CCTP | U | 1
| Accessoires de pose et de finiation suivant CCTP | Ens | 1
Lave-mains d'angle PMR:
| Lave-mains d'angle autoportant suivant CCTP | U | 4
| Robinetterie eau froide temporisée suivant CCTP | U | 4
| Siphon et tubulure chromée suivant CCTP | U | 4
| Renfort d'ossature en cloisons. | Ens | 1
Vasque sur plan menuisé
| Plan vasque menuisé | HL
| Vasque à encastrer suivant CCTP | U | 7
| Robinetterie eau froide temporisée suivant CCTP | U | 7
| Siphon et tubulure chromée suivant CCTP | U | 7
| Renfort d'ossature en cloisons. | Ens | 1
Lave-mains consultations :
| Lave-mains inox à commande au genou équipé suivant CCTP. | U | 13
| Mitigeur thermostatique suivant CCTP | U | 7
| Siphon et tubulure chromée suivant CCTP | U | 13
| Renforts d'ossature en cloisons. | Ens | 1
Lavabo
| Lavabo équipé suivant CCTP | U | 1
| Robinetterie mitigeuse à disques céramiques suivant CCTP | U | 1
| Siphon et tubulure chromée suivant CCTP | U | 1
| Renforts d'ossature en cloisons. | Ens | 1
Evier à encaster:
| Evier à encastrer 2 cuves suivant CCTP | U | 1
| Meuble bas | HL
| Robinetterie mitigeuse à disques céramiques suivant CCTP | U | 1
| Siphon et tubulure chromée suivant CCTP | U | 1
Sous Total Paragraphe K.9
K.10 | ACCESSOIRES SANITAIRES
| Barre de relèvement des sanitaires PMR suivant CCTP. | U | 5
| Glace miroir. | U | 14
Sous Total Paragraphe K.10
K.11 | ATTENTES EQUIPEMENTS
| Vanne EF en attente DN20 pour fontaine à eau. | U | 1
| Siphon EU pour fontaine à eau. | U | 1
Sous Total Paragraphe K.11
K.12 | DIVERS
| Etiquetages et signalisation réglementaires suivant CCTP. | Ens
| Bondes siphoides. | HL
| Rinçages des installations. | Ens
| Essais et réglage des installations. | Ens
Sous Total Paragraphe K.12
TOTAL CHAPITRE K "DESCRIPTIONS TECHNIQUES : PLOMBERIE SANITAIRES"

## Observations
Désignation | U | Qté | PU HT | P. TOTAL HT
OBSERVATIONS
TOTAL "OBSERVATIONS"

## RECAPITULATION
RECAPITULATION
A - | GENERALITES | =
B - | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES | =
C - | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE CHANTIER | =
D - | CONSITANCE DES TRAVAUX | =
E - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : CHAUFFAGE EAU CHAUDE | =
F - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : RAFRAICHISSEMENT | =
G - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : RAFRAICHISSEMENT A DETENTE DIRECTE | =
H - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : VENTILATION DOUBLE FLUX | =
I - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : VENTILATION SIMPLE FLUX | =
J - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : GTB | =
K - | DESCRIPTIONS TECHNIQUES : PLOMBERIE SANITAIRES | =
| TOTAL HT | =
| TVA 20 % | =
| TOTAL TTC | =
CACHET ET SIGNATURE DE L'ENTREPRISE :