## POR_DPGF
Port de PORNIC (LOT 2)
Remise aux normes de l'aire de Carénage
Détail du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
| CHAPITRE 1 | unité | prix € HT
100 | POSTES GENERAUX
101 | études d'exécution (EXE) | Ft
102 | réalisation d'une mission géotechnique G3 | Ft
103 | implantation des ouvrages | Ft
104 | installations de chantier : mise en place, entretien, replis, nettoyage du chantier | Ft
105 | mise en route, essais de fonctionnement | Ft
106 | réalisation des prélèvements et analyses (période d'observation et réception) | Ft
107 | tests d'étanchéité sur les réseaux (gravitaire et refoulement) et sur les regards | Ft
108 | fourniture des consommables pour 1 an - remplissage complet des cuves de réactifs le cas échéant | Ft
109 | formation du personnel | Ft
110 | réalisation du DOE et du DIUO | Ft
111 | continuité de service - fourniture et mise en place d'un bassin de décantation provoire pour gestions des eaux provenant des surfaces en travaux | Ft
|  | total chapitre 1 : | 0
| CHAPITRE 2 | unité | prix € HT
200 | TRAVAUX UNITE DE TRAITEMENT
201 | curage et gestion des boues du réseau de collecte et des ouvrages existants | Ft
202 | retrait et gestion de l'évacuation des installations existantes | Ft
203 | Dévoiement des réseaux | Ft
204 | Extension réseau de collecte existant, y compris structure renforcée au niveau de la zone de roulement du travel lift | Ft
205 | Terrassement et soutènement pour mise en place de la cuve tampon, du déshuileur | Ft
206 | Fondation/assise de la cuve tampon et du déshuileur | Ft
207 | Dalle de couverture de la cuve tampon | Ft
208 | Local d'exploitation complet hors équipements process et hors habillage architectural | Ft
209 | Fourniture et pose regard dégrillage/by-pass y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
210 | Fourniture et pose déshuileur y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
211 | Fourniture et pose cuve tampon y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
212 | Fourniture et pose regard clapet y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
213 | Fourniture et pose regards hydrauliques intermédiaires | Ft
214 | Fourniture et pose des connexions hydrauliques entre ouvrages enterrés (terrassement, conduites, remblaiement) | Ft
215 | fourniture et pose fourreaux électriques depuis le local jusqu'à l'armoire électrique de l'installation | Ft
216 | fourniture et pose alimentation AEP de l'installation | Ft
217 | fourniture et montage de l'unité de traitement (décanteur, filtres, pompes de process, instrumentation process, vantellerie, actionneurs ,débitmètre au rejet) | Ft
218 | fourniture et pose d'une armoire électrique et contrôle commande, raccordements électriques des équipements, consuel, raccordement des capteurs et actionneurs, programmation | Ft
219 | fourniture, montage et raccordement d'un préleveur automatique d'échantillon, y/c prise d'échantillon en amont et aval de l'installation de traitement | Ft
|  | total chapitre 2 : | 0
| CHAPITRE 3 | unité | prix € HT
300 | AUTRES TRAVAUX
301 | Habillage architectural | Ft
302 | Bordure, seuil, rechargement de voirie pour adaptation du bassin versant de l'aire de carénage | Ft
303 | Signalisation au sol | Ft
304 | Mesures conservatoires pour mise en place ultérieur du dispositif de REUSE | Ft
|  | total chapitre 3 : | 0
| total chapitre 1+2+3 : |  | 0
|  | TVA (20%) | 0
|  | total chapitre 1+2+3 (TTC) | 0
A , le
(cachet et signature de l'entreprise)

## Feuil1
Remise aux normes des aires de carénage des ports de Plaisance Port de Pornic (LOT 2) 2023 RTPN 4051
Montant annuel en € HT | SAS LAN Capitainerie de Pornic
Maintenance exploitation de l'installation (cf §7 CCTP)
Coefficient de vente en %