## LBL+PI_DPGF
Ports de La Baule-Le Pouliguen et de Piriac-sur-Mer (LOT 1)
Remise aux normes de l'aire de Carénage
Détail du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
CHAPITRE 1 : Port de la Baule-Le Pouliguen
| SOUS-CHAPITRE 1 | unité | prix € HT
1.100 | POSTES GENERAUX
1.101 | études d'exécution (EXE) | Ft
1.102 | réalisation d'une mission géotechnique G3 | Ft
1.103 | implantation des ouvrages | Ft
1.104 | installations de chantier : mise en place, entretien, replis, nettoyage du chantier | Ft
1.105 | mise en route, essais de fonctionnement | Ft
1.106 | réalisation des prélèvements et analyses (période d'observation et réception) | Ft
1.107 | tests d'étanchéité sur les réseaux (gravitaire et refoulement) et sur les regards | Ft
1.108 | fourniture des consommables pour 1 an - remplissage complet des cuves de réactifs le cas échéant | Ft
1.109 | formation du personnel | Ft
1.110 | réalisation du DOE et du DIUO | Ft
1.111 | continuité de service - fourniture et mise en place d'un bassin de décantation provoire pour gestions des eaux provenant des surfaces en travaux | Ft
|  | total sous-chapitre 1 : | 0
| SOUS-CHAPITRE 2 | unité | prix € HT
1.200 | TRAVAUX UNITE DE TRAITEMENT
1.201 | curage et gestion des boues des ouvrages existants | Ft
1.202 | retrait et gestion de l'évacuation des installations existantes y compris armoire électrique | Ft
1.203 | Dévoiement des réseaux | Ft
1.204 | Terrassement et soutènement pour mise en place de la cuve tampon, du déshuileur | Ft
1.205 | Fondation/assise de la cuve tampon et du déshuileur | Ft
1.206 | Dalle de couverture de la cuve tampon | Ft
1.207 | Local d'exploitation complet hors équipements process et hors habillage architectural | Ft
1.208 | Fourniture et pose regard dégrillage/by-pass y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
1.209 | Fourniture et pose déshuileur y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
1.210 | Fourniture et pose cuve tampoon y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
1.211 | Fourniture et pose regard clapet y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
1.212 | Fourniture et pose regards hydrauliques intermédiaires | Ft
1.213 | Fourniture et pose des connexions hydrauliques entre ouvrages enterrés (terrassement, conduites, remblaiement) | Ft
1.214 | fourniture et pose fourreaux électriques du local jusqu'à l'armoire électrique de l'installation | Ft
1.215 | fourniture et pose alimentation AEP de l'installation | Ft
1.216 | fourniture et montage de l'unité de traitement (décanteur, filtres, pompes de process, instrumentation process, vantellerie, actionneurs ,débitmètre au rejet) | Ft
1.217 | fourniture et pose d'une armoire électrique et contrôle commande, raccordements électriques des équipements, consuel, raccordement des capteurs et actionneurs, programmation | Ft
1.218 | fourniture, montage et raccordement d'un préleveur automatique d'échantillon, y/c prise d'échantillon en amont et aval de l'installation de traitement | Ft
|  | total sous-chapitre 2 : | 0
| SOUS-CHAPITRE 3 | unité | prix € HT
1.300 | AUTRES TRAVAUX
1.301 | Habillage architectural | Ft
1.302 | Cloture autour de l'unité de traitement y compris reprise sur cloture existante | Ft
1.303 | Refection/ reprise du parking y/c bordure | Ft
1.304 | Réfection des espaces verts à l'identique | Ft
1.305 | Mesures conservatoires pour mise en place ultérieur du dispositif de REUSE | Ft
|  | total sous-chapitre 3 : | 0
| total chapitre 1 : |  | 0
CHAPITRE 2 : Port de Piriac-sur-Mer
| SOUS-CHAPITRE 1 | unité | prix € HT
2.100 | POSTES GENERAUX
2.101 | études d'exécution (EXE) | Ft
2.102 | réalisation d'une mission géotechnique G3 | Ft
2.103 | implantation des ouvrages | Ft
2.104 | installations de chantier : mise en place, entretien, replis, nettoyage du chantier | Ft
2.105 | mise en route, essais de fonctionnement | Ft
2.106 | réalisation des prélèvements et analyses (période d'observation et réception) | Ft
2.107 | tests d'étanchéité sur les réseaux (gravitaire et refoulement) et sur les regards | Ft
2.108 | fourniture des consommables pour 1 an - remplissage complet des cuves de réactifs le cas échéant | Ft
2.109 | formation du personnel | Ft
2.110 | réalisation du DOE et du DIUO | Ft
|  | total sous-chapitre 1 : | 0
| SOUS-CHAPITRE 2 | unité | prix € HT
2.200 | TRAVAUX UNITE DE TRAITEMENT
2.201 | curage et gestion des boues des ouvrages existants | Ft
2.202 | Deconnexion hydraulique, comblement de l'unité existante | Ft
2.203 | Terrassement et soutènement pour mise en place de la cuve tampon, du déshuileur | Ft
2.204 | Fondation/assise de la cuve tampon et du déshuileur | Ft
2.205 | Dalle de couverture de la cuve tampon | Ft
2.206 | Local d'exploitation complet hors équipements process et hors habillage architectural | Ft
2.207 | Fourniture et pose regard dégrillage/by-pass y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
2.208 | Fourniture et pose déshuileur y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
2.209 | Fourniture et pose cuve tampoon y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
2.210 | Fourniture et pose regard clapet y compris lestage, drainage en phase travaux, équipements | Ft
2.211 | Fourniture et pose regards hydrauliques intermédiaires | Ft
2.212 | Fourniture et pose des connexions hydrauliques entre ouvrages enterrés (terrassement, conduites, remblaiement) | Ft
2.213 | fourniture et pose fourreaux électriques jusqu'à l'armoire électrique de l'installation | Ft
2.214 | fourniture et pose alimentation AEP de l'installation | Ft
2.215 | fourniture et montage de l'unité de traitement (décanteur, filtres, pompes de process, instrumentation process, vantellerie, actionneurs ,débitmètre au rejet) | Ft
2.216 | fourniture et pose d'une armoire électrique et contrôle commande, raccordements électriques des équipements, consuel, raccordement des capteurs et actionneurs, programmation | Ft
2.217 | fourniture, montage et raccordement d'un préleveur automatique d'échantillon, y/c prise d'échantillon en amont et aval de l'installation de traitement | Ft
|  | total sous-chapitre 2 : | 0
| SOUS-CHAPITRE 3 | unité | prix € HT
2.300 | AUTRES TRAVAUX
2.301 | Habillage architectural | Ft
2.302 | réfection des chaussées à l'identique | Ft
2.303 | Mesures conservatoires pour mise en place ultérieur du dispositif de REUSE | Ft
|  | total sous-chapitre 3 : | 0
| total chapitre 2 : |  | 0
| total chapitre 1+2 : |  | 0
|  | TVA (20%) | 0
|  | total chapitre 1+2 (TTC) | 0
A , le
(cachet et signature de l'entreprise)

## MAINTENANCE
Remise aux normes des aires de carénage des ports de Plaisance Ports de La Baule-Le Pouliguen et de Piriac-sur-Mer (LOT 1) 2023 RTPN 4051
Montant annuel en € HT | SAS LAN Capitainerie de Piriac | SAS LAN Capitainerie de la Baule
Maintenance exploitation de l'installation (cf §7 CCTP)
Coefficient de vente en %
HO : 7h - 19h / HNO : 19h - 7h