## PG CCTP
- DEPARTEMENT DE LA VENDEE -
AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION
Rue de la Léonière
85340 LES SABLES D'OLONNE
MAITRE D'OUVRAGE
CCI NANTES ST-NAZAIRE
35, Rue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE
D.P.G.F.
LOT N°05 - CLOISONS SECHES
ARCHITECTURE
Cabinet O.A.U.
9, avenue Carnot - BP 60053
85102 - LES SABLES D'OLONNE
Tél. : 02 51 21 11 65
| ECONOMISTE |  | BET FLUIDES
| S.E.T.E.B. |  | PICARD & JORE
| 183 Esplanade de la Mer - BP 437 |  | 51, rue des Nouettes
| 85164 - SAINT JEAN DE MONTS Cedex |  | 85180 - LES SABLES D'OLONNE
| Tél. : 02 51 58 82 72 |  | Tél. : 02 51 32 67 98
| Mail : contact@seteb-economiste.com |  | Mail : contact@picard-jore.fr
| Dossier n°02 23 08 |  | Dossier de Consultation des Entreprises
2023-06-01

## Lot N°05 CLOISONS SECHES
AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION
Rue de la Léonière - 85340 LES SABLES D'OLONNE
MAITRE D'OUVRAGE : CCI NANTES ST-NAZAIRE - 35 Rue du Général de Gaulle - 44600 SAINT NAZAIRE
ARCHITECTE : CABINET OAU
LOT N°05 - CLOISONS SECHES |  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
05.1 | GENERALITES |  |  |  |  | CH3
05.1.1 | CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER |  |  |  |  | CH4
05.1.1.1 1 | Organisation et maitrise des impacts environnementaux du chantier (pour mémoire) | PM |  |  | 0 | ART | SEC-D856
05.1.2 | SECURITE ET SANTE DES TRAVAILLEURS |  |  |  |  | CH4
05.1.2.1 1 | Sécurité et santé des travailleurs (à inclure aux prix unitaires du présent lot). | IPU |  |  | 0 | ART | SECUPLC
05.1.3 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  |  | CH4
05.1.3.1 1 | Prescriptions techniques générales. | IPU |  |  | 0 | ART | PRSCLS
05.1.4 | ACCES CHANTIER |  |  |  |  | CH4
05.1.4.1 1 | Accès chantier (à inclure aux prix unitaires du présent lot). | IPU |  |  | 0 | ART | 92A
05.1.5 | ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT |  |  |  |  | CH4
05.1.5.1 1 | Etanchéité à l'air du bâtiment afin d'être en conformité avec la RT 2012. | IPU |  |  | 0 | ART | SEC-D570
05.1.6 | DECHETS |  |  |  |  | CH4
05.1.6.1 1 | Traitement des déchets (prix à inclure aux prix unitaires du présent lot). | IPU |  |  | 0 | ART | SEC-I536
05.1.7 | ACCESSIBILITE P.M.R. |  |  |  |  | CH4
05.1.7.1 1 | Accessibilité P.M.R. (sujétions à inclure aux prix unitaires du présent lot) | IPU |  |  | 0 | ART | SEC-D836
05.1.8 | NOTE SISMIQUE |  |  |  |  | CH4
05.1.8.1 1 | Note sismique (pour mémoire) | PM |  |  | 0 | ART | SEC-E538
05.1.9 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | CH4
05.1.9.1 1 | Installation de chantier, compris toutes sujétions | ENS | 1 |  | 0 | ART | SEC-E538
05.2 | DOUBLAGE DES PAROIS |  |  |  |  | CH3
05.2.1 | DOUBLAGE PLAQUES DE PLATRE /ISOLATION/OSSATURE |  |  |  |  | CH4
05.2.1.1 1 | Doublage comprenant un parement en plaques de plâtre fixées sur une ossature métallique galvanisée à chaud avec interposition d'un isolant thermique, comprenant : | M2 | 180 |  | 0 | ART | SEC-E633
- 1 ossature métallique en acier galvanisé à chaud, composée de rails haut et bas, de fourrures verticales et d'éclisses, d'appuis intermédiaires composés d'une entretoise à clipser sur une fourrure horizontale préalablement fixée au mur et d'une clé polyamide renforcé en fibre de verre
- isolation par panneaux semi rigide en laine de verre, avec pare vapeur, épaisseur 45 mm, euroclasse F, conductivité thermique 0,032, (R = 1.20) compris mise en place et fixations, jointoiement soigné du pare vapeur
- 1 plaque de plâtre haute dureté, de 18 mm d'épaisseur, vissées sur l'ossature métallique, compris traitement des joints et toutes sujétions..
Compris toutes sujétions de fixations, traitement des joints, etc...
05.3 | HABILLAGE |  |  |  |  | CH3
05.3.1 | HABILLAGE PLAQUE DE PLATRE EBRASEMENT |  |  |  |  | CH4
05.3.1.1 1 | Habillage des ébrasements en plaque de plâtre haute dureté d'une épaisseur de 18 mm, pose sur tasseaux bois ou ossature métallique, compris isolation et toutes sujétions diverses pour une parfaite finition de l'ensemble, etc... | ML | 160.5 |  | 0 | ART | SEC-B158
05.4 | CLOISONS DE DISTRIBUTION |  |  |  |  | CH3
05.4.1 | CLOISONS PLAQUES DE PLATRE / ISOLATION |  |  |  |  | CH4
05.4.1.1 1 | Cloison 98 mm d'épaisseur (2 plaques par face + laine minérale) comprenant : | M2 | 500 |  | 0 | ART | SEC-E524
- ossature métallique en acier galvanisée à chaud, constituée de rails et de montants en acier galvanisé, d'épaisseur nominale 6/10e de 48 mm de largeur, entraxe 40 cm et 60 cm suivant hauteur et localisation des cloisons
- parements composé de 2 plaques de plâtre par faces (dont une de haute dureté), plaques de plâtre d'une épaisseur de 13 mm ; vissées sur l'ossature métallique
- incorporation d'un matelas isolant en panneaux semi-rigide de laine de verre, épaisseur 45 mm, euroclasse A1, perméabilité à la vapeur d'eau MU 1, résistance thermique pour l'épaisseur donnée R = 1.10
- résistance au feu : CF-PF 1 H.
- indice d'affaiblissement acoustique Ra = 47 dB.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant
La mise en oeuvre sera conforme au D.T.U. 25.41 et aux recommandations du fabricant
05.5 | PLAFONDS |  |  |  |  | CH3
05.5.1 | PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE |  |  |  |  | CH4
05.5.1.1 1 | Plafond en plaques de plâtre, pose horizontale, constitué de la façon suivante : | M2 | 6 |  | 0 | ART | SEC-G741
- fourrures métalliques en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,50 m maximum d'entraxe, fixées au support (charpente métallique) par l'intermédiaire de suspentes métalliques, fourrures et cavaliers, tiges filetées pour grande hauteur (selon le cas) prolongateurs de tiges filetées (selon le cas)
- 2 plaques de plâtre standard de 18 mm d'épaisseur chacune, plaques vissées sur l'ossature métallique, compris protection des joints transversaux, traitement des joints en sous-face et toutes sujétions..
Les joints seront traités et protégés selon la technique et avec les produits du fabricant
La mise en oeuvre sera conforme au D.T.U. 25.41 et aux recommandations du fabricant et de l'avis technique
L'ensemble coupe feu 1 heure
05.5.1.1 2 | Habillage des trémies des chassis de désenfumage en plaques de platre épaisseur 13 mm des Ets PLACOPLATRE ou équivalent, compris ossature indépendante métallique galvanisée type PLACOSTIL F 530, compris toutes sujétions d'exécution et de raccordement soigné avec les chassis et les plafonds. | M2 | 16
05.5.1.1 3 | Habillage par retombée verticale en plaques de plâtre épaisseur 13 mm, compris ossature indépendante métallique galvanisée, compris toutes sujétions d'exécution et de raccordement soigné avec les plafonds, les rails métalliques et les plafonds attenants. | ML | 2
05.5.2 | PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE PERFOREES |  |  |  |  | CH4
05.5.2.1 1 | Plafond en plaque de plâtre perforées, épaisseur env. 13,0 mm, du type RIGITONE 8-15-20 SUPER des Ets PLACOPLATRE ou équivalent, compris ossature métallique galvanisée type PLACOSTIL F 530, (fourrures et cavalier F 530, tiges filetées, suspentes SA chevillées sous la charpente métallique) compris toutes sujétions de fixations sous les éléments de charpente métallique. Coefficient d'absorbtion acoustique : aw = 0,50 | M2 | 14 |  | 0 | ART | NOTAPLS2
05.5.3 | NOTA PLAFONDS |  |  |  |  | CH4
05.5.3.1 1 | Nota concernant la pose des plafonds (à inclure aux prix unitaires du présent lot). | IPU |  |  | 0 | ART | NOTAPLS2
05.6 | ACCESSOIRES POUR CLOISONS |  |  |  |  | CH3
05.6.1 | BANDE ARMEE POUR ANGLES SAILLANTS |  |  |  |  | CH4
05.6.1.1 1 | Fourniture et mise en oeuvre de bandes armées pour angles saillants, compris toutes sujétions... | ML | 192 |  | 0 | ART | BANDCALI
05.6.2 | PATINS ISOLANTS |  |  |  |  | CH4
05.6.2.1 1 | Patins isolants (prix à inclure aux prix unitaires des cloisons de doublage et de distribution) | IPU |  |  | 0 | ART | PATISOL
05.6.3 | SEMELLES PVC / PIECES HUMIDES |  |  |  |  | CH4
05.6.3.1 1 | Fourniture et mise en oeuvre de semelles PVC en "U" ou bandes d'étanchéité, collées avec joint d'étanchéité au mastic souple, compris toutes sujétions... | ML | 55 |  | 0 | ART | SEC-D058
05.6.4 | RENFORCEMENT D'OSSATURE |  |  |  |  | CH4
05.6.4.1 1 | Renforcement d'ossature de cloisons sèches, à réaliser en accord avec le titulaire du lot concerné ; compris toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre d'ossature métallique complémentaire, ossature en bois, métallique ou autres, etc... | ENS | 1 |  | 0 | ART | RENFOSSA
05.7 | OUVRAGES DIVERS |  |  |  |  | CH3
05.7.1 | ENCOFFREMENT & GAINES TECHNIQUES |  |  |  |  | CH4
05.7.1.1 1 | Encoffrement vertical de réseaux et de gaines techniques, comprenant une ossature métallique composée de rails et montants R + M 48 d'un parement extérieur constitué d'une plaque de plâtre de haute dureté de 18 mm d'épaisseur, isolation acoustique en panneaux semi-rigides de laine de verre épaisseur 45 mm, disposés entre les montants des parois intérieures de la gaine, d'un parement intérieur constitué d'une plaque de plâtre de 13 mm d'épaisseur. | M2 | 95 |  | 0 | ART | SEC-C812
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant
La mise en oeuvre sera conforme aux recommandations du fabricant
05.7.1.2 1 | Gaines coupe-feu 2 heures type PROMATECT L 500 épaisseur 50 mm, des Ets PROMAT ou similaire, y compris toutes sujétionsd e pose suyivant les prescription du fabricant | ML | 7 |  | 0 | ART | ENCOF411
* gaine horizontale : dimensions intérieures 250 x 250 mm
05.7.1.2 2 | Gaines coupe-feu 2 heures type PROMATECT L 500 épaisseur 50 mm, des Ets PROMAT ou similaire, y compris toutes sujétionsd e pose suyivant les prescription du fabricant | ML | 4 |  | 0 | ART | ENCOF6
* gaine verticale : dimensions intérieures 250 x 250 mm
05.7.2 | POSE DES MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  | CH4
05.7.2.1 1 | Pose des menuiseries intérieures situées dans les cloisons de distribution en plaques de plâtre. | U | 24 |  | 0 | ART | MEIPLC
05.7.3 | NOTA |  |  |  |  | CH4
05.7.3.1 1 | Nota (pour mémoire : prix à incorporer au PU des cloisons). | IPU |  |  | 0 | ART | 058-B008
05.8 | RACCORDS ET NETTOYAGE |  |  |  |  | CH3
05.8.1 | RACCORDS |  |  |  |  | CH4
05.8.1.1 1 | Raccords en fin de chantier. | ENS | 1 |  | 0 | ART | RACCORD
05.8.2 | GESTION DES DECHETS DE CHANTIER |  |  |  |  | CH4
05.8.2.1 1 | Gestion des déchets de chantier. | ENS | 1 |  | 0 | ART | SEC-I617
05.8.3 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E) |  |  |  |  | CH4
05.8.3.1 1 | Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) ; prix à inclure aux prix unitaires du présent lot. | IPU |  |  | 0 | ART | 058-A644
05.8.4 | NETTOYAGE |  |  |  |  | CH4
05.8.4.1 1 | Nettoyage en fin de chantier (prix à incorporer aux PU du présent lot). | IPU |  |  | 0 | ART | NETTOYA
05.8.5 | EXCLUSION |  |  |  |  | CH4
05.8.5.1 1 | - Test d'étanchéité intermédiaire et final à la charge du maitre d'ouvrage | PM |  |  | 0 | ART | SVB-C302

## RECAPITULATION GENERALE
AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION
Rue de la Léonière - 85340 LES SABLES D'OLONNE
MAITRE D'OUVRAGE : CCI NANTES ST-NAZAIRE - 35 Rue du Général de Gaulle - 44600 SAINT NAZAIRE
ARCHITECTE : CABINET OAU
RECAPITULATION GENERALE
LOT N°05 - CLOISONS SECHES
S/TOTAL HT PAGE 1
S/TOTAL HT PAGE 2
S/TOTAL HT PAGE 3
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
CACHET ET SIGNATURE D'ENTREPRISE