## PG
MAITRE D’OUVRAGE
L’INTELLIGENCE APPRENTIE CCI NANTES SAINT-NAZAIRE 16 Quai Ernest Renaud 44105 NANTES
OPERATION
L’INTELLIGENCE APPRENTIE CCI NANTES SAINT-NAZAIRE 16 Quai Ernest Renaud 44105 NANTES
INTITULE DU LOT
LOT 08 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
DOCUMENT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
CONCOURS | APS | APD | PRO | DCE | MARCHE | EXE | DOE
Indice | Date | Auteur | Approbateur | Modification
- | 2023-06-28 | RG | AP
ARCHITECTE |  |  |  | BUREAU D'ETUDES FLUIDES & THERMIQUE
| OUEST ARCHITECTURE URBANISME |  |  |  | PICARD JORE
| 9 Avenue Carnot |  |  |  | 51 Rue des Nouettes
| 85100 LES SABLES D’OLONNE |  |  |  | 85180 LES SABLES D'OLONNE
| Tél. 02 51 21 11 65 |  |  |  | Tél. 02 51 32 67 98

## DPGF
LOT 08 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
| DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté | PU (€ HT) | P Total (€ HT)
1.20 | MISSION DU BUREAU D'ETUDES
- | Selon CCTP | Ens | 1 | 2000 | 2000
| Sous Total 1.20 |  |  |  | 2000
2.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
- | Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Sous Total 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | ETUDES ET DOE
- | Selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
| Sous Total 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | RESEAU DE TERRE
- | Circuit de terre | Ens | 1 |  | 0
- | Mise à la terre des masses |  | 0 |  | 0
| Sous Total 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
- | Fourniture, pose et raccordement du TG/BT | u | 1 |  | 0
- | Fourniture, pose d’un panneau pour recevoir le comptage et d’un disjoncteur général de branchement différentiel type DB90 - 4x30/60A - 500mA - sélectif | u | 1 |  | 0
- | Fourniture et pose liaison B en câble U1000 R2V - 4x25mm² | ml | 28 |  | 0
- | Gestionnaire de consommation | u | 1 |  | 0
Coupure d'Urgence électrique Générale
- | AU rouge compris contacteur et liaisons | u | 1 |  | 0
Coupure électrique VMC
- | AU jaune compris contacteur et liaisons | u | 1 |  | 0
| Sous Total 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | DISTRIBUTION ET CHEMINEMENT |  |  |  | 0
- | Percements, réservations et rebouchages |  |  |  | 0
- | Conduits et fourreaux |  |  |  | 0
- | Chemains de câbles | Ens | 1 |  | 0
- | Goulottes, moulures |  |  |  | 0
- | Boites de dérivations |  |  |  | 0
| Sous Total 2.6 |  |  |  | 0
2.7 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES
| . U1000R2V 5G6² pour PAC groupe extérieur (x2u) | ml | 25 |  | 0
| . U1000R2V 3G2,5² pour PAC unité intérieure (x17u) | ml | 200 |  | 0
| . U1000R2V 3G2,5² pour VMC (x1u) | ml | 10 |  | 0
| . U1000R2V 3G2,5² pour ECS (x1u) | ml | 15 |  | 0
| . U1000R2V 3G2,5² pour Alarme incendie (x1u) | ml | 15 |  | 0
| . U1000R2V 3G2,5² pour Alarme intrusion (x1u) | ml | 5 |  | 0
| . U1000R2V 3G2,5² pour Alarme technique (x1u) | ml | 5 |  | 0
| . U1000R2V 3G2,5² pour Baie informatique (x1u) | ml | 5 |  | 0
| . U1000R2V 3G2,5² pour sèche-mains (x3u) | ml | 20 |  | 0
| . U1000R2V 3G2,5² pour Robinet IR (x6u) | ml | 35 |  | 0
| . Circuits Spécifiques, Eclairage et Prises (compris dans Articles 2.8 et 2.10) | PM |  |  | 0
| Sous Total 2.7 |  |  |  | 0
2.8 | APPAREILLAGE
- | Fourniture, pose et raccordement de commandes d'éclairage, compris câblage, conformément au CCTP et à la légende, repère : |  |  |  | 0
| . Détecteur présence encastré | u | 14 |  | 0
| . Inter simple allumage | u | 2 |  | 0
| . Inter simple allumage étanche | u | 1 |  | 0
| . Horloge astronomique | u | 1 |  | 0
- | Fourniture, pose et raccordement de prises de courant, compris câblage, conformément au CCTP et à la légende, repère : |  |  |  | 0
| . Pc 16A+T | u | 125 |  | 0
| . Prise USB Type-A + USB Type-C 3A 15W | u | 7 |  | 0
| . Pc 16A+T spécifique | u | 1 |  | 0
| . Pc 16A+T étanche | u | 4 |  | 0
- | Appareillage spécial DLP : |  |  |  | 0
| . Pc 16A+T DLP | u | 20 |  | 0
| Sous Total 2.8 |  |  |  | 0
2.10 | APPAREILS D'ÉCLAIRAGE
- | Fourniture, pose et raccordement d'appareils d'éclairage, compris câblage, conformément au CCTP et à la légende, repère : |  |  |  | 0
| . Dalle avec capteur 27W | u | 44 |  | 0
| . Spot 7W | u | 12 |  | 0
| . Spot 15W | u | 18 |  | 0
| . Réglette murale 9W | u | 2 |  | 0
| . Hublot intérieur 15W | u | 1 |  | 0
| Sous Total 2.10 |  |  |  | 0
2.11 | ÉCLAIRAGE DE SECURITÉ
- | Fourniture, pose et raccordement blocs d'éclairage de sécurité, compris câblage U1000R2V : |  |  |  | 0
| . BAES | u | 8 |  | 0
| . Kit drapeau plafond | u | 1 |  | 0
| . BAPI | u | 1 |  | 0
| Sous Total 2.11 |  |  |  | 0
3.1 | ADDUCTION TELEPHONIQUE
- | Fourniture et pose, prolongement des fourreaux depuis l'arrivée intérieur du bâtiment vers placard technique VDI : |  | 0 |  | 0
| . Fourreau PVC gris Ø42/45mm | ml | 45 |  | 0
| Sous Total 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
- | Fourniture et pose baies 600x600 19'' 21u suivant CCTP | u | 1 |  | 0
- | Câble 4 paires 6/10ème F/UTP cat 6a issue de la baie info vers les prises RJ 45 | ens | 1 |  | 0
- | Fourniture, pose et raccordement de prises RJ45 catégorie 6a, conformément au CCTP et à la légende, repère : |  |  |  | 0
| . RJ45 (y compris les RJ45 pour les bornes wifi) | u | 34 |  | 0
- | Appareillage spécial DLP : |  |  |  | 0
| . RJ45 DLP | u | 8 |  | 0
- | Etiquetage, mise à la terre des masses, recettes | ens | 1 |  | 0
| Sous Total 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | ALARME INCENDIE
- | Centrale d'alarme incendie de type 4 | u | 1 |  | 0
- | Fourniture, pose et raccordement d'équipement d'alarme incendie : |  |  |  | 0
| . Déclenheur manuel | u | 4 |  | 0
| . Diffuseur sonore | u | 3 |  | 0
| . Flash lumineux | u | 9 |  | 0
- | Canalisations | Ens | 1 |  | 0
| Sous Total 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | ALARME TECHNIQUE
- | Centrale technique 4 défauts | u | 1 |  | 0
- | Canalisations | Ens | 1 |  | 0
| Sous Total 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | ALARME INTRUSION
- | Centrale intrusion type bus | u | 1 |  | 0
- | Clavier codé déporté | u | 1 |  | 0
- | Sirène intérieur | u | 2 |  | 0
- | Détecteur double technologie DD105 | u | 11 |  | 0
- | Contacteur magnétique de porte | u | 3 |  | 0
- | Canalisations | Ens | 1 |  | 0
| Sous Total 3.5 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL - € HT |  |  |  | 2000
| TVA 20 % |  |  |  | 400
| TOTAL GENERAL - € TTC |  |  |  | 2400
Date et signature: