## PG
MAITRE D’OUVRAGE
L’INTELLIGENCE APPRENTIE CCI NANTES SAINT-NAZAIRE 16 Quai Ernest Renaud 44105 NANTES
OPERATION
AMENAGEMENT CENTRE DE FORMATION La Pilnière - Route des Sables 85340 LES SABLES D'OLONNE
INTITULE DU LOT
LOT 09 - CHAUFFAGE / PLOMBERIE SANITAIRE / VENTILATION
DOCUMENT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
ESQ | APS | APD | PRO | DCE | MARCHE | EXE | DOE
Indice | Date | Auteur | Approbateur | Modification
- | 2023-06-28 | YD | AP
ARCHITECTE |  |  |  | BUREAU D'ETUDES FLUIDES & THERMIQUE
| OUEST ARCHITECTURE URBANISME |  |  |  | PICARD JORE
| 9 Avenue Carnot |  |  |  | 51 Rue des Nouettes
| 85100 LES SABLES D’OLONNE |  |  |  | 85180 LES SABLES D'OLONNE
| Tél. 02 51 21 11 65 |  |  |  | Tél. 02 51 32 67 98

## CPV
LOT 09 - CHAUFFAGE / PLOMBERIE SANITAIRE / VENTILATION
| DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté | PU (€ HT) | P Total (€ HT)
1.15 | Mission du Bureau d'études
- | Selon CCTP | Ens | 1 | 2000 | 2000
| TOTAL 1.15 - HT |  |  |  | 2000
2.1 | CHAUFFAGE |  |  |  | 0
2.1.2 | Note de calculs |  |  |  | 0
- | Etudes déperdition et dimensionnement | Ens | 1 |  | 0
0
2.1.4 | Unité extérieure |  |  |  | 0
- | Fourniture et pose d'une unité extérieure de marque ATLANTIC type miniVRF-4 modèle AJY 54 LELDH | U | 2 |  | 0
0
2.1.5 | Unités intérieures de traitement d’air |  |  |  | 0
- | Unité intérieure murale de marque ATLANTIC et de type ASYA 04 GCGH, Pc = 1,3 kW | U | 7 |  | 0
- | Unité intérieure murale de marque ATLANTIC et de type ASYA 07 GCGH, Pc = 2,8 kW | U | 2 |  | 0
- | Cassette 600x600 de marque ATLANTIC et de type AUXB 4 GLEH, Pc = 1,3 kW | U | 4 |  | 0
- | Cassette 600x600 de marque ATLANTIC et de type AUXB 7 GLEH, Pc = 2,8 kW | U | 4 |  | 0
0
2.1.6.1 | Télécommande individuelle infra-rouge |  |  |  | 0
- | Télécommande infra-rouge de type UTY-LNHY | U | 12 |  | 0
0
2.1.7 | Réseau frigorifique |  |  |  | 0
- | Canalisation en cuivre de qualité frigorifique compris répartiteur, raccordement et accessoires | Ens | 1 |  | 0
0
2.1.8 | Réseau condensats |  |  |  | 0
- | Canalisation en PVC, compris descente, siphon vertical pompes de relevage et raccordement sur EU | Ens | 1 |  | 0
0
2.1.9 | Raccordement électrique |  |  |  | 0
- | Raccordement électrique de l'unité extérieure sur attente de proximité | U | 2 |  | 0
- | Raccordement électrique des unités intérieures sur attentes de proximité | U | 17 |  | 0
- | Fourniture pose et raccordement des liaisons Bus entre groupe extérieur et unités intérieures | U | 17 |  | 0
0
2.1.10 | Mise en service |  |  |  | 0
- | Mise en service dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 2.1 - HT |  |  |  | 0
2.2 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
2.2.2 | Installations de chantier |  |  |  | 0
- | Dito CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
2.2.3 | Adduction d'eau potable |  |  |  | 0
2.2.3.1 | Origine eau potable |  |  |  | 0
- | Bâtiment raccordé en AEP | PM |  |  | 0
0
2.2.3.2 | Adduction d'eau potable |  |  |  | 0
- | Canalisation PER DN20 conformément au descriptif du CCTP comprenant le tube, les accessoires et les fixations : | ml | 25 |  | 0
- | vanne d’arrêt à purge DN20 | U | 1 |  | 0
- | réducteur de pression (3bars) DN20 | U | 1 |  | 0
- | filtre à tamis inox de diamètre DN20 | U | 1 |  | 0
0
2.2.4 | Production d'eau chaude sanitaire |  |  |  | 0
- | Ballon ECS 50L compris pose raccordement et accessoires | U | 1 |  | 0
0
2.2.5 | Réseau de distribution EFS et ECS |  |  |  | 0
| Distribution hydraulique conformément au descriptif du CCTP comprenant le tube, les accessoires, les fixations et le calorifuge : |  |  |  | 0
| Distribution EFS en plénum |  |  |  | 0
- | Réseaux de distribution EFS PER diamètre suivant dimensionnement | Ens | 1 |  | 0
| Distribution EFS en encastrée |  |  |  | 0
- | Réseaux de distribution EFS PER diamètre suivant dimensionnement | Ens | 1 |  | 0
| Distribution EFS/ECS en apparent |  |  |  | 0
- | Réseaux de distribution EFS/ECS cuivre diamètre suivant dimensionnement | Ens | 1 |  | 0
0
2.2.6 | Vidange des appareils sanitaires |  |  |  | 0
| Tubes PVC type évacuation y compris supportage, raccords et toutes sujétions isolation des tubes PVC, pour le raccordment des appareils : |  |  |  | 0
- | DN110 |  |  |  | 0
- | DN50 | Ens | 1 |  | 0
- | DN40 |  |  |  | 0
0
| Ventilations primaires : |  |  |  | 0
- | Ventilation primaire en tube PVC type évacuation y compris supportage, raccords, chapeau de toit et toutes sujétions, | U | 2 |  | 0
0
2.2.7 | Appareil sanitaires |  |  |  | 0
- | WC Standard | U | 3 |  | 0
- | Pack WC PMR | U | 3 |  | 0
- | Lavabo PMR | U | 3 |  | 0
- | Ensemble lave-mains droit | U | 3 |  | 0
- | Déversoir mural | U | 1 |  | 0
- | Évier à poser 100 mm | U | 1 |  | 0
- | Évier à encastrer 100 mm | U | 1 |  | 0
- | Attente lave-vaisselle | U | 1 |  | 0
- | Attente EFS et EU | U | 1 |  | 0
0
2.2.8 | Accesoires sanitaires |  |  |  | 0
- | Barre de relèvement | U | 3 |  | 0
- | Distributeur de papier WC | U | 6 |  | 0
| TOTAL 2.2 - HT |  |  |  | 0
2.3 | VENTILATION |  |  |  | 0
2.3.2 | Entrée d'air |  |  |  | 0
- | Grille en facade + Caisson acoustique + gaine + bouche | U | 5 |  | 0
0
2.3.4 | Caisson de ventilation |  |  |  | 0
- | COPERNIC H 3 500 | U | 1 |  | 0
0
2.3.5 | Gaine de ventilation |  |  |  | 0
| Gaines y compris accessoires de pose et de raccordement ainsi que toutes sujétions : |  |  |  | 0
- | Ø125 | ml | 30 |  | 0
- | Ø160 | ml | 27 |  | 0
- | Ø200 | ml | 15 |  | 0
- | Ø250 | ml | 3 |  | 0
- | Ø315 | ml | 8 |  | 0
- | Ø355 | ml | 5 |  | 0
- | Ø450 | ml | 6 |  | 0
- | gaine terminale fexible Ø125 | Ens | 1 |  | 0
0
2.3.6 | Bouche d’extraction |  |  |  | 0
| Bouches d’extraction autoréglable , y compris supports, manchettes de raccordements et anneau acoustique : |  |  |  | 0
- | 30m3/h | U | 6 |  | 0
- | 45m3/h | U | 8 |  | 0
- | 120m3/h | U | 1 |  | 0
0
| Bouches d’extraction simple débit coupe feu, y compris supports, manchettes de raccordements anneau acoustique module de réglage et clapet CF : |  |  |  | 0
- | Ø125 | U | 2 |  | 0
0
| Diffuseur plafonnier reprise 600x600 y compris supports, manchettes de raccordements anneau acoustique et module de réglage : |  |  |  | 0
- | Ø160 | U | 10 |  | 0
0
2.3.7 | Rejet d’air |  |  |  | 0
| Sortie de toit |  |  |  | 0
- | Ø450 | U | 1 |  | 0
0
2.3.8 | Régulation |  |  |  | 0
- | Sonde C02 | U | 5 |  | 0
- | Registre de régulation motorisé | U | 5 |  | 0
- | Module principale Pilot mod | U | 5 |  | 0
- | Transformateur | U | 5 |  | 0
- | Fonctionnement sur horloge à la charge du lot électricité, raccordement de la liaison de commande à la charge du présent lot | Ens | 1 |  | 0
0
2.3.9 | Raccordement électrique |  |  |  | 0
- | Armoire VMC, compris raccordement des caissons de VMC, sonde, registre et module régulation | Ens | 1 |  | 0
0
2.3.10 | Piège à son |  |  |  | 0
| Piége à son circulaire |  |  |  | 0
- | Ø450 | U | 1 |  | 0
| TOTAL 2.3 - HT |  |  |  | 0
2.4 | ESSAIS ET VERIFICATIONS
- | Ensemble des opérations suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 2.4 - HT |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL - € HT |  |  |  | 2000
| TVA 20,00% |  |  |  | 400
| TOTAL GENERAL - € TTC |  |  |  | 2400
DATE :
SIGNATURE: