## LOT ..
PROJET JERICHO CONSTRUCTION D’UNE PLATEFORME D’ESSAIS
LOT 05 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS/FAIBLES
N° | Description des ouvrages | U | Q | Prix | Prix
Ordre |  |  |  | Unitaire | Total
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Installation de chantier conforme au CCAP et au P.G.C. | ens |  |  | 0
| Prescriptions du lot Dispositions Communes. | ens |  |  | 0
| Prescriptions du coordonnateur SPS. | ens |  |  | 0
| Après réception des travaux, essais et vérifications des installations prévus par les documents techniques COPREC CONSTRUCTION N°1 ET N°2 d’octobre 1998 et fourniture d’un rapport en deux exemplaires des résultats des essais à fournir au bureau de contrôle pour examen. | ens |  |  | 0
| Les études et plans d’exécution à partir du dossier fourni par la maîtrise d’œuvre dans le dossier de consultation des entreprises sont à la charge du présent lot. | ens |  |  | 0
| Toutes sujétions pour lever des réserves du rapport du bureau de contrôle. | ens |  |  | 0
| Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages existants (inférieur aux dimensions 301×301mm) : au-delà le présent lot devra sous-traiter cette prestation à une entreprise et à un BET spécialisé. | ens |  |  | 0
| Tous les rebouchages des réservations demandées. | ens |  |  | 0
| Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais inhérents : bureau de contrôle, organismes réglementaires, etc. | ens |  |  | 0
| Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du projet. | ens |  |  | 0
| Toutes les sujétions de modifications et adaptations des installations existantes et conservées, suivant liste des domaines du présent document (courants forts et courants faibles). | ens |  |  | 0
| Toutes les sujétions de travaux provisoires suite aux phasages et pour la continuité de service des installations et équipements technique. | ens |  |  | 0
| Lors des interventions hors zone de travaux, la dépose repose des faux plafonds sera à la charge du présent lot et en cas de détérioration, l’entreprise aura à sa charge le remplacement à neuf | ens |  |  | 0
| Toutes les opérations d’essais, nettoyages, désinfections et remises en état suite à la réalisation de ses travaux. | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
2 | MAITRISE DE L'INFILTROMETRIE / PARTICULARITES RT 2012
| Toutes sujétions de rebouchages autour de ces matériels, réseaux, accessoires… | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
3 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | PM - COMPRIS AU TRAVAUX PREPARATOIRES
4 | RESEAU DE TERRE
| Réalisation de la prise de terre générale suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Réalisation de la distribution de terre suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Mise à la terre des masses métalliques | ens |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
5 | TGBT EXISTANT BÂTIMENT S |  |  |  | PM - DISJONCTEUR 4X630A EXISTANT / CONSERVE
6 | TGBT NEUF JERICHO
| TGBT Neuf Jericho | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
7 | DISTRIBUTIONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES
| Chemins de câbles Courants Forts | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles Courants Faibles | ml |  |  | 0
| Fourreaux Ø160 y compris tranchées et remblaiement | ml |  |  | 0
| Fourreaux Ø63 y compris tranchées et remblaiement | ml |  |  | 0
TGBT EXISTANT BÂTIMENT S
| TGBT Neuf Jericho | ml |  |  | 0
TGBT Neuf Jericho
| Circuits Eclairages | ens |  |  | 0
| Circuits Prises de courants | ens |  |  | 0
| Porte Sectionnelle | ens |  |  | 0
| Aérotherme | ens |  |  | 0
| Déstratificateur | ens |  |  | 0
| Ballon ECS | ens |  |  | 0
| VMC | ens |  |  | 0
| Pont Roulant | ens |  |  | 0
| Groupe Hydraulique | ens |  |  | 0
| Contrôleur | ens |  |  | 0
| Armoire LOAD ABORT | ens |  |  | 0
| Baie VDI | ens |  |  | 0
| Groupe Froid | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
8 | APPAREILLAGE
Normal
| Simple Allumage. | u |  |  | 0
| Variateur d'intensité lumineuse | u |  |  | 0
| PC 2P+T 10/16A. | u |  |  | 0
| Plinthe 3 compartiments - 160 x 50 mm | ml |  |  | 0
Etanche
| Simple Allumage à voyant | u |  |  | 0
| PC 2P+T 10/16A. | u |  |  | 0
Divers
| Détecteur de Mouvement PD3-N-1C-AP | u |  |  | 0
| Arrêt d'Urgence + voyants "TGBT Neuf Jericho" | u |  |  | 0
| Arrêt d'Urgence + voyants "Général Ventilation" | u |  |  | 0
| Passerelle KNX/DALI + Module Entrées / sorties 700 Lux / 1000 Lux Eclairage Hall | u |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
9 | ECLAIRAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR
| Luminaire Type 1 | u |  |  | 0
| Luminaire Type 2 | u |  |  | 0
| Luminaire Type 3 | u |  |  | 0
| Luminaire Type 4 | u |  |  | 0
| Luminaire Type 5 | u |  |  | 0
| Consignation et reprises câblages mâts existants / conservés / déplacés | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
10 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc BAES balisage LED adressable SATI | u |  |  | 0
| Bloc BAES ETANCHE balisage LED adressable SATI | u |  |  | 0
| Câblage Bus entre les nouveaux BAES et le bus d'adressage existant du bâtiment S | ens |  |  | 0
| Mise à jour de la supervision existante | ens |  |  | 0
| Câblages | ens |  |  | 0
| Essais et Paramétrages | ens |  |  | 0
| Formation | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
11 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| Toutes sujétions de modules / baies complémentaires | ens |  |  | 0
| Terminal déporté SSI / CMSI | u |  |  | 0
| Sirènes d'alarme | u |  |  | 0
| Flash lumineux | u |  |  | 0
| Détecteur de fumée optique | u |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
Câblages depuis SDI :
| . Détecteurs, déclencheurs et indicateurs d'action | u |  |  | 0
Câblages depuis UGA :
| . Terminaux déportés | u |  |  | 0
| . Sirène d'alarme | u |  |  | 0
| Toutes les sujétions d’équipement sur la centrale (Système de Détection Incendie et Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie), de paramétrage, de participation à la coordination SSI, mise à jour du dossier d’identité SSI, et de mise en service sont à la charge du présent lot. | ens |  |  | 0
| Toutes les sujétions de programmation, équipements et mise à jour de la base infographique du système existant et de l'unité d'aide à l'exploitation existant. | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
12 | PRECABLAGE TELEPHONE ET INFORMATIQUE (VDI)
| Baie VDI 12U avec équipements suivant CCTP | u |  |  | 0
| Rocade Informatique depuis local J3.00.33 suivant CCTP | ml |  |  | 0
| Rocade Téléphonique depuis Répartiteur Bâtiment S suivant CCTP | ml |  |  | 0
Type Mosaïc, marque LEGRAND ou techniquement équivalent suivant CCTP :
| Prise VDI type RJ.45 encastrée | u |  |  | 0
Distribution :
| Câblage Catégorie 7 suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Codifications et Repérages suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Recettes câblages Cuivre | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
13 | EQUIPEMENT ACTIF TELEPHONIQUE - INFORMATIQUE |  |  |  | PM - HORS LOT - A LA CHARGE M.OUVRAGE
14 | INTERPHONIE - VISIOPHONIE |  |  |  | SANS OBJET
15 | VIDEO-SURVEILLANCE |  |  |  | SANS OBJET
16 | CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  | SANS OBJET
17 | GTC / GTB > GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE / BATIMENT
Dispositions techniques à charge lot ELEC pour lot GTC suivant tableau points
| Comptage | ens |  |  | 0
| Commande Eclairage | ens |  |  | 0
| Etat disjoncteurs généraux | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
| TOTAL HT - TRAVAUX BASE |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE |  |  |  | 0