## Lot 11
PROJET JERICHO CONSTRUCTION D’UNE PLATEFORME D’ESSAIS
Phase DCE - Lot 14 Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire
N° | Description des ouvrages | U | Q | Prix | Prix
Ordre |  |  |  | Unitaire | Total
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
2 | CHAUFFAGE
CHAUFFERIE BAT S : Equipement pour circuits à température constante :
| Pompe double à débit variable | u |  |  | 0
| . Manchettes anti-vibratiles | u |  |  | 0
| . Prise de pression différentielle, vannes et manomètre | ens |  |  | 0
| . Vanne d'isolement | u |  |  | 0
| . Clapet anti-retour | u |  |  | 0
| Compteur d'énergie avec sondes | ens |  |  | 0
| . Thermomètre à colonne de liquide avec doigt de gant | u |  |  | 0
| . Vanne de vidange | u |  |  | 0
| . Filtre à tamis 500 μm avec vanne de purge | u |  |  | 0
| . Vannes de réglage et d’équilibrage | u |  |  | 0
| . Purgeur d'air | u |  |  | 0
| . Doigt de gant pour sonde de température | u |  |  | 0
| Raccordements sur réseaux et collecteurs existants en chaufferie | ens |  |  | 0
Tube acier tarif 3 ou 10 y compris soudures, coudes , tés, supportage, peinture ainsi que toutes sujétions
| Ø 15/21 à 20/27 | ml |  |  | 0
| Ø 33/42 à 26/34 | ml |  |  | 0
Calorifuge suivant CCTP
| Ø 15/21 à 20/27 | ml |  |  | 0
| Ø 33/42 à 26/34 | ml |  |  | 0
| Etiquetage avec indication des sens du fluide | ens |  |  | 0
| Vidange et intervention sur installations existantes | ens |  |  | 0
| Percements et rebouchages | ens |  |  | 0
| Tube préisolé et enterré y compris raccords, coudes , ainsi que toutes sujétions | ens |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u |  |  | 0
| Vannes de vidange | ens |  |  | 0
| Purgeurs d’air DN 15 à 20 avec vanne | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
3 | APPAREILS DE CHAUFFAGE
| Fourniture et pose d'aérothermes suivant CCTP y compris accessoires et raccordements suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Régulation complète communiquante pour dito suivant CCTP y compris accessoires et raccordements | ens |  |  | 0
| Vanne d’isolement | u |  |  | 0
| Vanne de réglage avec calorifuge | ens |  |  | 0
| Vannes de vidange et de purge | u |  |  | 0
| Flexibles de raccordement EC | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de destratificateur suivant CCTP y compris accessoires et raccordements électriques suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Radiateurs acier complets suivant CCTP et plan | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
4 | VENTILATION / VMC / TRAITEMENT D'AIR
VMC
| Caisson VMC suivant plan et CCTP | ens |  |  | 0
Equipements et accessoires suivant CCTP :
| • Manchettes souples à l'aspiration et au refoulement M0 | u |  |  | 0
| Piège à sons suivant CCTP et plan | u |  |  | 0
Réseaux ventilation distribution gaine et calorifuge
Réalisés en tôle d’acier galvanisée circulaire spiralée
| Ø125 | ml |  |  | 0
| Ø160 à Ø200 | ml |  |  | 0
| Registre de réglage circulaire | u |  |  | 0
| Entrée d'air en maçonnerie suivant plan et CCTP | u |  |  | 0
| Bouche de reprise suivant plan et CCTP | u |  |  | 0
Rejet d'air vicié
| Sifflet pare pluie suivant plan et CCTP | ens |  |  | 0
Ventilation LT hydraulique RdC
| Grille VH avec accessoires suivant CCTP | u |  |  | 0
| Grille VB avec accessoires suivant CCTP | u |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
5 | DESENFUMAGE
Sans objet
6 | PLOMBERIE
Arrivée générale EFS
| Raccordement sur collecteur existant en S-Sol - VS | ens |  |  | 0
| - Vanne d’isolement | u |  |  | 0
| - Filtre à tamis | u |  |  | 0
| - Vanne d’isolement | u |  |  | 0
| - Compteur d’eau communicant | u |  |  | 0
| - Clapet EA | u |  |  | 0
| - Manomètre | u |  |  | 0
| - Robinet prise échantillon | u |  |  | 0
| Réseau PVC Pression suivant CCTP |  |  |  | 0
| . EF Ø,,,, | ml |  |  | 0
| Réseau PEHD suivant CCTP |  |  |  | 0
| . EF Ø,,,, | ml |  |  | 0
| Réseau Cu suivant CCTP |  |  |  | 0
| . EF Ø,,,, | ml |  |  | 0
Production ECS
| Ballon ECS électrique suivant CCTP et Plan y compris équipements ( soupape sécurité avec siphon PVC, vannes d'isolement, etc…) | ens |  |  | 0
| Raccords diélectriques sur entrée EF et sortie ECS | u |  |  | 0
DISTRIBUTIONS EF/ECS
| Réseau Cuivre apparent |  |  |  | 0
| . EF Ø12/14 au Ø26/28 | ml |  |  | 0
| . ECS Ø12/14 au Ø26/28 | ml |  |  | 0
| Réseau Cuivre encastré |  |  |  | 0
| . Ø12/14 au Ø14/16 | ml |  |  | 0
| . Ø20/22 | ml |  |  | 0
| Percement et rebouchage pour passage canalisation | ens |  |  | 0
| Calorifuge |  |  |  | 0
| . EF | ml |  |  | 0
| . ECS | ml |  |  | 0
| Etiquetage de l'ensemble des réseaux | ens |  |  | 0
| Vanne d'isolement EF | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement ECS | u |  |  | 0
| Clapet anti-pollution EF/ECS sur points d'eau | u |  |  | 0
| Raccord isolant Diélectrique | u |  |  | 0
| Purgeur d'air avec vanne | u |  |  | 0
Evacuations EU/EV
Evacuations EU/EV en tube PVC NF Me
| Réseau Ø40 | ml |  |  | 0
| Réseau Ø50 | ml |  |  | 0
| Réseau Ø100, | ml |  |  | 0
En tube PVC blanc terminaux
| Réseau EU Ø32 à Ø40 | ml |  |  | 0
| Raccordement EU sur attentes en sol | ens |  |  | 0
| Raccordement EV sur attentes en sol | ens |  |  | 0
| Carrotages, percement et rebouchage pour passage canalisation | ens |  |  | 0
Evacuations EP
Evacuations EP en tube PVC NF Me
| Réseau Ø100 | ml |  |  | 0
| Réseau Ø125 | ml |  |  | 0
| Réseau Ø140 | ml |  |  | 0
| Réseau Ø160 | ml |  |  | 0
| Raccordement EP sur naissances créées | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
7 | AIR COMPRIME
| Compresseur d'air suivant CCTP et Plan y compris équipements | ens |  |  | 0
| . Vanne d’isolement | u |  |  | 0
| . Régulateur de pression réglé à 7 bars) et manomètre de pression | u |  |  | 0
| . Vanne de purge | u |  |  | 0
| . Filtre déshumidificateur et déshuileur | u |  |  | 0
DISTRIBUTION AC
| Réseau PVC Pression suivant CCTP |  |  |  | 0
| . Ø…... | ml |  |  | 0
| . Ø…... | ml |  |  | 0
| Réseau Acier suivant CCTP |  |  |  | 0
| . Ø…... | ml |  |  | 0
| . Ø…... | ml |  |  | 0
| Té de réduction avec col de cygne 180° suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Raccord à prise rapide et d’une vanne d’isolement DN15 suivant CCTP et plan | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
8 | APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS SANITAIRES
Equipements complets suivant CCTP :
| Lave-mains WC | ens |  |  | 0
| WC suspendu Standard | ens |  |  | 0
| Lavabo Hall | ens |  |  | 0
| Robinetterie pour LT | ens |  |  | 0
| Robinet Extérieur | ens |  |  | 0
| Accessoires sanitaires | ens | à charge du maître d'ouvrage
| Total H.T. |  |  |  | 0
9 | PROTECTION INCENDIE
Sans objet
10 | ELECTRICITE ET REGULATION
Electricité en chaufferie suivant CCTP
| Raccordement équipement suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Commande et protection pompes suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Câblages Force / Commande / régulation | ens |  |  | 0
Electricité divers suivant CCTP
| Raccordement équipement suivant CCTP | ens |  |  | 0
Régulation en chaufferie suivant CCTP
| Raccordement équipement suivant CCTP | ens |  |  | 0
Régulation aérotherme suivant CCTP
| Raccordement équipement suivant CCTP | ens |  |  | 0
Distribution électrique Force / Commande / Régulation
| Câblages Force / Commande | ens |  |  | 0
| Câblages Régulation | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
13 | GTC
| Toutes les sujétions d’équipements (matériels) et de câblages complémentaires internes aux installations pour permettre de délivrer les informations exploitables suivant les caractéristiques des points listés dans le CCTP | ens |  |  | 0
| Câblage IP | ens |  |  | 0
| Analyse fonctionnelle / Logiciel / Programmation des points | ens |  |  | 0
| Essais / Réglages / Commissioning | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total | 0
11 | MISE EN SERVICE, VERIFICATIONS ET RECEPTION
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
12 | DOE
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL HT - TRAVAUX |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. - TRAVAUX |  |  |  | 0