## SOCLES TOUTES EXIGENCES
Version : | 2023-04-24 12:52 | 1.2.1 | [9 empty] | Sanctions
NOMENCLATURE | Qui produit l'avis au stade pré PC ? | Qui produit l'avis au stade réception ? | Autre contributeur éventuel et contrôle des exigences en phase exploitation | Thématique (chapitre du socle) | Champ d'action | Obligatoires | Contextualisées | 1 point | 2 points | 3 points | Exigence | Opposition au dépôt du permis de construire | Qui lève la sanction au stade PC ?2 | Pénalité au titre de la non obtention de la certification | Qui lève la sanction au stade réception ?2 | Qui lève la sanction au stade Post Livraison ? | Pénalité spécifique prévue à l'acte de vente ou dans ses annexes | Complément de prix prévu à l'acte | Commentaires si besoin
GEN.1.1 |  | CERQUAL |  | 0/GENERALITES | Certification | x |  |  |  |  | Certification NF Habitat HQE - Générique L'opération est certifiée NF Habitat HQE, selon le dernier référentiel en vigueur (v4.1 en Nov 2022) et atteint le niveau Très Performant, Excellent ou Exceptionnel selon la fiche d'emprise : • Très performant : 6 étoiles • Excellent : 7 à 9 étoiles • Exceptionnel : 10 à 12 étoiles |  |  | x | CERQUAL
GEN.1.2 |  | CERQUAL |  | 0/GENERALITES | Certification |  | x |  |  |  | Socle d'exigences GPA -L'opération vérifie les exigences obligatoires et valorise des exigences optionnelles à hauteur du nombre de points défini dans la fiche d'emprise. -L'opération valorise des exigences optionnelles prévues dans l'Annexe "Territorialisation Grand Paris Aménagement" de CERQUAL à hauteur du nombre de points défini dans la fiche d'emprise. Ex : 35 points au total, dont 20 points dans l'Annexe "Territorialisation GPA" de CERQUAL |  |  | x | CERQUAL
GEN.2.1 | AMO SOCLE |  |  | 0/GENERALITES | Relations aux parties prenantes | x |  |  |  |  | Attribution d'une mission complète à l'architecte L'architecte en charge de la conception bénéficie d'une mission complète. Le contrat signé de l'architecte détaillant les missions qui lui sont confiées et son niveau de rémunération est transmis au plus tard lors de la pré-instruction du dossier de demande de permis de construire. Le contrat signé constitue une annexe à la promesse puis à l'acte de vente. | x | AMO SOCLE
GEN.2.2 | AMO SOCLE |  |  | 0/GENERALITES | Relations aux parties prenantes | x |  |  |  |  | Rémunération des architectes en phase concours Lorsque l'opérateur immobilier organise un concours privé pour retenir un architecte ou lorsque l'opérateur immobilier fait travailler un architecte dans le cadre de sa réponse à une consultation organisée par l'aménageur, l'architecte est systématiquement payé pour son intervention et le montant de ses honoraires est communiqué | x | AMO SOCLE
CDV.1.1 |  | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Certification | x |  |  |  |  | Qualité de l'air Respect de toutes les exigences NF Habitat, HQE 1 point et HQE 2 points de la rubrique Qualité de l'air à l'exception de l'exigence QAI.1.1.9 - Hotte de cuisine (HQE 2 points) |  |  | x | CERQUAL
CDV.1.2 |  | ORGANISME CERTIFICATEUR (selon certification choisie) |  | 1/Cadre de Vie | Certification |  |  |  |  | x | Certification santé (3 points) Obtention d'une certification logement Santé |  |  | x | ORGANISME CERTIFICATEUR (selon certification choisie)
CDV.1.3 |  | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Certification | x |  |  |  |  | Qualité acoustique Respect des exigences NF Habitat et NF Habitat HQE 1 point. |  |  | x | CERQUAL
CDV.2.1 |  | Notaire |  | 1/Cadre de Vie | Commercialisation |  | x |  |  |  | Plafonnement du prix de vente des logements Le prix de vente moyen (en € HT/m² SHAB hors parking, extérieurs, locaux de rangement situés en dehors du logement, et mesures d'accompagnement du vendeur) ne pourra excéder un montant défini opération par opération. En cas de dépassement, une clause pénale correspondant à 70% de l'excédent de prix est due à l'aménageur. Le ratio retenu est utilisé pour définir le chiffre d'affaire de l'opération à partir duquel la clause de retour à meilleure fortune se déclenche. |  |  |  | Notaire |  |  | x
CDV.2.2 |  | Notaire |  | 1/Cadre de Vie | Commercialisation |  | x |  |  |  | Clause de retour à meilleure fortune sur le prix de vente des logements En contrepartie des charges foncières fixes pratiquées, le dépassement du prix de vente moyen (en € HT/m² SHAB hors parking et hors extérieurs) donnera lieu à intéressement de l'aménageur à hauteur de 30%. Le ratio retenu est utilisé pour définir le chiffre d'affaire de l'opération à partir duquel la clause de retour à meilleure fortune se déclenche. |  |  |  | Notaire |  |  | x
CDV.2.3 |  | Notaire |  | 1/Cadre de Vie | Commercialisation |  | x |  |  |  | Interdiction des ventes en bloc Aucune vente en bloc (au maximum 3 logements en accession acquis par investisseur) n'est autorisée au delà des éléments du cahier des charges. En cas de non respect de cette exigence, un complément de charge foncière correspondant à 25% de la charge foncière initiale est du à titre de clause pénale. |  |  |  | Notaire |  |  | x
CDV.2.4 |  | Notaire |  | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | x |  |  |  |  | Limitation des ventes en défiscalisation Le pourcentage maximum de vente en défiscalisation est limité à 30% (calculé en surface). Une pénalité de 25% de la charge foncière unitaire est due pour chaque m² de logement vendu en défiscalisation excédant ce seuil. |  |  |  | Notaire |  |  | x
CDV.2.5 | GPA |  |  | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | x |  |  |  |  | Information des acquéreurs sur les chantiers avoisinants Intégration de l'ensemble des programmes voisins et du calendrier des chantiers voisins dans les documents de commercialisation |  | GPA
CDV.3.1 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Conception paysagère | x |  |  |  |  | Albédo des surfaces extérieures Le projet sera conçu pour viser un objectif albédo moyen de 0,4. Les façades et revêtements de sol extérieurs seront conçus de façon à éviter l'absorption de chaleur et la réverbération du rayonnement solaire (éviter les couleurs trop sombres et trop claires). A l'inverse, les toitures terrasses seront très claires ou végétalisées. | x | AMO SOCLE
CDV.4.1 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Copropriété durable |  | x |  |  |  | Limiter la taille des copropriétés Pour les immeubles collectifs de 3ème famille ou de famille inférieure, la taille de chaque copropriété, hors régime de copropriété liée aux parkings, est plafonnée entre 50 et 70 logements environ. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.5.1 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Garde-corps des balcons et loggias Les garde-corps doivent être suffisamment opaques pour intimiser les balcons et loggias depuis l’espace public sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de dispositifs occultants. | x | AMO SOCLE
CDV.6.1 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | x |  |  |  |  | Nombre d'heures d'inconfort (HQE CH.4.1) Le nombre d'heures d'inconfort en dehors de la zone de confort de Givoni, calcul basé sur une STD, est : Inférieur ou égal à 70 heures en zone de bruit BR1; Inférieur ou égal à 60 heures en zone de bruit BR2; Inférieur ou égal à 50 heures en zone de bruit BR3. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.6.2 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | x |  |  |  |  | Nombre moyen d'heures d'inconfort "climat 2050" En climat "scénario prospectif RCP4.5 2050", le nombre moyen d'heures d'inconfort en dehors de la zone de confort de Givoni, calcul basé sur une STD, est : Inférieur ou égal à 90 heures en zone de bruit BR1; Inférieur ou égal à 80 heures en zone de bruit BR2; Inférieur ou égal à 70 heures en zone de bruit BR3. | x | AMO SOCLE
CDV.6.3 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | x |  |  |  |  | Ensoleillement Une étude d’ensoleillement est obligatoirement produite. Elle tient compte du masque engendré par les immeubles construits ou à construire. Cette étude doit permettre de démontrer : o Que chaque logement bénéficie d’au moins 2h d’ensoleillement le 21 décembre o Que les espaces extérieurs comportent des zones ensoleillées en hiver et des zones d’ombre en été | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.6.4 |  | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale |  | x |  |  |  | Brasseurs d'air en plafond Mise en oeuvre de brasseurs d'air si nécessaire. (HQE CH2.1.23) |  |  | x | CERQUAL
CDV.6.5 |  | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale |  |  |  |  | x | Mise en œuvre d'un puit provencal (HQE CH.2.1.5) (3 points) |  |  | x | CERQUAL
CDV.6.6 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | x |  |  |  |  | Exigence facteur solaire (HQE CH.1.18) Le facteur solaire 'window' protections mobiles descendues est tel que : Sws_AP ≤ 15% | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.6.7 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | x |  |  |  |  | Indice d'ouverture en collectif (HQE CV.1.1.1.1) Les séjours avec ou sans cuisine ouverte ont un indice d’ouverture supérieur ou égal à 15%. Les cuisines fermées ont un indice d’ouverture supérieur ou égal à 10%. Les chambres ont un indice d’ouverture supérieur ou égal à 12%. Dans 20% des logements, la valeur de l'Io minorée au maximum de 20% est tolérée pour une des pièces | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.6.8 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | x |  |  |  |  | Surface totale des baies (HQE CV.1.1.1.3) La surface totale des baies du ou des logements, mesurée en tableau est supérieure ou égale à 1/5 ème de la surface habitable. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.6.9 |  | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale |  |  |  |  | x | Maîtrise des besoins bioclimatiques (chaud, froid, éclairage) (HQE RE2020A.1 BBIO) (3 points) L'indicateur Bbio (chaud, froid, éclairage) est inférieur ou égal à Bbio_max -20 %. Nota : Cet objectif permet d'obtenir le CEE BAR-TH-130. |  |  | x | CERQUAL
CDV.6.10 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | x |  |  |  |  | Protections solaires : occultations extérieures (NF Habitat CH.2.2) Toutes les baies verticales possèdent des occultations extérieures : • Pour toutes les orientations en séjour, cuisine ouverte sur séjour et chambre ; • Pour les orientations Est à Ouest via le Sud en cuisine fermée. Toutes les baies horizontales ou inclinées (fenêtres de toit ou équivalent) possèdent des occultations extérieures. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.6.11 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale |  |  |  |  | x | Porosité à l'air des protections solaires (3 points) Les protections mobiles présentent une porosité permettant la ventilation naturelle même descendues : volets à persiennes, stores à lames BSO. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.6.12 |  | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale |  |  |  | x |  | Protections solaires : vitrage solaire neutre (2 points) Les surfaces vitrées les plus exposées au soleil de Sud à Ouest et donnant sur rue, et sans protections solaires fixes (casquettes), sont équipées de vitrage à sélectivité renforcée (vitrage solaire neutre 70/40) |  |  | x | CERQUAL
CDV.6.13 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale |  |  |  |  | x | Inertie thermique (3 points) Les contre-cloisons et les cloisonnements sont en matériaux à force inertie thermique (briques de terre crue, cuite, béton de chanvre, fermacell, plaque de terre) | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.1 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | x |  |  |  |  | Hauteur sous plafond pour le stationnement en rez-de-chaussée ou en étage Lorsque du stationnement est intégré en rez-de-chaussée ou en étage du bâtiment, les hauteurs sous plafond de ces espaces sont au minimum égales aux hauteurs sous plafond des autres étages courants. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.2 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | x |  |  |  |  | Limiter à 6 le nombre de logements par palier Dans les immeubles collectifs, les plans d'étage et le positionnement des circulations sont conçus pour limiter à un maximum de 6 le nombre de logements par palier. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.3 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  | x |  | Limiter à 5 le nombre de logements par palier (2 points) Dans les immeubles collectifs, les plans d'étage et le positionnement des circulations sont conçus pour limiter à un maximum de 5 le nombre de logements par palier. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.4 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  |  | x | Limiter à 4 le nombre de logements par palier (3 points) Dans les immeubles collectifs, les plans d'étage et le positionnement des circulations sont conçus pour limiter à un maximum de 4 le nombre de logements par palier. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.5 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | x |  |  |  |  | Eclairage naturel circulations communes (HQE CV.1.2.1.1) L'une des deux dispositions suivantes est respéctée : • Les circulations horizontales desservant les logements disposent d'un éclairage naturel direct ou en second jour ; • Les circulations verticales disposent d'un éclairage naturel direct. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.6 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  |  | x | Eclairage naturel circulations communes (HQE CV.1.2.1.1) (3 points) Les deux dispositions suivantes sont respéctées : • Les circulations horizontales desservant les logements disposent d'un éclairage naturel direct ou en second jour ; • Les circulations verticales disposent d'un éclairage naturel direct. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.7 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | x |  |  |  |  | Logements multi-orientés et traversants -A partir du T4, tous les logements sont traversants (ouvrants présents sur deux façades opposées) -Tous les T3 sont au minimum bi-orientés -Aucun logement mono-orienté, n'est orienté au nord | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.8 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | x |  |  |  |  | Chambres Aucune chambre n'est commandée par une autre chambre | x | AMO SOCLE
CDV.7.9 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | x |  |  |  |  | Taille minimale des logements 80% des logements respectent les tailles minimales par typologie de logements suivantes (SHAB) : T1 : 28 m² T2 : 45 m² T3 : 62 m² T4 : 79 m² T5 : 96 m² | x | AMO SOCLE
CDV.7.10 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  |  | x | Taille minimale des logements (3 points) 100% des logements respectent les tailles minimales par typologie de logements suivantes (SHAB) : T1 : 28 m² T2 : 45 m² T3 : 62 m² T4 : 79 m² T5 : 96 m² | x | AMO SOCLE
CDV.7.11 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | x |  |  |  |  | Taille minimale de l'ensemble séjour + cuisine 80% des logements respectent les tailles minimales suivantes pour l'ensemble séjour + cuisine (SHAB) : T1 : 23 m² T2 : 25 m² T3 : 27 m² T4 : 29 m² T5 : 31 m² | x | AMO SOCLE
CDV.7.12 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  |  | x | Taille minimale de l'ensemble séjour + cuisine (3 points) 100% des logements respectent les tailles minimales suivantes pour l'ensemble séjour + cuisine (SHAB) : T1 : 23 m² T2 : 25 m² T3 : 27 m² T4 : 29 m² T5 : 31 m² | x | AMO SOCLE
CDV.7.13 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | x |  |  |  |  | Taille minimale des chambres 80% des logements respectent les tailles minimales de chambres suivants : Première chambre : au moins 12 m² Autres chambres : au moins 10,5 m² | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.14 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  |  | x | Taille minimale des chambres (3 points) 100% des logements respectent les tailles minimales de chambres suivants : Première chambre : au moins 12 m² Autres chambres : au moins 10,5 m² | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.15 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  | x |  |  |  | Hauteur sous plafond Sauf à ce que les règles de PLU impliquent la perte d'un étage : 100% des logements respectent les hauteurs sous-plafond minimales suivantes : Minimum 2,70 m sur Rez-de-chaussée, R+1 et R+2. Minimum 2,50 m étages supérieurs | x | AMO SOCLE
CDV.7.16 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  |  | x | Hauteur sous plafond (3 points) Sauf à ce que les règles de PLU impliquent la perte d'un étage : 100% des logements respectent les hauteurs sous-plafond minimales suivantes : Minimum 2,70 m sur tous les étages | x | AMO SOCLE
CDV.7.17 | AMO SOCLE |  |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  | x |  |  |  | Hauteur sous plafond Dans un environnement urbain où des socles actifs peuvent occuper les RDC, la hauteur sous plafond de ceux-ci doit permettre un autre usage que du logement, soit une hsp > ou = à 3.50m ou disposer de planchers fusibles. | x | AMO SOCLE
CDV.7.18 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | x |  |  |  |  | Mutabilité des espaces cuisine / séjour A partir du T3, 80% des cuisines sont fermables et conçues de la façon suivante : • si elle est livrée fermée, elle dispose de cloisons démontables ou abattables qui ne nécessitent pas d'intervention sur les réseaux d'eau et d'électricité; • disposant d'une fenêtre. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.19 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  |  | x | Mutabilité des espaces cuisine / séjour (3 points) A partir du T3, 100% des cuisines sont fermables et conçues de la façon suivante : • si elle est livrée fermée, elle dispose de cloisons démontables ou abattables qui ne nécessitent pas d'intervention sur les réseaux d'eau et d'électricité; • disposant d'une fenêtre. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.21 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  | x |  |  | Eclairage naturel des pièces humides (1 point) Un éclairement naturel en 1er ou 2nd jour dans toutes les salles de bains et WC est prévu (imposte vitrée ou hublot dans porte intérieure, donnant sur le couloir ou séjour). | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.22 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  | x |  | Eclairage naturel en salle d'eau (2 points) 100% des logements disposent d'une salle d'eau avec une surface de baie, mesurée en tableau [1], d'au moins 1/6 ème de sa surface au sol [2]. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.23 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | x |  |  |  |  | Espaces extérieurs accessibles Hors zones de bruit, 80% des logements sont pourvus d'un espace extérieur privatif d'une profondeur minimale de 1,8m et une surface minimale fonctionnelle : - T1 et T2 : 3,3 m² - T3 : 5 m² - T4 : 7 m² - T5 : 9 m² | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.24 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  |  | x | Espaces extérieurs accessibles (3 points) Hors zones de bruit, 100% des logements sont pourvus d'un espace extérieur privatif d'une profondeur minimale de 1,8m et une surface minimale fonctionnelle : - T1 et T2 : 3,3 m² - T3 : 5 m² - T4 : 7 m² - T5 : 9 m². | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.7.25 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage |  |  |  |  | x | Loggias (3 points) Plus de 80% des espaces extérieurs privatifs de l'immeuble sont constitués de loggias ou jardins privatifs en RDC. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.8.1 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Programme |  |  |  |  | x | Espace collectif (3 points) Un espace collectif supplémentaire est créé [1] [2]. 1. Par exemple : jardin partagé, laverie collective, salle polyvalente, buanderie, séchoir, conciergerie, aire de jeux extérieure, toiture terrasse accessible, local encombrant espace de troc... 2. Cet espace pourra permettre de favoriser l'économie de partage au sein du bâtiment ou entre le bâtiment et son voisinage. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CDV.8.2 |  | AMO SOCLE |  | 1/Cadre de Vie | Programme |  |  |  | x |  | Développement de logements évolutifs capables de s’adapter au vieillissement (2 points) Sur proposition de l'opérateur immobilier |  |  | x | AMO SOCLE
CDV.8.3 |  | AMO SOCLE |  | 1/Cadre de Vie | Programme |  |  |  | x |  | Développement de logements et/ou services spécifiquement adaptés à certaines personnes fragiles (2 points) Sur proposition de l'opérateur immobilier |  |  | x | AMO SOCLE
CDV.9.1 |  | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Rangement |  |  |  | x |  | Rangements (HQE FL.1.6.1.1) (2 points) Les logements possèdent au moins en chambres et/ou couloirs (1) (2)(3) un placard fourni posé d'un volume minimum de : - T1/T2 : 1m3 - T3/T4 : 1,5m3 - T5 et + : 2m3. Ces rangements peuvent être composés de plusieurs modules de 0,5m3 minimum. 1. Il est admis une tolérance de 5% sur les volumes et les dimensions demandées. 2. Cet espace s'entend hors rangement des salles d'eau et cuisines, en dehors des gabarits imposés par la réglementation Handicapés et, est dégagé de tout équipement technique qui doit rester accessible (chaudière, ballon eau chaude …). 3. Pour les studios, la position en pièce principale est admise, cet espace pouvant être positionné sur le linéaire demandé dans les séjours. |  |  | x | CERQUAL
CDV.9.2 |  | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Rangement |  |  |  |  | x | Rangements - Chambre (HQE FL.1.6.1.1) (3 points) Toutes les chambres possèdent un espace de rangement d'un volume de 1,5 m3 (1)(2)(3). 1. Il n'est pas demandé la fourniture de mobilier de rangement. L'espace de rangement est une représentation sur plan d'une installation possible par l'occupant. 2. Il est admis une tolérance de 5% sur les volumes et les dimensions demandées. 3. Cet espace de rangement s'entend hors gabarits imposés par la réglementation handicapés et, est dégagé de tout équipement technique. |  |  | x | CERQUAL
CDV.9.3 |  | CERQUAL |  | 1/Cadre de Vie | Rangement |  |  |  |  | x | Rangements supplémentaires (HQE FL.1.6.1.2) (3 points) Des espaces de rangements d'une superficie au moins égale à 5% de la surface habitable du logement sont prévus (1) (2). 1. L'espace de rangement minimal demandé en niveau NF Habitat peut être intégré pour l'obtention de la surface de rangement demandée dans cette exigence. 2. Ces espaces s'entendent hors rangement des salle d'eau et cuisine. Ils sont dégagés de tout équipement technique ou sanitaire (chaudière, ballon eau chaude, machines à laver) et en dehors des gabarits imposés par la réglementation handicapés et débattements de portes. |  |  | x | CERQUAL
BIODIV.1.1 |  | ORGANISME CERTIFICATEUR (selon certification choisie) |  | 2/Biodiversité | Certification |  |  |  | x |  | Biodivercity (CIBI) ou Effinature (2 points) Obtention de la certification Biodivercity ou Effinature (au choix de l'opérateur) |  |  | x | ORGANISME CERTIFICATEUR (selon certification choisie)
BIODIV.2.1 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  |  |  | x |  | Production d'espaces favorables à la biodiversité (HQE BDV.3.5) (2 points) L'indice de valorisation écologique du site (IVE) et/ou l'indice des Témoins de Cohérences Ecologiques (ITCE) sont calculés (1) et : IVE projet> IVE initial OU (ITCE) ≥ 4. IVE est un calcul du nombre d'espèces végétales par type d'habitat ITCE permet d'évaluer les espaces végétalisés en termes de rôle écologique Les modalités de calcul de l'indice de valorisation écologique (IVE) et l'indice des Témoins de Cohérences Ecologiques (ITCE) sont détaillées dans l'annexe Biodiversité. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
BIODIV.2.2 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  |  |  |  | x | Production d'espaces favorables à la biodiversité (HQE BDV.3.5) (3 points) L'indice de valorisation écologique du site (IVE) et/ou l'indice des Témoins de Cohérences Ecologiques (ITCE) sont calculés (1) et : IVE projet> IVE initial ET (ITCE) ≥ 4. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
BIODIV.2.3 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère | x |  |  |  |  | Palette végétale (HQE BDV.4.3) Les espèces plantées sont : - non invasives ; - peu allergènes : l’introduction d’espèces allergènes ne dépasse pas 25% , en particulier les allergènes classés à risque 4 et 5 ; - adaptées au climat et au terrain ; - s’appuyant sur des strates végétales diversifiées. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
BIODIV.2.4 | AMO SOCLE |  |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère | x |  |  |  |  | Qualité des sols en cas de verger ou potager En cas de réalisation de potager ou verger en pleine terre au sein du lot immobilier, réalisation systématique d’une EQRS (évaluation quantitative des risques sanitaires, analyse des risques résiduels et interprétation de l'état des milieux) | x | AMO SOCLE
BIODIV.2.5 | AMO SOCLE |  |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  |  |  |  | x | Toitures jardin accessibles Sur proposition de l'opérateur immobilier | x | AMO SOCLE
BIODIV.2.6 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  | x |  |  |  | Surface de pleine terre Afin de favoriser la végétalisation, le projet respecte le pourcentage minimum de surface de la parcelle en espaces verts pleine terre (c'est à dire sans construction dessous), défini dans le fiche d'emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
BIODIV.2.7 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  | x |  |  |  | Mise en oeuvre de mesures favorables à la biodiversité - Diagnostic écologique (HQE BDV.3.2) Dans le cas d'enjeux écologiques prégnants sur le secteur et si demandé par la fiche d'emprise, le site initial fait l'objet d'un diagnostic écologique réalisé par un écologue ou une personne compétente qui fournit également un rapport de préconisations. Une mission de suivi de la bonne mise en œuvre des engagements pris suite à ce rapport est confiée à l'équipe de conception. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
BIODIV.2.8 | GPA |  |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  | x |  |  |  | Mise en oeuvre de mesures favorables à la biodiversité - moyens juridiques Mise en place de moyens juridiques (règlements de copropriété notamment) pour préserver les mesures favorables à la biodiversité intégrées à la construction. Définition des moyens d’entretien et formation du premier syndic. |  | GPA
BIODIV.2.9 | AMO SOCLE | AMO SOCLE |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  |  |  | x |  | Mise en œuvre de sujets végétaux matures (2 points) Mise en place de stratégies de préverdissement ou de pré-achats en pépinières afin de disposer dès l’origine de sujets matures pour les espaces verts de l’opération immobilière. Pour les arbres de haute tige, minimum 25% de sujets > 15 ans, le reste > 10 ans |  | AMO SOCLE | x | AMO SOCLE
BIODIV.2.10 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère | x |  |  |  |  | Superficie des toitures végétalisées Le projet respecte le pourcentage minimum de superficie de toitures végétalisées, défini dans la fiche emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
BIODIV.2.11 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  | x |  |  |  | Epaisseur de substrat de toiture végétalisée Pour les toitures végétalisées, l'épaisseur de substrat minimale est de 15cm | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
BIODIV.2.12 | AMO SOCLE |  |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  |  |  | x |  | Qualité des toitures végétalisées En cas de toitures végétalisées, l'épaisseur minimale des substrats est de 30cm | x | AMO SOCLE | x
BIODIV.2.13 |  | AMO SOCLE |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  |  |  | x |  | Qualité des terres végétales employées (2 points) Recours à de la terre végétale issue des terres réemployees in situ ou excavées (pour recréation de technosols) dans un rayon de 300km du site de l’opération (avec un fond géochimique équivalent), sans utilisation de terres agricoles. |  |  | x | AMO SOCLE
BIODIV.2.14 | AMO SOCLE |  | Paysagiste | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  | x |  |  |  | Articulation du projet paysager avec le projet paysager du quartier Projet paysager des espaces extérieurs au lot immobilier articulé avec le projet paysager du quartier et favorisant la fraîcheur au sein des logements. Pour cela, le projet paysager du lot est validé par le paysagiste de l'opération préalablement au dépôt de la demande de PC | x | Paysagiste
BIODIV.2.15 | AMO SOCLE |  | Paysagiste | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  |  |  | x |  | Projet paysager du lot avec cobénéfices pour le quartier (2 points) Projet paysager du lot intégrant des co-bénéfices pour le quartier (accessibilité aux habitants du quartier, cheminements ouverts au public ombragés…). | x | Paysagiste
BIODIV.2.16 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  | x |  |  |  | Espace de rafraichissement (HQE CH.3.5.1) Les bâtiments disposent d’un espace extérieur de rafraichissement hors bâti, intégré à l’opération (1)(2)(3). 1. Un espace extérieur de rafraichissement située dans l’environnement attenant à l’opération, destiné au confort des usagers en période chaude ou caniculaire. 2. Espace ombragé végétalisé, petits parcs aménagés, allées arborées, espace de rafraichissement avec bassins et étendues d’eau, ombrières végétalisées ou tous autres dispositions équivalentes. 3. Les bassins à eau stagnante sont à éviter. Le traitement des eaux pour éviter la prolifération des moustiques est privilégié. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
BIODIV.2.17 |  | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Conception paysagère |  | x |  |  |  | Programme d’entretien et de maintenance des aménagements paysagers (HQE BDV.4.5) Dans le cas d’aménagements paysagers, le programme d’entretien et de maintenance est fourni aux gestionnaires. |  |  | x | CERQUAL
BIODIV.3.1 |  | AMO SOCLE |  | 2/Biodiversité | Copropriété durable | x |  |  |  |  | Suppression des produits phytosanitaires Engagement, via un bail vert ou le règlement de copropriété, à mettre en place une gestion différenciée et zéro phyto des espaces végétalisés de l’opération |  |  |  | AMO SOCLE
BIODIV.4.1 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Performance environnementale |  | x |  |  |  | Calcul du coefficient d'imperméabilisation de la parcelle Le coefficient d’imperméabilisation de la parcelle concernée est inférieur ou égal au pourcentage défini dans la fiche d'emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
BIODIV.4.2 |  | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Performance environnementale |  |  |  |  | x | Système de rétention écologique des EP (HQE SOL.3.1) (3 points) Un système de rétention écologique des eaux de pluie est présent. Son mode de gestion est défini (entretien, maintenance) (1). 1. Par exemple, les eaux de ruissellement peuvent être récupérées dans des noues, notamment au niveau des parkings extérieurs et aux abords des bâtiments. Il est possible de connecter un réseau de noues à un bassin de phyto-épuration. Des mares, avec des berges en pente douce (10 à 20 %) favorisent l’implantation spontanée de plantes adaptées aux rives. |  |  | x | CERQUAL
BIODIV.4.3 | AMO SOCLE |  | BET VRD | 2/Biodiversité | Performance environnementale |  | x |  |  |  | Infiltration à la parcelle Respecter la lame d'eau à abattre selon fiche emprise. Ex : 100% d'une pluie de 4mm. | x | AMO SOCLE
BIODIV.4.4 | AMO SOCLE |  | BET VRD | 2/Biodiversité | Performance environnementale |  | x |  |  |  | Rétention restitution Respect du débit de fuite maximal en L/s/ha, défini dans la fiche d’emprise | x | AMO SOCLE
BIODIV.4.5 |  | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Performance environnementale |  |  | x |  |  | Récupération de l'eau pour arrosage espaces verts (1 point) Présence de systèmes de récupération des eaux de pluie en gravitaire permettant de couvrir 40% de l’arrosage des espaces verts. |  |  | x | CERQUAL
BIODIV.4.6 |  | CERQUAL |  | 2/Biodiversité | Performance environnementale |  |  |  |  | x | Récupération et réutilisation des eaux pluviales (3 points) Les eaux pluviales sont récupérées et réutilisées pour un usage interne au logement. Une signalétique est mise en place pour différencier le réseau d'eau non potable du réseau d'eau sanitaire conformément à la réglementation. |  |  | x | CERQUAL
EC.1.1 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Certification | x |  |  |  |  | Forêt écocertifiée (HQE REM.1.2.2) Les produits de construction neufs à base de bois sont issus de forêts éco-certifiées (PEFC ou FSC). |  |  | x | CERQUAL
EC.1.2 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Certification |  |  |  |  | x | Obtention du label Bois de France ou équivalent (3 points) La fiche d'emprise peut imposer l'obtention du label Bois de France ou les preuves de l'emploi de bois français transformé en France. |  |  | x | CERQUAL |  |  |  | Contextualisé
EC.2.1 | AMO SOCLE |  | BET VRD | 3/Economie circulaire | Chantier | x |  |  |  |  | Limitation des déblais et remblais Production d'une note précisant les solutions mises en œuvre afin de limiter les déblais / remblais à l’échelle du lot. Mode de preuve : note par le BE VRD du lot vérifiée par le BE VRD de GPA. | x | BET VRD
EC.2.2 | OPCIC |  | OPCIC | 3/Economie circulaire | Chantier | x |  |  |  |  | Elaboration du PIC dès la phase PC Tout projet intégrant de la construction hors-site, le plan d'installation de chantier (PIC) est défini dès le dossier de demande de permis de construire. | x | OPCIC
EC.3.1 |  | CERQUAL | CERQUAL | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Durabilité de l'enveloppe (HQE CDE.1.1) Sur l’ensemble des façades : les matériaux utilisés auront une durabilité très longue avec une fréquence d’entretien limitée, un niveau de pérennité de classe B selon calcul Cerqual. |  |  | x | CERQUAL
EC.3.2 | AMO SOCLE | AMO SOCLE | urbaniste coordinateur | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Pérennité des matériaux des façades • Pour les façades en fonds de loggias, sous balcons filants ou non visibles depuis l’espace public, les parements doivent être durables, adaptés à l’exposition aux intempéries, et faciles d’entretien - réparation. • Pour les façades visibles depuis l’espace public, sont interdits : o Matériaux agrafés o Enduits et bardages bois non protégés des intempéries o Enduits et bardages sur isolation par l’extérieur • Les façades au RDC accessibles depuis l’espace public disposent de parements lourds, robustes et durables. Sont interdits : o Matériaux agrafés o Enduits o Tous types de bardages | x | AMO SOCLE |  | AMO SOCLE
EC.3.3 | AMO SOCLE | AMO SOCLE | urbaniste coordinateur | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Traitement des façades visibles depuis l'espace public Les modénatures seront conçues pour limiter le vieillissement (coulures,…) et le besoin d’entretien. | x | AMO SOCLE |  | AMO SOCLE
EC.3.4 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Menuiseries Le PVC est proscrit pour tous les éléments extérieurs (sols des parties communes, menuiseries, occultations, volets, clôtures) hors éléments techniques non visibles (type canalisation). Ainsi les gouttières, cheneaux et descentes EP visibles seront uniquement en zinc, aluminium ou fonte. |  |  | x | CERQUAL
EC.3.5 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Neutralité structurelle vis-à-vis des usages et plans d'étages L'étude du potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment prévue par l'article L.122-1-1 du code de la construction et de l'habitation jointe au dossier de demande de permis de construire expose les mesures mises en oeuvre ainsi que les limites en termes de flexibilité des plans d'étages et usages futurs. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
EC.3.6 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Neutralité structurelle vis-à-vis des usages et plans d'étages Dès la conception un objectif de neutralité structurelle vis-à-vis des usages et plans d’étages est poursuivie (poteaux-dalles, poteaux-poutres, façades rapportées, séparatif avec partie fusible pour adaptabilité, rationalisation des distributions, suppression des murs de refend…). | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
EC.3.7 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Mutabilité du logement Recours systématisé à des structures poteaux poutres / poteaux dalles. Le recours au voile béton ou au mur de refend est à proscrire ou limiter strictement. Un accompagnement par un BE Acoustique s'avère important. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
EC.3.8 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Recours au BIM Systématisation du recours au BIM en phase de conception pour les immeubles de 3ème famille et plus. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
EC.3.9 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  |  |  |  | x | Construction hors site (3 points) Le projet fait largement appel aux filières de construction hors site : - Réalisation d’au moins 75% des façades et éléments rapportés en préfabrication (2D ou 3D) - Réalisation d’au moins 30% des éléments de structure en préfabrication (2D ou 3D) NOTA BENE : Objectifs établissement, 80% des projets ont recours massivement aux filières de construction hors site d'ici 2030. |  |  | x | CERQUAL
EC.3.10 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  |  |  | x |  | Construction hors site - pièces humides (2 points) Tout ou partie (au moins 30%) des pièces humides sont réalisées de façon modulaire. |  |  | x | CERQUAL
EC.3.11 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  |  |  | x |  | Réduction de la quantité de matériaux mis en œuvre (2 points) La stratégie mise en œuvre pour réduire de façon globale la quantité de matériaux mis en œuvre est formalisée et précisée au moment du dépôt de la demande de permis de construire : note de sobriété matière au dépôt de PC | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
EC.3.12 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  |  |  |  | x | Intégration de matériaux recyclés et issus du réemploi (3 points) Au moins 10% du budget travaux consacré à la fourniture de matériaux recyclés et au minimum 1% de matériaux de réemploi (fourniture). Ces matériaux devront concerner un minimum de 3 lots différents. |  |  | x | CERQUAL
EC.3.13 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Label bâtiment biosourcé niveau 1 (HQE BIOSOURCE.1.1) Le label biosourcé niveau 1 minimum sera obtenu par l'opérateur immobilier. Un niveau supérieur peut être demandé sur certaines opérations. NOTA BENE : Objectif établissement : 100% des opérations (en m²SDP) respecte le niveau 1, 50% le niveau 2, 30% le niveau 3. En termes de répartition, cela signifie que 50% est niveau 1, 20% niveau 2, 30% niveau 3 pour un total de 100% |  |  | x | CERQUAL
EC.3.14 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  | x |  |  |  | Label bâtiment biosourcé niveau 2 (HQE BIOSOURCE.1.1) Le label biosourcé niveau 2 minimum sera obtenu par l'opérateur immobilier. Un niveau supérieur peut être demandé sur certaines opérations. Lorsque demandé, cette exigence se substitue à celle relative au label biosourcé niveau 1. |  |  | x | CERQUAL
EC.3.15 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  | x |  |  |  | Label bâtiment biosourcé niveau 3 (HQE BIOSOURCE.1.1) Le label biosourcé niveau 3 minimum sera obtenu par l'opérateur immobilier. Lorsque demandé, cette exigence se substitue à celle relative au label biosourcé niveau 2. |  |  | x | CERQUAL
EC.3.16 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  |  |  | x |  | Utilisation de béton bas carbone (2 points) Du béton bas carbone (<200 kg.éq.CO2/m3) sur plus de 80% des éléments construits en béton |  |  | x | CERQUAL
EC.3.17 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  |  |  |  | x | Utilisation de béton bas carbone (3 points) Du béton bas carbone sans clinker (<100 kg.éq.CO2/m3) sur plus de 80% des éléments construits en béton |  |  | x | CERQUAL
EC.3.18 |  | CERQUAL |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  |  |  | x |  | Utilisation de béton bas carbone (2 points) Utilisation de béton recyclé dans le béton selon les recommandations du PN RECYBETON en termes de taux d'incorporation |  |  | x | CERQUAL
EC.3.19 |  | AMO SOCLE |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  | x |  |  |  | Soutien aux filières locales Pour certains projets localisés à proximité de sites de production de certains matériaux bio ou gésourcés (maximum 100km à vol d'oiseau), la fiche d'emprise peut préciser l'imposition d'un minimum d'incorporation de ces matériaux (en budget fourniture et mise en oeuvre). |  |  | x | AMO SOCLE
EC.3.20 |  | AMO SOCLE |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | x |  |  |  |  | Traçabilité de l'origine des matériaux Pour les filières alternatives (biosourcés, géosourcés, issus de l'économie circulaire, hors-site), l'origine et le lieu de transformation des matériaux intervenant dans la structure et dans l'enveloppe du bâtiment (y compris isolation) est communiquée à l'aménageur. |  |  | x | AMO SOCLE
EC.3.21 |  | AMO SOCLE |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  |  |  |  | x | Filières locales : prélèvement et transformation (3 points) Au moins 20% du budget travaux (fourniture et mise en oeuvre) correspond à des matériaux et produits à base de ressources primaires prélevées et transformées dans un rayon de moins de 300 km à vol d'oiseau du site de projet. |  |  | x | AMO SOCLE
EC.3.22 |  | AMO SOCLE |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  |  |  |  | x | Filières locales : transformation (3 points) Au moins 60% du budget des matériaux et produits utilisés (fourniture et mise en oeuvre) sont issus de filières locales (transformation localisée à moins de 300 km à vol d'oiseau du site de projet) |  |  | x | AMO SOCLE
EC.3.23 |  | AMO SOCLE |  | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs |  |  |  |  | x | Origine locale des matériaux biosourcés, géosourcés, ou assemblés hors-site (3 points) Plus de 70% du budget des matériaux biosourcés, géosourcés ou assemblés hors site sont à base de ressources primaires prélevées et transformées dans un rayon de moins de 300 km à vol d'oiseau du site de projet. |  |  | x | AMO SOCLE
CARB.1.1 | REC | REC |  | 4/Décarboner | Chantier |  |  | x |  |  | Consommation en eau et énergie lors du chantier (1 point) Des compteurs d'énergie et d'eau permettent de mesurer les consommations de chantier. Les données de consommation du chantier sont régulièrement transmises à l'aménageur sous forme de bilan mensuel et demeurent inférieures à des seuils maximum, tel que précisé dans le ROIC. |  | REC |  | REC |  | x
CARB.2.1 |  | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Copropriété durable | x |  |  |  |  | Estimation des charges d'exploitation (HQE MCC.1) Une estimation prévisionnelle des charges d'exploitation du bâtiment, sur une année, est réalisée. Un calculateur de charges est disponible sur https://nf-habitat.qualitel.meilleurecopro.com (uniquement pour les logements en accession localisés en Ile-de-France) |  |  | x | CERQUAL
CARB.2.2 | AMO SOCLE |  |  | 4/Décarboner | Copropriété durable | x |  |  |  |  | Estimation des charges d'exploitation L'estimation des charges d'exploitation, devra être achevée au moment du pré-PC, puis communiquée dans les documents de commercialisation des logements. | x | AMO SOCLE
CARB.2.3 |  |  | AMO SOCLE | 4/Décarboner | Copropriété durable |  |  |  | x |  | Estimation des charges d'exploitation - contrôle à 2 ans (2 points) L'estimation devra être contrôlée dans la deuxième année suivant mise à l'habitat de l'immeuble. Ce suivi se fera durant les 2 années suivant la livraison. Un rapport d'activité annuel sera transmis aux copropriétaires et à GPA et devra comporter : -une comparaison des consommations et charges mesurées aux consommations et charges estimées en conception |  |  |  |  | AMO SOCLE
CARB.2.4 |  |  | AMO SOCLE | 4/Décarboner | Copropriété durable |  |  |  |  | x | Estimation des charges d'exploitation - commissionnement sur 5 ans (3 points) Mandatement d'un prestataire chargé : - d'accompagner la prise en main technique de l'immeuble - de former les habitants à l'usage économe de l'énergie et des ressources en eau - de suivre les consommations et les charges mesurées (gaz, électricité, chaleur, eau, contrat de maintenance, réparation) Ce suivi se fera durant les 5 années suivant la livraison. Un rapport d'activité annuel sera transmis aux copropriétaires et à GPA et devra comporter : -une synthèse des pathologies et dysfonctionnements rencontrés -une synthèse sur le maintien des qualités environnementales du bâtiment et de sa bonne appropriation par les occupants -une comparaison des consommations et charges mesurées aux consommations et charges estimées en conception |  |  | x |  | AMO SOCLE
CARB.2.5 |  | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Copropriété durable | x |  |  |  |  | AMO copropriété durable sur 2ans Le promoteur devra retenir un AMO "copropriété" pour réaliser les missions suivantes : - Un accompagnement des copropriétaires sur 2 ans, en vue de la mise en place de la copropriété ainsi que l'appropriation des dispositifs techniques de l'immeuble de façon, notamment, à optimiser les consommations de toutes natures (énergie, eau,…) - un réseau social de la copropriété ; - un livret copropriétaire réalisé avec l'outil CLEA (https://clea.qualitel.org/) ou équivalent - une fiche pratique sur la Copropriété à diffuser dans les bulles vente ; - un accompagnement à la mise en place d’un syndic et d’un Conseil Syndical (Le premier syndic de l'immeuble est formé aux spécificités relatives à la conception de l'immeuble afin de lui permettre de jouer son rôle de conseil auprès de la copropriété) ; - Une vidéo de présentation des impacts environnementaux et financiers de la gestion de la copropriété ; |  |  | x | CERQUAL
CARB.2.6 |  | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Copropriété durable |  |  |  |  | x | Visualisation des consommations (3 points) Mise en place dans les parties communes de dispositifs permettant de visualiser la consommation de l’immeuble (consignes, sensibilisation ecogestes, suivi de la conso, etc.) |  |  | x | CERQUAL
CARB.3.1 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | x |  |  |  |  | Local vélo/poussettes (HQE ST.4.1.9) Le local vélos/poussettes est situé au RDC : • il est couvert, clos et sécurisé; • il dispose d'un système d'attaches par le cadre et au moins une roue; • il est dimensionné conformément à la réglementation; • l'accès à ce local par des vélos est aisé : le nombre de portes à franchir ne doit pas dépasser 3 et une zone est dégagée devant la porte du local correspondant à un cercle de 1,50 m de diamètre minimum. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CARB.3.2 | AMO SOCLE | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement |  | x |  |  |  | Places de stationnement pour vélo cargo Intégration systématique d'un nombre minimum de places pour vélo cargo (1,4 x 2,6 m) défini dans la fiche d'emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage. | x | AMO SOCLE | x | CERQUAL
CARB.3.3 | GPA / Urbaniste coordinateur (Programme du lot) |  |  | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement |  | x |  |  |  | Réalisation de places de stationnement en rez-de-chaussée ou en étage Sous réserves des contraintes du site, la réalisation des stationnements est privilégiée en rez-de-chaussée ou en étage du bâtiment | x | GPA / Urbaniste coordinateur
CARB.3.4 | AMO SOCLE |  |  | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | x |  |  |  |  | Mutabilité des espaces dédiés au stationnement en étage ou en rez-de-chaussée Les espaces de stationnement en superstructure sont conçus de façon à permettre une transformation ultérieure en logement. Une notice démontrant la capacité de mutation de ces espaces est jointe au dossier de préinstruction du dossier de demande de permis de construire | x | AMO SOCLE
CARB.3.5 | GPA (Programme du lot) |  |  | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement |  | x |  |  |  | Mutualisation du stationnement pour le 2nd véhicule Lorsque le programme prévoit plus d'une voiture par logement, et qu'un parking public ou privé mutualisé est disponible à moins de 300 mètres du bâtiment, le besoin de stationnement correspondant au 2nd véhicule de chaque logement est satisfait par un contrat long terme conclut avec l'opérateur de ce parking. | x | GPA
CARB.3.6 | AMO SOCLE |  |  | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | x |  |  |  |  | Intégration des locaux techniques au volume bâti Les locaux techniques (armoires et locaux concessionnaires dont local télécom et poste transformateur, sous-station de chauffage urbain, colonnes sèches…) seront intégrés à la construction ou au volume bâti et disposeront d’un accès direct depuis l’espace public. | x | AMO SOCLE
CARB.3.7 | AMO SOCLE |  | urbaniste coordinateur | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | x |  |  |  |  | Qualité de la strate haute - émergence Toutes les émergences techniques (ascenseurs, souches, trainasses horizontales, caissons VMC) seront intégrées à la construction et dessinés sur les plans PC. | x | AMO SOCLE
CARB.3.8 | AMO SOCLE |  | urbaniste coordinateur | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | x |  |  |  |  | Qualité de la strate haute - GC Les garde-corps techniques sont interdits, les protections collectives seront traitées par des dispositifs architecturaux (acrotères hauts, « vrais » garde-corps…). | x | AMO SOCLE
CARB.4.1 |  | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Performance environnementale | x |  |  |  |  | RE2020 - jalon 2025 (HQE CC.11 et CC.12. + SEUIL2025.1 + SEUIL2025.2) Chaque projet est conçu de façon à respecter les exigences de la RE2020 dans sa version applicable 3 ans après la désignation de l'opérateur immobilier. |  |  | x | CERQUAL
CARB.4.2 |  | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Performance environnementale |  |  |  | x |  | RE2020 - jalon 2028 (HQE CC.11 et CC.12. + SEUIL2028.1 + SEUIL2028.2) Chaque projet est conçu de façon à respecter les exigences de la RE2020 dans sa version applicable 6 ans après la désignation de l'opérateur immobilier. NOTA BENE : Objectif établissement : 30% des PSV annuelles en 2023, 50% en 2024 |  |  | x | CERQUAL
CARB.4.3 |  | AMO SOCLE |  | 4/Décarboner | Performance environnementale |  |  |  |  | x | RE2020 - jalon 2031 (3 points) Chaque projet est conçu de façon à respecter les exigences de la RE2020 dans sa version applicable 9 ans après la désignation de l'opérateur immobilier. |  |  | x | AMO SOCLE
CARB.4.4 |  | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Performance environnementale |  |  |  |  | x | Label BBCA (HQE BBCA.1) (3 points) Obtention du label BBCA neuf |  |  | x | CERQUAL
CARB.4.5 |  | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Performance environnementale |  |  |  |  | x | Label Effinergie RE2020 (RE2020 EFFI.1) (3 points) Obtention du label Effinergie RE2020 neuf. |  |  | x | CERQUAL
CARB.4.6 |  | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Performance environnementale |  |  | x |  |  | Taux d'ENR minimum (1 point) L'indicateur CepNR est inférieur ou égal à CepNRmax - 10%. |  |  | x | CERQUAL
CARB.4.7 |  | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Performance environnementale |  |  |  |  | x | Taux d'ENR minimum (3 points) L'indicateur CepNR est inférieur ou égal à CepNRmax - 20%. |  |  | x | CERQUAL
CARB.4.8 |  | CERQUAL |  | 4/Décarboner | Performance environnementale |  | x |  |  |  | Récupération de chaleur sur eaux grises Pour les bâtiments de 3ème famille, mise en place d'un système de récupération de chaleur sur les eaux usées ou les eaux grises. |  |  | x | CERQUAL
DYN.1.1 |  | AMO Insertion |  | 5/Dynamiques territoriales | Chantier | x |  |  |  |  | Heures d'insertion Le chantier est réalisé pour un minimum de 8% des heures travaillées par des personnes en situation d'insertion professionnelle. Passage à 10% en 2025. |  |  |  | AMO Insertion |  | x
DYN.2.1 | GPA / Urbaniste coordinateur (Programme du lot) |  |  | 5/Dynamiques territoriales | Programme |  | x |  |  |  | Activation des rez-de-chaussée en lien avec la hiérarchisation des espaces publics Dans les immeubles collectifs adressés sur des espaces publics ayant vocation à être activés, chaque immeuble disposera d'au moins un local commercial ou à destination d'artisanat ou de bureau. | x | GPA / Urbaniste coordinateur
DYN.2.2 | GPA |  |  | 5/Dynamiques territoriales | Programme |  | x |  |  |  | Contractualisation entre l'opérateur immobilier et l'investisseur "socles actifs" dès la désignation de l'opérateur immobilier Lorsque l'immeuble intègre un ou plusieurs locaux à destination de commerce, d'artisanat ou d'emploi (rez-de-chaussée actif), l'opérateur immobilier et l'investisseur futur acquéreur du ou des locaux concluent un protocole d'exclusivité précisant le prix d'acquisition du local (prix coque nue, fluides en attente, façade en attente cf. CPAUPE ou fiche d'emprise) et son programme. Ce prix est fixé par l'aménageur en cohérence avec le plan de merchandisage retenu et d'engagements de plafonnement de loyers de la part de l'investisseur. | x | GPA
DYN.2.3 | GPA |  |  | 5/Dynamiques territoriales | Programme |  | x |  |  |  | Association de l'investisseur "socles actifs" dès le stade de la conception du projet Lorsque l'immeuble intègre un rez-de-chaussée actif, l'investisseur futur acquéreur du ou des locaux est associé dès la phase de conception afin d'intégrer au projet les besoins liés à la future programmation du local. | x | GPA
[5 empty] | 137 | 53 | 28 | 4 | 18 | 34

## SOCLE OBLIGATOIRE
NOMENCLATURE | Thématique (chapitre du socle) | Champ d'action | Exigence
GEN.1.1 | 0/GENERALITES | Certification | Certification NF Habitat HQE - Générique L'opération est certifiée NF Habitat HQE, selon le dernier référentiel en vigueur (v4.1 en Nov 2022) et atteint le niveau Très Performant, Excellent ou Exceptionnel selon la fiche d'emprise : • Très performant : 6 étoiles • Excellent : 7 à 9 étoiles • Exceptionnel : 10 à 12 étoiles
GEN.1.2 | 0/GENERALITES | Certification | Socle d'exigences GPA -L'opération vérifie les exigences obligatoires et valorise des exigences optionnelles à hauteur du nombre de points défini dans la fiche d'emprise. -L'opération valorise des exigences optionnelles prévues dans l'Annexe "Territorialisation Grand Paris Aménagement" de CERQUAL à hauteur du nombre de points défini dans la fiche d'emprise. Ex : 35 points au total, dont 20 points dans l'Annexe "Territorialisation GPA" de CERQUAL
GEN.2.1 | 0/GENERALITES | Relations aux parties prenantes | Attribution d'une mission complète à l'architecte L'architecte en charge de la conception bénéficie d'une mission complète. Le contrat signé de l'architecte détaillant les missions qui lui sont confiées et son niveau de rémunération est transmis au plus tard lors de la pré-instruction du dossier de demande de permis de construire. Le contrat signé constitue une annexe à la promesse puis à l'acte de vente.
GEN.2.2 | 0/GENERALITES | Relations aux parties prenantes | Rémunération des architectes en phase concours Lorsque l'opérateur immobilier organise un concours privé pour retenir un architecte ou lorsque l'opérateur immobilier fait travailler un architecte dans le cadre de sa réponse à une consultation organisée par l'aménageur, l'architecte est systématiquement payé pour son intervention et le montant de ses honoraires est communiqué
CDV.1.1 | 1/Cadre de Vie | Certification | Qualité de l'air Respect de toutes les exigences NF Habitat, HQE 1 point et HQE 2 points de la rubrique Qualité de l'air à l'exception de l'exigence QAI.1.1.9 - Hotte de cuisine (HQE 2 points)
CDV.1.3 | 1/Cadre de Vie | Certification | Qualité acoustique Respect des exigences NF Habitat et NF Habitat HQE 1 point.
CDV.2.1 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Plafonnement du prix de vente des logements Le prix de vente moyen (en € HT/m² SHAB hors parking, extérieurs, locaux de rangement situés en dehors du logement, et mesures d'accompagnement du vendeur) ne pourra excéder un montant défini opération par opération. En cas de dépassement, une clause pénale correspondant à 70% de l'excédent de prix est due à l'aménageur. Le ratio retenu est utilisé pour définir le chiffre d'affaire de l'opération à partir duquel la clause de retour à meilleure fortune se déclenche.
CDV.2.2 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Clause de retour à meilleure fortune sur le prix de vente des logements En contrepartie des charges foncières fixes pratiquées, le dépassement du prix de vente moyen (en € HT/m² SHAB hors parking et hors extérieurs) donnera lieu à intéressement de l'aménageur à hauteur de 30%. Le ratio retenu est utilisé pour définir le chiffre d'affaire de l'opération à partir duquel la clause de retour à meilleure fortune se déclenche.
CDV.2.3 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Interdiction des ventes en bloc Aucune vente en bloc (au maximum 3 logements en accession acquis par investisseur) n'est autorisée au delà des éléments du cahier des charges. En cas de non respect de cette exigence, un complément de charge foncière correspondant à 25% de la charge foncière initiale est du à titre de clause pénale.
CDV.2.4 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Limitation des ventes en défiscalisation Le pourcentage maximum de vente en défiscalisation est limité à 30% (calculé en surface). Une pénalité de 25% de la charge foncière unitaire est due pour chaque m² de logement vendu en défiscalisation excédant ce seuil.
CDV.2.5 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Information des acquéreurs sur les chantiers avoisinants Intégration de l'ensemble des programmes voisins et du calendrier des chantiers voisins dans les documents de commercialisation
CDV.3.1 | 1/Cadre de Vie | Conception paysagère | Albédo des surfaces extérieures Le projet sera conçu pour viser un objectif albédo moyen de 0,4. Les façades et revêtements de sol extérieurs seront conçus de façon à éviter l'absorption de chaleur et la réverbération du rayonnement solaire (éviter les couleurs trop sombres et trop claires). A l'inverse, les toitures terrasses seront très claires ou végétalisées.
CDV.4.1 | 1/Cadre de Vie | Copropriété durable | Limiter la taille des copropriétés Pour les immeubles collectifs de 3ème famille ou de famille inférieure, la taille de chaque copropriété, hors régime de copropriété liée aux parkings, est plafonnée entre 50 et 70 logements environ.
CDV.5.1 | 1/Cadre de Vie | Matériaux et modes constructifs | Garde-corps des balcons et loggias Les garde-corps doivent être suffisamment opaques pour intimiser les balcons et loggias depuis l’espace public sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de dispositifs occultants.
CDV.6.1 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Nombre d'heures d'inconfort (HQE CH.4.1) Le nombre d'heures d'inconfort en dehors de la zone de confort de Givoni, calcul basé sur une STD, est : Inférieur ou égal à 70 heures en zone de bruit BR1; Inférieur ou égal à 60 heures en zone de bruit BR2; Inférieur ou égal à 50 heures en zone de bruit BR3.
CDV.6.2 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Nombre moyen d'heures d'inconfort "climat 2050" En climat "scénario prospectif RCP4.5 2050", le nombre moyen d'heures d'inconfort en dehors de la zone de confort de Givoni, calcul basé sur une STD, est : Inférieur ou égal à 90 heures en zone de bruit BR1; Inférieur ou égal à 80 heures en zone de bruit BR2; Inférieur ou égal à 70 heures en zone de bruit BR3.
CDV.6.3 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Ensoleillement Une étude d’ensoleillement est obligatoirement produite. Elle tient compte du masque engendré par les immeubles construits ou à construire. Cette étude doit permettre de démontrer : o Que chaque logement bénéficie d’au moins 2h d’ensoleillement le 21 décembre o Que les espaces extérieurs comportent des zones ensoleillées en hiver et des zones d’ombre en été
CDV.6.4 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Brasseurs d'air en plafond Mise en oeuvre de brasseurs d'air si nécessaire. (HQE CH2.1.23)
CDV.6.6 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Exigence facteur solaire (HQE CH.1.18) Le facteur solaire 'window' protections mobiles descendues est tel que : Sws_AP ≤ 15%
CDV.6.7 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Indice d'ouverture en collectif (HQE CV.1.1.1.1) Les séjours avec ou sans cuisine ouverte ont un indice d’ouverture supérieur ou égal à 15%. Les cuisines fermées ont un indice d’ouverture supérieur ou égal à 10%. Les chambres ont un indice d’ouverture supérieur ou égal à 12%. Dans 20% des logements, la valeur de l'Io minorée au maximum de 20% est tolérée pour une des pièces
CDV.6.8 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Surface totale des baies (HQE CV.1.1.1.3) La surface totale des baies du ou des logements, mesurée en tableau est supérieure ou égale à 1/5 ème de la surface habitable.
CDV.6.10 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Protections solaires : occultations extérieures (NF Habitat CH.2.2) Toutes les baies verticales possèdent des occultations extérieures : • Pour toutes les orientations en séjour, cuisine ouverte sur séjour et chambre ; • Pour les orientations Est à Ouest via le Sud en cuisine fermée. Toutes les baies horizontales ou inclinées (fenêtres de toit ou équivalent) possèdent des occultations extérieures.
CDV.7.1 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Hauteur sous plafond pour le stationnement en rez-de-chaussée ou en étage Lorsque du stationnement est intégré en rez-de-chaussée ou en étage du bâtiment, les hauteurs sous plafond de ces espaces sont au minimum égales aux hauteurs sous plafond des autres étages courants.
CDV.7.2 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Limiter à 6 le nombre de logements par palier Dans les immeubles collectifs, les plans d'étage et le positionnement des circulations sont conçus pour limiter à un maximum de 6 le nombre de logements par palier.
CDV.7.5 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Eclairage naturel circulations communes (HQE CV.1.2.1.1) L'une des deux dispositions suivantes est respéctée : • Les circulations horizontales desservant les logements disposent d'un éclairage naturel direct ou en second jour ; • Les circulations verticales disposent d'un éclairage naturel direct.
CDV.7.7 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Logements multi-orientés et traversants -A partir du T4, tous les logements sont traversants (ouvrants présents sur deux façades opposées) -Tous les T3 sont au minimum bi-orientés -Aucun logement mono-orienté, n'est orienté au nord
CDV.7.8 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Chambres Aucune chambre n'est commandée par une autre chambre
CDV.7.9 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Taille minimale des logements 80% des logements respectent les tailles minimales par typologie de logements suivantes (SHAB) : T1 : 28 m² T2 : 45 m² T3 : 62 m² T4 : 79 m² T5 : 96 m²
CDV.7.11 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Taille minimale de l'ensemble séjour + cuisine 80% des logements respectent les tailles minimales suivantes pour l'ensemble séjour + cuisine (SHAB) : T1 : 23 m² T2 : 25 m² T3 : 27 m² T4 : 29 m² T5 : 31 m²
CDV.7.13 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Taille minimale des chambres 80% des logements respectent les tailles minimales de chambres suivants : Première chambre : au moins 12 m² Autres chambres : au moins 10,5 m²
CDV.7.15 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Hauteur sous plafond Sauf à ce que les règles de PLU impliquent la perte d'un étage : 100% des logements respectent les hauteurs sous-plafond minimales suivantes : Minimum 2,70 m sur Rez-de-chaussée, R+1 et R+2. Minimum 2,50 m étages supérieurs
CDV.7.17 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Hauteur sous plafond Dans un environnement urbain où des socles actifs peuvent occuper les RDC, la hauteur sous plafond de ceux-ci doit permettre un autre usage que du logement, soit une hsp > ou = à 3.50m ou disposer de planchers fusibles.
CDV.7.18 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Mutabilité des espaces cuisine / séjour A partir du T3, 80% des cuisines sont fermables et conçues de la façon suivante : • si elle est livrée fermée, elle dispose de cloisons démontables ou abattables qui ne nécessitent pas d'intervention sur les réseaux d'eau et d'électricité; • disposant d'une fenêtre.
CDV.7.23 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Espaces extérieurs accessibles Hors zones de bruit, 80% des logements sont pourvus d'un espace extérieur privatif d'une profondeur minimale de 1,8m et une surface minimale fonctionnelle : - T1 et T2 : 3,3 m² - T3 : 5 m² - T4 : 7 m² - T5 : 9 m²
BIODIV.2.3 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Palette végétale (HQE BDV.4.3) Les espèces plantées sont : - non invasives ; - peu allergènes : l’introduction d’espèces allergènes ne dépasse pas 25% , en particulier les allergènes classés à risque 4 et 5 ; - adaptées au climat et au terrain ; - s’appuyant sur des strates végétales diversifiées.
BIODIV.2.4 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Qualité des sols en cas de verger ou potager En cas de réalisation de potager ou verger en pleine terre au sein du lot immobilier, réalisation systématique d’une EQRS (évaluation quantitative des risques sanitaires, analyse des risques résiduels et interprétation de l'état des milieux)
BIODIV.2.6 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Surface de pleine terre Afin de favoriser la végétalisation, le projet respecte le pourcentage minimum de surface de la parcelle en espaces verts pleine terre (c'est à dire sans construction dessous), défini dans le fiche d'emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage.
BIODIV.2.7 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Mise en oeuvre de mesures favorables à la biodiversité - Diagnostic écologique (HQE BDV.3.2) Dans le cas d'enjeux écologiques prégnants sur le secteur et si demandé par la fiche d'emprise, le site initial fait l'objet d'un diagnostic écologique réalisé par un écologue ou une personne compétente qui fournit également un rapport de préconisations. Une mission de suivi de la bonne mise en œuvre des engagements pris suite à ce rapport est confiée à l'équipe de conception.
BIODIV.2.8 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Mise en oeuvre de mesures favorables à la biodiversité - moyens juridiques Mise en place de moyens juridiques (règlements de copropriété notamment) pour préserver les mesures favorables à la biodiversité intégrées à la construction. Définition des moyens d’entretien et formation du premier syndic.
BIODIV.2.10 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Superficie des toitures végétalisées Le projet respecte le pourcentage minimum de superficie de toitures végétalisées, défini dans la fiche emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage.
BIODIV.2.11 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Epaisseur de substrat de toiture végétalisée Pour les toitures végétalisées, l'épaisseur de substrat minimale est de 15cm
BIODIV.2.14 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Articulation du projet paysager avec le projet paysager du quartier Projet paysager des espaces extérieurs au lot immobilier articulé avec le projet paysager du quartier et favorisant la fraîcheur au sein des logements. Pour cela, le projet paysager du lot est validé par le paysagiste de l'opération préalablement au dépôt de la demande de PC
BIODIV.2.16 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Espace de rafraichissement (HQE CH.3.5.1) Les bâtiments disposent d’un espace extérieur de rafraichissement hors bâti, intégré à l’opération (1)(2)(3). 1. Un espace extérieur de rafraichissement située dans l’environnement attenant à l’opération, destiné au confort des usagers en période chaude ou caniculaire. 2. Espace ombragé végétalisé, petits parcs aménagés, allées arborées, espace de rafraichissement avec bassins et étendues d’eau, ombrières végétalisées ou tous autres dispositions équivalentes. 3. Les bassins à eau stagnante sont à éviter. Le traitement des eaux pour éviter la prolifération des moustiques est privilégié.
BIODIV.2.17 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Programme d’entretien et de maintenance des aménagements paysagers (HQE BDV.4.5) Dans le cas d’aménagements paysagers, le programme d’entretien et de maintenance est fourni aux gestionnaires.
BIODIV.3.1 | 2/Biodiversité | Copropriété durable | Suppression des produits phytosanitaires Engagement, via un bail vert ou le règlement de copropriété, à mettre en place une gestion différenciée et zéro phyto des espaces végétalisés de l’opération
BIODIV.4.1 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Calcul du coefficient d'imperméabilisation de la parcelle Le coefficient d’imperméabilisation de la parcelle concernée est inférieur ou égal au pourcentage défini dans la fiche d'emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage.
BIODIV.4.3 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Infiltration à la parcelle Respecter la lame d'eau à abattre selon fiche emprise. Ex : 100% d'une pluie de 4mm.
BIODIV.4.4 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Rétention restitution Respect du débit de fuite maximal en L/s/ha, défini dans la fiche d’emprise
EC.1.1 | 3/Economie circulaire | Certification | Forêt écocertifiée (HQE REM.1.2.2) Les produits de construction neufs à base de bois sont issus de forêts éco-certifiées (PEFC ou FSC).
EC.2.1 | 3/Economie circulaire | Chantier | Limitation des déblais et remblais Production d'une note précisant les solutions mises en œuvre afin de limiter les déblais / remblais à l’échelle du lot. Mode de preuve : note par le BE VRD du lot vérifiée par le BE VRD de GPA.
EC.2.2 | 3/Economie circulaire | Chantier | Elaboration du PIC dès la phase PC Tout projet intégrant de la construction hors-site, le plan d'installation de chantier (PIC) est défini dès le dossier de demande de permis de construire.
EC.3.1 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Durabilité de l'enveloppe (HQE CDE.1.1) Sur l’ensemble des façades : les matériaux utilisés auront une durabilité très longue avec une fréquence d’entretien limitée, un niveau de pérennité de classe B selon calcul Cerqual.
EC.3.2 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Pérennité des matériaux des façades • Pour les façades en fonds de loggias, sous balcons filants ou non visibles depuis l’espace public, les parements doivent être durables, adaptés à l’exposition aux intempéries, et faciles d’entretien - réparation. • Pour les façades visibles depuis l’espace public, sont interdits : o Matériaux agrafés o Enduits et bardages bois non protégés des intempéries o Enduits et bardages sur isolation par l’extérieur • Les façades au RDC accessibles depuis l’espace public disposent de parements lourds, robustes et durables. Sont interdits : o Matériaux agrafés o Enduits o Tous types de bardages
EC.3.3 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Traitement des façades visibles depuis l'espace public Les modénatures seront conçues pour limiter le vieillissement (coulures,…) et le besoin d’entretien.
EC.3.4 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Menuiseries Le PVC est proscrit pour tous les éléments extérieurs (sols des parties communes, menuiseries, occultations, volets, clôtures) hors éléments techniques non visibles (type canalisation). Ainsi les gouttières, cheneaux et descentes EP visibles seront uniquement en zinc, aluminium ou fonte.
EC.3.5 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Neutralité structurelle vis-à-vis des usages et plans d'étages L'étude du potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment prévue par l'article L.122-1-1 du code de la construction et de l'habitation jointe au dossier de demande de permis de construire expose les mesures mises en oeuvre ainsi que les limites en termes de flexibilité des plans d'étages et usages futurs.
EC.3.6 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Neutralité structurelle vis-à-vis des usages et plans d'étages Dès la conception un objectif de neutralité structurelle vis-à-vis des usages et plans d’étages est poursuivie (poteaux-dalles, poteaux-poutres, façades rapportées, séparatif avec partie fusible pour adaptabilité, rationalisation des distributions, suppression des murs de refend…).
EC.3.7 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Mutabilité du logement Recours systématisé à des structures poteaux poutres / poteaux dalles. Le recours au voile béton ou au mur de refend est à proscrire ou limiter strictement. Un accompagnement par un BE Acoustique s'avère important.
EC.3.8 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Recours au BIM Systématisation du recours au BIM en phase de conception pour les immeubles de 3ème famille et plus.
EC.3.13 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Label bâtiment biosourcé niveau 1 (HQE BIOSOURCE.1.1) Le label biosourcé niveau 1 minimum sera obtenu par l'opérateur immobilier. Un niveau supérieur peut être demandé sur certaines opérations. NOTA BENE : Objectif établissement : 100% des opérations (en m²SDP) respecte le niveau 1, 50% le niveau 2, 30% le niveau 3. En termes de répartition, cela signifie que 50% est niveau 1, 20% niveau 2, 30% niveau 3 pour un total de 100%
EC.3.14 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Label bâtiment biosourcé niveau 2 (HQE BIOSOURCE.1.1) Le label biosourcé niveau 2 minimum sera obtenu par l'opérateur immobilier. Un niveau supérieur peut être demandé sur certaines opérations. Lorsque demandé, cette exigence se substitue à celle relative au label biosourcé niveau 1.
EC.3.15 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Label bâtiment biosourcé niveau 3 (HQE BIOSOURCE.1.1) Le label biosourcé niveau 3 minimum sera obtenu par l'opérateur immobilier. Lorsque demandé, cette exigence se substitue à celle relative au label biosourcé niveau 2.
EC.3.19 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Soutien aux filières locales Pour certains projets localisés à proximité de sites de production de certains matériaux bio ou gésourcés (maximum 100km à vol d'oiseau), la fiche d'emprise peut préciser l'imposition d'un minimum d'incorporation de ces matériaux (en budget fourniture et mise en oeuvre).
EC.3.20 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Traçabilité de l'origine des matériaux Pour les filières alternatives (biosourcés, géosourcés, issus de l'économie circulaire, hors-site), l'origine et le lieu de transformation des matériaux intervenant dans la structure et dans l'enveloppe du bâtiment (y compris isolation) est communiquée à l'aménageur.
CARB.2.1 | 4/Décarboner | Copropriété durable | Estimation des charges d'exploitation (HQE MCC.1) Une estimation prévisionnelle des charges d'exploitation du bâtiment, sur une année, est réalisée. Un calculateur de charges est disponible sur https://nf-habitat.qualitel.meilleurecopro.com (uniquement pour les logements en accession localisés en Ile-de-France)
CARB.2.2 | 4/Décarboner | Copropriété durable | Estimation des charges d'exploitation L'estimation des charges d'exploitation, devra être achevée au moment du pré-PC, puis communiquée dans les documents de commercialisation des logements.
CARB.2.5 | 4/Décarboner | Copropriété durable | AMO copropriété durable sur 2ans Le promoteur devra retenir un AMO "copropriété" pour réaliser les missions suivantes : - Un accompagnement des copropriétaires sur 2 ans, en vue de la mise en place de la copropriété ainsi que l'appropriation des dispositifs techniques de l'immeuble de façon, notamment, à optimiser les consommations de toutes natures (énergie, eau,…) - un réseau social de la copropriété ; - un livret copropriétaire réalisé avec l'outil CLEA (https://clea.qualitel.org/) ou équivalent - une fiche pratique sur la Copropriété à diffuser dans les bulles vente ; - un accompagnement à la mise en place d’un syndic et d’un Conseil Syndical (Le premier syndic de l'immeuble est formé aux spécificités relatives à la conception de l'immeuble afin de lui permettre de jouer son rôle de conseil auprès de la copropriété) ; - Une vidéo de présentation des impacts environnementaux et financiers de la gestion de la copropriété ;
CARB.3.1 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Local vélo/poussettes (HQE ST.4.1.9) Le local vélos/poussettes est situé au RDC : • il est couvert, clos et sécurisé; • il dispose d'un système d'attaches par le cadre et au moins une roue; • il est dimensionné conformément à la réglementation; • l'accès à ce local par des vélos est aisé : le nombre de portes à franchir ne doit pas dépasser 3 et une zone est dégagée devant la porte du local correspondant à un cercle de 1,50 m de diamètre minimum.
CARB.3.2 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Places de stationnement pour vélo cargo Intégration systématique d'un nombre minimum de places pour vélo cargo (1,4 x 2,6 m) défini dans la fiche d'emprise. Nota : la fiche d'emprise doit être fournie par le maître d'ouvrage.
CARB.3.3 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Réalisation de places de stationnement en rez-de-chaussée ou en étage Sous réserves des contraintes du site, la réalisation des stationnements est privilégiée en rez-de-chaussée ou en étage du bâtiment
CARB.3.4 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Mutabilité des espaces dédiés au stationnement en étage ou en rez-de-chaussée Les espaces de stationnement en superstructure sont conçus de façon à permettre une transformation ultérieure en logement. Une notice démontrant la capacité de mutation de ces espaces est jointe au dossier de préinstruction du dossier de demande de permis de construire
CARB.3.5 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Mutualisation du stationnement pour le 2nd véhicule Lorsque le programme prévoit plus d'une voiture par logement, et qu'un parking public ou privé mutualisé est disponible à moins de 300 mètres du bâtiment, le besoin de stationnement correspondant au 2nd véhicule de chaque logement est satisfait par un contrat long terme conclut avec l'opérateur de ce parking.
CARB.3.6 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Intégration des locaux techniques au volume bâti Les locaux techniques (armoires et locaux concessionnaires dont local télécom et poste transformateur, sous-station de chauffage urbain, colonnes sèches…) seront intégrés à la construction ou au volume bâti et disposeront d’un accès direct depuis l’espace public.
CARB.3.7 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Qualité de la strate haute - émergence Toutes les émergences techniques (ascenseurs, souches, trainasses horizontales, caissons VMC) seront intégrées à la construction et dessinés sur les plans PC.
CARB.3.8 | 4/Décarboner | Locaux techniques et stationnement | Qualité de la strate haute - GC Les garde-corps techniques sont interdits, les protections collectives seront traitées par des dispositifs architecturaux (acrotères hauts, « vrais » garde-corps…).
CARB.4.1 | 4/Décarboner | Performance environnementale | RE2020 - jalon 2025 (HQE CC.11 et CC.12. + SEUIL2025.1 + SEUIL2025.2) Chaque projet est conçu de façon à respecter les exigences de la RE2020 dans sa version applicable 3 ans après la désignation de l'opérateur immobilier.
CARB.4.8 | 4/Décarboner | Performance environnementale | Récupération de chaleur sur eaux grises Pour les bâtiments de 3ème famille, mise en place d'un système de récupération de chaleur sur les eaux usées ou les eaux grises.
DYN.1.1 | 5/Dynamiques territoriales | Chantier | Heures d'insertion Le chantier est réalisé pour un minimum de 8% des heures travaillées par des personnes en situation d'insertion professionnelle. Passage à 10% en 2025.
DYN.2.1 | 5/Dynamiques territoriales | Programme | Activation des rez-de-chaussée en lien avec la hiérarchisation des espaces publics Dans les immeubles collectifs adressés sur des espaces publics ayant vocation à être activés, chaque immeuble disposera d'au moins un local commercial ou à destination d'artisanat ou de bureau.
DYN.2.2 | 5/Dynamiques territoriales | Programme | Contractualisation entre l'opérateur immobilier et l'investisseur "socles actifs" dès la désignation de l'opérateur immobilier Lorsque l'immeuble intègre un ou plusieurs locaux à destination de commerce, d'artisanat ou d'emploi (rez-de-chaussée actif), l'opérateur immobilier et l'investisseur futur acquéreur du ou des locaux concluent un protocole d'exclusivité précisant le prix d'acquisition du local (prix coque nue, fluides en attente, façade en attente cf. CPAUPE ou fiche d'emprise) et son programme. Ce prix est fixé par l'aménageur en cohérence avec le plan de merchandisage retenu et d'engagements de plafonnement de loyers de la part de l'investisseur.
DYN.2.3 | 5/Dynamiques territoriales | Programme | Association de l'investisseur "socles actifs" dès le stade de la conception du projet Lorsque l'immeuble intègre un rez-de-chaussée actif, l'investisseur futur acquéreur du ou des locaux est associé dès la phase de conception afin d'intégrer au projet les besoins liés à la future programmation du local.
| #N/A | #N/A | #N/A

## SOCLE OPTIONNEL
NOMENCLATURE | Thématique (chapitre du socle) | Champ d'action | Exigence | valeur (en points) | sélection d'exigences optionnelles
CDV.1.2 | 0/GENERALITES | Certification | Certification santé (3 points) Obtention d'une certification logement Santé | 3
CDV.6.5 | 0/GENERALITES | Certification | Mise en œuvre d'un puit provencal (HQE CH.2.1.5) (3 points) | 3
CDV.6.9 | 0/GENERALITES | Relations aux parties prenantes | Maîtrise des besoins bioclimatiques (chaud, froid, éclairage) (HQE RE2020A.1 BBIO) (3 points) L'indicateur Bbio (chaud, froid, éclairage) est inférieur ou égal à Bbio_max -20 %. Nota : Cet objectif permet d'obtenir le CEE BAR-TH-130. | 3
CDV.6.11 | 0/GENERALITES | Relations aux parties prenantes | Porosité à l'air des protections solaires (3 points) Les protections mobiles présentent une porosité permettant la ventilation naturelle même descendues : volets à persiennes, stores à lames BSO. | 3
CDV.6.12 | 1/Cadre de Vie | Certification | Protections solaires : vitrage solaire neutre (2 points) Les surfaces vitrées les plus exposées au soleil de Sud à Ouest et donnant sur rue, et sans protections solaires fixes (casquettes), sont équipées de vitrage à sélectivité renforcée (vitrage solaire neutre 70/40) | 2
CDV.6.13 | 1/Cadre de Vie | Certification | Inertie thermique (3 points) Les contre-cloisons et les cloisonnements sont en matériaux à force inertie thermique (briques de terre crue, cuite, béton de chanvre, fermacell, plaque de terre) | 3
CDV.7.3 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Limiter à 5 le nombre de logements par palier (2 points) Dans les immeubles collectifs, les plans d'étage et le positionnement des circulations sont conçus pour limiter à un maximum de 5 le nombre de logements par palier. | 2
CDV.7.4 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Limiter à 4 le nombre de logements par palier (3 points) Dans les immeubles collectifs, les plans d'étage et le positionnement des circulations sont conçus pour limiter à un maximum de 4 le nombre de logements par palier. | 3
CDV.7.6 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Eclairage naturel circulations communes (HQE CV.1.2.1.1) (3 points) Les deux dispositions suivantes sont respéctées : • Les circulations horizontales desservant les logements disposent d'un éclairage naturel direct ou en second jour ; • Les circulations verticales disposent d'un éclairage naturel direct. | 3
CDV.7.10 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Taille minimale des logements (3 points) 100% des logements respectent les tailles minimales par typologie de logements suivantes (SHAB) : T1 : 28 m² T2 : 45 m² T3 : 62 m² T4 : 79 m² T5 : 96 m² | 3
CDV.7.12 | 1/Cadre de Vie | Commercialisation | Taille minimale de l'ensemble séjour + cuisine (3 points) 100% des logements respectent les tailles minimales suivantes pour l'ensemble séjour + cuisine (SHAB) : T1 : 23 m² T2 : 25 m² T3 : 27 m² T4 : 29 m² T5 : 31 m² | 3
CDV.7.14 | 1/Cadre de Vie | Conception paysagère | Taille minimale des chambres (3 points) 100% des logements respectent les tailles minimales de chambres suivants : Première chambre : au moins 12 m² Autres chambres : au moins 10,5 m² | 3
CDV.7.16 | 1/Cadre de Vie | Copropriété durable | Hauteur sous plafond (3 points) Sauf à ce que les règles de PLU impliquent la perte d'un étage : 100% des logements respectent les hauteurs sous-plafond minimales suivantes : Minimum 2,70 m sur tous les étages | 3
CDV.7.19 | 1/Cadre de Vie | Matériaux et modes constructifs | Mutabilité des espaces cuisine / séjour (3 points) A partir du T3, 100% des cuisines sont fermables et conçues de la façon suivante : • si elle est livrée fermée, elle dispose de cloisons démontables ou abattables qui ne nécessitent pas d'intervention sur les réseaux d'eau et d'électricité; • disposant d'une fenêtre. | 3
CDV.7.21 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Eclairage naturel des pièces humides (1 point) Un éclairement naturel en 1er ou 2nd jour dans toutes les salles de bains et WC est prévu (imposte vitrée ou hublot dans porte intérieure, donnant sur le couloir ou séjour). | 1
CDV.7.22 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Eclairage naturel en salle d'eau (2 points) 100% des logements disposent d'une salle d'eau avec une surface de baie, mesurée en tableau [1], d'au moins 1/6 ème de sa surface au sol [2]. | 2
CDV.7.24 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Espaces extérieurs accessibles (3 points) Hors zones de bruit, 100% des logements sont pourvus d'un espace extérieur privatif d'une profondeur minimale de 1,8m et une surface minimale fonctionnelle : - T1 et T2 : 3,3 m² - T3 : 5 m² - T4 : 7 m² - T5 : 9 m². | 3
CDV.7.25 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Loggias (3 points) Plus de 80% des espaces extérieurs privatifs de l'immeuble sont constitués de loggias ou jardins privatifs en RDC. | 3
CDV.8.1 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Espace collectif (3 points) Un espace collectif supplémentaire est créé [1] [2]. 1. Par exemple : jardin partagé, laverie collective, salle polyvalente, buanderie, séchoir, conciergerie, aire de jeux extérieure, toiture terrasse accessible, local encombrant espace de troc... 2. Cet espace pourra permettre de favoriser l'économie de partage au sein du bâtiment ou entre le bâtiment et son voisinage. | 3
CDV.8.2 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Développement de logements évolutifs capables de s’adapter au vieillissement (2 points) Sur proposition de l'opérateur immobilier | 2
CDV.8.3 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Développement de logements et/ou services spécifiquement adaptés à certaines personnes fragiles (2 points) Sur proposition de l'opérateur immobilier | 2
CDV.9.1 | 1/Cadre de Vie | Performance environnementale | Rangements (HQE FL.1.6.1.1) (2 points) Les logements possèdent au moins en chambres et/ou couloirs (1) (2)(3) un placard fourni posé d'un volume minimum de : - T1/T2 : 1m3 - T3/T4 : 1,5m3 - T5 et + : 2m3. Ces rangements peuvent être composés de plusieurs modules de 0,5m3 minimum. 1. Il est admis une tolérance de 5% sur les volumes et les dimensions demandées. 2. Cet espace s'entend hors rangement des salles d'eau et cuisines, en dehors des gabarits imposés par la réglementation Handicapés et, est dégagé de tout équipement technique qui doit rester accessible (chaudière, ballon eau chaude …). 3. Pour les studios, la position en pièce principale est admise, cet espace pouvant être positionné sur le linéaire demandé dans les séjours. | 2
CDV.9.2 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Rangements - Chambre (HQE FL.1.6.1.1) (3 points) Toutes les chambres possèdent un espace de rangement d'un volume de 1,5 m3 (1)(2)(3). 1. Il n'est pas demandé la fourniture de mobilier de rangement. L'espace de rangement est une représentation sur plan d'une installation possible par l'occupant. 2. Il est admis une tolérance de 5% sur les volumes et les dimensions demandées. 3. Cet espace de rangement s'entend hors gabarits imposés par la réglementation handicapés et, est dégagé de tout équipement technique. | 3
CDV.9.3 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Rangements supplémentaires (HQE FL.1.6.1.2) (3 points) Des espaces de rangements d'une superficie au moins égale à 5% de la surface habitable du logement sont prévus (1) (2). 1. L'espace de rangement minimal demandé en niveau NF Habitat peut être intégré pour l'obtention de la surface de rangement demandée dans cette exigence. 2. Ces espaces s'entendent hors rangement des salle d'eau et cuisine. Ils sont dégagés de tout équipement technique ou sanitaire (chaudière, ballon eau chaude, machines à laver) et en dehors des gabarits imposés par la réglementation handicapés et débattements de portes. | 3
BIODIV.1.1 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Biodivercity (CIBI) ou Effinature (2 points) Obtention de la certification Biodivercity ou Effinature (au choix de l'opérateur) | 2
BIODIV.2.1 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Production d'espaces favorables à la biodiversité (HQE BDV.3.5) (2 points) L'indice de valorisation écologique du site (IVE) et/ou l'indice des Témoins de Cohérences Ecologiques (ITCE) sont calculés (1) et : IVE projet> IVE initial OU (ITCE) ≥ 4. IVE est un calcul du nombre d'espèces végétales par type d'habitat ITCE permet d'évaluer les espaces végétalisés en termes de rôle écologique Les modalités de calcul de l'indice de valorisation écologique (IVE) et l'indice des Témoins de Cohérences Ecologiques (ITCE) sont détaillées dans l'annexe Biodiversité. | 2
BIODIV.2.2 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Production d'espaces favorables à la biodiversité (HQE BDV.3.5) (3 points) L'indice de valorisation écologique du site (IVE) et/ou l'indice des Témoins de Cohérences Ecologiques (ITCE) sont calculés (1) et : IVE projet> IVE initial ET (ITCE) ≥ 4. | 3
BIODIV.2.5 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Toitures jardin accessibles Sur proposition de l'opérateur immobilier | 3
BIODIV.2.9 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Mise en œuvre de sujets végétaux matures (2 points) Mise en place de stratégies de préverdissement ou de pré-achats en pépinières afin de disposer dès l’origine de sujets matures pour les espaces verts de l’opération immobilière. Pour les arbres de haute tige, minimum 25% de sujets > 15 ans, le reste > 10 ans | 2
BIODIV.2.12 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Qualité des toitures végétalisées En cas de toitures végétalisées, l'épaisseur minimale des substrats est de 30cm | 2
BIODIV.2.13 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Qualité des terres végétales employées (2 points) Recours à de la terre végétale issue des terres réemployees in situ ou excavées (pour recréation de technosols) dans un rayon de 300km du site de l’opération (avec un fond géochimique équivalent), sans utilisation de terres agricoles. | 2
BIODIV.2.15 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Projet paysager du lot avec cobénéfices pour le quartier (2 points) Projet paysager du lot intégrant des co-bénéfices pour le quartier (accessibilité aux habitants du quartier, cheminements ouverts au public ombragés…). | 2
BIODIV.4.2 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Système de rétention écologique des EP (HQE SOL.3.1) (3 points) Un système de rétention écologique des eaux de pluie est présent. Son mode de gestion est défini (entretien, maintenance) (1). 1. Par exemple, les eaux de ruissellement peuvent être récupérées dans des noues, notamment au niveau des parkings extérieurs et aux abords des bâtiments. Il est possible de connecter un réseau de noues à un bassin de phyto-épuration. Des mares, avec des berges en pente douce (10 à 20 %) favorisent l’implantation spontanée de plantes adaptées aux rives. | 3
BIODIV.4.5 | 1/Cadre de Vie | Plan d'étage | Récupération de l'eau pour arrosage espaces verts (1 point) Présence de systèmes de récupération des eaux de pluie en gravitaire permettant de couvrir 40% de l’arrosage des espaces verts. | 1 | 1
BIODIV.4.6 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Récupération et réutilisation des eaux pluviales (3 points) Les eaux pluviales sont récupérées et réutilisées pour un usage interne au logement. Une signalétique est mise en place pour différencier le réseau d'eau non potable du réseau d'eau sanitaire conformément à la réglementation. | 3
EC.1.2 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Obtention du label Bois de France ou équivalent (3 points) La fiche d'emprise peut imposer l'obtention du label Bois de France ou les preuves de l'emploi de bois français transformé en France. | 3
EC.3.9 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Construction hors site (3 points) Le projet fait largement appel aux filières de construction hors site : - Réalisation d’au moins 75% des façades et éléments rapportés en préfabrication (2D ou 3D) - Réalisation d’au moins 30% des éléments de structure en préfabrication (2D ou 3D) NOTA BENE : Objectifs établissement, 80% des projets ont recours massivement aux filières de construction hors site d'ici 2030. | 3 | 1
EC.3.10 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Construction hors site - pièces humides (2 points) Tout ou partie (au moins 30%) des pièces humides sont réalisées de façon modulaire. | 2 | 1
EC.3.11 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Réduction de la quantité de matériaux mis en œuvre (2 points) La stratégie mise en œuvre pour réduire de façon globale la quantité de matériaux mis en œuvre est formalisée et précisée au moment du dépôt de la demande de permis de construire : note de sobriété matière au dépôt de PC | 2 | 1
EC.3.12 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Intégration de matériaux recyclés et issus du réemploi (3 points) Au moins 10% du budget travaux consacré à la fourniture de matériaux recyclés et au minimum 1% de matériaux de réemploi (fourniture). Ces matériaux devront concerner un minimum de 3 lots différents. | 3
EC.3.16 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Utilisation de béton bas carbone (2 points) Du béton bas carbone (<200 kg.éq.CO2/m3) sur plus de 80% des éléments construits en béton | 2 | 1
EC.3.17 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Utilisation de béton bas carbone (3 points) Du béton bas carbone sans clinker (<100 kg.éq.CO2/m3) sur plus de 80% des éléments construits en béton | 3
EC.3.18 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Utilisation de béton bas carbone (2 points) Utilisation de béton recyclé dans le béton selon les recommandations du PN RECYBETON en termes de taux d'incorporation | 2
EC.3.21 | 2/Biodiversité | Conception paysagère | Filières locales : prélèvement et transformation (3 points) Au moins 20% du budget travaux (fourniture et mise en oeuvre) correspond à des matériaux et produits à base de ressources primaires prélevées et transformées dans un rayon de moins de 300 km à vol d'oiseau du site de projet. | 3
EC.3.22 | 2/Biodiversité | Copropriété durable | Filières locales : transformation (3 points) Au moins 60% du budget des matériaux et produits utilisés (fourniture et mise en oeuvre) sont issus de filières locales (transformation localisée à moins de 300 km à vol d'oiseau du site de projet) | 3
EC.3.23 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Origine locale des matériaux biosourcés, géosourcés, ou assemblés hors-site (3 points) Plus de 70% du budget des matériaux biosourcés, géosourcés ou assemblés hors site sont à base de ressources primaires prélevées et transformées dans un rayon de moins de 300 km à vol d'oiseau du site de projet. | 3
CARB.1.1 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Consommation en eau et énergie lors du chantier (1 point) Des compteurs d'énergie et d'eau permettent de mesurer les consommations de chantier. Les données de consommation du chantier sont régulièrement transmises à l'aménageur sous forme de bilan mensuel et demeurent inférieures à des seuils maximum, tel que précisé dans le ROIC. | 1
CARB.2.3 | 2/Biodiversité | Performance environnementale | Estimation des charges d'exploitation - contrôle à 2 ans (2 points) L'estimation devra être contrôlée dans la deuxième année suivant mise à l'habitat de l'immeuble. Ce suivi se fera durant les 2 années suivant la livraison. Un rapport d'activité annuel sera transmis aux copropriétaires et à GPA et devra comporter : -une comparaison des consommations et charges mesurées aux consommations et charges estimées en conception | 2
CARB.2.4 | 3/Economie circulaire | Certification | Estimation des charges d'exploitation - commissionnement sur 5 ans (3 points) Mandatement d'un prestataire chargé : - d'accompagner la prise en main technique de l'immeuble - de former les habitants à l'usage économe de l'énergie et des ressources en eau - de suivre les consommations et les charges mesurées (gaz, électricité, chaleur, eau, contrat de maintenance, réparation) Ce suivi se fera durant les 5 années suivant la livraison. Un rapport d'activité annuel sera transmis aux copropriétaires et à GPA et devra comporter : -une synthèse des pathologies et dysfonctionnements rencontrés -une synthèse sur le maintien des qualités environnementales du bâtiment et de sa bonne appropriation par les occupants -une comparaison des consommations et charges mesurées aux consommations et charges estimées en conception | 3
CARB.2.6 | 3/Economie circulaire | Chantier | Visualisation des consommations (3 points) Mise en place dans les parties communes de dispositifs permettant de visualiser la consommation de l’immeuble (consignes, sensibilisation ecogestes, suivi de la conso, etc.) | 3
CARB.4.2 | 3/Economie circulaire | Chantier | RE2020 - jalon 2028 (HQE CC.11 et CC.12. + SEUIL2028.1 + SEUIL2028.2) Chaque projet est conçu de façon à respecter les exigences de la RE2020 dans sa version applicable 6 ans après la désignation de l'opérateur immobilier. NOTA BENE : Objectif établissement : 30% des PSV annuelles en 2023, 50% en 2024 | 2
CARB.4.3 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | RE2020 - jalon 2031 (3 points) Chaque projet est conçu de façon à respecter les exigences de la RE2020 dans sa version applicable 9 ans après la désignation de l'opérateur immobilier. | 3
CARB.4.4 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Label BBCA (HQE BBCA.1) (3 points) Obtention du label BBCA neuf | 3
CARB.4.5 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Label Effinergie RE2020 (RE2020 EFFI.1) (3 points) Obtention du label Effinergie RE2020 neuf. | 3
CARB.4.6 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Taux d'ENR minimum (1 point) L'indicateur CepNR est inférieur ou égal à CepNRmax - 10%. | 1
CARB.4.7 | 3/Economie circulaire | Matériaux et modes constructifs | Taux d'ENR minimum (3 points) L'indicateur CepNR est inférieur ou égal à CepNRmax - 20%. | 3
|  |  | POINTS OBTENUS | 10

## VERSION
Version | Date | Modifications
1.1 | 2023-02-09 | Suppression d'une exigence biodiversité redondante
1.2.1 | 2023-04-24 | Qui contrôle?; modification formules onglet image