## Pdg NE 02
Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
PROCEDURE AVEC NEGOCIATION
Établi en application de l’article L. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique
Cadres de Réponse
NE 02 : DPGF TRAVAUX
Ind. 3 - Version du 21/02/2022
Maître d’ouvrage :
Centre Hospitalier Le Vinatier 95 boulevard Pinel 69500 BRON
N° de marché:

## PREAMBULE
Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
Préambule au remplissage du cadre - consignes données par le MOA:
Le présent cadre de DPGF est constitué de bordereaux par corps d'état et d'une feuille récapitulative pour tous les corps d'état.
Le groupement devra obligatoirement joindre ce cadre de DPGF à son offre.
Le groupement est tenu de compléter l'ensemble des postes. Tout poste devra être valorisé, sauf absence justifiée de prestation.
Ce cadre est non limitatif : le groupement est libre d'ajouter les lignes qui lui sembleraient nécessaires. Il doit cependant les identifier par une couleur à indiquer dans le présent préambule (ci-dessous).
Le Groupement reste responsable de ses descriptions sommaires et de ses quantités.
Les éléments singuliers doivent être précisés par des fiches techniques présentant ce que le concepteur-constructeur compte mettre en oeuvre et qui lui a servi à établir ses prix.
Les prestations sont précisées dans l'offre du candidat.
Les quantités proposées par le groupement sont des estimations ; elles ne sauraient servir de base à une réclamation ultérieure dans le cas d'une sur- ou sous-estimation de ces quantités.
Précisions données par le candidat (légende):

## Synthese par lots
Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
Num. de lot | Composant | TRAVAUX - DESIGNATION | BATIMENT 332
1 | A - Structure couverture abords | DESAMIANTAGE | 17020
2 | A - Structure couverture abords | TRAVAUX PREPARATOIRES DEVOIEMENT DES RESEAUX | 164091
3 | A - Structure couverture abords | TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT DEPOLLUTION | 72908
4 | A - Structure couverture abords | DEMOLITION DECONSTRUCTION | 115617.5
5 | A - Structure couverture abords | GROS ŒUVRE MACONNERIE | 763226.838
6 | A - Structure couverture abords | CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE | 163023.74
7 | B - Clos extérieur sol dur | ETANCHEITE | 128717.85
8 | B - Clos extérieur sol dur | REVETEMENT DE FACADE BARDAGE | 189140.039
9 | B - Clos extérieur sol dur | MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM | 252559.375
10 | C - Aménagements intérieurs | METALLERIE SERRURERIE | 47380
11 | C - Aménagements intérieurs | MENUISERIES INTERIEURES | 221363.7
12 | C - Aménagements intérieurs | CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS PEINTURE | 232424.4
13 | C - Aménagements intérieurs | SOLS SOUPLES | 53972.5
14 | B - Clos extérieur sol dur | CARRELAGE FAIENCES | 90550.7
15.1 | D - Plomberie | PLOMBERIE | 204241.61
15.2 | F - CVC Désenfumage | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE | 506101.2
16 | D - Plomberie | FLUIDES MEDICAUX | 0
17 | E - Electricité | ELECTRICITE CFO CFA | 360747.8
18 | C - Aménagements intérieurs | RAIL LEVE MALADE | 3450
19 | A - Structure couverture abords | VRD | 181062.5
20 | A - Structure couverture abords | ESPACES VERTS CLOTURES | 86899.2
|  | MONTANT TOTAL TRAVAUX HT | 3854497.952
RECAPITULATIF
MONTANT TOTAL ETUDES |  |  | 628429.46
MONTANT TOTAL TRAVAUX |  |  | 3854497.952
TOTAL |  |  | 4482927.412

## Synthese par composants
Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
Composant | TRAVAUX - DESIGNATION | BATIMENT 332
A | Structure couverture abords | 1563848.778
B | Clos extérieur sol dur | 660967.964
C | Aménagements intérieurs | 558590.6
D | Plomberie | 204241.61
E | Electricité | 360747.8
F | CVC Désenfumage | 506101.2
| MONTANT TOTAL TRAVAUX HT | 3854497.952
RECAPITULATIF
MONTANT TOTAL ETUDES |  | 628429.46
MONTANT TOTAL TRAVAUX |  | 3854497.952
TOTAL |  | 4482927.412

## 1 - DESAM
| DESAMIANTAGE Lot 1 - Composant A |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0 | 4128.5
| INSTALLATION DE CHANTIER POUR TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | ENS | 1 | 4128.5 | 4128.5
| RACCORDEMENT | CIS |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | PLAN DE RETRAIT | CIS |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | MESURES ET DETERMINATION DES POINTS 0 ET REALISATION DES PRELEVEMENTS LIBERATOIRES | CIS |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | MATERIAUX CONTENANT DE L AMIANTE SUIVANT DAAT |  |  | 0 | 12891.5
| Tresse porte coupe feu | ENS | 1 | 2208 | 2208
| Conduit en amiante ciment | ENS | 1 | 2702.5 | 2702.5
| Mastic vitrier porte | ENS | 1 | 161 | 161
| Revêtement de sol plastique | M2 | 1 | 4922 | 4922
| Mitron en amiante ciment | ENS | 1 | 2898 | 2898
|  |  |  | 0 | 0
5 | TRAITEMENT ET EVACUATION DES DECHETS AMIANTE | CIS |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| TOTAL DESAMIANTAGE HT |  |  |  | 17020
| TVA % |  |  |  | 3404
| TOTAL TTC |  |  |  | 20424

## 2 -TP DR
| TRAVAUX PREPARATOIRES - DEVOIEMENT DE RESEAUX Lot 2 - Composant A |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | ETUDE ETABLISSEMENT DES PLANS D’EXECUTION RELEVE SONDAGE | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | CONSTAT DES ABORDS DES BATIMENTS DES SOUS STATIONS ET POSTE DE TRANSFORMATION |  |  | 0 | 94950
| INCENDIE |  |  | 0
| Tome II Page 21 - 42 |  |  | 0
| Isolation du bâtiment 331 du 332 |  |  | 0
| Dépose et retraitement des têtes de détection incendie | U | 63 | 97.1 | 6117.3
0
| Tome II Page 21 et additif |  |  | 0
| Mise en place d'une centrâle pour le 333. | ENS | 1 | 6962.1 | 6962.1
| Reprise des bus et lignes du bâtiment 333 et remplacement du matériel | ENS | 1 | 5047.4 | 5047.4
| Mise à jour UAE et report | ENS | 1 | 3677.7 | 3677.7
0
| COURANTS FAIBLES |  |  | 0
| Tome II Page 27 |  |  | 0
| Réalimentation en fibre optique du 331 depuis le 333 |  |  | 0
| Fibre optique 12 brins monomode ext sur tiroir SC | ENS | 1 | 3838.9 | 3838.9
0
| Tome II Page 28 |  |  | 0
| Création d'une nouvelle liaison entre le 334 et le 331 |  |  | 0
| Câble SYT1 24 paires | ENS | 1 | 4020.1 | 4020.1
| Création d'une nouvelle baie VDI et reprise du câblage |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement d'une baie 42u 800x800, complète | ENS | 1 | 2185 | 2185
| Création de nouvelle prises VDI Cat6 poour le bâtiment 333 | NP |  | 0
0
| ALIMENTATION HTA ET BT |  |  | 0 | 0
| Dévoiement des réseaux courants forts |  |  | 0
| Réalimentation de la sous-station 332 | ENS | 1 | 3190 | 3190
| Réalimentation du bâtiment 334 (160A) | ENS | 1 | 3589.2 | 3589.2
| Réalimentation du bâtiment 304 et 331 via le 304 (160A) |  |  | 0
0
| Tome II Page 30 |  |  | 0
| Réalimentation du bâtiment 304 depuis le poste du 330 | ENS | 1 | 4981 | 4981
| Réalimentation du bâtiment 331 depuis le poste du 330 | ENS | 1 | 4362.8 | 4362.8
| Réalimentation du bâtiment 334 depuis le poste du 330 | ENS | 1 | 5394.3 | 5394.3
0
| Tome II Page 74 |  |  | 0
| Modification du poste HTA | ENS | 1 | 2385.1 | 2385.1
| Cuve de 3000 litres compact | ENS | 1500 | 1.2 | 1800
| Location GE mobile 250kvA | J | 5 | 1614.8 | 8074
| Trspt Camion Grue leve 6T-20KM maxi | ENS | 4 | 305.3 | 1221.2
| Cable U1000AR2V 4x240 mm² | ML | 70 | 240.7 | 16849
| Raccordement | ENS | 3 | 164.6 | 493.8
| Repérage, consignation, divers | ENS | 1 | 2036 | 2036
0
| Additif du 22/02/2022 |  |  | 0
| Reprise de l'armoire du 332 avec reprise des liasons vers ancien bat 332 | ENS | 1 | 5605.1 | 5605.1
| Reprise de l'alimentation | ENS | 1 | 3120 | 3120
|  |  |  | 0 | 0
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0 | 1725
| SONDAGE ET REPERAGE | ENS | 1 | 1725 | 1725
| IMPLANTATION | PM |  | 0 | 0
| ISOLEMENT VANNE DE SECTIONNEMENT | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  | 0 | 22034
| INTERVENTION POSTE DE TRANSFORMATION | PM |  | 0 | 0
| DEVOIEMENT ALIMENTATION COURANT FORT | ML | 230 | 73.8 | 16974
| RACCORDEMENT ET BASCULEMENT | ENS | 1 | 5060 | 5060
|  |  |  | 0 | 0
5 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES ET RESEAU FIBRE |  |  | 0 | 18057
| DEVOIEMENT RESEAU FIBRE | ML | 70 | 69 | 4830
| RACCORDEMENT ET BASCULEMENT | ENS | 2 | 402.5 | 805
| DEVOIEMENT RESEAU CFA | ML | 170 | 63.6 | 10812
| RACCORDEMENT ET BASCULEMENT | ENS | 4 | 402.5 | 1610
|  |  |  | 0 | 0
6 | CHAUFFAGE RESEAU DE CHALEUR |  |  | 0 | 9775
| SOUS STATION TRAVAUX | ENS | 1 | 1725 | 1725
| DEVOIEMENT RESEAU DE CHALEUR | ML | 140 | 57.5 | 8050
| RACCORDEMENT ET BASCULEMENT | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7 | PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  | 0 | 0
| SOUS STATION TRAVAUX | CIS CHAP 6
| DEVOIEMENT RESEAU D ALIMENTATION | CIS CHAP 6
| RACCORDEMENT ET BASCULEMENT | CIS CHAP 6 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
8 | EAU FROIDE |  |  | 0 | 4600
| DEVOIEMENT ADDUCTION EAU POTABLE | ML | 55 | 69 | 3795
| RACCORDEMENT ET BASCULEMENT | ENS | 2 | 402.5 | 805
|  |  |  | 0 | 0
9 | FLUIDES MEDICAUX |  |  | 0 | 0
| DEVOIEMENT RESEAUX | SO |  | 0
| RACCORDEMENT ET BASCULEMENT | SO |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10 | TRAVAUX CONNEXES : REPRISE DES REVETEMENTS EXTERIEURS |  |  | 0 | 12950
| REPRISE DES REVETEMENTS EXTERIEURS | M2 | 250 | 51.8 | 12950
|  |  |  | 0 | 0
| TOTAL TERRASSEMENT DEPOLLUTION HT |  |  |  | 164091
| TVA % |  |  |  | 32818.2
| TOTAL TTC |  |  |  | 196909.2

## 3-TERR
| TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT DEPOLLUTION Lot 3 - Composant A |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | PLATEFORME ET VOIRIE POUR INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0 | 4350
| DECAPAGE REVETEMENT DE TOUTE NATURE | M2 | 1500 | 2.9 | 4350
| AIRE D'INSTALLATION DE CHANTIER : PLATEFORME COMPRIS TERRASSEMENT | PM |  | 0 | 0
| AIRE DE NETTOYAGE DES ROUES | PM |  | 0 | 0
| CLOTURE ET SIGNALETIQUE | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | BATIMENT 332 TRAVAUX PREPARATOIRES DECAPAGE ARRACHAGE DESOUCHAGE |  |  | 0 | 10785
| DECAPAGE REVETEMENT DE TOUTE NATURE | M2 | 1000 | 6.3 | 6300
| ARRACHAGE ARBRES COMPRIS DESOUCHAGE | ENS | 4 | 402.5 | 1610
| ELAGAGE ET PROTECTION DES ARBRES CONSERVES | ENS | 1 | 2875 | 2875
|  |  |  | 0 | 0
3 | BATIMENT 332 TRAVAUX PREPARATOIRES DEPOLLUTION ET TRAITEMENT DES TERRES POLLUEES |  |  | 0 | 11500
| suivant diagnostic pollution bâtiment 332 |  |  | 0 | 0
| SONDAGE COMPLEMENTAIRE ET ANALYSE DEBLAI | ENS | 1 | 2875 | 2875
| DEPOLLUTION POINT S6 EVACUATION ET BORDEREAU | M3 | 50 | 172.5 | 8625
| DEBLAI EN ISDI TRI ET EVACUATION COMPRIS BORDEREAU | PM |  | 0 | 0
| ZONE ESPACES VERTS GEOTEXTILE ET RECOUVREMENT | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | BATIMENT 503 REPERE INSTALLATION BUNGALOWS |  |  | 0 | 0
| TRAVAUX PREPARATOIRES | ENS |  | 2875 | 0
| BRANCHEMENT ALIMENTATION EAU FROIDE | ENS |  | 1725 | 0
| BRANCHEMENT ALIMENTATION ELECTRICITE COURANTS FORTS | ENS |  | 22071 | 0
| BRANCHEMENT FIBRE OPTIQUE | PM |  | 0 | 0
| SECURITE INCENDIE | PM |  |  | 0
| BRANCHEMENT EAUX USEES | ENS |  | 2875 | 0
| INSTALLATION BUNGALOWS COMPRIS TRANSPORT | ENS |  | 19895 | 0
| LOCATION BUNGALOWS | MS |  | 2875 | 0
| REPLIEMENT COMPRIS TRANSPORT | ENS |  | 6325 | 0
| REMISE EN ETAT | ENS |  | 2875 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | TERRASSEMENT MASSE SOUS BATIMENT 332 ET EXTENSION REPERE |  |  | 0 | 36455
| TERRASSEMENT MASSE SOUS BATIMENT 332 | M3 | 1585 | 23 | 36455
| TERRASSEMENT MASSE SOUS BATIMENT EXTENSION REPERE | ENS |  | 2875 | 0
| TERRASSEMENT SOUS VOIRIE ET REVETEMENT EXTERIEUR | PM |  | 0 | 0
| FOUILLE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | PLATEFORME |  |  | 0 | 4485
| GEOTEXTILE | CIS |  | 0
| GEOMENBRANE | PM |  | 0 | 0
| COUCHE DE FORME SOUS VOIRIE | PM |  | 0 | 0
| COUCHE DE FORME SOUS REVETEMENTS EXTERIEURS | PM |  | 0 | 0
| COUCHE DE FORME SOUS BATIMENT 332 | M3 | 130 | 34.5 | 4485
| COMPACTAGE | CIS |  | 0
| COUCHE DE REGLAGE | CIS |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
7 | ESSAIS |  |  | 0 | 402.5
| ESSAIS A LA PLAQUE | ENS | 1 | 402.5 | 402.5
|  |  |  | 0 | 0
8 | REMBLAIEMENT |  |  | 0 | 4930.5
| REMBLAIEMENT AUTOUR DU BATIMENT | M3 | 285 | 17.3 | 4930.5
|  |  |  | 0 | 0
9 | TRI ET EVACUATION | CIS |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT DEPOLLUTION HT |  |  |  | 72908
| TVA % |  |  |  | 14581.6
| TOTAL TTC |  |  |  | 87489.6

## 4-DEMOL
| DECONSTRUCTION DEMOLITION Lot 4 - Composant A |  |  |  |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | UHTCD | REPERE | PCPSYPA | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0 | 0
| CONSIGNATION ALIMENTATION | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
| ISOLEMENT DU BATIMENT 332 / 333 | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
| REPERAGE ETUDE D EXECUTION | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 | DECONSTRUCTION CURAGE SUIVANT DIAGNOSTIC DECHETS | [5 empty] | 0 | 0
| DEPOSE DES ELEMENTS DE SECOND ŒUVRE | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
| CURAGE ET DEPOSE DES REVETEMENTS DE TOUTE NATURE | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
| TRI ET EVACUATION | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | DECONSTRUCTION DEMOLITION ELEMENT AVEC PRESENCE DE PlOMB | [5 empty] | 0 | 3392.5
| BLOC PORTE METALLIQUE | ENS |  |  |  | 1 | 287.5 | 287.5
| GRILLAGE SOUS SOL | ENS |  |  |  | 1 | 172.5 | 172.5
| STRUCTURE METALLIQUE IPN IPE | ENS |  |  |  | 1 | 2530 | 2530
| RADIATEUR + CACHE | ENS |  |  |  | 1 | 230 | 230
| VERRIERE | ENS |  |  |  | 1 | 172.5 | 172.5
| TRI ET EVACUATION | ENS |  |  |  | cp | 0
[7 empty] | 0 | 0
4 | DEMOLITION BATIMENT 332 | [5 empty] | 0 | 96025
| ISOLEMENT PAR RAPPORT AU BATIMENT 333 | ENS |  |  |  | 1 | 4025 | 4025
| DEMOLITION | ENS |  |  |  | 1 | 92000 | 92000
| DEMOLITION DES VOILES ENTERREES | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
| PURGE DES FONDATIONS | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
| REMBLAIEMENT ET COMPACTAGE | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
| TRI ET EVACUATION SUIVANT DIAGNOSTIC DECHETS | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
5 | DEMOLITION LOCAUX ANNEXES ENTRE BATIMENT 331 ET 333 MURS ET MURETS | [5 empty] | 0 | 16200
| DEMOLITION LOCAUX ANNEXES | ENS |  |  |  | 1 | 7475 | 7475
| DEMOLITION MURS ET MURETS | ENS |  |  |  | 1 | 2875 | 2875
| DÉMOLITION HALL 331 | ENS |  |  |  | 1 | 3250 | 3250
| DÉMOLITION MUR INTERMÉDIAIRE ENTRE JARDIN 333 ET 332 | ENS |  |  |  | 1 | 2600 | 2600
| TRI ET EVACUATION SUIVANT DIAGNOSTIC DECHETS | ENS |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
6 | CURAGE BATIMENT 503 | [5 empty] | 0 | 0
| ISOLEMENT PAR RAPPORT AU BATIMENT 503 | ENS | 1 | 1 | 1 |  | 4025 | 0
| DEMOLITION CLOISON | M2 | 340.98 | 140 |  |  | 17.3 | 0
| DEMOLITION SOL SOUPLE | M2 | 615 | 405 | 150 |  | 8.6 | 0
| DEMOLITION SOL CARRELE | M2 | 385 |  |  |  | 25.3 | 0
| DEMOLITION FAUX PLAFOND | M2 | 1000 | 405 | 200 |  | 9.2 | 0
| DEMOLITION SOIGNE CLOISON (PCPSYPA) | M2 |  |  | 27 |  | 51.8 | 0
| DEPOSE MOBILIER (PLACARD, KITCHENETTE, PAILLASSE) | ENS | 27 | 4 | 1 |  | 86.3 | 0
| DEPOSE EQUIPEMENT SANITAIRES (LAVABO, WC, BAC A DOUCHE) | ENS | 58 | 2 | 3 |  | 57.5 | 0
| DEPOSE EQUIPEMENT TECHNIQUES | ENS | 1 |  |  |  | 9033.3 | 0
| DEPOSE PORTE 1 VANTAIL | ENS | 70 | 10 | 8 |  | 40.3 | 0
| DEPOSE PORTE 2 VANTAUX | ENS | 10 | 6 |  |  | 57.5 | 0
| TRI ET EVACUATION SUIVANT DIAGNOSTIC DECHETS | ENS | 1 |  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL DECONSTRUCTION DEMOLITION HT | [6 empty] | 115617.5
| TVA % | [6 empty] | 23123.5
| TOTAL TTC | [6 empty] | 138741

## 5-GO
| GROS ŒUVRE - MACONNERIE Lot 5 - Composant A |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0 | 68116.5
| PANNEAU DE CHANTIER | PM |  | 0 | 0
| BUNGALOWS DE CHANTIER | ENS | 0.6 | 25182.6 | 15109.56
| RACCORDEMENTS ELECTRIQUES ET COFFRETS ELECTRIQUES | ENS | 0.6 | 9447 | 5668.2
| CONSOMMATIONS | ENS | 0.6 | 13634.6 | 8180.76
| RACCORDEMENT EU EV AEP | ENS | 0.6 | 3674.3 | 2204.58
| CLOTURE ET SIGNALETIQUE | ENS | 0.6 | 26498.2 | 15898.92
| GESTION DES BENNES ET NETTOYAGE | ENS | 0.6 | 21811.3 | 13086.78
| REPLIEMENT EN FIN DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT | ENS | 0.6 | 13279.5 | 7967.7
|  |  |  | 0 | 0
2 | IMPLANTATION |  |  | 0 | 4650.8
| IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION | ENS | 1 | 4650.8 | 4650.8
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0 | 91920.57
| INSTALLATIONS DE CHANTIER | ENS | 1 | 91920.57 | 91920.57
| FORFAIT POUR CONSTAT D'HUISSIER | CIS |  | 0 | 0
| RELEVE DE GEOMETRE ET BORNAGE CONTRADICTOIRE | CIS |  | 0 | 0
| IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS | PM |  | 0 | 0
4 | INFRASTRUCTURE |  |  | 0 | 255409.368
| FONDATIONS |  |  |  | 0
| FOUILLES EN TERRAIN TOUTES NATURES | M3 | 262.84 | 56.2 | 14771.608
| REMBLAIEMENT OU EVACUATION EXCEDENTS SUIVANT FILIERE DE PRISE EN CHARGE | PM |  | 0
| GROS BETON | M3 | 98.7 | 163 | 16088.1
| SEMELLES ISOLEES | M3 | 58 | 444.1 | 25757.8
| SEMELLES FILANTES | PM |  | 0 | 0
| REBOUCHEMENT OUVERTURE SOUS SOL BÂTIMENT 333 | ENS | 1 | 1755 | 1755
| REPRISE FONDATION EXISTANTE SOUS STATION | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| LONGRINES |  |  | 0 | 0
| SECTION 1,00 x 0,20 HT | ML | 166.5 | 175.6 | 29237.4
| SECTION 1,30 x 0,20 HT | ML | 42 | 228.28 | 9587.76
0
| RESEAUX INTERIEURS SOUS BATIMENT |  |  | 0 | 0
| DEBLAIS EN TRANCHEES POUR RESEAUX | M3 |  | 0 | 0
| TUBES PVC "ASSAINISSEMENT" | ML | 10 | 59.1 | 591
| ATTENTE EN SORTIE | CIS
| SIPHON DE SOL | PM
| CANIVEAU BETON A GRILLE TYPE PIETON | ML | 2 | 311.7 | 623.4
|  |  |  | 0 | 0
| VIDE SANITAIRE |  |  | 0 | 0
| PLANCHER HAUT VIDE SANITAIRE - TYPE POUTRELLE HOURDIS POLYSTYRENE | M2 | 960 | 97.3 | 93408
| VOILES ENTERRES | M2 | 130 | 101.1 | 13143
| POTEAUX | U | 30 | 211.9 | 6357
| POUTRES | ML | 200 | 152.5 | 30500
| TRAITEMENT DES PAROIS ENTERREES ; ETANCHEITE | PM |  | 0
| DRAINAGE COMPRIS EXUTOIRE ET RACCORDEMENT | PM |  | 0
| VENTILATION | CIS
| ESCALIER ACCES VIDE SANITAIRE | ENS | 1 | 1594.1 | 1594.1
|  |  |  | 0 | 0
| DALLAGES PORTES |  |  | 0 | 0
| REPROFILAGE ET COMPACTAGE DE COUCHE DE FORME | CIS |  | 0 | 0
| ESSAIS | CIS |  | 0
| DALLAGE EN BETON | M2 | 153 | 78.4 | 11995.2
|  |  |  | 0 | 0
5 | STRUCTURE |  |  | 0 | 288709
| ENSEMBLE DES ELEVATIONS |  |  | 0 | 0
| VOILES BETON | M2 | 425 | 101.1 | 42967.5
| POTEAUX | U | 16 | 301.4 | 4822.4
| POUTRES | ML | 100 | 152.5 | 15250
| MACONNERIE BRIQUE MONOMUR | M2 | 743 | 76.1 | 56542.3
| POUTRES ACROTÈRE DROITE ET COURBE COFFRAGE SOIGNÉE POUR FINITION LASURÉ | ML | 129.8 | 472 | 61265.6
|  |  |  | 0 | 0
| ENSEMBLE DES PLANCHERS |  |  | 0 | 0
| PLANCHER TYPE POUTRELLE HOURDIS | M2 | 844 | 97.3 | 82121.2
| PLANCHER BETON ARME | M2 | 165 | 156 | 25740
|  |  |  | 0 | 0
| OSSATURE EN BETON |  |  | 0 | 0
| OSSATURE : POUTRES ET POTEAUX BETON ARME | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | OUVRAGE DIVERS |  |  | 0 | 54420.6
| SOUCHES ET GAINES |  |  | 0 | 0
| OUVRAGES DIVERS EN TOITURE | ENS | 1 | 2774.8 | 2774.8
|  |  |  | 0 | 0
| DIVERS |  |  | 0 | 0
| RELEVES BA | ML | 63 | 91.5 | 5764.5
| SOCLES BETON POUR EQUIPEMENT TECHNIQUE | ENS | 1 | 1518.3 | 1518.3
| TRAITEMENT COUPE-FEU JOINT DILATATION | ENS | 1 | 837.1 | 837.1
| COURETTE ANGLAISE BA DE VENTILATION | ENS | 4 | 1356.3 | 5425.2
| MUR DE SOUTENEMENT | ENS | 1 | 10311.7 | 10311.7
| ENDUIT CIMENT SUR MUR AGGLOS | PM |  | 0 | 0
| ESCALIER EXTERIEUR EN BETON ARME | PM
| RAMPE EN BETON ARME FINITION | PM
| APPUIS | PM |  | 0 | 0
| SEUIL | PM |  | 0 | 0
| REBOUCHEMENTS - FINITION DIVERS | ENS | 1 | 7581.6 | 7581.6
| ISOLATION SOUS DALLAGE | M2 | 100 | 17.8 | 1780
| ISOLATION EN PLANCHER HAUT VS | CIS |  | 0
| ACROTERE EN BRIQUE A BANCHE | M2 | 185.2 | 99.5 | 18427.4
|  |  |  | 0 | 0
7 | TRAVAUX DIVERS BATIMENT 332 |  |  | 0 | 0
| BOUCHEMENT EN BLOC MACONNE | PM |  | 0 | 0
| ENDUIT ET REPRISE | PM |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
8 | BATIMENT 503 SERVICE REPERE EXTENSION |  |  | 0 | 0
| DEPOSE MENUISERIE TRI ET EVACUATION | PM |  | 0 | 0
| DEPOSE DALLETTE | M2 |  | 17.6 | 0
| FONDATIONS COMPRIS SCIAGE DALLAGE | ML |  | 140.4 | 0
| ELEVATION BLOCS BETON MANUFACTURES EPAISSEUR 20CM | M2 |  | 76.1 | 0
| DALLAGE EN BETON ARME | M2 |  | 58.5 | 0
| ISOLANT SOUS DALLAGE | M2 |  | 17.6 | 0
| SEUIL ET APPUI | ML |  | 52.7 | 0
| RACCORDEMENT AVEC L EXISTANT | ENS |  | 1755 | 0
| OUVERTURE EN SOUS ŒUVRE ACCES BUREAUX | ENS |  | 4095 | 0
| CARROTAGE DIVERS | ENS |  | 2925 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9 | BATIMENT 503 UNITE UHTCD |  |  | 0 | 0
| CREATION SIPHON DE SOL | ENS |  | 292.5 | 0
| RABOTTAGE DALLE + FORME DE PENTE RAPPORTEE | ENS |  | 497.3 | 0
| CREATION ATTENTE EU EV | ENS |  | 2925 | 0
| RESEAU SOUS PLANCHER | ML |  | 0 | 0
| CARROTAGE PLANCHER PAR DIMENSION | ENS |  | 409.5 | 0
| RENFORCEMENT DE STRUCTURE SOUS CLOISON CHAMBRE D'ISOLEMENT COMPRIS DEPOSE ET REPOSE FLOCAGE | ENS |  | 8775 | 0
| CLOISONNEMENT EN AGGLOS PLEIN | M2 |  | 93.6
| TOTAL GROS ŒUVRE - MACONNERIE HT |  |  |  | 763226.838
| TVA % |  |  |  | 152645.3676
| TOTAL TTC |  |  |  | 915872.2056

## 6-CHARP COUV
| CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE Lot 6 - Composant A |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | CHARPENTE TRADITIONNELLE BATIMENT 332 |  |  | 0 | 65037.94
1.1 | CHARPENTE TRADITIONNELLE SUR ESPACE DE VIE ET SALLE ACTIVITES |  |  | 0 | 0
| CHARPENTE BRUT ESPACE DE VIE | M3 | 11.76 | 2012.5 | 23667
| CHEVRONNAGE SAPIN 6x10 cm - ENTRAXE 60cm | M2 | 144 | 23 | 3312
| VOLIGEAGE JOINTIF SAPIN DE 20mm ép. | M2 | 144 | 23 | 3312
| PLAFOND OSB (pour étanchéité à l'air | M2 | 144 | 34.5 | 4968
| OUVRAGES DIVERS | ENS | 1 | 1713.5 | 1713.5
|  |  |  | 0 | 0
| CHARPENTE BRUT LOCAUX ACTIVITE ET POLYVALENTE | M2 | 107 | 172.5 | 18457.5
| CHEVRONNAGE SAPIN 6x10 cm - ENTRAXE 60cm | M2 | 107 | 23 | 2461
| VOLIGEAGE JOINTIF SAPIN DE 20mm ép. | M2 | 107 | 23 | 2461
| PLAFOND OSB (pour étanchéité à l'air) | M2 | 107 | 34.5 | 3691.5
| OUVRAGES DIVERS | ENS | 1 | 994.44 | 994.44
|  |  |  | 0 | 0
1.2 | CHARPENTE TRADITIONNELLE SUR AUVENTS EXTERIEURS |  |  | 0 | 16100
| CHARPENTE BRUT - Ombrière 1 | M3 |  | 2012.5 | 0
| CHARPENTE BRUT - Ombrière 2 | M3 | 4 | 2012.5 | 8050
| CHARPENTE BRUT - Ombrière 3 | M3 | 4 | 2012.5 | 8050
|  |  |  | 0 | 0
2 | HABILLAGES , ISOLATION ET FINITIONS DIVERSES |  |  | 0 | 0
| PLANCHE DE RIVE ET BANDEAU D'EGOUT | PM |  |  | 0
| BANDEAU D'EGOUT SAPIN | PM |  |  | 0
| HABILLAGE DEBORDS DE TOITURES | PM |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | OUVRAGES DIVERS DE CHARPENTE | PM |  | 0 | 0
0
|  |  |  | 0 | 0
4 | COUVERTURE BATIMENT 332 |  |  | 0 | 70961
| COUVERTURE TUILE ESPACE DE VIE CENTRAL | M2 | 144 | 46 | 6624
| ISOLATION LM EP. 260MM | M2 | 144 | 34.5 | 4968
| FAITAGE | ML | 24 | 69 | 1656
| RIVE | ML | 20 | 57.5 | 1150
| CHENEAUX ET DESCENTE POUR EP | ML | 80 | 57.5 | 4600
| DAUPHINS | U | 8 | 172.5 | 1380
|  |  |  | 0 | 0
| COUVERTURE METALLIQUE A JOINT DEBOUT SALLE POLYVALENTE - ACTIVITE | M2 | 107 | 97.5 | 10432.5
| ISOLATION LM EP. 260MM | M2 | 107 | 34.5 | 3691.5
| FAITAGE | ML | 13.5 | 69 | 931.5
| RIVE / NOUE | ML |  | 57.5 | 0
| CHENEAUX ET DESCENTE POUR EP | ML | 47 | 57.5 | 2702.5
| DAUPHINS | U | 4 | 172.5 | 690
| LANTERNEAU | U | 1 | 1950 | 1950
|  |  |  | 0 | 0
| COUVERTURE POLYCARBONATE |  |  |  | 0
Ombrière n°1
| Ombrière n°2 couverture métallique | M2 | 33 | 115 | 3795
| Ombrière n°3 couvrture polycarbonate | M2 | 18 | 230 | 4140
| FAITAGE | ML | 5.5 | 69 | 379.5
| RIVE | ML | 23 | 34.5 | 793.5
| CHENEAUX ET DESCENTE POUR EP | ML | 35.4 | 57.5 | 2035.5
| DAUPHINS | U | 3 | 172.5 | 517.5
| CHASSIS DE TOITURE | ENS | 3 | 5750 | 17250
| HABILLAGE BANDEAU DE RIVE | ENS | 1 | 1274 | 1274
5 | OUVRAGES DE ZINGUERIE DE TOITURE | CIS |  | 0 | 0
| ABERGEMENTS ZINC / SORTIES DE TOITURE |  |  |  | 0
| EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
| DESCENTE EP |  |  |  | 0
| DAUPHIN FONTE |  |  | 0 | 0
6 | BATIMENT 333 ET 331 |  |  | 0 | 5750
| MODIFICATION CHARPENTE ET COUVERTURE | ENS | 1 | 4025 | 4025
| REPRISE ZINGUERIE | ENS | 1 | 1725 | 1725
| DESCENTE EP |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7 | DISPOSITIONS POUR ENTRETIEN ULTERIEUR |  |  | 0 | 5174.8
| CROCHETS D'ANCRAGE / LIGNE DE VIE | ENS | 1 | 5174.8 | 5174.8
| GARDE CORPS FIXES | CIS |  | 0 | 0
| BALISAGES SUR TERRASSES | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8 | BATIMENT 503 - SERVICE REPERE |  |  | 0 | 0
| STRUCTURE BOIS | M2 |  |  | 0
| COUVERTURE METALLIQUE | M2 |  |  | 0
| FINITION | ENS |  |  | 0
| TOTAL CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE HT |  |  |  | 163023.74
| TVA % |  |  |  | 32604.748
| TOTAL TTC |  |  |  | 195628.488

## 7-ETAN
| ETANCHEITE Lot 7 - Composant B |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | ETANCHEITE SUR TERRASSES INACCESSIBLES |  |  | 0 | 99616.85
TERRASSES PRINCIPALES
| ETANCHEITE TYPE BICOUCHE AVEC ISOLANT | M2 | 896 | 63.3 | 56716.8
| PROTECTION DE L'ETANCHEITE PAR GRAVILLONS | M2 | 896 | 11.5 | 10304
| RELEVE D'ETANCHEITE ISOLE | ML | 261.8 | 34.5 | 9032.1
| PROTECTION JD | ML | 25 | 69 | 1725
| COUVERTINE ALU DE PROTECTION / TETE D'ACROTERE | ML | 190 | 57.5 | 10925
| OUVRAGES DIVERS | ENS | 1 | 5152.45 | 5152.45
| Bâtiment activité |  |  |  | 0
| COUVERTINE ALU DE PROTECTION / TETE D'ACROTERE | ML | 44 | 57.5 | 2530
TERRASSE LT EXISTANT
| ETANCHEITE TYPE AUTOPROTEGE | M2 | 28 | 57.5 | 1610
| RELEVE D'ETANCHEITE | ML | 22 | 34.5 | 759
| COUVERTINE ALU DE PROTECTION / TETE D'ACROTERE | ML | 10 | 57.5 | 575
| NAISSANCE EP | U | 1 | 172.5 | 172.5
| TROP PLEIN | U | 1 | 115 | 115
|  |  |  | 0 | 0
2 | ETANCHEITE SUR TERRASSES ACCESSIBLES |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | ETANCHEITE MURS ENTERRES |  |  | 0 | 8631
| ETANCHEITE VERTICALE DES MURS ENTERRES + ISOLANT PU | M2 | 75 | 69 | 5175
| PROTECTION MECANIQUE DE L'ETANCHEITE | PM |  |  | 0
| PROFIL ALU D'ARRET D'ETANCHEITE EN TETE | ML | 60 | 40.3 | 2418
| DRAINAGE PIED DE VOILE | ML | 60 | 17.3 | 1038
| TRAITEMENT DU JOINT DE DILATATION VERTICAL | ML |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | DESENFUMAGE |  |  | 0 | 0
| LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE 1,00x1,00 | SO |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | DISPOSITIONS POUR ENTRETIEN ULTERIEUR |  |  | 0 | 20470
| GARDE-CORPS TECHNIQUES INCLINES TERRASSE INACCESSIBLES | ML | 90 | 80.5 | 7245
| BALISAGES SUR TERRASSES | ML | 20 | 57.5 | 1150
| STRUCTURE METALLIQUE POUR PAC | ENS | 1 | 12075 | 12075
0
| TOTAL ETANCHEITE HT |  |  |  | 128717.85
| TVA % |  |  |  | 25743.57
| TOTAL TTC |  |  |  | 154461.42

## 8-FAC
| REVETEMENT DE FACADE - BARDAGE Lot 8 - Composant B |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS |  |  | 0 | 6061
| ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS | M2 | 1045 | 5.8 | 6061
|  |  |  | 0 | 0
2 | PROTOTYPE |  |  | 0 | 0
| PROTOTYPE BATIMENT 332 | SO |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0 | 2418.5
| PREPARATION DES SUPPORTS | M2 | 35 | 17.3 | 605.5
| DEPOSE OU PIQUAGE DES REVETEMENTS EXISTANTS | M2 | 35 | 34.5 | 1207.5
| REPRISE DE LA FINITION DITO EXISTANT | M2 | 35 | 17.3 | 605.5
|  |  |  | 0 | 0
4 | ISOLATION PAR L'EXTERIEUR / BARDAGE |  |  | 0 | 63108.25
| ISOLATION PAR L EXTERIEURE FINITION ENDUIT | SO |  | 0 | 0
| HABILLAGE DES EMBRASURES / BAVETTES | SO |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| ISOLATION PAR L EXTERIEURE FINITON BARDAGE BOIS | SO |  | 0 | 0
| HABILLAGE DES EMBRASURES / BAVETTES | SO |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| BARDAGE CHAOTIC MIROIR FAÇADE PRINCIPALE | M2 | 85.5 | 451.5 | 38603.25
| HABILLAGE DES EMBRASURES / BAVETTES | ML | 22.4 | 65 | 1456
|  |  |  | 0 | 0
| HABILLAGE VERTICAL DÉBORD BOIS | M2 | 10.2 | 195 | 1989
| HABILLAGE SOUS FACE DÉBORD BOIS | M2 | 108 | 195 | 21060
|  |  |  | 0 | 0
5 | PEINTURES / LASURE DE FACADES / ENDUITS |  |  | 0 | 45436.249
| ENDUIT | M2 | 841.73 | 28.8 | 24241.824
| HABILLAGE DES EMBRASURES / BAVETTES | ML | 257.2 | 57.5 | 14789
| LASURE | ENS | 71.81 | 32.5 | 2333.825
|  | ML | 78.3 | 52 | 4071.6
|  |  |  | 0 | 0
6 | ACCESSOIRES |  |  | 0 | 1725
| TRAITEMENT DE JOINT DE DILATATION | ML | 15 | 69 | 1035
| COUVRE-JOINT DE DILATATION | ML | 15 | 46 | 690
|  |  |  | 0 | 0
7 | BATIMENT 333 ET 331 REFECTION DES FACADES |  |  | 0 | 70391.04
| ECHAFAUDAGE / NACELLES | M2 | 2845 | 5.8 | 16501
| DECAPAGE DES REVETEMENTS | M2 | 2845 | 5.8 | 16501
| REPRISE DE TOUTE NATURE | ENS | 1 | 3450 | 3450
| PEINTURE DECORATIVE D2 | M2 | 569 | 17.3 | 9843.7
| ENDUIT A LA CHAUX | M2 | 569 | 28.8 | 16387.2
| REVETEMENT D IMPERMEABILISATION | PM |  | 0 | 0
| BAVETTE | PM |  | 0 | 0
| REPRISE DES ENCADREMENTS | ENS | 1 | 5749.5 | 5749.5
|  | ENS | 1 | 1958.64 | 1958.64
0
8 | BATIMENT 503 SERVICE REPERE |  |  | 0 | 0
| ECHAFAUDAGE | M2 |  | 5.8 | 0
| ENDUIT RME SUR AGGLO | M2 |  | 40.3 | 0
| BAVETTE | ML |  | 40.3 | 0
| REPRISE DES ENCADREMENTS | ML |  | 34.5 | 0
0
| TOTAL REVETEMENT DE FACADE - BARDAGE HT |  |  |  | 189140.039
| TVA % |  |  |  | 37828.0078
| TOTAL TTC |  |  |  | 226968.0468

## 9-MEXT
| MENUISERIES EXTERIEURES Lot 9 - Composant B |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM VITREES |  |  | 0 | 228949.875
| PROTOTYPE | SO |  | 0 | 0
| MURS RIDEAUX À FACETTE SUR BÂTIMENT PRINCIPAL | M2 | 94.8 | 747.5 | 70863
| MUR RIDEAU OPAQUE DEVANT MUR BÉTON | M2 | 20 | 585 | 11700
| MUR RIDEAU INTERIEUR SAS | M2 | 19 | 747.5 | 14202.5
| MUR RIDEAU TRIANGULAIRE NORD | M2 | 19 | 747.5 | 14202.5
| MURS RIDEAUX À FACETTE SUR BÂTIMENT ACTIVITÉ | M2 | 21.45 | 747.5 | 16033.875
| PLUS VALUE VITRAGE | CIS |  | 0 | 0
| PLUS VALUE POUR PORTE VITREE OU CHASSIS | U | 11 | 1725 | 18975
| PLUS VALUE DISPOSITIF DE FERMETURE | CIS |  | 0
| TRAITEMENT VITRAGE SOLAIRE SUR MUR RIDEAU À FACETTE BÂTIMENT PRINCIPAL | M2 | 94.8 | 138 | 13082.4
| SERRURE ÉLECTRONIQUE | U | 4 | 402.5 | 1610
|  |  |  | 0 | 0
| CHASSIS AVEC OUVRANT CHAMBRE - 2,30 x 1,40 | U | 12 | 2036.7 | 24440.4
| CHASSIS AVEC OUVRANT - 0,80 x 1,50 | U | 4 | 759 | 3036
| CHASSIS AVEC OUVRANT BUREAUX - 1,00 x 1,50 | U | 2 | 948.8 | 1897.6
| CHASSIS AVEC OUVRANT VESTIAIRES - 0,40 x 1,50 | U | 2 | 379.5 | 759
| CHASSIS TRIANGULAIRE FIXE SSUR PIGNON NORD | U | 1 | 2242.5 | 2242.5
| PORTES VITREES AVEC OUVRANT - 1,60 x 2,80 | U | 4 | 4379.2 | 17516.8
| PORTES VITREES AVEC OUVRANT - 1,00 x 2,10 | U | 4 | 2052.8 | 8211.2
| PLUS VALUE VITRAGE | CIS |  | 0 | 0
| PLUS VALUE DISPOSITIF DE FERMETURE | CIS |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| FACADES POLYCARBONATE | M2 | 21 | 402.5 | 8452.5
| PORTE VITREE ISOLEE - 2 vantail | U | 1 | 1724.6 | 1724.6
|  |  |  | 0 | 0
2 | OCCULATION COMPRIS MOTORISATION |  |  | 0 | 10681.2
| BSO MOTORISE | M² |  | 0 | 0
| CHASSIS AVEC OUVRANT CHAMBRE - 2,30 x 1,40 | U | 12 | 740.6 | 8887.2
| CHASSIS AVEC OUVRANT - 0,80 x 1,50 | U | 4 | 276 | 1104
| CHASSIS AVEC OUVRANT BUREAUX - 1,00 x 1,50 | U | 2 | 345 | 690
|  |  |  | 0 | 0
3 | BATIMENT 503 UNITE UHTCD |  |  | 0 | 0
| REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES |  |  | 0 | 0
| DEPOSE MENUISERIE ET OCCULTATION | ENS |  |  | 0
| TRI ET EVACUATION | CIS |  |  | 0
| PROTOTYPE | SANS OBJET |  |  | 0
| MENUISERIES TYPE 1 - 1,4 X 1,6 M | ENS |  |  | 0
| MENUISERIES TYPE 2 - 1 X 2,4 M | ENS |  |  | 0
| MENUISERIES TYPE 3- 2,1 X 1,9 M | ENS |  |  | 0
| REMPLACEMENT PANNEAUX EMALIT | ENS |  |  | 0
| SERRURE ÉLECTRONIQUE | U |  |  | 0
| OCCULTATION VOLET ROULANTS MOTORISE TYPE 1 | ENS |  |  | 0
| OCCULTATION VOLET ROULANTS MOTORISE TYPE 2 | ENS |  |  | 0
| OCCULTATION VOLET ROULANTS MOTORISE TYPE 3 | ENS |  |  | 0
| REVISION CHASSIS EXISTANT | ENS |  |  | 0
| REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES COMPLEMENTAIRES |  |  | 0
| DEPOSE MENUISERIE ET OCCULTATION | ENS |  |  | 0
| MENUISERIES TYPE 1 - 1,4 X 1,6 M | ENS |  |  | 0
| REMPLACEMENT PANNEAUX EMALIT | ENS |  |  | 0
| OCCULTATION VOLET ROULANTS MOTORISE TYPE 1 | ENS |  |  | 0
0
4 | BATIMENT 503 UNITE REPERE |  |  | 0 | 0
| REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES |  |  | 0 | 0
| DEPOSE MENUISERIE ET OCCULTATION | ENS |  |  | 0
| TRI ET EVACUATION | CIS |  |  | 0
| PROTOTYPE | SO |  |  | 0
| MENUISERIES BUREAUX DE 5,4 X 1,6 M AVEC 3 OUVRANTS A LA FRANCAISE | ENS |  |  | 0
| MENUISERIES PSYCHOMOTRICITE 3,20 X 1,60 M | ENS |  |  | 0
| MENUISERIES KINESITHERAPIE 6,00 X 1,60 M | ENS |  |  | 0
| MENUISERIES ERGOTHERAPIE 1,95 X 2,20 M | ENS |  |  | 0
| MENUISERIES ERGOTHERAPIE 3,30 X 1,60 M | ENS |  |  | 0
| MENUISERIES CIRCULATION 2,40 X 2,40 M | ENS |  |  | 0
| OCCULTATION VOLET ROULANTS MOTORISE | M2 |  |  | 0
| STORE INTERIEUR D'OCCULTATION | SO |  | 0 | 0
0
5 | DÉMOLITION ET REPRISE HALL 331 + MODIFICATION SALLES D'ACTIVITÉ |  |  | 0 | 4379.2
| BLOC PORTE VITRÉE EXTÉRIEURES AVEC SERRURE WINKHAUS |  | 1 | 4379.2 | 4379.2
|  |  |  | 0 | 0
6 | STORE INTÉRIEUR ÉLÉCTRIQUE À COULISSE |  |  | 0 | 8549.1
| SALON DES FAMILLES - STORE INTÉRIEUR ÉLÉCTRIQUE À COULISSE |  | 17.4 | 138 | 2401.2
| SALLE À MANGER - STORE INTÉRIEUR ÉLÉCTRIQUE À COULISSE |  | 23.1 | 138 | 3187.8
| SALLE D'ACTIVITÉ - STORE INTÉRIEUR ÉLÉCTRIQUE À COULISSE |  | 21.45 | 138 | 2960.1
0
| TOTAL MENUISERIES EXTERIEURES HT |  |  |  | 252559.375
| TVA % |  |  |  | 50511.875
| TOTAL TTC |  |  |  | 303071.25

## 10-MET
| METALLERIE SERRURERIE Lot 10 - Composant C |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | ENSEMBLE MENUISE |  |  |  | 0
| PORTE AUTOMATIQUE VITREE COULISSANTE AVEC CHASSIS ALUMINIUM LAQUE | SO |  | 0 | 0
| MUR RIDEAU DIMENSION | LOT 9 |  | 0 | 0
| OCCULTATION MOTORISEE TYPE | LOT 9 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  | 0 | 13800
| BLOC PORTE METAL 1 VANTAIL | ENS | 4 | 1725 | 6900
| BLOC PORTE METAL 2 VANTAUX | ENS | 2 | 3450 | 6900
| PORTES GRILLAGEES INTERIEURES | ENS |  | 1725 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | METALLERIE SERRURERIE |  |  | 0 | 33580
| ECHELLE A CRINOLINE | ENS | 1 | 1725 | 1725
| ESCALIER METALLIQUE TOITURE | ENS | 1 | 17250 | 17250
| GARDE-CORPS EXTERIEURS | ML | 10 | 287.5 | 2875
| GARDE-CORPS ESCALIER | ML | 14 | 287.5 | 4025
| MAIN-COURANTE | ML | 7 | 115 | 805
| GRILLE DE VENTILATION | M2 | 20 | 230 | 4600
| OUVRAGES DIVERS | ENS | 1 | 2300 | 2300
|  |  |  | 0 | 0
4 | DESENFUMAGE |  |  | 0 | 0
| CHASSIS DE DESENFUMAGE | SO |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL METALLERIE SERRURERIES HT |  |  |  | 47380
| TVA % |  |  |  | 9476
| TOTAL TTC |  |  |  | 56856

## 11- MINT
| MENUISERIES INTERIEURES Lot 11 - Composant C |  |  |  |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | UHTCD | REPERE | PCPSYPA | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | BLOC PORTE | [6 empty] | 54475.5
| BLOC PORTE 1 VANTAIL ACOUSTIQUE CHAMBRES | U | 21 |  |  | 14 | 644 | 9016
| BLOC PORTE 1 VANTAIL ACOUSTIQUE BUREAUX, SDR, SNOEZELEN…. | U | 18 | 12 | 9 | 12 | 701.5 | 8418
| BLOC PORTE 1 VANTAIL SDB - SANITAIRES - VESTIAIRES | U | 17 | 3 |  | 26 | 402.5 | 10465
| BLOC PORTE 1 VANTAIL STOCKAGE - LT | U | 5 | 4 |  | 6 | 747.5 | 4485
| BLOC PORTE 2 VANTAUX - ACCUEIL BUREAUX | U | 1 |  |  | 1 | 874 | 874
| SERRURE ELECTRONIQUE | U | 45 | 16 | 9 | 37 | 402.5 | 14892.5
[7 empty] | 0 | 0
| BLOC-PORTE A 1 VANTAIL - CF 1/2h | U | 1 |  |  | 1 | 1725 | 1725
| BLOC PORTE DOUBLE ACTION COUPE FEU 1/2 HEURE DAS AVEC OCCULUS | U | 6 | 7 |  | 2 | 2300 | 4600
[7 empty] | 0 | 0
2 | TRAPPES ET FACADES DE GAINE TECHNIQUE | [5 empty] | 0 | 8188
| TRAPPES WC COMMUNS | U | 3 |  |  | 5 | 92 | 460
| FACADES DE GAINES TECHNIQUES ELEC | ML | 10 |  |  | 3 | 483 | 1449
| FACADES DE GAINE TECHNIQUE CHAMBRE | U | 19 |  |  | 13 | 483 | 6279
[7 empty] | 0 | 0
3 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0 | 59019.2
| PROTECTION MURALE SUR MUR | M2 | 354 | 336 | 30 | 427.56 | 57.5 | 24584.7
| MAIN COURANTE ACROVYN BIO FORM 40 | ML | 120 | 75 |  | 160 | 51.8 | 8288
| PROTECTION D'ANGLES | U | 30 | 5 |  | 25 | 51.8 | 1295
| PROTECTION TETE DE LIT | U | 13 |  |  | 12 | 172.5 | 2070
| PROTECTION SUPPORT SANITAIRES | U | 17 |  | 0 |  | 115 | 0
| TABLETTE BOIS MENUISERIES EXTERIEURES | ML |  |  |  | 131 | 57.5 | 7532.5
| CHASSIS VITRE DANS CLOISON | M2 | 8 | 12 |  | 18 | 517.5 | 9315
| OCCULTATION POUR CHASSIS VITRE | M2 | 8 | 12 |  | 18 | 138 | 2484
| CHASSIS VITRE CHBRE D'ISOLEMENT | U | 4 |  |  | 1 | 575 | 575
| OUVRAGES DIVERS | ENS | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2875 | 2875
[7 empty] | 0 | 0
4 | SIGNALETIQUE | [5 empty] | 0 | 5070
| SIGNALETIQUE EXTERIEURE | ENS |  |  |  | 1 | 1150 | 1150
| SIGNALETIQUE INTERIEURE | M2 | 953 | 405 | 152 | 1120 | 3.5 | 3920
[7 empty] | 0 | 0
5 | MOBILIER FIXE | [5 empty] | 0 | 88033
| ACCUEIL, ESPACE DE VIE ET SANITAIRES ASSOCIES | [5 empty] | 0
| HABILLAGE MURAL ACCUEIL | M² |  |  |  | 6 | 287.5 | 1725
| PASSE PLAT PREPA ALIM | U |  |  |  | 1 | 575 | 575
| DALLES LUMINEUSES DECORATIVES | U | 1 | 1 |  | 2 | 1725 | 3450
| MIROIR INCASSABLE | U |  |  |  | 7 | 402.5 | 2817.5
| PLACARD MURAUX | U |  |  |  | 3 | 575 | 1725
| ACCROCHE EN PLAFOND ET SAC DE FRAPPE | U |  |  |  | 1 | 575 | 575
| PAILLASSE HUMIDE | ML |  |  |  | 1 | 575 | 575
| MUR EN ARDOISE | U |  |  |  | 1 | 575 | 575
| MUR DE SENSORIALITE | U |  |  |  | 1 | 2875 | 2875
| ARBRE ESPACE DE VIE | U |  |  |  | 1 | 1725 | 1725
| AMENAGEMENTS ALCOVES ET RVTS ADAPTES | ENS |  |  |  | 1 | 15847.5 | 15847.5
| MURS MOBILES ZONES APAISEMENTS | ENS |  |  |  | 1 | 9775 | 9775
| CLAUSTRA | ENS |  |  |  | 6 | 575 | 3450
ENS
| CUISINE, BUREAUX ET LT | [5 empty] | 0
| EQUIPEMENT CUISINE THERAPEUTIQUE | ENS |  | 1 |  |  | 3450 | 0
| EQUIPEMENT MOBILIER OFFICE ALIMENTAIRE | ENS |  |  |  | 1 | 1725 | 1725
| EQUIPEMENT MOBILIER BUREAU INFIRMIER | ENS |  |  |  | 1 | 3450 | 3450
| EQUIPEMENT MOBILIER OFFICE PERSONNEL | ENS |  |  |  | 1 | 1725 | 1725
| MEUBLE BAS | ML | 12.5 | 2.5 |  | 3 | 402.5 | 1207.5
| MEUBLE HAUT | ML | 12.5 | 2.5 |  | 3 | 287.5 | 862.5
| PAILLASSE SECHE | ML | 5 |  |  | 3 | 345 | 1035
| PAILLASSE HUMIDE | ML | 7.5 | 2.5 |  | 8 | 575 | 4600
| SUPPORT ECRAN | U |  | 1 | 1 | 2 | 57.5 | 115
| SUPPORT VIDEO PROJECTEUR | U |  | 1 | 1 | 2 | 57.5 | 115
| MIROIR | U | 23 | 3 |  |  | 172.5 | 0
| PLACARD BUREAUX - DIVERS | U | 8 | 2 |  | 3 | 402.5 | 1207.5
| ETAGERES RANGEMENT | ML |  |  |  | 11 | 287.5 | 3162.5
| PATERES VESTIAIRES | U |  |  |  | 60 | 23 | 1380
| PATERES SAC DE LINGE | U |  |  |  | 6 | 23 | 138
| CHAMBRE ISOLEMENT | [5 empty] | 0
| ENSEMBLE DE NICHES CHBRE D'ISOLEMENT | U | 4 |  |  | 3 | 575 | 1725
| BANC DE LECTURE CHBRE ISOLEMENT | U | 4 |  |  | 1 | 575 | 575
| PLACARD ISOLEMENT | U |  |  |  | 1 | 575 | 575
| CHAMBRES | [5 empty] | 0
| CAISSON DE PROTECTION ECRAN | U |  |  |  | 9 | 287.5 | 2587.5
| PLACARD PATIENT | U | 13 |  |  | 11 | 517.5 | 5692.5
| PLACARD SOIGNANT | U | 13 |  |  | 10 | 345 | 3450
| PLAN DE TRAVAIL BUREAU DANS CHAMBRE | U | 13 |  |  |  | 402.5 | 0
| MIROIR INCASSABLE | U |  |  |  | 11 | 402.5 | 4427.5
| NICHE MENUISEE | U |  |  |  | 9 | 287.5 | 2587.5
[7 empty] | 0 | 0
6 | MISE AUX NORMES ADAP | [5 empty] | 0 | 6578
| BATIMENT 503 | ENS |  |  |  |  | 8912.8 | 0
| BATIMENT 333 | ENS |  |  |  | 1 | 6578 | 6578
0
| TOTAL MENUISERIES INTERIEURES HT | [6 empty] | 221363.7
| TVA % | [6 empty] | 44272.74
| TOTAL TTC | [6 empty] | 265636.44

## 12-CLOI FP
| CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS Lot 12 - Composant C |  |  |  |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | UHTCD | REPERE | PCPSYPA | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | PLAFONDS SUSPENDUS EN PLAQUE DE PLATRE | [5 empty] | 0 | 34325.9
| PLAFOND ACOUSTIQUE TYPE GYPTONE | M2 | 180.97 |  |  | 543 | 51.8 | 28127.4
| PLAFONDS PLATRE HYDRO SDB | M2 | 56 |  |  | 65 | 46 | 2990
| FERMACEL ACOUSTIQUE | M2 | 63 |  |  | 18 | 92 | 1656
| TRAPPE DE VISITE | ENS | 30 |  |  | 15 | 103.5 | 1552.5
[7 empty] | 0 | 0
2 | PLAFONDS DEMONTABLES EN DALLES | [5 empty] | 0 | 22090.4
| FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES DEMONTABLES 600X600 | M2 | 431.03 | 382 | 203 | 250 | 28.8 | 7200
| FAUX PLAFONDS HYGIENE DEMONTABLES 600X 600 | M2 |  |  |  | 12 | 46 | 552
| FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE CLIPSE | M2 | 213 | 18 |  | 96 | 33.4 | 3206.4
| FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE CLIPSE HYGIENE | M2 | 12 | 6 |  | 20 | 50.6 | 1012
| TOILE TENDUE SUR IDE | M2 |  |  |  | 22 | 460 | 10120
[7 empty] | 0 | 0
3 | CLOISONS DOUBLAGES | [5 empty] | 0 | 123290.1
| CLOISONS DE DISTRIBUTION PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE 98/48 | M2 | 101.45 | 121.02 |  | 595 | 51.8 | 30821
| CLOISONS DE DISTRIBUTION PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE SA120 | M2 |  |  |  | 367 | 74.8 | 27451.6
| CLOISONS GAINES TECHNIQUES | M2 | 150 |  |  |  | 46 | 0
| PV CLOISON THD | M2 |  |  |  | 1903 | 5.8 | 11037.4
| RENFORCEMENT CLOISON | ENS | 1 |  |  |  | 1725.4 | 0
| DOUBLAGE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE | ENS | 1 |  |  |  | 5750 | 0
| DOUBLAGE PLAQUE DE PLATRE EN FACADE | M2 | 285 | 208.23 |  | 763 | 51.8 | 39523.4
| DOUBLAGE PLAQUE DE PLATRE SUR AGGLO | M2 | 300 |  |  | 8 | 40.3 | 322.4
| PV CLOISON THD | M2 |  |  |  | 771 | 5.8 | 4471.8
| REBOUCHEMENT DE PORTE | U | 6 | 2 |  |  | 287.5 | 0
| JOUE EN PLATRE | M2 |  |  |  | 50 | 51.8 | 2590
| SOFFITE EN PLAFOND | M2 |  |  |  | 20 | 172.5 | 3450
| BATI SUPPORT WC |  |  |  |  | 21 | 172.5 | 3622.5
[7 empty] | 0 | 0
4 | PROJECTION COUPE FEU | SO |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
5 | DESENFUMAGE | [5 empty] | 0 | 0
| GAINE PROMAT | ML |  | 6 |  |  | 172.5 | 0
| TRAPPE DE DESENFUMAGE COMPRIS PROTECTION | PM |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
6 | PEINTURE ET FINITIONS | [5 empty] | 0 | 46676
| PREPARATION SUPPORT | M2 | 2147.24 | 861.77 | 345 | 250 | 5.2 | 1300
| PEINTURE LESSIVABLE MUR | M2 | 2619 | 1070 | 345 | 2065 | 13.8 | 28497
| PEINTURE LESSIVABLE PLAFOND | M2 | 268 |  |  | 561 | 15 | 8415
| DOUCHE REVETEMENT MURAUX ETANCHES | M2 | 218.2 |  |  |  | 40.3 | 0
| REVETEMENT MURAUX ACOUSTIQUE | M2 |  |  |  | 100 | 69 | 6900
| PEINTURE SOL | M2 |  |  |  | 68 | 23 | 1564
[7 empty] | 0 | 0
7 | NETTOYAGE | [5 empty] | 0 | 6042
| NETTOYAGE PRE RECEPTION | ENS | 953 | 405 | 152 | 1060 | 1.7 | 1802
| NETTOYAGE RECEPTION | ENS | 953 | 405 | 364 | 1060 | 4 | 4240
0
| TOTAL CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS HT | [6 empty] | 232424.4
| TVA % | [6 empty] | 46484.88
| TOTAL TTC | [6 empty] | 278909.28

## 13-SSOU
| SOLS SOUPLES Lot 13 - Composant C |  |  |  |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | UHTCD | REPERE | PCPSYPA | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | REVETEMENTS DE SOLS SOUPLE | [6 empty] | 52247.8
| PREPARATION RAGREAGE EXISTANT | M2 | 728 | 399 | 153 |  | 8.1 | 0
| PREPARATION RAGREAGE | SO |  |  |  |  | 0 | 0
| SOUS COUCHE ANTIHUMIDITE | M2 |  | 399 |  |  | 17.3
| REVETEMENT DE SOL SOUPLE CAOUTCHOUC | M2 | 621 |  | 153 | 177 | 69 | 12213
| REMONTEE EN PLINTHE | ML | 780 |  | 126 | 187 | 23 | 4301
| REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC U4P3 | M2 | 621 |  | 153 | 55 | 46 | 2530
| REMONTEE EN PLINTHE | ML | 780 |  | 126 | 52 | 17.3 | 899.6
| REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC U4P4 | M2 | 107 | 366 |  | 377 | 63.3 | 23864.1
| REMONTEE EN PLINTHE | ML |  | 396 |  | 296 | 17.3 | 5120.8
| REVETEMENT DE SOL SPORTIF PVC U4P4 | M2 |  | 33 |  | 48 | 58.7 | 2817.6
| REMONTEE EN PLINTHE | ML |  |  |  | 29 | 17.3 | 501.7
[7 empty] | 0 | 0
2 | REVETEMENTS DE SOLS ETANCHE | [5 empty] | 0 | 0
| PREPARATION | M2 | 56 |  |  |  | 8.1 | 0
| REVETEMENT DE SOL ANTI DERAPANT | M2 | 56 |  |  |  | 51.8 | 0
| REMONTEE EN PLINTHE | ML | 90 |  |  |  | 23 | 0
| SIPHON DE SOL | ENS | 6 |  |  |  | 172.5 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3 | OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0 | 1724.7
| TAPIS BROSSE | ENS | 2 |  |  | 3 | 574.9 | 1724.7
| BARRE DE SEUIL | PM |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
| TOTAL SOLS SOUPLES HT | [6 empty] | 53972.5
| TVA % | [6 empty] | 10794.5
| TOTAL TTC | [6 empty] | 64767

## 14-CARR
| CARRELAGE - FAIENCES Lot 14 - Composant B - Clos extérieur sol dur |  |  |  |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | UHTCD | REPERE | PCPSYPA | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | ISOLANT ACOUSTIQUE ET CHAPE | [6 empty] | 22816
| CHAPE SUR PLANCHER CHAUFFANT |  |  |  |  | 992 | 23 | 22816
| CHAPE DE RATTRAPAGE AVEC RAMPE ET FORME DE PENTE | M2 | 45 |  |  |  | 34.5 | 0
| SOUS COUCHE ACOUSTIQUE | M2 | 0 | 6 |  |  | 19.6 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2 | CARRELAGE | [5 empty] | 0 | 31164.6
| CARRELAGE DECO | M2 |  |  |  |  | 0 | 0
| CARRELAGE FORMAT 30 X 30 | M2 | 172 |  |  | 176 | 51.8 | 9116.8
| CARRELAGE ANTI DERAPANT | M2 |  | 6 |  | 72 | 57.5 | 4140
| SPEC DOUCHE | ENS |  |  |  | 1 | 865.3 | 865.3
| CARRELAGE DOUCHE | M2 |  |  |  | 50 | 51.8 | 2590
| JOINT HAUTE DURETE | PM |  |  |  |  | 0 | 0
| PLINTHE | ML | 212 | 13.5 |  | 400 | 19.6 | 7840
| SEUIL | ML | 15 | 2 |  | 35 | 11.5 | 402.5
| SIPHON DE SOL ET PROTECTION SIPHON | ENS | 4 |  |  | 12 | 517.5 | 6210
[7 empty] | 0 | 0
3 | CARRELAGE MURAL ET FAIENCE | [5 empty] | 0 | 36570.1
| ETANCHEITE SEL | M2 | 118 | 37 |  | 623 | 12.7 | 7912.1
| FAIENCE | M2 | 118 | 37 |  | 623 | 46 | 28658
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
4 | OUVRAGES DIVERS DE FINITIONS | [5 empty] | 0 | 0
| SIPHON DE SOL | PM |  |  |  |  | 0 | 0
| TAPIS BROSSE | PM |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
| TOTAL CARRELAGE - FAIENCES HT | [6 empty] | 90550.7
| TVA % | [6 empty] | 18110.14
| TOTAL TTC | [6 empty] | 108660.84

## 15.1-PLOM
| PLOMBERIE Lot 15.1 - Composant D |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | RACCORDEMENT COMPTEUR SUR EAU FROIDE |  |  | 0 | 21988.3
1.1 | Raccordement concessionnaire et départs bâtiment principal |  |  | 0 | 0
| Prestations depuis attente AEP dans local EF |  |  | 0 | 0
| Panoplie alimentation générale | ENS | 1 | 3440.6 | 3440.6
|  |  |  | 0 | 0
| Depuis collecteur DN 40 en LT création des départs suivants : |  |  | 0 | 0
| Départ EF type RT1a - EF Sanitaire | ENS | 1 | 870.2 | 870.2
| Panoplie départ type RT2 - Production Eau adoucie | ENS | 1 | 10838.5 | 10838.5
|  |  |  | 0 | 0
| Depuis collecteur DN 40 en LT création des départs EA suivants : |  |  | 0 | 0
| Départ EF type RT1c à 6°F - Production ECS | ENS | 1 | 2183.4 | 2183.4
| Départ EF type RT1a à 6°F - Remplissage installations CVC | ENS | 1 | 765.5 | 765.5
| Comptages divers | ENS | 2 | 178.1 | 356.2
| Electricité/Régulation | ENS | 1 | 1380.2 | 1380.2
|  |  |  | 0 | 0
1.2 | Raccordement concessionnaire et départ bâtiment Activité |  |  | 0 | 0
| Prestations depuis attente AEP dans local EF |  |  | 0 | 0
| Panoplie alimentation générale | ENS | 1 | 2153.7 | 2153.7
|  |  |  | 0 | 0
2 | PRODUCTION D'ECS |  |  | 0 | 42098.7
| Production centralisée pour le bâtiment 332 | ENS | 1 | 15813.6 | 15813.6
| Production centralisée pour le bâtiment 331+333+334 | ENS | 1 | 25922.8 | 25922.8
| Production décentralisée | ENS | 1 | 362.3 | 362.3
|  |  |  | 0 | 0
3 | REPRISE RESEAU ECS |  |  | 0 | 0
3.1 | Travaux préliminaires
| Consignation des réseaux | ENS
3.2 | Production d'ECS
Les locaux éloignés de la boucle ECS seront équipés de chauffe eaux électrique à accumulation
| Production décentralisée | ENS
| Remplacement de la pompe de bouclage - Audit Dalkia | ENS
| Remplacement de tronçon de canalisation - Audit Dalkia | ENS
| Mise en service | ENS
|  |  |  | 0 | 0
4 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE |  |  | 0 | 19202
4.1 | Travaux préliminaires
| Consignation des réseaux | ENS |  |  | 0
0
4.2 | Distribution EFS |  |  |  | 0
| Réseaux distributions eau froide | ENS | 1 | 16515.1 | 16515.1
| Réseaux distributions eau adoucie | ENS | 1 | 789.4 | 789.4
| Raccordement des appareils sanitaires en EFS | ENS |  | 18066.8 | 0
| Adaptation des réseaux pour raccordement des app déplacés | ENS |  | 9395.5 | 0
| Désinfection des réseaux | ENS | 1 | 1897.5 | 1897.5
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE |  |  | 0 | 25495.6
| Réseaux distributions eau chaude | ENS | 1 | 18087 | 18087
| Panoplie de bouclage ECS | ENS | 1 | 5511.1 | 5511.1
| Raccordement des appareils sanitaires en ECS | ENS
| Adaptation des réseaux pour raccordement des app déplacés | ENS
| Désinfection des réseaux | ENS | 1 | 1897.5 | 1897.5
|  |  |  | 0 | 0
6 | INCENDIE |  |  | 0 | 1196.7
| Extincteurs | ENS | 1 | 412.1 | 412.1
|  | ENS |  | 464.1
| Plans incendie | ENS | 1 | 784.6 | 784.6
|  | ENS |  | 1562.1
|  |  |  | 0 | 0
7 | EQUIPEMENTS SANITAIRES ET ROBINETTERIES |  |  | 0 | 60176.31
| WC Réservoir Cde mécanique - WC 01 Personnel et Visiteurs | U | 4 | 579.7 | 2318.8
|  | U |  | 497.9 | 0
| WC Réservoir Cde mécanique - WC 02 PMR Résidents et Personnel | U | 16 | 533.6 | 8537.6
|  | U |  | 954.5 | 0
| WC Chambre d'isolement - WC 03 | U | 1 | 1045 | 1045
|  | U |  | 1304.6 | 0
| Plan vasque chambre résident - VQ 01 | U | 11 | 607.4 | 6681.4
|  | U |  | 616.7 | 0
| Lavabo PMR - Sanitaires Personnel et Visiteurs - LB 01 | U | 12 | 511.2 | 6134.4
|  | U |  | 518.3 | 0
| Lavabo chambre d'isolement - LB 02 | U | 1 | 589.4 | 589.4
|  | U |  | 596.8 | 0
| Lavabo Commande au genou - LB 03 | U | 3 | 585.7 | 1757.1
|  | U |  | 594.4 | 0
| Douches PMR Résidents et Personnel - DC 01 - PRESTOTEM | U | 13 | 977.97 | 12713.61
|  | U |  | 513 | 0
| Douche chambre d'isolement - DC 02 - PRESTOTEM | U | 1 | 1344 | 1344
|  | U |  | 858.3 | 0
| Baignoire thérapeutique - BG 01 | U | 1 | 14710.1 | 14710.1
|  | U |  | 0 | 0
| Evier 1 cuve - EV 01 | U | 3 | 268.6 | 805.8
|  | U |  | 273.2 | 0
| Robinet de puisage | U | 5 | 94.5 | 472.5
|  | U |  | 95.6 | 0
| Vidoir Hospitalier - DV 01 | U | 1 | 1213.3 | 1213.3
|  | U |  | 1221.3 | 0
| Attente EF-EU - AT 01 | U | 8 | 8.1 | 64.8
|  | U |  | 8.4 | 0
| Attente EFS-ECS-EU - AT 02 | U | 4 | 8.1 | 32.4
|  | U |  | 8.4 | 0
| Accessoires sanitaires | ENS | 1 | 1756.1 | 1756.1
|  | ENS |  | 1543.2 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8 | ATTENTES DIVERSES ET DISCONNECTEURS | CIS |  | 0 | 0
| Compris ci-dessus |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9 | EVACUATION DES EAUX USEES |  |  | 0 | 29798.6
| Raccordement des évacuations vers collecteurs d'évacuation en VS au lot PLB |  |  | 0 | 0
| Pour le batiment Activité : |  |  | 0 | 0
| Appareils au RdC évacués directement sous dallage |  |  | 0 | 0
| Réseau sous dallage hors lot PLB |  |  | 0 | 0
| Evacuations des EU et EV | ENS | 1 | 15756.5 | 15756.5
|  | ENS |  | 7424.3 | 0
| Adaptation des EU/EV pour les chambres crées | ENS
| Réseau d'évacuation en VS | ENS | 1 | 9120.3 | 9120.3
| Protection acoustique des dévouements en locaux nobles | ENS | 1 | 948.8 | 948.8
| Poste de relevage dans sous station en VS |  | 1 | 3973 | 3973
|  |  |  | 0 | 0
10 | EVACUATION DES EAUX VANNES | CIS |  | 0 | 0
| Compris ci-dessus |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | CIS |  | 0 | 0
| Compris ci-dessus |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12 | DESINFECTION DES RESEAUX - ESSAIS - DIVERS |  |  | 0 | 4285.4
| Electricité/Régulation | ENS | 1 | 4285.4 | 4285.4
|  | ENS |  | 1286 | 0
0
| TOTAL PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION HT |  |  |  | 204241.61
| TVA % |  |  |  | 40848.322
| TOTAL TTC |  |  |  | 245089.932

## 15.2-CVC
| CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE Lot 15.2 - Composant F |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | CHAUFFAGE |  |  | 0 | 272130.7
| TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | 0 | 0
| Consignation des réseaux | ENS |  | 7748.4 | 0
| Cheminement EC en VRD vers bâtiment 331 |  | 1 | 20804.6 | 20804.6
| Cheminement EC en VRD vers bâtiment 333 |  | 1 | 19504.3 | 19504.3
| Cheminement EC en VS du bâtiment 333 |  | 1 | 16409.5 | 16409.5
|  |  |  | 0 | 0
| BATIMENT 332 ET 333 |  |  | 0 | 0
| Echangeur chauffage commun Bâtiment 332 et 333 | ENS | 1 | 15854.2 | 15854.2
| Traitement d'eau et expansion | ENS | 1 | 7719.4 | 7719.4
| Départ DN 32 CTA : 80°C/60°C | ENS | 1 | 8607.4 | 8607.4
| Départ DN 25 Plancher chauffant Zone Nuit : 45°C/35°C | ENS | 1 | 8607.4 | 8607.4
| Départ DN 25 Plancher chauffant Zone Jours : 45°C/35°C | ENS | 1 | 10317.6 | 10317.6
| Départ DN 80 Chauffage Bât 333 : 80°C/60°C | ENS | 1 | 14994 | 14994
| Raccordement Echangeur ECS Bâtiment 332 | ENS | 1 | 5046.8 | 5046.8
| Raccordement Echangeur ECS Bâtiment 333 | ENS | 1 | 7605.4 | 7605.4
|  |  |  | 0 | 0
| BATIMENTS 331+334 |  |  | 0 | 0
| Echangeur chauffage Bâtiment 331+334 | ENS | 1 | 15265.3 | 15265.3
| Traitement d'eau et expansion | ENS | 1 | 8613.2 | 8613.2
| Départ DN 65 Chauffage Bât 331 : 80°C/60°C | ENS | 1 | 12139.3 | 12139.3
| Départ DN 65 Chauffage Bât 334 : 80°C/60°C | ENS | 1 | 985.8 | 985.8
| Raccordement Echangeur ECS Bâtiment 331+334 | ENS | 1 | 7148.3 | 7148.3
|  |  |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION ET RACCORDEMENT DES PLANCHERS REVERSIBLES |  |  | 0 | 0
| Distribution et raccordement des planchers - Circuit zone jour | ENS | 1 | 17405.4 | 17405.4
| Distribution et raccordement des planchers - Circuit zone nuit | ENS | 1 | 17048.3 | 17048.3
|  |  |  | 0 | 0
| EMETTEUR TERMINAUX |  |  | 0 | 0
| PLAFONDS RAYONNANTS | SO |  | 0 | 0
| PLANCHER CHAUFFANT REVERSIBLE | ENS | 1 | 43732.1 | 43732.1
| RADIATEUR AVEC ROBINET THERMOSTATIQUE |  |  | 0 | 0
| Changement des radiateurs - Passage en aérien pour radiateurs déplacés ou créés | ENS
|  |  |  | 0 | 0
| VENTILO CONVECTEURS - DIVERS |  |  | 0 | 0
| Cassette 600x600 - Salle de réunion et Chambre d'isolement | ENS | 1 | 7027 | 7027
| Traitement du bâtiment Activité en plancher réversible |  | PM | 0
| Multisplit au R32 pour traitement des locaux Déchets, Linges sales et VDI : Pf jusqu'à 3 000 Wss | ENS | 1 | 7295.4 | 7295.4
| Pose de terminaux de climatisation - Raccordement sur attentes sur vannes sur colonnes EG existantes | ENS
|  |  |  | 0 | 0
2 | VENTILATION |  |  | 0 | 167413.5
| TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  | 0 | 0
| Consignation des réseaux | ENS |  | 5214 | 0
0
| VENTILATION DOUBLE FLUX |  |  | 0 | 0
| CTA A - Bâtiment 332 | ENS | 1 | 144262.2 | 144262.2
| CTA B - Bâtiment Activité | ENS | 1 | 20892.3 | 20892.3
|  |  |  | 0 | 0
| Ventilation des locaux techniques | ENS | 1 | 2259 | 2259
|  |  |  | 0 | 0
| Reprise et modification réseau existant - Changement des terminaux | ENS |  | 65052.2 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | PROTECTION COUPE FEU DES GAINES DE VENTILATION | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | CLAPETS COUPE FEU | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | CLIMATISATION |  |  | 0 | 42946.4
| PRODUCTION EG ET SECOURS EC |  |  | 0 | 0
| Mise en œuvre d'une PAC | ENS | 1 | 22675.4 | 22675.4
| Raccordement de la PAC sur collecteurs dans LT Bât 332 | ENS | 1 | 7996.2 | 7996.2
0
| Distribution hydraulique Change over pour les CTA | ENS | 1 | 12274.8 | 12274.8
|  |  |  | 0 | 0
6 | DESENFUMAGE | SO |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7 | REGULATION |  |  | 0 | 13090
| Régulation | ENS |  | 2131.3 | 0
|  | ENS | 1 | 13090 | 13090
|  |  |  | 0 | 0
8 | ELECTRICITE |  |  | 0 | 10520.6
| Electricité | ENS |  | 7154.4 | 0
|  | ENS | 1 | 10520.6 | 10520.6
0
0
| TOTAL PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION HT |  |  |  | 506101.2
| TVA % |  |  |  | 101220.24
| TOTAL TTC |  |  |  | 607321.44

## 16-FM
| FLUIDES MEDICAUX Lot 16 - Composant D |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | BATIMENT 503 FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0
| RACCORDEMENT SUR INSTALLATION EXISTANTE | ENS |  |  | 0
| RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  | 0
| OXYGENE MEDICAL | ENS |  |  | 0
| VIDE MEDICAL | ENS |  |  | 0
| RACCORDEMENT ELECTRIQUE / REGULATION | ENS |  |  | 0
| PRISE OXYGENE + VIDE +AIR COMPRIME MEDICAL | ENS |  |  | 0
| ALARME ET REPORT | PM |  |  | 0
0
0
2 | BATIMENT 332 FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0
| RACCORDEMENT SUR INSTALLATION EXISTANTE | PM |  |  | 0
| RESEAU DE DISTRIBUTION | PM |  |  | 0
| PRISE OXYGENE + VIDE +AIR COMPRIME MEDICAL | PM |  |  | 0
| ALARME ET REPORT |  |  |  | 0
0
0
| TOTAL FLUIDES MEDICAUX HT |  |  |  | 0
TVA %
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## 17-ELEC
| ELECTRICITE CFO CFA Lot 17 - Composant E |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | GENERALITES RACCORDEMENT ALIMENTATION GENERALE |  |  | 0 | 787.6
| CONSIGNATION DES RESEAUX 332 | ENS | 1 | 787.6 | 787.6
| CONSIGNATION DES RESEAUX 503 | ENS |  | 2338.3
|  |  |  | 0 | 0
2 | LA PRISE DE TERRE ET LES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | 0 | 4392.3
| Prise de terre fond de fouille | ENS | 1 | 2048.2 | 2048.2
| Borne principale de terre et de barrettes de terre | ENS | 1 | 317.9 | 317.9
| Liaisons équipotentielles principales | ENS | 3 | 231.4 | 694.2
| Liaisons équipotentielles supplémentaires locaux humides - Sanitaires | ENS | 20 | 66.6 | 1332
|  |  |  | 0 | 0
3 | LA DISTRIBUTION PRINCIPALE ET ARMOIRES DIVSIONNAIRES |  |  | 0 | 30754.5
| Armoires divisionnaires compris cablage depuis TGBT | ENS | 1 | 17961.1 | 17961.1
| Armoire existante : reprise et modification | ENS |  | 0 | 0
| Onduleur : production de courant ondulé | ENS | 1 | 7689.6 | 7689.6
| Alimentation depuis TGBT du poste 330 | ENS | 1 | 5103.8 | 5103.8
| Reprise des armoires 503 | ENS |  | 11005.2 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | L'ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  | 0 | 73624.1
| Tome II Page 60 |  |  | 0
| Salles de repos et salles de soin et bureaux: UGR ≤ 16 |  |  | 0
| Salles de bain et sanitaires : UGR ≤ 22 |  |  | 0
| Attention VS Tome II Page 43 |  |  | 0
| Tome II Page 60 |  |  | 0
| Spot LED anti-vandal et anti-arrachement |  |  | 0
| Type A1 : Downlight FIRST DL L 840 21 W | U | 77 | 65.1 | 5012.7
| Type A2 : SFlow D1-L MRW LED3200-840 ET 01 | U | 32 | 492.1 | 15747.2
| Type A2 : Downlight FIRST DL M 840 12 W (503) | U |  | 49.3 | 0
| Type A3 : Creavo D2-L LW16-03 30-840 ET 01 | U | 42 | 322.7 | 13553.4
| Type A3 : Dalle 600x600 Non gradable (503) | U |  | 76.6 | 0
| Type A4 : Creavo D2-L LW16-03 30-840 ETDD 01 | U | 32 | 359.1 | 11491.2
| Type A4 : Dalle 600x600 Gradable DALI | U |  | 145.4 | 0
| Type A6 : Aquaforce Pro /AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | U | 57 | 96.2 | 5483.4
| Type A8 : Eclairage décoratif | U | 4 | 391.1 | 1564.4
| Type A9 :FIRST SP FLOOD Douche | U | 28 | 63.8 | 1786.4
| Type A10 : Spot LED Sanitaire | U |  | 46.7 | 0
| Type A13 : Applique tête de lit Avolys | U | 11 | 1011.3 | 11124.3
| Type A14 : Voyant occupation | U | 1 | 49.5 | 49.5
| Type A15 : Bandeaux latéraux | U | 2 | 205.3 | 410.6
| Eclairage ambiance patient zone apaisement 2, y compris commande | U | 1 | 5841 | 5841
| Luminaire complémentaire incorporé dans plafond bois (entrée et terrasse) | u | 4 | 390 | 1560
| Asservissements | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | L'ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  | 0 | 9358
| Centrale bloc de sécurité | ENS | 1 | 773 | 773
| BAES évacuation | U | 38 | 121.3 | 4609.4
| BAES évacuation étanche | U | 13 | 179.3 | 2330.9
| BAES ambiance | U | 4 | 257.2 | 1028.8
| BAPI | U | 3 | 205.3 | 615.9
| Cablages | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | LES APPAREILLAGES- LES CHEMINEMENTS ET CABLAGES |  |  | 0 | 63705.1
| Interrupteurs sa/vv/détecteurs | ENS | 1 | 11494.5 | 11494.5
| Interrupteurs sa/vv/détecteurs 503 | ENS |  | 16418.9 | 0
| Prise de services 332 | ENS | 1 | 8025.3 | 8025.3
| Prise de services 503 | ENS |  | 8410.5 | 0
| Poste de travail BP1 (4PC N et 2 PC 0) | U | 12 | 121 | 1452
| Autres poste de travail 332 | ENS | 1 | 1938.3 | 1938.3
| Autres poste de travail 503 | ENS |  | 4991.2 | 0
| Equipements divers (boites, raccordements) | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Chemins de cables courants forts - toute largeur | ENS | 1 | 6721.6 | 6721.6
| Chemins de cables courants faibles - toute largeur | ENS | 1 | 5498.9 | 5498.9
| Plinthe électrique 2 compartiments | ENS | 1 | 1002.1 | 1002.1
| Autres cheminements | ENS | 1 | 4473.9 | 4473.9
| Autres cheminements (503) | ENS |  | 5768.4 | 0
| 2x1,5mm² | ML | 310 | 2.2 | 682
| 3G1,5mm² | ML | 2146 | 2.4 | 5150.4
| 3G2,5m² | ML | 4179 | 2.9 | 12119.1
| 5G1,5mm² | ML | 1382 | 3 | 4146
| 7G1,5mm² | ML | 40 | 4.7 | 188
| 3G4 mm² | ML | 30 | 4.3 | 129
| 5G4 mm² | ML | 90 | 5.8 | 522
| 5G6 mm² | ML |  | 6.9 | 0
| 3G6 mm² | ML | 30 | 5.4 | 162
|  |  |  | 0 | 0
7 | LES ALIMENTATIONS DIVERSES ET SPECIFIQUES |  |  | 0 | 23447.2
| Tome II Page 50 |  |  | 0
| Alimentation store ou volet roulant |  |  | 0
| Commande monté/déscente filaire |  |  | 0
| Commande générale pour une zone |  |  | 0
| Tome II page 54 |  |  | 0
| Alimentation eclairage banque d'accueil |  |  | 0
| Tome II Page 62 |  |  | 0
| Alimentation pompe à chaleur secours |  | 1 | 3814.1 | 3814.1
| Tome II Page 83 |  |  | 0 | 0
| Alimentation rail leve malade par une PC 10/16A+T en plafond |  | 12 | 105.5 | 1266
| Volets Roulants |  | 35 | 100.9 | 3531.5
| Alim <1kW |  | 1 | 135.5 | 135.5
| Alim Tétra <5kW |  | 1 | 209.3 | 209.3
| Alimentation CVC |  | 1 | 4699.2 | 4699.2
| Alimentation PB |  | 1 | 1064.8 | 1064.8
| Alimentation Pac |  | 1 | 914.5 | 914.5
| Alimentation CTA Poly |  | 1 | 1377.3 | 1377.3
| Onduleur pour baie VDI |  | 1 | 6435 | 6435
0
| Alimentations spécifiques 503 |  |  | 12735.2
|  |  |  | 0 | 0
8 | L'ECLAIRAGE EXTERIEUR | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9 | LE PRECABLAGE POLYVALENT |  |  | 0 | 24898.8
| Reprise baie VDI 503 | ENS |  | 6040.1 | 0
0
| Tome II Page 78 |  |  | 0
| Double adduction optique via 2 fibres 12 brins monomode | ENS | 1 | 3272 | 3272
| Conservation de la baie existante en 333 |  |  | 0
0
| Câble Cat 6a S/FTP |  |  | 0
| Câblage bornes Wifi DECT |  |  | 0
| Baie VDI Complète | ENS | 1 | 2541 | 2541
| RJ45 sur poste de travail | U | 56 | 19.4 | 1086.4
| RJ45 Diverses | U | 12 | 36.1 | 433.2
| RJ45 WIFI | ENS | 8 | 36.1 | 288.8
| Prise TV | ENS | 17 | 45.7 | 776.9
| Liaison HDMI | ENS | 1 | 69.3 | 69.3
| Liaison RJ45 | ENS | 76 | 25.5 | 1938
| Câble Cat 6a S/FTP | ML | 4560 | 3.1 | 14136
| Cahier de recettes | ENS | 76 | 4.7 | 357.2
|  |  |  | 0 | 0
10 | APPEL MALADE |  |  | 0 | 29398.1
| Centrale | U | 1 | 6941.8 | 6941.8
| Cablage et appel | ENS | 1 | 2700.2 | 2700.2
| Report et commande | ENS | 1 | 19756.1 | 19756.1
| Reprise installation existante | ENS |  | 0 | 0
| Centrale 503 | ENS |  | 10311.8 | 0
| Cablage et appel 503 | ENS |  | 8260.6 | 0
| Report et commande 503 | ENS |  | 22649.9 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11 | LE CONTRÔLE D'ACCES ET VISIOPHONE |  |  | 0 | 14944.8
| Interphone CASTEL | U |  | 0 | 0
| Report | U |  | 0 | 0
| Cablages, mise en service | ENS |  | 0 | 0
| Raccordement sur installation existante | ENS |  | 0 | 0
| Ajout d'un interphone et contrôle d'accès bâtiment 333 | ens | 1 | 4550 | 4550
| Ajout d'un interphone et contrôle d'accès LOGISTIQUE | ens | 1 | 4550 | 4550
| Visiophone | ENS | 1 | 4676 | 4676
| Cablage, caméras et report | ENS | 1 | 1168.8 | 1168.8
|  |  |  | 0 | 0
12 | TELEVISION |  |  | 0 | 359.8
| Répartiteur TV | ENS |  | 0 | 0
| Prise TV | PM |  | 0 | 0
| Cablage raccordement | ENS | 1 | 359.8 | 359.8
|  |  |  | 0 | 0
13 | COUVERTURE WI FI |  |  | 0 | 0
| ETUDE DE COUVERTURE | NP |  | 0 | 0
| POINT COMPRIS CABLAGE ET ALIMENTATION | NP |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
14 | GTC |  |  | 0 | 19605.5
| TELECOMPTAGE ET TELEMESURES COMPRIS SONDES ET CABLAGES | ENS |  | 0 | 0
| TELECOMMANDES COMPRIS CABLAGE | ENS |  | 0 | 0
| ALARMES COMPRIS CABLAGE ET REPORT | ENS | 1 | 19605.5 | 19605.5
| SUPERVISION | ENS |  | 0 | 0
| SYNOPTIQUES ANIMES | ENS |  | 0 | 0
| PROGRAMMATION DE LA SUPERVISION | ENS |  | 0 | 0
| MISE EN SERVICE ESSAIS ET FORMATION | ENS |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
15 | LA SECURITE INCENDIE |  |  | 0 | 49887.6
| CENTRALE TABLEAU DE SIGNALISATION | U | 1 | 23127.5 | 23127.5
| DIFFUSEURS SONORES | ENS | 1 | 1729.6 | 1729.6
| DIFFUSEURS LUMINEUX | ENS | 1 | 538.4 | 538.4
| DETECTEUR AUTOMATIQUE | ENS | 1 | 11356.5 | 11356.5
| DECLENCHEUR MANUEL | ENS | 1 | 2141.9 | 2141.9
| CABLAGE CANALISATION ESSAI | ENS | 1 | 10993.7 | 10993.7
| REPRISE SSI 333 RACCORDEMENT SUR 332 |  |  | 0 | 0
| BATIMENT 503 MODIFICATION SUR SSI NEUF |  |  | 0 | 0
| REPRISE CENTRALE TABLEAU DE SIGNALISATION 503 | U |  | 11887.4 | 0
| DIFFUSEURS SONORES 503 | ENS |  | 1336.6 | 0
| DIFFUSEURS LUMINEUX 503 | ENS |  | 554.4 | 0
| DETECTEUR AUTOMATIQUE 503 | ENS |  | 10917 | 0
| DECLENCHEUR MANUEL 503 | ENS |  | 1352.6 | 0
| CABLAGE CANALISATION ESSAI 503 | ENS |  | 15977.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0
16 | LES TRAVAUX DIVERS |  |  | 0 | 0
| Etudes/DOE/DIIO | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
17 | ATTENTE EQUIPEMENTS SPECIFIQUES |  |  | 0 | 0
| ATTENTE POUR CTA | PM |  | 0 | 0
| ATTENTION POUR RAIL LEVE MALADE | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
18 | ELECTRICITE |  |  | 0 | 0
| Raccordement des sous stations chaud/froid | PM |  | 0 | 0
| Raccordement des CTA | PM |  | 0 | 0
| Raccordement des terminaux | PM |  | 0 | 0
| Raccordement des groupes froids à détente directe | PM |  | 0 | 0
| Raccordement des extracteurs |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
19 | PROTECTION PARATONNERE |  |  | 0 | 5168.9
| Paratonnerres | ENS | 1 | 1687.4 | 1687.4
| Conducteurs de descente | ENS | 1 | 1168.2 | 1168.2
| Prises de terre | ENS | 1 | 778.8 | 778.8
| Main d'œuvre | ENS | 1 | 1534.5 | 1534.5
0
20 | SONORISATION |  |  | 0 | 10415.5
| Sono de salle sous coffret | ENS | 1 | 5910.4 | 5910.4
| Haup parleur en plafond | U | 1 | 3368.6 | 3368.6
| Câblage | ENS | 1 | 1136.5 | 1136.5
| Sono de salle sous coffret 503 | ENS |  | 1046.1 | 0
| Haup parleur en plafond 503 | U |  | 115.5 | 0
| HP encastré et sono salon TV | ENS |  | 0 | 0
| Câblage 503 | PM |  | 0 | 0
0
| TOTAL ELECTRICITE CFO CFA HT |  |  |  | 360747.8
| TVA % |  |  |  | 72149.56
| TOTAL TTC |  |  |  | 432897.36

## 18-RAIL
| RAILS LEVE MALADE Lot 18 - Composant C |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | RAIL LEVE MALADE |  |  |  | 3450
| RAIL | ENS | 2 | 460 | 920
| MOTEUR COMPRIS CHARIOT DE TRANSPORT | ENS | 2 | 1265 | 2530
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
| TOTAL RAIL LEVE MALADE HT |  |  |  | 3450
| TVA % |  |  |  | 690
| TOTAL TTC |  |  |  | 4140

## 19-VRD
| VRD Lot 19 - Composant A |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | RESEAU HUMIDES |  |  | 0 | 51232.7
| DEBLAIS EN TRANCHEE POUR RESEAUX | CIS |  | 0 | 0
| TUBES P.V.C. EU | ML | 40 | 69 | 2760
| TUBES P.V.C. EP | ML | 120 | 69 | 8280
| RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUT PUBLIC | ENS | 3 | 402.5 | 1207.5
| REGARD | U | 12 | 460 | 5520
| PLUS-VALUE POUR TAMPON FONTE CLASSE C250 | ENS | 4 | 143.8 | 575.2
| REGARD BETON PREFABRIQUE | SO |  | 0 | 0
| CANIVEAU BETON A GRILLE | SO |  | 0 | 0
| APPAREILLAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES | SO |  | 0 | 0
| SEPARATEUR A HYDROCARBURE | SO
| RETENTION INFILTRATION EP | ENS | 1 | 32200 | 32200
| ADDUCTION AEP | ML | 10 | 69 | 690
|  |  |  | 0 | 0
2 | RESEAUX SECS |  |  | 0 | 1440
| DEBLAIS EN TRANCHEE POUR RESEAUX | ML | 25 | 40.3 | 1007.5
| FOURREAUX AVEC GRILLAGE AVERTISSEUR | ML | 25 | 17.3 | 432.5
| CHAMBRE DE TIRAGE | PM | 1 | 0 | 0
| PLUS VALUE POUR TAMPON FONTE C 250 OU C 400 | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | REVETEMENTS EXTERIEURS |  |  | 0 | 128389.8
| DECAISSEMENT POUR MISE A NIVEAU | M2 |  | 0 | 0
| REPROFILAGE & COMPACTAGE FOND FORME | M2 | 878 | 13.8 | 12116.4
| FEUTRE NON-TISSEE | M2 | 878 | 2.3 | 2019.4
| FONDATION GRANITIQUE TOUT VENANT | M2 | 878 | 28.8 | 25286.4
| REMBLAIEMENT TOUT VENANT | M3 | 45 | 28.8 | 1296
| REALISATION D'ESSAIS A LA PLAQUE PREALABLES | PM |  | 0 | 0
| REALISATION D'ESSAIS A LA PLAQUE / COUCHE DE FONDATION | ENS | 1 | 402.5 | 402.5
| ENROBE DENSE A CHAUD | M2 | 425 | 40.3 | 17127.5
| BORDURES | PM |  | 0 | 0
| REGLAGE DE TAMPON DE REGARDS | ENS | 1 | 2875 | 2875
| REVETEMENT EN BETON DESACTIVE | PM |  | 0 | 0
| BORDURE TROTTOIR BETON PREFA. "T2" | PM |  | 0 | 0
| CANIVEAU BETON PREFA. "CC1" | PM |  | 0 | 0
| CANIVEAU BETON PREFA. "CC2" | PM |  | 0 | 0
| BORDURE TROTTOIR BETON PREFA. "P1" | ML | 105 | 34.5 | 3622.5
| BORDURE TROTTOIR BETON PREFA. "P2" | PM |  | 0 | 0
| REVETEMENT TERRASSE ISOLEMENT - PERSONNEL 6 JARDIN D'HIVERS -ACCES 333 BETON SABLE | M2 | 163 | 57.5 | 9372.5
| REVETEMENT TERRASSE PARC OUEST BETON SABLE | M2 | 169 | 172.5 | 29152.5
| REVETEMENT CHEMINEMENT PARC OUEST - STABILISE | M2 | 70 | 51.8 | 3626
| REVETEMENT TROTTOIR ENROBE | M2 | 105 | 40.3 | 4231.5
| MARCHE BETON SABLE | ML | 51.5 | 161 | 8291.5
| MURET EN L DE SOUTENEMENT | ML | 85 | 92 | 7820
| MARQUAGE ET SIGNALETIQUE VERTICALE ET HORIZONTALE | ENS | 1 | 1150.1 | 1150.1
| RACCORDEMENT AVEC REVETEMENTS EXISTANTS | PM |  | 0 | 0
0
| TOTAL VRD HT |  |  |  | 181062.5
| TVA % |  |  |  | 36212.5
| TOTAL TTC |  |  |  | 217275

## 20-EV CLOTURES
| ESPACES VERTS CLOTURES Lot 20 - Composant A |  | Réhabilitation des bâtiments 503 et reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le Vinatier
BATIMENT 332
DESIGNATION |  | Unité | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1 | PREPARATION TERRE VEGETALE ENGAZONNEMENT |  |  | 0 | 25300
| FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE | PM |  | 0 | 0
| REPRISE & MODELAGE DE TERRE VEGETALE | M2 | 2300 | 5.8 | 13340
| GAZON | M2 | 2300 | 5.2 | 11960
|  |  |  | 0 | 0
2 | PLANTATIONS COMPRIS TERRE VEGETALE ET TUTEUR |  |  | 0 | 4264.2
| CREATION FOSSE ARBRE | U | 6 | 172.5 | 1035
| PLANTATION ARBRES 18/20 | U | 6 | 402.5 | 2415
| MASSIFS COUVRE SOL | M2 | 59 | 13.8 | 814.2
|  |  |  | 0 | 0
3 | ARROSAGE AUTOMATIQUE |  |  | 0 | 0
| RECUPERATION EAUX PLUVIALES | PM |  | 0 | 0
| SYSTÈME DE PROGRAMMATION ET DE REGULATIONS | PM |  | 0 | 0
| RESEAUX DE DISTRIBUTION COMPRIS BUSES ET GOUTTES A GOUTTES | PM |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | MOBILIER EXTERIEUR |  |  | 0 | 9085
| BANC | ENS | 4 | 862.5 | 3450
| JARDINIERE JARDIN D'HIVERS | ENS | 4 | 977.5 | 3910
| SENTIER SENSORIEL | ENS | 1 | 1725 | 1725
5 | CLOTURES |  |  | 0 | 38187.5
| CLOTURE PANNEAUX RIGIDES JARDIN | ML | 55 | 287.5 | 15812.5
| CLOTURE PANNEAUX RIGIDES CHAMBRE D'ISOLEMENT | ML | 10 | 287.5 | 2875
| CLÔTURE VITRÉE | ml | 15 | 1300 | 19500
|  |  |  | 0 | 0
6 | PORTAILS ET PORTILLONS |  |  | 0 | 10062.5
| PORTAIL METALLIQUE DE 2 VANTAUX | SO |  | 0 | 0
| MOTORISATION ELECTRIQUE DE PORTAIL BATTANT | SO |  | 0 | 0
| PORTAIL COULISSANT MANUEL SUR RAIL ACIER LAQUE | SO |  | 0 | 0
| MOTORISATION ELECTRIQUE DE PORTAIL COULISSANT | SO |  | 0 | 0
| FOURNITURE D'EMETTEURS RADIO SIMPLE TELECOMMANDE | SO |  | 0 | 0
| PORTILLON METALLIQUE | ENS | 5 | 2012.5 | 10062.5
| GACHE ELECTRIQUE SUR PORTILLON | PM |  | 0 | 0
| SECURSATION BRISE SOLEIL | ENS |  | 3449.8 | 0
0
| TOTAL ESPACES VERTS CLOTURES HT |  |  |  | 86899.2
| TVA % |  |  |  | 17379.84
| TOTAL TTC |  |  |  | 104279.04