## PDG
C.N.M.S.S. Crèche et structure multi accueil LAMALGUE
LOT 3 - ST ELEC CFO-CFA-SSI - CDPGF PHASE DCE
LOT 3 - ST PB-CVC - CDPGF PHASE DCE
Maîtrise d’ouvrage C.N.M.S.S. 247, Av Jacques Cartier - 83090 Toulon
Maîtrise d’œuvre M+ architecture et design Mandataire 66c Bd Ferdinand de Lesseps - 83000 Toulon Tél 04 94 36 06 66 E-mail : mplus@mplus-architecture.com
OEVI Ingénierie CVC Courants Forts, Courants Faibles Coordination SSI
E.P.R. Ingénierie Structure
ING&V OPC
2023-07-24

## CDPGF ELEC
Travaux prévus en base
Nom de l'entreprise:
Référence CCTP | Description | Unité | Quantité du Maître d'œuvre | Quantité de l'entreprise | Prix Unitaire en €HT | Prix Total en €HT
1. | SOMMAIRE
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
2. | INTRODUCTION
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3. | GENERALITES
3.1. | Connaissance des lieux
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2. | Prestations à la charge de l’entreprise
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.1. | Études d’exécution
| Études d’exécution | ens. | 1
3.2.2. | Réservations
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.4. | Qualité des matériels et soumission pour validation
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.5. | Présence aux réunions de chantier
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.6. | Sécurité
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.7. | Hygiène
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.8. | Essais et réglages
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.9. | D.O.E. et information des utilisateurs
3.2.9.1. | DOE
| DOE | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.9.2. | Information des utilisateurs
| Information des utilisateurs | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.10. | Protection des ouvrages
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.11. | Responsabilités en cas de dommage à un tiers
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.12. | Relations avec la Maitrise d’ouvrage et avec la Maîtrise d’œuvre
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.13. | Garanties
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.3. | Propositions de l'Entrepreneur
3.3.1. | Généralités
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.3.2. | Notion d'équivalence
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.4. | Documents à fournir par l'entreprise
3.4.1. | Documents à fournir à l'appel d'offres
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.4.2. | Documents à fournir durant les travaux
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.4.3. | Documents à fournir après execution des travaux
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.5. | Limites des prestations
3.5.1. | Saignées
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.5.2. | Rebouchages
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.5.3. | Fourreaux
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.5.4. | Réceptions des supports
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.5.5. | Divers
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.6. | Produits de construction et équipements
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.7. | Réglementations
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
4.1. | Dispositions règlementaires et Qualifications
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4.2. | Qualité des matériaux
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4.3. | Essais contrôle et réception
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4.4. | Garanties
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4.5. | Hypothèses de calcul
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4.6. | Distribution
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
5. | DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX
5.1. | Installation de chantier
| Alimentation électrique | ens. | 1
5.2. | Intervention électrique courants forts
5.2.1. | Dépose matériel électrique existant
| Dépose matériel existant | ens. | 1
| Isolement circuits électriques zones réaménagées | ens. | 1
| Dépose de cable non utilisé | ens. | 1
| Dépose et repose faux plafond suivant travail à éffectuer | ens. | 1
5.2.2. | Mise aux normes des tableaux électriques
| Identification des tableaux électriques + schémas | ens. | 1
| Ajout cache, plastrons de protection | ens. | 1
5.2.3. | Description des tableaux électriques
| Pour mémoire | ens. | 1
5.2.4. | Protections électriques
| Remplacement disjoncteur suivant demande | ens. | 1
| Ajout disjoncteur suivant alimentation créees | ens. | 1
| Deplacement alimentation Centrale SSI | ens. | 1
5.2.5. | Alimentations particulières créées
| Alimentation CTA double flux crèche | u. | 1
| Alimentation CTA double flux accueil | u. | 1
| Alimentation Extracteur VMC | u. | 1
| Alimentation Armoire eau chaude sanitaire | u. | 1
| Alimentation alarme séparatrice à graisse | u. | 1
5.2.6. | Protection contre la foudre
| Protection contre la foudre | u. | 1
5.2.7. | Coffret Chaufferie
| Fourniture et pose coffret chaufferie | u. | 1
5.2.8. | Mise en œuvre du matériel électrique éclairage
5.2.8.1. | Appareil éclairage intérieur
| Luminaire type 1 | u. | 13
| Luminaire type 2 | u. | 94
| Luminaire type 3 | u. | 45
| Luminaire type 4 | u. | 33
| Luminaire type 5 | u. | 15
5.2.8.2. | Appareil éclairage extérieur
| Dépose des luminaires existants non fonctionnels | u. | 10
| Dépose des cables | ens. | 1
5.2.9. | Petit appareillage
| Complement appareillage défectueux | ens. | 1
| Remplacement interrupteur simple allumage par bouton poussoir | ens. | 1
| Reprise cablage et ajout télérupteur | ens. | 1
5.2.10. | Eclairage de sécurité
| Remplacement blocs secours BAES / BAEH | u. | 40
| Télecommande blocs secours | u. | 1
5.2.11. | Arret d'urgence
| Déplacement arret urgence dans "salle de réunion" | u. | 1
| Création arret urgence ventilation | u. | 2
6. | DESCRIPTION DES OUVRAGES SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
6.1.1. | Amélioration du système incendie
| Asservissement porte isolement de la cuisine | pm | 2
| Ajout déclencheur manuel | pm | 1
6.1.2. | Description des matériels installés sur site
| Centrale ECS/CMSI | ens. | 1
| Tableau de report | u. | 0
| Déclencheur manuel | u. | 1
| Diffuseur sonore | u. | 0
| Diffuseur lumineux | u. | 0
| Asservissements | ens. | 2
| Délimitation et dénomination des zones | ens. | 1
| Alimentations électriques | ens. | 0
| Câblage | ens. | 1
| Repérage des équipements | ens. | 1
| Dossier d’identité SSI: documents à fournir | ens. | 1
| Formation du personnel | ens. | 1
| Contrat d’entretien | ens. | 1
7. | DOSSIER D'EXECUTION ET DOE
7.1.1. | Dossier d'execution
| Dossier d'éxecution | ens. | 1
7.1.2. | Dossier D.O.E
| Dossier D.O.E | ens. | 1
8. | ESTIMATION DES DECHETS
| Estimation des dechets | ens. | 1
9. | LIMITES DE PRESTATION
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
Montant Total en €HT des travaux prévus en base
Montant TVA (Taux 20%)
Montant Total en €TTC des travaux prévus en base
Fait à:
Le:
(Signature et cachet de l'entreprise)

## CDPGE PSE
Travaux prévus en base
Nom de l'entreprise:
Référence CCTP | Description | Unité | Quantité du Maître d'œuvre | Quantité de l'entreprise | Prix Unitaire en €HT | Prix Total en €HT
10. | PRESTATION EVENTUELLE SUPPLEMENTAIRE
10.1 | Mise en oeuvre du matérile électrique
10.1.1 | Appareil éclairage intérieur
| Luminaire type 1 | u. | 13 |  |  | 0
| Luminaire type 2 | u. | 94 |  |  | 0
| Luminaire type 3 | u. | 45 |  |  | 0
| Luminaire type 4 | u. | 33 |  |  | 0
| Luminaire type 5 | u. | 15 |  |  | 0
10.1.2. | Petit appareillage
| Remplacement interrupteur simple allumage par bouton poussoir | ens. | 1 |  |  | 0
| Reprise cablage et ajout télérupteur | ens. | 1 |  |  | 0
Moins value éclairage en base CCTP
| Luminaire prévus en base | ens. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Montant Total en €HT des travaux prévus en PSE | 0
[5 empty] | Montant TVA (Taux 20%) | 0
[5 empty] | Montant Total en €TTC des travaux prévus en PSE | 0
Fait à:
Le:
(Signature et cachet de l'entreprise)

## CDPGF PB-CVC
Travaux prévus en base
Nom de l'entreprise:
Référence CCTP | Description | Unité | Quantité du Maître d'œuvre | Quantité de l'entreprise | Prix Unitaire en €HT | Prix Total en €HT
1 | SOMMAIRE
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
2 | INTRODUCTION
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3 | GENERALITES
3.1. | Connaissance des lieux
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2. | Prestations à la charge de l’entreprise
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.1. | Études d’exécution
| Études d’exécution | ens. | 1
3.2.2. | Calcul des apports et déperditions
| Calcul des apports et déperditions des bâtiments A et B | ens. | 1
3.2.3. | Réservations, Percements
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.4. | Qualité des matériels et soumission pour validation
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.5. | Présence aux réunions de chantier
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.6. | Hygiène et sécurité
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.7. | Essais et réglages
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.8. | Rinçage des installations
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.9. | Nettoyage
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.10. | Repérage
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.11. | Réception
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.12. | D.O.E. et information des utilisateurs
3.2.12.1. | DOE
| DOE | ens. | 1
3.2.12.2. | Information des utilisateurs
| Information des utilisateurs | ens. | 1
3.2.13. | Protection des ouvrages
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.14. | Responsabilités en cas de dommage à un tiers
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.15. | Relations avec la Maitrise d’ouvrage et avec la Maîtrise d’œuvre
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.2.16. | Garanties
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.3. | Principes techniques généraux
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
3.4. | Réglementations
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4 | DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX
4.1. | Installation de chantier
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4.2. | Participation au compte prorata
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4.3. | Dispositions COVID19
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4.4. | Estimation des déchets
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
4.5. | Travaux de Désaminatage sous-section 4
| Travaux sur bruleur + joint de la chaudière | ens. | 1
| Travaux sur le Conduit fibrociment | ens. | 1
4.6. | Travaux de Dépose et Evacuation
| Dépose et évacuation complète de la chaufferie yc collecteur GAZ | ens. | 1
| Dépose et évacuation des réseaux EU/EV, EF et ECS | ens. | 1
| Dépose et évacuation des réseaux chauffage yc corps de chauffe | ens. | 1
| Dépose et évacuation des collecteurs et descentes EP en façade Sud | ens. | 1
4.7. | Travaux de plomberie
4.7.1. | Réseaux d’adduction
4.7.1.1. | Eau Froide
| Réalisation du nouvel ensemble du réseau d'eau froide en vide sanitaire | ens. | 1
4.7.1.2. | Eau Chaude Sanitaire (ECS)
| Réalisation du nouvel ensemble du réseau d'eau chaude sanitaire et bouclage yc calorifuge et accessoires de régulations | ens. | 1
4.7.1.3. | Rinçage des canalisations d’adduction
| Rinçage des canalisations d’adduction | ens. | 1 |  | pm | pm
4.7.1.4. | Analyses d’eau
| Analyses d’eau | ens. | 2 |  | pm | pm
4.7.2. | Réseaux d’évacuation
4.7.2.1. | Evacuation des Eaux usées de la cuisine
| Réalisation de l'ensemble des réseaux d'évacuation des Eaux Usées entre équipements de la cuisine et le séparateur à graisse du lot VRD | ens. | 1
| F/P du séparateur à graisse |  |  |  | so | so
4.7.2.2. | Évacuation des Eaux Usées et Eaux Vannes de la Crèche et Structure Multi Accueil
| Réalisation du nouvel ensemble des réseaux d'évacuation des Eaux Usées et des Eaux Vannes entre équipements sanitaires et regard existant du lot VRD | ens. | 1
4.7.2.3. | Évacuation des Eaux Pluviales
| Réalisation des descentes EP en Zinc | ens. | 1
| Remplacement des Tampons regard Fonte en voirie du parking |  |  |  | so | so
4.8. | Travaux de Ventilation
4.8.1. | Ventilation de Confort Double-flux des locaux de la crèche
| Fourniture, pose et raccordement de la centrale double-flux, y compris manchettes, plots antivibratiles et pièges à sons | ens. | 1
| Réalisation de l'ensemble des réseaux aérauliques y compris calorifuge type laine de verre épaisseur 25mm avec finition kraft aluminium sur l'air neuf, le soufflage et l'extraction et de rejet. | ens. | 1
| Fourniture et pose des diffuseurs circulaires de soufflage pour les débits ≤ 150m3/h | u | 9
| Fourniture et pose des diffuseurs 600×600 de soufflage pour les débits > 150m³/h | u | 8
| Fourniture et pose des bouches d’extraction pour les débits ≤ 150m3/h | u | 20
| Fourniture et pose des diffuseurs 600×600 d’extraction pour les débits > 150m³/h | u | 8
4.8.2. | Ventilation de Confort Double-flux des locaux de la structure Multi Accueil
| Fourniture, pose et raccordement de la centrale double-flux, y compris manchettes, plots antivibratiles et pièges à sons | ens. | 1
| Réalisation de l'ensemble des réseaux aérauliques y compris calorifuge type laine de verre épaisseur 25mm avec finition kraft aluminium sur l'air neuf, le soufflage et l'extraction et de rejet. | ens. | 1
| Fourniture et pose des diffuseurs circulaires de soufflage pour les débits ≤ 150m3/h | u | 8
| Fourniture et pose des diffuseurs 600×600 de soufflage pour les débits > 150m³/h | u | 4
| Fourniture et pose des bouches d’extraction pour les débits ≤ 150m3/h | u | 17
| Fourniture et pose des diffuseurs 600×600 d’extraction pour les débits > 150m³/h | u | 4
4.8.3. | Ventilation Permanente du Vide Sanitaire
| Fourniture, pose et raccordement de l'extracteur en vide sanitaire, manchettes, plots antivibratiles et pièges à sons | ens. | 1
| Réalisation de l'ensemble des réseaux aérauliques d'extraction et de rejet d'air vicié du bâtiment | ens. | 1
| Fourniture et pose des Terminaux d’extraction et régulateur de débit | u | 4
4.8.4. | Ventilation Local Chaufferie
| Sans objet |  |  |  | so | so
4.9. | Système de Production de Chauffage et Eau Chaude Sanitaire
4.9.1. | Local Chaufferie |  |  |  | 45000
| Alimentations en eau froide | ens. | 1
| Poste adoucisseur | ens. | 1
| Réseau GAZ | ens. | 1
| Gaine Pompier | ens. | 1
| Réseau EU | u | 1
| Chaudière | u | 1
| Evacuation des fumées | u | 1
| Ballon Echangeur ECS | ens. | 1
| Liaisons hydraulique Chaudière / Ballon | ens. | 1
| Distribution Chauffage | ens. | 1
| Distribution et bouclage ECS | ens. | 1
| Régulation | ens. | 1
| Alimentations électriques | ens. | 1
| Schéma de principe et repérage | ens. | 1
| Fourniture et pose de l'extincteur en local technique | ens. | 1
| Mise en service et essais | ens. | 1
4.9.2. | Réseaux Chauffage
| Réalisation du nouvel ensemble des réseaux de chauffage yc calorifuge et vannes d'isolement | ens. | 1
4.9.3. | Corps de Chauffe
| Fourniture, pose et raccordement des corps de chauffe yc robinets thermostatique | ens. | 25
| Remplissage | ens. | 1 |  | pm | pm
| Autocontrôles et mesures de performance | ens. | 1 |  | pm | pm
5. | LIMITES DE PRESTATION
| Pour mémoire | ens. | 1 |  | pm | pm
Montant Total en €HT des travaux prévus en base
Montant TVA (Taux 20%)
Montant Total en €TTC des travaux prévus en base
Fait à:
Le:
(Signature et cachet de l'entreprise)

## PROJET GLOBAL Lot 3
RECAPITULATIF SANS PSE
Montant des Travaux | UNITE | QUANTITE | Prix Total en €HT
LOT 3 - ST ELEC CFO-CFA-SSI - CDPGF PHASE DCE | ens. | 1
LOT 3 - ST PB-CVC - CDPGF PHASE DCE | ens. | 1
Montant Total en €HT des travaux
Montant TVA (Taux 20%)
Montant Total en €TTC des travaux
Fait à:
Le:
(Signature et cachet de l'entreprise)
RECAPITULATIF AVEC PSE
Montant des Travaux | UNITE | QUANTITE | Prix Total en €HT
LOT 3 - ST ELEC CFO-CFA-SSI - CDPGF PHASE DCE | ens. | 1
LOT 3 - ST ELEC CFO-CFA-SSI PSE - CDPGF PHASE DCE | ens. | 1
LOT 3 - ST PB-CVC - CDPGF PHASE DCE | ens. | 1
Montant Total en €HT des travaux
Montant TVA (Taux 20%)
Montant Total en €TTC des travaux
Fait à:
Le:
(Signature et cachet de l'entreprise)