## ELEC
CADRE DE BORDEREAU
CREATION D’UN ACCUEIL DE JOUR PARENTS / BEBES - Résidence ROEDERER - REIMS (51)
U
Art | Désignation |  | Quantité | Prix H.T. | Total € H.T.
Lot: Electricité / SSi
2. | Conditions techniques particulières
2.7. | Etudes d'EXE | ENS | 1 |  | 0
2.15. | DOE | ENS | 1 |  | 0
3. | Description et désignation des ouvrages
3.2. | Consignation des réseaux | ENS | 1 |  | 0
3.3 | Installation provisoire de chantier | ENS | 1 |  | 0
3.4. | Distribution du courant
| Dépose de l'ensemble des installations électriques hors adductions principales et TGBT | ENS | 1 |  | 0
| Chemins de câble CFO | ENS | 1 |  | 0
| Canalisations Eclairage | ENS | 1 |  | 0
| Canalisations Eclairage de sécurité | ENS | 1 |  | 0
| Canalisations PC Service | ENS | 1 |  | 0
| Canalisations Poste de travail | ENS | 1 |  | 0
| Alimentations particulières | ENS | 1 |  | 0
3.5. | Mise à la terre | ENS | 1 |  | 0
3.6. | TGBT
| Reprise du tableau général | ENS | 1 |  | 0
| Arrêt d'urgence | ENS | 1 |  | 0
| Comptage et report de défaut y compris passerelle ModBus IP | ENS | 1 |  | 0
3.7. | Appareillages
3.7.2. | Principe de commande d'éclairage
| Inter simple allumage et va-et-vient | U |  |  | 0
| Bouton-poussoir | U |  |  | 0
3.7.3. | PC 230v | U |  |  | 0
3.7.4. | Alimentations divers + Sorties de câble et autres accessoires | U |  |  | 0
3.8. | Appareils d'éclairage
3.8.2. | Détecteur de présence | U |  |  | 0
3.8.3. | Plafonnier décoratif Led | U |  |  | 0
3.8.4. | Downlight LED | U |  |  | 0
3.8.5. | Eclairage en cuisine | ENS |  |  | 0
3.8.6. | Eclairage du dortoir | U |  |  | 0
3.8.7. | Réglette Etanche | U |  |  | 0
3.8.8. | Eclairage extérieur
| Applique | U |  |  | 0
| Borne PMR | U |  |  | 0
| Projecteur Led | U |  |  | 0
3.9. | Eclairage de sécurité
| BAES SATI | U |  |  | 0
| BAES SATI ETANCHE | U |  |  | 0
| Télécommande | U |  |  | 0
3.10. | Poste de travail
| Goulotte 2 compartiments | ML |  |  | 0
| PTA (CFO) | ENS |  |  | 0
3.11 | Installations électriques cfa
3.11.1 | Dépose des installations cfa existantes | ENS | 1 |  | 0
3.11.2 | Réseau informatique/téléphonique
| Liaison FO depuis local informatique LTB Roederer | ENS | 1 |  | 0
| Réseau informatique (câblage, RJ45 sur postes de travail...) | ENS | 1 |  | 0
| Baie info équipée selon CCTP | ENS | 1 |  | 0
| Recettes informatiques et réflectométrie | ENS | 1 |  | 0
3.12 | Système de Sécurité Incendie
3.12.1 | Préambule et réglementations
| Liaison UAE via liaison IP crée (fibre OS2) y compris tout matériel et paramétrage | ENS | 1 |  | 0
3.12.2 | Matériel à mettre en œuvre
| ECS : SDI+CMSI+AES | ENS | 1 |  | 0
| Détecteur automatique | U |  |  | 0
| Indicateur d'action | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel + capot | U |  |  | 0
| Diffuseur sonore | U |  |  | 0
| Diffuseur lumineux | U |  |  | 0
| Câblage SSi | ENS | 1 |  | 0
| Programmation, essais et contrôle de l'installation | U |  |  | 0
| Documents à fournir | U |  |  | 0
| Formation du personnel | ENS | 1 |  | 0
TOTAL | PROJET GLOBAL "Electricité / SSi" | HT |  |  | 0

## CVC
CADRE DE BORDEREAU
CREATION D’UN ACCUEIL DE JOUR PARENTS / BEBES - Résidence ROEDERER - REIMS (51)
U
Art | Désignation |  | Quantité | Prix H.T. | Total € H.T.
Lot : CVC - Plomberie
| Etudes d'EXE | ENS | 1 |  | 0
| DOE | ENS | 1 |  | 0
3. | DESCRIPTION ET DESIGNATION DES OUVRAGES
3.1 | Préambule (repérage des installations) | ENS | 1 |  | 0
3.2 | Consignation des réseaux | ENS | 1 |  | 0
3.3 | Installation provisoire pour le chantier | ENS | 1 |  | 0
3.5 | Traversée de plancher béton
3.6 | Ventilation simple flux
3.6.1 | Caisson d'extraction | ENS | 1 |  | 0
3.6.2 | Réseau de gaines et bouches diverses | ENS | 1 |  | 0
3.6.3 | Reprise des entrées d'air frais | ENS | 1 |  | 0
3.7 | Ventilation double flux
3.7.1 | Groupe VMC | ENS | 1 |  | 0
3.7.2 | Réseau de gaines et bouches diverses | ENS | 1 |  | 0
3.8 | Production de chauffage
3.8.1 | Dépose des ouvrages existants | ENS | 1 |  | 0
3.8.2 | Mise en œuvre d'une PAC | ENS | 1 |  | 0
| Régulation via la supervision local du CHU | ENS | 1 |  | 0
| Unité extérieure | ENS | 1 |  | 0
| Module hydraulique (y compris panoplie et tous accessoires) | ENS | 1 |  | 0
| Réseaux divers (gestion des condensats, reprise départ / retour...) | ENS | 1 |  | 0
| Emetteur de chaleur | ENS | 1 |  | 0
3.9 | Plomberie
| Nouveaux réseaux EF/EC selon besoin | ENS | 1 |  | 0
| Réseau EU | ENS | 1 |  | 0
| Ballon thermodynamique 200L y compris bouclage ECS et anti-légionelle | ENS | 1 |  | 0
3.10 | Equipements sanitaires
3.10.1 | Evier Cuisine | ENS | 1 |  | 0
3.10.2 | Baignoire Bébé | ENS | 1 |  | 0
3.10.3 | Lavabo PMR et Mitigeur | ENS | 1 |  | 0
3.10.4 | WC PMR suspendu | ENS | 1 |  | 0
TOTAL | PROJET GLOBAL | HT |  |  | 0