## PRO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE
Désignation |  | U | QU | P.U. en € | P.T. en €
0
ANNEXE DU CAP DE RANGUEIL |  |  |  |  | 0
TOULOUSE |  |  |  |  | 0
0
LOT 09 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
0
6. INSTALLATIONS DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
0
6.2. VENTILATION GENERALE DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 0
0
6.2.3. Dispositifs de soufflage |  |  |  |  | 0
Grilles circulaires |  |  |  |  | 0
Bouche de soufflage conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type | ø 125 | U | 2 |  | 0
| ø 160 | U | 4 |  | 0
Module de régulation |  |  |  |  | 0
Module de régulation autoréglable conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type | ø 125 | U | 2 |  | 0
| ø 160 | U | 4 |  | 0
0
6.2.4. Bouches d'extraction |  |  |  |  | 0
Grilles circulaires |  |  |  |  | 0
Bouche de soufflage conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type | ø 125 | U | 1 |  | 0
| ø 160 | U | 2 |  | 0
Module de régulation |  |  |  |  | 0
Module de régulation autoréglable conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type | ø 125 | U | 1 |  | 0
| ø 160 | U | 2 |  | 0
Bouches d'extraction autoréglables |  |  |  |  | 0
Bouche d'extraction autoréglable conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type (30, 60 et 90 m3/h) | ø 125 | U | 5 |  | 0
0
Cartouche coupe-feu |  |  |  |  | 0
Cartouche coupe-feu conforme au CCTP | ø 125 | U | 4 |  | 0
0
6.2.5. Ventilation modulée |  |  |  |  | 0
Dispositif de ventilation modulée par pièce sur sonde CO2 |  |  |  |  | 0
conforme au descriptif |  | ens | 4 |  | 0
0
6.2.6. Réseaux de gaines |  |  |  |  | 0
Réseaux de gaines |  |  |  |  | 0
Réseau de soufflage réalisé en gaine circulaire acier galva |  |  |  |  | 0
compris supports, raccords et accessoires | ø 125 | ml | 9 |  | 0
Raccords à joints | ø 160 | ml | 22 |  | 0
| ø 200 | ml | 1e-05 |  | 0
| ø 250 | ml | 10 |  | 0
| ø 315 | ml | 14 |  | 0
Calorifuge réseau soufflage en LT |  | m² | 2.5 |  | 0
0
0
0
0
Réseau d'extraction réalisé en gaine circulaire acier galva |  |  |  |  | 0
compris supports, raccords et accessoires | ø 125 | ml | 12 |  | 0
Raccords à joints | ø 160 | ml | 12 |  | 0
| ø 200 | ml | 3 |  | 0
| ø 250 | ml | 14 |  | 0
| ø 315 | ml | 5 |  | 0
Calorifuge réseau extraction en LT |  | m² | 2.5 |  | 0
0
Contrôle étanchéité Classe A par un organisme agréé |  | ens | 1 |  | 0
0
6.2.7. Centrale de ventilation double flux |  |  |  |  | 0
Centrale de ventilation |  |  |  |  | 0
Centrale de ventilation double flux conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Sans régulation embarquée |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type |  |  |  |  | 0
Débit soufflage 780 m3/h |  |  |  |  | 0
Débit extraction 780 m3/h |  | U | 1 |  | 0
0
Accessoires |  |  |  |  | 0
Batterie EC montée |  | U | 1 |  | 0
Interrupteur de proximité |  | U | 1 |  | 0
Dispositif antivibratile |  | ens | 1 |  | 0
0
Raccordement aéraulique |  |  |  |  | 0
Manchette souple |  | U | 2 |  | 0
Piège à sons circulaire | ø 315 | U | 2 |  | 0
0
Raccordements hydrauliques |  |  |  |  | 0
Vannes d'isolement |  | U | 2 |  | 0
Sonde de température dans ddg |  | U | 2 |  | 0
Thermomètre |  | U | 2 |  | 0
Vanne 2 voies triple fonctions motorisée |  | U | 1 |  | 0
Motorisation |  | U | 1 |  | 0
0
6.2.8. Régulation, commande et communication |  |  |  |  | 0
Voir chapitre GTB |  | P.M. |  |  | 0
0
6.2.9. Prise d'air neuf |  |  |  |  | 0
Grille extérieure | 400x300 | U | 1 |  | 0
Plénum de raccordement | 400x300 | U | 1 |  | 0
Raccordement souple DP isophonique | ø 315 | ml | 2 |  | 0
0
6.2.10. Rejet |  |  |  |  | 0
Conduit souple double peau isophonique | ø 315 | ml | 2 |  | 0
Réseau acier galva circulaire en terrasse | ø 315 | ml | 2 |  | 0
Visière pare-pluie grillagée | ø 315 | U | 1 |  | 0
0
6.2.11. Arrêt d'urgence ventilation |  | P.M. |  |  | 0
0
Sous-total 6.2. Ventilation générale double flux |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
6.3. VENTILATION LOGES REAMENAGEES |  |  |  |  | 0
0
6.3.2. Dépose |  |  |  |  | 0
Dépose installation existante |  | ens | 1 |  | 0
0
6.3.3. Bouches d'extraction |  |  |  |  | 0
Bouche d'extraction autoréglable conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type (30 à 90 m3/h) | ø 125 | U | 2 |  | 0
0
Conduit souple simple peau | ø 125 | ml | 3 |  | 0
0
6.3.4. Réseaux aérauliques |  |  |  |  | 0
Réseau d'extraction réalisé en gaine circulaire acier galva |  |  |  |  | 0
compris supports, raccords et accessoires | ø 125 | ml | 12 |  | 0
| ø 160 | ml | 12 |  | 0
6.3.5. Caisson d'extraction |  |  |  |  | 0
Caisson d'extraction conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type |  |  |  |  | 0
Débit extraction 180 m3/h |  | U | 1 |  | 0
0
Variateur de tension |  | U | 1 |  | 0
Manchette souple |  | U | 4 |  | 0
Piège à sons circulaire | ø 160 | U | 4 |  | 0
Dispositif antivibratile |  | ens | 1 |  | 0
0
Conduit souple double peau isophonique |  | ml | 2 |  | 0
Chapeau de sortie toiture | ø 160 | U | 1 |  | 0
0
Sous-total 6.3. Ventilation Loges réaménagées |  |  |  |  | 0
0
TOTAL GENERAL 6. INSTALLATIONS DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
0
0
7. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
0
7.2. SOUS-STATION EXISTANTE |  |  |  |  | 0
0
7.2.4. Modification panoplie existante |  |  |  |  | 0
Création nouveau départ Annexe |  |  |  |  | 0
Vanne d'isolement | DN 25 | U | 2 |  | 0
Vanne TA STAD | DN 20 | U | 1 |  | 0
Thermomètre |  | U | 2 |  | 0
Doigt de gant |  | U | 2 |  | 0
0
Général panoplie |  |  |  |  | 0
Vanne de maintien de la pression différentielle | DN 32 | U | 1 |  | 0
Reprise calorifuges |  | ens | 1 |  | 0
0
7.2.5. Compteur d'énergie |  |  |  |  | 0
Compteur d'énergie conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type | DN | U | 1 |  | 0
0
Carte de com Mbus |  | U | 1 |  | 0
Vanne d'isolement | DN 25 | U | 2 |  | 0
Intégration compteur sur GTB SGE existante (PCVue) |  | ens | 1 |  | 0
0
Sous-total 7.2. Sous-station existante |  |  |  |  | 0
0
0
7.3. RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
0
7.3.2. Réseaux de distribution |  |  |  |  | 0
Traversée bâtiment existant |  |  |  |  | 0
Raccordement entre sous-station en tube acier noir com- |  |  |  |  | 0
pris supports, raccords et accessoires | ø 26/34 | ml | 68 |  | 0
0
Calorifuge par coquille LV 30 mm avec revêtement PVC |  | m² | 26 |  | 0
0
Bâtiment Annexe |  |  |  |  | 0
Raccordement entre sous-station en tube acier noir com- |  |  |  |  | 0
pris supports, raccords et accessoires | ø 15/21 | ml | 99 |  | 0
| ø 20/27 | ml | 28 |  | 0
| ø 26/34 | ml | 10 |  | 0
0
Descente encastrée tube PER sous fourreau | ø 13/16 | ml | 18 |  | 0
Vanne de maintien de la pression différentielle | DN 15 | U | 1 |  | 0
Vanne d'isolement | DN 15 | U | 2 |  | 0
0
Loges existantes |  |  |  |  | 0
Raccordement sur réseau existant en tube acier noir com- |  |  |  |  | 0
pris supports, raccords et accessoires | ø 15/21 | ml | 10 |  | 0
0
Descente encastrée tube PER sous fourreau | ø 13/16 | ml | 12 |  | 0
0
Sous-total 7.3. Réseau de distribution |  |  |  |  | 0
0
0
7.4. EMETTEURS |  |  |  |  | 0
0
7.4.2. Panneaux rayonnants eau chaude |  |  |  |  | 0
Panneaux rayonnants |  |  |  |  | 0
Panneau rayonnant eau chaude conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Longueur | 2400 | U | 14 |  | 0
0
Flexible de raccordement EPDM avec natte inox |  | U | 28 |  | 0
Kit de supportage |  | U | 14 |  | 0
Vanne d'isolement | DN 15 | U | 28 |  | 0
Vanne de régulation IMI MODULATOR | DN 15 | U | 14 |  | 0
Motorisation vanne |  | U | 14 |  | 0
0
Régulation |  |  |  |  | 0
Vanne de régulation IMI MODULATOR | DN 15 | U | 6 |  | 0
Motorisation vanne |  | U | 6 |  | 0
Sonde d'ambiance à corps noir |  | U | 5 |  | 0
0
7.4.3. Radiateurs acier plissés |  |  |  |  | 0
Nouveau bâtiment |  |  |  |  | 0
Radiateur acier plissé conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type |  | U | 3 |  | 0
0
Corps robinet à préréglage AEXACT équerre inversé |  | U | 3 |  | 0
Tête thermostatique standard blanche avec bague d'inviolabilité et limite haute ERP |  | U | 3 |  | 0
0
Loges et Dégagement loges |  |  |  |  | 0
Radiateur acier plissé conforme au descriptif |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type |  | U | 3 |  | 0
0
Corps robinet adaptatif à équilibrage intégré ECLIPSE |  | U | 3 |  | 0
Tête thermostatique avec bague d'inviolabilité et limite haute ERP |  | U | 3 |  | 0
0
Sous-total 7.4. Emetteurs |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL 7. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
0
0
8. GTB |  |  |  |  | 0
0
8.3. MATERIEL |  |  |  |  | 0
0
8.3.1. Automate |  |  |  |  | 0
Automate communicant conforme au descriptif (1 port) |  |  |  |  | 0
Marque |  |  |  |  | 0
Type |  | U | 1 |  | 0
0
Sujétions de raccordement |  | ens | 1 |  | 0
Programmation, développement et paramétrage (en local) |  | ens | 1 |  | 0
Coffret électrique en local CTA |  | ens | 1 |  | 0
Commandes CTA en façade |  | ens | 1 |  | 0
0
8.3.2. Comunication GTB |  |  |  |  | 0
Bus à remonter jusqu'à la sous-station, pour raccordement |  |  |  |  | 0
sur passerelle de communication |  | ml | 50 |  | 0
0
8.3.3. Fibre optique |  | P.M. |  |  | 0
0
8.3.4. Programmation et mise en service |  |  |  |  | 0
Ensemble conforme au descriptif |  | ens | 1 |  | 0
0
Sous-total 8.3. Matériel |  |  |  |  | 0
0
TOTAL GENERAL 8. GTB |  |  |  |  | 0
0
9. INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
0
9.2. ALIMENTATION GENERALE |  |  |  |  | 0
0
9.2.2. Origine nouvelle installation |  |  |  |  | 0
Dépose vanne EF existante dans les loges |  | ens | 1 |  | 0
Remontée en tube cuivre encastrée sous fourreau |  | ens | 1 |  | 0
Vanne d'isolement |  | U | 1 |  | 0
Compteur volumétrique à impulsion "gétéciable" |  | U | 1 |  | 0
0
9.2.3. Réseau RIA existant |  |  |  |  | 0
Mesure pression RIA avant et après travaux VRD |  | ens | 1 |  | 0
0
Sous-total 9.2. Alimentation générale |  |  |  |  | 0
0
0
9.3. DEPOSE |  |  |  |  | 0
Dépose des installations de plomberie existantes |  | ens | 1 |  | 0
0
Sous-total 9.3. Dépose |  |  |  |  | 0
0
0
9.4. PRODUCTION ECS |  |  |  |  | 0
Dépose provisoire cumulus existant et stockage |  | ens | 1 |  | 0
Repose cumulus existant après travaux |  | ens | 1 |  | 0
0
Groupe de sécurité |  | U | 1 |  | 0
Siphon PVC |  | U | 1 |  | 0
Mitigeur thermostatique général |  | U | 1 |  | 0
0
Sous-total 9.4. Production ECS |  |  |  |  | 0
0
0
9.5. DISTRIBUTION GENERALE EF EC |  |  |  |  | 0
0
9.5.1. Réseaux EF EC |  |  |  |  | 0
Distribution générale EF EC réalisée en tube cuivre écroui |  |  |  |  | 0
compris supports, raccords et accessoires | ø 10/12 | ml |  |  | 0
| ø 12/14 | ml |  |  | 0
| ø 14/16moy | ml | 66 |  | 0
| ø 16/18 | ml |  |  | 0
| ø 20/22 | ml |  |  | 0
0
Descente encastrée tube PER sous fourreau | ø 13/16 | ml | 63 |  | 0
0
Caloprifuge par manchons souples de mousse de caout- |  |  |  |  | 0
chouc expansé épaisseur qualité M1 | ø … | ml | 56 |  | 0
0
Sous-total 9.5. Distribution générale EF EC |  |  |  |  | 0
0
9.6. APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
0
9.6.2. Appareils sanitaires Annexe |  |  |  |  | 0
Cuvette de WC suspendue PMR |  | U | 1 |  | 0
Lavabo sanitaire mixte PMR |  | U | 1 |  | 0
Vidoir |  | U | 1 |  | 0
0
9.6.3. Appareils sanitaires Loges |  |  |  |  | 0
Cuvette de WC suspendue PMR |  | U | 2 |  | 0
Lavabo sanitaire PMR |  | U | 2 |  | 0
Plan vasque sanitaire PMR |  | U | 2 |  | 0
Douche PMR |  | U | 2 |  | 0
0
9.6.4. Attentes diverses |  |  |  |  | 0
Vanne bouchonnée | DN 15 | U | 1 |  | 0
Attente suphonnée | DN 32 | U | 1 |  | 0
0
9.6.5. Mitigeurs thermostatiques terminaux |  |  |  |  | 0
Mitigeur thermostatique |  | U | 5 |  | 0
0
9.6.6. Accessoires sanitaires |  |  |  |  | 0
Miroir |  | U | 5 |  | 0
Sèche-mains |  | U | 3 |  | 0
Dévidoir papier toilette |  | U | 3 |  | 0
Distributeur de savon |  | U | 5 |  | 0
0
Sous-total 9.6. Appareils sanitaires |  |  |  |  | 0
0
0
9.7. EVACUATIONS |  |  |  |  | 0
0
9.7.1. Evacuations générales EU EV |  |  |  |  | 0
Evacuations réalisées en tube PVC compact qualité M1 |  |  |  |  | 0
compris supports, raccords et accessoires | DN 50 | ml | 6 |  | 0
| DN 100 | ml | 3 |  | 0
0
9.7.2. Ventilation primaire |  |  |  |  | 0
Ventilation primaire réalisée en tube PVC compact qualité
M1 compris raccords et accessoires | DN 100 | ml | 3 |  | 0
0
Chapeau de sortie toiture avec grillage | DN 100 | U | 1 |  | 0
0
9.7.3. Evacuations EP |  |  |  |  | 0
Evacuations réalisées en tube PVC acoustique FRIAPHON |  |  |  |  | 0
compris supports, raccords et accessoires | DN 100 | ml | 12 |  | 0
0
Sous-total 9.7. Evacuations |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL 9. INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
0
0
10. MISE EN CONFORMITE PMR - AD'AP |  |  |  |  | 0
0
10.2. MODIFICATIONS SANITAIRES EXISTANTS |  |  |  |  | 0
0
10.2.1. Dépose urinoir |  |  |  |  | 0
Neutralisation alimentation EF |  | ens | 1 |  | 0
Neutralisation évacuation EV |  | ens | 1 |  | 0
Dépose urinoir et séparateur |  | ens | 1 |  | 0
0
10.2.2. Remplacement WC PMR |  |  |  |  | 0
Dépose WE et barre d'appui existante |  | ens | 2 |  | 0
Cuvette de WC suspendue PMR |  | U | 2 |  | 0
Raccordement EF et EV sur attentes existantes |  | ens | 2 |  | 0
0
10.2.3 Ajout lave-mains PMR |  |  |  |  | 0
Lave-mains sanitaire PMR |  | U | 2 |  | 0
Raccordement EF en cuivre écroui depuis collecteur |  | ml | 8 |  | 0
Descente encastrée tube PER sous fourreau | ø 13/16 | ml | 6 |  | 0
Raccordement EV en tube PVC compact | DN 32 | ml | 6 |  | 0
0
10.2.4. Remplacement lavabos |  |  |  |  | 0
Dépose lavabo Auge existant |  | U | 2 |  | 0
Plan vasque PMR longueur 1,20 m 2 vasques |  | U | 2 |  | 0
Raccordement sur EF existante |  | ens | 4 |  | 0
Raccordement sur EU existant en tube PVC | DN 32 | ml | 3 |  | 0
0
10.2.5. Accessoires sanitaires |  |  |  |  | 0
Miroir |  | U | 4 |  | 0
Sèche-mains |  | U | 2 |  | 0
Dévidoir papier toilette |  | U | 2 |  | 0
Distributeur de savon |  | U | 4 |  | 0
0
Sous-total 10.2. Modifications sanitaires existants |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL 10. MISE EN CONFORMITE PMR - AD-AP |  |  |  |  | 0
0
0
11. ESSAIS REGLAGES ET MISES EN SERVICE |  |  |  |  | 0
0
Ensemble conforme au descriptif |  | ens | 1 |  | 0
0
TOTAL GENERAL 11. ESSAIS REGLAGES ET MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R E C A P I T U L A T I F |  |  |  |  | P.T. en €
|  |  |  | 0 | 0
ANNEXE DU CAP DE RANGUEIL |  |  |  |  | 0
TOULOUSE
|  |  |  | 0 | 0
LOT 09 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
6. INSTALLATIONS DE VENTILATION |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6.2. VENTILATION GENERALE DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 0
6.3. VENTILATION LOGES REAMENAGEES |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL 6. INSTALLATIONS DE VENTILATION |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
7.2. SOUS-STATION EXISTANTE |  |  |  |  | 0
7.3. RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  | 0 | 0
7.4. EMETTEURS |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL 7. INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0 | 0
8. GTB
8.3. MATERIEL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL 8. GTB |  |  |  | 0 | 0
9. INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9.2. ALIMENTATION GENERALE |  |  |  | 0 | 0
9.3. DEPOSE |  |  |  | 0 | 0
9.4. PRODUCTION ECS |  |  |  |  | 0
9.5. DISTRIBUTION GENERALE EF EC |  |  |  | 0 | 0
9.6. APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0 | 0
9.7. EVACUATIONS |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL 9. INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10. MISE EN CONFORMITE PMR - AD'AP |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10.2. MODIFICATIONS SANITAIRES EXISTANTS |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL 10. MISE EN CONFORMITE PMR - AD-AP |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11. ESSAIS REGLAGES ET MISES EN SERVICE |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL 11. ESSAIS REGLAGES ET MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20.0% |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL T.T.C. |  |  |  | 0