## DPGF
N° | Désignation | Unités | Qtés | Qtés vérif. | Prix unitaires EUROS HT | Montants EUROS HT
GESTION TECHNIQUE BÂTIMENT (GTB)
4 | PREAMBULE
4.1 | CONNAISSANCE DES LIEUX - IMPERATIF | PM
4.2 | TRAVAUX EN SITE OCCUPE | PM
4.3 | PRESENCE D'AMIANTE | PM
4.4 | CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DU CHANTIER | PM
4.5 | GESTION DES DECHETS DE CHANTIER DU BTP | PM
4.6 | CONDITIONS DE BASE DU PROJET | PM
4.7 | ETUDES D’EXECUTION ET DOCUMENTS DE CHANTIER | ENS | 1
Sous total 4.6
4.8 | TRAVAUX ANNEXES
4.8.1 | Carottages / percements / Réservations | PM
4.8.2 | Rebouchements / calfeutrements | PM
4.9 | ESSAIS, REGLAGES, DOSSIERS | ENS | 1
Sous total 4.9
5 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE
5.1 | PRINCIPE DES TRAVAUX
5.2 | AMENAGEMENTS DE L'EXISTANT ET INSTALLATIONS PROVISOIRES
5.2.1 | Opérations préalables | PM
5.2.2 | Protection des installations neuves
| Désembouage lent des installations existantes de chauffage | PM
| Protection des réseaux d’eau froide et chaude sanitaire en projet | PM
5.2.3 | Maintien en service des installations existantes | PM
5.2.4 | Déposes des installations
| Consignation, dépose Climatisation Autocom et ballon ECS cabinet dentaire | ENS | 1
5.2.5 | Travaux d’adaptations dans l’existant
Détail des aménagements / Installations de chauffage
| .Compteur d'énergie | U | 4
| .Vanne 3 voies | U | 4
| .Vannes de réglages | U | 4
| Détail des aménagements / Installations de plomberie sanitaire | ENS | 4
| Déposes / reposes faux plafonds | PM
5.2.6 | Opérations finales / remise en service | PM
Sous total 5.2
5.3 | PRODUCTION DE LA CHALEUR ET RACCORDEMENTS
5.3.1 | Chaufferie existante | PM
5.3.2 | Réseau de distribution aérien
Chaufferie
| . Ø 50/60 | ML | 10
| . Ø 40/49 | ML | 5
| . Ø 20/27 | ML | 5
5.3.3 | Calorifuge
(métrés identiques aux réseaux)
| . DN50 - 30mm + PVC | ML | 10
| . DN40 - 30mm + PVC | ML | 5
| . DN20 / DN15 - 30mm + PVC | ML | 5
5.3.4 | Robinetteries et accessoires
| Filtre 250 microns + Vanne de pression différentielle + vanne d'arrêt | ENS | 4
5.3.5 | Compteur d'énergie thermique | U | 4
Sous total 5.3
5.4 | EMISSION DE CHALEUR
5.4.1 | Travaux d’adaptations dans l’existant
| Remplacement Corps thermostatique auto-équilibrant | U | 195
| Vanne thermostatiques de radiateur intelligente | U | 195
5.4.2 | Déperditions des locaux et sélection surface de chauffe | PM
Sous total 5.4
5.5 | INSTALLATION D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE
5.5.1 | Origine des installations eau froide
| Alimentation générale | PM
5.5.2 | Production d'eau chaude
Chauffe eau électrique, mise en place, raccordements
| . 50 litres | U | 1
| Equipements et raccordements | ENS | 1
5.5.3 | Réseau de distribution aérien
Distribution générale jusqu'aux appareils
| . DN50 (EF) | ML | 2
| . DN20 (EF) | ML | 10
| . DN20 (EC) | ML | 10
5.5.4 | Calorifuge
(métrés identiques aux réseaux)
| . DN50 - 25mm | ML | 2
| . DN20 / DN15 - 25mm | ML | 20
5.5.5 | Robinetteries et accessoires | ENS | 1
5.5.6 | Compteur volumétrique
| Compteur volumétrique communicant EF DN65 | U | 1
| Compteur volumétrique EF DN20 | U | 2
Sous total 5.5
6 | INSTALLATIONS COURANTS FORTS
6.1 | PRINCIPE DES TRAVAUX | PM
6.2 | DEPOSE ET ADAPTATIONS DES INSTALLATIONS
6.2.1 | Dépose des installations
| . Dépose des installations électriques | ENS | 1
6.2.2 | Adaptation des installations
| . Adaptation des installations électriques | ENS | 1
Sous total 6.2
6.3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS | PM
6.4 | PRISE DE TERRE ET MISE A LA TERRE
6.4.1 | Prise de terre
| . Vérification prise de terre générale | PM
6.4.2 | Mise à la terre
| . Mises à la terre et liaisons équipotentielles | ENS | 1
Sous total 6.4
6.5 | TABLEAUX DE PROTECTION
6.5.1 | Principe générale de distribution basse tension | PM
6.5.2 | Dispositions générales | PM
6.5.3 | Tableaux de protection
TGBT Rdc Existant (Modification et complément)
| disj. 2x10A – Diff 30mA | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique mono / GTB | U | 4
| Compteur d'énergie électrique tétra / GTB | U | 1
TD RDC Existant (Modification et complément)
| . Modifications TD RDC | ENS | 1
| disj. 2x10A – Diff 30mA | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique tétra / GTB | U | 3
TD RDC Cave (complément)
| Compteur d'énergie électrique mono / GTB | U | 1
TD R+1 Plateau Existant (Modification et complément)
| . Modifications TD R+1 | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique tétra / GTB | U | 4
TD R+1 Bis Existant (Modification et complément)
| disj. 2x10A – Diff 30mA | ENS | 1
| disj. 2x16A – Diff 30mA | ENS | 1
| . Modifications TD R+1 Bis | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique tétra / GTB | U | 2
TDO R+1 Bis Existant (Complément)
| disj. 2x16A – Diff 30mASi | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique mono / GTB | ENS | 1
TD R+2 Existant (Modification et complément)
| . Modifications TD R+2 | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique mono / GTB | U | 1
TD R+3 Existant (Modification et complément)
| disj. 2x10A – Diff 30mA | ENS | 1
| . Modifications TD R+3 | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique mono / GTB | U | 2
TD R+4 Existant (Modification et complément)
| . Modifications TD R+4 | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique mono / GTB | U | 1
TD R+5 Existant (Modification et complément)
| . Modifications TD R+5 | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique mono / GTB | U | 1
| Compteur d'énergie électrique tétra / GTB | U | 1
TD R+6 Existant (Modification et complément)
| disj. 2x10A – Diff 30mA | ENS | 1
| . Modifications TD R+6 | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique mono / GTB | U | 2
| Compteur d'énergie électrique tétra / GTB | U | 1
6.5.4 | Coupures d’urgence électriques | PM
Sous total 6.5
6.6 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES
6.6.1 | TGBT
Alimentation Armoire GTB LT RDC
| . 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 20
6.5.6 | TD RDC
Alimentation Armoire GTB RDC
| . 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 5
6.6.3 | TD R+1 Bis
Alimentation Armoire GTB R+1 Bis
| . 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 10
Alimentation Répartiteur GTB R+1 Bis
| . 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 10
6.6.4 | TD R+3
Alimentation Armoire GTB R+3
| . 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 5
6.6.5 | TD R+6
Alimentation Armoire GTB R+6
| . 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 5
Sous total 6.6
6.7 | CABLAGE ET DISTRIBUTION
6.7.1 | Câblage | PM
6.7.2 | Distribution
Distribution chemins de câbles
| . Chemins de câbles GTB 100x50mm, y compris pose, accessoires et mise à la terre | ml | 65
| . Chemins de câbles GTB capotés 100x50mm, y compris pose, accessoires et mise à la terre | ml | 90
Distribution encastrée
| . Gaines isolantes pour distribution encastrée, y compris accessoires de pose | ens | 1
Distribution apparente
| . Gaines rigides isolantes pour distribution apparente, y compris accessoires de pose | ens | 1
Disposition particulières
| . Saignées, ouverture, percements, rebouchages, restitutions phoniques et coupe-feu des traversées, fixations, dispositifs d'étanchéité, dépose / repose faux-plafond / faux-plancher | ens | 1
Sous total 6.7
6.8 | APPAREILLAGE
6.8.1 | Appareillage étanche
| . Interrupteur | u | 2
6.8.2 | Câblage appareillage
| . Câblage U1000 R2V 3G1.5 mm² / 5G1.5 mm² | ens | 1
Sous total 6.8
6.9 | ECLAIRAGE INTERIEUR
6.9.1 | Eclairage | PM
6.9.2 | Niveau d'éclairement moyen / commande | PM
6.9.3 | Appareils d’éclairage intérieur
| . Type A - Plafonnier 40W LED | u | 10
6.9.4 | Câblage éclairage intérieur
| . Câblage U1000 R2V 3G1.5 mm² / 5G1.5 mm² | ens | 1
Sous total 6.9
7 | INSTALLATIONS GTB
7.1 | ELECTRICITE
7.1.1 | Armoire électrique
| . Adaptation armoire électrique chaufferie, équipements | U | 1
| . Nouvelle armoire électrique local RDC, équipements | U | 1
| . Nouvelle armoire électrique GT elec RDC, équipements | U | 1
| . Nouvelle armoire électrique Local Autocom R+1, équipements | U | 1
| . Nouvelle armoire électrique GT elec R+3, équipements | U | 1
| . Nouvelle armoire électrique GT elec R+6, équipements | U | 1
7.1.2 | Raccordement électrique
| . Raccordements électriques depuis armoire électrique chaufferie | ENS | 1
| . Raccordements électriques depuis armoire électrique local RDC | ENS | 1
| . Raccordements électriques depuis armoire électrique GT elec RDC | ENS | 1
| . Raccordements électriques depuis armoire électrique Local Autocom R+1 | ENS | 1
| . Raccordements électriques depuis armoire électrique GT elec R+3 | ENS | 1
| . Raccordements électriques depuis armoire électrique GT elec R+6 | ENS | 1
Sous total 7.1
7.2 | REGULATIONS DES INSTALLATIONS / GTB
7.2.1 | Architecture réseau
| Répartiteur + serveur + onduleur local Autocom | ENS | 1
| Réseaux TCP/IP | ml | 40
| Réseaux Bacnet/IP | ml | 110
| Switch rail Din 5 ports | U | 4
| Réseaux bus CTA | ml | 200
| Réseaux bus climatisation Hitachi, Mitsubishi et Daikin (H-Link…) | ml | 200
7.2.2 | Installations générales GTB
(Automates, terminaux, câblages, raccordements)
| Etudes et mise en service | ENS | 1
| Formation 2 jours et mise à jour | ENS | 1
| Poste de supervision | ENS | 1
| Supervision avec imagerie environ 4000pts et 60 images | ENS | 1
| Equipements principaux / automate armoire chaufferie | U | 1
| Ensemble bus communication chaufferie | ENS | 1
| Module de commande en façade armoire chaufferie existante | U | 1
| Equipements principaux / automate armoire GT RDC | U | 1
| Ensemble bus communication compteurs électriques | ENS | 1
| Equipements principaux / automate armoire LT RDC | U | 1
| Ensemble bus communication compteurs électriques | ENS | 1
| Equipements principaux / automate armoire Local Autocom | U | 1
| Ensemble bus communication compteurs électriques | ENS | 1
| Equipements principaux / automate armoire GT R+3 | U | 1
| Ensemble bus communication compteurs électriques | ENS | 1
| Equipements principaux / automate armoire GT R+6 | U | 1
| Ensemble bus communication compteurs électriques | ENS | 1
7.2.3 | Programmation et régulation des installations de chauffage
| Chaufferie - Régulation chaudière | ENS | 1
| Chaufferie - Régulation circuit régulé | ENS | 4
| Chaufferie - Commande pompe filtre anti-boue | ENS | 1
| Chaufferie - Commande pompe circuit constant CTA | ENS | 1
| Chaufferie - Comptage eau froide | ENS | 1
(TD étages) – Régulation d’ambiance des locaux avec radiateurs à eau chaude
| . Passerelle LoRaWAN | ENS | 4
| (TD étages) – Régulation d’ambiance des locaux avec radiateurs électriques | ENS | 5
7.2.4 | Programmation et régulation des installations de climatisation
| . Passerelle DRV (Hitachi) | ENS | 5
| . Passerelle Multisplit (Mitsubishi) | ENS | 2
| . Passerelle monosplit (Daikin et Hitachi) | ENS | 2
| . Température du local serveur | ENS | 1
7.2.5 | Programmation et régulation des installations de ventilation
| . Fonctionnement général CTA | PM
| . Régulation de la température de soufflage en chaud | PM
| . Fonctionnement été / hiver CTA | PM
| . Régulation intermittente ventilation sur sonde de qualité d’air | ENS | 5
| . CCF | ENS | 3
| . VMC | ENS | 2
7.2.6 | Programmation et régulation des installations du bâtiment
| . Eclairage | ENS | 1
| . Prise de courants | ENS | 1
| . BSO | ENS | 1
| . Autres défauts techniques et installations électriques | ENS | 1
7.2.7 | Liste de points | PM
7.2.8 | Formation | PM
SOUS TOTAL 7.2
8 | TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE
8.1 | TRAVAUX D’ADAPTATIONS DANS L’EXISTANT
8.1.1 | Déposes plafonds | M² | 40
8.1.2 | Déposes / reposes faux plafonds | M² | 100
8.1.3 | Plafonds indémontables
| . Plafond plâtre coupe-feu 1H | M² | 10
| . Plafond plâtre acoustique | M² | 20
| . Plafond plâtre en raccord | M² | 10
8.1.4 | Peinture
| . Peinture sur plafonds plâtre | M² | 40
8.1.5 | Coffres cache tuyaux / peinture | ML | 10
SOUS TOTAL 8.1
TOTAL - H.T - BASE
TVA 20 %
TOTAL - T.T.C - BASE
9 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
9.1 | PSE 1: CENTRALE DE DETECTION GAZ
9.1.1 | Aménagements de l’existant et installations provisoires
| Opérations préalables | PM
| Maintien en service des installations existantes | PM
Déposes des installations
| Consignation de l'ensemble des réseaux et déposes selon CCTP | ENS | 1
9.1.2 | Détection gaz chaufferie
Détection gaz chaufferie
| Ensemble détection, centrale, asservissement | ENS | 1
Sous total 9.1
TOTAL - H.T - PSE 1
TVA 20 %
TOTAL - T.T.C - PSE 1
9.2 | PSE 2: TD CABINET DENTAIRE
9.2.1 | Dépose des installations
| . Dépose des installations électriques | ENS | 1
9.2.2 | Adaptation des installations
| . Adaptation des installations électriques | ENS | 1
9.2.3 | Prise de terre
| . Vérification prise de terre générale | ENS | 1
9.2.4 | Mise à la terre
| . Mises à la terre et liaisons équipotentielles | ENS | 1
9.2.5 | Tableaux de protection
TGBT Rdc Existant (Modification et complément)
| disj. 4x40A – Diff 1000mA | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique tétra / GTB | U | 1
TD Cabinet dentaire (Neuf)
| . TD Cabinet dentaire | ENS | 1
| Compteur d'énergie électrique tétra / GTB | U | 3
TD R+1 Bis Existant (Modification)
| . Modifications TD R+1 Bis | ENS | 1
TDO R+1 Bis Existant (Modification)
| . Modifications TDO R+1 Bis | ENS | 1
9.2.6 | Alimentations tableaux divisionnaires
Alimentation TD Cabinet dentaire
| . 1 câble U1000 R2V 5G16 mm², y compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 20
9.2.7 | Alimentations particulières
TD Cabinet dentaire
Alimentation Groupe climatisation cabinet dentaire
| . 1 câble U1000 R2V 5G6 mm², y compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 20
Alimentation Compresseur
| . 1 câble U1000 R2V 5G2.5 mm², y compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 5
Alimentation ECS
| . 1 câble U1000 R2V 3G2.5 mm², y compris accessoires de pose et de raccordement | ml | 10
9.2.8 | Câblage et distribution
| Câblage | ens | 1
Distribution
Distribution chemins de câbles
| . Chemins de câbles courants forts 100x50mm, y compris pose, accessoires et mise à la terre | ml | 10
Distribution encastrée
| . Gaines isolantes pour distribution encastrée, y compris accessoires de pose | ens | 1
Distribution apparente
| . Gaines rigides isolantes pour distribution apparente, y compris accessoires de pose | ens | 1
Disposition particulières
| . Saignées, ouverture, percements, rebouchages, restitutions phoniques et coupe-feu des traversées, fixations, dispositifs d'étanchéité, dépose / repose faux-plafond / faux-plancher | ens | 1
Sous total 9.2
TOTAL - H.T - PSE 2
TVA 20 %
TOTAL - T.T.C - PSE 2
* ECO TAXE DEEE :
Participation sur les déchets des équipements électriques et électroniques
En application avec le Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 paru au Journal Officiel du 22 juillet 2005.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE
Le cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire joint au présent dossier d’appel d’offres à la concurrence, est établi selon les différents articles du Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Les quantités sont à confirmer par l’entreprise lors de la remise de son offre.
Les prix établis par l’entrepreneur en regard des quantités sont des prix nets comprenant toutes les charges précisées aux diverses pièces contractuelles, et compte tenu de l’exécution complète des ouvrages dans les règles de l’art.
Par ailleurs, l’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que le détail estimatif joint au présent dossier d’appel d’offres n’est pas contractuel.
Seule, est contractuelle, l’obligation de résultats suivant la définition décrite de l’étendue des ouvrages.
L’ensemble des postes figurant sur le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (y compris les options obligatoire) devra être obligatoirement chiffré par l’entreprise.
Toute offre non conforme sera éliminée.
Etabli le
L'entrepreneur
Devis vérifié en quantités et complété en prix par l'entrepreneur soussigné