## Feuil1
430223 - Rénovation de 4 bâtiments - Compagnie de Gendarmerie "Bourdieu" de Lure | [6 empty] | DPGF Lot 06 – Chauffage, Ventilation, Plomberie Sanitaire
MINISTERE DE L'INTERIEUR PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR EST
Rénovation de 4 bâtiments de logements Bâtiments n° 5, 6, 7 et 9 Compagnie de Gendarmerie «BOURDIEU» de LURE 1, rue Bourdieu - 70200 LURE
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ( DPGF)
LOT 06 – CHAUFFAGE, VENTILATION, PLOMBERIE SANITAIRES
Maître d’ouvrage : |  | Secrétariat Général pour l'Administration
du Ministère de l'Intérieur Est (SGAMI EST)
Direction de l'Immobilier
Délégation régionale - Bureau des affaires immobilières
6 / 8, rue de Chenôve
B.P. 31818
21018 DIJON CEDEX
Maître d’œuvre : |  | BLONDEAU INGENIERIE
30, Avenue Villarceau
25 000 BESANCON
430223 - Rénovation de 4 bâtiments - Compagnie de Gendarmerie "Bourdieu" de Lure | [6 empty] | DPGF Lot 06 – Chauffage, Ventilation, Plomberie Sanitaire
LOT 06 – CHAUFFAGE, VENTILATION, PLOMBERIE SANITAIRES
Désignation |  | U | Quantité |  | Prix Unit. € HT | Prix Total € HT | Taux TVA
|  |  | Qté estimée par maître d'œuvre | Qté vérifiée par l'entreprise
TRANCHE FERME
4.1 | AMELIORATION DE LA VMC |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Dépose et enlèvement | Ens | 4 |  |  | 0 | 5.5%
4.1.2 | Dépose et repose des réseaux de gaines de ventilation | ml | 76 |  |  | 0 | 5.5%
4.1.3 | Caisson d’extraction simple flux |  |  |  |  | 0
4.3.1.1 | Très basse consommation de chez ALDES ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| EasyVEC C4 ULTIMATE 1000 | U | 1 |  |  | 0 | 5.5%
| EasyVEC C4 ULTIMATE 1500 | U | 3 |  |  | 0 | 5.5%
4.1.4 | Bouches d’extraction hygro réglables |  |  |  |  | 0
| BAHIA Curve L C33 | U | 2 |  |  | 0 | 5.5%
| BAHIA Curve L C34 | U | 20 |  |  | 0 | 5.5%
| BAHIA Curve L C35 | U | 10 |  |  | 0 | 5.5%
| BAHIA Curve S B32 | U | 22 |  |  | 0 | 5.5%
| BAHIA Curve S B33 | U | 10 |  |  | 0 | 5.5%
| BAHIA Curve S W13 | U | 32 |  |  | 0 | 5.5%
4.1.5 | Entrées d’air hygro réglables |  |  |  |  | 0
| Kit EHB2 6-45 | U | 136 |  |  | 0 | 5.5%
4.1.6 | Electricité filerie et raccordement |  |  |  |  | 0
4.1.6.1 | Électricité | Ens | 4 |  |  | 0 | 5.5%
4.1.6.2 | Filerie et raccordement | Ens | 4 |  |  | 0 | 5.5%
4.1.7 | Essais préalables à la réception | Ens | 4 |  |  | 0 | 5.5%
0
4.2 | MODERNISATION ET MISE AUX NORMES DE LA CHAUFFERIE |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Dépose et enlèvement | Ens | 1 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.2 | Remplacements des bruleurs existants | U | 2 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.3 | Grille de ventilation d’amenée d’air neuf en chaufferie | U | 1 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.4 | Préparateur ECS |  |  |  |  | 0
4.2.4.1 | ECS instantanée | U | 1 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.4.2 | Ballon tampon ECS | U | 1 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.5 | Réseaux de chauffage, ECS et EF calorifugés |  |  |  |  | 0
| Calorifuge classe 3 (chauffage) | ml | 20 |  |  | 0 | 5.5%
| Calorifuge classe 3 (EF) | ml | 20 |  |  | 0 | 5.5%
| Calorifuge classe 5 (ECS) | ml | 20 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.6 | Traitement anticorrosion | Ens | 1 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.7 | Groupe de dosage filmogène | U | 1 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.8 | Essais - AQC | Ens | 1 |  |  | 0 | 5.5%
0
4.3 | MODERNISATION ET MISE AUX NORMES DES SOUS-STATIONS |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Dépose et enlèvement | Ens | 3 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.2 | Armoires de commandes électriques | Ens | 3 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.3 | Préparateur ECS |  |  |  |  | 0
4.3.3.1 | ECS instantanée | U | 3 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.3.2 | Ballon tampon ECS | U | 3 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.3.3 | Régulation | U | 3 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.4 | Circulateurs de chauffage | U | 3 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.5 | Raccordements réseaux de chauffage et équipements ECS |  |  |  |  | 0
| Réseaux chauffage | Ens | 3 |  |  | 0 | 5.5%
| Réseaux ECS | Ens | 3 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.6 | Groupe de dosage filmogène | U | 3 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.7 | Essais - AQC | Ens | 3 |  |  | 0 | 5.5%
0
4.4 | VERIFICATION ET AMELIORATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Remplacement partiel de colonnes de chauffage fuyardes | ml | 20 |  |  | 0 | 5.5%
4.4.2 | Remplacement des vannes de réglages par des vannes d’équilibrage | U | 8 |  |  | 0 | 5.5%
4.4.3 | Essais - AQC | F | 1 |  |  | 0 | 5.5%
0
4.5 | REMPLACEMENT DES COLONNES MONTANTES EF ET ECS DANS LES LOGEMENTS |  |  |  |  | 0
4.5.1 | Dépose et enlèvement | F | 1 |  |  | 0 | 10%
4.5.2 | Remplacement des réseaux d’EF |  |  |  |  | 0
| Tube cuivre Ø 23/25 | ml | 65 |  |  | 0 | 10%
| Tube cuivre Ø 26/28 | ml | 80 |  |  | 0 | 10%
| Tube cuivre Ø 30/32 | ml | 35 |  |  | 0 | 10%
| Calorifuge classe 3 | ml | 180 |  |  | 0 | 5.5%
| Raccord DN15 | U | 32 |  |  | 0 | 10%
| Clapet anti-retour | U | 32 |  |  | 0 | 10%
| Vanne d'isolement | U | 64 |  |  | 0 | 10%
| Filtre tamis | U | 32 |  |  | 0 | 10%
| Clapet NF anti-pollution | U | 32 |  |  | 0 | 10%
4.5.3 | Remplacement des réseaux d’ECS de distribution |  |  |  |  | 0
| Tube cuivre Ø 23/25 | ml | 65 |  |  | 0 | 10%
| Tube cuivre Ø 26/28 | ml | 95 |  |  | 0 | 10%
| Tube cuivre Ø 30/32 | ml | 25 |  |  | 0 | 10%
| Tube cuivre Ø 34/36 | ml | 2 |  |  | 0 | 10%
| Calorifuge classe 5 | ml | 187 |  |  | 0 | 5.5%
| Raccord DN15 | U | 32 |  |  | 0 | 10%
| Clapet anti-retour | U | 32 |  |  | 0 | 10%
| Vanne d'isolement | U | 64 |  |  | 0 | 10%
| Vanne d'arrêt | U | 8 |  |  | 0 | 10%
4.5.4 | Réseau de bouclage ECS |  |  |  |  | 0
| Tube cuivre Ø 26/28 | ml | 115 |  |  | 0 | 10%
| Tube cuivre Ø 30/32 | ml | 50 |  |  | 0 | 10%
| Tube cuivre Ø 38/40 | ml | 10 |  |  | 0 | 10%
| Tube cuivre Ø 40/42 | ml | 2 |  |  | 0 | 10%
| Calorifuge classe 5 | ml | 177 |  |  | 0 | 5.5%
| Vanne d'équilibrage | U | 8 |  |  | 0 | 10%
4.5.5 | Essais - AQC | F | 1 |  |  | 0 | 10%
0
|  | MONTANT TOTAL en € HT |  |  |  | 0
|  | TVA 5,5% |  |  |  | 0
|  | TVA 10,0% |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL en € TTC |  |  |  | 0
Fait à Le
Il appartient à l’opérateur économique, en se fondant sur le CCTP et les renseignements recueillis de vérifier les quantités données. En tout état de cause, le prix global forfaitaire présenté par l’opérateur économique inclus toutes les quantités et prestations nécessaires à la réalisation du présent lot. |  |  |  |  | L'opérateur économique (cachet + signature )