## Feuil1
430223 - Rénovation de 4 bâtiments - Compagnie de Gendarmerie "Bourdieu" de Lure | [6 empty] | DPGF Lot 02 – Etanchéité
MINISTERE DE L'INTERIEUR PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR EST
Rénovation de 4 bâtiments de logements Bâtiments n° 5, 6, 7 et 9 Compagnie de Gendarmerie «BOURDIEU» de LURE 1, rue Bourdieu - 70200 LURE
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ( DPGF)
LOT 02 – ETANCHEITE
Maître d’ouvrage : |  | Secrétariat Général pour l'Administration
du Ministère de l'Intérieur Est (SGAMI EST)
Direction de l'Immobilier
Délégation régionale - Bureau des affaires immobilières
6 / 8, rue de Chenôve
B.P. 31818
21018 DIJON CEDEX
Maître d’œuvre : |  | BLONDEAU INGENIERIE
30, Avenue Villarceau
25 000 BESANCON
430223 - Rénovation de 4 bâtiments - Compagnie de Gendarmerie "Bourdieu" de Lure | [6 empty] | DPGF Lot 02 – Etanchéité
LOT 02 – ETANCHEITE
Désignation |  | U | Quantité |  | Prix Unit. € HT | Prix Total € HT | Taux TVA
|  |  | Qté estimée par maître d'œuvre | Qté vérifiée par l'entreprise
TRANCHE FERME
4.1 | Dispositions d'accès, de sécurité et de protection provisoires |  |  |  |  | PM
4.2 | Déposes et démolitions |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Dépose de protection de complexe d'étanchéité de toiture terrasse | m2 | 850 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.2 | Dépose de complexe d’étanchéité de toiture terrasse |  |  |  |  | 0
| Dépose de complexes d'étanchéité en partie courante, compris tous accessoires | m2 | 850 |  |  | 0 | 5.5%
| Dépose de complexe d'étanchéité en relevés contre acrotères, conduits de cheminées, édicules, lanterneaux, compris tous accessoires | ml | 318 |  |  | 0 | 5.5%
| Dépose de complexe d'étanchéité en relevés contre massifs béton, pieds de poteaux ou mâts, compris tous accessoires | U | 25 |  |  | 0 | 5.5%
| Dépose de couvertines sur acrotères bas | ml | 85 |  |  | 0 | 5.5%
| Dépose de bandes solines | ml | 53 |  |  | 0 | 5.5%
| Dépose de naissances EP | U | 8 |  |  | 0 | 5.5%
| Dépose de trop pleins | U | 8 |  |  | 0 | 5.5%
| Dépose de sorties de ventilation diverses | U | 8 |  |  | 0 | 5.5%
| Dépose de crosses | U | 4 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.3 | Dépose de complexe d'habillage de parois verticales |  |  |  |  | 0
| Dépose des complexes d'habillage de parois verticales | m2 | 62 |  |  | 0 | 5.5%
| Dépose des couvertines sur cheminées et édicules | m2 | 8 |  |  | 0 | 5.5%
| Dépose de couvertines sur acrotères hauts | ml | 229 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.4 | Dépose de lanterneaux | U | 4 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.5 | Démolition de massifs béton non conservés | U | 17 |  |  | 0 | 5.5%
4.2.6 | Dépose et repose d'antennes et de paraboles | U | 2 |  |  | 0 | 5.5%
4.3 | Complexe d'Etanchéité de toiture terrasse inaccessible |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Complexe d’étanchéité en partie courante |  |  |  |  | 0
4.3.1.1 | Avec isolation e=100mm - R ≥ 4,50 m2.°C/W | m2 | 850 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.2 | Protection lourde en partie courante |  |  |  |  | 0
4.3.2.1 | Protection lourde en partie courante par gravillons | m2 | 850 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.2.2 | Chemin technique de circulation | m2 | 60 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.3 | Complexe d’étanchéité en relevés |  |  |  |  | 0
4.3.3.1 | Relevés d'étanchéité contre lanterneaux | ml | 16 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.3.2 | Relevés d'étanchéité isolés contre acrotères | ml | 268 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.3.3 | Relevés d'étanchéité contre conduits de cheminées, édicules | ml | 34 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.3.4 | Relevés d'étanchéité sur massifs béton | U | 7 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.3.5 | Relevés d'étanchéité contre pieds de poteaux ou mâts | U | 3 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.4 | Naissances d’eaux pluviales | U | 8 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.5 | Trop pleins | U | 8 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.6 | Traitement des sorties de ventilation | U | 8 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.7 | Crosses pour sortie de câbles | U | 4 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.8 | Complexe d'habillage de parois verticales | m2 | 114 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.9 | Bandes solines | ml | 217 |  |  | 0 | 5.5%
4.3.10 | Couvertines |  |  |  |  | 0
| Couvertines sur acrotères bas | ml | 85 |  |  | 0 | 5.5%
| Couvertines sur acrotères hauts | ml | 229 |  |  | 0 | 5.5%
| Couvertines sur cheminées et édicules | m2 | 8 |  |  | 0 | 5.5%
4.4 | Désenfumage |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Exutoire de désenfumage et accès en toiture | U | 4 |  |  | 0 | 5.5%
4.4.2 | Remise en service de système d’asservissement existant |  |  |  |  | 0
| Pour bâtiment de la 2ème famille | F | 3 |  |  | 0 | 5.5%
| Pour bâtiment de la 3ème famille A | F | 1 |  |  | 0 | 5.5%
4.5 | Gardes corps de sécurité pour toiture terrasse inaccessible |  |  |  |  | 0
4.5.1 | Gardes corps de sécurité à 1 lisse pour acrotères hauts | ml | 85 |  |  | 0 | 5.5%
4.5.2 | Gardes corps de sécurité à 2 lisses pour acrotères bas | ml | 186 |  |  | 0 | 5.5%
0
|  | MONTANT TOTAL en € HT |  |  |  | 0
|  | TVA 5,5% |  |  |  | 0
|  | TVA 10,0% |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL en € TTC |  |  |  | 0
Fait à Le
Il appartient à l’opérateur économique, en se fondant sur le CCTP et les renseignements recueillis de vérifier les quantités données. En tout état de cause, le prix global forfaitaire présenté par l’opérateur économique inclus toutes les quantités et prestations nécessaires à la réalisation du présent lot. |  |  |  |  | L'opérateur économique (cachet + signature )