## Présentation
DPGF Décomposition du prix Globale et Forfaitaire
RELAMPING Bâtiment CPAM & Bureau CPAM dans Bâtiment URSSAF 66000 Perpignan LOT : ELECTRICITE
M.O.A. CPAM des Pyrénées Orientales 2 rue Rempart Saint Mathieu 66000 Perpignan |  | Architecte
B.E.T. Energie R BET 7 Rue Augustin Thierry 66000 Perpignan 04.68.73.85.67 tbrault@energie-r.fr www.energie-r.fr |  | B.C. Qualiconsult
Indice | Date | Objet | Rédacteur
0 | 2023-11-24 | DCE | T.BRAULT

## CPAM & URSSAF
DPGF CPAM & URSSAF - Lot : ELECTRICITE
| EQUIPEMENTS | Unité | Qbet | Qent | Prix Unitaire | Prix Total HT
0 | Généralités - Divers
| Contrôles, fiches AQC et essais | U | 1 |  |  | 0
| Schéma général, étiquettes et repérages | U | 1 |  |  | 0
| Dossiers à remettre avant exécution des travaux | U | 1 |  |  | 0
| Dossier de recollement à remettre après exécution des travaux | U | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
1 | Travaux Préliminaires
1.1 | Travaux préliminaires et déposes
| Travaux préliminaires et déposes suivant CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
2 | Alimentation Courants Forts
2.1 | Mise à la terre
| Mise à la terre des installations suivant CCTP | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
2.2 | Modifications Coffrets et Armoires électriques
| Ajout coffret TD RDC | U | 1 |  |  | 0
| Modification TD Restauration | U | 1 |  |  | 0
| Modification TD Zone Accueil | U | 1 |  |  | 0
| Ajout coffret TD Entresol | U | 1 |  |  | 0
| Ajout coffret TD R+1 | U | 1 |  |  | 0
| Modification TD Bureaux | U | 50 |  |  | 0
| Ajout coffret TD Bureaux | U | 3 |  |  | 0
| Ajout coffret TD R+2 | U | 1 |  |  | 0
| Modification TD Salle serveur | U | 2 |  |  | 0
| Modification TD R+3 | U | 1 |  |  | 0
| Ajout coffret TD R+4 | U | 1 |  |  | 0
| Modification TD RDC URSSAF | U | 1 |  |  | 0
| Modification TD R+1 URSSAF | U | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
2.3 | Gestion de l'énergie, cheminement modbus et mesures éclairage
| Datalog | U | 1 |  |  | 0
| Passerelle de communication | U | 7 |  |  | 0
| Centrales de mesures (jusqu'à 4 comptages) | U | 75 |  |  | 0
| Alimentations 24Vdc | U | 7 |  |  | 0
| Capteurs de mesures | ENS | 1 |  |  | 0
| Cheminement et câblage Modbus | ENS | 1 |  |  | 0
| Mise en services et paramétrages | ENS | 1 |  |  | 0
| Formation du personnel | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3 | Equipements des Locaux
3.1 | Distribution - Canalisations
| Cheminements, conduits ICTA, ICA | ENS | 1 |  |  | 0
| Distribution en câbles U1000 RO2V y compris rallongement câbles luminaires | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.2 | Eclairage
| Type 1 : Encastré LED 600x600 | U | 431 |  |  | 0
| Type 2 : Encastré LED 1200x300 y compris filin de fixation | U | 15 |  |  | 0
| Type 3 : Spot LED recouvrable | U | 87 |  |  | 0
| Type 4 : Downlight LED | U | 38 |  |  | 0
| Type 5 : Tubes LED y compris adaptation | U | 164 |  |  | 0
| Type 6 : Hublot LED | U | 8 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.3 | Appareillage
| Interrupteur SA | U | 12 |  |  | 0
| Bouton poussoir | U | 129 |  |  | 0
| Détecteur de présence DALI | U | 129 |  |  | 0
| Paramétrage détecteur de présence | ENS | 1 |  |  | 0
| Plaque de faux-plafond | U | 65 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3.4 | Alimentations Spécifiques
TD Niveau :
| Alimentation 24Vdc | U | 7 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
4 | Installations Courants Faibles
4.1 | Pré-câblage VDI
| Modification Baie salle Serveur (209) | ENS | 1 |  |  | 0
| Modification Baie informatique côté URSSAF | ENS | 1 |  |  | 0
| Rocades fibres | U | 2 |  |  | 0
| Cheminement et câblage catégorie 6A | ENS | 1 |  |  | 0
| Prise RJ45 cat 6A | U | 8 |  |  | 0
| Repérages, essais et recettes informatiques | ENS | 1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
5 | Prime CEE (luminaire éligible)
| Prime CEE (moins-value) | ENS | -1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0

## PSE CPAM & URSSAF
DPGF PSE CPAM & URSSAF - Lot : ELECTRICITE
| EQUIPEMENTS | Unité | Qbet | Qent | Prix Unitaire | Prix Total HT
1 | PSE n°1 : Luminaires locaux techniques
1.1 | Eclairage
| Moins-value Type 5 : Tubes LED y compris adaptation | U | -164 |  |  | 0
| Type 5bis : Luminaire type réglette étanche | U | 82 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
2 | PSE n°2 : Relamping Zone Accueil
2.1 | Eclairage
| Type 7: Linéaire LED 24W y compris accessoires de raccordement | ml | 35 |  |  | 0
| Capteur Multisensor | U | 9 |  |  | 0
| Type 8: Linéaire LED 13W y compris accessoires de raccordement | ml | 90 |  |  | 0
| Type 9: Linéaire LED 13W y compris accessoires de raccordement et bloc d'alimentation | ml | 15 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0
3 | Prime CEE (luminaire éligible)
| Prime CEE (moins-value) | ENS | -1 |  |  | 0
| Sous total |  |  |  |  | 0

## Récap CPAM & URSSAF
DPGF CPAM & URSSAF - Lot : ELECTRICITE
RECAPITULATIF
|  | EQUIPEMENTS | Prix Total HT
0 |  | Généralités-Divers | 0
|  | Total Généralités-Divers | 0
1 |  | Travaux Préliminaires
| 1.1 | Travaux préliminaires et déposes | 0
|  | Total Travaux préliminaires | 0
2 |  | Alimentation Courants Forts
| 2.1 | Mise à la terre | 0
| 2.2 | Modifications Coffrets et Armoires électriques | 0
| 2.3 | Gestion de l'énergie, cheminement modbus et mesures éclairage | 0
|  | Total Alimentation Courants Forts | 0
3 |  | Equipements des Locaux
| 3.1 | Distribution - Canalisations | 0
| 3.2 | Eclairage | 0
| 3.3 | Appareillage | 0
| 3.4 | Alimentations Spécifiques | 0
|  | Total Equipements des locaux | 0
4 |  | Installations Courants Faibles
| 4.1 | Pré-câblage VDI | 0
|  | Total Alimentation Courants Faibles | 0
|  | TOTAL DEVIS HT | 0
|  | T.V.A. 20% | 0
|  | TOTAL TTC | 0
5 |  | Prime CEE (moins-value) | 0
|  | TOTAL TTC - Prime CEE | 0

## Récap PSE
DPGF PSE CPAM & URSSAF - Lot : ELECTRICITE
RECAPITULATIF
| EQUIPEMENTS | Prix Total HT
| PSE n°1 : Luminaires locaux techniques | 0
| PSE n°2 : Relamping Zone Accueil | 0
| Prime CEE (moins-value) | 0
| Prime CEE PSE | 0