## Feuil1
| réseau | local et nom armoire | informations supplémentaires | vient de | Nb départs |  | moyenne départ par tableau
|  | 108 |  |  | 2173 | 106 | 20.5
armoire | isolé | B.0.24-C | labo blanc | B.0.24-TNC | 29
armoire | isolé | B.1.19 | labo cible isolé | B.0.19-TNC | 12
armoire | isolé | E.0.24 | distri labo | E.0.24 | 7
armoire | isolé | N.0.21 | expérience | N.0.21-TNC | 19
armoire | isolé | N.0.21 | salle blanche | L.0.07-? | 18
armoire | isolé | O.0.03 | labo | O.0.03 | 34
armoire | isolé | P.0.ci1 | départ diverse | P.0.ci1-TNC | 30
armoire | isolé | P.1.04-A |  | P.0.ci1 | 11
armoire | isolé | P.1.04-B |  | P.0.ci1 | 11
armoire | ONDULEUR 100KVA | A.1.ci1 |  | F.S.03 | 19
armoire | ONDULEUR 100KVA | B.0.24-C |  | B.0.29 | 9
armoire | ONDULEUR 100KVA | B.0.26 | labo | B.0.29 | 9
armoire | ONDULEUR 100KVA | B.0.29 |  | F.S.03 | 6
armoire | ONDULEUR 100KVA | B.1.20 |  | F.S.03 | 18
armoire | ONDULEUR 100KVA | C.en.54 |  | F.S.03 | 4
armoire | ONDULEUR 100KVA | D.1.28 |  | F.S.03 | 36
armoire | ONDULEUR 100KVA | E.0.ci1 |  | F.S.03 | 14
armoire | ONDULEUR 100KVA | F.1.04 | salle serveur | F.S.03 | 19
armoire | ONDULEUR 100KVA | F.S.03 | armoire de distri après onduleur | F.S.03 | 28
armoire | ONDULEUR 100KVA | G.0.02 |  | F.S.03 | 3
armoire | ONDULEUR 100KVA | L.1.ci1 |  | F.S.03 | 16
armoire | ONDULEUR 100KVA | N.0.10 |  | F.S.03 | 4 | AV
armoire | ONDULEUR 100KVA | P.0.ci1 |  | F.S.03 | 7
armoire | ONDULEUR 100KVA | P.0.ci1 |  | F.S.03
armoire | ONDULEUR 100KVA | L.0.05 |  | F.S.03 | 3
armoire | ONDULEUR 100KVA | poste EDF |  | F.S.03 | 8
armoire | ONDULEUR 40KVA-? | O.1.06 |  | ? | 12
armoire | ONDULEUR 40KVA-1 | P.1.04-A |  | P.0.ci1 | 11
armoire | ONDULEUR 40KVA-1 | P.1.04-B |  | P.0.ci1 | 11
armoire | ONDULEUR 40KVA-1ou2 | P.0.03 |  | P.0.ci1 | 20
armoire | ONDULEUR 40KVA-1ou2 | P.0.07 |  | P.0.ci1 | 20
armoire | ONDULEUR 40KVA-1ou2 | P.0.ci1 |  | L.0.07 | 10
armoire | ONDULEUR 40KVA-3 | N.0.21 |  | L.0.07-TNS | 11
armoire | ONDULEUR 40KVA-3 | N.0.21 | salle blanche | L.0.07 | 21
armoire | ONDULEURS 40KVA | L.0.07 |  | L.0.07-TNC-1 | 4
armoire | TNC | A.0.16 | labo rose | L.0.07 | 21
armoire | TNC | A.0.19 | groupe eau glacée +local pompe | L.0.07 | 19
armoire | TNC | B.0.23 | départ diverse | L.0.07 | 14
armoire | TNC | E.0.24 | distri labo | L.0.07 | 58
armoire | TNC | E.0.24 | clim |  | 8
armoire | TNC | L.0.05 |  | L.0.07 | 19
armoire | TNC | L.0.07 | cellules 3 labos vert | L.0.07 à verifier | 25
armoire | TNC | O.0.03 | labo | L.0.07 | 54
armoire | TNC | O.0.03 | eau industrielle | L.0.07 | 13
armoire | TNC | O.1.06 | labo jaune laser | L.0.07 | 42
armoire | TNC-1 | B.0.24-C | labo blanc | L.0.07 | 1
armoire | TNC-1 | B.1.19 | labo cible TNC-1 | L.0.07 | 19
TGBT | TNC-1 | L.0.07 | cellules TNC | N.0.01 | 6
armoire | TNC-1 | N.0.21 | expérience | L.0.07 | 20
armoire | TNC-1 | P.0.ci1 | départ diverse | L.0.07 | 53
armoire | TNC-1 | P.1.04-A |  | P.0.ci1 | 17
armoire | TNC-1 | P.1.04-B |  | P.0.ci1 | 16
armoire | TNS | A.0.14 |  | A.0.14 | 13
sous-station | TNS | A.0.14 |  | L.0.07 | 14
armoire | TNS | A.0.16 |  | A.0.14 | 6
armoire | TNS | A.0.ci1 |  | A.?.? | 3
armoire | TNS | A.1.00 |  | A.0.14 | 16
armoire | TNS | A.1.01-D |  | A.1.00 | 21
armoire | TNS | A.1.ci1 |  | A.0.14 | 38
armoire | TNS | B.0.26 | labo | C.en.54 | 17
armoire | TNS | B.0.29 |  | C.en.54 | 32
armoire | TNS | B.1.05-B | amphi | B.1.20-A | 12
armoire | TNS | B.1.20-A |  | C.en.54 | 92
armoire | TNS | B.1.ci3 |  | B.1.20-A | 16
armoire | TNS | B.S.01 |  | C.en.54 | 13
armoire | TNS | C.0.12 | armoire local technique | C.en.54 | 38
armoire | TNS | C.0.12 | armoire local technique PC détrompés verifié si sur conrant ondulé | C.en.54 | 14
armoire | TNS | B.S.02 | chaufferie | B.S.01 | 20
armoire | TNS | B.S.03 | eau industrielle | ?.?.? | 13
armoire | TNS | C.1.01 |  | C.en.54
armoire | TNS | C.1.ci5 |  | C.en.54 | 111
armoire | TNS | C.1.ci6 |  | C.1.ci5 | 5
armoire | TNS | C.en.52-D | armoire tri 220 | C.en.54 | 7
armoire | TNS | C.en.52-D | armoire tri 380 | C.en.54 | 21
armoire | TNS | C.en.54 |  | C.en.54 | 19
sous-station | TNS | C.en.54 |  | L.0.07 | 13
armoire | TNS | B.1.19 |  | B.1.20-A | 20
armoire | TNS | D.0.01 | ECL+PC | A.0.14 | 9
armoire | TNS | D.0.01 | manips | A.0.14 | 26
armoire | TNS | D.0.08 |  | D.0.09 | 14
armoire | TNS | D.0.09 |  | D.0.01/manip | 18
armoire | TNS | D.1.28 |  | A.0.14 | 86
armoire | TNS | D.en.60 |  | D.0.01/manip | 7
armoire | TNS | D.en.ci1 |  | D.0.01/manip A VERIFIER | 21
armoire | TNS | F.0.12 |  | F.S.02 à vérifier | 32
armoire | TNS | F.1.ci1 |  | F.S.02 à vérifier | 16
sous-station | TNS | F.S.02 |  | L.0.07 | 8
armoire | TNS | F.S.03 | armoire tête onduleur | F.S.02 | 3
armoire | TNS | F.S.06 |  | F.S.02 | 41
armoire | TNS | F.S.08 | chaufferie | F.S.02 | 13 | AV
armoire | TNS | G.0.02 |  | F.S.02 | 16
armoire | TNS | J.1.00 |  | C.en.54 | 11
² | TNS | K.1.00 |  | A.0.14 | 16
armoire | TNS | K.0.01 | tunnel à cavitation | A.0.14 | 21
armoire | TNS | K.0.ci1 |  | A.0.14 | 37
armoire | TNS | K.0.01 |  | A.0.14 | 21
armoire | TNS | K.0.06 | compresseurs | A.0.14 | 12
sous-station | TNS | L.0.07 |  | L.0.07 | 15
TGBT | TNS | L.0.07 | ecl extérieur | L.0.07 | 8
TGBT | TNS | L.0.08 | ecl extérieur | N.0.01 | 1
armoire | TNS | L.1.ci1 |  | L.0.07 | 36
armoire | TNS | M.0.ci1 |  | F.S.02 | 70
armoire | TNS | N.0.09 | chaufferie | N.0.10 | 13 | AV
armoire | TNS | N.0.10 |  | L.0.07 | 36
armoire | TNS | N.0.21 | salle blanche | L.0.07 | 38
armoire | TNS | N.0.31-A |  | L.0.07 | 22
armoire | TNS | N.1.31 |  | N.0.31-A | 21
armoire | TNS | N.1.ci1 |  | N.0.10 | 12 | AV