## DPGF
Maître d'ouvrage : |  |  |  | C.H.D. de BISCHWILLER |  | Lot unique
Opération : |  |  |  | Travaux de renforcement et de mise à niveau dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement de la ventilation à l’unité centrale de production du Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller
[6 empty] | Valeur : | janvier 2024
[6 empty] | Date: | 07/12/2023 | Indice B
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Annexe 1 à l'Acte d'Engagement
Rappel : l'ensemble des prestations indiquées dans les pièces contractuelles du marché est inclus dans les prix du marché.
Les parties non grisées sont à compléter par le soumissionnaire
N° position |  |  |  | Désignation des ouvrages | U | Q | PU HT | TOTAL HT
3 | 1 |  |  | Remplacement du caisson d'extraction de la zone cuisson
3 | 1 | 1 |  | Déconnexion électrique du caisson et consignation/déconsignation du disjoncteur | u | 1
3 | 1 | 2 |  | Dépose du caisson existant | ens | 1
3 | 1 | 3 |  | Vérification dimensionnement câble et disjoncteur | ens | 1
3 | 1 | 4 |  | Caisson d'extraction double peau y compris manchettes souples, plots antivibratoires, pressostat et interrupteur de proximité | ens | 1
3 | 1 | 5 |  | Variateur de fréquence adapté au caisson d'extraction y compris raccordements électriques (puissance et commande) | ens | 1
3 | 1 | 6 |  | Raccordement électrique du caisson | ens | 1
3 | 1 | 7 |  | Mesure débit, pression et intensité après remplacement | u | 1
3 | 1 | 8 |  | Dépose commande désenfumage | ens | 1
3 | 1 | 9 |  | Dépose équipement de régulation ALVENE y compris déconnexion des automates | ens | 1
3 | 1 | 10 |  | Potentiomètre pour la gestion de l'extraction | ens | 1
3 | 1 | 11 |  | Raccordement du potentiomètre vers les automates du LT ventilaton | ml | 40
3 | 1 | 12 |  | Intégration des nouveaux équipements et modification de la GTC | ens | 1
Gaine en tôle d'acier galvanisé rectangulaire rigide, y compris raccords, coudes, étiquetage et fixations
3 | 1 | 13 |  | - dim. 700 x 700 -> 1200 x 800 : 1,5 ml | ens | 1
3 | 1 | 14 |  | - dim. 1100 x 1000 -> 1000 x 900 : 0,5 ml | ens | 1
3 | 1 | 15 |  | Isolation externe des gaines par matelas de laine de verre, classée M0, épaisseur 25 mm, finition feuille d'aluminium renforcée | m² | 10
3 | 1 | 16 |  | Trappe au refoulement | u | 1
3 | 1 | 17 |  | Découpe gaine 1200 x 800 en toiture pour intégration d'une grille | ens | 1 |  | p.m.
3 | 1 | 18 |  | Grille extérieure pare-pluie avec grillage à maille 10 x 10 mm, dimensions 1800 x 700, section libre 0,71 dm² | u | 1 |  | p.m.
Sous-total 3.1
3 | 2 |  |  | Cloisonnement des plénums d'extraction du plafond filrant
3 | 2 | 1 |  | Dépose/repose des filtres à chocs et des plaques neutes | ens | 1
3 | 2 | 2 |  | Plaque inox de cantonnement y compris percements, rivetage, joints | u | 14
3 | 2 | 3 |  | Plaque neutre complémentaire | u | 34
Sous-total 3.2
3 | 3 |  |  | Equilibrage de l'extraction
3 | 3 | 1 |  | Dépose des registres motorisés y compris boîtes de dérivation et câblage | ens | 1
3 | 3 | 2 |  | Bouchonnage étanche gaine et plafond filtrant, diam. 315 | u | 10
3 | 3 | 3 |  | Dépose/repose tronçon soufflage pour intégration registre à iris sur la compensation de la hotte | ens | 1
3 | 3 | 4 |  | Piquage en diam. 250 sur gaine 400 x 400 | u | 4
3 | 3 | 5 |  | Ouverture 1200 x 600 dans plafond en panneau de chambre froide y compris chevêtrage et cornière | u | 2
3 | 3 | 6 |  | Diffuseur à flux laminaire 1 200 x 600 | u | 2
Gaine en tôle d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris raccords, étiquetage et fixations
3 | 3 | 7 |  | - diam. 400 | ml | 1
3 | 3 | 8 |  | - diam. 315 | ml | 10
3 | 3 | 9 |  | - diam. 250 | ml | 1
Gaine flexible M0/M0, y compris raccords, étiquetage et fixations
3 | 3 | 10 |  | - diam. 250 | ml | 8
Registre à iris y compris équilibrage
3 | 3 | 11 |  | - diam. 400 | u | 1
3 | 3 | 12 |  | - diam. 355 | u | 2
3 | 3 | 13 |  | - diam. 315 | u | 19
3 | 3 | 14 |  | - diam. 250 (y compris déconnexion/reconnexion gaine flexilble) | u | 24
Registre à débit constant
3 | 3 | 15 |  | - diam. 250 | u | 4
Sous-total 3.3
3 | 4 |  |  | Remplacement du ventilateur de la CTA compensation
3 | 4 | 1 |  | Déconnexion électrique du ventilateur, dépose du câble et du disjoncteur | u | 1
3 | 4 | 2 |  | Dépose du panneau en façade, du ventilateur, de son châssis, du pressostat, du variateur de fréquence et de l'interrupteur de proximité | ens | 1
3 | 4 | 3 |  | Dimensionnement et mise en place d'un nouveau disjoncteur | u | 2
3 | 4 | 4 |  | Ventilateur à roue libre avec moteur EC à commande 0-10 V, suivant caractéristiques indiquées dans le CCTP (débit & pression disponible) et dans les fiches techniques de la CTA (pression interne), y compris cloison intérieure, panneau de façade et interrupteur de proximité | ens | 2
3 | 4 | 5 |  | Raccordement électrique du ventilateur (puissance et commande) | ml | 50
3 | 4 | 6 |  | Repose du pressostat avec tubulure adaptée et raccordement électrique | ens | 1
3 | 4 | 7 |  | Mesure débit, pression et intensité après remplacement d'un ventilateur | u | 1
3 | 4 | 8 |  | Intégration automate et modification GTC | u | 1
Sous-total 3.4
3 | 5 |  |  | Remplacement de la hotte lave-batterie
3 | 5 | 1 |  | Dépose et évacuation de la hotte | ens | 1
3 | 5 | 2 |  | Panneau de chambre froide, y compris supportage, cornière et joint | m² | 3
3 | 5 | 3 |  | Grille à quadrillage fixe en aluminium 600 x 600 y compris plénum calorifugé (sur l'extérieur) | u | 1
Gaine en tôle d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris raccords, étiquetage et fixations
3 | 5 | 4 |  | - diam. 315 | ml | 1
Registre à iris y compris équilibrage
3 | 5 | 5 |  | - diam. 315 | u | 1
Sous-total 3.5
3 | 6 |  |  | Modification de la gestion des débits dans la laverie
3 | 6 | 1 |  | Dépose des registre à débit variable | ens | 1
3 | 6 | 2 |  | Dépose des commandes d'extraction y compris câblage | ens | 1
3 | 6 | 3 |  | Intégration automate et modification GTC | ens | 1
Gaine en tôle d'acier galvanisé rectangulaire rigide, y compris raccords, coudes, étiquetage et fixations
3 | 6 | 4 |  | - dim. 500 x 450 | ml | 1
Gaine en tôle d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris raccords, étiquetage et fixations
3 | 6 | 5 |  | - diam. 315 | ml | 1
Sous-total 3.6
3 | 7 |  |  | Remplacement des diffuseurs de la laverie
3 | 7 | 1 |  | Dépose des diffuseurs existants | ens | 1
3 | 7 | 2 |  | Diffuseur à flux laminaire 600 x 600 | u | 5
Sous-total 3.7
3 | 8 |  |  | Rééquilibrage de la ventilation sur le réseau double flux locaux annexes
3 | 8 | 1 |  | Dépose des gaines non conservées (environ 20 ml) | ens | 1
3 | 8 | 2 |  | Dépose des bouches d'extraction existantes (environ 11 unités) | ens | 1
3 | 8 | 3 |  | Découpe panneau de chambre froide pour intégration d'une bouche d'extraction diam. 200 | u | 1
3 | 8 | 4 |  | Vérification du réglage des VFL existants au soufflage (10 unités) | ens | 1
3 | 8 | 5 |  | Réglage de la CTA | ens | 1
3 | 8 | 6 |  | Mesure des débits à chaque bouche et fourniture d'un rapport | ens | 1
Gaine en tôle d'acier galvanisé spiralée rigide, y compris coudes, tés, trappes, raccords, étiquetage et fixations
3 | 8 | 7 |  | - diam. 250 | ml | 5
3 | 8 | 8 |  | - diam. 200 | ml | 12
3 | 8 | 9 |  | - diam. 160 | ml | 6
3 | 8 | 10 |  | - diam. 125 | ml | 2
Gaine flexible M0/M0, y compris raccords, étiquetage et fixations
3 | 8 | 11 |  | - diam. 200 | ml | 2
3 | 8 | 12 |  | - diam. 125 | ml | 10
Bouche d'extraction ou de soufflage y compris intégration dans le plafond
3 | 8 | 13 |  | - diam. 200 | u | 2
3 | 8 | 14 |  | - diam. 125 | u | 10
Régulateur de gaine en gaine
3 | 8 | 15 |  | - diam. 125 | u | 10
Registre à débit constant
3 | 8 | 16 |  | - diam. 250 | u | 1
3 | 8 | 17 |  | - diam. 200 | u | 3
3 | 8 | 18 |  | - diam. 160 | u | 1
3 | 8 | 19 |  | - diam. 125 | u | 1
Sous-total 3.8
3 | 9 |  |  | Remise en fonctionnement de la CTA vestiaires
3 | 9 | 1 |  | Remplacement de la régulation et de la console de gestion | ens | 1
3 | 9 | 2 |  | Mise en service par le fabricant | ens | 1
3 | 9 | 3 |  | Vérificaiton communication GTC | ens | 1
Sous-total 3.9
3 | 10 |  |  | Prestations diverses
3 | 10 | 1 |  | Etudes d'EXE
3 | 10 | 1 | 1 | Etudes d'exécution | ens | 1
3 | 10 | 2 |  | Acoustique
3 | 10 | 2 | 1 | Mesure acoustique avant et après travaux | ens | 1
3 | 10 | 3 |  | Protections
3 | 10 | 3 | 1 | Protection de sol par film polyane dans les locaux | ens | 1
3 | 10 | 4 |  | Nettoyage
3 | 10 | 4 | 1 | Nettoyage après chaque intervention dans les locaux | ens | 1
3 | 10 | 5 |  | DOE
3 | 10 | 5 | 1 | Fourniture des DOE et mises à jour jusqu'à validation du MOE et du MOA | ens | 1
Sous-total 3.10
RECAPITULATION
3 | 1 |  |  | Remplacement du caisson d'extraction de la zone cuisson |  |  | Sous-total 3.1
3 | 2 |  |  | Cloisonnement des plénums d'extraction du plafond filrant |  |  | Sous-total 3.2
3 | 3 |  |  | Equilibrage de l'extraction |  |  | Sous-total 3.3
3 | 4 |  |  | Remplacement du ventilateur de la CTA compensation |  |  | Sous-total 3.4
3 | 5 |  |  | Remplacement de la hotte lave-batterie |  |  | Sous-total 3.5
3 | 6 |  |  | Modification de la gestion des débits dans la laverie |  |  | Sous-total 3.6
3 | 7 |  |  | Remplacement des diffuseurs de la laverie |  |  | Sous-total 3.7
3 | 8 |  |  | Rééquilibrage de la ventilation sur le réseau double flux locaux annexes |  |  | Sous-total 3.8
3 | 9 |  |  | Remise en fonctionnement de la CTA vestiaires |  |  | Sous-total 3.9
3 | 10 |  |  | Prestations diverses |  |  | Sous-total 3.10
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC