## Fiche navette
Service Ingénierie Exploitation DRT / SIE Grenoble |  | FICHE NAVETTE EQUIPEMENTS |  |  | N° Affaire :
Libellé :
N° OT :
Edité le :
CODE POLE EXP :
Demandeur (Nom-Prénom) : |  |  | ……………………………………………………... | Département, service, unité: | ……………………………………………………...
Date demande : |  |  | ……………………………………………………… | Tél : | ………………………………………………………
Nouvel Equipement ou Remplacement Equipement | DEMANDEUR (choisir un des 2 cas) |  |  |  |  | Date | Nom
Cas 1 : Equipement "non installé"
Etape 1
| Réservation N° équipement (équipement non réceptionné) (Fiche à transmettre par mail : Liste GRE DRT-Reservation-Numeros-d-equipement-GMAO-GRENOBLE) |  |  |  |  | ../../…. | …………….
| CMT Equipement statut "réservé" (Retour fiche au demandeur + PAT) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
Etape 2
| Affectation au contrat de maintenance (équipement réceptionné) (Fiche à transmettre à : Liste GRE DRT-Reservation-Numeros-d-equipement-GMAO-GRENOBLE) |  |  |  |  | ../../…. | ……….…….
| CMT Complément caractéristiques techniques (Retour Pôles EXP concernés) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
| EXP Equipement statut "installé" (Retour vincifacilities@cea.fr) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
| CMT Prise en compte de l'équipement (Retour Pôles EXP concernés) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
sans réserves avec réserves (motif) non validé (motif)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etapes 1 et 2 simultanées Cas 2 : Equipement "installé"
| Création N° équipement et affectation CMT (équipement réceptionné ou installé sous 2 mois maximum) (Fiche à transmettre par mail : Liste GRE DRT-Reservation-Numeros-d-equipement-GMAO-GRENOBLE) |  |  |  |  | ../../…. | ……….…….
| CMT Equipement statut "demande de création" (Retour fiche au demandeur + PAT + Pôles EXP concernés) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
| EXP Equipement statut "installé" (Retour vincifacilities@cea.fr) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
| CMT Prise en compte de l'équipement (Retour Pôles EXP concernés) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
sans réserves avec réserves (motif) non validé (motif)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déplacement équipement | Déplacement (équipement installé) (Fiche à transmettre à : Liste GRE DRT-Reservation-Numeros-d-equipement-GMAO-GRENOBLE) |  |  |  |  | ../../…. | ……………..
| CMT Equipement déplacé (Retour Pôles EXP concernés) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
Suppression équipement ou Mise hors contrat | Suppression (équipement au rebut) (Fiche à transmettre à : Liste GRE DRT-Reservation-Numeros-d-equipement-GMAO-GRENOBLE) |  |  |  |  | ../../…. | ……………..
| CMT Equipement statut "demande de mise au rebut" (Retour Pôles EXP concernés) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
| EXP Equipement statut "mise au rebut" (Retour vincifacilities@cea.fr) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
| Mise Hors-Contrat (équipement installé non maintenu ou en réserve = stocké) (Fiche à transmettre à : Liste GRE DRT-Reservation-Numeros-d-equipement-GMAO-GRENOBLE) |  |  |  |  | ../../…. | ……………..
| CMT Equipement statut "installé" non modifié (Retour Pôles EXP concernés) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
| EXP Equipement(s) mis Hors-Contrat (Retour vincifacilities@cea.fr) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
Modification famille technique équipement | Modification des familles et sous famille techniques (équipement installé ) (Fiche à transmettre à : Liste GRE DRT-Reservation-Numeros-d-equipement-GMAO-GRENOBLE) |  |  |  |  | ../../…. | ……………..
| CMT Famille et MP modifiés (Retour Pôles EXP concernés) |  |  |  |  | ../../…. | ………………
Approbation finale | EXP |  |  |  |  | ../../…. | ………………

## Création Remplacement équipts
[5 empty] | FICHE NAVETTE EQUIPEMENTS | [9 empty] | N° Affaire : | 0
[15 empty] | Libellé : | 0
[15 empty] | N° OT : | 0
Service Ingénierie Exploitation DRT / SIE Grenoble | [14 empty] | Edité le : | 0
RESERVATIONS de N° EQUIPEMENTS (hors vannes => formulaire spécifique)
RECEPTIONS des EQUIPEMENTS et affectation au Contrat MultiTechnique (CMT)
Communiqué par CMT |  |  |  |  | => Fournir les schémas de principes et les plans d'implantation | [8 empty] | Besoin d'AIDE ? voir commentaires dans les cellules
I : INFRA E : ELEC V : CVC C : CHAUFF G : GAZ | CODE EQUIPEMENT (famille tech-N°6 chiffres) | N° PLAN ARE / ARM N° GMAO EXISTANT | N° PARENT | Armoire source d'alimentation | DESIGNATION | REMPLACEMENT ? |  | EMPLACEMENT |  | FABRICANT MARQUE | MODELE TYPE REFERENCE | N° SERIE | FOURNISSEUR INSTALLATEUR | CARACTERISTIQUES (fluides frigorigène, Puissance, intensité, tension, débit, volume, pression, force, poids, durée, vitesse, fréquence, T°, Ø, HNT, etc.) |  |  | DATE
[6 empty] | OUI ? | ANCIEN CODE EQUIPEMENT | BATIMENT | PIECE | [7 empty] | RECEPTION | FIN DE GARANTIE
Note on D8: Arborescence : regrouper les équipements Enfants sous l'équipement Parent EX1 : ARM parent de CTA , VEX, GRF... CTA parent de groupe froid, filtres, registres, batteries, humidificateur, filtration, ventilateur; VEX parent de SOR; EX2: PDT parent de l'ARE mère EX3: GRC parent de plusieurs CLI
Note on G8: Le nouvel équipement sera créé en lieu et place de l'ancien équipement; L'ancien équipement sera supprimé (mise au rebut).
Note on O8: Caractéristiques techniques indispensables pour les familles techniques CLI / GRF / GRC / GFA /PAC / CFL: - Type de Fluide Frigorigène (INDISPENSABLE) - Quantité fluide frigorigène (INDISPENSABLE) - Puissance frigorigène - Fabriquant - Numéro de série - Modèle

## Création Déplac Suppr VANNES
|  |  |  | FICHE NAVETTE EQUIPEMENTS | [8 empty] | N° Affaire :
Libellé :
N° OT :
Service Ingénierie Exploitation DRT / SIE Grenoble | [12 empty] | Edité le :
CREATION, REMPLACEMENT ET SUPPRESSION des VANNES
=> Fournir les schémas de principes et les plans d'implantation | [11 empty] | Besoin d'AIDE ? voir commentaires dans les cellules
N° de vanne | Type de réseaux | Fonction de la vanne | Désignation de vanne |  | Création ou remplacement ou suppression | Emplacement équipement | Repère numérique sur plan ou synoptique | Type de vanne | Diamètre et pression nominal | Sens de fermeture | Profondeur sur clé de vanne | Nombre de tour | Fabricant et/ou Marque | Modèle et/ou référence | Date de pose
Communiqué par CMT | [5 empty] | (bâtiment / pièce ou extérieur) |  |  |  | (SFAH ou SFH) | (Pour bouche à clé) | (pour la fermeture)
Note on B7: AC Air comprimé AirRes Air respirable AR Argon CH4 Méthane CO2 Carbonique EA Eau Adoucie ECS Eau chaude sanitaire EG Eau glacée EC Eau chaude sanitaire ECC Eau chaude chauffage EI Eau industrielle EP Eau pluviale ER Eau de refroidissement ES Eau surchauffée ET Eau vannes (toilettes) EU Eau usée EV Eau de ville GN Gaz naturel Hé Hélium H2 Hydrogène N2 Azote O2 Oxygène VID Vide etc...
Note on C7: Intérieure: AR Vanne d'arrêt principale BO Vanne de bouclage SE Vanne sectionnaire CO Vanne pied de colonne Extérieure: BC Bouche à clé
Note on F7: C Création R Remplacement S Suppression
Note on H7: Repère permettant de faire le lien entre les plans ou synoptiques et la fiche navette Exemple: 1, 2, 3, etc...
Note on I7: Vanne à boisseau Vanne papillon Vanne à guillotine
Note on K7: SFAH Sens de fermeture antihoraire SFH Sens de fermeture horaire

## Déplacement équipts
|  | FICHE NAVETTE EQUIPEMENTS |  |  |  |  | N° Affaire : | 0
[7 empty] | Libellé : | 0
Service Ingénierie Exploitation DRT / SIE Grenoble | [6 empty] | N° OT : | 0
[7 empty] | Edité le : | 0
DEPLACEMENT des EQUIPEMENTS
I : INFRA E : ELEC V : CVC C : CHAUFF G : GAZ | CODE EQUIPEMENT (famille tech-N°6 chiffres) | EMPLACEMENT ACTUEL |  | NOUVEL EMPLACEMENT |  | FOURNISSEUR INSTALLATEUR | NOUVELLE PERIODE DE GARANTIE ?
|  | BATIMENT | PIECE | BATIMENT | PIECE |  | OUI => DATE FIN DE GARANTIE |  | NON

## Suppression équipts ou HC
|  | FICHE NAVETTE EQUIPEMENTS |  |  | N° affaire : | 0
[5 empty] | Libellé : | 0
[5 empty] | N° OT : | 0
Service Ingénierie Exploitation DRT / SIE Grenoble |  |  |  |  | Edité le : | 0
SUPPRESSION, mise HORS CONTRAT, mise en RESERVE des EQUIPEMENTS
Besoin d'AIDE ? voir commentaires dans les cellules
I : INFRA E : ELEC V : CVC C : CHAUFF G : GAZ | CODE EQUIPEMENT (famille technique-N° 6 chiffres) | EMPLACEMENT ACTUEL |  | DEPOSE ?
|  |  |  | OUI | NON | STOCKAGE
|  | BATIMENT | PIECE | MISE AU REBUT | INSTALLE HORS CONTRAT | EN RESERVE | EMPLACEMENT
[7 empty] | BATIMENT | PIECE
Note on E10: L'équipement est déposé, puis supprimé du contrat de maintenance
Note on F10: L'équipement reste en place, mais n'est plus maintenu par le CMT
Note on G10: L'équipement est déposé, puis stocké en réserve, pour une réutilisation ultérieure

## Modif Famille tech.
|  | FICHE NAVETTE EQUIPEMENTS |  |  |  | N° Affaire : | 0
[6 empty] | Libellé : | 0
Service Ingénierie Exploitation DRT / SIE Grenoble | [5 empty] | N° OT : | 0
[6 empty] | Edité le : | 0
MODIFICATION de la FAMILLE TECHNIQUE (et Sous-Famille) des EQUIPEMENTS INSTALLES
I : INFRA E : ELEC V : CVC C : CHAUFF G : GAZ | N° GMAO EQUIPEMENT (6 chiffres) | ACTUELLES |  | NOUVELLES |  | EMPLACEMENT ACTUEL
|  | Famille | Sous-famille | Famille | Sous-famille | BATIMENT | PIECE

## Annexe Infra
Equipements Infrastructure | [5 empty] | (Départements : G-INFRA / I-INFRA)
Famille technique d'équipements | Sous famille technique équipements spécifiques | Désignation équipement | 1 code unique pour l'ensemble du site | 1 code par bâtiment | 1 code par équipement | Classement | Familles équipements spécifiques INES
ABR | ABR | Abri |  |  | X | Standard
ACT | ACT | Accès en toiture site | X |  |  | Sensible
AGI | AGI | Agitateur centrale effluents dilués, cuves |  |  | X | Supérieur | INES
AMS | AMS | Appareil de mesure sensible, à étallonner régulièrement |  |  | X | Sensible
ASB | ASB | Assistance technique bâtiment |  | X |  | Standard
ASE | ASE | Ascenseur |  |  | X | Sensible
ASF | ASF | Assistance fluides site | X |  |  | Standard
AVL | AVL | Avaloir | X |  |  | Sensible
BAE | BAE | Barriere électrique |  |  | X | Sensible
BAM | BAM | Barriere manuelle |  |  | X | Sensible
BOC | BOC | Ballon eau chaude |  |  | X | Sensible
CAL | CAL | Caillebotis plateforme solaire |  | X |  | Standard | INES
CEE | CEE | Chariot élévateur électrique * |  |  | X | Sensible
CEM | CEM | Chariot élévateur manutention |  |  | X | Sensible
CES | CES | Centrale eau sanitaire |  |  | X | Sensible
CEU | CEU | Chasse automatique |  |  | X | Sensible
CHE | CHE | Chéneau eau pluviale |  | X |  | Standard Sensible | INES
CHS | CHS | Chauffe-eau solaire |  |  | X | Sensible
CHV | CHV-1 | Châssis vitrés (Surface bat < 500m²) |  | X |  | Standard
CHV | CHV-2 | Châssis vitrés (500m² < Surface bat < 2500m²) |  | X |  | Standard
CHV | CHV-3 | Châssis vitrés (2500m² < Surface bat ) |  | X |  | Standard
CLE | CLE | Fabrication de clefs | X |  |  | Standard
COS | COS | Chauffe-eau sanitaire |  |  | X | Standard
CT4 | CT4 | Compteur eau de ville |  |  | X | Standard
CT5 | CT5 | Compteur eau industrielle |  |  | X | Standard
CT6 | CT6 | Compteur eau chaude |  |  | X | Standard
CT7 | CT7 | Compteur eau déminéralisée et adoucie |  |  | X | Standard
CTC | CTC | Chariot transport charge |  |  | X | Sensible
DIN | DIN | Désinsectiseur |  |  | X | Standard
DIS | DIS | Disconnecteur eau de ville |  |  | X | Sensible
DOU | DOU | Douche patient |  |  | X | Sensible
DSE | DSE | Douche de sécurité |  |  | X | Sensible
ECS | ECS | Préparateur d'eau chaude sanitaire |  |  | X | Supérieur
EHL | EHL | Echelles |  | X |  | Sensible
EPV | EPV | Espaces verts intérieurs |  | X |  | Standard | INES
ESC | ESC | Escaliers |  | X |  | Standard
EVA | EVA | Evacuation eaux pluviales |  |  | X | Standard Supérieur | INES
FEC | FEC | Filtre à tamis |  |  | X | ?
FRE | FRE | Fontaine réfrigérante |  |  | X | Standard
GAZ | GAZ | Réseau gaz naturel | X |  |  | Sensible
GCO | GCO | Garde corps extérieur bâtiment |  | X |  | Sensible
IFO | IFO | Installation filtration d'eau |  |  | X | Standard
LDV | LDV | Ligne de vie |  | X |  | Sensible
LGG | LGG | Gestion des barrières Minapass (Logique Globale de Gestion) | X |  |  | Sensible
MAS | MAS | Masse d'essai |  |  | X | Standard
MCH | MCH | Monte-charge |  |  | X | Sensible
MOB | MOB | Mobilier urbain | X |  |  | Standard
MOS | MOS | Mobilier eau sanitaire (milieu médical seulement) |  |  | X | Sensible
MVE | MVE | Mur végétalisé |  | X |  | Standard | INES
OBT | OBT | Obturateur réseaux |  |  | X | Supérieur
PAB | PAB | Pont à bascule |  |  | X | Sensible
PAL | PAL | Plomberie d'alimentation |  | X |  | Standard
PB1 | PB1 | Palan à bras/monorail |  |  | X | Standard
PB2 | PB2 | Palan à bras/potence |  |  | X | Standard
PB3 | PB3 | Palan à bras/portique |  |  | X | Standard
PB4 | PB4 | Palan à bras fixe |  |  | X | Standard
PCF | PCF-1 | Ensemble porte coupe feu bâtiment (Surface bat < 500m²) |  | X |  | Sensible
PCF | PCF-2 | Ensemble porte coupe feu bâtiment (500m² < Surface bat < 2500m²) |  | X |  | Sensible
PCF | PCF-3 | Ensemble porte coupe feu bâtiment (2500m² < Surface bat) |  | X |  | Sensible
PCF | PCF-3 | Ensemble porte coupe feu bâtiment (2500m² < Surface bat) |  | X |  | Sensible
PCF | PCF-4 | Ensemble porte coupe feu bâtiment 51 |  | X |  | Sensible
PCF | PCF | Porte coupe feu unitaire rattachée au parent générique bâtiment |  |  | X | Sensible
PCM | PCM | Porte à commande manuelle |  |  | X | Standard
PE1 | PE1 | Palan/monorail électrique |  |  | X | Standard
PE2 | PE2 | Palan/portique électrique |  |  | X | Standard
PE3 | PE3 | Palan/potence électrique |  |  | X | Standard
PE4 | PE4 | Palan fixe électrique |  |  | X | Standard
PEV | PEV | Plomberie d'évacuation |  | X |  | Standard
PEX | PEX-1 | Portes extérieures bâtiment (Surface bat < 500m²) |  | X |  | Standard
PEX | PEX-2 | Portes extérieures bâtiment (500m² < Surface bat < 2500m²) |  | X |  | Standard
PEX | PEX-3 | Portes extérieures bâtiment (2500m² < Surface bat) |  | X |  | Standard
PG1 | PG1 | Pompe Giffard |  |  | X | Sensible
PH1 | PH1 | Palan / monorail hydraulique |  |  | X | Standard
PIC | PIC | Poteau incendie | X |  |  | Sensible
PIN | PIN-1 | Portes intérieures bâtiment (Surface bat < 500m²) |  | X |  | Standard
PIN | PIN-2 | Portes intérieures bâtiment (500m² < Surface bat < 2500m²) |  | X |  | Standard
PIN | PIN-3 | Portes intérieures bâtiment (2500m² < Surface bat) |  | X |  | Standard
PLA | PLA | Plomberie laboratoires |  | X |  | Standard
PLE | PLE | Plate-forme élévatrice |  |  | X | Standard
PMO | PMO | Porte motorisée |  |  | X | Sensible
POI | POI | Pompe eau industrielle |  |  | X | Sensible
POJ | POJ | Petite pompe eau industrielle |  |  | X | Standard
POM | POM | Motopompe mobile |  |  | X | Sensible
PP1 | PP1 | Palan/monorail pneumatique |  |  | X | Sensible
PP3 | PP3 | Palan/potence pneumatique |  |  | X | Sensible
PPF | PPF-1 | Ensemble porte pare flamme bâtiment (Surface bat < 500m²) |  | X |  | Sensible
PPF | PPF-2 | Ensemble porte pare flamme bâtiment (500m² < Surface bat < 2500m²) |  | X |  | Sensible
PPF | PPF-3 | Ensemble porte pare flamme bâtiment (2500m² < Surface bat ) |  | X |  | Sensible
PPF | PPF | Porte pare flamme unitaire rattachée au parent générique bâtiment |  |  | X | Sensible
PR1 | PR1 | Pont roulant |  |  | X | Standard
PR2 | PR2 | Poutre roulante |  |  | X | Standard
PRE | PRE | Pompe de relevage |  |  | X | Sensible
PSA | PSA | Pompe sanitaire |  |  | X | Standard
PTA | PTA | Portail du centre |  |  | X | Supérieur
PTE | PTE | Porte trémie électrique |  | X |  | Standard
PTM | PTM | Portails et portillons manuels du site |  |  | X | Sensible | INES
PZO | PZO | Tube piezométrique | X |  |  | Standard
RAM | RAM | Rambarde intérieure bâtiment |  | X |  | Standard
REP | REP | Réseau eaux pluviales | X |  |  | Sensible
REU | REU | Réseau eaux usées | X |  |  | Sensible
RGA | RGA | Réservoir air comprimé |  |  | X | Sensible
RGS | RGS | Rince gant de sécurité |  |  | X | Standard
RIV | RIV | Rivière |  | X |  | Standard
ROI | ROI | Réseau eau industrielle | X |  |  | Sensible
ROS | ROS | Rince-œil de sécurité |  |  | X | Sensible
ROV | ROV | Réseau eau ville | X |  |  | Sensible
RSP | RSP | Réservoir sous pression |  |  | X
SAN | SAN | Sanitaires Bâtiment |  |  | X | Standard
SEL | SEL | Bac à sel |  | X |  | Supérieur | INES
SHE | SHE | Shed |  | X |  | Sensible
SHY | SHY | Séparateur hydrocarbures |  |  | X | Sensible
SIG | SIG | Signalétique intérieure ou extérieure | X |  |  | Standard
SKY | SKY | Skydom |  |  | X | Sensible
SRE | SRE | Station de relevage eaux pluviales |  | X |  | Sensible
STM | STM | Station météorologique |  |  | X | Supérieur
STO | STO | Stores |  | X |  | Standard
STP | STP | Station de pompage |  |  | X | Sensible
TEL | TEL | Treuil électrique |  |  | X | Standard
TER | TER-1 | Toiture Terrasse (Surface bat < 500m²) |  | X |  | Sensible
TER | TER-2 | Toiture Terrasse (500m² < Surface bat < 2500m²) |  | X |  | Sensible
TER | TER-3 | Toiture Terrasse (2500m² < Surface bat) |  | X |  | Sensible
TOI | TOI-1 | Toiture Surface (bat < 500m²) |  | X |  | Sensible
TOI | TOI-2 | Toiture (500m² < Surface bat < 2500m²) |  | X |  | Sensible
TOI | TOI-3 | Toiture (2500m² < Surface bat) |  | X |  | Sensible
TPE | TPE | Transpalette électrique |  |  | X | Supérieur | INES
TVE | TVE | Terrasses végétalisées |  | X |  | Sensible
VAN | VAN | Vanne extérieure (fluides et gaz) | X |  |  | Standard
VEI | VEI | Ventouse réseau eau industrielle |  | X
VIT | VIT | Vitres - Mise en sécurité |  | X |  | Standard
VOI | VOI | Voirie du site - mise en sécurité | X |  |  | Standard
VOJ | VOJ | Ouvrages sur voirie - Mise en sécurité | X |  |  | Standard
VSG | VSG | Vanne de sécurité gaz |  |  | X | Sensible
VVC | VVC | Cuvette WC (milieu médical seulement) |  |  | X | Sensible
* famille technique à supprimer ?

## Annexe CVC
Equipements CVC | [5 empty] | (Départements : G-CVC / I-CVC)
Famille technique d'équipements | Sous famille technique équipements spécifiques | Désignation équipement | 1 code unique pour l'ensemble du site | 1 code par bâtiment | 1 code par équipement | Classement | Familles équipements spécifiques INES
ACD | ACD-E/M | Adaptateur de commande de désenfumage (DAC) Electrique / Mécanique |  |  | X
ACD | ACD-E/P | Adaptateur de commande de désenfumage (DAC) Electrique / Pneumatique |  |  | X
ACD | ACD-P/M | Adaptateur de commande de désenfumage (DAC) Pneumatique / Mécanique |  |  | X
ACD | ACD-P/P | Adaptateur de commande de désenfumage (DAC) Pneumatique / Pneumatique |  |  | X
ADE | ADE | Appareils divers égout |  |  | X | Supérieur
ADO | ADO | Adoucisseur d'eau |  |  | X | Sensible
AEC | AEC | Aérotherme eau chaude |  |  | X | Standard
AEE | AEE | Aérotherme électrique |  |  | X | Standard
AER | AER | Aéroréfrigérant |  |  | X | Selon parents GRF-1, 2 ou 3
AES | AES | Aérotherme eau surchauffée |  |  | X | Standard
AGI | AGI | Agitateur centrale effluents dilués, cuves |  |  | X | Supérieur
AME | AME | Appareils mesures égout | X |  |  | Supérieur
AMS | AMS | Appareil de mesure sensible, à étallonner régulièrement |  |  | X | Sensible
ANA | ANA-1 ANA-2 ANA-3 | Analyseur |  |  | X | Supérieur | INES
ARD | ARD | Armoire électrique de désenfumage |  |  | X | Sensible Supérieur
ARM | ARM | Armoire électrique CVC |  |  | X | Standard Sensible Supérieur
ASC | ASC | Aspiration centralisée |  |  | X | Standard
ASF | ASF | Assistance fluides | X |  |  | Standard | INES
ASM | ASM | Assistance bâtiment |  | X |  | Standard
ASS | ASS | Assistance ST / EXP | X |  |  | Standard
AUG | AUG | Coupure d'urgence électrique ** |  |  | X | Sensible
BCE | BCE | Batterie chaude électrique |  |  | X | Sensible
BDD | BDD | Batterie froide détente directe |  |  | X | Sensible
BEC | BEC | Batterie eau chaude |  |  | X | Sensible
BEF | BEF | Batterie eau froide |  |  | X | Sensible
BES | BES | Batterie eau surchauffée |  |  | X | Supérieur
BFA | BFA | Filtration d'air soufflage |  |  | X | Standard
BFB | BFB | Filtration d'air extraction |  |  | X | Standard
BRU | BRU | Brûleur |  |  | X | Sensible | INES
BSE | BSE | Bac à sel |  |  | X | Standard Sensible Supérieur
BUS | BUS-CMT | Coffret d'interface entre équipements et supervision - BUS CMT |  |  | X | Sensible
CAN | CAN | Ouvrant de désenfumage (amenée d'air ou VB) OU Volet de désenfumage (amenée d'air ou VB) |  |  | X | Standard
CCF | CCF | Clapet coupe-feu |  |  | X | Sensible
CCH | CCH | Chambre chaude |  |  | X | Sensible
CDE | CDE | Volet de désenfumage sur extraction mécanique (VH) |  |  | X | Sensible
CED | CED-1 | Centrale de production eau déionisée Niveau 1 (0 à 1 m3/ h) |  |  | X | Supérieur
CED | CED-4 | Centrale de production eau déionisée Niveau 4 (3 à 4 m3/ h) |  |  | X | Supérieur
CED | I-CED-1 | Centrale de production eau déionisée (0 à 1 m3/ h) |  |  | X | Supérieur | INES
CED | I-CED-2 | Centrale de production eau déionisée (1 à 2 m3/ h) |  |  | X | Supérieur | INES
CED | I-CED-4 | Centrale de production eau déionisée (3 à 4 m3/ h) |  |  | X | Supérieur | INES
CED | I-CED-7 | Centrale de production eau déionisée (6 à 7 m3/ h) |  |  | X | Supérieur | INES
CEF | CEF | Centrale effluents dilués |  |  | X | Supérieur
CEL | CEL | Chaudière électrique |  |  | X | Sensible | INES
CER | CER | Centrale eau recyclée |  |  | X | Sensible
CFL | CFL | Chambre froide labo |  |  | X | Sensible
CHA | CHA | Chaudières |  |  | X | Sensible Supérieur | INES
CHS | CHS | Chauffe eau solaire |  |  | X | Standard Sensible
CIN | CIN-CMT | Centrale d'inversion gaz spécifique CMT (Bât. 43 Clinatec) |  |  | X | Standard
CLA | CLA | Congélateur labo |  |  | X | Sensible
CLB | CLB | Congélateur labo - 80°C |  |  | X | Supérieur
CLI | CLI | Climatiseur individuel monosplit OU Unité intérieure multisplit ou VRV, associé à un GRC |  |  | X | Standard
CMD | CMD-P | Commande manuelle de désenfumage Pneumatique |  |  | X | Sensible | INES
CMD | CMD-TM | Commande manuelle de désenfumage Treuil mécanique |  |  | X | Sensible
CMD | CMD-TL | Commande manuelle de désenfumage Tirer-lâcher |  |  | X | Sensible
CMD | CMD-E | Commande manuelle de désenfumage Electrique |  |  | X | Sensible
COE | COE | Compteur d'énergie |  |  | X | Standard | INES
COM | COM-1 | Compresseur air Comprimé (7 bars) |  |  | X | Sensible
COM | COM-2 | Compresseur air Comprimé (350 bars) |  |  | X | Supérieur
COM | COM-3 | Compresseur air Comprimé médical (350 bars) |  |  | X | Supérieur
COZ | COZ | Contrôleur d'ozone |  |  | X | supérieur | INES
CT1 | CT1 | Compteur énergétique eau surchauffée |  |  | X | Standard Sensible
CT2 | CT2 | Compteur d'air comprimé |  |  | X | Standard
CT3 | CT3 | Compteur énergétique eau glaçée |  |  | X | Standard
CT6 | CT6 | Compteur énergétique eau chaude chauffage |  |  | X | Standard
CTA | CTA-1 | Centrale de traitement d'air standard (tertiaire) |  |  | X | Standard
CTA | CTA-2 | Centrale de traitement d'air sensible (laboratoire) |  |  | X | Sensible
CTA | CTA-3 | Centrale de traitement d'air supérieur (médical / SB ….) |  |  | X | Supérieur
CUV | CUV | Cuve |  |  | X | Supérieur
CVI | CVI-1 | Centrale production de vide |  |  | X | Supérieur
CVI | CVI-2 | Centrale production de vide médical |  |  | X | Supérieur
DAD | DAD | Détecteur Autonome Déclencheur (fumée) pour CTA > 10000 m3/h |  |  | X | Sensible
DEB | DEB | Débimètre (contrôle EU, EP, neutral, effluents, EDI…) |  |  | X | Standard
DEC | DEC | Déchloreur |  |  | X | Supérieur
DET | DET-CMT | Détendeur gaz |  |  | X | Sensible / Supérieur
DHU | DHU | Déshumidificateur |  |  | X | Supérieur
DHY | DHY | Déshydrateur |  |  | X | Supérieur
DIS | DIS | Disconnecteur |  |  | X | Sensible Supérieur | INES
ECE | ECE | Echangeur électrique eau chaude |  |  | X | Sensible
ECF | ECF | Echangeur chambre froide (bât 92 IBS2) |  |  | X | Sensible
ECH | ECH | Echangeur hydraulique sur tous fluides |  |  | X | Standard Sensible Supérieur
ECL | ECL | Eclairage par lampe UV |  |  | X | Supérieur
ECS | ECS | Préparateur d'eau chaude sanitaire |  |  | X | Standard / Sensible / Supérieur
ELI | ELI | Electrodéioniseur |  |  | X | Supérieur | INES
ENR | ENR | Enregistreur |  |  | X | Standard
FEC | FEC | Filtration eau chargée |  |  | X | Supérieur
FFU | FFU | Recycleur de filtration terminale |  |  | X | Supérieur
GAT | GAT | Gaine aéraulique textile |  |  | X | Standard
GEN | GEN | Générateur vapeur |  |  | X | Sensible
GFA | GFA | Groupe froid à détente directe, associé à une CTA |  |  | X | Sensible
GMP | GMP | Groupe de maintien de pression |  |  | X | Standard
GNV | GNV | Récipient vapeur * |  |  | X | Sensible
GOZ | GOZ | Générateur d'ozone |  |  | X | Supérieur | INES
GRC | GRC | Groupe froid de condensation multisplit ou VRV, associé à plusieurs CLI |  |  | X | Standard Sensible Supérieur
GRF | GRF-1 | Groupe production d'eau glacée standard (tertiaire) |  |  | X | Standard
GRF | GRF-2 | Groupe production d'eau glacée sensible (labos) |  |  | X | Sensible
GRF | GRF-3 | Groupe production d'eau glacée supérieur (médical / SB…) |  |  | X | Supérieur
GTC | GTC-1 | Gestion Technique Centralisée CVC |  |  | X | Supérieur
HFL | HFL | Hotte à flux laminaire |  |  | X | Standard | INES
HOT | HOT | Hotte ventilée |  |  | X | Standard
HUM | HUM | Humidificateur |  |  | X | Standard
IFA | IFA | Filtre air comprimé |  |  | X | Sensible
IFO | IFO | Installation filtration d'eau standard |  |  | X | Standard
IFO | IFO-1 | Installation filtration d'eau - Filtre EDI niveau 1 (ex 10 microns) |  |  | X | Standard | INES
IFO | IFO-2 | Installation filtration d'eau - Filtre EDI niveau 2 (ex 1 microns) |  |  | X | Standard | INES
IFO | IFO-3 | Installation filtration d'eau - Filtre EDI niveau 3 (ex 0,5 microns ...) |  |  | X | Standard | INES
LAV | LAV | Laveur (extraction) |  |  | X | Supérieur | INES
LCT | LCT | Locaux techniques CVC |  |  | X | Standard
LIT | LIT | Lits mélangés |  |  | X | Supérieur
MGL | MGL | Machine à glace |  |  | X | Sensible
MOD | MOD | Module gaz spécifique CMT (Bât. 43 Clinatec) |  |  | X | Standard
OSM | OSM | Osmoseur |  |  | X | Supérieur
PAC | PAC | Pompe à chaleur |  |  | X | Supérieur
PCG | PCG | Pompe circulation |  |  | X | Standard Sensible | INES
PCH | PCH | Plancher chauffant |  |  | X | Standard | INES
PDO | PDO | Pompe doseuse |  |  | X | Supérieur
PED | PED | Pompe eau déionisée |  |  | X | Supérieur
PEF | PEF | Pompe centrifuge |  |  | X | Sensible
PGZ | PGZ | Plomberie gaz process |  |  | X | Sensible | INES
PHM | PHM | PH-mètre de la centrale effluents dilués |  |  | X | Supérieur
POC | POC | Pompe circulateur chauffage |  |  | X | Standard
POG | POG | Pompe circulateur eau glacée |  |  | X | Standard
POP | POP | Pompe eau pulvérisée |  |  | X | Sensible
POR | POR | Pompe d'eau recyclée |  |  | X | Sensible
POS | POS | Pompe eau surchauffée |  |  | X | Supérieur | INES
POT | POT | Pot à boues (chauffage) |  |  | X | Sensible
PPR | PPR | Pompe de prélèvement |  |  | X | Supérieur | INES
PRA | PRA | Panneaux rayonnants ou solaire |  |  | X | Standard Sensible | INES
PRC | PRC | Pompe de relevage condensats, associée à plusieurs climatiseurs |  |  | X | Standard
PRE | PRE | Pompe de relevage fluides sécifiques |  |  | X | Sensible
PRV | PRV | Préleveur cuve effluents |  |  | X | Supérieur | INES
PSA | PSA | Pompe circulateur ECS |  |  | X | Standard
PSE | PSE | Pompe de transfert fluides process Pompe rejets effluents Pompe station égouts |  |  | X | Supérieur
PUR | PUR | Purgeur * |  |  | X | Sensible
PV1 | PV1 | Pompe à vide "classique" |  |  | X | Standard
PV2 | PV2 | Pompe à vide "industrielle" |  |  | X | Standard
PV3 | PV3 | Pompe à vide poussé |  |  | X | Standard
RAC | RAC | Réseau d'air comprimé |  |  | X | Standard
RAD | RAD | Radiateurs eau chaude |  |  | X | Standard | INES
RAZ | RAZ | Réseau gaz de ville |  |  | X | Supérieur | INES
RCE | RCE | Robinet à commande électrique* |  |  | X | Standard
RCP | RCP | Robinet à commande pneumatique * |  |  | X | Standard
RCV | RCV | Récipient vapeur |  |  | X | Sensible | INES
REF | REF | Réseau effluents |  |  | X | Supérieur | INES
REG | REG | Automate/ Régulation |  |  | X | Standard
RG2 | RG2 | Récipient de gaz du groupe 2 |  |  | X | Sensible / Supérieur | INES
RGA | RGA | Réservoir air comprimé |  |  | X | Sensible
RGI | RGI | Registre aéraulique motorisé |  |  | X | Sensible
ROA | ROA | Réseau eau adoucie |  |  | X | Sensible
ROC | ROC | Réseau eau chaude chauffage |  |  | X | Standard
ROD | ROD | Réseau eau déïonisée |  |  | X | Standard
ROE | ROE | Réseau récupération d'énergie |  |  | X | Standard
ROG | ROG | Réseau eau glacée |  |  | X | Standard
ROR | ROR | Réseau eau recyclée |  |  | X | Sensible
RRE | RRE | Roue récupération d'énergie sur CTA double flux |  |  | X | Sensible
RSO | RSO | Réseau eau chaude solaire |  |  | X | Sensible
RVI | RVI | Réseau distribution vide |  | X |  | Sensible
RVT | RVT | Résistivimètre |  |  | X | Supérieur | INES
SCE | SCE | Station de contrôle d'égout |  |  | X | Supérieur
SEA | SEA | Sécheur air comprimé |  |  | X | Supérieur
SEP | SEP | Séparateur d'air (chauffage) |  |  | X | Supérieur
SOR | SOR | Sorbonne |  |  | X | Sensible
SRP | SRP | Suppresseur * |  |  | X | Standard
SST | SST | Sous Station production ES |  |  | X | Sensible | INES
TAC |  | Traitement anti-corrosion |  |  | X | Sensible Supérieur | INES
TAR | TAR | Tour aéroréfrigérante |  |  | X | Supérieur
TDE | TDE | Ouvrant de désenfumage, VH OU Exutoir de désenfumage type skydom |  |  | X | Sensible
TOE | TOE | Tourelle ou caisson de désenfumage (cps coffret de relayage) |  |  | X | Sensible
TUV | TUV | Traitement UV |  |  | X | Supérieur | INES
TVS | TVS | Trappe de visite vanne de sectionnement ES * |  |  | X | Sensible
UCE | UCE | Unité de contrôle Eaux Pluviales |  |  | X | Supérieur
USE | USE | Unité de stérilisation de l'eau |  |  | X | Supérieur
UTA | UTA | Unité de traitement d'air autonome |  |  | X | Standard Sensible Supérieur
VAE | VAE | Vase d'expansion |  |  | X | Standard
VAN | VAN | Vannes fluides sécifiques |  |  | X | Standard Sensible | INES
VAP | VAP-1/2/3 | Variateur vitesse |  |  | X | Standard Sensible Supérieur | INES
VAR | VAR | Vanne / Registre autorégulant aéraulique |  |  | X | Sensible
VCO | VCO | Ventilo convecteur |  |  | X | Standard
VCR | VCR | Ventilateur caloréducteur |  |  | X | Standard
VEN | VEN | Venturi |  |  | X | Standard
VEX | VEX | Ventilateur d'extraction (hors désenfumage) |  |  | X | Supérieur
VON | VON | Ventilateur de soufflage |  |  | X | Standard
VOR | VOR | Registre aéraulique manuel * |  |  | X | Standard
VSG | VSG | Vannes de sécurité gaz |  |  | X | Supérieur | INES
* famille technique à supprimer ?
** famille technique à créer en GMAO ?

## Annexe Chauff
Equipements Chauffage | [5 empty] | (Département : G-CHAUFF)
Famille technique d'équipements | Sous famille technique équipements spécifiques | Désignation équipement | 1 code unique pour l'ensemble du site | 1 code par bâtiment | 1 code par équipement | Classement
BCL | BCL | Boucle lisse eau surchauffée |  |  | X | Sensible
CHA | CHA | Chaudière |  |  | X | Selon fonction et emplacement
CT1 | CT1 | Compteur d'eau chaude Kamstrup |  |  | X | Standard / Sensible
CVS | CVS | Convecteur eau surchauffée |  |  | X | Standard
DGZ | DGZ | Dégazeur réseau fermé ECC |  |  | X | Standard
PCH | PCH | Plancher chauffant |  |  | X | Sensible
POS | POS | Pompe eau surchauffée |  |  | X | Sensible
PRA | PRA | Panneau rayonnant eau surchauffée |  |  | X | Sensible
RAD | RAD | Radiateur eau chaude |  |  | X | Standard
REX | REX | Réseau extérieur eau surchauffée | X |  |  | Sensible
RIS | RIS | Réseau intérieur eau surchauffée |  |  | X | Sensible
SST | SST | Sous station chauffage |  | X |  | Sensible

## Annexe Elec
Equipements Electriques | [5 empty] | (Départements : G-ELEC / I-ELEC)
Famille technique d'équipements | Sous famille technique équipements spécifiques | Désignation équipement | 1 code unique pour l'ensemble du site | 1 code par bâtiment | 1 code par équipement | Classement | Familles équipements spécifiques INES
ACR | ACR-1 | Armoire de compensation énergie réactive HT |  |  | X | Supérieur
ACR | ACR-2 | Armoire de compensation énergie réactive BT |  |  | X | Supérieur
AMP | AMP | Prestation maintenance multimédia |  |  | X | Standard
ARE | ARE | Armoires électriques de distribution principale |  |  | X | Supérieur
ARU | ARU | Armoire électrique utilisateur |  |  | X | Standard Sensible Supérieur
ASI | ASI | Alim. statique sans coupure (petit modèle) |  |  | X | Sensible
AST | AST-1 | Alim. statique sans coupure 5 ≤ KVA ≤ 15 |  |  | X | Supérieur
AST | AST-2 | Alim. statique sans coupure 15 ≤ KVA ≤ 30 |  |  | X | Supérieur
AST | AST-3 | Alim. statique sans coupure 30 ≤ KVA ≤ 100 |  |  | X | Supérieur
AST | AST-4 | Alim. statique sans coupure 100 < KVA |  |  | X | Supérieur
AUG | AUG | Coupure d'urgence électrique ** |  |  | X | Sensible
BAC | BAC | Batterie accumulateurs électrique |  |  | X | Sensible
BDR | BDR-1 | Bornes de recharge véhicules électriques - type E |  |  | X | Standard
BDR | BDR-2 | Bornes de recharge véhicules électriques - type 3 |  |  | X | Standard
BEN | BEN | Ensemble des blocs d’énergie : |  |  | X | Sensible
RDO, RDS, RDH, sirène, sonnerie, télécommande poste HT, télésignalisation PHT, délestage PHT, ensemble chargeur / batterie surveillance, automate relayable, éclairage secours, surveillance gaz, clapet coupe feu...
BEP | BEP | Ensemble des blocs d’énergie particuliers |  |  | X | Supérieur
CHB | CHB | Chargeurs des batteries de véhicules |  |  | X | Sensible
CHT | CHT | Cellule haute tension |  |  | X | Sensible / Supérieur | INES
CHT | CHT-1 | Cellule haute tension : Boucle, départ, arrivée, protection 15 KV |  |  | X | Supérieur
CHT | CHT-2 | Cellule haute tension : Boucle, départ, arrivée, protection 20 KV |  |  | X | Supérieur
COE | COE | Compteur énergie électrique |  |  | X | Standard | INES
COE | COE-1 | Compteur énergie électrique standard |  |  | X | Standard
COE | COE-2 | Compteur énergie électrique télérelevé |  |  | X | Standard
DEF | DEF | Recherche défaut électrique site | X |  |  | Standard
DJG | DJG | Disjoncteur général basse tension |  |  | X | Supérieur
DVE | DVE | Divers électrique site | X |  |  | Standard
EDS | EDS-1 | Eclairage de sécurité Surface bat < 500m² |  | X |  | Sensible
EDS | EDS-2 | Eclairage de sécurité 500m² < Surface bat < 2500m² |  | X |  | Sensible
EDS | EDS-3 | Eclairage de sécurité 2500m² < Surface bat |  | X |  | Sensible
EDS | EDS | Eclairage de sécurité unitaire rattaché au parent générique bâtiment |  |  | X | Sensible
EEA | EEA | Eclairage extérieur luminaires appliqués |  |  | X | Sensible
EEB | EEB | Eclairage extérieur lampes BEGA |  |  | X | Sensible
EEC | EEC | Eclairage extérieur candélabre ou applique |  |  | X | Sensible
EED | EED | Eclairage extérieur bande décorative |  |  | X | Sensible
EER | EER | Eclairage extérieur clôture |  |  | X | Supérieur
EET | EET | Eclairage extérieur lampes totem |  |  | X | Supérieur
EEX | EEX | Eclairage extérieur général | X |  |  | Supérieur
EIB | EIB-1 | Eclairage intérieur bâtiment Surface bat < 500m² |  | X |  | Standard
EIB | EIB-2 | Eclairage intérieur bâtiment 500m² < Surface bat < 2500m² |  | X |  | Standard
EIB | EIB-3 | Eclairage intérieur bâtiment 2500m² < Surface bat |  | X |  | Standard
EIB | EIB-4 | Eclairage intérieur bâtiment Bat salle propre / salle blanche |  | X |  | Standard
GRE | GRE | Groupe électrogène |  |  | X | Supérieur
GTC | GTC-2 | Gestion technique centralisée ELEC |  |  | X | Sensible
HOR | HOR | Horloge |  |  | X | Standard
INV | INV | Inverseur de source |  |  | X | Sensible
PDT | PDT-1 | Poste de transformation 15 kV |  |  | X | Supérieur
PDT | PDT-2 | Poste de transformation 20kV |  |  | X | Supérieur
PDT | PDT | Poste de transformation |  |  | X | Supérieur | INES
POT | POT | Portier téléphonique |  |  | X | Sensible | INES
R2S | R2S | Réseau 2 ème secours |  |  | X | Supérieur
SCA | SCA | Systeme de contrôle d'acces |  |  | X |  | INES
SDG | SDG | Systeme de détection gaz |  |  | X | Supérieur | INES
SDI | SDI | Systeme de détection intrusion |  |  | X | Supérieur | INES
SIR | SIR | Sirènes évacuations * |  |  | X | Supérieur
SPI | SPI | Systeme de protection incendie |  |  | X |  | INES
SSG | SSG | Systèmes de surveillance spéciales et générales | X |  |  |  | INES
STS | STS | Système de transfert de sources automatique |  |  | X | Supérieur
TRA | TRA-1 | Transformateur 15 KV |  |  | X | Supérieur
TRA | TRA-2 | Transformateur 20 KV |  |  | X | Supérieur
UBT | UBT | Onduleur volet inertie process |  |  | X | Supérieur
VSD | VSD | Détection / protection contre l'incendie VESDA CHUBB |  |  | X
* famille technique à supprimer ?
** famille technique à créer en GMAO ?

## Annexe Gaz
Equipements GAZ |  |  | (Départements : G-GAZ / I-GAZ)
Famille technique d'équipements | Sous famille technique équipements spécifiques | Désignation équipement | Classement | Familles équipements spécifiques INES
BUS | BUS | Coffret d'interface entre équipements et supervision - Surveillance réseau gaz | Standard
CAB | CAB | Gaz Cabinet | Sensible
CDG | CDG | Centrale Gaz | Supérieur | INES
CIN | CIN | Centrale d'inversion | Sensible
DET | DET | Détendeur gaz | Sensible / Supérieur
MOD | MOD | Module gaz | Sensible
RG2 | RG2 | Récipient de gaz du groupe 2 |  | INES
SOG | SOG | Soupape | Supérieur

## Codes équipements
Famille d'équipements | Désignation équipement | Pôles | I | Infra
ABR | Abri | I | E | Elec
ACD | Adaptateur de commande de désenfumage (DAC) | V | V | CVC
ACR | Armoire de compensation énergie réactive | E | C | CHAUFF
ACT | Accès en toiture site | I | G | Gaz
ADE | Appareils divers égout | V
ADO | Adoucisseur d'eau | V
AEC | Aérotherme eau chaude | V
AEE | Aérotherme électrique | V
AER | Aeroréfrigérant | V
AES | Aérotherme eau surchauffée | V
AGI | Agitateur de la centrale effluents dilués | V
AME | Appareils mesures égout | V
AMP | Prestation maintenance multimédia | E
AMS | Appareil de mesure | V
ANA | Analyseur | V
ARD | Armoires électriques de désenfumage | V
ARE | Armoires électriques | E
ARM | Armoire électrique CVC | V
ARU | Armoire électrique utilisateur | E
ASB | Assistance technique bâtiment | I
ASC | Aspiration centralisée | V
ASE | Ascenseur | I
ASF | Assistance fluides site | I
ASI | Alim. statique sans coupure (petit modèle) | E
ASM | Assistance technique bâtiment | V
ASS | Assistance ST / EXP | V
AST | Alim. statique sans coupure | E
AUG, AUE, AUV | Coupure d'urgence électrique ** | E, V
AVL | Avaloir | I
BAC | Batterie accumulateurs élec. | E
BAE | Barriere Electrique | I
BAM | Barriere manuelle | I
BCE | Batterie chaude électrique | V
BCL | Boucle lisse eau surchauffée | V
BDD | Batterie froide détente directe | V
BDR | Bornes de recharge véhicules électriques | E
BEC | Batterie eau chaude | V
BEF | Batterie eau froide | V
BEN | Ensemble des blocs d’énergie | E
BEP | Ensemble des blocs d’énergie particuliers | E
BES | Batterie eau surchauffée | V
BFA | Filtration d'air soufflage | V
BFB | Filtration d'air extraction | V
BIP | Prestation maintenance BIP Récepteurs | E
BOC | Ballon eau chaude | I
BRU | Brûleur | V
BSE | Bac à sel | V
BUS | Coffret d'interface entre équipements et supervision | G, V
CAB | Gaz Cabinet | G
CAL | Caillebotis plateforme solaire | I
CAN | Ouvrant ou volet de désenfumage (amenée d'air ou VB) | V
CCF | Clapet coupe-feu | V
CCH | Chambre chaude | V
CDE | Volet de désenfumage sur extraction mécanique (VH) | V
CDG | Centrale gaz | G
CED | Centrale de production eau déionisée | V
CEE | Chariot élévateur électrique | I
CEF | Centrale effluents dilués | V
CEL | Chaudière électrique | V
CEM | Chariot élévateur manutention | I
CER | Centrale eau recyclée | V
CES | Centrale eau sanitaire | I
CEU | Chasse automatique | I
CFL | Chambre froide labo | V
CHA | Chaudière | C, V
CHB | Chargeurs des batteries de véhicules | E
CHE | Chéneau eau pluviale | I
CHS | Chauffe-eau solaire | I, V
CHT | Cellule haute tension | E
CHV | Châssis vitrés | I
CIN | Centrale d'inversion | G, V
CLA | Congélateur labo | V
CLB | Congélateur labo - 80°C | V
CLE | Fabrication de clefs | I
CLI | Climatiseur individuel | V
CMD | Commande manuelle de désenfumage | V
COE | Compteur énergie électrique | E
COM | Compresseur air Comprimé | V
COS | Chauffe-eau sanitaire | I
COZ | Contrôleur ozone | V
CT1 | Compteur d'eau chaude Kamstrup | V, C
CT2 | Compteur d'air comprimé | V
CT3 | Compteur eau glaçée | V
CT4 | Compteur eau de ville | I
CT5 | Compteur eau industrielle | I
CT6 | Compteur eau chaude | I, V
CT7 | Compteur eau adoucie, déionisée | I
CT8 | Compteur énergie électrique | E
CTA | Centrale de traitement d'air standard | V
CTC | Chariot transport charge | I
CUV | Cuve | V
CVA | Chambre à vannes ** | I, V
CVI | Centrale production de vide | V
CVS | Convecteur eau surchauffée | C
DAD | Détecteur Autonome Déclencheur | V
DEB | Débimètre contrôle EU, EP, neutral, effluents, EDI… | V
DEC | Déchloreur | V
DEF | Recherche défaut électrique site | E
DET | Détendeur | G, V, I
DGZ | Dégazeur réseau ECC | C
DHU | Déshumidificateur | V
DHY | Déshydrateur | V
DIN | Désinsectiseur | I
DIS | Disconnecteur | I, V
DJG | Disjoncteur général basse tension | E
DOU | Douche patient | I
DSE | Douche de sécurité | I
DEV | Divers électrique site | E
ECE | Echangeur électrique eau chaude | V
ECF | Echangeur chambre froide | V
ECH | Echangeur hydraulique sur tous fluides | V
ECL | Eclairage par lampe UV | V
ECS | Préparateur d'eau chaude sanitaire | I, V
EDS | Eclairage de sécurité | E
EEA | Eclairage extérieur luminaires appliques | E
EEB | Eclairage extérieur lampes BEGA | E
EEC | Eclairage extérieur candélabre ou applique | E
EED | Eclairage extérieur bande décorative | E
EER | Eclairage extérieur clôture | E
EET | Eclairage extérieur lampes totem | E
EEX | Eclairage extérieur général | E
EHL | Echelles | I
EIB | Eclairage intérieur bâtiment | E
EIG | Eclairage intérieur général; regroupe tous les EIB d'un site * | E
ELI | Electrodéïoniseur | V
EPV | Espaces verts intérieurs | I
ESG | Eclairage sécurité général; regroupe tous les EDS d'un site * | E
ENR | Enregistreur | V
ESC | Escaliers | I
EVA | Evacuations eaux pluviales | I
FEC | Filtration eau chargée (V) ou à tamis (I) | V, I
FFU | Recycleur de filtration terminale | V
FRE | Fontaine réfrigérante | I
GAT | Gaine aéraulique textile | V
GAZ | Réseau gaz naturel | I
GCO | Garde corps | I
GEN | Générateur vapeur | V
GFA | Groupe froid à détente directe, associé à une CTA | V
GMP | Groupe de maintien de pression | V
GNV | Récipient vapeur * | V
GOZ | Générateur d'ozone | V
GRC | Groupe froid de condensation multisplit ou VRV, associé à plusieurs CLI | V
GRE | Groupe électrogène | E
GRF | Groupe production d'eau glacée | V
GTC | Gestion Technique Centralisée | V, E
HFL | Hotte à flux laminaire | V
HOR | Horloge | E
HOT | Hotte ventilée | V
HUM | Humidificateur | V
IFA | Filtre air comprimé | V
IFO | Installation filtration d'eau | I, V
INV | Inverseur de source | E
LAV | Laveur | V
LCT | Locaux technique CVC | V
LDV | Ligne de vie | I
LGG | Gestion des barrières Minapass | I
LIT | Lits mélangés | V
MAS | Masse d'essai | I
MCH | Monte-charge | I
MGL | Machine à glace | V
MOB | Mobilier urbain | I
MOD | Module gaz | G, V
MOS | Mobilier eau sanitaire | I
MVE | Mur végétalisé | I
OBT | Obturateur réseaux | I
OSM | Osmoseur | V
PAB | Pont à bascule | I
PAC | Pompe à chaleur | V
PAL | Plomberie d'alimentation | I
PB1 | Palan à bras/monorail | I
PB2 | Palan à bras/potence | I
PB3 | Palan à bras/portique | I
PB4 | Palan à bras fixe | I
PCF | Porte coupe feu ou pare flamme | I
PCG | Pompe circulation | V
PCH | Plancher chauffant | V, C
PCM | Porte à commande manuelle | I
PDG | Général poste de transformation * | E
PDO | Pompe doseuse | V
PDT | Poste de transformation | E
PE1 | Palan/monorail électrique | I
PE2 | Palan/portique électrique | I
PE3 | Palan/potence électrique | I
PE4 | Palan fixe électrique | I
PED | Pompe eau déionisée | V
PEF | Pompe centrifuge | V
PEV | Plomberie d'évacuation | I
PEX | Portes extérieures bâtiment | I
PG1 | Pompe Giffard | I
PGM | Plomberie gaz médicaux ** | V
PGS | Plomberie gaz spéciaux ** | V
PGZ | Plomberie gaz process | V
PH1 | Palan/monorail hydraulique | I
PHM | PH-mètre de la centrale effluents dilués | V
PIC | Poteau incendie | I
PIN | Portes intérieures bâtiment | I
PLA | Plomberie laboratoires | I
PLE | Plate-forme élévatrice | I
PMO | Porte motorisée | I
POC | Pompe circulation eau chaude | V
POD | Pompe injection sel cuve acido / basique ** | V
POE | Pont élévateur ** | I
POG | Pompe circulation eau glacée | V
POI | Pompe eau industrielle | I
POJ | Petite pompe eau industrielle | I
POM | Motopompe mobile | I
POP | Pompe eau pulvérisée | V
POR | Pompe d'eau recyclée | V
POS | Pompe eau surchauffée | C, V
POT | Pot à boues (chauffage) Portier téléphonique | V, E
PP1 | Palan/monorail pneumatique | I
PP3 | Palan/potence pneumatique | I
PPF | Porte pare flamme | I
PPR | Pompe de prélèvement | V
PR1 | Pont roulant | I
PR2 | Poutre roulante | I
PRA | Panneau rayonnant eau surchauffée | C, V
PRC | Pompe de relevage condensats, associée à plusieurs climatiseurs | V
PRE | Pompe de relevage | I, V
PRV | Préleveur cuves effluents | V
PSA | Pompe sanitaire | I, V
PSE | Pompe de transfert fluides process Pompe rejets effluents Pompe station égouts | V
PTA | Portail du centre | I
PTE | Porte Trémie Electrique | I
PTM | Portails et portillons manuels | I
PUR | Purgeur * | V
PV1 | Pompe à vide "classique" | V
PV2 | Pompe à vide "industrielle" | V
PV3 | Pompe à vide "poussée" | V
PZO | Tube piezométrique | I
R2S | Réseau 2 ème secours | E
RAC | Réseau d'air comprimé | V
RAD | Radiateur eau chaude | C, V
RAM | Rambarde | I
RAZ | Réseau gaz de ville | V
RCE | Robinet à commande électrique * | V
RCP | Robinet à commande pneumatique * | V
RCV | Récipient vapeur | V
REF | Réseau effluents | V
REG | Régulation / automate | V
REP | Réseau eaux pluviales | I
REU | Réseau eaux usées | I
REX | Réseau extérieur eau surchauffée | C, V
RG2 | Récipient de gaz | G, V
RGA | Réservoir air comprimé | V
RGI | Registre aéraulique motorisé | V
RGS | Rince gant de sécurité | I
RIS | Réseau intérieur eau surchauffée | C, V
RIV | Rivière | I
ROA | Réseau eau adoucie | V
ROC | Réseau eau chaude chauffage | V
ROD | Réseau eau déïonisée | V
ROE | Réseau récupération d'énergie | V
ROG | Réseau eau glacée | V
ROI | Réseau eau industrielle | I
ROR | Réseau eau recyclée | V
ROS | Rince-œil de sécurité | I
ROV | Réseau eau ville | I
RRE | Roue récupération d'énergie | V
RSO | Réseau eau chaude solaire | V
RSP | Réservoir sous pression | I, V
RVI | Réseau distribution vide | V
RVT | Résistivimètre | V
SAN | Sanitaires Bâtiment | I
SCA | Système de contrôle d'acces | E
SCE | Station de contrôle d'égout | V
SDG | Système de détection gaz | E
SDI | Système de détection intrusion | E
SEA | Sécheur air comprimé | V
SEL | Bac à sel | V
SEP | Séparateur d'air chauffage | V
SHE | Shed | I
SHY | Séparateur hydrocarbures | I
SIG | Signalétique intérieure ou extérieure | I
SIR | Sirènes évacuations * | E
SKY | Skydom | I
SOG | Soupape | G
SOR | Sorbonne | V
SPI | Système de protection incendie | E
SRE | Station de relevage eaux pluviales | I
SRP | Suppresseur * | V
SSG | Systèmes de surveillance spéciales et générales | E
SST | Sous station chauffage | C, V
STM | Station météorologique du parking des cars | I
STO | Stores | I
STP | Station de pompage | I
STS | Système de transfert de sources automatique | E
SUR | Surveillance réseaux **
TAC | Traitement anti-corrosion | I, V
TAR | Tour aéroréfrigérante | V
TDE | Ouvrant de désenfumage, VH OU Exutoir de désenfumage type skydom | V
TEL | Treuil électrique | I
TER | Toiture Terrasse | I
TOE | Tourelle ou caisson de désenfumage (cps coffret de relayage) | V
TOI | Toiture | I
TPE | Transpalette électrique | I, V
TRA | Transformateur | E
TUV | Traitement UV | V
TVE | Terrasses végétalisées | I
TVS | Trappe de visite vanne de sectionnement ES * | V
UBT | Onduleur volet inertie process | E
UCE | Unité de contrôle Eaux Pluviales | V
USE | Unité de stérilisation de l'eau | V
UTA | Unité de traitement d'air autonome | V
VAE | Vase d'expansion | V
VAN | Vanne extérieure (fluides et gaz) | I, V
VAP | Variateur vitesse | V
VAR | Vanne / Registre autorégulant aéraulique | V
VCO | Ventilo convecteur | V
VCR | Ventilateur caloréducteur | V
VEI | Ventouse réseau eau industrielle | I
VEN | Venturi | V
VEX | Ventilateur d'extraction | V
VIT | Vitres - Mise en sécurité | I
VOI | Voirie du site - mise en sécurité | I
VOJ | Ouvrages sur voirie - Mise en sécurité | I
VON | Ventilateur de soufflage | V
VOR | Volet de régulation | V
VSD | Détection / protection contre l'incendie VESDA CHUBB | E
VSG | Vanne de sécurité gaz | I, V
VVC | Cuvette WC | I
** famille technique à créer en GMAO ?
* famille technique à supprimer ?