## DPGF LOT 02
AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34 - CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE 13015
LOT 02 PLOMBERIE CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT VENTILATION |  | DPGF
Le candidat renseigne uniquement les cases colorées.
ART. | DESIGNATION | U | QTE | QTE ENT | P.U - € HT | TOTAL
1 | GENERALITES
| Etudes EXE DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total généralités |  |  |  |  | 0
2 | DEPOSE ET INSTALLATION DE CHANTIER
21 | DEPOSE PLOMBERIE | ens | 1 |  |  | 0
22 | DEPOSE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT | ens | 1 |  |  | 0
23 | INSTALLATION DE CHANTIER | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total dépose et installation de chantier |  |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
31 | ALIMENTATION EAU FROIDE
311 | ORIGINE DES PRESTATIONS
| Raccordement | U | 1 |  |  | 0
| Robinet d'arrêt | U | 1 |  |  | 0
| Filtre à tamis | U | 1 |  |  | 0
| Clapet de non retour | U | 1 |  |  | 0
| Nourrice de distribution yc robinets de barrage et clapet de non retour | ens | 1 |  |  | 0
| Compteur | U | 1 |  |  | 0
| Détendeur | U | 1 |  |  | 0
| Robinets de prise d'échantillons sur le départ EF | U | 1 |  |  | 0
312 | LIAISONS HORIZONTALES ET VERTICALES
3121 | Principe de distribution
3122 | Nature des réseaux
| réseau en FP et en cloison | ml | 15 |  |  | 0
3123 | Calorifuge | ml | 15 |  |  | 0
| Sous total Alimentation Eau Froide |  |  |  |  | 0
32 | EVACUATIONS DES EAUX |  |  |  |  | 0
321 | GENERALITES | PM
322 | PRINCIPES D'EVACUATION
323 | CHUTES ET RESEAUX EN PVC EU-EV-EP |  |  |  |  | 0
3231 | Réseau EU/EV
Réseau verticaux et horizontaux
| Ventilation primaire yc aérateur à membrane | ml | 4 |  |  | 0
| réseau en FP | ml | 3 |  |  | 0
| réseau en plinthes | ml | 18 |  |  | 0
| habillage phonique | ml | 4 |  |  | 0
3232 | Evacuation des condensats | ml | 35 |  |  | 0
| Sous total Evacuation des eaux |  |  |  |  | 0
33 | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRES
331 | PRINCIPE
332 | PRODUCTION ECS ELECTRIQUE
3321 | Ballon ECS 50 litres | ens | 1 |  |  | 0
333 | RESEAU DE DISTRIBUTION ECS
3331 | RESEAU DE DISTRIBUTION ECS NON BOUCLE
| Réseau non bouclé | ml | 10 |  |  | 0
| Sous total Production ECS |  |  |  |  | 0
34 | DISTRIBUTION DES APPAREILS
341 | Distribution Eau Chaude – Eau Froide |  |  |  | 0
| EF | U | 7 |  |  | 0
| EC | U | 2 |  |  | 0
342 | RACCORDEMENT EU/EV DES APPAREILS SANITAIRES
| EU/EV | U | 7 |  |  | 0
| Sous total Distribution des appareils |  |  |  |  | 0
35 | Essais et désinfection des installations de plomberie sanitaire | ens | 1 |  |  | 0
351 | Rinçage préalable
352 | Désinfection
353 | Rinçage terminal
354 | Modalités d'évaluation de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection
| Sous total désinféction et mise en service |  |  |  |  | 0
36 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
361 | Généralités
362 | APPAREILS SANITAIRES
3621 | Cuvette WC PMR | U | 2 |  |  | 0
3622 | Cuvette WC | U | 1 |  |  | 0
3623 | Vasque | U | 2 |  |  | 0
363 | ROBINETTERIE
3631 | Vasques EF+EC | U | 2 |  |  | 0
364 | Accessoires sanitaires
3641 | Barre de relève WC handicapable | U | 2 |  |  | 0
3642 | Barre d'appui | U | 2 |  |  | 0
| Sous total équipements sanitaires |  |  |  |  | 0
| TOTAL INSTALLATION PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE/ RAFRAICHISSEMENT
41 | TRAITEMENT DES BUREAUX RDV TEL ET ACCUEIL
411 | PAC SUR BOUCLE D'EAU | ens | 1 |  |  | 0
412 | BATTERIE ELECTRIQUE | U | 2 |  |  | 0
412 | RESEAUX D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION
| Insufflation yc calorifuge | ml | 85 |  |  | 0
| Calorifuge réseaux existants | ml | 15 |  |  | 0
| Extraction | ml | 80 |  |  | 0
414 | GRILLE DE REPRISE ET DE SOUFFLAGE
4141 | Diffuseur 600x600 | U | 16 |  |  | 0
4142 | Bouches reprise soufflage circulaire en réemploi | U | 11 |  |  | 0
415 | REGULATION TERMINALE
| Centrale de contrôle | ens | 1 |  |  | 0
| Registre motorisé | U | 6 |  |  | 0
| Commande individuelle | U | 3 |  |  | 0
| Sous total traitement des bureaux rdv tel et accueil |  |  |  |  | 0
42 | CLIMATISATION LOCAL VDI / SALLE DE REPOS
421 | GENERALITES |  |  |  | 0
422 | MATERIEL |  |  |  | 0
Local VDI
| Unité extérieure monosplit | ens | 1 |  |  | 0
| Unité intérieure | U | 1 |  |  | 0
| Liaisons frigorifique yc calorifuge | ml | 10 |  |  | 0
| Liaisons électriques et raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des condensats | ens | 1 |  |  | 0
| Régulation | ens | 1 |  |  | 0
Salle de repos
| Unité extérieure bi split | ens | 1 |  |  | 0
| Unité intérieure | U | 2 |  |  | 0
| Liaisons frigorifique yc calorifuge | ml | 20 |  |  | 0
| Liaisons électriques et raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des condensats | ens | 1 |  |  | 0
| Régulation | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total climatisation local VDI / salle de repos |  |  |  |  | 0
| Sous-total Travaux de Chauffage rafraichissement |  |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE VENTILATION
51 | GENERALITES
52 | VMC SANITAIRE
421 | Bouches d'extraction | U | 7 |  |  | 0
422 | Réseau d'extraction | ml | 30
| Sous total VMC |  |  |  |  | 0
53 | VENTILATION HYGIENIQUE
531 | EXTRACTEUR | U | 1 |  |  | 0
532 | RESEAUX D’EXTRACTION | ml | 90 |  |  | 0
533 | GRILLE DE TRANSFERT | U | 2 |  |  | 0
534 | GRILLE DE TRANSFERT CF 1H | U | 1
533 | RESEAU COMPENSATION SALLE DE REPOS
| Bouches soufflage | U | 2 |  |  | 0
| Réseau | ml | 5 |  |  | 0
536 | GRILLES DE REPRISE
5361 | Grille 600x600 | U | 1 |  |  | 0
5362 | Bouche reprise circulaire petits débits | U | 5 |  |  | 0
| Sous total Ventilation hygiénique |  |  |  |  | 0
54 | PIEGES A SON | U | 6 |  |  | 0
| Sous total PAS |  |  |  |  | 0
55 | CLAPETS COUPE FEU | U | 18 |  |  | 0
| Sous total CCF |  |  |  |  | 0
| Sous-total travaux de ventilation |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOT 2 : PLOMBERIE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION € HT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
2 | DEPOSE INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE/ RAFRAICHISSEMENT |  |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOT 02 : PLOMBERIE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION € HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOT 02: PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION € TTC |  |  |  |  | 0
6 | TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  |  | 0
6.1 | TRANCHE OPTIONNELLE 01
6.1.1 | GENERALITES
6.1.2 | TRAITEMENT DES LOCAUX
6.1.2.1 | UNITE EXTERIEURE | ens | 1 |  |  | 0
6.1.2.2 | UNITE INTERIEURE
| a) Unité cassette | U | 7 |  |  | 0
| b) Unité gainable HP | U | 3 |  |  | 0
| Unité gainable HP accueil | U | 3 |  |  | 0
| Gaine de soufflage circulaire calorifugée | ml | 60 |  |  | 0
| Bouches soufflage circulaire en réemploi | U | 8 |  |  | 0
| Unité gainable HP box | U | 1 |  |  | 0
| Gaine de soufflage calorifugée et de reprise | ml | 20 |  |  | 0
| Diffuseur 600x600 | U | 4 |  |  | 0
| Grille de reprise 600x600 | U | 2 |  |  | 0
6.1.3 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
| Réseaux A/R ventilo-convecteur yc calorifuge et boitiers de raccordement VRV 2 tubes | ml | 150 |  |  | 0
6.1.4 | LIAISONS ELECTRIQUES ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | ens | 1 |  |  | 0
6.1.5 | CONDENSATS | PM
6.1.6 | REGULATION
6.1.6.1 | Commande individuelle | U | 9 |  |  | 0
6.1.6.2 | Commande centralisée | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total 612 Traitement des locaux |  |  |  |  | 0
TRAVAUX EN MOINS VALUE
41 | TRAITEMENT DES BUREAUX RDV TEL ET ACCUEIL
411 | PAC SUR BOUCLE D'EAU | ens | -1 |  |  | 0
412 | BATTERIE ELECTRIQUE | U | -2 |  |  | 0
412 | RESEAUX D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION
| Insufflation yc calorifuge | ml | -85 |  |  | 0
| Calorifuge réseaux existants | ml | -15 |  |  | 0
| Extraction | ml | -80 |  |  | 0
414 | GRILLE DE REPRISE ET DE SOUFFLAGE
4141 | Diffuseur 600x600 | U | -16 |  |  | 0
4142 | Bouches reprise soufflage circulaire en réemploi | U | -11 |  |  | 0
415 | REGULATION TERMINALE
| Centrale de contrôle | ens | -1 |  |  | 0
| Registre motorisé | U | -6 |  |  | 0
| Commande individuelle | U | -3 |  |  | 0
| Sous total traitement des bureaux rdv tel et accueil |  |  |  |  | 0
42 | Salle de repos | ens | -1 |  |  | 0
| Unité extérieure bi split | ens | -1 |  |  | 0
| Unité intérieure | U | -2 |  | 0 | 0
| Liaisons frigorifique yc calorifuge | ml | -20 |  |  | 0
| Liaisons électriques et raccordements | ens | -1 |  | 0 | 0
| Evacuation des condensats | ens | -1 |  | 0 | 0
| Régulation | ens | -1 |  | 0 | 0
| Sous total climatisation local VDI / salle de repos |  |  |  |  | 0
54 | PIEGES A SON | U | -2 |  |  | 0
| Sous total PAS |  |  |  |  | 0
55 | CLAPETS COUPE FEU | U | -10 |  |  | 0
| Sous total CCF |  |  |  |  | 0
| Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 01 |  |  |  |  | 0