## DPGF LOT 03
AMENAGEMENT D'UNE AGENCE CPAM LOCAL H 34 - CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL MARSEILLE 13015
LOT 03 ELECTRICITE CFO CFA |  | DPGF
Le candidat renseigne uniquement les cases colorées.
ART. | DESIGNATION | UNITE | QTE | QTE ENT | PRIX UNIT. | TOTAL
1 | GENERALITES | PM
2 | PRESTATION TECHNIQUES GENERALES COURANTS FORTS | PM
3 | PRESTATION TECHNIQUES GENERALES COURANTS FAIBLES | PM
4 | PRESTATIONS GENERALES DIVERSES
4.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | ens | 1 |  |  | 0
4.2 | DEPOSE | ens | 1 |  |  | 0
4.3 | ETUDES D'EXECUTION, FRAIS DE CONTRÔLE, CSPS | ens | 1 |  |  | 0
4.4 | RECEPTION DES TRAVAUX ET GARANTIES | ens | 1 |  |  | 0
4.5 | DOE | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL PRESTATIONS GENERALES DIVERSES |  |  |  |  | 0
5 | PRESTATIONS COURANTS FORTS
5.1 | ORIGINES DES INSTALLATIONS
5.1.1 | Généralites | PM
5.1.2 | Disjoncteur de tête | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total Origine des installations |  |  |  |  | 0
5.2 | RESEAU DE TERRE
5.2.1 | Terre principale | PM
5.2.2 | Liaisons équipotentielles
| Liaisons équipotentielles principales | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons armoires et divers | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à la terre des équipements sanitaires, des conduits de VMC et/ou de traitement d'air, des canalisations, des huisseries et de tous les divers équipements métalliques | ens | 1 |  |  | 0
5.2.3 | Terres spécialisées
| Barrette de coupure | U | 1 |  |  | 0
| Câblage Baie Info | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total Réseau de terre |  |  |  |  | 0
5.3 | ARMOIRES ELECTRIQUES
5.3.1 | Descriptif des enveloppes | PM
5.3.2 | Appareillages et équipements | PM
5.3.3 | Descriptif des armoires
5.3.3.1 | Principe de distribution | PM
5.3.3.2 | Presciptions communes | PM
5.3.3.3 | TGBT | ens | 1 |  |  | 0
5.3.3.4 | TD 01 | ens | 1 |  |  | 0
5.3.3.5 | TD 02 VDI | ens | 1 |  |  | 0
5.3.4 | Arrêt urgence électrique et pompier | ens | 2 |  |  | 0
| Sous total Armoires Electriques |  |  |  |  | 0
5.4 | EQUIPEMENT FORCE ET USAGES DIVERS
5.4.1 | Encastrement - Incorporation | ens | 1 |  |  | 0
5.4.2 | Chemins de câbles
| Courants Forts | PM
| Courants Faibles | ml | 75 |  |  | 0
5.4.3 | Goulottes | ml | 30 |  |  | 0
5.4.4 | Perches grande hauteur (6 m) | U | 2 |  |  | 0
| Ossature primaire | U | 2 |  |  | 0
5.4.5 | Boitier mural - Bloc PC + RJ 45
| 6 Modules - 3PCI + 1 PCN + 2 RJ 45 | U | 9 |  |  | 0
5.4.6 | Alimentations Spécifiques
5.4.5.1 | Alimentations pour Courants Faibles
| SSI | U | 1 |  |  | 0
| Baie de Brassage - Sous Répartiteur | U | 1 |  |  | 0
| Vidéosurveillance | U | 1 |  |  | 0
| Contrôle d'accès | U | 1 |  |  | 0
| Gâche CA | U | 5 |  |  | 0
5.4.5.2 | Alimentations pour Plomberie - Chauffage - Ventilation
Chauffage - Rafraîchissement
| PAC | U | 2 |  |  | 0
| UE clim | U | 2 |  |  | 0
| Rayonnants électriques | U | 3 |  |  | 0
| Batteries électriques | U | 2 |  |  | 0
Ventilation
| Centrale CTA (Tri) | U | 1 |  |  | 0
| Registre motorisé | U | 6 |  |  | 0
Equipement Sanitaire
| Préparateur ou Chauffe eau ECS | U | 1 |  |  | 0
5.4.5.6 | Alimentations pour Equipements divers
| Rideau motorisé | U | 1 |  |  | 0
| Porte automatique | U | 1 |  |  | 0
| Fontaine | U | 2 |  |  | 0
| Sous total Equipement Forces et Usages divers |  |  |  |  | 0
5.5 | EQUIPEMENT ECLAIRAGE ET PC
5.5.1 | Appareillage
| PC 2P+T 16 A service | U | 61 |  |  | 0
| PC 2P+T 16 A informatique (40 PTI) | U | 120 |  |  | 0
5.5.2 | Commandes éclairage
5521 | Système traditionnel
| Interrupteur simple allumage | U | 2 |  |  | 0
| Bouton poussoir | U | 10 |  |  | 0
| Détecteur de mouvement intérieur plafond | U | 8 |  |  | 0
| Détecteur de mouvement intérieur dégagement | U | 5 |  |  | 0
| Commandes centralisées | U | 2 |  |  | 0
| Câblage commande éclairage | U | 27 |  |  | 0
5.5.3 | Eclairage
5.5.3.3 | Type 01: Encastré faux plafond Led gradable DALI | U | 19 |  |  | 0
| Type 01bis: Encastré faux plafond Led | U | 3 |  |  | 0
| Type 02 : Downlight | U | 28 |  |  | 0
| Type 03 : Spot Led | U | 6 |  |  | 0
| Type 04: Etanche technique | U | 2 |  |  | 0
| Type 05: Linéaire suspendu | ml | 60 |  |  | 0
| Câblage Point lumineux | U | 69 |  |  | 0
| Sous total Equipement éclairage, PC et appareillages |  |  |  |  | 0
5.6 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc Balisage BAES courant | U | 3 |  |  | 0
| Télécommande - Centrale | U | 1 |  |  | 0
| Câblage | U | 9 |  |  | 0
| Sous total Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
5.7 | BOUCLE A INDUCTION PMR | U | 4 |  |  | 0
| Sous total boucle à induction PMR |  |  |  |  | 0
| TOTAL PRESTATIONS COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
6 | PRESTATIONS COURANTS FAIBLES
6.1 | RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
6.1.2 | Adduction | ens | 1 |  |  | 0
| Sous total Réseaux de Télécommunications |  |  |  |  | 0
6.2 | PRECABLAGE VDI
6.2.1 | Principe | PM
6.2.2 | Description générale | PM
6.2.3 | Prises de télécommunications
| Prise RJ 45 | U | 82 |  |  | 0
6.2.4 | Panneau de Brassage
| Baie principale | ens | 1 |  |  | 0
| Panneaux 24 ports | ens | 4 |  |  | 0
| Range cordons | U | 3 |  |  | 0
6.2.5 | Câblage
| Câblage horizontal pour prise RJ45 | U | 82 |  |  | 0
6.2.6 | Cordons de brassage | U | 82 |  |  | 0
6.2.7 | Blindage et Mise à la terre | U | 82 |  |  | 0
6.2.8 | Recette et réception | ens | 1 |  |  | 0
6.2.9 | Garantie et service | ens | 1 |  |  | 0
6.2.10 | WIFI | PM
| Sous total Précablage VDI |  |  |  |  | 0
6.3 | CONTRÔLE D'ACCES | PM
| TOTAL PRESTATIONS COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | PM
2 | PRESTATION TECHNIQUES GENERALES COURANTS FORTS | PM
3 | PRESTATION TECHNIQUES GENERALES COURANTS FAIBLES | PM
4 | PRESTATIONS GENERALES DIVERSES |  |  |  |  | 0
5 | PRESTATIONS COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
6 | PRESTATIONS COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOT 03 €HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL LOT 03 €TTC |  |  |  |  | 0