## Page de garde
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Maitre de l’ouvrage / Acheteur
ÉTAT - MINISTERE DES ARMEES Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense d'Ile-de-France
Objet du marché
SAINT-CYR l'ECOLE (78) – Lycée Militaire Réhabilitation de la piscine et des salles de sport Lot 4 : Traitement d’eau et d’air de la piscine

## RECAP
SAINT-CYR l'ECOLE (78) – Lycée Militaire Réhabilitation de la piscine et des salles de sport Lot 4 : Traitement d’eau et d’air de la piscine RECAPITULATIF
Dispositions générales | 0
CCTP | 0
Total HT :
0
TVA 20 % :
0
TOTAL TTC :
0

## DG
RECAPITULATIF DISPOSITIONS GENERALES
INDEX | Nature des prestations | Total
ARTICLE 3 - SPECIFICATIONS ORGANISATIONNELLES
BT50 | 3.1 PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DU TITULAIRE | 0
ARTICLE 5 - PRESCRIPTIONS DE CHANTIER
BT50 | 5.2 - Nettoyage du chantier et enlèvement de gravats | 0
| 5.4 - Installations de chantier | 0
| 5.7 - Dossier des Ouvrages Executés | 0
Total HT :
0
TVA 20 % :
0
TOTAL TTC :
0

## CCTP
RECAPITULATIF - CCTP
INDEX | Nature des prestations | Total
ARTICLE 1 - TRAITEMENT D’EAU
BT50 | 1.4.3 DEPOSE | 0
| 1.4.4 REALISATION DE SOCLE | 0
| 1.4.5 ECHANGEURS POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU DU BASSIN | 0
| 1.4.6 VIDANGE EN POINT BAS | 0
| 1.4.7 EQUIPEMENT BAC TAMPON | 0
| 1.4.8 POMPES DE FILTRATION ET VARIATION DE VITESSE | 0
| 1.4.9 FILTRATION | 0
| 1.4.10 DEBITMETRE | 0
| 1.4.11 TRAITEMENT DE L’EAU | 0
| 1.4.12 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE | 0
| 1.4.13 ELECTRICITE, AUTOMATISME ET INTERFACES DE SUIVI ET REGULATION DES CONSOMMATIONS D’EAU | 0
| 1.4.14 VENTILATION LOCAL TECHNIQUE | 0
| 1.5.1 MISSION EXE ET PLAN D’ATELIER ET DE CHANTIER | 0
| 1.5.2 DOE | 0
| 1.5.3 NETTOYAGE DES INSTALLATIONS | 0
| 1.5.4 REPERAGE DES INSTALLATIONS | 0
| 1.5.5 MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS | 0
| 1.5.6 FORMATION | 0
ARTICLE 2 - TRAITEMENT D’AIR
BT50 | 2.4.3 CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR | 0
| 2.4.4 RESEAU AERAULIQUES | 0
| 2.4.5 VENTILATION DU BAC TAMPON | 0
| 2.4.6 ÉLECTRICITE | 0
| 2.5.1 MISSION EXE ET PLAN D’ATELIER ET DE CHANTIER | 0
| 2.5.2 DOE | 0
| 2.5.3 NETTOYAGE DES INSTALLATIONS | 0
| 2.5.4 MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS | 0
| 2.5.5 FORMATION | 0
Total HT :
0
TVA 20 % :
0
TOTAL TTC :
0