## BPU CVCP LOTN°1
L'attention du candidat est attiré sur l'importance de remplir complétement le BPU sans modifier les cases pré-remplies
BPU LOT N°1 : L’exploitation l’entretien la conduite de type P2, avec obligation de résultat des installations CVCP
1.1 - Taux horaires (Tous frais compris)
| Niveau | Compétences | Taux horaire € HT
| Ingénieur diplômé | Toutes spécialités confondues
| Technicien supérieur (diplôme bac + 2) | Electrofrigoriste
| Technicien supérieur (diplôme bac + 2) | Electricien CFO
| Technicien supérieur (diplôme bac + 2) | Electricien Cfa
| Technicien supérieur (diplôme bac + 2) | Electromécanicien
| Technicien supérieur (diplôme bac + 2) | Automaticien
| Technicien supérieur (diplôme bac + 2) | Chauffagiste
| Technicien supérieur (diplôme bac + 2) | Plombier
| Technicien supérieur (diplôme bac + 2) | Dessinateur
| Technicien supérieur (diplôme bac + 2) | Autres
| Technicien (diplôme bac) | Electrofrigoriste
| Technicien (diplôme bac) | Electricien CFO
| Technicien (diplôme bac) | Electricien CFa
| Technicien (diplôme bac) | Electromécanicien
| Technicien (diplôme bac) | Automaticien
| Technicien (diplôme bac) | Chauffagiste
| Technicien (diplôme bac) | Plombier
| Technicien (diplôme bac) | Dessinateur
1.2 - Coefficient de majoration en fonction des tranches horaires
Valeur du coefficient (pas de %)
Nuit 22h -6h jour de semaine
Nuit 22h -6h samedi
Nuit 22h -6h dimanche
Jour Samedi 6h - 22h
Dimanche et jours fériés 6h - 22h
1.3 - Coefficient applicable sur le prix d'achat fournisseur des pièces de rechange
Valeur du coefficient (pas de %)
Entre 0 € et 1000 €
Entre 1001 € et 2000 €
Entre 2000 € et 3000 €
Au dessus de 3000 €
1.4 - Coefficient applicable sur le prix d'achat de prestations (Sous-traitance)
Valeur du coefficient (pas de %)
Entre 0 € et 1000 €
Entre 1001 € et 2000 €
Entre 2000 € et 3000 €
Au dessus de 3000 €
1.5 - Prix des prestations spécifiques sur le réseau aéraulique
| Désignation | Unité | Prix en € HT
| Nettoyage des gaines du réseau aéraulique | ml
| Création de trappe d'accès | U
| Passage caméra | Forfait
1.6 - Prix des prestations spécifiques sur le réseau assainissement
| Forfait dégorgement |  | Montant Total € HT
|  |  | 1 Heure | 1/2 Journée | 1 Journée
| Comprend | Le déplacement
Le dégorgement
Le pompage
La désinfection
Le nettoyage
| Forfait Curage |  | Montant Total € HT
|  |  | 1/2 Journée | 1 Journée
| Comprend | Le déplacement
Le Curage
Le nettoyage
La désinfection
| Forfait Passage caméra |  | Montant Total € HT
|  |  | 1 Heure | 1/2 Journée | 1 Journée
| Comprend | Le déplacement
Le Passage caméra
Le rapport
1.7 - Prix des prestations de vidange sur les réseau hydrauliques Chauffage / ECS / Eau Glacée
| Forfait vidange |  | Montant Total € HT
| Chapitre 6.7.1 CCTP Cas Particulier et spécifique : |  | 1 colonne | 1 bâtiment | 1 installation
| Comprend | La vidange
Le remplissage
Les purges
1.8 - Prix des prestations conditionnement des réseaux hydrauliques Chauffage / Eau Glacée
* suivant les mesures d'analyses physico-chimiques
| Forfait conditionnement "Qualité le l'eau" réseaux circuits fermés | Unité | Prix en € HT
Chapitre 6.7.1 CCTP Cas Particulier et spécifique :
| Chauffage "produit de traitement" "mesure comprise" | 1 litre
| Eau Glacée "produit de traitement" "mesure comprise" | 1 litre
| Glycol "mesure comprise" | 1 litre

## SCENARIO & SIMULATION BPU N°1
2,0 - Sénario simulation BPU
1/ Remplacement d’un circulateur SALSON type XA15NS
« Intervention du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 »
| Désignation | Unité | Montant HT | Coefficient (pas de %) | Montant Fourniture HT | NB HEURES | Taux horaire € HT | Montant Main D'œuvre | Prix Total € HT
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Montant Total HT |  |  | 0
2/ Remplacement de 2 servomoteurs Johnson Controls type M9116-GGA-1N
« Intervention le samedi de 8h00 à 18h00 »
| Désignation | Unité | Montant HT | Coefficient (pas de %) | Montant Fourniture HT | NB HEURES | Taux horaire € HT | Montant Main D'œuvre | Prix Total € HT
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Montant Total HT |  |  | 0
3/ Remplacement d’une Vanne 3 voies DN65 Kvs100 - JOHNSON CONTROLS : VG18E5GU
« Intervention le Dimanche de 8h00 à 18h00 »
| Désignation | Unité | Montant HT | Coefficient (pas de %) | Montant Fourniture HT | NB HEURES | Taux horaire € HT | Montant Main D'œuvre | Prix Total € HT
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Montant Total HT |  |  | 0
4/ Remplacement d’un vase d’expansion ZILMET 200 Litres
« Intervention le samedi de 21h00 à 05h00 »
| Désignation | Unité | Montant HT | Coefficient (pas de %) | Montant Fourniture HT | NB HEURES | Taux horaire € HT | Montant Main D'œuvre | Prix Total € HT
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Montant Total HT |  |  | 0
5/ Intervention réseau assainissement
|  | Diamètre cm | Longueur ml | Prix Total € HT
| Dégorgement EP | 125 | 8
| Curage Diametre EU | 100 | 4
| Passage caméra EV | 80 | 8