## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°13 | CHAUFFAGE-VENTILATION-SANITAIRE
3
3.&
3 | 2 | ETUDES PREPARATOIRES ET PLANS
4
4.&
4 | 2.2 | CONSIGNATION ET DEPOSE
4.T
4.T
4.T
4.T
9 | 2.2.1 | Consignation, vidange Chauffage |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 2.2.2 | Consignation & dépose Ventilation |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 2.2.3 | Consignation & dépose Sanitaire |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
4.&
4 | 2.3 | TRAVAUX
5 | 2.3.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
6 | 2.3.1.1 | SANITAIRE
6.T
9 | 2.3.1.1.1 | Robinet de chantier |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
5.&
5 | 2.3.2 | DIVERS
6
6.&
6
6.&
6
6.&
6
6.&
8 | 2.3.2.5 | REMPLISSAGE ET PURGE D'AIR
8.T
9 | 2.3.2.5.1 | Remplissage et purge d'air installations |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.L
9.&
8.&
6 | 2.3.2.6 | RINCAGE ET DESINFECTION
6.T
9 | 2.3.2.6.1 | Rinçage et désinfection |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.L
9.&
6.&
6 | 2.3.2.7 | ANALYSE D'EAU
6.T
9 | 2.3.2.7.1 | Analyse de l'eau |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
ETUDES PREPARATOIRES ET PLANS
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 3 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
4 | 3.1 | MODIFICATION PONCTUELLE CHAUFFAGE
4.T
5 | 3.1.1 | RADIATEURS EXISTANTS
6 | 3.1.1.1 | DEPOSE ET DEPLACEMENT RADIATEUR
6.T
9 | 3.1.1.1.1 | Consignation, vidange, dépose avec soin & entreposage radiateur |  |  | FT | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.1.1.1.2 | Déplacement radiateur |  |  | FT | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
9 | 3.1.1.1.3 | Repose radiateur à l'identique |  |  | FT | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 3.1.1.2 | REPRISES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
8 | 3.1.1.2.1 | CONDUITES CHAUFFAGE
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 3.1.1.2.1.1 | Conduite DN20 - Acier carbone serti |  |  | ML | 140 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 3.1.1.2.1.2 | Raccordement sur réseaux existants |  |  | ENS | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
8.&
8 | 3.1.1.2.2 | PURGE D'AIR AUTOMATIQUE
8.T
9 | 3.1.1.2.2.1 | Purge d'air automatique |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
8.&
6.&
6 | 3.1.1.3 | ROBINETTERIE
6.T
6.T
6.T
9 | 3.1.1.3.1 | Robinet Thermostatique double réglage |  |  | PC | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 3.1.1.3.2 | Tête Thermostatique collectivité anti-vandalisme |  |  | PC | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 3.1.1.3.3 | Té ou coude de réglage |  |  | PC | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 4 | TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT
4 | 4.1 | PRODUCTION DE FROID - LOCAUX EXTENSION PEP
4.T
4.T
6 | 4.1.1 | PRODUCTION DE CHAUD/FROID REVERSIBLE - GROUPES EXTERIEURS
6.T
6.T
6.T
6.T
8 | 4.1.1.1 | GROUPE MULTI-SPLIT
8.T
9 | 4.1.1.1.1 | Groupe Extérieur R32 MULTI SPLIT INV 4SORTIES 7000W - Monophasé R32 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.L
9.&
9 | 4.1.1.1.2 | Coupure de proximité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.
9.&
9 | 4.1.1.1.3 | Support anti-vibratile, rubber foot |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.1.1.4 | Accessoires et sujétions pose,... |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.1.1.5 | Dispositifs de sécurité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
8.&
6.&
6 | 4.1.2 | EMISSION DE CHAUD/FROID - UNITES INTERIEURES
6.T
6.T
8 | 4.1.2.1 | UNITE CASSETTE PLAFONNIERE 4 VOIES
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 4.1.2.1.1 | Unité Intérieure Multi Split - Cassette plafonnière 4 voies R32/R410A 3400W + Façade encastrable 600x600mm |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.2.1.2 | Unité Intérieure Multi Split - Cassette plafonnière 4 voies R32/R410A 1500W + Façade encastrable 600x600mm |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.2.1.3 | Télécommande Filaire + Boitier d'encastrement Télécommande individuelle |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.2.1.4 | Câblage BUS de télécommande, régulation et centralisation 2G1.5 mm² |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
8.&
6.&
6 | 4.1.3 | DISTRIBUTION CUIVRE DE CHAUD/FROID REVERSIBLE
8 | 4.1.3.1 | RESEAU FRIGORIFIQUE EN CUIVRE
8.T
8.T
8.T
8.T
9 | 4.1.3.1.1 | Liaison frigorifique isolée 3/8" |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.3.1.2 | Liaison frigorifique isolée 1/4" |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.3.1.3 | Accessoires de raccordement |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
8.&
6.&
8 | 4.1.4 | EVACUATION DES CONDENSATS
8.T
9 | 4.1.4.1 | Écoulements Ø32 mm |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.4.2 | Siphon de parcours horizontal |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.4.3 | Raccordement sur évacuation |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
8.&
8 | 4.1.5 | MISE EN ROUTE ET GARANTIE
8.T
9 | 4.1.5.1 | Tests d'épreuves |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.5.2 | Mise en service fabricant + Attestation de mise en route et de remplissage au gaz |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 4.1.5.3 | Mise au point et formation des utilisateurs |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
8.&
8 | 4.1.6 | CHEMIN DE CABLE
8.T
9 | 4.1.6.1 | Chemin de câble 200x54mm |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.L
9.&
8.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 5 | TRAVAUX DE VENTILATION
4 | 5.1 | SIMPLE FLUX SANITAIRE
5 | 5.1.1 | DIFFUSION
6 | 5.1.1.1 | ENTREES D'AIR NEUF
6.T
6.T
9 | 5.1.1.1.1 | Fourniture d'entrée d'air autoréglable acoustique 45 m3/h |  |  | U | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
6 | 5.1.1.2 | BOUCHE PETIT DEBIT
6.T
9 | 5.1.1.2.1 | Bouche reprise 25-125 m³/h |  |  | U | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.1.1.2.2 | Module de régulation en gaine et plénum de raccordement |  |  | U | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
6 | 5.1.1.3 | REJET D'AIR HORIZONTAL
6.T
9 | 5.1.1.3.1 | Rejet d’air Ø250mm |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.1.3.2 | Rejet d’air Ø125mm |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
5.&
5 | 5.1.2 | CONDUITS
5.T
6 | 5.1.2.1 | GAINES CIRCULAIRES
6.T
9 | 5.1.2.1.1 | Gaine galvanisée Ø250 mm |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.2.1.2 | Gaine galvanisée Ø200 mm |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.2.1.3 | Gaine galvanisée Ø160 mm |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.2.1.4 | Gaine galvanisée Ø125 mm |  |  | ML | 70 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.2.1.5 | Flexible M0 phonique Ø125 mm |  |  | ML | 16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
5.&
5 | 5.1.3 | EXTRACTION
6 | 5.1.3.1 | CAISSON D'EXTRACTION
6.T
6.T
6.T
9 | 5.1.3.1.1 | Caisson d'extraction C4 - 595 m³/h |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.3.1.2 | Caisson d'extraction C4 - 205 m³/h |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.3.1.3 | Support antivibratile |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.3.1.4 | Manchette incombustible M0 400°C/2h Ø250 mm |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.3.1.5 | Manchette incombustible M0 400°C/2h Ø125 mm |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.3.1.6 | Piège à son Ø250 mm |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.3.1.7 | Piège à son Ø125 mm |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 5.1.3.1.8 | Mise en route et rapport de fonctionnement |  |  | FT | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
5.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE VENTILATION
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 6 | TRAVAUX DE SANITAIRE
4 | 6.1 | ASSAINISSEMENT
4.T
5 | 6.1.1 | EVACUATIONS EAUX USEES
6 | 6.1.1.1 | CANALISATIONS EVACUATIONS
6.T
6.&
6 | 6.1.1.2 | EAUX USEES/VANNES
9 | 6.1.1.2.1 | Canalisation EU-EV PVC Ø40 à 75 mm - aérien |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
9 | 6.1.1.2.2 | Canalisation EU-EV PVC Ø110 mm - aérien |  |  | ML | 4.5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
9 | 6.1.1.2.3 | Canalisation EU-EV Fonte CF SMU Ø125 mm - colonne |  |  | ML | 34 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 6.1.1.2.4 | Raccordement sur réseaux existants |  |  | FT | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
6 | 6.1.1.3 | VENTILATION DE CHUTE
6.T
9 | 6.1.1.3.1 | Sortie de toiture Ø110mm |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
6.&
5.&
5 | 6.1.2 | EVACUATION EAUX EAUX PLUVIALES
5.T
5.&
4.&
4 | 6.2 | ALIMENTATION/DISTRIBUTION EF, ECS
5 | 6.2.1 | RESEAUX INTERIEURS
6 | 6.2.1.1 | CONDUITE DE DISTRIBUTION MULTICOUCHE - PASSAGE INTEGRAL
6.T
6.T
6.T
9 | 6.2.1.1.1 | Conduite multicouche à passage intégral Ø26/20 |  |  | ML | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 6.2.1.1.2 | Conduite multicouche à passage intégral Ø20/15 |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 6.2.1.2 | VANNES DE SECTIONNEMENT
6.T
9 | 6.2.1.2.1 | Vanne de sectionnement DN20 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.M.
9.&
9 | 6.2.1.2.2 | Vanne de sectionnement DN15 |  |  | U | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.M.
9.&
6.&
5.&
5 | 6.2.2 | DISTRIBUTION HYDRO CABLEE
5.T
9 | 6.2.2.1 | Tube polyéthylène Ø13/16 + fourreau |  |  | ML | 40 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 6.2.2.2 | Sortie de cloison double |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
9 | 6.2.2.3 | Piquages sur conduite multicouche |  |  | U | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
5.&
4.&
4 | 6.3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
6 | 6.3.1 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE A ACCUMULATION
6.T
6.T
9 | 6.3.1.1 | Ballon électricité 15 litres mural |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.L
9.M.Z
9.&
9 | 6.3.1.2 | Ballon électricité 50 litres mural |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.L
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 6.3.2 | GROUPE DE SECURITE
6.T
9 | 6.3.2.1 | Groupe de sécurité diamètre 3/4" |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
6.&
4.&
4 | 6.4 | APPAREILS SANITAIRES
4.T
4.T
4.T
4.T
6 | 6.4.1 | ENSEMBLE WC SUSPENDU
6.T
6.T
6.A
6.T
6.T
9 | 6.4.1.1 | Ensemble cuvette suspendue |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 6.4.1.2 | Barre d'appui 400x400mm 135° |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
9 | 6.4.1.3 | Renfort dans cloison plâtre |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 6.4.2 | ENSEMBLE LAVABO INOX
6.T
6.T
6.T
6.T
6.A
9 | 6.4.2.1 | Lavabo antivandalisme avec 2 boutons Inox |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
6 | 6.4.3 | ENSEMBLE LAVABO PMR
6.T
6.T
6.T
6.T
6.A
9 | 6.4.3.1 | Lavabo PMR |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
6.&
6 | 6.4.4 | ENSEMBLE DOUCHE
8 | 6.4.4.1 | RECEVEUR DOUCHE A CARRELER
8.T
8.T
9 | 6.4.4.1.1 | Receveur douche à carreler 1000x1000 mm |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
8.&
8 | 6.4.4.2 | ROBINETTERIE DOUCHE
8.T
8.T
9 | 6.4.4.2.1 | Robinetterie complète de douche |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 6.4.4.2.2 | Mitigeur préalable |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
8.&
8 | 6.4.4.3 | BARRE D'APPUI DOUCHE
8.T
9 | 6.4.4.3.1 | Barre d'angle et verticale diamètre 34 mm - modèle gauche/droit pour siège de douche |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
9 | 6.4.4.3.2 | Renfort de cloison |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1459
9.&
8.&
6.&
4.&
4 | 6.5 | ACCESSOIRES SANITAIRES
4.T
4.&
3.&
TRAVAUX DE SANITAIRE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°13 CHAUFFAGE-VENTILATION-SANITAIRE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 2 - ETUDES PREPARATOIRES ET PLANS |  |  | 0
|  | - 2.2 - CONSIGNATION ET DEPOSE |  |  | 0
|  | - 2.3 - TRAVAUX |  |  | 0
|  | 3 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  | 0
|  | - 3.1 - MODIFICATION PONCTUELLE CHAUFFAGE |  |  | 0
|  | 4 - TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT |  |  | 0
|  | - 4.1 - PRODUCTION DE FROID - LOCAUX EXTENSION PEP |  |  | 0
|  | 5 - TRAVAUX DE VENTILATION |  |  | 0
|  | - 5.1 - SIMPLE FLUX SANITAIRE |  |  | 0
|  | 6 - TRAVAUX DE SANITAIRE |  |  | 0
|  | - 6.1 - ASSAINISSEMENT |  |  | 0
|  | - 6.2 - ALIMENTATION/DISTRIBUTION EF, ECS |  |  | 0
|  | - 6.3 - PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  | 0
|  | - 6.4 - APPAREILS SANITAIRES |  |  | 0
|  | - 6.5 - ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  | 0
Total du lot CHAUFFAGE-VENTILATION-SANITAIRE
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | RESTRUCTURATION DU CENTRE DE DETENTION D'OERMINGEN |  | 0
0
3. | Code du dossier | 6721-01-007 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°13 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | CHAUFFAGE-VENTILATION-SANITAIRE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 25/09/2023 |  | 0
0
7. | Phase : | PRO |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier
11. | Code postal et ville du dossier | 67970 - OERMINGEN
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0