## DPGF CFO-CFA
Sciences Po Lille / Réhabilitation du 23 rue Inkermann à Lille
CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°13 CFO-CFA
Nom entreprise (à compléter par l'entreprise) :
Nom du contact privilégié (à compléter par l'entreprise) :
Coordonnées complètes (à compléter par l'entreprise) :
Y compris adresse mail :
Ce Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire doit être dûment complété pour que l'offre soit analysée.
Les numéros renvoient aux paragraphes du CCTP, PM = pour mémoire, SO = sans objet, CIS = compris, dim. = dimensions
Le présent cadre de DPGF doit être complété par l'entrepreneur.
L'entreprise peut fournir son propre sous-détail de décomposition du prix global et forfaitaire, mais doit impérativement répondre également selon le cadre suivant.
Le non respect de cette prescription pourra être pris en considération dans le critère de jugement des offres, selon Règlement de Consultation.
Les prix de vente doivent comprendre la fourniture des matériels et la main d'œuvre de pose, les frais d'installations et d'organisation générale de chantier, selon spécifications des pièces du dossier, la sécurité et la santé, concernant la période de chantier, selon sujétions et spécifications du Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur SPS.
L'entrepreneur est tenu d'effectuer la vérification des métrés et quantités qui sont donnés à titre indicatif.
Il est rappelé que le marché de travaux est passé pour un montant global et forfaitaire.
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1.1 | COURANT FORT
1.1.1 | Prestations générales
| Etudes/dimensionnements à la charge de l'entreprise | ens
| Percements, fourreaux, rebouchage et reprises de parois | ens
| FIT étanchéité à l’air et FIT béton de chanvre | ens
Sous-total chapitre prestations générales
1.1.2 | Installations électriques de chantier
| Coffret de chantier 4 PC mono + 1 PC tri dito CCTP | u
| Eclairage de chantier type 1 dito CCTP | ens
| Câblage, raccordement type 1, y compris toute sujétions | ens
| Contrôle des installations provisoires par un organisme agrée | ens
Sous-total chapitre installation de chantier
1.1.3 | Prise de terre - liaisons équipotentielles
| Fourniture pose et raccordement prise de terre (terre en fond de fouille) | ml
| Fourniture pose et raccordement barette de mesure | u
| Fourniture pose et raccordement conducteur de protection et mise à la terre des masses d'utilisation | ens
| Fourniture pose et raccordement liaison équipotentielle principale et supplémentaire. | ens
| Contrôle du circuit de terre. | ens
Sous-total chapitre prise de terre
1.1.4 | Alimentation tableaux électriques depuis comptage
| COFFRET H770 ECP-3D | u
| Platine de comptage triphasé avec AGCP pour les services généraux C4 | u
| Fourniture pose et raccordement câble de branchement BT | ml
Sous-total platine de comptage
1.1.5 | TGBT
| Fourniture pose et raccordement du TGBT du bâtiment IS 111 forme 1 | ens
Sous-total chapitre TGBT
1.1.6 | Coupure et arrêt d'urgence
| Fourniture pose et raccordement d'un AU "TGBT" | ens
| Fourniture pose et raccordement d'un AU "ventilation" | ens
| Fourniture pose et raccordement Coupure d'urgence "Réseau Chauffage Urbain" | ens
Sous-total chapitre coupure et arrêt d'urgence
1.1.7 | Distribution principale
| Fourniture pose d'un CDC 500x50 galva y compris toutes sujétions | ml
| Fourniture pose d'un CDC 300x50 galva y compris toutes sujétions | ml
Sous-total chapitre distribution principale
1.1.8 | Distribution secondaire
| Fourniture pose Tubes IRL D20 | ml
| Fourniture pose Tubes IRL D25 | ml
| Fourniture pose Tubes ICTA D25 | ml
| Fourniture pose Goulotte 1 compartiment selon CCTP | ml
| Fourniture pose et raccordement Câble U1000 R2V - 5G1,5 | ml
| Fourniture pose et raccordement Câble U1000 R2V - 3G1,5 | ml
| Fourniture pose et raccordement Câble U1000 R2V - 3G2,5 | ml
| Fourniture pose câble HP 2x4mm² | ml
Sous-total chapitre distribution secondaire
1.1.9 | Alimentations électriques (CFO/CFA)
| Fourniture pose et raccordement Alimentation TGBT depuis tarif jaune. | ml
| Fourniture pose et raccordement Alimentation du SSI depuis le TGBT | ml
| Fourniture pose et raccordement Alimentation centrale intrusion depuis TGBT | ml
| Fourniture pose et raccordement Alimentation interphonie/visiophone depuis TGBT | ml
Sous-total chapitre alimentations électriques (CFO/CFA)
1.1.10 | Alimentation des autres lots
| raccordement Alimentation CTA tétra | ml
| raccordement Alimentation tableau électriques sous-station | ml
| raccordement Alimentation extraction | ml
| raccordement Alimentation mono-split | ml
| raccordement Alimentation chauffe eau | ml
| Pompe immergé récupération des EP | ml
| Brasseur d'air | ml
| Raccordement porte coulissante | ml
| raccordement Alimentation volet Roulant | ml
| raccordement Alimentation station de gonflage | ml
Sous-total chapitre alimentation des autres lots
1.1.11 | Lustrerie
| Luminaire de type 1 | u
| Luminaire de type 1 bis | u
| Luminaire de type 2 | u
| Luminaire de type 3 | u
| Luminaire de type 4 | u
| Luminaire de type 5 | u
| Luminaire de type 6 | u
Sous-total chapitre lustrerie
1.1.12 | Appareillage général
| Fourniture pose et raccordement PC 2P+T 10/16A encastré | u
| Fourniture pose et raccordement PC 2P+T 10/16A saillie étanche | u
| Fourniture pose et raccordement PC 2P+T 10/16 encastré au sol | u
| Fourniture pose et raccordement PC 2P+T 10/16 encastré en plafond | u
| Fourniture pose et raccordement bloc nourrice 2 PC 2P+T 10/16 | u
| Fourniture pose et raccordement Interrupteur simple allumage encastré | u
| Fourniture pose et raccordement Interrupteur simple allumage encastré à voyant | u
| Fourniture pose et raccordement Interrupteur va et vient encasré | u
| Fourniture pose et raccordement Bouton poussoir | u
| Fourniture pose et raccordement d'un interrupteur crépusculaire | u
| Fourniture pose et raccordement d'une horloge astronomique | u
| Fourniture pose et raccordement Détecteur de présence 360° | u
| Fourniture pose et raccordement d'un capteur de luminosité | u
| Fourniture pose et raccordement Boite de dérivation | u
| Fourniture pose et raccordement d'un tableau extinction générale d'éclairage | u
Sous-total chapitre appareillage général
1.1.13 | Eclairage de sécurité
| Bloc BAES | u
| Bloc BAES étanche | u
| Telecommande BAES sur IP | u
| BAPI | u
| Fourniture pose Câble U1000 R2V - 5G1,5 | ml
| Raccordement et mise en service | ens
Sous-total chapitre éclairage de sécurité
Sous-Total courant fort :
1.2 | COURANT FAIBLE
1.2.1 | Adduction VDI
| Raccordement FO sur répartiteur général | u
Sous-total chapitre adduction VDI
1.2.2 | VDI
| Fourniture pose et raccordement Baie VDI tout équipée y compris toutes sujétions | u
Sous-total chapitre VDI
1.2.3 | Câblage VDI
| Fourniture pose et raccordement des rocades optique | ml
| Fourniture pose et raccordement d'un câble 4p cat6a S/UTP | ml
| Fourniture pose et raccordement Prise RJ45 1 module | u
| Cordon de brassage cuivre | u
| Essais diélectrique et paradiaphonique | ens
Sous-total chapitre câblage VDI
1.2.4 | Multimédia
| Fourniture pose et raccordement Prise HDMI | u
| Fourniture pose et raccordement câble HDMI preserti | u
Sous-total chapitre multimédia
1.2.5 | Visiophonie IP
| Fourniture, pose et raccordement d'un poste visiophone d'appel avec écran IP, dito CCTP, y compris toutes sujétions | u
| Fourniture, pose et raccordement d'un poste de réception 7" | u
| raccordement Alimentation gache électrique | ml
| Câblage sur IP | ens
| Essais et mise en service videophonie | ens
Sous-total chapitre visiophonie
1.2.6 | Anti_intrusion
| Centrale intrusion NF A2P | u
| Transmetteur IP | u
| Clavier de commande | u
| Batterie | u
| Contact de feuillure de porte effraction | u
| Diffuseur sonore | u
| Essais et mise en service anti-intrusion | ens
Sous-total chapitre contrôle accès et anti intrusion
1.2.7 | Contrôle accès
| Coffret UTL | u
| Kit de mise en service SmartIntego 'Online' pour contrôle d'accès sans fil | u
| Passerelle Smart Intego RS 485 pour contrôle d'accès sans fil | u
| Lecteur de badge | u
| BP ouverture de porte | u
| BBGV | u
| Essais et mise en service contrôle accès, formation personnel | ens
Sous-total chapitre contrôle accès et anti intrusion
1.2.8 | Vidéoprotection
| Fourniture pose et raccordement d'une caméra sur IP extérieure selon les préconisation du CCTP | u
| Fourniture pose et raccordement stockeur numérique rackable Switch 8Voies 1080p H264 8 ports POE 6To | u
| Câblage sur IP. | ens
| Essais et mise en service | ens
Sous-total chapitre vidéoprotection
1.2.9 | GTB (compteurs élec, bus de terrain et programmation de l'automate)
| Serveur GTB | u
| Logiciel + licence | u
| Automate, module E/S, module de communication | u
| Compteurs communicants | u
| Câblage (supervision, automatisme, ..) | ens
| Programmation de la GTB selon les règle de nommage SOCRATES et paramétrage | ens
| Essais et mise en service | ens
| Assistance maintenance et mise au point | ens
| Formation | ens
Sous-total chapitre GTB
1.2.10 | SSI
| Centrale incendie de type 4 catégorie E | u
| Fourniture pose et raccordement d'un déclencheur manuel | u
| Fourniture pose et raccordement d'un dispositif Sonore d'Alarme Feu (DSAF) | u
| Fourniture pose et raccordement d'un diffuseur lumineux (DVAF) | u
| Raccordement des DAS | u
| Câble 1p 9/10 filalarme | ml
| Asservissement DAS | u
| Essais et mise en service 4 | ens
Sous-total chapitre SSI
1.2.11 | Installation de sonorisation, sonnerie et alarme PPMS
| Boitier de commandes 4 touches | u
| Pupitre microphone 8 zones | u
| Carillon amplifié avec haut parleur intégré | u
| Switch | u
| Amplificateur de boucle à induction magnétique | u
| Essais et mise en service sonorisation et de sonnerie sur IP | ens
Sous-total chapitre sonorisation
Sous-Total courant faible :
MONTANT HT - LOT CFO-CFA
TVA A 20,00%
MONTANT TTC - LOT CFO-CFA