## DPGF Lot-12 (CVP)
REHABILITATION LOURDE DU 23 RUE INKERMANN A LILLE
CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°12 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE
Nom Entreprise (à compléter par l'Entreprise) :
Nom du Contact privilégié (à compléter par l'Entreprise) :
Coordonnées complètes (à compléter par l'Entreprise) :
Y compris adresse mail :
Ce Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire doit être dûment complété pour que l'offre soit analysée.
Les numéros renvoient aux paragraphes du CCTP, PM = pour mémoire, SO = sans objet, CIS = compris, dim. = dimensions
Le présent cadre de DPGF doit être complété par l'Entrepreneur.
L'Entreprise peut fournir son propre sous-détail de décomposition du prix global et forfaitaire, mais doit impérativement répondre également selon le cadre suivant.
Le non respect de cette prescription pourra être pris en considération dans le critère de jugement des offres, selon le Règlement de Consultation.
Les prix de vente doivent comprendre la fourniture des matériels et la main d'œuvre de pose, les frais d'installations et d'organisation générale de chantier, selon spécifications des pièces du dossier, la sécurité et la santé, concernant la période de chantier, selon sujétions et spécifications du Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur SPS.
L'Entrepreneur est tenu d'effectuer la vérification des métrés et quantités qui sont donnés à titre indicatif.
Il est rappelé que le marché de travaux est passé pour un montant global et forfaitaire.
N° | Désignation |  | U | Qté MOE | Qté ENTSE (si ≠) | Prix Unitaire | Montant HT
OUVRAGES DE CHAUFFAGE
Production Calorifique
Travaux Préparatoires & Mesures Conservatoires
| Isolement et neutralisation des installations existantes (adduction EF, alimentation gaz, etc.) et repérage des ouvrages, pour dépose & évacuation par le lot "Démolitions", cf. CCTP |  | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Sous-Station RCU (Concessionnaire)
| Prestations de fourniture & mise en œuvre de la sous-station RESONOR et raccordement au RCU à la charge du Maître d'Ouvrage (contrat MO/RESONOR) | P.M.
| Mesures conservatoires requises par le Concessionnaire (robinet de puisage EF, puisard de collecte et d'évacuation des effluents, et aération du local) intégrées au poste "Sous-Station Privative" | P.M.
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Sous-Station Privative (mutualisée avec celle du Concessionnaire)
Panoplie Primaire Sous-Station Privative
| Prise en charge du secondaire de la sous-station RESONOR, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Vanne ¼ tours "NF" & "ACS" F/F | →DN 50 | U | 7
| Thermomètre à colonne de liquide corps alu / plongeur laiton + doigt de gant | 100/200 | U | 1
| Pressostat de manque d'eau |  | U | 1
| Vase d'expansion + vanne ¼ tours à cde condamnée | →50 litres | Ens | 1
| Tube acier noir T1, compris accessoires | DN15→DN25 | ml | 3
| Calorifuge classé au feu CL-s3,d0 en laine de roche finition PVC, classe ≥ 3 | →Ø int. 25 | ml | 3
| Bouteille de découplage préfabriquée 2E/2S (nue), compris purge & vidange | DN 150 / H : 650 | Ens | 1
| Circulateur double à moteur électronique (fonctiont à ΔP=Cte), marque GRUNDFOS, type MAGNA-3, cf. CCTP | →DN 40 | Ens | 1
| Clapet anti-retour toute position laiton/nylon | →DN 50 | U | 1
| Kit de prise de pression pour circulateur |  | Ens | 1
| Tube acier noir T1, compris accessoires | DN32→DN50 | ml | 27
| Calorifuge classé au feu CL-s3,d0 en laine de roche finition PVC, classe ≥ 3 | →Ø int. 60 | ml | 29
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Panoplie Secondaire Haute Température (65/45°C) - 37,5 kW (Batterie CTA / Radiateurs)
| Circulateur double à moteur électronique (fonctiont à ΔP=Cte), marque GRUNDFOS, type MAGNA-3, cf. CCTP | →DN 32 | Ens | 1
| Clapet anti-retour toute position laiton/inox | →DN 25 | U | 1
| Kit de prise de pression pour circulateur |  | Ens | 1
| Filtre à tamis inox 500 μm avec rinçage, corps laiton | →DN 25 | U | 1
| Thermomètre à colonne de liquide corps alu / plongeur laiton + doigt de gant | 100/200 | U | 2
| Vanne ¼ tours "NF" & "ACS" F/F | →DN 25 | U | 5
| Vanne 3 voies proportionnelle à siège à RU + servomoteur | →DN 25 | U | 1
| Vanne d'équilibrage "4 fonctions" à RU | →DN 25 | U | 1
| Ensemble comptage d'énergie "collectif" | →6 m3/h-DN 25 | Ens | 1
| Tube acier noir T1, compris accessoires | DN15→DN25 | ml | 6
| Calorifuge classé au feu CL-s3,d0 en laine de roche finition PVC, classe ≥ 3 | →Ø int. 60 | ml | 6
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Panoplie Secondaire Basse Température (40/35°C) - 12,5 kW (Plancher Chauffant)
| Circulateur double à moteur électronique (fonctiont à ΔP=Cte), marque GRUNDFOS, type MAGNA-3, cf. CCTP | →DN 32 | Ens | 1
| Clapet anti-retour toute position laiton/inox | →DN 25 | U | 1
| Kit de prise de pression pour circulateur |  | Ens | 1
| Filtre à tamis inox 500 μm avec rinçage, corps laiton | →DN 25 | U | 1
| Thermomètre à colonne de liquide corps alu / plongeur laiton + doigt de gant | 100/200 | U | 2
| Vanne ¼ tours "NF" & "ACS" F/F | →DN 25 | U | 5
| Vanne 3 voies proportionnelle à siège à RU + servomoteur | →DN 25 | U | 1
| Vanne d'équilibrage "4 fonctions" à RU | →DN 25 | U | 2
| Ensemble comptage d'énergie "collectif" | →6 m3/h-DN 25 | Ens | 1
| Tube acier noir T1, compris accessoires | DN15→DN25 | ml | 6
| Calorifuge classé au feu CL-s3,d0 en laine de roche finition PVC, classe ≥ 3 | →Ø int. 60 | ml | 6
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Remplissage en EF Installation Chauffage
| Tube cuivre écroui, compris accessoires : | Ø 10/12→20/22 | ml | 9
| Calorifuge classé au feu BL-s3,d0 en mousse synthétique classe ≥ 2 | →Ø int. 25 | ml | 9
| Compteur EF à EI + filtre + ensemble manomètre + vannes ¼ tours | →DN 25 | Ens | 1
| Système de télérelève et de détection de fuite (DIEHL IZAR M-BUS COMPACT i) |  | Ens | 1
| Filtre à tamis inox 500 μm avec rinçage, corps laiton | →DN 25 | U | 1
| Disconnecteur à zone de pression contrôlable "BA" à RU | →DN 20 | U | 1
| Vanne ¼ tours "NF" & "ACS" F/F | →DN 25 | U | 3
| Robinet de puisage ¼ tours avec RAN & dispositif anti-siphonage "HA" (ACS +NF) | DN 15 | Ens | 1
| Adoucisseur complet de capacité 55°f/m3, 10 litres de résine, 2 m3/h à 0,2°f, marque BWT type PERLA PRO XS10, compris vanne de mixage et raccordement électrique | DN 25 | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Collecte & Evacuation des Effluents
| Puisard maçonné et grille caillebotis à la charge du lot "Gros-Œuvre" | P.M.
| Pompe de relevage à flotteur avec clapet anti-retour intégré, marque GRUNDFOS type UNILIFT KP-250 AV1 |  | Ens | 1
| Alimentation, raccordement & asservissements électriques |  | Ens | 1
| Tube C-PVC HTA®-F PN 16 (B-s1,d0), compris accessoires | →Ø 40x50 | ml | 3
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Régulation & Electricité
| Armoire, raccordements & asservissements électriques de la Sous-Station de Chauffage et équipements annexes dédiés, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Ensemble de régulation (liaisonnable), compris capteurs & actionneurs, cf. CCTP |  | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Aération de la Sous-Station
| Grille extérieure aluminium (pas 50 mm) marque ATLANTIC type GAE-50+CCS | →20 dm² | Ens | 1
| Gaine rectangulaire acier galvanisé calorifugée intérieurement par laine de verre surfacée | Ep. 40 mm | m2 | 8
| Embout sifflet grillagé en extrémité intérieure de VB | →20 dm² | Ens | 1
| Embout sifflet grillagé en extrémité intérieure de VH | →Ø 250 mm | Ens | 1
| Gaine spiralée acier galvanisé & accessoires "Classe A" | →Ø 250 mm | ml | 18
| Calorifuge ext. gaine (A2-s1,d0), LdV + P-Vapeur Kraft Alu. renforcé grille de verre | Ep. 25 mm | m2 | 18
| Clapet Coupe-Feu circulaire à fusible certifiés CE & NF | →Ø 250 mm | U | 1
| Caisson de ventilation marque ATIB type ISOR EC 200, cf. CCTP | →500 m3/h | Ens | 1
| Alimentation, raccordt & asservissements électriques depuis armoire sous-station, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Chapeau de toiture "standard" type CT | →Ø 315 mm | U | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Distribution Calorifique
Distribution Calorifique Basse Température (12 kW)
| Tube PeX/Alu/PeX marque UPONOR type UIPIPE PLUS, compris accessoires : | →Ø 40x50 | ml | 84
|  | →Ø 26x32 | ml | 30
| Calorifuge classé au feu CL-s3,d0 en laine de roche finition PVC, classe ≥ 3 | →Ø int. 60 | ml | 114
| Vanne ¼ tours "NF" & "ACS" F/F | →DN 25 | U | 4
| Vanne d'équilibrage "4 fonctions" à RU | →DN 25 | U | 4
| Ensemble de purge automatique "grand débit" (purgeur + vanne ¼ tours) |  | Ens | 2
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Distribution Calorifique Haute Température (38 kW)
| Tube PeX/Alu/PeX marque UPONOR type UIPIPE PLUS, compris accessoires : | →Ø 40x50 | ml | 42
|  | →Ø 26x32 | ml | 111
| Calorifuge classé au feu CL-s3,d0 en laine de roche finition PVC, classe ≥ 3 | →Ø int. 60 | ml | 153
| Vanne ¼ tours "NF" & "ACS" F/F | →DN 25 | U | 5
| Vanne d'équilibrage "4 fonctions" à RU | →DN 25 | U | 5
| Ensemble de purge automatique "grand débit" (purgeur + vanne ¼ tours) |  | Ens | 2
| Répartiteur monobloc inox A/R avec vannes & débitmètres | →7 départs | Ens | 2
|  | →10 départs | Ens | 1
| Coffret en saillie (épaisseur 156 mm) pour collecteurs de répartition |  | Ens | 3
| Tubes PeR pré-fourreautés, compris accessoires | →Ø 13x16 | ml | 405
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Emission Calorifique
Radiateurs Verticaux Acier
| Radiateur panneau acier vertical à face plane complet + RTh certifié (300 mm) | →550 W | Ens | 5
| Radiateur panneau acier vertical à face plane complet + RTh certifié (450 mm) | →850 W | Ens | 0
| Radiateur panneau acier vertical à face plane complet + RTh certifié (600 mm) | →1165 W | U | 14
| Radiateur panneau acier vertical à face plane complet + RTh certifié (750 mm) | →1450 W | U | 6
| Ensemble de régulation d'ambiance, par V2V motorisée asservie à horloge |  | Ens | 18
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Plancher Chauffant Basse Température
| Ensemble plancher chauffant, marque UPONOR comprenant le tube PE-Xa type COMFORT PIPE PLUS, les dalles isolantes PSE (R ≤ 2,10 m².°C/W) type TACKER, l'isolation périphérique, et l'adjuvant du béton |  | m2 | 285
| Fourniture & mise en œuvre de la chape liquide d'enrobage des boucles de plancher chauffant, compris toutes sujétions |  | m² | 285
| Répartiteur monobloc inox A/R avec vannes & débitmètres | →7 départs | Ens | 4
| Moteur de vanne pour régulation boucle/boucle, compris raccordt électrique |  | U | 15
| Coffret encastré (épaisseur 150 mm) pour collecteurs de répartition |  | Ens | 0
| Coffret en saillie (épaisseur 156 mm) pour collecteurs de répartition |  | Ens | 4
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Traitement Spécifique Local VDI
| Ensemble (UE+UI) thermodynamique (réversible) à condensation par air split-system (ATLANTIC-FUJITSU TAKAO M2) | 2,0 kW | Ens | 1
| Télécommande Filaire Tactile |  | U | 1
| Supportage antivibratoire & sujétions de mise en œuvre UE, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Liaisons frigorifiques split préchargées isolée, compris chemin de câble | (→ ⅜ˮ-⅝ˮ) | Ens | 1
| Pompe relevage condensats (+ raccordt électrique) | réf. AT 8 S | Ens | 1
| Tube PVC Evac. NFMe (B-s1,d0), ESA3, compris accessoires | →Ø 50 | ml | 3
| Raccordt & asservissements électriques sur câble en attente, cf. CCTP |  | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
OUVRAGES DE VENTILATION
Ventilation (Simple Flux) Local Poubelles
Introduction d'Air Neuf
| Grille extérieure aluminium (pas 25 mm) marque ATLANTIC type GAE-25+CCN | →5 dm² | Ens | 1
| Gaine spiralée acier galvanisé & accessoires "Classe A" | →Ø 250 mm | ml | 15
| Calorifuge ext. gaine (A2-s1,d0), LdV + P-Vapeur Kraft Alu. renforcé grille de verre | Ep. 50 mm | m2 | 15
| Clapet Coupe-Feu circulaire à fusible certifiés CE & NF | →Ø 250 mm | U | 1
| Conduit flexible aluminium acoustique (A2-s1,d0 & B-s1,d0 peau extérieure) | →Ø 200 mm | ml | 1
| Bouche métallique + RD + manchette Ø 160 mm | →220 m3/h | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Extraction d'Air Vicié
| Bouche métallique + RD + manchette Ø 160 mm | →220 m3/h | Ens | 1
| Conduit flexible aluminium acoustique (A2-s1,d0 & B-s1,d0 peau extérieure) | →Ø 200 mm | ml | 1
| Gaine spiralée acier galvanisé & accessoires "Classe A" | →Ø 250 mm | ml | 15
| Clapet Coupe-Feu circulaire à fusible certifiés CE & NF | →Ø 250 mm | U | 1
| Caisson de ventilation marque ATIB type ISOR EC 125, cf. CCTP | →200 m3/h | U | 1
| Raccordt & asservissements électriques sur câble en attente, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Chapeau de toiture "standard" type CT | →Ø 160 mm | U | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Ventilation (Double Flux) Locaux Communs & Flex-Office
CTA & Accessoires
| Centrale de VMC double flux verticale à échangeur rotatif, marque ATLANTIC type SERENCIO R UP-4000-G, cf. CCTP | 3280 m3/h | Ens | 1
| Supportage antivibratoire |  | Ens | 1
| Piège à son cylindrique, longueur 90 cm | →Ø 450 mm | U | 5
| Gaine spiralée acier galvanisé & accessoires "Classe A" | →Ø 630 mm | ml | 3
| Calorifuge ext. gaine (A2-s1,d0), LdV + P-Vapeur Kraft Alu. renforcé grille de verre | Ep. 50 mm | m2 | 10
| Gaine rectangulaire acier galvanisé calorifugée intérieurement par laine de verre surfacée | Ep. 40 mm | m2 | 25
| Grille extérieure aluminium pare-pluie, cf. CCTP | →40 dm² | Ens | 1
| Chapeau de toiture "standard" type CT | →Ø 500 mm | U | 1
| Alimentation, raccordements & asservissements électriques de la CTA et périphériques annexes, dans coffret électrique spécifique dédié, depuis câble en attente en LT CTA, cf. CCTP |  | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Panoplie de Raccordement Batterie Chaude Préchauffage
| Tube PeX/Alu/PeX marque UPONOR type UIPIPE PLUS, compris accessoires : | →Ø 26x32 | ml | 12
| Calorifuge classé au feu BL-s3,d0 en mousse synthétique classe ≥ 3 | →Ø int. 50 | ml | 12
| Vanne ¼ tours "NF" & "ACS" F/F | →DN 25 | U | 1
| Vanne d'équilibrage "4 fonctions" à RU | →DN 25 | U | 1
| Vanne 3 voies proportionnelle à siège à RU + servomoteur | →DN 25 | U | 1
| Thermomètre à colonne de liquide corps alu / plongeur laiton + doigt de gant | 100/200 | U | 2
| Ensemble comptage d'énergie "collectif" | →6 m3/h-DN 25 | Ens | 1
| Ensemble de régulation (liaisonnable), compris capteurs & actionneurs, et raccordements & asservissements électriques compris dans § "CTA & Accessoires" | P.M.
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Introduction d'Air Neuf
Distribution Aéraulique
| Gaine spiralée acier galvanisé & accessoires "Classe A" | →Ø 250 mm | ml | 39
|  | →Ø 400 mm | ml | 75
|  | →Ø 630 mm | ml | 9
| Calorifuge ext. gaine (A2-s1,d0), LdV + P-Vapeur Kraft Alu. renforcé grille de verre | Ep. 50 mm | m2 | 210
| Grille de transfert acoustique | →200 m3/h | Ens | 6
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Terminaux Aérauliques
| Bouche métallique + RD + manchette Ø 125 mm | →150 m3/h | Ens | 15
| Conduit flexible aluminium (A2-s1,d0) | →Ø 200 mm | ml | 15
| Grille de conduit DD + registre | →600 m3/h | Ens | 4
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Extraction d'Air Vicié
Distribution Aéraulique
| Gaine spiralée acier galvanisé & accessoires "Classe A" | →Ø 250 mm | ml | 78
|  | →Ø 400 mm | ml | 72
|  | →Ø 630 mm | ml | 3
| Calorifuge ext. gaine (A2-s1,d0), LdV + P-Vapeur Kraft Alu. renforcé grille de verre | Ep. 50 mm | m2 | 240
| Clapet Coupe-Feu circulaire à fusible certifiés CE & NF | →Ø 250 mm | U | 2
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Terminaux Aérauliques
| Bouche métallique + RD + manchette Ø 125 mm | →150 m3/h | Ens | 14
| Conduit flexible aluminium (A2-s1,d0) | →Ø 200 mm | ml | 14
| Grille de conduit DD + registre | →600 m3/h | Ens | 12
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Modulation de Débits des Espaces
Modulation de Débit (fonction CO2) Salle Prép'Agreg
| Sonde CO2 murale (compris transfo 24V) | 1 sonde/zone | Ens | 1
| Registre à débit variable motorisé type RM/P TECH Ø 200-250 mm | →1000 m3/h | Ens | 2
| Alimentation, raccordements & asservissements électriques de la modulation de débits, cf. CCTP |  | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Modulation de Débit (fonction CO2) Salle Modulaire n°1
| Sonde CO2 murale (compris transfo 24V) | 1 sonde/zone | Ens | 1
| Registre à débit variable motorisé type RM/P TECH Ø 200-250 mm | →1000 m3/h | Ens | 2
| Alimentation, raccordements & asservissements électriques de la modulation de débits, cf. CCTP |  | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Modulation de Débit (fonction CO2) Salle Modulaire n°2
| Sonde CO2 murale (compris transfo 24V) | 1 sonde/zone | Ens | 1
| Registre à débit variable motorisé type RM/P TECH Ø 200-250 mm | →1000 m3/h | Ens | 2
| Armoire, raccordements & asservissements électriques de la batterie EC CTA et équipements annexes dédiés, cf. CCTP |  | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Brasseurs d'Air
| Brasseur d'air pour amélioration du confort estival ressenti, cf. CCTP |  | Ens | 6
| Raccordt & asservissemnt électriques sur câble en attente à proximité, cf. CCTP |  | Ens | 6
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
OUVRAGES DE PLOMBERIE
Alimentation EF
| Prise en charge réseau EF existant |  | Ens | 1
| Clapet anti-pollution "EA" à RU | →DN 32 | U | 1
| Filtre à tamis inox 500 μm avec rinçage, corps laiton | →DN 25 | U | 1
| Filtre à cartouche, à tête laiton | →DN 25 | U | 1
| Compteur EF à EI + filtre + ensemble manomètre + vannes ¼ tours | →DN 25 | Ens | 1
| Système de télérelève et de détection de fuite (DIEHL IZAR M-BUS COMPACT i) |  | Ens | 1
| Manomètre inox à bain d'huile + vanne ¼ tours | Ø 63 mm | Ens | 2
| Ensemble anticalcaire marque EXPERTIMA type NT, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Détendeur-Régulateur de pression réglable NF, marque SYR, avec manomètre & vanne d'isolement ¼ tour | →DN 25 | Ens | 1
| Détecteur de fuite, marque DIPRA, type STOP EAU, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Vanne ¼ tours "NF" & "ACS" F/F | →DN 25 | U | 4
| Tube PeX/Alu/PeX marque UPONOR type UIPIPE PLUS, compris accessoires : | →Ø 26x32 | ml | 12
| Calorifuge classé au feu BL-s3,d0 en mousse synthétique classe ≥ 2 | →Ø int. 25 | ml | 12
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Distribution EF/ECS & Evacuations EU/EV/EP(intérieures)
Distribution EF/ECS
| Tube PeX/Alu/PeX marque UPONOR type UIPIPE PLUS, compris accessoires : | →Ø 26x32 | ml | 78
|  | →Ø 16x20 | ml | 30
| Calorifuge classé au feu BL-s3,d0 en mousse synthétique classe ≥ 2 | →Ø int. 25 | ml | 66
| Calorifuge classé au feu BL-s3,d0 en mousse synthétique classe ≥ 3 | →Ø int. 25 | ml | 3
| Vanne ¼ tours "NF" & "ACS" F/F | →DN 25 | U | 3
| Répartiteur monobloc inox A/R avec vannes | →5 départs | Ens | 1
|  | →12 départs | Ens | 1
| Vanne 2 voies "Tout ou Rien" à RU + servomoteur sur répartiteur dédié aux sanitaires, et asservissements électriques dédiés, cf. CCTP | →DN 25 | U | 1
| Tubes PeR pré-fourreautés, compris accessoires | →Ø 13x16 | ml | 70
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Evacuations EU/EV/EP(intérieures)
Evacuations EU/EV
| Tube PVC Evac. NFMe (B-s1,d0), ESA3, compris accessoires | →Ø 50 | ml | 20
|  | →Ø 100 | ml | 18
| Clapet équilibreur de pression NICOLL type CEP avec DTA | Ø 100 | U | 1
| Ventilation primaire en toiture NICOLL type ATEMAX | →Ø 100 | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Evacuations EP (intérieures)
| Prise en charge naissance EP en sous face de plafond |  | Ens | 9
| Tube PVC Evac. NFMe (B-s1,d0), ESA3, compris accessoires | →Ø 100 | ml | 36
|  | →Ø 160 | ml | 36
| Sujétions de raccordement des EP intérieures sur attente en dalle de plancher |  | Ens | 8
| Chutes EP extérieures : HORS LOT | P.M.
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Récupération des EP (pour Usage dans les WC)
Système de Récupération des EP
| Fourniture & pose du dispositif de stockage EP à la charge du lot "Gros-Œuvre" | P.M.
| Prestations de terrassement & canalisations de liaison EP/Récupérateur/Station Pompage à la charge du lot "Gros Œuvre" | P.M.
| Ensemble filtration des EP et sujétions de raccordement, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Ensemble station de pompage des EP récupérées, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Ensemble alimentation EF disconnectée (type AA) d'appoint, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Compteur EF à EI + filtre + ensemble manomètre + vannes ¼ tours | →DN 25 | Ens | 2
| Ensemble vanne d'isolement ¼ tours et réservoir à vessie 24 litres, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Alimentation & raccordement & asservissements électriques, cf. CCTP |  | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Distribution EP (+EF d'Appoint) vers WC
| Tube PeX/Alu/PeX marque UPONOR type UIPIPE PLUS, compris accessoires : | →Ø 26x32 | ml | 60
| Calorifuge classé au feu BL-s3,d0 en mousse synthétique classe ≥ 2 | →Ø int. 25 | ml | 60
| Répartiteur monobloc inox A/R avec vannes | →6 départs | Ens | 1
| Vanne 2 voies "Tout ou Rien" à RU + servomoteur sur répartiteur dédié aux sanitaires, et asservissements électriques dédiés, cf. CCTP | →DN 25 | U | 1
| Tubes PeR pré-fourreautés, compris accessoires | →Ø 13x16 | ml | 40
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Appareils & Accessoires Sanitaires
Appareils Sanitaires
Ensemble WC "Standard"
| Ensemble WC à poser, sans bride, à réservoir double chasse 3/6 litres et abattant à fermeture ralentie, marque GEBERIT type RENOVA | réf.501.866.00.1 | Ens | 5
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Ensemble WC "PMR"
| Ensemble WC surélevé à poser, sans bride, à réservoir double chasse 3/6 litres, marque GEBERIT type RENOVA COMFORT | réf.501.849.01.1 | Ens | 1
| Barre d'appui coudée 135° (Ø32/40+40cm) en inox poli brillant, marque DELABIE | réf.5082P | U | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Ensemble Lave-Mains
| Lave-mains 40 x 25 cm avec trop-plein, marque GEBERIT type RENOVA COMPACT | réf.276140000 | U | 3
| Ensemble bonde universelle chromée "DIGICLIC" & siphon chromé |  | Ens | 3
| Robinet EF temporisé sur plage, marque DELABIE type TEMPOSOFT | réf.740000 | Ens | 3
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Ensemble Lavabo "PMR"
| Lavabo "PMR" autoportant 55 x 52,5 cm, 1 trou + trop-plein + siphon PVC, marque GEBERIT type RENOVA COMFORT SQUARE | réf.128555000 | U | 2
| Ensemble bonde universelle chromée "DIGICLIC" & siphon chromé |  | Ens | 2
| Robinet EF temporisé sur plage, marque DELABIE type TEMPOSOFT | réf.740000 | Ens | 2
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Ensemble Poste de Service
| Poste de service mural avec grille porte-seau, bonde & siphon métallique chromé, marque GEBERIT type PUBLICA | réf.0475000000 | Ens | 1
| Mitigeur mural à bec tube lisse orientable & tête céramique, marque DELABIE | réf.2519 | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Ensemble Attentes EF/ECS/EU
| Attente EF/ECS/EU dévolue à la future kitchenette, cf. CCTP |  | Ens | 1
| Attentes EF/EU dévolue à une future fontaine à eau, cf. CCTP |  | Ens | 2
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Ensemble Robinet de Puisage
| Robinet de puisage ¼ tours avec RAN & dispositif anti-siphonage "HA" (ACS +NF) | DN 15 | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Ensemble Bouche d'Arrosage Extérieure
| Disconnecteur à zone de pression contrôlable "BA" à RU | →DN 20 | U | 1
| Compteur EF à EI + filtre + ensemble manomètre + vannes ¼ tours | →DN 25 | Ens | 1
| Système de télérelève et de détection de fuite (DIEHL IZAR M-BUS COMPACT i) |  | Ens | 1
| Bouche d'arrosage incongelable extérieure, marque NICOLL | réf.BAI2027C | Ens | 1
| Tube PeHD bande Bleue + grillage avertisseur | →Ø 32 x 40 | ml | 15
[6 empty] | Sous-Total : | 0
Chauffe-Eau Mutualisé Poste de Service + Kitchenette
| C-E élec. vertical mural "gain de place" (Stéatite) + RP + GS+ limiteur θ°C + forfait raccordements EF/ECS/EU & élec. sur attente | →40 litres | Ens | 1
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
OUVRAGES DE SECURITE INCENDIE
Moyens de Secours & Signalétique
| Extincteur + signalétique réglementaire dédiée, cf. CCTP |  | Ens | 12
| Signalétique Evacuation & Consignes de Sécurité, cf. CCTP | (1/étage/accès) | Ens | 2
[6 empty] | Sous-Total : | 0
[6 empty] | Sous-Total : | 0
MONTANT HT - LOT N°12 - CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE : | [6 empty] | 0
TVA A 20,0% : | [6 empty] | 0
MONTANT TTC - LOT N°12 - CHAUFFAGE/VENTILATION/PLOMBERIE : | [6 empty] | 0