## DPGF PHOTO
Sciences Po Lille / Réhabilitation du 23 rue Inkermann à Lille
CADRE DE DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°14 PHOTOVOLTAIQUE
Nom entreprise (à compléter par l'entreprise) :
Nom du contact privilégié (à compléter par l'entreprise) :
Coordonnées complètes (à compléter par l'entreprise) :
Y compris adresse mail :
Ce Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire doit être dûment complété pour que l'offre soit analysée.
Les numéros renvoient aux paragraphes du CCTP, PM = pour mémoire, SO = sans objet, CIS = compris, dim. = dimensions
Le présent cadre de DPGF doit être complété par l'entrepreneur.
L'entreprise peut fournir son propre sous-détail de décomposition du prix global et forfaitaire, mais doit impérativement répondre également selon le cadre suivant.
Le non respect de cette prescription pourra être pris en considération dans le critère de jugement des offres, selon Règlement de Consultation.
Les prix de vente doivent comprendre la fourniture des matériels et la main d'œuvre de pose, les frais d'installations et d'organisation générale de chantier, selon spécifications des pièces du dossier, la sécurité et la santé, concernant la période de chantier, selon sujétions et spécifications du Plan Général de Coordination établi par le Coordonnateur SPS.
L'entrepreneur est tenu d'effectuer la vérification des métrés et quantités qui sont donnés à titre indicatif.
Il est rappelé que le marché de travaux est passé pour un montant global et forfaitaire.
N° | Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Montant HT
1.3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PHOTOVOLTAIQUE
1.3.1 | Prestations générales
| Etudes/dimensionnements à la charge de l'entreprise | ens
| FIT étanchéité à l’air | ens
Sous-total chapitre prise de terre
1.3.2 | Prise de terre - liaisons équipotentielles
| liaison équipotentielle principale et supplémentaire | ens
| Contrôle du circuit de terre | ens
| Divers raccordement | ens
Sous-total chapitre prise de terre
1.3.3 | Alimentations électriques
| Fourniture pose et raccordement Alimentation TD photovoltaïque depuis onduleur | ml
Sous-total chapitre alimentations électriques
1.3.4 | Tableau divisionnaire panneaux photovoltaïque
| Fourniture pose et raccordement d'un tableau électrique photovoltaïque | u
Sous-total chapitre tableau divisionnaire
1.3.5 | Coupure d'urgence
| Fourniture pose et raccordement coupure pour isolement des panneaux photovoltaïques | u
Sous-total chapitre coupure d'urgence
1.3.6 | Système de fixation des panneaux
| Système de fixation des panneaux photovoltaïques | u
Sous-total chapitre système fixation
1.3.7 | Panneaux Photovoltaïque
| Fourniture et pose Panneaux photovoltaïques. | u
Sous-total chapitre panneaux photovoltaïque
1.3.8 | Câblage DC et AC
| Câblage de la partie courant continu (DC) | ens
| Câblage de la partie courant alternatif (AC) | ens
Sous-total chapitre câblage DC et AC
1.3.9 | Onduleur
| Fourniture et pose Onduleur 400 W | u
Sous-total chapitre onduleur
MONTANT HT - LOT CFO-CFA
TVA A 20,00%
MONTANT TTC - LOT CFO-CFA