## DPGF CVC VENTILATION PLOMBERIE
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION
Les quantités demandées sont estimatives. Le marché est conclu pour un montant forfaitaire, non dépendant des quantités réellement réalisées. L'entrepreneur ne pourra donc prétendre remettre en discussion le prix forfaitaire en alléguant des erreurs d'estimation en quantité dans son offre.
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire |  |  |  | Montant HT | Ref. Env.
2,4,11 |  | CHAUFFAGE
2,4,11.1 |  | PRINCIPE | Non-Compris dans Défaut
2,4,11.2 |  | RADIATEUR ÉLECTRIQUE
|  | 500 W | u | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 1000 W | u | 3 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 1500 W | u | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,11.3 |  | ÉLECTRICITÉ / RÉGULATION
|  | Raccordement électrique radiAteurs | u | 15 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Thermostat d'ambiance programmable communicant | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Câblage | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de CHAUFFAGE | [10 empty] | 0
2,4,12 |  | VENTILATION
2,4,12.1 |  | PRINCIPE | Non-Compris dans Défaut
2,4,12.2 |  | CAISSON DE VENTILATION
|  | VMC01 | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | VMC02 | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | VMC03 | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | VMC04 | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,12.3 |  | BOUCHES D'EXTRACTION
2,4,12.3.1 |  | TYPE A - BOUCHES D'EXTRACTION | u | 11 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,12.3.1 |  | TYPE C - REPRISE 600 x 600 | u | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,12.3.1 |  | TYPE CF - BOUCHES COUPE-FEU | u | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,12.4 |  | GAINES AERAULIQUES
|  | Gaine acier galvanisée Ø125 | ml | 30 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisée Ø160 | ml | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisée Ø200 | ml | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Gaine acier galvanisée Ø250 | ml | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,12.5 |  | EQUIPEMENTS
2,4,12.5.1 |  | Piège à sons | u | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,12.5.2 |  | Clapets coupe feu autocommandés | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,12.5.3 |  | Enregistreur Polyvalent | u | 5
2,4,12.6 |  | ELECTRICITE | u | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,12.7 |  | GRILLES D'ENTREES D'AIR MURALES | u | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,12.8 |  | REJETS D'AIR EN TOITURE | u | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,12.9 |  | DIVERS
|  | Essais et réglages | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Signalisation | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de VENTILATION | [10 empty] | 0
2,4,13 |  | PLOMBERIE SANITAIRES
2,4,13.1 |  | ADDUCTION EAU FROIDE |  | 0 |  | 6
2,4,13.1.1 |  | Fosse compteur | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.1.2 |  | Canalisations enterrées | ml | 250 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.1.3 |  | Réducteur de pression + vanne d'arrêt générale | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.2 |  | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE |  | 0 |  | 6
2,4,13.2.1 |  | PRINCIPE | pm
2,4,13.2.2 |  | POMPE A CHALEUR CO2 | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.2.3 |  | BALLON DE STOCKAGE ECS | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.2.4 |  | MITIGEUR | u | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.2.5 |  | CIRCULATEURS | u | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.2.6 |  | ÉLECTRICITÉ RÉGULATION | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.2.7 |  | ASSISTANCE ET MISE EN SERVICE | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.3 |  | DISTRIBUTION EF/ECS/BECS
Distribution Eau Froide
|  | PEX-A sous dallage DN32 | ml | 40 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø12x14 | ml | 50 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø14x16 | ml | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø16x18 | ml | 26 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø20x22 | ml | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø26x28 | ml | 25 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø33x35 | ml | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø40x42 | ml | 12 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Calorifuge classe 3 | ml | 138 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Robinetterie | inclus | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
Distribution ECS + bouclage ECS
|  | Cuivre Ø12x14 | ml | 110 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø14x16 | ml | 35 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø16x18 | ml | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø20x22 | ml | 45 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø26x28 | ml | 50 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø33x35 | ml | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Cuivre Ø50x52 | ml | 15 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Calorifuge classe 3 | ml | 273 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Robinetterie | inclus | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.4 |  | EVACUATIONS EAUX USEES
2,4,13.4.1 |  | Conduits d'évacuation
|  | Tube PVC Ø40 | ml | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Tube PVC Ø100 | ml | 15 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.4.2 |  | Ventilation Primaire | u | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.5 |  | APPAREILS SANITAIRES
2,4,13.5.1 |  | Généralités | Non-Compris dans Défaut
2,4,13.5.2 |  | WC1 - Ensemble WC au sol | u | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.5.3 |  | LM1 - Ensemble Lave-Mains de face
|  | Plan vasque | u | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Robinetterie plans vasques | u | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.5.4 |  | LA2 - Ensemble Lavabo autoportant PMR
|  | Plan vasque PMR | u | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Robinetterie plans vasques | u | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.5.5 |  | DO1 - Ensemble Douche | u | 34 | [6 empty] | 0
2,4,13.5.6 |  | DO2 - Ensemble Douche PMR | u | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.5.7 |  | UR1 - Ensemble Urinoir
|  | urinoir | u | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Robinetterie urinoir | u | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.5.8 |  | VI1 Ensemble Poste d'eau local ménage |  | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Poste d'eau | u | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Robinetterie Poste d'eau | u | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.5.9 |  | B1 Borne fontaine | u | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.6 |  | ACCASTILLAGES
2,4,13.6.1 |  | Barre de relèvement | ens | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.6.2 |  | Siège de douche | u | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.6.3 |  | Barre d'appui de douche | u | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.6.4 |  | Distributeur de papier WC | ens | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.6.5 |  | Sèche-mains électrique | u | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.6.6 |  | Sèche-cheveux électrique | u | 4 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.6.7 |  | Distributeur à savon | u | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.6.8 |  | Distributeur essuie-mains | ens | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.6.9 |  | Poubelle murale | u | 7 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.7 |  | ALIMENTATIONS DIVERSES
2,4,13.7.1 |  | PP - Robinet de puisage | u | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.7.2 |  | Attente EF Auto laveuse + poste de désinfection | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.7.3 |  | Attente lave-linge | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,13.8 |  | DIVERS
|  | Essais et réglages | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Signalisation | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Désinfection et rinçage | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de PLOMBERIE SANITAIRES | [10 empty] | 0
2,4,14 |  | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT |  | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,14.1 |  | PRINCIPE GENERAL | Non-Compris dans Défaut
2,4,14.2 |  | SUPERVISION | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,14.3 |  | RESEAU ETHERNET | PM | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,14.4 |  | AUTOMATES ET MATERIEL ACTIF | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,14.5 |  | CABLAGE / INTEGRATION / IMAGERIE
|  | Câblage | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Intégration | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | Imagerie | PM | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
2,4,14.6 |  | FONCTIONALITES ATTENDUES | PM | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT de GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | [10 empty] | 0
Sous-Total HT de CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE | [10 empty] | 0
MONTANT HT PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION | [10 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [10 empty] | 0
MONTANT TTC 02 - PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION | [10 empty] | 0
VARIANTE
Base (pour rappel)
2,4,13.2 |  | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
2,4,13.2.2 |  | POMPE A CHALEUR CO2 | ens | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,4,13.2.3 |  | BALLON DE STOCKAGE ECS | ens | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,4,13.2.4 |  | MITIGEUR | u | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,4,13.2.5 |  | CIRCULATEURS | u | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,4,13.2.6 |  | ÉLECTRICITÉ RÉGULATION | ens | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,4,13.2.7 |  | ASSISTANCE ET MISE EN SERVICE | ens | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Base (pour rappel) | [10 empty] | 0
Variante
02.7 |  | REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION ECS PAC PAR DES BALLONS ECS ELECTRIQUES
02.7.1.1 |  | BALLON DE STOCKAGE ECS | ens | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
02.7.1.2 |  | MITIGEUR | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
02.7.1.3 |  | CIRCULATEURS | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
02.7.1.4 |  | ÉLECTRICITÉ RÉGULATION | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
02.7.1.5 |  | ASSISTANCE ET MISE EN SERVICE | ens | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0
Total Variante - PRODUCTION ECS ELECTRIQUE | [10 empty] | 0
Plus ou Moins value PRODUCTION ECS ELECTRIQUE | [10 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES VARIANTES | [10 empty] | 0
TOTAL TVA 20,000 % | [10 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES VARIANTES | [10 empty] | 0

## DPGF FONDATIONS
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | CRM | CRT
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
2 |  | GROS ŒUVRE
3 | 4 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX
4 | 4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
5 | 4.1.1 | PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN
8 |  | Pour mémoire
5 | 4.1.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
9 |  | Installations nécessaires pour l'ensemble du chantier (conformes au PGCSPS) |  |  | FT | 1
5 | 4.1.3 | ETUDE BETON ARME - PLANS D'EXECUTION
9 |  | Pour plans d'exécution relatifs au chantier |  |  | FT | 1
5 | 4.1.4 | DECAPAGE
8 |  | Sans objet au présent lot, à la charge du lot VRD
5 | 4.1.5 | ACCES DE CHANTIER
8 |  | Pour mémoire
5 | 4.1.6 | FOUILLES EN PLEINE MASSE
8 |  | Sans objet au présent lot, à la charge du lot VRD
5 | 4.1.7 | IMPLANTATION DES OUVRAGES
9 |  | Pour l'ensemble du chantier |  |  | FT | 1
5 | 4.1.8 | EMPIERREMENT PREALABLE POUR PLATEFORME DE TRAVAIL
6 | 4.1.8.1 | Empierrement
8 |  | Sans objet au présent lot, à la charge du lot VRD
5 | 4.1.9 | DESINFECTION DU TERRAIN (traitement anti-termites)
9 |  | Selon procédé et choix de l'entreprise à préciser dans l'offre |  |  | ENS | 1
4 | 4.2 | FONDATIONS - SOUBASSEMENTS
5 | 4.2.1 | RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL - SONDAGE
8 |  | Pour mémoire
5 | 4.2.2 | TERRASSEMENTS
8 | 4.2.2.1 | Cubes terrassements non foisonnés
9 |  | Pour semelles B.A. isolées |  |  | M3 | 18
9 |  | Pour semelles B.A. filantes |  |  | M3 | 34.965
9 |  | Pour longrines B.A. |  |  | M3 | 2.57
5 | 4.2.3 | GROS-BETON DE PROPRETE ET DE RATTRAPAGE NIVEAU BON SOL
8 | 4.2.3.1 | Nota : Dispersion gros-béton comprise (20 %)
9 |  | Sous semelles isolées |  |  | M3 | 12.15
9 |  | Sous semelles filantes |  |  | M3 | 8.505
5 | 4.2.4 | SEMELLES B.A.
8 | 4.2.4.1 | Semelles isolées
9 |  | Béton |  |  | M3 | 7.17
9 |  | Coffrage |  |  | M2 | 35.85
9 |  | Acier H.A. |  |  | KG | 323
8 | 4.2.4.2 | Semelles filantes
9 |  | Béton |  |  | M3 | 11.815
9 |  | Coffrage |  |  | M2 | 47.25
9 |  | Acier H.A. |  |  | KG | 532
5 | 4.2.5 | FUTS B.A.
9 |  | Béton |  |  | M3 | 1.44
9 |  | Coffrage |  |  | M2 | 14.4
9 |  | Acier H.A. |  |  | KG | 122
5 | 4.2.6 | RELEVES B.A.
9 |  | Béton |  |  | M3 | 12.1
9 |  | Coffrage |  |  | M2 | 121
9 |  | Acier H.A. |  |  | KG | 544
5 | 4.2.7 | LONGRINES B.A.
9 |  | Béton |  |  | M3 | 2.57
9 |  | Coffrage |  |  | M2 | 25.7
9 |  | Acier H.A. |  |  | KG | 257
5 | 4.2.8 | COUPURE DE CAPILLARITE
8 |  | Pour mémoire
5 | 4.2.9 | COMPOSITION DE LA FORME
8 |  | Pour mémoire
5 | 4.2.10 | REMBLAIEMENT DES FOUILLES
9 |  | Autour semelles B.A filantes |  |  | M3 | 9.64
9 |  | Autour longrines B.A. |  |  | M3 | 1.545
4 | 4.3 | CANALISATIONS - FORME BA
5 | 4.3.1 | EVACUATION E.P.
6 | 4.3.1.1 | Collecteurs PVC
8 | 4.3.1.1.1 | Sous modulaires
9 |  | Canalisations |  |  | ML | 41
9 |  | Accessoires (coudes, culottes, manchons, etc ...) |  |  | ENS | 1
6 | 4.3.1.2 | Regards de visite extérieurs
9 |  | Dimension intérieure 40x40 cm |  |  | U | 13
5 | 4.3.2 | EVACUATION E.U. - E.V.
6 | 4.3.3 | Branchement et raccordement des réseaux EU-EV
9 |  | Selon CCTP |  |  | U | 2
5 | 4.3.4 | FOURREAUX DIVERS
6 | 4.3.4.1 | Branchement et raccordement des courants forts et courants faibles
9 |  | Selon CCTP |  |  | U | 2
6 | 4.3.4.2 | Branchement et raccordement de l'AEP
9 |  | Selon CCTP |  |  | U | 1
5 | 4.3.5 | CANIVEAU AIR FRAIS
6 | 4.3.5.1 | Regards cour anglaise
9 |  | pour ventilation du Vide-Sanitaire |  |  | ENS | 1
5 | 4.3.6 | PLAN DE RECOLEMENT
9 |  | Pour l'ensemble des réseaux, fourreaux et regards exécutés par le présent lot |  |  | FT | 1
5 | 4.3.7 | EMPIERREMENT
8 |  | Sans objet, à la charge du lot VRD.
5 | 4.3.8 | REPROFILAGE - NIVELAGE - SABLAGE
8 |  | Sans objet pour le présent projet.
5 | 4.3.9 | FILM POLYETHYLENE
8 |  | Sans objet pour le présent projet.
5 | 4.3.10 | FORME B.A.
8 |  | Sans objet pour le présent projet.
5 | 4.3.11 | TRAVAUX POUR PAROIS VERTICALES ENTERREES NON ISOLEES
6 | 4.3.11.1 | Imperméabilisation
9 |  | sur soubassements extérieurs périphériques en béton |  |  | M2 | 61.43
6 | 4.3.11.2 | Drain périphérique
8 | 4.3.11.2.1 | En périphérie des bâtiments au niveau bas des fondations
9 |  | Drain ø 100 |  |  | ML | 94.5
9 |  | Raccordement sur réseau E.P. |  |  | ENS | 1
9 |  | Cheminées d'inspections pour le contrôle et le nettoyage du réseaux |  |  | ENS | 1
4 | 4.4 | TRAVAUX DIVERS
5 | 4.4.1 | NETTOYAGE DE CHANTIER
9 |  | Pour l'ensemble du chantier |  |  | PM
5 | 4.4.2 | FRAIS DE GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
8 |  | Prestations à intégrer aux prix unitaires
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  | 4 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX |  |  | 0
|  | - 4.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  | - 4.2 - FONDATIONS - SOUBASSEMENTS |  |  | 0
|  | - 4.3 - CANALISATIONS - FORME BA |  |  | 0
- 4.4 - TRAVAUX DIVERS
Total FONDATIONS RESEAUX SOUS BATIMENT
|  | Total H.T. : |  |  | 0
|  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0

## DPGF ELECTRICITE COURA
ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
2.4.10 |  | ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES
ELECTRICITE COURANTS FORTS
2.4.10.1 |  | ADDUCTION ELECTRIQUE | [5 empty] | 0
|  | Principe | pm | 0 |  | 6
|  | Synoptique | pm
|  | Protection du câble d'alimentation | ens | 1 |  | 6 |  | 0
|  | Liaison entre l'AGBT et le TD vestiaire rugby | ml | 350 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de ADDUCTION ELECTRIQUE | [7 empty] | 0
2.4.10.2 |  | MISE A LA TERRE | [5 empty] | 0
|  | Principe |  | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Prise de terre | ml | 100 |  | 6 |  | 0
|  | Barrette de terre | u | 1 |  | 6 |  | 0
|  | Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de MISE A LA TERRE | [7 empty] | 0
2.4.10.3 |  | TABLEAUX ELECTRIQUES | [5 empty] | 0
Principe
2.4.10.3.1 |  | TD Rugby | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.3.2 |  | Comptage socomec
Principe
2.4.10.3.3 |  | TD RUGBY | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.3.4 |  | Prise RJ45 encastrée ou saillie étanche-MOSAIC | u | 2 |  | 6 |  | 0
2.4.10.3.5 |  | Câblage de distribution | ens | 2 |  | 6 |  | 0
2.4.10.3.6 |  | Câble de distribution 6A F6004 | ml | 30 |  | 6 |  | 0
2.4.10.3.7 |  | Recette | ens | 2 |  | 6 |  | 0
2.4.10.3.8 |  | Câblage pilotage depuis l'AGBT | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.3.9 |  | Mise en service | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de TABLEAUX ELECTRIQUES | [7 empty] | 0
2.4.10.4 |  | CONTRÔLE | [5 empty] | 0
|  | Principe | pm | 0 |  | 6
|  | Contrôle Technique | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.5 |  | DISTRIBUTION | ens | 1 |  |  |  | 0
2.4.10.6 |  | APPAREILLAGES |  | 0 |  | 6 |  | 0
2.4.10.6.1 |  | Principe | pm
2.4.10.6.2 |  | Prise de courant 16A+T mono encastrée | u | 9 |  | 6 |  | 0
2.4.10.6.3 |  | Prise de courant 16A+T mono saillie ou encastrée étanche | u | 24 |  | 6 |  | 0
2.4.10.6.4 |  | Coupure générale électricité | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.6.5 |  | Coupure générale ventilation | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.6.6 |  | Câblage | ens | 50 |  | 6
2.4.10.7 |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL | [5 empty] | 0
2.4.10.7.1 |  | Principe
2.4.10.7.2 |  | LUMINAIRES
|  | Type A - Hublot carré | u | 8 |  | 6 |  | 0
|  | Type B - Luminaire étanche | u | 5 |  | 6 |  | 0
|  | Type C - Luminaire tubulaire | u | 32 |  | 6 |  | 0
|  | TYPE D - Projecteur sur mât | ens | 4 |  | 6 |  | 0
2.4.10.7.3 |  | Câblage | ens | 49 |  | 6 |  | 0
2.4.10.7.4 |  | Démontage mat extérieur | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.8 |  | COMMANDES | [5 empty] | 0
2.4.10.8.1 |  | Va-et-vient/Bouton poussoir encastré ou saillie étanche | u | 9 |  | 6 |  | 0
2.4.10.8.2 |  | Détecteur de mouvement miniature étanche | u | 10 |  | 6 |  | 0
2.4.10.8.3 |  | Détecteur de mouvement mural triple détection | u | 4 |  | 6 |  | 0
2.4.10.8.4 |  | Horloge astronomique | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.8.5 |  | Commande depuis les vestiaires des projecteurs du terrain de rugby | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.8.6 |  | Câblage | ens | 23 |  | 6 |  | 0
2.4.10.9 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE |  | 0 |  | 6 |  | 0
2.4.10.9.1 |  | Principe
2.4.10.9.2 |  | Télécommande BAES | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.9.3 |  | Blocs autonomes d'évacuation étanche | u | 15 |  | 6 |  | 0
2.4.10.9.4 |  | Bloc Autonome Portatif d'Intervention | u | 2 |  | 6 |  | 0
2.4.10.9.5 |  | Câblage | ens | 15 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10 |  | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | [5 empty] | 0
2.4.10.10.1 |  | Principe
2.4.10.10.2 |  | Lave linge | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.3 |  | Chauffage électrique | ens | 15 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.4 |  | Pompe à chaleur eau chaude sanitaire | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.5 |  | Photocopieur | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.6 |  | Compresseur d'air | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.7 |  | Hublot de toit | S.O.
2.4.10.10.8 |  | Auto-laveuse | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.9 |  | Défibrillateur | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.10 |  | VoletS roulantS | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.11 |  | Sèche cheveux | ens | 4 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.12 |  | Sèche mains | ens | 2 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.13 |  | Caisson de ventilation simple flux | ens | 4 |  | 6 |  | 0
2.4.10.10.14 |  | Sonde NEXELEC | ens | 5 |  | 6 |  | 0
2.4.10.11 |  | FOURREAUX | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ECLAIRAGE ARTIFICIEL | [7 empty] | #REF!
Sous-Total HT de ECLAIRAGE DE SECURITE | [7 empty] | #REF!
Sous-Total HT de APPAREILLAGES | [7 empty] | #REF!
Sous-Total HT de CONTROLE | [7 empty] | #REF!
Sous-Total HT de ELECTRICITE COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
2.4.10.12 |  | ADDUCTION COURANTS FAIBLES | [5 empty] | 0
Principe
2.4.10.12.1 |  | F et P de fibre optique cps raccordement dans le bâtiment existant et recettage par réflectométrie | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de ADDUCTION COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
2.4.10.13 |  | PRECABLAGE VDI |  | 0 |  | 6 |  | 0
Principe
2.4.10.13.1 |  | Coffret 24u | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.13.2 |  | Connecteur RJ45 blindé cat 6A | u | 15 |  | 6 |  | 0
2.4.10.13.3 |  | Câblage de distribution | ens | 15 |  | 6 |  | 0
2.4.10.13.4 |  | Câble de distribution 6A F6004 | ml | 500 |  | 6 |  | 0
2.4.10.13.5 |  | Câblage de rocade verticale fibre OS2 | ml | 400 |  | 6 |  | 0
2.4.10.13.6 |  | Prise RJ45-encastrée-CELIANE | u | 10 |  | 6 |  | 0
2.4.10.13.7 |  | Prise RJ45 encastrée ou saillie étanche-MOSAIC | u | 2 |  | 6 |  | 0
2.4.10.13.8 |  | Recette | ens | 20 |  | 6 |  | 0
2.4.10.13.9 |  | Produit actifs
2.4.10.13.9,1 |  | Switch 48 ports-6200F | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.13.9.2 |  | Émetteur- récepteur | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.13.10 |  | Alimentation Baie de brassage | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de PRECABLAGE VDI | [7 empty] | 0
2.4.10.14 |  | ONDULEUR |  | 0 |  | 6 |  | 0
Principe
2.4.10.14.1 |  | Onduleur 2000 VA | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.14.2 |  | Alimentation Onduleur rack able baie informatique | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15 |  | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  | 0 |  | 6 |  | 0
Principe
2.4.10.15.1 |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.2 |  | Alimentation Électrique Secourue (AES) | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.3 |  | Déclencheur manuel | u | 11 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.4 |  | Diffuseur sonore | u | 5 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.5 |  | Diffuseur lumineux | u | 13 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.6 |  | Tableaux répétiteurs LCD | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.7 |  | Câblage | ens | 30 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.8 |  | Mise en service et formation | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.9 |  | Alimentation Alarme incendie | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.10 |  | Report de secours | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.11 |  | Complément supervision | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.12 |  | Onduleur
Principe
|  | Onduleur 2000VA | ens | 1 |  | 6 |  | 0
|  | Alimentation Onduleur rack able baie informatique | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.15.13 |  | Détecteur Avertisseur Autonome de fumée (DAAF) | u | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ONDULEUR | [7 empty] | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 6
2.4.10.16 |  | CONTROLE D'ACCES ET INTRUSION |  | 0 |  | 6 |  | 0
|  | Principe |  | 0 |  | 6
2.4.10.16.1 |  | Alimentation porte | ens | 16 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.2 |  | Alimentation caméra | ens | 4 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.3 |  | Détecteur bosch bi volumétriques | u | 11 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.4 |  | Gestionnaire Local d'Issu de Secours (GLIS) | ens | 11 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.5 |  | Centrale | u | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.6 |  | Sirène intérieur | u | 5 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.7 |  | Bouton de sortie | u | 11 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.8 |  | Lecteur de badges | u | 11 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.9 |  | Badges de proximité | u | 30 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.10 |  | Câblage | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.11 |  | Mise en service et formation | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.12 |  | Report de secours | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.16.13 |  | Complément supervision | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de CONTROLE D'ACCES ET INTRUSION | [7 empty] | 0
2.4.10.17 |  | COUVERTURE WIFI+DECT |  | 0 |  | 6 |  | 0
2.4.10.17.1 |  | Principe
2.4.10.17.2 |  | Alimentation borne WIFI | u | 5 |  | 6 |  | 0
2.4.10.17.3 |  | Alimentation borne DECT | u | 2 |  | 6 |  | 0
2.4.10.17.4 |  | Câblage de distribution | ens | 6 |  | 6 |  | 0
2.4.10.17.5 |  | Câble de distribution 6A F6004 | ml | 150 |  | 6 |  | 0
2.4.10.17.6 |  | Borne Wifi | u | 4 |  | 6 |  | 0
2.4.10.17.7 |  | Recette | ens | 6 |  | 6 |  | 0
2.4.10.17.8 |  | Mise en service | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de COUVERTURE WIFI+DECT | [7 empty] | 0
2.4.10.18 |  | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | [5 empty] | 0
2.4.10.18.1 |  | Principe
2.4.10.18.2 |  | Prise RJ45 encastrée ou saillie étanche-MOSAIC | u | 5 |  | 6 |  | 0
2.4.10.18.3 |  | Câblage de distribution | ens | 5 |  | 6 |  | 0
2.4.10.18.4 |  | Câble de distribution 6A F6004 | ml | 100 |  | 6 |  | 0
2.4.10.18.5 |  | Recette | ens | 5 |  | 6 |  | 0
2.4.10.18.6 |  | Câblage pilotage depuis l'AGBT | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.18.7 |  | Mise en service | ens | 1 |  | 6 |  | 0
2.4.10.18.8 |  | Alimentation Modules GTB | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | [7 empty] | 0
2.4.10.19 |  | SYSTEME WATTSENSE | [5 empty] | 0
2.4.10.19.1 |  | Principe
2.4.10.19.2 |  | Alimentation Modules WATTSENSE | ens | 2 |  | 6 |  | 0
2.4.10.19.3 |  | Mise en service | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de SYSTEME WATTSENSE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
|  | DISTRIBUTION |  | 0 |  | 6 |  | 0
Principe
MONTANT HT - ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES | [7 empty] | 0

## DPGF RECAP
OPERATION VESTIAIRES RUGBY A PESSAC
Extension et Restructuration de Kedge Business School
LOT 02 - MODULAIRES
N° | Désignation | U | Qté indicative | Qté entreprise* | Prix Unitaire | Montant € HT
2.1 | GENERALITES | pm
Pour mémoire
2.2 | CADRE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF | pm
Pour mémoire
2.3 | OUVRAGES PREALABLES | ens | 1 |  |  | 0
2.4 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.4.1 | FONDATIONS - RESEAUX SOUS BATIMENT* |  |  |  |  | 0
2.4.2 | OSSATURE – TOITURE - FACADES – PLANCHER |  |  |  |  | 0
2.4.2.1 | BATIMENT MODULAIRE : OSSATURE ACIER
| Module de type 1 | u | 4 |  |  | 0
| Module de type 2 | u | 8 |  |  | 0
| Module de type 3 | u | 3 |  |  | 0
2.4.2.2 | TOITURE TERRASSE
| Toiture en bac acier galvanisé | m² | 287 |  |  | 0
| Isolation de plafond pour toiture bac acier | m² | 287 |  |  | 0
| P1 - Plafond en bac acier galvanisé thermolaqué | m² | 148
| P1 bis - Plafond en bac acier micro-perforé galvanisé thermolaqué | m² | 139 |  |  | 0
| Accès toiture profil d'accroche + échelle | u | 1 |  |  | 0
| Ligne de vie | ens | 1 |  |  | 0
| Supports de garde-corps de type Agryss | ens | 1 |  |  | 0
Sorties en toiture
| ventilation primaire | u | 2 |  |  | 0
| sortie VMC | u | 4 |  |  | 0
2.4.2.3 | FACADES
| Parois en panneaux sandwich | ml | 140 |  |  | 0
2.4.2.4 | PLANCHER
| Plancher bois ciment | m² | 287 |  |  | 0
| Isolation sous plancher | m² | 287 |  |  | 0
| Trappe dans plancher | ens | 1 |  |  | 0
2.4.3 | SERRURERIE METALLERIE : AUVENT |  |  |  |  | 0
2.4.3.1 | AUVENT
| Structure auvent | ens | 1 |  |  | 0
| Couverture auvent | ens | 1 |  |  | 0
2.4.3.2 | GRILLES DE FACADE
| Grille à ventelles | u | 2 |  |  | 0
2.4.4 | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | 0
2.4.4.1 | PORTES EXTERIEURES
| PEX01 | u | 1 |  |  | 0
| PEXV01 | u | 1 |  |  | 0
| PEX02 | u | 4 |  |  | 0
| PEX03 | u | 2 |  |  | 0
| PEX03bis | u | 2 |  |  | 0
| PEX04 | u | 1 |  |  | 0
| PEX05 | u | 2 |  |  | 0
2.4.4.2 | CHASSIS VITRES
| MEXT01 | u | 1 |  |  | 0
| MEXT02 | u | 4 |  |  | 0
2.4.4.3 | VOLET ROULANT
| Volet roulant - MEXT01 | u | 1 |  |  | 0
| Volet roulant - PEXV01 | u | 1 |  |  | 0
2.4.5 | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  | 0
2.4.5.1 | PORTES INTERIEURES
| P01 | u | 2 |  |  | 0
| P02 | u | 2 |  |  | 0
2.4.5.2 | MOBILIER
| Bancs | ml | 65 |  |  | 0
| Patères | ens | 1 |  |  | 0
| Miroirs | u | 8 |  |  | 0
2.4.5.3 | SIGNALETIQUE
| Signalétique intérieure et extérieure | ens | 1 |  |  | 0
2.4.6 | CLOISONNEMENT-DOUBLAGE |  |  |  |  | 0
2.4.6.1 | CLOISON COUPE FEU
| Cloison plâtre 98mm REI60 | ml | 2 |  |  | 0
2.4.6.2 | CLOISON EN PANNEAUX SANDWICH DOUBLEE
| Cloisons doubles | ml | 14.8 |  |  | 0
2.4.6.3 | CLOISON EN PANNEAUX SANDWICH SIMPLE
| Cloisons simples | ml | 82 |  |  | 0
2.4.6.4 | DOUBLAGE PLATRE DES PAROIS INTERIEURES
| Doublage Coupe-Feu EI60 | ml | 35.2 |  |  | 0
2.4.6.5 | SEPARATIFS URINOIRS
| Cloisonnettes séparatives | u | 4 |  |  | 0
2.4.7 | FAUX-PLAFONDS |  |  |  |  | 0
2.4.7.1 | P2 - PLAFOND PLATRE COUPE FEU 1H (EI60)
| Plafond P2 | m² | 43 |  |  | 0
2.4.7.2 | P3 - FAUX-PLAFOND SUSPENDU EN DALLES MINERALES
| Plafond P3 hygiène | m² | 35 |  |  | 0
| Plafond P3 | m² | 11 |  |  | 0
2.4.8 | REVETEMENTS DE SOL |  |  |  |  | 0
2.4.8.1 | PREPARATION DES SUPPORTS | ens | 1 |  |  | 0
2.4.8.2 | S1 - CARRELAGE GRES CERAME | m² | 100 |  |  | 0
2.4.8.3 | S2 - CARRELAGE GRES CERAME ANTI-DERAPANT | m² | 180 |  |  | 0
2.4.8.4 | PLINTHES ASSORTIES AU CARRELAGE | ml | 295 |  |  | 0
2.4.8.5 | SIPHONS DE SOL
| 20x20cm | u | 17 |  |  | 0
| 40x40cm | u | 1 |  |  | 0
2.4.9 | REVETEMENTS MURAUX |  |  |  |  | 0
2.4.9.1 | PEINTURE SUR PLAQUE DE PLATRE | m² | 136 |  |  | 0
2.4.10 | ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES* |  |  |  |  | 0
2.4.11-12-13 | CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRES* |  |  |  |  | 0
2.5 | NETTOYAGE | ens | 1 |  |  | 0
* : Pour ces postes reporter les montants totaux des onglets spécifiques
pm = Pour mémoire, à inclure dans les prix unitaires des ouvrages
MONTANT TOTAL BASE € HT | [5 empty] | 0
TVA A 20% | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL BASE € TTC | [5 empty] | 0
| Désignation | U | Montant € HT
TRANCHE OPTIONNELLE | BARDAGE BOIS A CLAIRE-VOIE | ens
VARIANTE | REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION ECS PAC PAR DES BALLONS ECS ELECTRIQUES** | ens | 0
** Nota : reporter le montant de la variante de l'onglet CVC
MONTANT TOTAL OFFRE VARIANTE € HT | [5 empty] | 0
TVA A 20% | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL OFFRE VARIANTE € TTC | [5 empty] | 0
* Les quantités demandées sont estimatives. Le marché est conclu pour un montant forfaitaire, non dépendant des quantités réellement réalisées
Tableau de structure des prix
IMPORTANT :
1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code de la commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées.
2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation)
3/ Les lignes ci-dessous en violet doivent obligatoirement être complétées
| Décomposition | % |  | précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser): BET et encadrement
Total sur 100%
Marge en % sur le lot concerné