MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage :

Centre Hospitalier Loire Vendée Océan

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

Mise en conformité de chaufferies

et du local groupe électrogène du CHLVO

Lot n° 1 : DESAMIANTAGE

# Étendue des travaux (sous-section 4)

  - Etablissement d’un plan de retrait ou d’un mode opératoire, précisant l’ordonnancement des tâches, les moyens techniques et les mesures de sécurité et de contrôles mis en œuvre, et des divers documents administratifs ;

  - Installation de chantier, confinement et balisage des périmètres ;

  - Métrologie du chantier comprenant l’établissement de la stratégie d’échantillonnage et les mesures d’empoussièrement ;

  - Retrait, en sous-section 4 à confirmer, conditionnement du bac à sable et du tuyau fibrociment, de collecte d’eaux usées, encastré dans le béton ;

  - Repli de chantier y compris chargement, transport et traitement des déchets amiantés en installation de stockage définitif.

L'entreprise devra remettre une notice technique qui devra préciser entre autre :

• Les moyens matériels et la méthodologie envisagés pour l’exécution des travaux

• Les travaux annexes et connexes prévus

• Les méthodologies et les moyens envisagés pour le recueil et l’enlèvement des déchets

# Obligation de l'entrepreneur

L'entreprise doit pouvoir fournir un certificat de qualification justifiant de sa capacité d’effectuer de tels travaux « Traitement de l’amiante » relatif aux risques d’exposition à l’amiante

Le document attestant cette certification sera naturellement joint à son dossier administratif lors de sa candidature. Les personnes non-formées à ce type de travaux ne sont pas admises sur le chantier de désamiantage.

L'entreprise doit aussi mettre en œuvre une organisation du travail, des procédés et des techniques respectant les dispositions réglementaires.

# Installation de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra :

• Répondre aux directives et instruction du coordinateur SPS quant à son installation

• La mise en œuvre de tous les moyens nécessaires à l'exécution des travaux compris toutes sujétions liées aux conditions d'environnement.

• La mise en place et le maintien en place de toutes les protections nécessaires (clôture provisoire, signalisation vis à vis des tiers…) à la protection des personnes et dispositions particulières liées aux contraintes de site.

# Circulation provisoire

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer le maintien de la circulation.

# Mode d'exécution des travaux

L’Entrepreneur est seul responsable du mode d’exécution prévu par lui pour ses travaux.

Il doit se conformer à la réglementation de sécurité.

Il doit, avec son offre, fournir au Maître d’ouvrage et au CSPS une note technique précisant le mode opératoire proposé.

# Nuisances de chantier

L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

• les bruits de chantier ;

• les poussières générées (arrosages fréquents, évacuation de gravats sous containers fermés) ;

• la gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier ;

• les salissures des voies publiques.

Dossier Technique Amiante :

Rapport de repérage de l'amiante avant démolition ci-joint

# Installation et préparation de chantier - désamiantage

Avant tout démarrage de travaux, l'entreprise devra :

• les démarches administratives (Plan de retrait détaillé à l'article suivant)

• la mise en place d’un balisage de sécurité avec signalisation réglementaire.

• l'amenée et repli du matériel.

• son installation de chantier

• la mise en place d'un éclairage protégé.

En phase préparation de chantier, l’entreprise devra également fournir la définition de chaque processus de travail (techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective), l’estimation de son niveau d’empoussièrement et son classement selon les 3 niveaux d’empoussièrement définis par la réglementation.

Elle devra transcrire ces éléments dans son Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER).

# Enceinte de confinement et mesures si nécessaire

L’entreprise doit prévoir un confinement total pour éviter toutes poussières sur les parties restant en activité

Lors des interventions (intérieur, extérieur, zone d’intervention.). Une mesure délibératoire doit être réalisée avant l’intervention du lot en charge du désamiantage.

# Plan de retrait ou mode opératoire

Avant le démarrage des travaux, établissement d'un plan de retrait ou mode opératoire.

L’entreprise de désamiantage doit faire valider son plan de retrait ou mode opératoire avant toute intervention

Les contrôles et analyses devront comporter des mesures d'empoussièrement réalisées avant le désamiantage et après.

La restitution des locaux et zone de confinement ne pourra se faire qu'après obtention du niveau d'empoussièrement inférieur au nombre de fibres par litre d’air imposé dans le décret en vigueur à la date de la réalisation.

# Enlèvement d'éléments amiantés

Enlèvement d'ouvrages amiantés selon rapport de présence d'amiante avant démolition de l'opération.

Ces travaux comprennent :

• Établissement et dépôt du plan de retrait ou mode opératoire.

• Affichages préventifs extérieurs

• Suivi médical des salariés

• Production d'un certificat d'acceptation préalable des déchets par une installation autorisée

• Préparation du chantier d'intervention (signalétique et balisage, confinement des zones d'intervention, compris sas d'accès, extracteurs d'air munis d'une filtration THE)

• Aspiration, vestiaire et douche spécifiques

• Dépose des déchets pollués/ ensachage/stockage/évacuation

• Autocontrôle et contrôle par un laboratoire agréé selon configuration de l'opération

• Remise des bordereaux de suivi des déchets amiantés et autres et les certificats de traitement des déchets

A fournir au Maître d’ouvrage :

• bordereaux de suivi de déchets,

• certificats de prise en charge des établissements de traitement,

• certificat de destruction ou de stockage délivré par l'organisme gestionnaire des installations autorisées.