## LISTE DES EQUIPEMENTS
ANNEXE 1: LISTE DES MATERIELS A MAINTENIR
CENTRE DE DETENTION DE MURET
9.1- COURANT FORT/ poste de livraison Etablissement
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
Cellules de protection transformateurs | FLUOKIT | 3 | MC 40 | 2014 | poste de livraison
Cellule de protection transformateur | FLUOKIT | 1 | M 24 | 2014 | poste de livraison
transformateur (TR1 atelier) | ALSTHOM | 1 | N° 83231 – 1000 KVA | 2001 | poste de livraison
transformateur (TR2 détention)) | ALSTHOM | 1 | N° 633283.01 – 500 KVA | 1997 | poste de livraison
transformateur (TR3 détention) | ALSTHOM | 1 | N° 633283.02 – 500 KVA | 1997 | poste de livraison
transformateur (GEM) | ALSTHOM | 1 | N° 132957 – 1250 KVA | 1993 | poste de livraison
Armoire et équipements électriques TGBT avec inverseur |  | 1 |  | 2018 | poste de livraison
coffret de découplage |  | 1 | GTE RSE 2666 | 2014 | poste de livraison
cellule de mesure |  | 1 |  | 2014 | poste de livraison
ensemble de batteries de condensateurs |  | 1 |  |  | poste de livraison
parafoudre | SOULE | 1 |  |  | poste de livraison
Tous les équipements de sécurité Local EDF |  | 1 | perche, tabouret, consignes, gants … |  | poste de livraison
armoire et équipements électriques AGBT |  | 1 |  |  | poste de livraison
armoire et équipements électriques Local EDF |  | 1 |  |  | poste de livraison
armoire et équipements électriques TGBT atelier |  | 1 |  |  | poste de livraison
armoire inverseur de source GE diésel |  |  |  |  | poste de livraison
9.1- COURANT FORT/ poste de livraison SAFRAN
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
Transformateur SAFRAN | ALSTHOM | 1 | UTHA 1000kVA | 2003 | ZI SAFRAN
Cellule MT (moyenne tension) | Cahors Grany | 1 | P3G | 2003 | ZI SAFRAN
Cellule MT (moyenne tension) | Cahors Grany | 1 | n1g1 | 2003 | ZI SAFRAN vers atelier bois
Cellule MT (moyenne tension) | Cahors Grany | 1 | n1g2 | 2003 | ZI SAFRAN vers AMBROMAT
Tous les équipements de sécurité |  | 1 | perche, tabouret, consignes, gants … | 2003 | ZI SAFRAN
Armoire TGBT SAFRAN | ABB | 1 |  | 2003 | ZI SAFRAN
9.1- COURANT FORT/ production secours
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
groupe gaz |  | 1 | 1030 kw | 1993 | production secours GAZ
alternateur |  | 1 | CAT G35-16 SR4 1287 Kva | 1993 | production secours GAZ
transformateur | ALSTHOM | 1 | GEC UTHA 1250 Kva | 1993 | production secours GAZ
ensemble batteries et chargeur |  | 1 |  | 1993 | production secours GAZ
cuve à huile |  | 1 |  | 1993 | production secours GAZ
pompe manuelle | JAPY | 1 |  | 1993 | production secours GAZ
pompe de gavage | LAFERT | 1 | ST 90 LS4 | 1993 | production secours GAZ
armoire de commande |  | 1 |  | 1993 | production secours GAZ
armoire auxiliaire |  | 1 |  | 1993 | production secours GAZ
armoire de couplage |  | 1 |  | 1993 | production secours GAZ
compresseur d'air | INGERSOLL | 1 | RAND EURO 20 7,5 CV | 1993 | production secours GAZ
aero condenseur | GEA | 1 | 6204301 | 1993 | production secours GAZ
extracteur d'air | ELGE | 2 |  | 1993 | production secours GAZ
régulation |  | 1 | SCS RK8 avec V3V MP100F | 1993 | production secours GAZ
compteur de calories | SAPPEL | 1 | DN 100 | 1993 | production secours GAZ
pompe de gavage | GRUNDFOS | 1 | M112A | 1993 | production secours GAZ
échangeur moteur | URANUS | 1 | G10 249 800KW | 1993 | production secours GAZ
échangeur fumée |  | 1 | 600 Kw | 1993 | production secours GAZ
régulation | BERNHARD | 1 | Avec V3V AS 18 | 1993 | production secours GAZ
armoire électrique |  | 1 |  | 1993 | production secours GAZ
groupe électrogène fioul | OLYMPIAN | 1 | GEP150-1 125 Kva | 2011 | Production secours FIOUL
armoire inversion de source | SIEMENS | 1 | avec automate | 2011 | Production secours FIOUL
9.1- COURANT FORT/ Armoires divisionnaires
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
armoire ateliers maintenance |  | 1 |  |  | atelier électricité
armoire sous station bât A |  | 1 |  |  | sous station bât A RDC
buanderie |  | 1 |  |  | Buanderie
armoire Bât A |  | 1 |  |  | local technique bât A
armoire Bât CD/FG |  | 1 |  |  | local technique bât B
armoire bât C/D (R+1) |  | 1 |  |  | bât C/D (R+1)
armoire bât C/D (R+2) |  | 1 |  |  | bât C/D (R+2)
armoire bât FG (R+1) |  | 1 |  |  | bât F/G (R+1)
armoire bât FG (R+2) |  | 1 |  |  | bât F/G (R+2)
armoire Bât BE |  | 1 |  |  | local technique bât B
armoire automate bât B |  | 1 |  |  | local technique bât B
armoire générale bât B |  | 1 |  |  | bât B (R+1)
armoire bât B (R+2) |  | 1 |  |  | bât B (R+2)
armoire bât E (R+1) |  | 1 |  |  | bât E (R+1)
armoire bât E (R+2) |  | 1 |  |  | bât E (R+2)
armoire chapelle (départ) |  | 1 |  |  | local technique bât B
armoire chapelle |  | 1 |  |  | chapelle
armoire bât H |  | 1 |  |  | local technique bât B
armoire bât H1 |  | 1 |  |  | bât H1 (RDC)
armoire bât H2 |  | 1 |  |  | bât H 2 (RDC)
armoire bât H3 |  | 1 |  |  | bât H 3 (RDC)
armoire cuisine |  | 1 |  |  | bureau surveillant cuisine
armoire infirmerie |  | 1 |  |  | UCSA
armoire bâtiment administratif |  | 1 |  |  | sous sol bâtiment administratif
armoire générale bât S |  | 1 |  |  | AGS1 (anciennes toilettes )
armoire bât S |  | 1 |  |  | bureau surveillant bât S
armoire générale PEP |  | 1 |  |  | PEP (RDC)
armoire générale ondulée PEP |  | 1 |  |  | PEP (RDC)
armoire générale atelier ZI |  | 1 |  |  | poste de livraison
armoire générale UVF |  | 1 |  |  | UVF local CFO GT 13
armoire générale |  | 1 |  |  | Local Véhicule d'intervention
9.1- COURANT FORT/ Armoires sous-divisionnaires
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
atelier serrurerie (box) |  | 1 |  |  | atelier serrurerie
atelier menuiserie (box) |  | 1 |  |  | atelier menuiserie
coffrets cellules bât A (R+1) |  | 10 |  |  | gaines techniques bât A (R+1)
coffret PC bât A (R+1) |  | 1 |  |  | bât A R+1
coffrets cellules bât A (R+2) |  | 10 |  |  | gaines techniques bât A (R+2)
coffrets cellules bât A (RDC) |  | 7 |  |  | gaines techniques bât A (RDC)
armoire QD |  | 1 |  |  | QD
armoire CCD |  | 1 |  |  | CCD
armoire sous station |  | 1 |  |  | patio CCD
armoire magasin |  | 1 |  |  | magasin/cantine
armoire gymnase |  | 1 |  |  | gymnase
coffrets cellules bât F/G (R+1) |  | 34 |  |  | gaines techniques bât F/G (R+1)
coffrets cellules bât F/G (R+2) |  | 34 |  |  | gaines techniques bât F/G (R+2)
coffrets plaques chauffantes F/G |  | 34 |  |  | gaines techniques bât F/G (R+2)
coffrets PC circulations bât F/G |  | 2 |  |  | bât F/G (R+2)
armoire sous station bât F/G |  | 1 |  |  | bât F/G (RDC)
coffret PIC F/G |  | 1 |  |  | PIC F/G
coffrets cellules bât C/D (R+1) |  | 38 |  |  | bât C/D (R+1)
coffrets cellules bât C/D (R+2) |  | 38 |  |  | bât C/D (R+2)
coffrets PC circulations Bât C/D |  | 2 |  |  | bât C/D (R+2)
coffrets plaques chauffantes C/D |  | 38 |  |  | bât C/D (R+2)
tableau électrique rond point |  | 1 |  |  | PCC Haut
tableau éclairage |  | 1 |  |  | bât B (RDC)
armoire automate bât B |  | 1 |  |  | bât B (RDC)
alimentation permanente sous station bât B |  | 1 |  |  | bât B (RDC)
alimentation ballon ECS |  | 1 |  |  | bât B (RDC) sous station
alimentation petit tableau électrique magasin B |  | 1 |  |  | bât B (RDC)
coffrets cellules bât B (R+1) |  | 26 |  |  | gaines techniques bât B (R+1)
coffrets cellules bât B (R+2) |  | 26 |  |  | gaines techniques bât B (R+2)
coffrets plaques chauffantes B |  | 26 |  |  | gaines techniques bât B (R+1)
coffrets cellules bât E (R+1) |  | 26 |  |  | gaines techniques bât E (R+1)
coffrets cellules bât E (R+2) |  | 26 |  |  | gaines techniques bât E (R+2)
coffrets plaques chauffantes E |  | 26 |  |  | gaines techniques Bât E (R+2)
coffrets PC circulations bât E |  | 2 |  |  | gaines techniques bât E (R+2)
armoire sous station bât E |  | 1 |  |  | sous station bât E RDC
armoire local de stockage économat H3 |  | 1 |  |  | bât H3 (RDC)
armoire sous station chauffage bât H et ECS H1&H2 |  | 1 |  |  | bât H1 (RDC) porte BH-0016
armoire BVA |  | 1 |  |  | bât H2 (RDC) porte BH-00259
coffrets cellules H1 |  | 15 |  |  | bât H1 (R+1)
coffrets cellules H2 |  | 17 |  |  | bât H2 (R+1)
coffrets cellules H3 |  | 15 |  |  | bât H3 (R+1)
coffret pompe de relevage bât H |  | 1 |  |  | Pièce BH 0051 au H3
armoire sous station chauffage H2 et ECSH2 et H3 |  | 1 |  |  | Porte BH-0037
armoire TD PFA et accès détenus |  | 1 |  |  | local technique bureau surveillants UVF
armoire TD UVF 1 |  | 1 |  |  | UVF gaine technique 5
armoire TD UVF 2 |  | 1 |  |  | UVF gaine technique 4
armoire TD UVF 3 |  | 1 |  |  | UVF gaine technique 2
armoire TD parloirs avocats |  | 1 |  |  | PA local technique GT 10
armoire TD attente et parloirs |  | 1 |  |  | Parloirs local entretien AF 10
armoire TD EHQ |  | 1 |  |  | UVF local CFO GT 13
coffret réfectoire 1 |  | 1 |  |  | BH-0010
coffret réfectoire 2 |  | 1 |  |  | BH-0019
coffret réfectoire 3 |  | 1 |  |  | BH-0022
coffret réfectoire 4 |  | 1 |  |  | BH-0024
armoire cogénération |  | 1 |  |  | Passerelle ateliers
coffret chef ZI |  | 1 |  |  | bureau chef ZI
coffret SAS ACV |  | 1 |  |  | bureau surveillant sas ACV
coffret SAS 2 ZI |  | 1 |  |  | bureau surveillants SAS 2 ZI
armoire radio (UCSA) |  | 1 |  |  | salle radio (UCSA)
armoire SMPR |  | 1 |  |  | bureau surveillant SMPR
Tableau administration RDC |  | 1 |  |  | gaine technique couloir central (devant PCI)
tableau secouru |  | 1 |  |  | PCI (R+1)
armoire automate PCI |  | 1 |  |  | PCI (R+1)
armoire secourue greffe |  | 1 |  |  | PCI (R+1)
coffret RGI |  | 1 |  |  | PCI (R+1)
armoire sous station administration |  | 1 |  |  | SAS atelier (PCI)
tableau chambres de nuits |  | 1 |  |  | Chambres de nuit
tableau garage |  | 1 |  |  | garage
tableau cuisine chambres de nuits |  | 1 |  |  | Cuisine SAS garage
armoire administration |  | 1 |  |  | R+2 bureau AD2040
armoire prises administration |  | 1 |  |  | R+2 bureau AD2040
armoire administration 3 |  | 1 |  |  | R+2 bureau AD2040
coffret ventilo convecteurs |  | 1 |  |  | sous station administration R+2
armoire sous station administration R+2 |  | 1 |  |  | sous station administration R+2
armoire mess (bar) |  | 1 |  |  | Salle mess RDC
coffret salle de formation (MESS) |  | 1 |  |  | mess (R+1)
armoire bureau surveillant S |  | 1 |  |  | bureau surveillant bât S
armoire RONEO |  | 1 |  |  | salle de classe bât S
coffrets cellules bât S (RDC) |  | 4 |  |  | bât S (RDC)
coffrets cellules bât S (R+1) |  | 7 |  |  | bât S (R+1)
armoire automate PEP |  | 1 |  |  | PEP (RDC)
armoire ondulée LS PEP |  | 1 |  |  | PEP (RDC)
armoire LS PEP |  | 1 |  |  | PEP (RDC)
armoire vestiaires PEP |  | 1 |  |  | PEP (R+1)
ag PCI (PEP) |  | 1 |  |  | PEP
coffret rondié (PEP) |  | 1 |  |  | PEP
AD MDF (PEP) |  | 1 |  |  | Armoire divisionnaire Maison des familles
coffrets ateliers |  | 1 |  |  | Ensemble des ateliers de la zone
armoire FPA |  | 1 |  |  | Formation
9.1- COURANT FORT/ Sources de courant
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
onduleur PEP | socomec | 1 | 20 Kva | 2011 | Local technique R+1
onduleur PCI | socomec | 1 | 20 Kva | 2011 | Local technique R+1
onduleur C/D |  | 1 | 3 Kva | 2018 | Pic C/D
onduleur F/G |  | 1 | 3 Kva | 2018 | Pic F/G
onduleur CCD |  | 1 | 3 Kva | 2018 | CCD
onduleur PCC Haut |  | 1 | 3 Kva | 2018 | PCC Haut
onduleur mirador 1 |  | 1 | 2 Kva | 2018 | Mirador 1
onduleur mirador 2 |  | 1 | 2 Kva | 2018 | Mirador 2
onduleur mirador 3 |  | 1 | 2 Kva | 2018 | Mirador 3
onduleur mirador 4 |  | 1 | 2 Kva | 2018 | Mirador 4
onduleur Bât A |  | 1 | 2 Kva | 2018 | local technique bât A
onduleur ZI |  | 1 | 2 Kva | 2018 | local accés passerelle
onduleur Bât B |  | 1 | 2 Kva | 2018 | local électrique RDC
Onduleur Bât. H | ELLIPSE | 1 | 0,6 Kva | 2024 | Bureau surveillant bât. H
9.1- COURANT FORT/ Eclairages de secours
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
blocs autonomes |  | 11 |  |  | Bât A
blocs autonomes |  | 14 |  |  | Bât B
blocs autonomes |  | 10 |  |  | Bât C/D
blocs autonomes |  | 15 |  |  | Bât E
blocs autonomes |  | 27 |  |  | Bât F/G
blocs autonomes |  | 37 |  |  | Bât H
blocs autonomes |  | 6 |  |  | Bât S
blocs autonomes |  | 44 |  |  | UVF
blocs autonomes |  | 20 |  |  | PEP
blocs autonomes |  | 5 |  |  | Administratif
blocs autonomes |  | 3 |  |  | Ateliers de maintenance
blocs autonomes |  | 3 |  |  | QD
blocs autonomes |  | 2 |  |  | Circulation A
blocs autonomes |  | 30 |  |  | Circulation C/D
blocs autonomes |  | 5 |  |  | Circulation F/G
blocs autonomes |  | 3 |  |  | Circulation H
blocs autonomes |  | 2 |  |  | Couloir central
blocs autonomes |  | 1 |  |  | Rond Point Haut
blocs autonomes |  | 3 |  |  | PCI
blocs autonomes |  | 6 |  |  | UCSA
blocs autonomes |  | 6 |  |  | SMPR
blocs autonomes |  | 3 |  |  | Buanderie
blocs autonomes |  | 6 |  |  | Cuisine
blocs autonomes |  | 3 |  |  | Magasin
blocs autonomes |  | 5 |  |  | Fouille
blocs autonomes |  | 7 |  |  | Mess
blocs autonomes |  | 7 |  |  | Chambres de nuit
blocs autonomes |  | 1 |  |  | Salle d'appel
blocs autonomes |  | 2 |  |  | Passerelle
blocs autonomes |  | 0 |  |  | Liebherr 1
blocs autonomes |  | 5 |  |  | Riep bois
blocs autonomes |  | 0 |  |  | Aréa 2
blocs autonomes |  | 1 |  |  | Aréa 1
blocs autonomes |  | 0 |  |  | Confection
blocs autonomes |  | 1 |  |  | MPM
blocs autonomes |  | 1 |  |  | Mécaprotec 2
blocs autonomes |  | 2 |  |  | Sérialu
blocs autonomes |  | 1 |  |  | Liebherr 2
blocs autonomes |  | 1 |  |  | Formation soudure
blocs autonomes |  | 3 |  |  | Formation magasinier
blocs autonomes |  | 1 |  |  | Formation AEB
blocs autonomes |  | 1 |  |  | Mécaprotec 1
blocs autonomes |  | 0 |  |  | Sotralu
blocs autonomes |  | 1 |  |  | Aréa 4
blocs autonomes |  | 0 |  |  | Parc à bois
blocs autonomes |  | 0 |  |  | Aréa 3
blocs autonomes |  | 2 |  |  | Safran
9.1- COURANT FORT/ Eclairages extérieurs
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
projecteurs | DISANO | 111 | gallery 2x70 W |  | mur d'enceinte
projecteurs | DISANO | 128 | Gallery 150 W |  | mur d'enceinte
projecteurs | PHILIPS | 8 | Decoflood successor 1x150w | 2011 | Façade PEP et PCI
spots encastrés | BEGA | 4 | 8734 55W | 2011 | sas véhicule
luminaires | THORN | 24 | Titus Industrie 3x49w | 2011 | sas véhicule
projecteurs | DISANO | 24 | 211 W leds | 2022 | cour ateliers
projecteurs | DISANO | 61 | 211 W leds | 2022 | cours promenades
ensemble de câbles, appareillage et accessoires |  | 1 |  |  | établissement
9.2- COURANT FAIBLE/ vidéo surveillance
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
Ensemble des équipements vidéo |  | 1 |  |  | établissement
caméras dômes fixes | PANASONIC | 9 | WV-NW 502 |  | Pep – pci
caméras fixes | PANASONIC | 8 | WV – NP 502 |  | Pep – pci
caméras dômes motorisés | PANASONIC | 6 | WV – NW 960 |  | Pep – pci
caméra dôme analogique | PANASONIC | 1 | WV -CW 500 SG |  | Pep – pci
dômes fixes | GRUNDIG | 46 |  |  | Pep – pci
dômes mobiles | HIK | 3 |  |  | Pep – pci
dômes mobiles | WSSW 395 | 2 |  |  | Pep – pci
écrans |  | 8 | 19 pouces |  | Pep – pci
écrans |  | 2 | 32 pouces |  | Pep – pci
écran |  | 1 | 40 pouces |  | Pep – pci
caméra | INDIGO VISION | 1 | BX 720 | 2016 | PEP
caméra | INDIGO VISION | 1 | BX 420 | 2016 | PEP
caméra | INDIGO VISION | 4 | BX 420 ID | 2016 | PCI
caméra | INDIGO VISION | 2 | BX 720 | 2016 | PCI
caméra | INDIGO VISION | 5 | BX 420 | 2016 | PCI
caméra | INDIGO VISION | 15 | BX 420 | 2016 | CCD
caméra | INDIGO VISION | 3 | BX 420 ID | 2016 | UCSA
caméra | INDIGO VISION | 3 | BX 420 | 2016 | UCSA
caméra | INDIGO VISION | 4 | BX 720 | 2016 | Bât A
caméra | INDIGO VISION | 20 | BX 420 | 2016 | Bât A
caméra | INDIGO VISION | 30 | BX 420 | 2016 | Bât H
caméra | INDIGO VISION | 10 | BX 420 ID | 2016 | PCC Haut
caméra | INDIGO VISION | 5 | BX 420 | 2016 | PCC Haut
caméra | INDIGO VISION | 2 | BX 420 ID | 2016 | Bât B
caméra | INDIGO VISION | 8 | BX 420 | 2016 | Bât B
caméra | INDIGO VISION | 6 | BX 600 | 2016 | Bât B
caméra | INDIGO VISION | 9 | BX 420 | 2016 | Bât C/D
caméra | INDIGO VISION | 12 | BX 600 | 2016 | Bât C/D
caméra | INDIGO VISION | 8 | BX 420 | 2016 | cours promenades
caméra | INDIGO VISION | 5 | BX 520 PTZ | 2016 | cours promenades
caméra | INDIGO VISION | 22 | BX 600 | 2016 | cours promenades
caméra | INDIGO VISION | 2 | BX 420 ID | 2016 | Bât E
caméra | INDIGO VISION | 5 | BX 420 | 2016 | Bât E
caméra | INDIGO VISION | 6 | BX 600 | 2016 | Bât E
caméra | INDIGO VISION | 7 | BX 420 | 2016 | Bât F/G
caméra | INDIGO VISION | 12 | BX 600 | 2016 | Bât F/G
caméra | INDIGO VISION | 7 | BX 420 | 2016 | gymnase
caméra | INDIGO VISION | 7 | BX 420 | 2016 | Bât S
caméra | INDIGO VISION | 4 | BX 420 ID | 2016 | ZI/ZA
caméra | INDIGO VISION | 8 | BX 420 | 2016 | ZI/ZA
caméra | INDIGO VISION | 4 | BX 600 | 2016 | ZI/ZA
caméra | INDIGO VISION | 1 | BX 420 ID | 2016 | Périphérie
caméra | INDIGO VISION | 6 | BX 420 | 2016 | Périphérie
caméra | INDIGO VISION | 33 | Bx 600 | 2016 | Périphérie
caméra | SANSUNG | 38 | SN-LV5083R | 2016 | UVF
caméra | SANSUNG | 2 | SNV-7084R | 2016 | UVF toiture
caméra | INDIGO VISION | 13 | BX 420 S | 2020 | cuisine
caméra | INDIGO VISION | 9 | BX 420 S | 2020 | salles de sport F/G
caméra | INDIGO VISION | 2 | BX 420 S | 2020 | BVA
caméra | INDIGO VISION | 4 | BX 420 S | 2020 | armurerie
caisson BX 420 | INDIGO VISION | 95 | IK10K,IP66,24V | 2016 | détention
caisson BX 520 PTZ | INDIGO VISION | 5 | IK10K,IP66,24V | 2016 | détention
NVR | INDIGO VISION | 2 |  | 2016 | local technique PCI R+1
serveur NTP | GALLEON | 1 | NTS-6001-GPS | 2016 | local technique PCI R+2
unité centrale | DELL | 37 | Precision T5610 | 2016
écran | NEOVO | 18 | SC-32 | 2016
écran | NEOVO | 29 | SC-22 | 2016
écran | NEOVO | 6 | SC-19 | 2016
alarme PANEL | INDIGO VISION | 7 | 980144 | 2016
clavier | DELL | 7 | KB522 | 2016
joystick | INDIGO VISION | 9 | 110066 | 2016
souris | DELL | 18 | USB Optical Mouse | 2016
Baie 42 U et équipements | EXCELL CABLING | 2 | 542-4268-GSBN-BK | 2016 | local PCI r+1; local CFA uvf
Baie 26 U et équipements | EXCELL CABLING | 5 | 542-2968-GSBN-BK | 2016
switch broadcast | BROCADE | 17 | ICX 7250-24P | 2016
parefeu | FORTIGATE | 2 | 90D SERIES | 2016
tirroir optique 12 FO-SC | 3M POUYET | 8 | 511102 | 2016
tirroir optique 24 FO-SC | 3M POUYET | 4 | 511103 | 2016
câble optique 12 FO OM3 |  | 3237 ml |  | 2016
connecteurs RJ 45 | 3M POUYET | 794 | OCK6ASE8 | 2016
Panneaux 24 ports | 3M POUYET | 17 | VOLPPCBF24K | 2016
passe fils 1U | 3M POUYET | 20 | P33410AA | 2016
jarretière optique 3M | 3M POUYET | 104 | BDBDBCB0003 | 2016
cordons cuivre CAT 6A 5M | 3M POUYET | 266 | 546603 | 2016
cordons cuivre CAT 6A 3M | 3M POUYET | 118 | 546602 | 2016
câble 4P CAT6A | DRAKA | 19355 ml | C6AF4PZHT5 | 2016
9.2- COURANT FAIBLE/ anti-intrusion
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
centrale | CHUBB SOLEMIS MAESTRO 32 | 1 |  |  | Pci-pep
sirène |  | 1 |  |  | maison des familles
détecteurs |  | 3 |  |  | maison des familles
contacts d'ouverture |  | 1
claviers |  | 2
transpondeurs |  | 2
alimentation électrique |  | 1 |  | 2011 | détection périmétrique
ensemble de boîtiers |  | 1 |  | 2011 | détection périmétrique
système répulsif | BOLLORE | 1 |  | 2011 | Mur d'enceinte
système de détection infrarouge | SOHREA | 1 |  | 2011 | zone neutre + cour d'honneur
9.2- COURANT FAIBLE/ contrôle d'accés
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
IHM |  | 1 |  | 2012 | PEP
IHM |  | 1 |  | 2012 | PCI
écran | VIEWSONIC | 5 | VZ951S 19" | 2016 | bureaux surveillants uvf/pf;CCD, PIC F/G et CD
Unité centrale | FUJITSU | 5 | D556/E90+ | 2016 | bureaux surveillants uvf*pf
Portiques de détection de métal | CEIA | 2 |  | 2016 | UVF
Portiques de détection de métal | CEIA | 1 |  | 2011 | PEP
Portiques de détection de métal | CEIA | 1 |  |  | USMP
Portiques de détection de métal | CEIA | 1 |  |  | SMPR
Portiques de détection de métal | CEIA | 1 |  |  | ATELIER ZI
bagage X | SMITH | 1 |  | 2011 | PEP
bagage X | SMITH | 1 |  | 2021 | Fouille
boîtier de gestion des feux | RCE1 INEO | 1 |  | 2011 | PEP
tourniquets personnel avec lecteur de badges |  | 2 |  | 2011 | PEP
Tourniquets PPSMJ avec lecteur de badge |  | 2 |  | 2021 | B et E RDC
serrure électrique avec lecteur de badge |  | 1 |  | 2011 | Administration PEP
serrure électrique avec lecteur de badge |  | 1 |  | 2011 | Vestiaires PEP
ventouse électrique avec lecteur de badge |  | 1 |  | 2011 | Vestiaire femme PEP
gâche électrique avec lecteur de badge |  | 1 |  | 2011 | Portillon parking
ventouse électrique avec lecteur de badge |  | 1 |  | 2016 | porte accès UVF administration r+2
système d'exploitation | Indigo Vision | 1 |  | 2014
9.2- COURANT FAIBLE/ sonorisation
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
microphone | BOUYER | 1 | GZ 15A |  | Rond point
amplificateur | BOUYER | 1 | AS1035A |  | Rond point
ensemble hauts parleurs | BOUYER | 1 |  |  | Rond point
amplificateur | BOUYER | 1 | Excellence – PA1100 |  | Bâtiment H
Micro-pupitre |  | 1 |  |  | Bâtiment H
haut parleur |  | 1 |  |  | Bâtiment H
9.2- COURANT FAIBLE/ interphonie
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
interphones | COMMEND | 204 |  |  | QD, QA, PMR, QI, bâtiment A D1, H, S, Détention (Circulation véhicules et portes),PEP,maison des familles,logements de fonction,UVF,UVF local CFA,UVF
interphones | COMMEND | 40 |  | 2016 | Poste surveillants A,D,H,S,Pci,PEP,QD,PiCs,Grille familles, Parking, Mirradors,Sas Ateliers, CCD, PCC Haut,Stations 424,425,426,427,611,5058,5029;SAS Man,Gradé Adjoint,Surv UVF,PCC Bas,UVFs(5),ParloirsF(3),Entrées/Sorties Bat UVF,
interphones | AIPHONE | 2
interphones | Sas BYWAY | 6 |  |  | PCI, PEP, SAS PEP,
interphone | COMMEND | 10 |  | 2016
serveur |  | 1 |  | 2010
serveur | COMMEND | 1 | serveur numéroque IP GE 800 | 2016
kit hygiaphone | BI WAY | 3 | 100BW02665 | 2016
9.2- COURANT FAIBLE/ radiocommunication
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
balises |  | 300
répéteurs |  | 22
émetteurs récepteurs ICOM |  | 130
API |  | 110
9.2- COURANT FAIBLE/ téléphonie
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
autocom | INEO COMMUNICATION | 1 |  | 2012 | Local RGI hall PCI
Postes numériques |  | 80 |  |  | Etablissement
Postes analogiques |  | 140 |  |  | Etablissement
DECT ( avec les bornes ) |  | 20 |  |  | Etablissement
9.2- COURANT FAIBLE/ station TV
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
ensemble de câbles, appareillages et accessoires depuis la tête de station jusqu’aux prises TV murales |  | 1 |  |  | Etablissement
tête de station avec antennes et paraboles |  | 1 |  |  | Chapelle et toiture
Réseau TV TNT / Canal+ / BEIN / EUROSPORT |  | 1 |  |  | Chapelle et toiture
Ensemble de câbles, appareillages et accessoires depuis l’antenne jusqu’aux prises TV murales |  | 1 |  |  | PEP et local VI
répartiteur bât A/H | PORTENSEIGNE | 1 | Réf: 5542171
ampli bât A | TONNA | 1 | Chorus 3 413340 |  | GT 17 bât A
répartiteur bât A |  | 1 |  |  | GT 17 bât A
Pré-ampli bât H | PORTENSEIGNE | 1 | PTT F 4121 |  | GT 18
Pré-ampli bât H | PORTENSEIGNE | 1 | PTT F 4122 |  | GT 14 B bât H2
ampli bât H1 | PORTENSEIGNE | 1 | AMP 522 L |  | GT 18 bât H1
répartiteur bât H1 |  | 1 |  |  | GT 18 bât H1
ampli bât H2 | PORTENSEIGNE | 1 | AMP 522 L |  | GT 14 B bât H2
répartiteur bât H2 |  | 1 |  |  | GT 14 B bât H2
ampli bât H3 | PORTENSEIGNE | 1 | AMP 522 L |  | GT 10 D bât H3
répartiteur bât H3 |  | 1 |  |  | GT 10 D bât H3
ampli bât B | PORTENSEIGNE | 1 | AMP 522 L |  | GT 12 B bât B
répartiteur bât B |  | 1 |  |  | GT 14 bât B
répartiteur bât B |  | 1 |  |  | GT 13 bât B
répartiteur bât B |  | 1 |  |  | GT 18 A bât B
répartiteur bât B |  | 1 |  |  | GT 16 A bât B
répartiteur bât B |  | 1 |  |  | GT 19 bât B
ampli bât C | PORTENSEIGNE | 1 | AMP 522 L |  | GT 19 bât C
répartiteur bât C |  | 1 |  |  | GT 15 A bât C
répartiteur bât C |  | 1 |  |  | GT 15 bât C
ampli bât D |  | 1 | AMP 522 L |  | GT 11 A bât D
répartiteur bât D |  | 1 |  |  | GT 14 bât D
répartiteur bât D |  | 1 |  |  | GT 18 A bât D
ampli bât E |  | 1 |  |  | GT 13 B bât E
répartiteur bât E |  | 1 |  |  | GT 16 B bât E
répartiteur bât E |  | 2 |  |  | GT 18 A bât E
répartiteur bât E |  | 1 |  |  | GT 11 A bât E
répartiteur bât E |  | 1 |  |  | GT 13 bât E
ampli bât F |  | 1 | AMP 522 L |  | GT 15 bât F
répartiteur bât F |  | 1 |  |  | GT 15 bât F
répartiteur bât F |  | 1 |  |  | GT 14 bât F
ampli bât G | PORTENSEIGNE | 1 | AMP 522 L |  | GT 15 bât G
répartiteur bât G |  | 1 |  |  | GT 15 bât G
répartiteur bât G |  | 1 |  |  | GT 14 A bât G
ampli bât S |  | 1
répartiteur bât S |  | 1
9.2- COURANT FAIBLE/ détection incendie
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
centrale incendie | SIEMENS | 1 | STT 20 + FC2020 | 2010 | PCI
Bus SDI 1 |  |  |  |  | RGI, SAGI, atelier ST, QD, UVF, PCI
détecteurs optiques |  | 36 | Type FDO 221 | 2010/2017
détecteurs thermiques |  | 8 | Type FDT 221 | 2010/2017
indicateur d'action |  | 26 |  | 2010/2017
MEA |  | 1 |  | 2010
Bus SDI 2 |  |  |  |  | Local technique sous-sol bât administratif, maquette H1, maquette B, PCC Haut, maquette F, CPROU, reliure H2, archives H3, chambres de nuit
détecteurs optiques |  | 20 | Type FDO 221
déclencheurs manuels |  | 1 | FDM 225 ou 226
report d'alarme |  | 1 | FT2011-A1
sirène |  | 1 | DIF 48/S
Bus SDI 3 |  |  |  |  | administration,bât S, chaufferie, GE cogénération, Transformateurs, bureauX RIEP R+1, vernissage RIEP, PEP, maison des familles
détecteurs optiques |  | 24 | Type FDO 221
détecteurs thermiques |  | 6 | Type FDT 221
déclencheurs manuels |  | 10 | FDM 225 ou 226
report d'alarme |  | 1 | FT2011-A1
MEA |  | 1
sirènes |  | 6 | DIF 48/S
CMSI 1
tourelle de désenfumage | ALDES | 1 | VELONE 400°C-2H |  | QD
trappes d'amenée d'air frais | PANOL | 2 | volet à lamelles GOR 27529 |  | QD
trappes d'amenée d'air frais |  | 29 | voir DOE pour ouvrants |  | UVF
MEA |  | 5 |  |  | QD/UVF
AES |  | 1
9.3- ELECTROMECANIQUE/ compresseur
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
compresseur | Worthington creyssensac | 1 | 270 litres – 11 bars | 2023 | garage
compresseur | Worthington creyssensac | 1 | 270 litres – 11 bars | 2023 | Ateliers – passerelle
compresseur | LAC AIR | 1 | 500 litres – 12 bar | 2006 | maintenance
9.3- ELECTROMECANIQUE/ serrures et portails
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
serrures électriques, commandes et accessoires grilles ou portails associés (ferme-portes, pommelles, rondelles et autres accessoires) | DENY | 8 | 21900 |  | RPH vers cours et bâtiments
serrures électriques, commandes et accessoires grilles ou portails associés (ferme-portes, pommelles, rondelles et autres accessoires) | DENY | 2 | 21607 (asservies) | 2012 | vestiaires surveillants et salle de réunion PEP
serrures électriques, commandes et accessoires grilles ou portails associés (ferme-portes, pommelles, rondelles et autres accessoires) | DENY | 42 | 21910 |  | PIC F/G et CD, PEP, UVF, PCI (RDC) ET CCD
serrures électriques, commandes et accessoires grilles ou portails associés (ferme-portes, pommelles, rondelles et autres accessoires) | DENY | 6 | 21400 |  | SAS ateliers, accès bâtiments H et A
portails coulissants | CAME | 2 |  |  | Pep ( sas)
herse | FAIVELEY | 1 |  |  | Pep (sas)
portails coulissants | AESC | 2 | 90 |  | Pci (sas)
portails pivotants |  | 2 |  |  | Pci (sas)
portails motorisés | AXO (Zone Interieur) BFT (Zone Exterieur) | 4 | MVAE 25 |  | SAS ACV
portails coulissants | BFT | 2 |  |  | parking personnel
portail coulissant | BFT | 1 |  |  | logement de fonction direction
portail 2 vantaux | BFT | 1 |  |  | logement de fonction – BCR
portail coulissant | CAME | 1 |  | 2022 | logement de fonction cité
portes sectionnelles |  | 5 |  |  | 3 garage + log 21 + log 22
porte vitrée automatique coulissante | MANUSA | 1 |  | 2021 | administration 2ième étage
Ensemble de câbles, appareillage, accessoires |  | 1 |  |  | administration
9.3- ELECTROMECANIQUE/ ascenseurs et monte-charges
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
montes charge | OTIS | 4 | 300 kg 3 niveaux |  | bâtiments F/G, C/D, E, B
ascenseur |  | 1 | 3 niveaux |  | bâtiment A
ascenseur |  | 1 | 2 niveaux | 2012 | PEP
ascenseur | ORONA | 1 | 2 niveaux | 2016 | UVF
9.4- ECS et Plomberie/ ecs
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
échangeur | URANUS | 1 | 27 plaques |  | Bât H3
pompe de boucle | GRUNDFOS | 1 | UP 25-55 |  | Bât H3
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | Bât H3
PAC CO2 | MITSUBISHI | 1 | QAHV-N560YA-HPB CO2 |  | BAT H3
MODULE TRANSFERT THERMIQUE | LACAZE ENERGIES | 1 | MTHEX156 |  | BAT H3
BALLON STOCKAGE + THERMOPLONGEUR | LACAZE ENERGIES | 2 | Ballon 500L + 6kW elec |  | BAT H3
Vase expansion |  | 1 |  |  | BAT H3
échangeur | URANUS | 1 | 27 plaques |  | Bât H1
pompe de boucle | GRUNDFOS | 1 | UP 25-55 |  | Bât H1
pompe de boucle | SALMSON | 1 | NSB 30-25B |  | Bât H1
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferie |  |  |  |  | Bât H1
mitigeur thermostatique |  | 1 |  |  | Bât H2
PAC CO2 | MITSUBISHI | 1 | QAHV-N560YA-HPB CO2 |  | BAT H2
MODULE TRANSFERT THERMIQUE | LACAZE ENERGIES | 1 | MTHEX156 |  | BAT H2
BALLON STOCKAGE + THERMOPLONGEUR | LACAZE ENERGIES | 2 | Ballon 500L + 4,5kW elec |  | BAT H2
Vase expansion |  | 1 |  |  | BAT H2
échangeur | URANUS | 1 | 23 plaques |  | Bât A
pompe de boucle | GRUNDFOS | 1 | UP 25-55 |  | Bât A
générateur biocide |  | 1 |  |  | Bât A
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferrie |  | 1 |  |  | Bât A
PAC CO2 | MITSUBISHI | 1 | QAHV-N560YA-HPB CO2 |  | BAT A
MODULE TRANSFERT THERMIQUE | LACAZE ENERGIES | 1 | MTHEX156 |  | BAT A
BALLON STOCKAGE + THERMOPLONGEUR | LACAZE ENERGIES | 2 | Ballon 500L + 6kW elec |  | BAT A
Vase expansion |  | 1 |  |  | BAT A
échangeur | URANUS | 1 | 23 plaques |  | Bât B
pompe de boucle | GRUNDFOS | 1 | UP 25-55 |  | Bât B
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferrie |  | 1 |  |  | Bât B
PAC CO2 | MITSUBISHI | 1 | QAHV-N560YA-HPB CO2 |  | BAT B
MODULE TRANSFERT THERMIQUE | LACAZE ENERGIES | 1 | MTHEX156 |  | BAT B
BALLON STOCKAGE + THERMOPLONGEUR | LACAZE ENERGIES | 2 | Ballon 1000L + 12kW elec |  | BAT B
Vase expansion |  | 1 |  |  | BAT B
échangeur | URANUS | 1 | 23 plaques |  | Bât E
pompe de boucle | GRUNDFOS | 1 | UP 25-55 |  | Bât E
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferrie |  | 1 |  |  | Bât E
PAC CO2 | MITSUBISHI | 1 | QAHV-N560YA-HPB CO2 |  | BAT E
MODULE TRANSFERT THERMIQUE | LACAZE ENERGIES | 1 | MTHEX156 |  | BAT E
BALLON STOCKAGE + THERMOPLONGEUR | LACAZE ENERGIES | 3 | Ballon 670L + 9kW elec |  | BAT E
Vase expansion |  | 1 |  |  | BAT E
échangeur | URANUS | 1 | 19 plaques |  | Bât CD
pompe de boucle | GRUNDFOS | 1 | UP 32-80 |  | Bât CD
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferrie |  | 1 |  |  | Bât Cd
PAC CO2 | MITSUBISHI | 1 | QAHV-N560YA-HPB CO2 |  | Bât CD
MODULE TRANSFERT THERMIQUE | LACAZE ENERGIES | 1 | MTHEX156 |  | Bât CD
BALLON STOCKAGE + THERMOPLONGEUR | LACAZE ENERGIES | 4 | Ballon 1000L + 12kW elec |  | Bât CD
Vase expansion |  | 1 |  |  | BAT CD
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferrie |  | 1 |  |  | administration
échangeur | URANUS | 1 | 23 plaques |  | Bât S
pompe de boucle | GRUNDFOS | 1 | UP 25-55 |  | Bât S
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferrie |  | 1 |  |  | Bât S
Préparateur ECS électrique | ACV | 1 | E-TECH S 240 |  | Bât S
Ballon de stockage | ACV | 1 | LCT1 500 TP SM1 |  | Bât S
Vase expansion |  | 1 |  |  | BAT S
module | URANUS | 1 | ECS |  | mess
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferrie |  | 1 |  |  | mess
PAC R410A | HITACHI | 2 | RAS-6WHNPE |  | mess
Module de transfert thermique | HITACHI | 2 | RWH-6.0NFE |  | mess
Préparateur ECS | ACV | 1 | SMART 240L |  | mess
Vase expansion |  | 1 |  |  | mess
échangeur | URANUS | 1 | 19 plaques |  | Bât FG
pompe de boucle | GRUNDFOS | 1 | Ups 32-80 |  | Bât FG
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferie |  | 1 |  |  | Bât FG
PAC CO2 | MITSUBISHI | 1 | QAHV-N560YA-HPB CO2 |  | Bât FG
MODULE TRANSFERT THERMIQUE | LACAZE ENERGIES | 1 | MTHEX156 |  | Bât FG
BALLON STOCKAGE + THERMOPLONGEUR | LACAZE ENERGIES | 4 | Ballon 1000L + 12kW elec |  | Bât FG
Vase expansion |  | 1 |  |  | Bât FG
échangeur | URANUS | 1 | avec pompe primaire GRUNDFOS |  | cuisine
pompe de boucle | GRUNDFOS | 1 | Ups 32-80 |  | cuisine
pompe de boucle | SALMSON | 1 | NSB |  | cuisine
V3V | SIEMENS | 1 |  |  | cuisine
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferie |  | 1 |  |  | cuisine
Chaudière Gaz | ACV | 1 | HEATMASTER 70 TC GN |  | cuisine
Ballon de stockage | ACV | 1 | LCT1 500 TP SM1 |  | cuisine
Vase expansion |  | 1 |  |  | cuisine
STYX | unical | 1 | 400 N 39 Kw | 2012 | pep
pompe de boucle | SALMSON | 1 | NSB | 2012 | pep
coffret de commande |  | 1 |  | 2012 | pep
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferie |  | 1 |  | 2012
Préparateur ECS | AO SMITH | 1 | BFM 30 F 32 Kw | 2012 | buanderie
pompe de boucle |  | 1 |  |  | buanderie
alimentation gaz avec vanne de coupure |  | 1 |  |  | buanderie
coffret de commande |  | 1 |  |  | buanderie
STYX |  | 1 |  | 2021 | buanderie
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferie |  | 1 |  |  | buanderie
échangeur | ALFA LAVAL | 1 | AquaFirst | 2016 | UVF (sous-station R+1)
cumulus électrique | THERMOR | 1 | 50 litres | 2022 | Ateliers de maintenance
cumulus électrique | LEMERCIER | 1 | 50 litres
cumulus électrique | LEMERCIER | 1 | 50 litres |  | Poste ACV
cumulus électrique | THERMOR | 1 | 100 litres |  | Liebherr 1
cumulus électrique |  | 1 | 100 litres |  | Liebherr 2
cumulus électrique | ATLANTIC | 5 | 15 litres |  | Riep bois
cumulus électrique | ATLANTIC |  | 15 litres
cumulus électrique | LEMERCIER |  | 15 litres
cumulus électrique | LEMERCIER |  | 15 litres
cumulus électrique | ATLANTIC |  | 50 litres
cumulus électrique | ARISTON | 1 | 50 litres |  | Aréa 1
cumulus électrique | THERMOR | 1 | 50 litres |  | Aréa 2
cumulus électrique | ATLANTIC | 1 | 15 litres |  | Aréa 3
cumulus électrique | PACIFIC | 1 | 50 litres |  | Aréa 4
cumulus électrique | ATLANTIC | 1 | 15 litres |  | Confection
cumulus électrique | DE DIETRICHT | 1 | 100 litres |  | Formation soudure
cumulus électrique | ATLANTIC | 1 | 50 litres |  | Formation bâtiment
cumulus électrique | THERMOR | 1 |  |  | MPM
cumulus électrique | ATLANTIC | 2 | 30 litres |  | Safran
cumulus électrique | ARISTON |  | 30 litres
cumulus électrique | ATLANTIC | 1 | 100 litres |  | Sotralu
cumulus électrique |  | 2 | 150 litres |  | Mécaprotec 1
cumulus électrique | REGENT |  | 100 litres
cumulus électrique | DE DIETRICHT | 1 | 30 litres |  | Mécaprotec 2
cumulus électrique |  | 2 | 30 litres |  | Sérialu
cumulus électrique | LEMERCIER |  | 15 litres
cumulus électrique | LEMERCIER | 1 | 150 litres | 2016 | Administration 1er étage
cumulus électrique | ARISTON | 1 | 15 litres |  | Sanitaires PCI
cumulus électrique | ATLANTIC | 1 | 30 litres | 2018 | Administration RDC
cumulus électrique | FLECK | 1 | 15 litres |  | Bureau gradé Bât, H
cumulus électrique | PACIFIC | 1 | 300 litres | 2009 | Chambre de nuits surveillants
cumulus électrique | DE DIETRICHT | 1 | 15 litres |  | Local véhicule rondier
cumulus électrique | CHAROT | 1 | 500 litres |  | Gymnase
cumulus électrique | CHAROT | 1 | 1000 litres |  | Douches sport Bât, B | A contrôler
cumulus électrique | PACIFIC | 1 | 100 litres |  | garage
cumulus électrique | DEDIETRICH | 1 | 50 litres |  | Local Véhicule d'intervention
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1
9.4- ECS et Plomberie/ plomberie
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
Ensemble des réseaux depuis le comptage général jusqu’aux points de distribution |  | 1
ensemble dégrilleur | SEUT | 1 |  | Inconnue
mitigeurs de lavabo de cellules | PRESTO | 630 |  |  | Ensemble de l'établissement
cuvettes wc + chasse d'eau | PRESTO | 630 |  |  | Ensemble de l'établissement
lavabos |  | 630 |  |  | Ensemble de l'établissement
robinetterie | PRESTO | 87 |  | 2021 | douche détention
blocs sanitaires Personnel |  | 5
wc Personnel |  | 40
pompes de relevage |  | 5 |  |  | mess,magasin,cuisine,SMPR,armurerie
réseau gaz mess du personnel du compteur aux appareils |  | 1
réseau gaz buanderie du compteur aux appareils |  | 1
réseau gaz chaufferie et groupe électrogène du compteur aux équipements |  | 1
réseau gaz cuisine du compteur aux appareils |  | 1
réseau gaz chaudière cuisine sous sol |  | 1
Réducteurs de pression avec filtres tamis |  | 18 |  | 2023 | Ensemnble de l'établissement
disconnecteur chaufferie |  | 1
disconnecteur remplissage Sous-stations |  | 7 |  | 2022
ensemble de vannes |  | 1 | générale, sectorielle et par gaines techniques |  | Ensemnble de l'établissement
réseau d'évacuation des eaux usées |  | 1 | Hors réseau enterré |  | Ensemble de l'établissement
réseau pluvial |  | 1 | Hors réseau enterré |  | Ensemble de l'établissement
9.5- CHAUFFAGE- VENTILATION- RAFRAICHISSEMENT- CLIMATISATION/ chauffage (chaufferie)
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
chaudière N°1 | ATLANTIC GUILLOT | 1 | Totaltub ST1060 de 1,1 Mw | 2009 | chaufferie
brûleur gaz | CUENOD | 1 | C120 | 2011 | chaufferie
pompe de recyclage | KSB | 1 | ETL 080-080-200 | 2020 | chaufferie
V3V recyclage | BELIMO | 1 | DN100 H7100N/EV24 | 2020 | chaufferie
chaudière N°2 | BOSCH | 1 | 8000F 1200kW | 2020 | chaufferie
pompe de charge | KSB | 1 | ETL 080-080-160 | 2020 | chaufferie
bruleur gaz | CUENOD | 1 | NC160GX507 | 2020 | chaufferie
chaudière N°3 | BOSCH | 1 | UTL 28 | 2020 | chaufferie
brûleur gaz | CUENOD | 1 | EKEVO 7.4500 | 2020 | chaufferie
pompe de charge | KSB | 1 | ETL 125-125-200 | 2020 | chaufferie
V3V recyclage | BELIMO | 1 | DN150 H7150N/RV24 | 2020 | chaufferie
pompe économiseur de fumées | KSB | 1 | ETL 050-050-160 | 2020 | chaufferie
centrale de détection gaz | OLDHAM | 1 | MX42A avec 4 détecteurs
électrovannes sous coffret |  | 1 |  |  | chaufferie extérieur
électrovannes sous coffret |  | 1 |  |  | cuisine/buandrie
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | chaufferie centrale
armoire électrique avec automate | TREND | 1 | IQ4E/96/INT/BAC/230 et IQEVIEW |  | chaufferie centrale, en façade de l'armoire
ensemble de réseaux primaires de distribution de la chaufferie aux sous-stations |  | 1 |  |  | établissement
maintient de pression | SALMSON | 1 | Salmson control-CE+ Expanson 2x5,5kW | 2017 | chaufferie centrale
Neutralisateurs | GENO Neutra N-70 | 5 |  | 2020 | chaufferie centrale
pompe puisard | SALMSON | 1 |  |  | chaufferie centrale
traitement d'eau (adoucisseur,compteur,pompe ) | EVERSOFT | 1 |  |  | chaufferie centrale
Pompe double primaire chauffage | KSB | 1 | ETLZ050-050-250 | 2020 | Départ CDFG
Pompe simple primaire chauffage | KSB | 2 | ETB 065-050-125 | 2020 | Départ EB GYM
Pompe simple primaire chauffage | KSB | 2 | ETB 065-040-125 | 2020 | Départ H2H3JS
Pompe double primaire chauffage | KSB | 1 | ETLZ 100-100-200 | 2020 | Départ Ateliers
9.5- CHAUFFAGE- VENTILATION- RAFRAICHISSEMENT- CLIMATISATION/ chauffage (sous-stations)
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 40-120 B | 2020 | bât H3
V3V | BELIMO | 1 | H550B-LV24A |  | bât H3
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV050R+BAC | 2020 | bât H3
automate | TREND | 1 | IQ4E/32/INT/BAC/230 | 2020 | bât H3
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | bât H3
armoire électrique de commande et de protection avec automate |  | 1 |  |  | bât H3
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | bât H3
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 40-120 B |  | bât H1
V3V | BELIMO | 1 | H550B-LV24A |  | bât H1
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV050R+BAC | 2020 | bât H1
automate | TREND | 1 | IQ4E/32/INT/BAC/230 | 2020 | bât H1
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | bât H1
armoire électrique de commande et de protection avec automate |  | 1 |  |  | bât H1
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | bât H1
pompe simple | KSB | 1 | CALIO 65-120 B |  | infirmerie
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV040R+BAC | 2020 | infirmerie
V3V | BELIMO | 1 | H532B-LV24A |  | infirmerie
automate | TREND | 1 | IQ422/12/INT/230 | 2020 | infirmerie
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | infirmerie
armoire électrique de commande et de protection avec automate |  | 1 |  |  | infirmerie
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | infirmerie
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 32-120 |  | Bât A cellules
V3V | BELIMO | 1 | H532B-LV24A |  | Départ A cellules
pompe simple | KSB | 1 | CALIO 025-080 |  | Bât A bureaux rdc
V3V | BELIMO | 1 | H525B-LV24A |  | Départ A bureaux rdc
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 030-100 |  | Départ QD
V3V | BELIMO | 1 | H525-LV24A |  | Départ QD
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV040R+BAC | 2020 | Bât A
régulation | TREND | 1 | IQ4E/32/INT/BAC/230 | 2020 | Bât A
régulation | TREND | 1 | IQ4E/16/INT/BAC/230 | 2020 | Bât A
régulation | SAUTER EQUITHERM | 1 |  |  | Bât A
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | Bât A
armoire électrique de commande et de protection |  | 2 |  |  | Bât A
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | Bât A
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 030-100 |  | Bât S
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV040R+BAC | 2020 | Bât S
V3V | LANDIS | 1 | SQS33 |  | Bât S
régulation |  | 1 | SCS RH 2000 |  | Bât S
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | Bât S
armoire électrique de commande et de protection | TREND | 1 | IQ422/12/INT/230 | 2020 | Bât S
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | Bât S
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 32-120 |  | Bât B cellules
V3V | BELIMO | 1 | H540B-LV24A |  | Bât B cellules
pompe simple | KSB | 1 | CALIO 025-100 |  | Bât B radiateurs rdc
V3V | BELIMO | 1 | H532B-LV24A |  | Bât B radiateurs rdc
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV040R+BAC | 2020 | Bât B1
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV032R+BAC | 2020 | Bât B2
régulation | TREND | 1 | IQ4E/16/INT/BAC/230 | 2020 | Bât B1
régulation | TREND | 1 | IQ4E/32/INT/BAC/230 | 2020 | Bât B2
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | Bât B
armoire électrique de commande et de protection |  | 1 |  |  | Bât B
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | Bât B
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 32-120 |  | Bât E cellules
V3V | BELIMO | 1 | H540B-LV24A |  | Bât E cellules
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 030-100 |  | Bât E radiateurs RDC
V3V | BELIMO | 1 | H540B-LV24A |  | Bât E radiateurs RDC
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV065F+BAC | 2020 | Bât E
régulation | TREND | 1 | IQ4E/32/INT/BAC/230 | 2020 | Bât E
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | Bât E
armoire électrique de commande et de protection |  | 1 |  |  | Bât E
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | Bât E
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 40-180 |  | Bât CD cellules
V3V | BELIMO | 1 | H764N-L24A |  | Bât CD cellules
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 030-100 |  | Bât CD radiateurs
V3V | BELIMO | 1 | H532B-L24A |  | Bât CD radiateurs
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV065F+BAC | 2020 | Bât CD
régulation | TREND | 1 | IQ4E/32/INT/BAC/230 | 2020 | Bât CD
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | Bât CD
armoire électrique de commande et de protection |  | 1 |  |  | Bât CD
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | Bât CD
Pompe simple | KSB | 1 | CALIO 65-120 |  | SAS Bât S (serv généraux)
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV050R+BAC | 2020 | SAS Bât S
V3V | BELIMO | 1 | H525B-LV24A |  | SAS Bât S
régulation | TREND | 1 | IQ422/12/INT/230 | 2020 | SAS Bât S
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | SAS Bât S
armoire électrique de commande et de protection |  | 1 |  |  | SAS Bât S
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | SAS Bât S
pompe double | SALMSON | 1 | DCX 65-50 |  | administration
armoire électrique de commande et de protection |  | 1 |  |  | administration
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferie |  | 1 |  |  | administration
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 030-100 |  | mess / S (idem S)
V3V | BELIMO | 1 | H525B-LV24A |  | mess
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV040R+BAC | 2020 | mess
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | mess
armoire électrique de commande et de protection |  | 1 |  |  | mess
régulation | TREND |  | IQ422/12/INT/230 | 2020 | mess
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | mess
pompe double | SALMSON | 1 | DCW 80-50 |  | mess (plancher)
V3V | LANDIS | 1 | SQL 33 |  | mess (plancher)
régulateur |  | 1 | RH 2000 |  | mess (plancher)
armoire électrique de commande et de protection |  | 1 |  |  | mess (plancher)
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | mess (plancher)
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 40-180 |  | Bât FG- (cellules)
V3V | BELIMO | 1 | H550B-LV24A |  | Bât FG- (cellules)
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 030-100 |  | Bât FG (radiateurs RDC)
V3V | BELIMO | 1 | H525B-LV24A |  | Bât FG (radiateurs RDC)
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV065F+BAC | 2020 | Bât FG
régulation | TREND | 1 | IQ4E/32/INT/BAC/230 | 2020 | Bât FG
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | Bât FG
armoire électrique de commande et de protection |  | 1 |  |  | Bât FG
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | Bât FG
pompe double | SALMSON | 1 |  |  | atelier mécaprotec
vanne |  | 1 | TA |  | atelier mécaprotec
armoire électrique de commande et de protection | TREND | 1 | IQ422/12/INT/230 | 2020 | atelier mécaprotec
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | atelier mécaprotec
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 030-60 |  | cuisine
pompe double | KSB | 1 | CALIO Z 030-60 |  | cuisine
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV025R+BAC | 2020 | cuisne
V3V | SIEMENS | 1 | SQS 35 |  | cuisne
régulateur |  | 1 | RVP200 |  | cuisine
régulateur |  | 1 | RWC 62 (CTA Cuisine) |  | cuisine
filtre magnétique | FLAMCO | 1 | FLAMCOVENT CLEAN SMART 2" ECO+ |  | cuisine
armoire électrique de commande et de protection | TREND | 1 | IQ4E/32/INT/BAC/230 | 2020 | cuisine
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  |  | cuisine
circulateur | SALMSON | 1 | sirius master | 2016 | UVF
Vanne de régulation 2V primaire | BELIMO | 1 | EV040R+BAC | 2020 | UVF
9.5- CHAUFFAGE- VENTILATION- RAFRAICHISSEMENT- CLIMATISATION/ chauffage (unités d'hébergement)
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
radiateurs acier avec robinet thermostatique ou simple réglage |  | 920 |  |  | Ensemble de l'établissement
réseaux de chauffage par le sol |  | 7 |  | 2016 | UVF-PF-Parloirs-QD
réseaux de chauffage électrique par le sol |  | 1 |  | 2022 | Cellule CPROU (Bât D)
ensemble de canalisations, robinetterie, vannes et accessoires |  | 1 |  |  | Ensemble de l'établissement
9.5- CHAUFFAGE- VENTILATION- RAFRAICHISSEMENT- CLIMATISATION/ ventilation
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
Ensemble des systèmes VMC |  | 1 |  |  | Sanitaires détention et personnels
Extracteur |  | 1 |  |  | Local Véhicule d'intervention
extracteur | AEIB | 1 | Axial en façade |  | buanderie
extracteur | S et P | 1 | pressing |  | buanderie
aérotherme |  | 1 |  |  | buanderie
centrale de traitement de l'air | AIRCALO | 1 | LAGON 10-20 |  | cuisine
circuit de récupération sur air extrait avec pompe | GRUNDFOS | 1 | UPS 40-180 |  | cuisine
tourelle d'extraction | CIAT | 1 | TCP72 avec hotte 16 filtres 300*300 |  | cuisine
tourelle d'extraction | CIAT | 1 | TCP 52 |  | laverie
tourelle d'extraction | France AIR | 1 | Simoun 5000 6T | 2023 | mess
ventilo convecteur | CIAT | 4 |  |  | salle de réunion AD 2010
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | Directeur Technique RLFP AD 2014
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | secrétariat form pro AD 2016
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | Directrice DRH AD 2018
ventilo convecteur | CIAT | 2 |  |  | Chef d'Etablissement
ventilo convecteur | CIAT | 2 |  |  | Secrétariat direction et RH AD 2021
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | Adj Chef d'Etablissement AD 2023
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | Directrice détention AD 2024
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | Responsable service économat AD 2025
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | Service économat AD 2027
ventilo convecteur | CIAT | 2 |  |  | CLI AD 2008
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | Psycologue PEP AD 2007
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | vidéo
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | Responsable M3P AD 2040
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | secrétariat M3P AD 2039
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | Directeur Technique maintenance AD 2038
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  | 2021 | Attachée Adaministration et Intendance AD 2037
radiateurs acier avec robinet thermostatique ou simple réglage |  | 3 |  |  | couloir administration R+2
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | CPIP1 (administratif R+2)
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | polyvalent/CPIP 2 (adminstratif R+2)
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | sociaux culturel/secrétariat (administration R+2)
cassette plafonnière | TRANE | 1 | FCAS21 | 2018 | archives (administration R+2)
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | direction SPIP (administration R+2)
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | CPIP3 (administration R+2)
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | CPIP 4 (administration R+2)
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | CPIP 5 (administration R+2)
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | Rendez-vous parloir (R+1 administration)
ventilo convecteur | CIAT | 1 |  |  | service des agents (R+1 administration)
radiateur acier avec robinet thermostatique ou simple réglage |  | 1 |  |  | WC (R+1 administration)
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | salle d'appel
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | salle détente
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | officier TID
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | SAS arrivant
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | office écrou
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | box fouille
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | attentes après fouille
cassette plafonnière | TRANE | 1 | FCAS21 | 2018 | vestiaires détenus
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | officier infra
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | vaguemestre
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS01-2P | 2018 | BGD
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | chef détention
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS02-2P | 2018 | SAGI
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | responsable RCN
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS01-2P | 2018 | bureau RCN
cassette plafonnière | TRANE | 1 | CWS00-2P | 2018 | responsable greffe
cassette plafonnière | TRANE | 2 | CWS01-2P | 2018 | agents greffe
CTA 1 + gaine + bouche s et accessoir | SWEGON | 1 | gold RX 25 | 2016 | UVF
CTA 2 + gaine + bouches et accessoir | SWEGON | 1 | titanium CF global 4000 ECO | 2016 | UVF
système de régulation des CTA |  | 1 |  | 2016 | UVF
centrale de récupération d'air | CALADAIR | 1 | CDFI P254G4 double flux | 2011 | pep (vestiares)
extracteur d'air | ODYSSEE | 1 | 400°-2H | 2011 | pep
centrale de traitement de l'air |  | 1 |  | 2011 | maison des familles
Aérotherme |  | 2 |  |  | AEB (préciser l'emplacement)
Lanterneau |  | 4 |  |  | AEB (préciser l'emplacement)
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | AEB (préciser l'emplacement)
centrale de détection de pluie-vent pour fermeture automatique des lanternaux |  | 1 |  |  | AEB (préciser l'emplacement)
aérotherme |  | 1 |  |  | afpa
lanternau |  | 1 |  |  | afpa
boitier de commande du lanternau |  | 1 |  |  | afpa
Aérotherme |  | 4 |  |  | Liébherr 2
Lanterneau |  | 2 |  |  | Liébherr 2
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | Liébherr 2
Aérothermes |  | 5 |  |  | Régie Bois 02
Lanterneau |  | 4 |  |  | Régie Bois 02
boitier de commande des lanternaux 1 |  | 1 |  |  | Régie Bois 02 Entrée principal à gauche
boitier de commande des lanternaux 2 |  | 1 |  |  | Régie Bois 02 Entrée secondaire à gauche
Aérotherme |  | 2 |  |  | sotralu
Lanterneau |  | 4 |  |  | sotralu
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | sotralu
Aérotherme |  | 1 |  |  | MPM
Lanterneau |  | 2 |  |  | MPM
Aérotherme |  | 6 |  |  | safran
Lanterneau |  | 3 |  |  | safran
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | safran
centrale de détection de pluie-vent pour fermeture automatique des lanternaux |  | 1 |  |  | safran
Aérotherme |  | 2 |  |  | confection
lanternau |  | 1 |  |  | confection
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | confection
Aérotherme |  | 3 |  |  | Aréa 1
Lanterneau |  | 2 |  |  | Aréa 1
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | Aréa 1
Aérotherme |  | 4 | Electrique |  | Aréa 3
Lanterneau |  | 3 |  |  | Aréa 3
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | Aréa 3
centrale de détection de pluie-vent pour fermeture automatique des lanternaux |  | 1 |  |  | Aréa 3
Aérotherme |  | 4 |  |  | Aréa 2
Lanterneau |  | 2 |  |  | Aréa 2
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | Aréa 2
Aérotherme |  | 5 |  |  | riep zone est
Lanterneau |  | 4 |  |  | riep zone est
boitier de commande des lanternaux |  | 2 |  |  | riep zone est
Aérotherme |  | 4 |  |  | riep zone centre
Lanterneau |  | 2 |  |  | riep zone centre
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | riep zone centre
Aérotherme |  | 3 |  |  | riep zone ouest
Lanterneau |  | 3 |  |  | riep zone ouest
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | riep zone ouest
centrale de détection de pluie-vent pour fermeture automatique des lanternaux |  | 1 |  |  | riep zone ouest
Aérotherme |  | 2 |  |  | Aréa 4
Lanterneau |  | 1 |  |  | Aréa 4
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | Aréa 4
centrale de détection de pluie-vent pour fermeture automatique des lanternaux |  | 1 |  |  | Aréa 4
Aérotherme |  | 3 |  |  | Mécaprotec 1
Lanterneau |  | 6 |  |  | Mécaprotec 1
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | Mécaprotec 1
Aérotherme |  | 3 |  |  | Mécaprotec 2
Lanterneau |  | 5 |  |  | Mécaprotec 2
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | Mécaprotec 2
Aérotherme |  | 4 |  |  | liébherr 1
Lanterneau |  | 5 |  |  | liébherr 1
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | liébherr 1
centrale de détection de pluie-vent pour fermeture automatique des lanternaux |  | 1 |  |  | liébherr 1
Aérotherme |  | 2 |  |  | safran
Lanterneau |  | 4 |  |  | safran
boitier de commande des lanternaux |  | 1 |  |  | safran
Aérotherme |  | 1 |  |  | Atelier maintenance
Aérotherme |  | 4 |  |  | Gymnase
9.5- CHAUFFAGE- VENTILATION- RAFRAICHISSEMENT- CLIMATISATION/ rafraichissement/ production eau glacée
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
groupe froid | CARRIER | 1 | 30 RQS-140-0293-E/ gaz R410A | 2013 | cour du S accès ZI
groupe froid | BLUEBOX | 1 | ZetaRev LN6.2 2 circuits | 2016 | cour du S accès ZI
pompe de distribution eau glacée | SALMSON | 1 | CX2653B |  | Local tech. Administration AD 2005 Bis
pompe primaire eau glacée | SALMSON | 1 | CX2650B |  | Local tech. Administration AD 2005 Bis
ballon tampon | CHAROT | 1 | 300 L |  | Local tech. Administration AD 2005 Bis
V3V |  | 1 |  |  | Local tech. Administration AD 2005 Bis
régulation | TREND | 1 |  |  | Local tech. Administration AD 2005 Bis
ensemble de canalisations, calorifuges, robinetteries et accessoires |  | 1 |  |  | Local tech. Administration AD 2005 Bis
armoire électrique de commande et de protection |  | 1 |  |  | Local tech. Administration AD 2005 Bis
9.5- CHAUFFAGE- VENTILATION- RAFRAICHISSEMENT- CLIMATISATION/ rafraichissement/ climatiseurs indisviduel
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | .../ R410A | 2013 | local RGI
pompe à chaleur | CARRIER | 1 | 30RQY | 2013 | cours du bât S
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | .../ R410A | 2013 | local serveur
climatiseur | AIRWELL | 1 | GCXLM7/gaz R22 |  | bureau Chef d'établissement
groupe froid avec 12 unités intérieures | TOSHIBA | 1 | VRV inverter/gaz 410A |  | cours d'honneur
climatiseur | MITSUBICHI | 1 |  | 2016 | bureau cuisine
climatiseur | MITSUBICHI | 1 |  | 2019 | local poubelle cuisine
climatiseur | MARELLI | 2 | CEM-10C/ gaz R22 |  | bureau magasin
climatiseur | YORK | 1 | .../ gaz R22 |  | bureau garage
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MUZ-SF25VE/ gaz R410A | 2016 | bureau buanderie
climatiseur | DAIKIN | 1 | 4MXS68DVMB/ gaz R410A |  | salle de réunion mess
climatiseur | DAIKIN | 1 | RZQSG100L8Y1B/ gaz R410A | 2015 | entrée salle restaurant mess
climatiseur | DAIKIN | 1 | RZQSG100L8Y1B/ gaz R410A | 2015 | fond salle restaurant mess
climatiseur | DAIKIN | 1 | RZQSG100L8Y1B/ gaz R410A | 2015 | coté salle restaurant mess
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MU-07-MV/ gaz R22 |  | bureau chef ZI
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MU-09-MV/ gaz R22 |  | bureau surveillant ACV
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MUZ HR35VF (R32) |  | bureau chef Bât A
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | .../ gaz R410A |  | bureau surveillants bât A
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MUZ-GB50VA/ gaz R410A |  | salle prétoire
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MUZ-GB50VA/ gaz R410A |  | salle juridisation
climatiseur | FUJITSU | 1 | R410A |  | Local technique basse tension Bat A
climatiseur | ALPINA | 1 | TAC12CHSA/E/ gaz R410A |  | bureau adjoint DT
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MU-07-RV/ gaz R22 |  | bureau métallerie
climatiseur | ALPINA | 1 | TAC12CHSA/E/ gaz R410A |  | bureau électricité
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MUZ HR 25VF gaz R32 |  | Bureau Mainteneur (Dalkia)
climatiseur | ALPINA | 1 | TAC12CHSA/E/ gaz R410A |  | bureau menuiserie
climatiseur Bi Split | MITSUBICHI | 1 | MXZ 3HA 50VF |  | bureau agents
climatiseur | TRANE | 1 | TTK506NB00A1/ gaz R22 |  | bureau chef Bât B
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MU-07-MV/ gaz R22 |  | bureau Cli détention
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau surveillants 1° étage Bât B
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau surveillants 2° étage Bât B
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau achats extérieurs
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MUZ-SF25VE/ gaz R410A | 2017 | bureau chef Bât CD
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau surveillants 1° étage Bât CD
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau surveillants 2° étage Bât CD
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau csurveillant SMPR
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | rond point haut
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MU-09-MV/ gaz R22 |  | bureau gymnase
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau surveillants 1° étage Bât E
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau surveillants 2° étage Bât E
climatiseur | MITSUBICHI | 1 | MU-07-MV/ gaz R22 |  | bureau chef Bât FG
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau surveillants 1° étage Bât FG
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau surveillants 2° étage Bât FG
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20E2V1B/ gaz R410A |  | bureau chef Bât H
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20G2V1B9/ gaz R410A |  | bureau surveillant Bât H
Climatiseur 1 | DAIKIN | 1 | RXS20G2V1B9/ gaz R410A |  | BVA
Climatiseur 2 | DAIKIN | 1 | RXS20G2V1B9/ gaz R410A |  | BVA
Climatiseur 3 | DAIKIN | 1 | RXS20G2V1B9/ gaz R410A |  | BVA
Climatiseur local onduleur | FUJITSU | 2 | R410A |  | Local onduleur / interphonie Bât H
Extracteur | CALADAIR | 2 |  |  | Douches H1 /Douches H2 H3
climatiseur | DAIKIN | 1 | RKS42J2V1B/ gaz R410A | 2012 | Local technique PCI + 1
climatiseur | DAIKIN | 1 | RKS42J2V1B/ gaz R410A | 2012 | Local technique PCI + 1
climatiseur | DAIKIN | 1 | RKS42J2V1B/ gaz R410A | 2012 | PCI
climatiseur | DAIKIN | 1 | RKS42J2V1B/ gaz R410A | 2014 | PCI
climatiseur | UNITE HERME | 1 | .../ gaz R404A |  | cuisine (allotissement)
climatiseur | ANTARTICA | 1 | Type 61404/ gaz R404A |  | cuisine (salle chaud)
climatiseur | DAIKIN | 1 | RXS20J2V1B | 2012 | pep (SAS véhicule)
cassette plafonnière à commande murale | DAIKIN | 2 |  | 2011 | pep (poste central)
cassette plafonnière à commande murale | DAIKIN | 4 |  | 2011 | pep (sas piétons)
cassette plafonnière à commande murale | DAIKIN | 10 |  | 2011 | pep (bureaux)
groupe split | DAIKIN | 1 |  | 2011 | pep (bureu psy)
cassette plafonnière | DAIKIN | 5 |  | 2011 | pep (vestiaires hommes)
cassette plafonnière | DAIKIN | 1 |  | 2011 | pep (vestiaire gradés)
cassette plafonnière | DAIKIN | 2 |  | 2011 | pep (vestiares femmes)
split | DAIKIN | 1 | RKS42J2V1B/ gaz R410A | 2012 | pep (locaux CFO)
groupe condenseur | DAIKIN | 2 | VRV III RXYQ18P9W1B/ gaz R410A | 2012 | pep (local technique)
climatiseur | DAIKIN | 1 | RKS42J2V1B/ gaz R410A | 2012 | local technique PEP r+1
terminal de gestion avec écran tactile |  | 1 |  | 2011 | pep
cassette plafonnière à commande murale | DAIKIN | 4 |  | 2011 | maison des familles
groupe condenseur | DAIKIN | 1 | VRV III (3MXS68G2V1B/ gaz R410A) | 2012 | maison des familles (en toiture)
Climatiseur |  | 1 |  | 2022 | CProu
climatiseur | TOSHIBA | 1 | R410 A |  | Local véhicule d'intervention
9.6- EQUIPEMENTS CUISINE ET BUANDERIE/cuisine /salle de chauffe
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
friteuses électriques | BONNET | 3 |  | 2019 | cuisine (salle de chauffe)
plancha gaz | ANGELO PO | 2 |  | 2016 | cuisine (salle de chauffe)
four gaz | UNOX | 2 | XEVC-2011-GPR DATA PLATE GAS | 2016 | cuisine (salle de chauffe)
four gaz | BONNET | 1 | MODE B1EJ201G-15 CV COMBI | 2018 | cuisine (salle de chauffe)
Hotte aspirante sur friteuses et planchas |  | 1 | 8 filtres |  | cuisine (salle de chauffe)
chariot de distribution chauffant 230V + câble | SOCAMEL + BOURGEAT | 15 |  | A partir de 2004 | cuisine
chariot de distribution chauffant 230V + bornes | SOCAMEL | 5 | ERGOSERV | 2023-11-01 | cuisine
Lave vaisselle | Commenda | 1 | Mod GE 805 RCD |  | Local plonge
armoire électrique hotte aspirante |  | 1 |  |  | Local petite plonge
Evier double avec robinets et douchette |  | 1 |  | 2004 | Local petite plonge
9.6- EQUIPEMENTS CUISINE ET BUANDERIE/cuisine/froid
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
armoire frigorifique positive | THIRODE HMI | 1 | 1 porte | 2004 | cuisine (salle de repos détenus)
chambre froide négative | SYLENSIS | 1 | SILAG2519ZTZ | 2022 | cuisine (entrée marchandise)
chambre froide positive | HITEC | 1 | Porte coulissante + 1 porte | 2004 | cuisine (entrée marchandise)
chambre froide positive | SYLENSIS | 1 | SILAG4561ZTZ | 2022 | cuisine (allotissement)
Salle d'allotissement | SYLENSIS | 1 | SILAG4553ZTZ | 2022 | cuisine (allotissement)
9.6- EQUIPEMENTS CUISINE ET BUANDERIE/Magasin/cantine
chambre froide negative | SYLENSIS | 1 | SILFH4532ZXG | 2022 | magasin/cantine
armoires froides positives magasins | ISOCAB | 3 | 3 PORTES | 2004 | magasin/cantine
Réfrigérateur | THIRODE | 1 | 2 PORTES |  | magasin/cantine
congélateur simple porte | LIBHERR Profiline | 1 | 2 PORTES |  | magasin/cantine
9.6- EQUIPEMENTS CUISINE ET BUANDERIE/ cuisine/ divers
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
armoire électrique |  | 1 |  | 2004
ensemble câbles, appareillage et accessoires |  | 1 |  | 2004
électrovanne gaz asservie |  | 1 |  | 2004
coffret de coupure gaz extérieur |  | 1 |  | 2004
ensemble de canalisations gaz avec robinetteries et accessoires |  | 1 |  | 2004
9.6- EQUIPEMENTS CUISINE ET BUANDERIE/ buanderie
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
Laveuse | IPSO | 1 | HF304 | 2011 | Buanderie
Laveuse | Primus 23 | 1 | SC 65 | 2011 | Buanderie
Laveuse | Primus 23 | 1 | FS 23EC | 2011 | Buanderie
Laveuse | Primus | 1 | FS33EC | 2011 | Buanderie
repasseuse | PRIMUS | 1 | Modèle 150-200 | 2011 | Buanderie
séchoirs | PRIMUS | 3 | T 24 – 24 kg | 2011 | Buanderie
préparateur eau chaude Gaz Naturel | STYX | 1 | NHREC 40 270-G20 | 2021 | Buanderie
armoire électrique |  | 1 |  |  | Buanderie
ensemble cables, appareillage et accessoires |  | 1 |  |  | Buanderie
9.6- EQUIPEMENTS CUISINE ET BUANDERIE/ mess
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
congélateur simple porte | METRO | 1 | PRO | Dec 2020 | salle à manger
réfrigérateur double porte | THIRODE | 1 | Antartica | 2019-01-24 | salle à manger
lave vaisselle | THIRODE | 1 | SV2TH2 Océane | 2016-10-19 | plonge
évier inox avec robinets, col de cygne,douchette |  | 1 |  |  | plonge
Lave-mains |  | 1 |  |  | plonge
réfrigérateur double porte | THIRODE | 1 | ARTIC AMB | 2022-02-28 | salle crudité
cellule de refroidissement rapide | ANGELO Po | 1 | DS31A | 2006-02-05 | salle crudité
évier inox avec robinet |  | 1 |  |  | salle crudité
Lave-mains |  | 1 |  |  | salle crudité
station de lavage |  | 2 |  |  | sas accès extérieur
évier double avec robinet |  | 1 |  |  | salle légumière
réfrigérateur double porte | Bonnet Vénus | 1 | SVZ05D03 | 2009-04-26 | Zone frigo
réfrigérateur simple porte | Amatis | 1 | 524210 | 2016-02-18 | Zone frigo
Chambre froide positive légumes | NAP | 1 |  |  | Zone frigo
Piano 4 feux | CAPIC | 1 |  | Avant 1999 | Cuisine
marmite bain Marie | THIRODE | 1 |  | Avant 1999 | Cuisine
Sauteuse | THIRODE | 1 |  | Avant 1999 | Cuisine
Bain-Marie Electrique | THIRODE | 1 |  | Avant 1999 | Cuisine
plancha gaz | THIRODE | 1 |  | Avant 1999 | Cuisine
Friteuse | THIRODE | 2 |  | Avant 1999 | Cuisine
Passe plat maintien chaud Elec | BOURGEAT | 1 |  |  | Cuisine
Bain-Marie 3 bacs électrique | B-PRO | 1 | SAW3 | 2026-04-26 | Cuisine
Four électrique | BONNET | 1 | R CPC101 | 2022-12-09 | Cuisine
réfrigérateur simple porte | THIRODE | 1 | 611831 | 2018-11-15 | Cuisine
Evier double bac robinet |  | 1 |  |  | Cuisine
Evier simple bac robinet |  | 1 |  |  | Cuisine
Hotte aspirante sur piano | THIRODE | 1 |  |  | Cuisine
Hotte aspirante sur four | THIRODE | 1 |  |  | Cuisine
Vitrine entrées | Guillon | 1 | Aurôre |  | Bar
Meuble de bar réfrigéré |  | 2 |  |  | Bar
Ventilation mécanique |  | 1 | Conduits et partie électrique |  | Toiture
électrovannes gaz |  | 3 |  |  | mess
9.7- DETECTION INCENDIE-DESENFUMAGE-EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Désignation | Marque | Qté | Type/Caractéristiques | Mise en service | Localisation
ARI appareil respiratoire individuel | GERZAT/LUXFER/ WASHINGTON | 24 |  |  | Bâtiments A,B,CD,FG,QD
Bornes incendies |  | 20 |  |  | Etablissement, logements, devant PREJ
colonnes sèches |  | 7 |  |  | Détention + UVF
Extincteurs Poudre ABC | EUROFEU/SPIT/ANDRIEU/SFEME/ISOGARD | 50 | 6kg/9kg | Mis en service entre 2009 et 2022 | Répartis sur l'ensemble de l'établissement Riep comprise
Extincteurs CO2 |  | 80 | 2kg/5kg
Extincteurs Eau additivée |  | 120 | 50L/6L/9L
Exutoire double OUVRANT | MADICOB/SOUCHIER DUPUY/SKYDOME | 32 |  |  | Vestiaires PEP/Escaliers accès parloir famille/zone assenceur parloir famille/UVF/ensemble de la zone industrielle Ateliers et RIEP
Commande Co2 OUV.SEULE |  | 23
Commande Co2 OUV/FERMETURE BI ZONE |  | 3
EXUTOIRE |  | 40
Commande Co2 OUV/FERMETURE |  | 9
Treuil Modulaire avec déclenchement |  | 4
Sirène d'alerte et d'information à la population (SAIP) | KMsecur | 1 | KM3S | 2024 | Terrasse couloir central / chapelle