## MA Carcassonne
Inventaire des équipements
| Localisation |  |  |  | GMAO |  | Equipement | [10 empty] | Caractéristiques
N° | Site | Bâtiment | Niveau | Local | Domaine | Famille | Lot | Domaine Référentiel codif | Famille Référentiel codif | Catégorie Référentiel codif | Libellé équipement | Codification spécifique site | Arborescence client | Année fabrication / installation | Sous garantie | Importance | Etat | Quantité | Marque | Modèle | N° de série | Puissance (kW) | Complément | Desserte / Influence | Présence liste contractuelle | Présence observée
1.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PCI | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE RADIO COMMUNICATION | RADIO MOTOROLA |  |  |  | NON |  | En marche | 22 | Motorola | [5 empty] | OUI | OUI
2.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PCI | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | CHARGEUR DE BATTERIE | CHARGEURS MOTOROLA |  |  |  | NON |  | En marche | 4 | Motorola |  |  |  | Rack de 6 |  | OUI | OUI
3.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PCI | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE RADIO COMMUNICATION | ANTENNE MOTOROLA |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | Motorola |  |  |  | PEP + TOIT |  | OUI | OUI
4.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PCI | PREVENTION INCENDIE | CENTRALE INCENDIE | INCENDIE ET SECURITE | INCENDIE ET SECURITE | DÉTECTION INCENDIE | CENTRALE DETECTION INCENDIE | CENTRALE INCENDIE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | FINSECUR | KARA 8-UP |  |  |  |  | OUI | OUI
5.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PCI | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DETECTEUR VOLUMETRIQUE | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE TELESURVEILLANCE | RELAI ALARME ANTI INTRUSION |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | VENDERBILT | [5 empty] | OUI | OUI
6.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PCI | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DETECTEUR VOLUMETRIQUE | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE TELESURVEILLANCE | CENTRALE ALARME ANTI INTRUSION |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | SIEMENS | [5 empty] | NON | OUI
7.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PCI | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | MONITEUR | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE TELESURVEILLANCE | MONITEURS CAMERA |  |  |  | NON |  | En marche | 5 | [6 empty] | OUI | OUI
8.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Tous | Tous | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | CAMERA | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE TELESURVEILLANCE | CAMERAS DE SURVEILLANCE |  |  |  | NON |  | En marche | 79 | divers | [5 empty] | OUI | OUI
9.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PCI | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | MITSUBISHI | [5 empty] | OUI | OUI
10.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PCI | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ANTI-INTRUSION | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE TELESURVEILLANCE | CENTRALE REPULSIFS |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | BOLLORE | [5 empty] | OUI | OUI
11.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PEP | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DETECTEUR DE METAUX | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | AUTRE | AUTRE | PORTIQUE DE DETECTION 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 3 | CEIA | [5 empty] | OUI | OUI
12.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PEP | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DETECTEUR DE METAUX | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | AUTRE | AUTRE | PORTIQUE DE DETECTION 2 |  |  |  | NON |  | Introuvable | 1 | METEOR | [5 empty] | OUI | NON
13.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PEP | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DETECTEUR DE METAUX | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | AUTRE | AUTRE | TUNNEL RAYON X |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | RAPISCAN | HTDS |  |  |  |  | OUI | OUI
14.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | PEP | BATIMENT | SERRURERIE | OUVERTURES MECANISEES | OUVERTURES MECANISEES | PORTES ET PORTAILS | PORTE PIETONNE BATTANTE | ELECTROSERRURES |  |  |  | NON |  | En marche | 6 | DENY | [5 empty] | OUI | OUI
15.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cours de livraison | CLIMATISATION | GROUPE FROID A PISTONS | CVC | CVC | CLIMATISATION PRODUCTION FROID | GROUPE FROID A PISTON | GROUPES FROID CHAMBRES FROIDES POSITIVES |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | TECUMSEH |  |  |  | Cuisine et local arrivant |  | OUI | OUI
16.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cours de livraison | CLIMATISATION | GROUPE FROID A PISTONS | CVC | CVC | CLIMATISATION PRODUCTION FROID | GROUPE FROID A PISTON | GROUPES FROID CHAMBRES FROIDES NEGATIVES |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | TECUMSEH |  |  |  | Cuisine |  | OUI | OUI
17.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cours de livraison | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN |  |  |  | local serveur |  | OUI | OUI
18.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cours de livraison | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN |  |  |  | bureau gradé |  | OUI | OUI
19.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cours de livraison | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 3 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN |  |  |  | local serveur |  | OUI | OUI
20.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Chemin de ronde | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DETECTEUR VOLUMETRIQUE | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE TELESURVEILLANCE | BARRIERE INFRA ROUGE |  |  |  | NON |  | En marche | 15 | OPTEX | [5 empty] | OUI | OUI
21.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Chemin de ronde | ELECTRICITE COURANTS FORTS | ARMOIRE ELECTRIQUE | ELECTRICITE COURANTS FORTS | ELECTRICITE COURANTS FORTS | DISTRIBUTION ELECTRIQUE | ARMOIRE / COFFRET ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  |  |  | NON |  | En marche | 19 | [6 empty] | OUI | OUI
22.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Chemin de ronde | ELECTRICITE COURANTS FORTS | GROUPE ELECTROGENE | ELECTRICITE COURANTS FORTS | ELECTRICITE COURANTS FORTS | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE | GROUPE ELECTROGENE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | CATERPILLAR | GEP65-9 Olympia |  |  |  |  | OUI | OUI
23.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Chemin de ronde | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 1-2-3 |  |  |  | NON |  | En marche | 3 | TCL |  |  |  | Parloirs |  | OUI | OUI
24.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Chemin de ronde | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 4-5 |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | NCP |  |  |  | Réception famille et attente parloirs. |  | OUI | OUI
25.1 | MA CARCASSONNE | QD | RDC | Cours de promenade | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 1-2 |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | ZIBRO |  |  |  | Greffe et CLSI |  | OUI | OUI
26.1 | MA CARCASSONNE | QD | RDC | Cours de promenade | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 3-4 |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | DAIKIN |  |  |  | Administration |  | OUI | OUI
27.1 | MA CARCASSONNE | QD | RDC | Cours de promenade | PREVENTION INCENDIE | OUVRANT DE DESEMFUMAGE | CVC | CVC | VENTILATION DESENFUMAGE MECANIQUE | VENTILATEUR DESENFUMAGE EXTRACTION | TOURELLE DE DESENFUMAGE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 |  |  |  |  | QD |  | OUI | OUI
28.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Local technique | BATIMENT | SERRURERIE | OUVERTURES MECANISEES | OUVERTURES MECANISEES | PORTES ET PORTAILS | AUTRE | SERRURES MECANIQUES |  |  |  | NON |  | En marche | [7 empty] | NON | OUI
29.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Local technique | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | BAIE | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE TELESURVEILLANCE | BAIE VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | MMC | [5 empty] | NON | OUI
30.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Local serveur | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN |  |  |  | local serveur |  | OUI | OUI
31.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Buanderie | BATIMENT | TOITURE - TERRASSE | CVC | CVC | CHAUFFAGE PRODUCTION CHAUD | LOCAL TECHNIQUE | ACCES TOITURE |  |  |  | NON |  | En marche | [7 empty] | NON | OUI
32.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Buanderie | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | NCP |  |  |  | Cabinet Medical |  | OUI | OUI
33.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Buanderie | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | TCL |  |  |  | Parloirs |  | NON | OUI
34.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Buanderie | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 3 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN |  |  |  | Dentiste |  | OUI | OUI
35.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Buanderie | PREVENTION INCENDIE | OUVRANT DE DESEMFUMAGE | CVC | CVC | VENTILATION DESENFUMAGE MECANIQUE | VENTILATEUR DESENFUMAGE EXTRACTION | TOURELLE DE DESENFUMAGE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 |  |  |  |  | Cuisine |  | NON | OUI
36.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Salle de repos | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | [6 empty] | NON | OUI
37.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Salle de repos |  |  | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 4 | [5 empty] | En marche
38.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Salle de repos | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | TOSHIBA | RAS-10J2AVG-E |  |  | Chambre surveillant |  | NON | OUI
39.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Salle de repos | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 3 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN | 2MKS408VMB |  |  | Cuisine surveillant |  | OUI | OUI
40.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Salle de repos | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 4 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN | RX25J3V1B |  |  | Salle de réunion |  | OUI | OUI
41.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Salle de repos | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 5 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | TCL | TCA - 60HAU/U30 |  |  | Chapelle |  | OUI | OUI
42.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Toiture | Salle de repos | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE | UNITE EXTERIEURE SPLIT 6 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | TCL | TCA - 24ZHRA |  |  |  |  | NON | OUI
43.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 2ème étage | Chambre surveillant | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | TOSHIBA |  |  |  | Chambre surveillant |  | NON | OUI
44.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 2ème étage | Vestiaire | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN |  |  |  | Vestiaire |  | NON | OUI
45.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 2ème étage | Vestiaire | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN | FTKS25CVMB8 |  |  | Vestiaire |  | OUI | OUI
46.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 2ème étage | Bureau SPIP | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN |  |  |  | bureau SPIP |  | OUI | OUI
47.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 2ème étage | Salle de réunion | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | MITSUBISHI | MSZ-SF35VE2 |  |  | Salle de réunion |  | OUI | OUI
48.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 2ème étage | Bureau direction | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | DAIKIN |  |  |  | Bureau direction |  | NON | OUI
49.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 2ème étage | Greffe | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | ZIBRO |  |  |  | Greffe et CLSI |  | OUI | OUI
50.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Rotonde | ELECTRICITE COURANTS FORTS | ARMOIRE ELECTRIQUE | ELECTRICITE COURANTS FORTS | ELECTRICITE COURANTS FORTS | DISTRIBUTION ELECTRIQUE | ARMOIRE / COFFRET ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  |  |  | NON |  | En marche | 19 | [6 empty] | OUI | OUI
51.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Rotonde | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | INTERPHONIE | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | AUTRE | INTERPHONE CELLULE |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | FINSECUR |  |  |  | Rotonde |  | OUI | OUI
52.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Kiosque surveillant rotonde | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | INTERPHONIE | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | AUTRE | INTERPHONE PORTES |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | AIPHONE | JP-4MED |  |  | Rotonde |  | OUI | OUI
53.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Kiosque surveillant rotonde | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN |  |  |  | Local surveillant rotonde |  | OUI | OUI
54.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Kiosque surveillant rotonde | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN |  |  |  | Local surveillant rotonde (gradé) |  | OUI | OUI
55.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Kiosque surveillant rotonde | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | MONITEUR | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE TELESURVEILLANCE | MONITEURS CAMERA |  |  |  | NON |  | En marche | 2 |  |  |  |  | Local surveillant rotonde |  | OUI | OUI
56.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Bureau Gradé | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DAIKIN | FTY22JV1B |  |  |  |  | NON | OUI
57.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Surveillant promenade | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | MITSUBISHI | [5 empty] | OUI | OUI
58.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Bureau SPIP | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | MITSUBISHI | [5 empty] | NON | OUI
59.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Ecole | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT 1-2 |  |  |  | Non |  | En marche | 2 | MITSUBISHI | [5 empty] | OUI | OUI
60.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Ecole | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT 3 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | LG | [5 empty] | NON | OUI
61.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Ecole | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | BAIE | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | SYSTÈME DE TELESURVEILLANCE | BAIE VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | TEXO | [5 empty] | NON | OUI
62.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Service médical | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | TCL | [5 empty] | NON | OUI
63.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Service médical | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | NCP | [5 empty] | NON | OUI
64.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Service médical | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT 3-4-5 |  |  |  | NON |  | En marche | 3 | DAIKIN | [5 empty] | NON | OUI
65.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Service médical | PLOMBERIE SANITAIRE | BALLON ECS | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PRODUCTION ET DISTRIBUTION ECS | BALLON ELECTRIQUE ECS | BALLON ELECTRIQUE ECS |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | ATLANTIC |  |  |  | 50 L |  | NON | OUI
66.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Dentiste | AIR COMPRIME | COMPRESSEUR D'AIR | PROCESS | PROCESS | AUTRE | AUTRE | COMPRESSSEUR AIR MEDICAL |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DÜRR-DENTAL | 5150-100-50 |  |  |  |  | NON | OUI
67.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 1er étage | Dentiste | VENTILATION | EXTRACTEUR (VMC, ROOF TOP, ) | CVC | CVC | VENTILATION EXTRACTION DISTRIBUTION AIR | VMC | CAISSON DE VMC |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | ATLANTIC | CRITAIR BC 250/ EC 500 |  |  |  |  | NON | OUI
68.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 2ème étage | Couloir | PREVENTION INCENDIE | RESEAU RIA | INCENDIE ET SECURITE | INCENDIE ET SECURITE | EXTINCTION INCENDIE | RIA | RIA |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | [6 empty] | NON | OUI
69.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 2ème étage | Local vidéo | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | MATERIEL AUDIO ET VIDEO | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | DIVERS COURANTS FAIBLES | MATERIEL AUDIO ET VIDEO | STATION DE RECEPTION TELEVISION |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | CANAL PLUS | [5 empty] | OUI
70.1 | MA CARCASSONNE | Principal | 2ème étage | Chapelle | CLIMATISATION | CLIMATISEUR SPLIT | CVC | CVC | CLIMATISATION SYSTÈME AUTONOME | CLIMATISEUR SPLIT UNITE INTERIEURE | UNITE INTERIEURE SPLIT 1-2 |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | TCL |  |  |  | VC carrosés muraux |  | OUI | OUI
71.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE | CVC | CVC | CHAUFFAGE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE CHAUD | VASE D'EXPANSION SOUS PRESSION D'AZOTE | VASE D'EXPANSION |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | CIMM | ERE CE |  |  | 250 L |  | NON | OUI
72.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | CHAUDIERE ATMOSPHERIQUE | CVC | CVC | CHAUFFAGE PRODUCTION CHAUD | CHAUDIERE | CHAUDIERE GAZ |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DE DIETRICH | GT 409 |  | 370 |  |  | OUI | OUI
73.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | BRULEUR | CVC | CVC | CHAUFFAGE PRODUCTION CHAUD | BRULEUR | BRULEUR GAZ |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | CUENOD | C43 |  | 430 kW |  |  | OUI | OUI
74.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | CHAUDIERE ATMOSPHERIQUE | CVC | CVC | CHAUFFAGE PRODUCTION CHAUD | CHAUDIERE | CHAUDIERE GAZ |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | CHAPPEE |  |  | 100 |  |  | OUI | OUI
75.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | BRULEUR | CVC | CVC | CHAUFFAGE PRODUCTION CHAUD | BRULEUR | BRULEUR GAZ |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | CUENOD | C10 |  | 130 |  |  | OUI | OUI
76.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | ARMOIRE / COFFRET ELECTRIQUE | CVC | CVC | CHAUFFAGE PRODUCTION CHAUD | ARMOIRE / COFFRET ELECTRIQUE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | [6 empty] | NON | OUI
77.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | REGULATION CHAUF | CVC | CVC | CHAUFFAGE PRODUCTION CHAUD | AUTOMATISME REGULATION | REGULATEUR |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | SIEMENS | RVP 201 |  |  |  |  | NON | OUI
78.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | POMPE DISTRIB CHAUD | CVC | CVC | CHAUFFAGE PRODUCTION CHAUD | CIRCULATEUR SIMPLE | POMPE DE RECYCLAGE CHAUDIERE 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | SALMSON | SCX 40-40 |  |  |  |  | NON | OUI
79.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | POMPE DISTRIB CHAUD | CVC | CVC | CHAUFFAGE PRODUCTION CHAUD | CIRCULATEUR SIMPLE | POMPE DE RECYCLAGE CHAUDIERE 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | GRUNDFOS | UPS 25-50 180 |  |  |  |  | NON | OUI
80.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | ELECTROVANNE | CVC | CVC | CHAUFFAGE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE CHAUD | VANNES ET ROBINETTERIE | VANNE 3 VOIES |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | SIEMENS | SAL 31 |  |  |  |  | NON | OUI
81.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | POMPE DISTRIB CHAUD | CVC | CVC | CHAUFFAGE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE CHAUD | CIRCULATEUR SIMPLE | POMPE CHAUFFAGE 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | GRUNDFOS | UPS 32-60 |  |  |  |  | NON | OUI
82.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | POMPE DISTRIB CHAUD | CVC | CVC | CHAUFFAGE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE CHAUD | CIRCULATEUR SIMPLE | POMPE CHAUFFAGE 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | GRUNDFOS | [5 empty] | NON | OUI
83.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | POMPE DISTRIB CHAUD | CVC | CVC | CHAUFFAGE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE CHAUD | CIRCULATEUR DOUBLE | POMPE DOUBLE 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | GRUNDFOS | UPS 32-50 F |  |  |  |  | NON | OUI
84.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | POMPE DISTRIB CHAUD | CVC | CVC | CHAUFFAGE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE CHAUD | CIRCULATEUR DOUBLE | POMPE DOUBLE 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | GRUNDFOS | UPSD 40-60 F |  |  |  |  | NON | OUI
85.1 | MA CARCASSONNE | Principal | Sous-Sol | Chaufferie | CHAUFFAGE | POMPE DISTRIB CHAUD | CVC | CVC | CHAUFFAGE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE CHAUD | CIRCULATEUR SIMPLE | POMPE ECS |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 1 |  |  |  |  | NON | OUI
86.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | FOUR | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | FOUR | FOUR A GAZ |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | RATIONAL |  |  |  | 10 étages |  | OUI | OUI
87.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | SAUTEUSE | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | SAUTEUSE | SAUTEUSE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | ROSINOX | [5 empty] | OUI | OUI
88.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | SAUTEUSE | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | SAUTEUSE | MARMITE GAZ |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | BONNET |  |  |  | 180 L |  | NON | OUI
89.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | CHARIOT | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | CHARIOT | ARMOIRE MOBILE CHAUDE |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | THIRODE | [5 empty] | OUI | OUI
90.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | ARMOIRE MEUBLE REFRIGERE | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | ARMOIRE MEUBLE REFRIGERE | ARMOIRE FROIDE POSITIVE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 |  |  |  |  | 2 portes |  | OUI | OUI
91.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | MELANGEUSE | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | MELANGEUSE | PETRIN |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | [6 empty] | NON | OUI
92.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | TRANCHEUSE | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | TRANCHEUSE | ROBOT COUPE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | ROBOT COUPE | R3001 |  |  |  |  | OUI | OUI
93.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | ARMOIRE MEUBLE REFRIGERE | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | CHAMBRE FROIDE POSITIVE 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 |  |  |  |  | Cuisine |  | OUI | OUI
94.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | ARMOIRE MEUBLE REFRIGERE | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | CHAMBRE FROIDE POSITIVE 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 |  |  |  |  | Local arrivant |  | OUI | OUI
95.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | ARMOIRE MEUBLE REFRIGERE | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | CHAMBRE FROIDE NEGATIVE | CHAMBRE FROIDE NEGATIVE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | FRIGA-BOHN | LUC 210 E |  |  | Cuisine |  | OUI | OUI
96.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | PLOMBERIE SANITAIRE | BALLON ECS | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PRODUCTION ET DISTRIBUTION ECS | BALLON ELECTRIQUE ECS | BALLON ELECTRIQUE ECS |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | ATLANTIC |  |  |  | 300 L |  | NON | OUI
97.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | TRANCHEUSE | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | TRANCHEUSE | TRANCHEUSE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | DELCOUPE | [5 empty] | OUI | OUI
98.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | PLAQUE DE CUISSON | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | PLAQUE DE CUISSON | PIANO DE CUISSON |  |  |  | NON |  | En marche | 1 |  |  |  |  | 2 feux 1 plaque |  | OUI | OUI
99.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | GRILL | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | GRILL | GRILL A GAZ |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | FRANSTAL | [5 empty] | OUI | OUI
100.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | FRITEUSE | PROCESS | PROCESS | CUISINE ET RESTAURANT | FRITEUSE | FRITEUSE GAZ |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | MARENO | [5 empty] | OUI | OUI
101.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | CUISINES | HOTTE DE CUISINE | CVC | CVC | VENTILATION EXTRACTION DISTRIBUTION AIR | HOTTE DE CUISINE | HOTTE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | FRANCE AIR |  |  |  | 10 filtres |  | OUI | OUI
102.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Cuisine | VENTILATION | EXTRACTEUR (VMC, ROOF TOP, ) | CVC | CVC | VENTILATION EXTRACTION DISTRIBUTION AIR | VMC | CAISSON DE VMC |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | [6 empty] | NON | OUI
103.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Buanderie | MULTISERVICE | LAVE LINGE | PROCESS | PROCESS | BLANCHISSERIE | LAVEUSE-ESSOREUSE | MACHINE A LAVER 1 |  |  |  | NON |  | En marche | 2 | LG | F71K22WH |  |  |  |  | OUI | OUI
104.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Buanderie | MULTISERVICE | LAVE LINGE | PROCESS | PROCESS | BLANCHISSERIE | LAVEUSE-ESSOREUSE | MACHINE A LAVER 2 |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | LG | F52590WH |  |  |  |  | NON | OUI
105.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Buanderie | MULTISERVICE | SECHE LINGE | PROCESS | PROCESS | BLANCHISSERIE | SECHE LINGE | SECHE LINGE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | ANDROMEDE | AS2-26 E MP |  |  |  |  | OUI | OUI
106.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | PEP | APPAREIL MECANISE | PORTAIL | OUVERTURES MECANISEES | OUVERTURES MECANISEES | PORTES ET PORTAILS | PORTAIL AUTOMATIQUE 1 VANTAIL | PORTAIL COULISSANT |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | FAAC |  |  |  | Accès établissement |  | OUI | OUI
107.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Sous-Station ECS | PLOMBERIE SANITAIRE | BALLON ECS | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PRODUCTION ET DISTRIBUTION ECS | BALLON DE STOCKAGE ECS | BALLON STOCKAGE ECS |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | LACAZE |  |  |  | 500 L |  | OUI | OUI
108.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Sous-Station ECS | PLOMBERIE SANITAIRE | ECHANGEUR | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PRODUCTION ET DISTRIBUTION ECS | ECHANGEUR A PLAQUES | ECHANGEUR A PLAQUES |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | LACAZE |  |  | 276 |  |  | OUI | OUI
109.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Sous-Station ECS | PLOMBERIE SANITAIRE | POMPE | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PRODUCTION ET DISTRIBUTION ECS | CIRCULATEUR SIMPLE | POMPE DE BOUCLE ECS |  |  |  | NON |  | En marche | 3 | GRUNDFOS / SALMSON |  |  |  | Boucle cuisine et douches |  | OUI | OUI
110.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Sous-Station ECS | PLOMBERIE SANITAIRE | POMPE | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PRODUCTION ET DISTRIBUTION ECS | CIRCULATEUR SIMPLE | POMPE DE CHARGE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | GRUNDFOS | Alpha 1 L 25-40 180 |  |  | Charge échangeur |  | OUI | OUI
111.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Sous-Station ECS | PLOMBERIE SANITAIRE | ADOUCISSEUR | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | TRAITEMENT EAU | ADOUCISSEUR | ADOUCISSEUR |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | [6 empty] | OUI | OUI
112.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Sous-Station ECS | ELECTRICITE COURANTS FORTS | ARMOIRE ELECTRIQUE | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PRODUCTION ET DISTRIBUTION ECS | ARMOIRE / COFFRET ELECTRIQUE | COFFRET ELECTRIQUE |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | [6 empty] | NON | OUI
113.1 | MA CARCASSONNE | Principal | RDC | Sous-Station ECS | PLOMBERIE SANITAIRE | RES DISTRIBUTION SANITAIRE | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT | PRODUCTION ET DISTRIBUTION ECS | RESEAU ECS | RESEAU ECS |  |  |  | NON |  | En marche | 1 | [6 empty] | OUI | OUI