## Annexe 1
Annexe n°1: Liste des équipements à maintenir
Structure: CP LANNEMEZAN
9.1 - courant fort / poste de livraison
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
cellules interrupteur | MERLIN GERIN | 4 | VERCORS IM 400A ou IM 412 | 1987
cellules interrupteur | MERLIN GERIN | 1 | VERCORS PM 200A | 1987
cellules interrupteur / sectionneur | MERLIN GERIN | 2 | VERCORS QM 400A | 1987
cellule de comptage / transformateur | MERLIN GERIN | 1 | CM ou TM / S100 | 1987
cellule disjoncteur | MERLIN GERIN | 1 | DM 22 | 1987
disjoncteur général BT débrochable | Schneider | 1 | MTZ-216-H1 | 2020
transformateur | FRANCE TRANSFO | 1 | 1000 kVA | 1987 | détention
transformateur | FRANCE TRANSFO | 1 | 630 kVA | 1987 | ateliers
ensemble de batteries de condensateurs | FRAKO | 1 | RML 7506 | 1987
dispositif de sécurité (perche+tabouret+gants+consignes |  |  |  | 1987 | poste
9.1 - courant fort / production secours
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
groupe fioul | CUMMINS | 1 | NTTA 85 562 | 1987 | local groupe
alternateur | LEROY SOMER |  | 392 kW | 1987 | local groupe
ensemble de batteries et chargeur |  |  |  | 2012 | local groupe
cuve fioul |  |  | 2000 litres | 1987 | local groupe
bâche fioul journalière |  |  | 250 litres | 1987 | local groupe
pompe manuelle | JAPY |  |  | 1987 | local groupe
pompe de gavage |  |  |  | 1987 | local groupe
armoire de commande |  |  |  | 1987 | local groupe
armoire auxiliaire |  |  |  | 1987 | local groupe
armoire de couplage |  |  |  | 1987 | local groupe
9.1 - courant fort / TGBT
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
armoire | MERLIN GERIN | 1 | 1000 kVA | 1987 | détention
armoire sécurité |  | 1 |  | 1992
armoire infirmerie |  | 1 |  | 2000
9.1 - courant fort / armoires divisionnaires
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
armoires divisionnaires distribution |  | 55 |  | 1987 à 2022
armoires divisionnaires sécurité pénitentiaire |  | 11 |  | 1992
coffrets électriques détention. |  | 120 |  | 1987 et 2017
9.1 - courant fort / éclairage normal
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
points lumineux |  | 1600 | fluorescents | 1987 | dont quelques luminaires LED
points lumineux |  | 500 | incandescence | 1987 | détention, dont quelques luminaires LED
9.1 - courant fort / éclairage secours
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
blocs autonomes | LUMATIC | 180 | 60 lumens | 1987 | 1/2 hs
9.1 - courant fort / éclairage extérieur
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
projecteurs façades |  | 60 | halogène 300w | 1987 | zone tampon intérieure
projecteurs de poursuite |  | 8 |  | 2010 | miradors
projecteurs de façade |  | 36 | Philips-BVP125 LED80 | 2020
projecteurs |  | 82 | Philips-BVP130 LED210 | 2020 | chemin de ronde et glaçis
candélabres |  | 16 | Philips-BVP130 LED260 | 2020 | projecteurs stade
projecteurs |  | 90 | TECEO S 24 LED | 2021 | candélabres -rue, parking, logements
projecteurs |  | 8 | Philips-BVP130 LED260- | 2020 | vigie miradors
9.2 - courant faible / sécurité incendie
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
centrale de détection (SDI) | DEF | 1 | FORTE S | 2022 | PCI
CMSI | DEF | 1 | ANTARES 5 | 2022 | PCI
CLARION+ TRE ECRAN COULEUR | DEF | 1 |  | 2022 | PCI
OA-O - Détect.optique adressa.Orion | DEF | 45 |  | 2022
OA-T Détect.thermique adressa.Orion | DEF | 1 |  | 2022
Lynx-L 100 | DEF | 12 |  | 2022
LYNX-L30 version saillie | DEF | 12 |  | 2022
ETCO-B - ETCO en boîte | DEF | 1 |  | 2022
Face avant DMOA | DEF | 10 |  | 2022
IA Ind. action Vega/Orion 3 bornes | DEF | 14 |  | 2022
IA Ind. action étanche | DEF | 7 |  | 2022
POWERLINE 48-4 Coffret | DEF | 1 |  | 2022
ED4L - Module déporté 4 adresses | DEF | 3 |  | 2022
AVS2000 SIP sans socle | DEF | 2 |  | 2022
COMBI 2000R-Dispositif Sonore Lumineux Sans Socle | DEF | 1 |  | 2022
ensemble de désenfumage |  | 1 | trappes amenée d'air, désenfumage | 2010 | QD
extracteur | ALDES | 1 | VELONE F400 | 2010 | QD
report d'alarme |  | 1 |  | 2015 | uvf
report d'alarme |  | 1 |  | 2022 | QI
alarme incendie avec diffuseur, déclencheur |  | 1 |  | 2022 | Batiment vestiaire
alarme incendie avec diffuseur, déclencheur et flash lumineux |  | 1 |  | 2018 | bâtiment d'accueil des familles
9.2 - courant faible / vidéo
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
logiciel de supervision vidéo | INDIGO VISION | 1 | logiciel control center | 2015
caméra fixe intérieure | INDIGO VISION | 135 | minidome BX 400 | 2015 / 2108
camera fixe extérieure sous caisson | INDIGO VISION | 60 | BX 600 + caisson | 2015 / 2018
caméra motorisée | INDIGO VISION | 10 | PTZ BX 500 | 2015/ 2018
pupitre de pilotage | INDIGO VISION | 5 | 110066 | 2015
solution d'enregistrement NVR | INDIGO VISION | 1 | AS- 4000 | 2015
interface alarmes | INDIGO VISION | 1 | alarm panel | 2015
réseau IP | DELL / GALLEON | 1 |  | 2015
affichages | IPURE | 35 | taille 22" à 32" | 2015 / 2018 | pic, pep, pci, miradors, bureaux,
onduleurs | EATON | 20 | ELIPSE pro (650 à 1200VA) | 2015 | pic, pep, pci, miradors
onduleurs | EATON | 2 | RIELLO-SDH-2200VA |  | pci
onduleurs | EATON | 2 | EATON-9SX 5000 34Kva |  | bat A et B
baie, coffrets , | GIGAMEDIA | 15 |  | 2015
câblage optique | GIGAMEDIA | 1 |  | 2015
9.2 - courant faible / anti intrusion
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
automate | TELEMECANIQUE | 1 | TSX PREMIUM PSY 2600 | 2006 | gestion des barrières, serrures, ouvertures portes, sas miradors,…)
unités déportées | TELEMECANIQUE | 8 | STB | 2006 | miradors, pics,
pc de gestion des alarmes |  | 1 |  | 2006 | pci
radars |  | 10 |  | 2006 | ateliers
alimentation |  | 1 |  | 2006
centrale d'alarmes | ELKRON | 1 |  | 1996
radars | ELKRON | 11 |  | 1996 | bouts d'ailes bât A et B
radar | SONY | 3 |  | 2010 | bouts d'ailes bât C (QI/QD)
barrières infrarouge | SOREHA | 17 | MAXIRIS 3100 | 2021 | périmètre extérieur
barrières infrarouge | SOREHA | 10 | APIRIS 3100 | 2021 | chemin de ronde
barrières infrarouge | SHOREA | 17 | MAXIRIS 3000 | 2021 | périmètre intérieur
détecteur radar | SOREHA | 4 | PIRAMID | 2021 | zone toiture parloirs / administratif
centrale de gestion des barrières | SOREHA | 1 | G-FENCE 3000 | 2021
cloture électrique répulsive | BOLORE | 1 | type répulsive | 1996 | toiture administrative et ateliers
9.2 - courant faible / contrôle d'accès
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
portique de détection | CEIA | 1 | HI-PE + RCU2 | 2000 | PEP / piétons
portique de détection | METEOR | 5 |  | 2000 | A, B, C, parloirs + pep sas camions
tunnel à rayons X | VISIOM | 1 | PASSAGIX PXM | 2005 | pep
tunnel à rayons X | RAPISCAN HTDS | 1 | RAP 618 | 2007 | parloirs
système de détection de présence humaine | AVIAN | 1 | Heartbeat detector | 2011 | sas véhicules PEP
système de gestion des accès parking avec badges | ACIE | 1 | modèle évolution | 2018 | bureau du mess
9.2 - courant faible / sonorisation
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
carillon |  | 1 |  | 1987
hauts parleurs |  | 52 |  | 1987
système d'appel des détenus | ALCATEL | 1 | APPEL 1000 | 1987
alimentation / centrale |  | 1 |  | 2014 | pci
9.2 - courant faible / interphonie
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
interphones | STENTOFON | 51 |  | 2007 | bureaux des chefs
interphones personnels | CASTEL | 4 | 440,2000-1 et 500,9260 | 2007 | PIC A-B-C ET PCI
centrale interphonie | CASTEL | 1 | CASTEL SUPERVISEUR | 2022 | PCI
platines de cellules et voyants | CASTEL | 240 | réf platine: 102154 | 2022 | cellules bât A-B-C
platines de cellules | STENTOFON | 10 |  |  | bâtiment CD
centrale d'intrephonie | STENTOFON | 1 |  |  | PEP - pour interphonie CD
9.2 - courant faible / radiocommunication
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
balises de localisation | ICOM | 136 | avec cartes et batteries | 2012 | (piles rechargeables)
émetteurs récepteurs | ICOM | 28 | avec clavier numérique | 2012
émetteurs récepteurs | ICOM | 70 | sans clavier | 2012
chargeurs multiple | ICOM | 3 | pour IF DATI, 6 positions | 2012
racks de charge | ICOM | 12 | racks 6 unités | 2012
chargeurs individuels | ICOM | 28 |  | 2012
portatifs API avec clip pinces | ICOM | 18 |  | 2012
Microphone haut-parleur | ICOM | 5 |  | 2012
récepteur / répéteur fixe | ICOM | 15 | pour système API | 2012
relais radio avec module canal relais | ICOM | 2 |  | 2012
système de couplage | ICOM | 1 |  | 2012
interface téléphonique avec cordon de liaison | ICOM | 1 |  | 2012
alimentation pour 2 canaux radio | ICOM | 2 |  | 2012
batterie | ICOM | 2 | PBE 12v 40 ah | 2012
station fixe avec console et base data | ICOM | 1 | convertisseur + logiciel + micro table | 2012
9.2 - courant faible / téléphonie
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
autocommutateur | AASTRA | 1 | AXL | 2012 | pci
postes | AASTRA | 96 | analogiques | 2012
postes | AASTRA | 6 | numériques 675 | 2012
Migration du A5000 en version R7.2 | AASTRA | 1 | flashcard 4Go | 2023
Carte compression EIP 64 canaux | AASTRA | 1 | carte fille sur la carte UC du A5000 | 2023
Bornes dect MITEL | MITEL | 21 | RFP45 | 2023
Combinés DECT | MITEL | 77 | 612Dt | 2023
Baies de serveur | Gigamedia | 5 | 19'' | 2023
Switch POE | D-LINK | 5 | DGS-1210-10MP | 2023
Switch | D-LINK | 1 | DGS-1210-16 | 2023
Extender POE | D-LINK | 1 | DPE-302GE | 2023
9.2 - courant faible / télévisions
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
centrale de distribution des chaînes étrangères | FRACAPRO | 1 | 3DGFLEX |  | PIC B 1er
filtre amplificateur | TONA | 1 | FA2,0 - 415548 |  | PIC B 1er
centrale de distribution des chaînes du groupe Canal Sat | CANAL PRO | 1 |  |  | PIC B 1er
ampli sur réseau TV | TELESTE | 4 |  |  | PIC B 1er et RDC des bâtiments
réseau de distribution coaxial / répartiteurs / câblerie / amplificateurs | divers | ens |  | 1987 | ensemble établissement
9.3 - électromécanique / compresseur
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
compresseur d'air | PUSKA | 1 | SICN 700 - 750 litres | 1987 | atelier de maintenance
compresseur d'air | INGERSOLLRAND | 1 | EU RO 20 - 500 litres | 1996 | garage véhicules
9.3 - électromécanique / portail et serrures
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
serrures électriques | DENY | 59 | 21300 / 21900 / 21930 | 1992 à 2020
serrures électriques | FONTAINE | 0
fermes portes |  | 59 |  | 1987 à 2015 | 1 ferme-porte par serrure électrique
portail motorisé |  | 2 | coulissant | 1987 et 2017 | pep (motorisation et rails remplacés)
portail motorisé |  | 1 | 2 ventaux | 1987 et 2018 | pep (motorisation hydraulique et armoire commande remplacés)
portail motorisé | CAME | 5 | coulissant | 1987 | ateliers
portail motorisé | CAME | 2 | coulissant | 1987 | quai des ateliers
herse hydraulique | PFP | 2 | PLRB 53 | 1987 | pep
portail motorisé | FAAC | 1 | automatisme 844 | 2012 | glacis / entrée établissement
portail motorisé | FAAC | 1 | automatisme 746 | 2011 | logements des fonction
classeur rotatif | ELECTROCLASS | 1 | PO92X | 1988 | greffe
gonds et accessoires des portes électriques |  | 53 |  | 1987 à 2015 | même nombre que les serrures électriques
portail motorisé |  | 1 | coulissant | 2018 | accès parking des personnels
portillons électriques |  | 2 | 1 ventail | 2018 | entrée et sortie parking des personnels
volets roulants motorisés |  | 10 |  | 2015 et 2018 | bâtiment d'accueil familles, UVF et secrétariat
9.3 - électromécanique / ascenseurs
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
ascenseur | RCS | 1 | 3 niveaux, charge 1600kg | 1987 | bâtiment A
ascenseur | RCS | 1 | 3 niveaux, charge 1600kg | 1987 | bâtiment B
ascenseur | RCS | 1 | 2 niveaux, 1000kg | 1987 | cuisine
ascenseur | SODIMAS | 1 | 2 niveaux, 630kg | 2015 | zone UVF
9.4 - eau chaude sanitaire
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
adoucisseurs / traitement filmogène comprenant bac, pompe doseuse compteur à impulsion |  | 3 |  | 2020
pompes de bouclage ECS |  | 9 | 4 simples et 3 jumelées | 2020
coffrets électriques de commande et de protection |  | 1 |  | 2000 | CDR
ensemble de canalisations du réseau d'eau chaude, vannes et accessoires (jusqu'aux robinets) |  |  |  | 1987 | non compris les robinets de type PRESTO
production ECS |  | 1 | 300 lites | 2018 | CDR
production ECS |  | 1 | 300 litres | 2015 | locaux du personnel (chambres de nuit)
production ECS |  | 4 | 50 litres | 2008 | miradors
production ECS |  | 1 | 100 litres | 2019 | local maintenance
production ECS |  | 1 | 30 litres | 2018 | local d'accueil des familles
production ECS |  | 6 | 150 litres | 2000 | ateliers de production et maintenance
production ECS |  | 1 | 300 litres | 2000 | salle de sport des personnels
ensemble des canalisations des sous-stations (compris les alimentations des adoucisseurs)
ensemble des mitigeurs thermostatiques de type "collectif" | PRESTO et autre marque | 14 | Prestotherm et autre | 2012 à 2018 | douches collectives de détention: A + B + C + CDR + UVF + cuisine
production ECS | MITSUBISHI | 3 | QAHV N560 YA HPB | 2020 | pompes à chaleur - bât A, B, garage véhicules
production ECS | LACAZE ENERGIES | 3 | MTHEX 156 | 2020 | groupes de transfert thermique
production ECS | MITSUBISHI | 6 | B1500 HPU 100M1 | 2020 | ballons eau chaude de stockage - bât A, bât B,
production ECS | MITSUBISHI | 1 | B750 PU 100M1 | 2020 | ballon eau chaude de stockage - garage véhicules - zone cuisine AD
production ECS | THERMOR | 1 | "292045" | 2019 | ballon eau chaude bâtiment vestiaire - 300 litres
production ECS |  | 2 | 2 X 300 litres | 2020 | sous-station du mess
9.5 - chauffage
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
chaudière | VIESSMANN | 2 | VITOCROSSAL 300CR3B | 2020 | chaufferie centrale
brûleur gaz | WEISHAUPT | 2 | WM-G10/3-A | 2020 | chaufferie centrale
pompe de recyclage | SALMSON | 0 | MA 185-T4 | 1987 | chaufferie centrale
vanne 2 voies |  | 1 | SCS DN 100 | 1987 | chaufferie centrale
chaudières | VIESSMANN | 1 | 1100 kW | 2003 | chaufferie centrale
brûleurs gaz | WEISHAUPT | 1 | G7/1-D | 2003 | chaufferie centrale
pompes de recyclage | SALMSON | 1 | MA 185-T4 | 2003 | chaufferie centrale
vannes 2 voies | BELIMO | 2 | DN 65 avec servo moteur | 2003 | chaufferie centrale
vannes |  | 2 | TA DN 65 | 2003 | chaufferie centrale
maintien de pression | COLLART TROLLARD | 1 | GMP 1500 litres | 1987 | chaufferie centrale
ensemble de remplissage eau froide avec compteur |  | 1 |  | 1987 | chaufferie centrale
ensemble de traitement d’eau | AQUA | 1 | PRO beta4 | 2022 | chaufferie centrale
module de désembouage | EVERSOFT | 1 | type EVE | 2003 | chaufferie centrale
pompe recyclage chaudiere | SALMSON | 1 |  | 2003 | chaufferie centrale
vanne |  | 1 | TA DN 50 | 2003 | chaufferie centrale
pompe double (jumelée) | SALMSON | 1 | NO 65-315 F2 | 2008 | chaufferie centrale
pompe mess | GRUNDFOS | 2 | MAGNA 3 | 2015 | chaufferie centrale
pompes cdr | SALMSON | 2 | PRIUX | 2017 | chaufferie centrale
pompes puisard | SALMSON | 2 |  | 1987 | chaufferie centrale
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges en chaufferie |  |  |  | 1987 + 2008 | chaufferie centrale
armoire électrique de commande et de protection avec automate | SIEMENS | 1 |  | 2003 | chaufferie centrale
armoire électrique de puissance et régulation |  | 4 |  | 2020 | s/sol-bat A et B
détection gaz avec 2 vannes de coupure et 2 détecteurs |  |  |  | 2003 | chaufferie centrale
ensemble de réseaux primaires de distribution de la chaufferie aux sous stations |  | 1 |  | 1987 + 2008 | chaufferie centrale
pompes | SALMSON | 10 | CXL 2400 | 1987 | sous-stations
pompes | SALMSON | 8 | CXL 2500 | 1987 | sous-stations
pompes | SALMSON | 6 | CX 2300V | 1987 | sous-stations
pompe | SALMSON | 1 | MXL 5032 | 1987 | sous-stations
régulations | SIEMENS | 4 | SYNCO 700 RMK 770-1 | 2020 | chaufferie, mess, sous-stations cp
armoires électriques de commande et de protection |  | 10 |  | 1987 | sous-stations
pompe CTA | GRUNDFOS | 1 | UPSD 50-180F | 2000 | sous-station - atelier 3
vanne |  | 1 | TA DN 80 | 2000 | sous-station - atelier 3 + gymnase
pompe | SALMSON | 2 | DCX 40-80 | 2004 | sous-station - atelier 3
vanne | SIEMENS | 2 | V3V DN 50 avec servo moteur SQK33 | 2004 | sous-station - atelier 3
vanne |  | 2 | TA DN 50 | 2004 | sous-station - atelier 3
coffret électrique de commande et protection avec régulateur |  | 1 | RVP 200 | 1987 + 2008 | sous-station - atelier 3
ensemble de canalisations, robinetterie et calorifuges |  | 1 |  | 1987 + 2008
ensemble de radiateurs acier avec robinets thermostatiques ou simple réglage |  | 1 |  | 1987 + 2008 | réseaux intérieurs
ensemble de canalisations calorifugées, vannes et accessoires. |  | 1 |  | 1987 + 2008 | réseaux intérieurs
chaudière | DE DIETRICH | 1 | ZENA 24 MI EF (24kw) | 2014 | pep
régulation de chauffage - GTC | SIEMENS | 7 | RMH 760B - RMZ 78 - RMZ 790 | 2020 | chaufferie et sous-stations
supervision - GTC | PCVue15,1 | 1 | version 12 | 2020 | bureau du mainteneur
coffret GTC | SIEMENS | 1 | PXC001 KNX | 2020 | S/sol local mainteneur
9.5 - ventilation
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
centrale de compensation | BECAIR | 1 | G50/340 8300 m3/h | 1987 | cuisine
centrales de traitement d’air neuf | BECAIR | 5 |  | 1987 | bât. A, B, C, mess, administration HS pour le soufflage AD
centrale de traitement | CLIMACIAT | 1 | GI 600 | 1987 | zone tampon gymnase pour ateliers
aérothermes | CIAT | 37 |  | 1987 | ateliers
aérothermes |  | 4 |  | 1987 | gymnase
ventilo convecteurs |  | 8 |  | 1987
4 tubes | CIAT | 4 |  | 1987 | parloirs
extracteurs |  | 4 |  | 1987 | services généraux (administration, locaux techniques, postes de surveillance,…)
extracteur |  | 1 |  | 1987 | bâtiment CDR
groupes d’extraction |  | 10 |  | 2013 | douches A et B
extracteur |  | 1 |  | 2010 | salle musculation et locaux annexes
extracteurs | ARIEP, SOCAMA) | 2 |  | 1987 | ateliers
extracteur | France AIR | 1 | SIRIUS | 2018 | PEP
filtre à manches | CORAL | 1 | MECMODUL 36000 m3/h | 2010 | Ateliers
extracteur | VENTMECA | 1 | 36000m3/h 45 kW | 2010 | ateliers
coffret de commande et de protection |  | 1 |  | 1987
tourelle d’extraction |  | 1 |  | 1987 | pep
tourelle d’extraction, hottes, conduits et accessoires |  | 1 |  | 1987 | cuisine
tourelle d’extraction |  | 1 |  | 1987 | mess
centrale de traitement d’air |  | 1 |  | 1987 | parloirs
coffret de régulation |  | 1 |  | 2010 | salle TAP
ensemble de gaines, de bouches de soufflage ou d’extraction. |  |  |  | 1987
vmc |  | 1 |  | 2015 | zone cuisine et chambres surveillants + bureaux rdc
vmc UVF |  | 1 |  | 2015 | zone uvf
ventilo convecteurs | AIRCALO | 4 | 2 tubes, FUN40, SHC 40 et 60 | 2015 | bureaux et circulation rdc (neufs)
ventilo convecteurs | AIRCALO | 8 | 2 tubes, FUN40, SHC 40 et 60 | 2015 | 7 chambres de surveillants et cuisine
extracteur d'air |  | 1 | VMC individuelle | 2018 | local accueil des familles
extraction simple flux | ATLANTIC | 1 | COPERNIC H | 2019 | armurerie
système ventilation à échangeur à plaque | SWEGON | 1 | GLOBAL LP | 2019 | bâtiment vestiaires
9.5 - rafraichissement / production eau glacée
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
pompe à chaleur | TRANE | 1 | ECXAN 900 R407 222 kW froid | 2000 | zone tampon pour ateliers 1 ,2 , 3
pompe à chaleur | TRANE | 1 | ECXAN 500 R407 126 kW froid |  | zone tampon pour ateliers 4, 5 , 6
groupe de froid | DAIKIN | 1 | 51 kW , avec traçage électrique des conduites extérieures | 2021 | parloirs
ensemble de canalisations calorifugées ou non, vannes et accessoires |  | 1 |  | 2000
9.5 - rafraichissement / climatiseurs individuels
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 1987 | bâtiment A pic, à eau perdue
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 4987 | bâtiment A échauguette, à air
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 1987 | bâtiment B à eau perdue
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 1987 | bâtiment B échauguette, à air
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2009 | bâtiment C PIC C
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2011 | salle réunion administratif
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2010 | cuisine
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2010 | magasin
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 1998 | bureau des 1er surveillants
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2011 | cli
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2012 | pci
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 1997 | pep
climatiseurs | DAIKIN | 2 | R410 | 2015 | uvf t2 et t3
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 1996 | TGBT
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2012 | ateliers
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 1998 | quai de déchargement rdc
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 1998 | quai de déchargement étage
climatiseurs | DAIKIN | 4 | R410 | 2010 | miradors
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 1987 | salle de réunion mess
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2008 | réserves mess
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2010 | chef de détention
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 1998 | bureau BGD
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2015 | local technique vidéo
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2020 | bureau greffe
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2012 | bureau du formateur des personnels
climatiseur | MITSUBISHI | 1 | R410 | 2019 | local autocom / Icom
climatiseur | ATLANTIC | 1 | R410 | 2018 | local d'accueil des familles
climatiseur | DAIKIN | 1 | R410 | 2020 | bureau directeur
climatiseur | ATLANTIC | 3 | R410A | 2019 | salle formation et bureau formateur
climatiseur | ATLANTIC | 1 | R410A | 2019 | local informatique bâtiment formation
9.6 - équipements de cuisine / détention / cuisson
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
four | BONNET | 1 |  | 2019
four | RATIONAL | 1 | SCC 102 G | 2016
sauteuses basculantes | FRANSTAL | 2 | 1312AR1430 TYPE A1 | 2015
marmites | CAPIC | 1 | CELTIC, 100 litres, chauffe directe | 2002
marmites | CAPIC | 1 | CELTIC, 100 litres, bain marie | 2002
friteuses | CAPIC | 2 | série 900 | 2016
grill électrique | CAPIC | 1 |  | 2002
simple feu vif | CAPIC | 1 |  | 2002 | (3 feux)
9.6 - équipements de cuisine / détention / froid
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
chambre froide | ISOCAB | 1 | BOF/viandes/charcuterie - R404A | 2002 | cuisine
chambre froide | ISOCAB | 1 | reserve produit frais - R404A | 2002 | cuisine
chambre froide | ISOCAB | 1 | surgelés - R404A | 2002 | cuisine
chambre froide | ISOCAB | 1 | fruits et légumes - R 404A | 2017 | cuisine
chambre froide | ISOCAB | 1 | cantines - R 134A | 2002 | cuisine
chambre froide | ISOCAB | 1 | jour - R134A | 2002 | cuisine
cellule de refroidissement | FRANSTAL | 1 | dans la cuisine | 2018 | cuisine
armoire frigorifique | LIEBERR | 1 | profil line 2 portes | 2002 | cuisine
armoire frigorifique | MONDIAL ELITE | 1 | 650 litres negative | 2002 | cuisine
armoire frigorifique | MONDIAL ELITE | 1 | 650 litres negative | 2002 | cuisine
armoire frigorifique |  | 1 | négative / réserve jour | 2002 | cuisine
groupe froid | SILENSYS | 1 | local préparation froide | 2021 | cuisine
groupe froid |  | 1 | local déchets | 2012 | cuisine
9.6 - équipements de cuisine / détention / lavage
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
machine à laver la vaiselle | MEIKO | 1 | DV 120.2 | 2017
9.6 - équipements de cuisine / détention / divers
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
éplucheuse à légumes | DITO SAMA | 1 | T 15 | 2002
trancheur à viande | MATHIEU | 1 |  | 2002
batteur mélangeur | DITO SAMA | 1 | BM 20 | 2002
turbo broyeur | DITO SAMA | 1 | TBS 120 | 2002
mini fours | SAUTER et MOULINEX | 9 | 33 LITRES / 2500 W | 2000 à 2015 | offices détention
plaques chauffantes | divers | 9 | 1500 W | 2000 à 2018 | offices détention
désinsectiseur |  | 6 |  | 2002
armoire de stérilisation à couteaux | TOURNUS | 1 | 806410 | 2002
chariots des distribution | BURLOGE | 10 | COMPACT CLIM | 2011
chariots des distribution | SOCAMEL | 7 | COMPACTSERV V2 | 2014 à 2022
chariot bain marie | GUYON | 2 | SWE3 | 2002
fours |  | 3 |  | 2015 | UVF et cuisine des surveillants
plaque chauffante | GLEM et eurokera | 3 |  | 2015 | UVF et cuisine des surveillants
lave vaiselle |  | 1 |  | 2015 | cuisine des surveillants
micro ondes | PANASONIC et autre | 4 |  | 2015 | UVF et cuisine des surveillants
sèche mains |  | 25 | électrique | 2000 à 2018 | détention, administratif, mess et divers
télévision | SABA et SHARP | 4 |  | 2015 | UVF, cuisine des surveillants et parloirs familles
frigo | HAIER | 3 |  | 2015 | UVF et cuisine des surveillants
9.6 - équipements de cuisine / mess
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
feux gaz | TECHNOINOX | 1 | 4 feux | 2002
plaque coupe feu | TECHNOINOX | 1 |  | 2002
friteuse | BERTOS | 1 |  | 2000
four | UNOX | 1 | WVC 704 | 2000
four | BERTOS |  |  | 2000
sauteuse | FAGOR | 1 | basculante | 2015
marmite | FAGOR | 1 |  | 2015
chauffe assiettes | BLANCO | 1 |  | 2000
lave vaisselle | SIMONELLI | 1 |  | 2000
lave verres | PROJECT | 1 | E 35 | 2000
vitrine réfrigérées | TOURNUS | 3 |  | 2000 | self
vitrine réfrigérée | LIEBHERR | 1 | boisson | 2000 | cuisine
vitrine réfrigérée | ZANUSSI | 1 | boisson | 2000 | bar
machine à glaçons |  | 1 |  | 2018
chambre froide négative | MISA | 1 | wpl 11 c et évaporateur air 3ca 3165 | 2017
chambres froides positives | DAGARD/MISA | 2 | groupe mt 404, évaporateur mr120l | 2000 / 2017
9.6 - équipements de buanderie
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
laveuses essoreuses | WHIRLPOOL | 2 | LWS 220 | 2002 | buanderie principale
séchoir rotatif | WHIRLPOOL | 1 | LWS 250 | 2002 | buanderie principale
lave linge | DANUBE MERKER IPSO | 11 | 6 kg ,B 400 B et 7kg | 2005 à 2021 | 11 buanderies de détention RDC et étages (+ stock)
sèche linge | DANUBE MERKER IPSO | 13 | 8 kg, DD8E et 10 kg | 2005 à 2018 | 11 buanderies de détention RDC et étages (+ stock)
lave linge
9.6 - évacuations
Désignation | Marque | Quantité | Type/caractéristique | Date de mise en service | Localisation
bac à graisse |  | 2 |  | 1987 | mess et cuisine détention
décanteur |  | 2 |  | 1987 | mess et cuisine détention
dégrilleur automatique | FB PROCEDES | 1 | SG 400 | 2011 | entrée domaine
pompes de relevage |  | 6 |  | 1987 à 2013 | ensemble établissement
bac de décantation des hydrocarbures |  | 1 |  | 2018 | parking des visiteurs