## DPGF PHASE 1
APHP HÔPITAL MARIN DE HENDAYE / RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR |  |  |  | D.P.G.F.
Lot n°4 ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - SSI
| Désignation | U | Q | P.U. | P.T.(€)
PHASE 1 TRANCHE FERME
5 | LOT ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - SSI
3 | DESCRIPTION DEPOSE ET INTERVENTION SUR EXISTANT
| Mise en sécurité des zones concernées | ens
| Dépose et évacuation | ens
| Phasage | ens
| Intervention sur SSI Existant | ens
| Installations provisoires CFO-CFA-SSI suivant phasage | ens
| Continuité de service CFO-CFA-SSI | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.1 | ALIMENTATION GENERALE ELECTRIQUE
| Démarches auprès de ERDF et documents de branchements | So
| Disjoncteur d'abonné | So
| TGBT vers AGBT | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.2 | SOURCE DE REMPLACEMENT | So
4.3 | MISE A LA TERRE
| - Câblette cuivre nue 25 mm² | ens
| - Piquets de terre | ens
| - Borne de terre et verrou de mesure général | ens
| - Collecteur de terre Principal | ens
| - Liaisons équipotentielles | ens
| - Mise à la terre | ens
| - Mise à la terre chemins de câbles CFO suivant CCTP | ml
| - Mise à la terre chemins de câbles CFA suivant CCTP | ml
| - Câble cuivre isolé V/J 50 mm² info/téléph suivant CCTP | ens
| - Collecteur de terre Inf/téléphone suivant CCTP | U
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.4 | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
| Parafoudre tétrapolaire 1er seuil | U
| Protection | U
| Liaison terre parafoudre | ens
| Mise à la masse des câbles courants faibles en attente | ens
| Mise à la masse des blindages de câbles | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.5 | TABLEAU ET ARMOIRE DE PROTECTION ET COMMANDES
2 TGBT PRINCIPAL
| Départ AGBT suivant CCTP | ens
| Modifications suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
3 ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION
| AGBT suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
3 TABLEAU GENERAL SECURITE
| TGS suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
4 TD RDC 1-.1
| TD RDC 1.1 suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
5 TD RDC 1-.2
| TD RDC 1.2 suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
6 TD R+1
| TD R+1 suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
7 TD R+2
| TD R+2 suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
8 MESURES D'ENERGIES
| Sous compteurs Eclairages Intérieurs avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs PC avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs CTA/ ventilations/VMC avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs VRV avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs Chaufferie avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs Chauffage / Clim avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs Eclairages Extérieurs avec Tores de mesures | U
| Centrales de Mesures avec Tores de mesures | U
| Commutateur 24 ports et 2 FO modules SFP (1000Mb/s) | U
| Cordons de Brassages RJ45 | U
| Cordons de Brassages FO | U
| Protections et commandes | ens
| Canalisation Divers GTB ELEC | ens
| Canalisation Bus type Modbus RS485 | ens
| Toutes sujétions et Mise en service | ens
9 COUPURE D'URGENCE ALIMENTATION GENERALE
| Coupure générale | Ens
| Bobine MX/Contacteurs | Ens
| Canalisations | Ens
| Etiquettes gravées | Ens
| Toutes sujétions | ens
| 10 COUPURE D'URGENCE ASI | So
11 COUPURE D'URGENCE VENTILATION
| Coupure générale | Ens
| Contacteurs | Ens
| Canalisations | Ens
| Etiquettes gravées | Ens
| Toutes sujétions | ens
12 COUPURE D'URGENCE CLIMATISATION
| Coupure générale | Ens
| Contacteurs | Ens
| Canalisations | Ens
| Etiquettes gravées | Ens
| Toutes sujétions | ens
| 13 COUPURE D'URGENCE CUISINE | So
4.6 | PRINCIPAUX DEPARTS TGBT & AGBT & TGS
TGBT
| Départs suivant CCTP | Ens
| Toutes sujétions | ens
AGBT
| Départs suivant CCTP | Ens
| Toutes sujétions | ens
TGS
| Départs suivant CCTP | Ens
| Toutes sujétions | ens
4.7 | TABLEAU GENERALE HAUTE QUALITE | So
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
TD RDC1.1
| Départs suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
TD RDC1.2
| Départs suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
TD R+1
| Départs suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
TD R+2
| Départs suivant CCTP | Ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.9 4.10 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Issues du TGBT
| AGBT | ens
| Divers | ens
Issues de l' AGBT
| Armoire TGS | ens
| Armoire TD RDC 1.1 | ens
| Armoire TD RDC 1.2 | So
| Armoire TD R+1 | So
| Armoire TD R+2 | ens
| TD Logement de fonction 1 | ens
| TD Logement de fonction 2 | ens
| TD Salle polyvalente | ens
| Ascenseur 1 | ens
| Ascenseur 2 | ens
| Ascenseur 3 | ens
| Ascenseur 4 | ens
| CTA DF1 | ens
| CTA DF2 | ens
| CTA DF3 | so
| Groupe Clim G1 | ens
| Groupe Clim G2 | ens
| Groupe Clim G3 | ens
| Alim extracteur | ens
| Alim BS VRV | ens
| Unité intérerieures de clim | ens
| Rails de trasnfert chambres | ens
| Prise de courants Mono étanches | ens
| Prise de courants TRI étanches | ens
| Prise de courant recharges fauteuils roulants | ens
| Sèches Serviettes chambres | ens
| Volets roulants | ens
| Eclairage Intérieur accessibles au public | ens
| Eclairage Intérieur inaaccessibles au public | ens
| Eclairage intérieur chambres | ens
| Prises de courants Mono services accessibles au PB | ens
| Prises de courants Mono services non accessibles au PB | ens
| Prises de courant chambres | ens
| Equipement appel malade | ens
| Prise de courants machine à café | ens
| Prise de courants micro ondes | ens
| Prise de courant frigo top | ens
| Prises de courants PCHQ matériels électroniques | ens
| Ampli TV | ens
| Interphonie | ens
| Tableau automates GTC | ens
| Divers | ens
Issues du TGS
| Coffret de relayage tourelle DF1 | ens
| Coffret de relayage tourelle DF2 | ens
| Coffret de relayage tourelle DF3 | ens
| Coffret de relayage tourelle DF4 | So
| Coffret de relayage tourelle DF5 | So
| Centrale SSI | ens
| Réarmements SSI suivant CCTP | ens
| Divers | ens
Issues de TD RDC 1.1
| Alim extracteur | ens
| Alim BS VRV | ens
| Rails de trasnfert chambres | ens
| Sèches Serviettes chambres | ens
| Volets roulants | ens
| Unité intérerieures de clim | ens
| Eclairage Intérieur accessibles au public | ens
| Eclairage Intérieur inaaccessibles au public | ens
| Eclairage intérieur chambres | ens
| Prises de courants Mono services accessibles au PB | ens
| Prises de courants Mono services non accessibles au PB | ens
| Prises de courant chambres | ens
| Equipement appel malade | ens
| Prise de courants machine à café | ens
| Prise de courants micro ondes | ens
| Prise de courant frigo top | ens
| Prises de courants PCHQ matériels électroniques | ens
| Equipement contrôle d'accès | ens
| Equipement Télévision | ens
| Equipement Téléphonie | ens
| Tableau automates GTC | ens
| Divers | ens
Issues de TD RDC 1.2
| Alim extracteur | ens
| Alim BS VRV | ens
| Rails de trasnfert chambres | ens
| Sèches Serviettes chambres | ens
| Volets roulants | ens
| Unité intérerieures de clim | ens
| Alimentation signlalétique rétro éclairée accueil | ens
| Eclairage Intérieur accessibles au public | ens
| Eclairage Intérieur inaaccessibles au public | ens
| Eclairage intérieur chambres | ens
| Prises de courants Mono services accessibles au PB | ens
| Prises de courants Mono services non accessibles au PB | ens
| Prises de courant chambres | ens
| Equipement appel malade | ens
| Prise de courants machine à café | ens
| Prise de courants micro ondes | ens
| Prise de courant frigo top | ens
| Prises de courants PCHQ matériels électroniques | ens
| Equipement contrôle d'accès | ens
| Equipement Télévision | ens
| Equipement Téléphonie | ens
| Alimentation four prépa cuisine | ens
| Alimentation chauffe brique prépa cuisine | ens
| Alimentation lave vaisselle | ens
| Tableau automates GTC | ens
| Divers | ens
Issues de TD R+1
Alim extracteur
Alim BS VRV
| Rails de trasnfert chambres | ens
| Sèches Serviettes chambres | ens
| Volets roulants | ens
| Unité intérerieures de clim | ens
| Eclairage Intérieur accessibles au public | ens
| Eclairage Intérieur inaaccessibles au public | ens
| Eclairage intérieur chambres | ens
| Prises de courants Mono services accessibles au PB | ens
| Prises de courants Mono services non accessibles au PB | ens
| Prises de courant chambres | ens
| Equipement appel malade | ens
| Prise de courants machine à café | ens
| Prise de courants micro ondes | ens
| Prise de courant frigo top | ens
| Prises de courants PCHQ matériels électroniques | ens
| Equipement contrôle d'accès | ens
| Equipement Télévision | ens
| Equipement Téléphonie | ens
| Alimentation four prépa cuisine | ens
| Alimentation chauffe brique prépa cuisine | ens
| Alimentation lave vaisselle | ens
| Tableau automates GTC | ens
| Divers | ens
Issues de TD R+2
| Volets roulants | ens
| Unité intérerieures de clim | ens
| Eclairage Intérieur accessibles au public | ens
| Eclairage Intérieur inaaccessibles au public | ens
| Eclairage intérieur chambres | ens
| Prises de courants Mono services accessibles au PB | ens
| Prises de courants Mono services non accessibles au PB | ens
| Prises de courant chambres | ens
| Equipement appel malade | ens
| Prise de courants machine à café | ens
| Prise de courants micro ondes | ens
| Prise de courant frigo top | ens
| Prises de courants PCHQ matériels électroniques | ens
| Equipement contrôle d'accès | ens
| Equipement Téléphonie | ens
| Tableau automates GTC | ens
| Divers | ens
Divers
| Chemins de câbles principaux | ml
| Chemins de câbles secondaires | ml
| Chemins de câbles capotés en terrasse | ml
| Fourreaux sous dallage y compris tranchées complémentaires | ml
| Fourreaux PVC D100 Libres traversées Plafond platres | ml
| Goulottes et moulures plastiques de distribution | ens
| Conduits plastiques | ens
| Boîtes de réservations | ens
| Crosses sortie toiture terrasse | ens
| Accessoires divers | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.11 | LUSTRERIE
Lustrerie
| L1 - Dalle Led encastrée 36w 600x600mm | U
| L2 - Dalle Led encastrée 32w 600x600mm | U
| L3 - Downlight Led encastré 14W diam 145mm | U
| L4 - Spot Led encastré 8,4W diam 68mmm | U
| L5 -Plafonnier Suspension Led 55W diam 600mm | U
| L6 -Veilleuse Led 2W | U
| L7 -Applique Led 13W 600x80x53mm | U
| L8 - Hublot Led 12w Diam 250mm | U
| L9 - Spot Led encastré 10W diam 80mm | U
| L10 - Gaine tête de lit | U
| L11 -Luminaire étanche tubulaire Led 40W 1500x61mm | U
| L12 -Luminaire étanche tubulaire Led 34W 1307x70mm | U
| L13 -Applique extérieure Led 11W 200x102x100mm | U
| L14 -Borne extérieure Led 15W 900x diam 155mm | U
Divers lustrerie
| Entretoises ou boîtes de protection isolant Faux plafonds | ens
| Accessoires d'encastrement | ens
| Essais éclairages et présentations luminaires | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.12 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
| Commutateur 3 positions suivant CCT | U
| Commande automatique GTC suivant CCTP | U
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Télécommande mise au repos | U
| Bloc autonome évacuation | U
| Accessoires Pose en Drapeau | U
| Accessoires Pose encastré Mural | U
| Bloc autonome évacuation étanche | U
| Bloc portatif BAPI | U
| Canalisation 5G 1.5 mm² | ens
| Conduits plastiques | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.14 | APPAREILLAGE
Divers appareillages de Commandes
| Détecteur de présence temporisé saillie | U
| Détecteur de présence temporisé encastré Circulations | U
| Détecteur de présence temporisé encastré Locaux | U
| Télécommande de réglage | U
| Tableau de commande | U
| Colonne poste de soins | U
| Toutes sujétions | ens
Appareillage locaux secs
| Inter SA | U
| Inter SA avec voyant | U
| Va-et-vient | U
| Bouton poussoir | U
| Sortie de câble | U
| Prise 2 x 10 / 16 A + T | U
| Prise 2 x 10 / 16 A + T + enjoliveur rouge | U
Prise 32A 3P+N+T
Appareillage étanche
| Inter SA | U
| Va et vient | U
| Bouton poussoir | U
| Sortie de câble | U
| Prise 2 x 10 / 16 A + T | U
| Prise 2 x 10 / 16 A + T + enjoliveur rouge | U
| Prise 32A 3P+N+T | U
Distribution Spécifiques Postes de travails
| Blocs Bureaux | U
| Goulotte de Sol Longueur 2m00 avec Accessoires | U
| Goulotte 3 compartiments | ml
Commande Volet roulant suivant Lot Menuiserie Ext
| Commandes Occultations encastrées + automatisme | U
| Commandes à clés Occultations encastrées + automatisme | U
| Canalisations de commande | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.15 | GAINES TETE DE LIT
| Gaine tête de lit équipement suivant CCTP | U
| Câblage | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.16 | INSTALLATION FORCE MOTRICE
| Installation force motrice suivant CCTP | ens
| Toutes sujetions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.1 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
| Dépose / Repose Phasage suivant CCTP | ens
| Equipement de Contrôle et de Signalisation | So
| Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | so
| Alimentation Electrique de Sécurité, y compris chargeur de batteries | So
| Détecteur automatique incendie optique | U
| Détecteur automatique incendie thermique | U
| Indicateur d'action | U
| Déclencheur manuel | U
| Alarme générale sélective sonore | U
| Alarme générale Flash lumineux | U
| Alarme générale Sonore Evacuation | U
| Tableau répétiteur | U
| Modules déportés MEA | ens
| Accessoires de raccordement | ens
| Relais non stop des ascenseurs | ens
| Commande à Clé réarmement Coffrets relayages | U
| Commande à clé Arrêts pompier Coffrets relayages | U
| Source alimentation Réarmement TBT | U
| Source secourues alimentation DAS à rupture | U
| Commandes de réarmements Désenfumage VH et VB | U
| Commandes de réarmement CCF | U
| Boitier vert commande de proximité Déverrouillage et report | U
| Canalisation détecteurs et déclencheurs depuis E.C.S. | ens
| Canalisations CR1 sirènes | ens
| Canalisations Tableau répétiteur | ens
| Canalisation reports vers DECT | ens
| Bus Modules déportés depuis C.M.S.I. | ens
| Canalisations DAS de Verrouillage Issue de Secours | ens
| Canalisations Portes Automatiques Asservies | ens
| Canalisations DAS de désenfumage VH et VB | ens
| Canalisations DAS PFA de compartimentage | ens
| Canalisations DAS CCF de compartimentage | ens
| Canalisation réarmement DAS désenfumage | ens
| Canalisation réarmement DAS CCF | ens
| Canalisations arrêt ventilation/climatisation | ens
| Canalisation arrêt pompier et réarmement Coffret relayages | ens
| Canalisation non stop ascenseur | ens
| Chemin de câble | ml
| Conduit plastique | ens
| Repérages des Installations conforme à la NFS61970 | ens
| Essais et mise en service SDI | ens
| Essais et mise en service CMSI | ens
| Assistance à la Réception Essais Foyer Type | ens
| PV Essai et Mise en service conforme à la NFS61932 | ens
| Formation | ens
| Documents dossier identité incendie conforme NFS 61932 | ens
| Divers | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.2 | PRECABLAGE RESEAUX COMMUNICATION
REPARTITEUR GENERAL
| Modifcations suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
SOUS REPARTITEUR RDC
| Bati-Rack informatique 19" 24U Mini 600x600 | U
| Plateau ajouré | U
| Bandeau de prises Normal | U
| Bandeau de prises Ondulé | U
| Panneaux 24 attentes Distribution | U
| Prises RJ distribution sur bandeau | U
| Plastron d'identification | U
| Panneaux 56 RJ Rocades téléphone | U
| Plastron d'identification | U
| Tiroir 12 connecteurs FO Rocade | U
| Connecteurs FO | U
| Panneaux passe câbles arrières Panneaux | U
| Panneaux passe câbles arrières Attente matériels actifs | U
| Chemin de câbles cablofil | ens
| Toutes sujétions suivant CCTP | ens
SOUS REPARTITEUR R+1
| Bati-Rack informatique 19" 24U Mini 600x600 | U
| Plateau ajouré | U
| Bandeau de prises Normal | U
| Bandeau de prises Ondulé | U
| Panneaux 24 attentes Distribution | U
| Prises RJ distribution sur bandeau | U
| Plastron d'identification | U
| Panneaux 48 RJ Rocades téléphone | U
| Plastron d'identification | U
| Tiroir 12 connecteurs FO Rocade | U
| Connecteurs FO | U
| Panneaux passe câbles arrières Panneaux | U
| Panneaux passe câbles arrières Attente matériels actifs | U
| Chemin de câbles cablofil | ens
| Toutes sujétions suivant CCTP | ens
b) Liaisons rocades FO
| Canalisations FO 6 brins RGI vers SR RDC | ml
| Canalisations FO 6 brins RGI vers SR R+1 | ml
| Canalisations FO 6 brins SR CUISINE vers SR RDC | ml
| Canalisations FO 6 brins SR CUISINE vers SR R+1 | ml
| Recettes Liaisons FO | ens
c) Convertisseur optique
| Convertisseur optique suivant CCTP | ml
d) Liaisons rocades cuivres Téléphones
| Canalisations Rocades Cuivre 20 paires RGI vers SR RDC | ml
| Canalisations Rocades Cuivre 20 paires RGI vers SR R+1 | ml
| Recettes Liaisons Téléphones | ens
e) Liaisons cuivres et points d'accès
| Prises terminales RJ45 | U
| Câble 2x 4 paires VDI | ens
| Plastrons d'identification | U
f) Equipement prises temrinales
| A8 - Prises terminales RJ45 | U
| Recettes catégorie 6 | ens
g) Bornes WIFI
| Prises terminales RJ45 | U
| Dépose / Repose existantes + Pose nouvelles Bornes | U
| Câble 2x 4 paires VDI | ens
| Mise en service | ens
h) Divers
| Mise à la terre informatique | ens
| Repérages | ens
| Fourreaux ø 32 arrivée France Télécom | ens
| Chemins de câbles | ml
| Fourreaux sous dallage y compris tranchées | ens
| Conduits plastiques | ens
| Fourreaux ø 30 réserve | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.3 | PRECABALAGE VIDEO PROJECTEUR ET ECRAN DIFFUSION
| Prises HDMI Source | U
| Prises HDMI plafond | U
| Canalisation HDMI | ens
| Etiquetage | U
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.4 | BRANCHEMENTS TELPHONIQUES
Branchement téléphone
| Brassage Lignes Directes depuis le RGI sur le SR RDC | U
| Brassage Lignes Directes Sur les RGI et SR R+1 | U
| Point de terminaison autocommutateur | ens
| Contrôle et réception | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.5 | EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES
Bornes DECT
| Prises terminales RJ45 | U
| Dépose / Repose existantes + Pose nouvelles Bornes | U
| Câble 2x 4 paires VDI | ens
| Mise en service | ens
Central téléphonique
| Existant | So
Equipement Téléphonie Poste téléphoniques
| Poste téléphonique | So
Equipement Téléphonie Mobile IPDECT
| Mobile DECT | So
Matériel Actif voIP
| Matériel Actif voIP | So
| Cordons de brassage et raccordement sur RJ45 | ens
| Cordons de brassage et raccordement sur FO | ens
| Mises en service et Formation avec Plan de Numérotation | ens
| Formation administrateur 1 Journée | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.6 | SYSTÈME APPEL MALADE
Distributions et câblage Terminaux
| Câble Bus suivant CCTP | ens
| Câble d'alimentation 2x1,5mm2 | ens
| Conduits plastiques | ens
| Toutes sujétions | ens
Equipements Chambres
| Terminal de chambre avec Afficheur | U
| Manipulateur pour appel , cde éclairage et stores | U
| Prise Autoéjectable + Plaque + Cadre pour manipulateur | U
Salle de Bains Chambres
| Tirette d'appel suivant CCTP | U
| Plaque + Cadre pour Tirette | U
| Socle Terminal de chambre | U
Couloirs
| Hublot de Porte Encastré Plafond avec Boite suivant CCTP | U
Afficheurs de couloirs suivant CCTP
Sanitaires et Salle de Bains Communes
| Bouton Poussoir d'appel suivant CCTP | U
| Terminal avec afficheur suivant CCTP | U
Salles Postes de soins
| Pupitre principal infirmière avec afficheur suivant CCTP | U
| Extension Bus | U
Relais soins/Salle de détente staff/ résidents
| Pupitre secondaire avec afficheur suivant CCTP | U
| Extension Bus | U
Equipement central
| Alimentations Bus | ens
| Alimentations voyants | ens
| Logiciel de Traçabilité et interface couplage DECT | ens
| MODEM de Télémaintenance | ens
| Interface AUDIO pour communication Plateforme serveur | ens
| Onduleur de Sécurité 1 heures Appel Malade | ens
| Toutes Sujétions | ens
Interfaces de Renvois d'Alarmes Diverses sur DECT IP
| Cartes Interfaces AM avec entrées IP | ens
| Canalisations de renvois d'Alarmes Suivant CCTP | ens
| Toutes Sujétions | ens
Canalisations Equipements centraux et Archivages
| Canalisations | ens
| Toutes sujétions | ens
Prestations de Services
| Mise en service, Programmation et paramétrage | ens
| Formations du personnels suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T............................................
5.7 | CONTROLE D'ACCES (Sans Objet)
5.8 | VIDEO INTERPHONIE D'ACCES
| Kit portier Vidéo suivant CCTP | So
| Postes de réception suivant CCTP | So
| Liaisons Audio IPBX sur entrée Lignes Analogiques | So
| Logicel pour Pc | So
| Appication pour smartphone | So
| Canalisation de commande et communication | So
| Canalisation d'alimentations | So
| Programmation mise en service et formation personnel | So
| Toutes sujétions | So
TOTAL PARTIEL H.T..............................................................
5.9 | SONORISATION (Sans Objet)
5.10 | DISTRIBUTION DE LA TELEVISION
| Antennes TNT | So
| Antenne FM omnidirectionnelle | So
| Mâts antennes y compris toutes sujétions de fixations pour haubannage et d'étanchéité | ens
| Antenne parabolique composite | ens
| Station de tête suivant CCTP | ens
| Canalisation 4 bis descentes antenne parabolique | ml
| Canalisations descentes antennes terrestres | So
| Crosse traversée toiture avec étanchéité | ens
| Alimentations amplis filtrées, régulées | U
| Amplificateurs suivant CCTP | U
| Module de couplage Entrée IP/ Sortie DVB-T UHF | U
| Ampli satellite 4 bis | U
| Canalisation 4 bis colonnes | ml
| Canalisation colonnes terrestres | ml
| Alimentations commutateurs filtrées, régulées | U
| Supports commutateurs avec fixations | U
| Commutateurs principaux | U
| Commutateurs d'abonnés | U
| Répartiteurs TVT | U
| Répartiteur ULB | U
| Câbles de type A2 | ens
| Câbles de type B2 | ens
| Câbles de type D2 | ens
| Câble de type 17 VATC | ens
| A10 - Prise télévision | U
| Conduit plastique | ens
| Supports Mural TV | U
| Accessoires divers | ens
| Réception des installations - COSAEL | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................................
5.11 | RACCORDEMENT GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
Contacts secs suivant CCTP
| - Canalisation Bus type Modbus RS485 | ens
| - Canalisations de reports | ens
| Toutes sujétions et Mise en service | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.12 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
| Distribution secondaire suivant CCTP | PM
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
6.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Installation de chantier suivant CCAP, PGC, Charte Eco | Val
| Prescriptions CCTP commun, CCAP, et SPS | Val
| Dossier d'exécution par l' Entreprise : | Val
| - Etudes d'exécution des ouvrages | Val
| - Plans de synthèse avec différents Lots | Val
| - réunion de Coordination avec différents Lots | Val
| Diffusion des documents papiers pour validations | Val
TOTAL PARTIEL H.T. ……….….......
6.2 | REGLAGES, ESSAIS, MISE EN SERVICE
| Nettoyage des installations et locaux techniques | Val
| Etiquettages des réseaux et accessoires techniques | Val
| Affichages des schémas de principes plastifiés | Val
| Affichages des plans de principes plastifiés | Val
| Mise en place de supports rigides pour documents | Val
| Dossier d'ouvrage exécutés: Plans, notices, etc…: | Val
| - dossier DOE, DUIO en format papier + informatique | Val
| Essais et réglages des installations | Val
| Fourniture des PV d'Essais et valeurs des réglages | Val
| Fourniture des PV COPREC | Val
| Fourniture des certificats CONSUEL Photovoltaïque | Val
| Formation du personnel avec PV | Val
| Maintenance et Entretien 1ère Année Parfait Achèvement | Val
| Assistance Essais de Contrôle et de réceptions | Val
| Mise en service et garanties | Val
| Toutes sujétions demandées dans CCTP, CCAP, par le SPS ou le | Val
| bureau de contrôle | Val
TOTAL PARTIEL H.T. ……….….......
TOTAL H.T............................................
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C............................................................
RECAPITULATIF PHASE 1 TRANCHE FERME
3 | DESCRIPTION DEPOSE ET INTERVENTION SUR EXISTANT | ens
4.1 | ALIMENTATION GENERALE ELECTRIQUE | ens
4.2 | SOURCE DE REMPLACEMENT | ens
4.3 | MISE A LA TERRE | ens
4.4 | PROTECTION FOUDRE | ens
4.5 | TABLEAU ET ARMOIRE DE PROTECTION ET COMMANDES | ens
4.6 | PRINCIPAUX DEPARTS TGBT &AGBT &TGS | ens
4.7 | TABLEAU GENERALE HAUTE QUALITE | ens
4.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES | ens
4.9 4.10 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE | ens
4.11 | LUSTRERIE | ens
4.12 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | ens
4.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE | ens
4.14 | APPAREILLAGE | ens
4.15 | GAINES TETE DE LIT | ens
4.16 | INSTALLATION FORCE MOTRICE | ens
5.1 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | ens
5.2 | PRECABLAGE RESEAUX COMMUNICATION | ens
5.3 | PRECABLAGE VIDEOPROJECTEUR ET ECRAN DIFFUSION | ens
5.4 | BRANCHEMENTS TELEPHONIQUES | ens
5.5 | EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES | ens
5.6 | SYSTÈME APPEL MALADE | ens
5.7 | CONTRÔLE D'ACCES | so
5.8 | VIDEO INTERPHONIE D'ACCES | ens
5.9 | SONOSRISATION | so
5.10 | DISTRIBUTION DE LA TELEVISION | ens
5.11 | RACCORDEMENT GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | ens
6.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | ens
6.2 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE | ens
TOTAL H.T............................................
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C............................................................
PHASE 1 TRANCHE FERME
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
PSE1
7.1 | PRECABLAGE INFORMATIQUE/TEL TECHNOLOGIE FFTO
| Tiroir optique suivant CCTP | ens
| Cordon optique suivant CCTP | ens
| Micro switch & alimentation POE suivant CCTP | ens
| Raccordement optique suivant CCTP | ens
| Boitier de dérivation optique | ens
| Câbles fibres optiques | ens
| Goulotte et chemin de câbles pour fibre optique | ens
| Système avec plateforme de management sur PC | ens
| Formation du personnel | ens
| Paramétrage prorammation et mise en service | ens
| Recettage | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T. ……….….......
PSE2
7.2 | LUSTRERIE
| Luminaires entrée / salon | U
| Luminaires suspendus pour les 2 salles à manger | U
| Grand luminaires à suspendre sur le vide | U
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T. ……….….......
TOTAL H.T............................................
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C............................................................

## DPGF PHASE 2
APHP HÔPITAL MARIN DE HENDAYE / RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR |  |  |  | D.P.G.F.
Lot n°4 ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - SSI
| Désignation | U | Q | P.U. | P.T.(€)
PHASE 2 TRANCHE OPTIONNELLE
5 | LOT ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - SSI
3 | DESCRIPTION DEPOSE ET INTERVENTION SUR EXISTANT
| Mise en sécurité des zones concernées | ens
| Dépose et évacuation | ens
| Phasage | ens
| Intervention sur SSI Existant | ens
| Installations provisoires CFO-CFA-SSI suivant phasage | ens
| Continuité de service CFO-CFA-SSI | So
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.1 | ALIMENTATION GENERALE ELECTRIQUE
| Démarches auprès de ERDF et documents de branchements | So
| Disjoncteur d'abonné | So
| TGBT vers AGBT | So
| Toutes sujétions | So
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.2 | SOURCE DE REMPLACEMENT | So
4.3 | MISE A LA TERRE
| - Câblette cuivre nue 25 mm² | ens
| - Piquets de terre | ens
| - Borne de terre et verrou de mesure général | ens
| - Collecteur de terre Principal | ens
| - Liaisons équipotentielles | ens
| - Mise à la terre | ens
| - Mise à la terre chemins de câbles CFO suivant CCTP | ml
| - Mise à la terre chemins de câbles CFA suivant CCTP | ml
| - Câble cuivre isolé V/J 50 mm² info/téléph suivant CCTP | ens
| - Collecteur de terre Inf/téléphone suivant CCTP | U
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.4 | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
| Parafoudre tétrapolaire 1er seuil | U
| Protection | U
| Liaison terre parafoudre | ens
| Mise à la masse des câbles courants faibles en attente | ens
| Mise à la masse des blindages de câbles | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.5 | TABLEAU ET ARMOIRE DE PROTECTION ET COMMANDES
2 TGBT PRINCIPAL
| Départ AGBT suivant CCTP | So
| Modifications suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
3 ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION
| AGBT suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
3 TABLEAU GENERAL SECURITE
| TGS suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
4 TD RDC 1-.1
| TD RDC 1.1 suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
5 TD RDC 1-.2
| TD RDC 1.2 suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
6 TD R+1
| TD R+1 suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
7 TD R+2
| TD R+2 suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
8 MESURES D'ENERGIES
| Sous compteurs Eclairages Intérieurs avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs PC avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs CTA/ ventilations/VMC avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs VRV avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs Chaufferie avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs Chauffage / Clim avec Tores de mesures | U
| Sous compteurs Eclairages Extérieurs avec Tores de mesures | U
| Centrales de Mesures avec Tores de mesures | U
| Commutateur 24 ports et 2 FO modules SFP (1000Mb/s) | U
| Cordons de Brassages RJ45 | U
| Cordons de Brassages FO | U
| Protections et commandes | ens
| Canalisation Divers GTB ELEC | ens
| Canalisation Bus type Modbus RS485 | ens
| Toutes sujétions et Mise en service | ens
9 COUPURE D'URGENCE ALIMENTATION GENERALE
| Coupure générale | So
| Bobine MX/Contacteurs | So
| Canalisations | So
| Etiquettes gravées | So
| Toutes sujétions | So
| 10 COUPURE D'URGENCE ASI | So
11 COUPURE D'URGENCE VENTILATION
| Coupure générale | So
| Contacteurs | So
| Canalisations | So
| Etiquettes gravées | So
| Toutes sujétions | So
12 COUPURE D'URGENCE CLIMATISATION
| Coupure générale | So
| Contacteurs | So
| Canalisations | So
| Etiquettes gravées | So
| Toutes sujétions | So
| 13 COUPURE D'URGENCE CUISINE | So
4.6 | PRINCIPAUX DEPARTS TGBT & AGBT & TGS
TGBT
| Départs suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
AGBT
| Départs suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
TGS
| Départs suivant CCTP | Ens
| Toutes sujétions | ens
4.7 | TABLEAU GENERALE HAUTE QUALITE | So
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
TD RDC1.1
| Départs suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
TD RDC1.2
| Départs suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
TD R+1
| Départs suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
TD R+2
| Départs suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.9 4.10 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Issues du TGBT
| AGBT | So
| Divers | So
Issues de l' AGBT
| Armoire TGS | So
| Armoire TD RDC 1.1 | So
| Armoire TD RDC 1.2 | So
| Armoire TD R+1 | So
| Armoire TD R+2 | So
| TD Logement de fonction 1 | So
| TD Logement de fonction 2 | So
| TD Salle polyvalente | So
| Ascenseur 1 | So
| Ascenseur 2 | So
| Ascenseur 3 | So
| Ascenseur 4 | So
| CTA DF1 | So
| CTA DF2 | So
| CTA DF3 | ens
| Groupe Clim G1 | So
| Groupe Clim G2 | So
| Groupe Clim G3 | So
| Alim extracteur | So
| Alim BS VRV | So
| Unité intérerieures de clim | So
| Rails de trasnfert chambres | So
| Prise de courants Mono étanches | So
| Prise de courants TRI étanches | So
| Prise de courant recharges fauteuils roulants | So
| Sèches Serviettes chambres | So
| Volets roulants | So
| Eclairage Intérieur accessibles au public | So
| Eclairage Intérieur inaaccessibles au public | So
| Eclairage intérieur chambres | So
| Prises de courants Mono services accessibles au PB | So
| Prises de courants Mono services non accessibles au PB | So
| Prises de courant chambres | So
| Equipement appel malade | So
| Prise de courants machine à café | So
| Prise de courants micro ondes | So
| Prise de courant frigo top | So
| Prises de courants PCHQ matériels électroniques | So
| Ampli TV | So
| Interphonie | So
| Tableau automates GTC | So
| Divers | So
Issues du TGS
| Coffret de relayage tourelle DF1 | So
| Coffret de relayage tourelle DF2 | So
| Coffret de relayage tourelle DF3 | So
| Coffret de relayage tourelle DF4 | ens
| Coffret de relayage tourelle DF5 | ens
| Centrale SSI | ens
| Réarmements SSI suivant CCTP | ens
| Divers | ens
Issues de TD RDC 1.1
| Alim extracteur | So
| Alim BS VRV | So
| Rails de trasnfert chambres | So
| Sèches Serviettes chambres | So
| Volets roulants | So
| Unité intérerieures de clim | So
| Eclairage Intérieur accessibles au public | So
| Eclairage Intérieur inaaccessibles au public | So
| Eclairage intérieur chambres | So
| Prises de courants Mono services accessibles au PB | So
| Prises de courants Mono services non accessibles au PB | So
| Prises de courant chambres | So
| Equipement appel malade | So
| Prise de courants machine à café | So
| Prise de courants micro ondes | So
| Prise de courant frigo top | So
| Prises de courants PCHQ matériels électroniques | So
| Equipement contrôle d'accès | So
| Equipement Télévision | So
| Equipement Téléphonie | So
| Tableau automates GTC | So
| Divers | So
Issues de TD RDC 1.2
| Alim extracteur | ens
| Alim BS VRV | ens
| Rails de trasnfert chambres | ens
| Sèches Serviettes chambres | ens
| Volets roulants | ens
| Unité intérerieures de clim | ens
| Alimentation signlalétique rétro éclairée accueil | ens
| Eclairage Intérieur accessibles au public | ens
| Eclairage Intérieur inaaccessibles au public | ens
| Eclairage intérieur chambres | ens
| Prises de courants Mono services accessibles au PB | ens
| Prises de courants Mono services non accessibles au PB | ens
| Prises de courant chambres | ens
| Equipement appel malade | ens
| Prise de courants machine à café | ens
| Prise de courants micro ondes | ens
| Prise de courant frigo top | ens
| Prises de courants PCHQ matériels électroniques | ens
| Equipement contrôle d'accès | ens
| Equipement Télévision | ens
| Equipement Téléphonie | ens
| Alimentation four prépa cuisine | ens
| Alimentation chauffe brique prépa cuisine | ens
| Alimentation lave vaisselle | ens
| Tableau automates GTC | ens
| Divers | ens
Issues de TD R+1
| Alim extracteur | ens
| Alim BS VRV | ens
| Rails de trasnfert chambres | ens
| Sèches Serviettes chambres | ens
| Volets roulants | ens
| Unité intérerieures de clim | ens
| Eclairage Intérieur accessibles au public | ens
| Eclairage Intérieur inaaccessibles au public | ens
| Eclairage intérieur chambres | ens
| Prises de courants Mono services accessibles au PB | ens
| Prises de courants Mono services non accessibles au PB | ens
| Prises de courant chambres | ens
| Equipement appel malade | ens
| Prise de courants machine à café | ens
| Prise de courants micro ondes | ens
| Prise de courant frigo top | ens
| Prises de courants PCHQ matériels électroniques | ens
| Equipement contrôle d'accès | ens
| Equipement Télévision | ens
| Equipement Téléphonie | ens
| Alimentation four prépa cuisine | ens
| Alimentation chauffe brique prépa cuisine | ens
| Alimentation lave vaisselle | ens
| Tableau automates GTC | ens
| Divers | ens
Issues de TD R+2
| Volets roulants | So
| Unité intérerieures de clim | So
| Eclairage Intérieur accessibles au public | So
| Eclairage Intérieur inaaccessibles au public | So
| Eclairage intérieur chambres | So
| Prises de courants Mono services accessibles au PB | So
| Prises de courants Mono services non accessibles au PB | So
| Prises de courant chambres | So
| Equipement appel malade | So
| Prise de courants machine à café | So
| Prise de courants micro ondes | So
| Prise de courant frigo top | So
| Prises de courants PCHQ matériels électroniques | So
| Equipement contrôle d'accès | So
| Equipement Téléphonie | So
| Tableau automates GTC | So
| Divers | So
Divers
| Chemins de câbles principaux | ml
| Chemins de câbles secondaires | ml
| Chemins de câbles capotés en terrasse | ml
| Fourreaux sous dallage y compris tranchées complémentaires | ml
| Fourreaux PVC D100 Libres traversées Plafond platres | ml
| Goulottes et moulures plastiques de distribution | ens
| Conduits plastiques | ens
| Boîtes de réservations | ens
| Crosses sortie toiture terrasse | ens
| Accessoires divers | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.11 | LUSTRERIE
Lustrerie
| L1 - Dalle Led encastrée 36w 600x600mm | U
| L2 - Dalle Led encastrée 32w 600x600mm | U
| L3 - Downlight Led encastré 14W diam 145mm | U
| L4 - Spot Led encastré 8,4W diam 68mmm | U
| L5 -Plafonnier Suspension Led 55W diam 600mm | U
| L6 -Veilleuse Led 2W | U
| L7 -Applique Led 13W 600x80x53mm | U
| L8 - Hublot Led 12w Diam 250mm | U
| L9 - Spot Led encastré 10W diam 80mm | U
| L10 - Gaine tête de lit | U
| L11 -Luminaire étanche tubulaire Led 40W 1500x61mm | U
| L12 -Luminaire étanche tubulaire Led 34W 1307x70mm | U
| L13 -Applique extérieure Led 11W 200x102x100mm | U
| L14 -Borne extérieure Led 15W 900x diam 155mm | U
Divers lustrerie
| Entretoises ou boîtes de protection isolant Faux plafonds | ens
| Accessoires d'encastrement | ens
| Essais éclairages et présentations luminaires | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.12 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
| Commutateur 3 positions suivant CCT | So
| Commande automatique GTC suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Télécommande mise au repos | U
| Bloc autonome évacuation | U
| Accessoires Pose en Drapeau | U
| Accessoires Pose encastré Mural | U
| Bloc autonome évacuation étanche | U
| Bloc portatif BAPI | U
| Canalisation 5G 1.5 mm² | ens
| Conduits plastiques | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.14 | APPAREILLAGE
Divers appareillages de Commandes
| Détecteur de présence temporisé saillie | U
| Détecteur de présence temporisé encastré Circulations | U
| Détecteur de présence temporisé encastré Locaux | U
| Télécommande de réglage | U
| Tableau de commande | U
| Colonne poste de soins | So
| Toutes sujétions | ens
Appareillage locaux secs
| Inter SA | U
| Inter SA avec voyant | U
| Va-et-vient | U
| Bouton poussoir | U
| Sortie de câble | U
| Prise 2 x 10 / 16 A + T | U
| Prise 2 x 10 / 16 A + T + enjoliveur rouge | U
Prise 32A 3P+N+T
Appareillage étanche
| Inter SA | U
| Va et vient | U
| Bouton poussoir | U
| Sortie de câble | U
| Prise 2 x 10 / 16 A + T | U
| Prise 2 x 10 / 16 A + T + enjoliveur rouge | U
| Prise 32A 3P+N+T | U
Distribution Spécifiques Postes de travails
| Blocs Bureaux | U
| Goulotte de Sol Longueur 2m00 avec Accessoires | U
| Goulotte 3 compartiments | ml
Commande Volet roulant suivant Lot Menuiserie
| Commandes Occultations encastrées + automatisme | U
| Commandes à clés Occultations encastrées + automatisme | U
| Canalisations de commande | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.15 | GAINES TETE DE LIT
| Gaine tête de lit équipement suivant CCTP | U
| Câblage | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
4.16 | INSTALLATION FORCE MOTRICE
| Installation force motrice suivant CCTP | ens
| Toutes sujetions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.1 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
| Dépose / Repose Phasage suivant CCTP | ens
| Equipement de Contrôle et de Signalisation | So
| Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie | so
| Alimentation Electrique de Sécurité, y compris chargeur de batteries | So
| Détecteur automatique incendie optique | U
| Détecteur automatique incendie thermique | U
| Indicateur d'action | U
| Déclencheur manuel | U
| Alarme générale sélective sonore | U
| Alarme générale Flash lumineux | U
| Alarme générale Sonore Evacuation | U
| Tableau répétiteur | U
| Modules déportés MEA | ens
| Accessoires de raccordement | ens
| Relais non stop des ascenseurs | ens
| Commande à Clé réarmement Coffrets relayages | U
| Commande à clé Arrêts pompier Coffrets relayages | U
| Source alimentation Réarmement TBT | U
| Source secourues alimentation DAS à rupture | U
| Commandes de réarmements Désenfumage VH et VB | U
| Commandes de réarmement CCF | U
| Boitier vert commande de proximité Déverrouillage et report | U
| Canalisation détecteurs et déclencheurs depuis E.C.S. | ens
| Canalisations CR1 sirènes | ens
| Canalisations Tableau répétiteur | ens
| Canalisation reports vers DECT | ens
| Bus Modules déportés depuis C.M.S.I. | ens
| Canalisations DAS de Verrouillage Issue de Secours | ens
| Canalisations Portes Automatiques Asservies | ens
| Canalisations DAS de désenfumage VH et VB | ens
| Canalisations DAS PFA de compartimentage | ens
| Canalisations DAS CCF de compartimentage | ens
| Canalisation réarmement DAS désenfumage | ens
| Canalisation réarmement DAS CCF | ens
| Canalisations arrêt ventilation/climatisation | ens
| Canalisation arrêt pompier et réarmement Coffret relayages | ens
| Canalisation non stop ascenseur | ens
| Chemin de câble | ml
| Conduit plastique | ens
| Repérages des Installations conforme à la NFS61970 | ens
| Essais et mise en service SDI | ens
| Essais et mise en service CMSI | ens
| Assistance à la Réception Essais Foyer Type | ens
| PV Essai et Mise en service conforme à la NFS61932 | ens
| Formation | ens
| Documents dossier identité incendie conforme NFS 61932 | ens
| Divers | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.2 | PRECABLAGE RESEAUX COMMUNICATION
REPARTITEUR GENERAL
| Modifcations suivant CCTP | So
| Toutes sujétions | So
SOUS REPARTITEUR RDC
| Bati-Rack informatique 19" 24U Mini 600x600 | So
| Plateau ajouré | So
| Bandeau de prises Normal | So
| Bandeau de prises Ondulé | So
| Panneaux 24 attentes Distribution | So
| Prises RJ distribution sur bandeau | So
| Plastron d'identification | So
| Panneaux 56 RJ Rocades téléphone | So
| Plastron d'identification | So
| Tiroir 12 connecteurs FO Rocade | So
| Connecteurs FO | So
| Panneaux passe câbles arrières Panneaux | So
| Panneaux passe câbles arrières Attente matériels actifs | So
| Chemin de câbles cablofil | So
| Toutes sujétions suivant CCTP | So
SOUS REPARTITEUR R+1
| Bati-Rack informatique 19" 24U Mini 600x600 | So
| Plateau ajouré | So
| Bandeau de prises Normal | So
| Bandeau de prises Ondulé | So
| Panneaux 24 attentes Distribution | So
| Prises RJ distribution sur bandeau | So
| Plastron d'identification | So
| Panneaux 48 RJ Rocades téléphone | So
| Plastron d'identification | So
| Tiroir 12 connecteurs FO Rocade | So
| Connecteurs FO | So
| Panneaux passe câbles arrières Panneaux | So
| Panneaux passe câbles arrières Attente matériels actifs | So
| Chemin de câbles cablofil | So
| Toutes sujétions suivant CCTP | So
b) Liaisons rocades FO
| Canalisations FO 6 brins RGI vers SR RDC | So
| Canalisations FO 6 brins RGI vers SR R+1 | So
| Canalisations FO 6 brins SR CUISINE vers SR RDC | So
| Canalisations FO 6 brins SR CUISINE vers SR R+1 | So
| Recettes Liaisons FO | So
c) Convertisseur optique
| Convertisseur optique suivant CCTP | So
d) Liaisons rocades cuivres Téléphones
| Canalisations Rocades Cuivre 20 paires RGI vers SR RDC | So
| Canalisations Rocades Cuivre 20 paires RGI vers SR R+1 | So
| Recettes Liaisons Téléphones | So
e) Liaisons cuivres et points d'accès
| Prises terminales RJ45 | U
| Câble 2x 4 paires VDI | ens
| Plastrons d'identification | U
f) Equipement prises temrinales
| A8 - Prises terminales RJ45 | U
| Recettes catégorie 6 | ens
g) Bornes WIFI
| Prises terminales RJ45 | U
| Dépose / Repose existantes + Pose nouvelles Bornes | U
| Câble 2x 4 paires VDI | ens
| Mise en service | ens
h) Divers
| Mise à la terre informatique | ens
| Repérages | ens
| Fourreaux ø 32 arrivée France Télécom | ens
| Chemins de câbles | ml
| Fourreaux sous dallage y compris tranchées | ens
| Conduits plastiques | ens
| Fourreaux ø 30 réserve | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.3 | PRECABALAGE VIDEO PROJECTEUR ET ECRAN DIFFUSION
| Prises HDMI Source | U
| Prises HDMI plafond | U
| Canalisation HDMI | ens
| Etiquetage | U
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.4 | BRANCHEMENTS TELPHONIQUES
Branchement téléphone
| Brassage Lignes Directes depuis le RGI sur le SR RDC | U
| Brassage Lignes Directes Sur les RGI et SR R+1 | U
| Point de terminaison autocommutateur | ens
| Contrôle et réception | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.5 | EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES
Bornes DECT
| Prises terminales RJ45 | U
| Dépose / Repose existantes + Pose nouvelles Bornes | U
| Câble 2x 4 paires VDI | ens
| Mise en service | ens
Central téléphonique
| Existant | So
Equipement Téléphonie Poste téléphoniques
| Poste téléphonique | So
Equipement Téléphonie Mobile IPDECT
| Mobile DECT | So
Matériel Actif voIP
| Matériel Actif voIP | So
| Cordons de brassage et raccordement sur RJ45 | ens
| Cordons de brassage et raccordement sur FO | ens
| Mises en service et Formation avec Plan de Numérotation | ens
| Formation administrateur 1 Journée | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.6 | SYSTÈME APPEL MALADE
Distributions et câblage Terminaux
| Câble Bus suivant CCTP | ens
| Câble d'alimentation 2x1,5mm2 | ens
| Conduits plastiques | ens
| Toutes sujétions | ens
Equipements Chambres
| Terminal de chambre avec Afficheur | U
| Manipulateur pour appel , cde éclairage et stores | U
| Prise Autoéjectable + Plaque + Cadre pour manipulateur | U
Salle de Bains Chambres
| Tirette d'appel suivant CCTP | U
| Plaque + Cadre pour Tirette | U
| Socle Terminal de chambre | U
Couloirs
| Hublot de Porte Encastré Plafond avec Boite suivant CCTP | U
Afficheurs de couloirs suivant CCTP
Sanitaires et Salle de Bains Communes
| Bouton Poussoir d'appel suivant CCTP | U
| Terminal avec afficheur suivant CCTP | U
Salles Postes de soins
| Pupitre principal infirmière avec afficheur suivant CCTP | U
| Extension Bus | U
Relais soins/Salle de détente staff/ résidents
| Pupitre secondaire avec afficheur suivant CCTP | U
| Extension Bus | U
Equipement central
| Alimentations Bus | ens
| Alimentations voyants | ens
| Logiciel de Traçabilité et interface couplage DECT | ens
| MODEM de Télémaintenance | ens
| Interface AUDIO pour communication Plateforme serveur | ens
| Onduleur de Sécurité 1 heures Appel Malade | ens
| Toutes Sujétions | ens
Interfaces de Renvois d'Alarmes Diverses sur DECT IP
| Cartes Interfaces AM avec entrées IP | ens
| Canalisations de renvois d'Alarmes Suivant CCTP | ens
| Toutes Sujétions | ens
Canalisations Equipements centraux et Archivages
| Canalisations | ens
| Toutes sujétions | ens
Prestations de Services
| Mise en service, Programmation et paramétrage | ens
| Formations du personnels suivant CCTP | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T............................................
5.7 | CONTROLE D'ACCES (Sans Objet)
5.8 | VIDEO INTERPHONIE D'ACCES
| Kit portier Vidéo suivant CCTP | U
| Postes de réception suivant CCTP | U
| Liaisons Audio IPBX sur entrée Lignes Analogiques | ens
| Logicel pour Pc | ens
| Appication pour smartphone | ens
| Canalisation de commande et communication | ens
| Canalisation d'alimentations | ens
| Programmation mise en service et formation personnel | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................................
5.9 | SONORISATION (Sans Objet)
5.10 | DISTRIBUTION DE LA TELEVISION
| Antennes TNT | So
| Antenne FM omnidirectionnelle | So
| Mâts antennes y compris toutes sujétions de fixations pour haubannage et d'étanchéité | So
| Antenne parabolique composite | So
| Station de tête suivant CCTP | So
| Canalisation 4 bis descentes antenne parabolique | So
| Canalisations descentes antennes terrestres | So
| Crosse traversée toiture avec étanchéité | So
| Alimentations amplis filtrées, régulées | U
| Amplificateurs suivant CCTP | U
| Module de couplage Entrée IP/ Sortie DVB-T UHF | U
| Ampli satellite 4 bis | U
| Canalisation 4 bis colonnes | ml
| Canalisation colonnes terrestres | ml
| Alimentations commutateurs filtrées, régulées | U
| Supports commutateurs avec fixations | U
| Commutateurs principaux | U
| Commutateurs d'abonnés | U
| Répartiteurs TVT | U
| Répartiteur ULB | U
| Câbles de type A2 | ens
| Câbles de type B2 | ens
| Câbles de type D2 | ens
| Câble de type 17 VATC | ens
| A10 - Prise télévision | U
| Conduit plastique | ens
| Supports Mural TV | U
| Accessoires divers | ens
| Réception des installations - COSAEL | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................................
5.11 | RACCORDEMENT GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
Contacts secs suivant CCTP
| - Canalisation Bus type Modbus RS485 | ens
| - Canalisations de reports | ens
| Toutes sujétions et Mise en service | ens
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
5.12 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
| Distribution secondaire suivant CCTP | PM
TOTAL PARTIEL H.T..............................................
6.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Installation de chantier suivant CCAP, PGC, Charte Eco | Val
| Prescriptions CCTP commun, CCAP, et SPS | Val
| Dossier d'exécution par l' Entreprise : | Val
| - Etudes d'exécution des ouvrages | Val
| - Plans de synthèse avec différents Lots | Val
| - réunion de Coordination avec différents Lots | Val
| Diffusion des documents papiers pour validations | Val
TOTAL PARTIEL H.T. ……….….......
6.2 | REGLAGES, ESSAIS, MISE EN SERVICE
| Nettoyage des installations et locaux techniques | Val
| Etiquettages des réseaux et accessoires techniques | Val
| Affichages des schémas de principes plastifiés | Val
| Affichages des plans de principes plastifiés | Val
| Mise en place de supports rigides pour documents | Val
| Dossier d'ouvrage exécutés: Plans, notices, etc…: | Val
| - dossier DOE, DUIO en format papier + informatique | Val
| Essais et réglages des installations | Val
| Fourniture des PV d'Essais et valeurs des réglages | Val
| Fourniture des PV COPREC | Val
| Fourniture des certificats CONSUEL Photovoltaïque | Val
| Formation du personnel avec PV | Val
| Maintenance et Entretien 1ère Année Parfait Achèvement | Val
| Assistance Essais de Contrôle et de réceptions | Val
| Mise en service et garanties | Val
| Toutes sujétions demandées dans CCTP, CCAP, par le SPS ou le | Val
| bureau de contrôle | Val
TOTAL PARTIEL H.T. ……….….......
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C............................................................
RECAPITULATIF PHASE 2 TRANCHE OPTIONNELLE
3 | DESCRIPTION DEPOSE ET INTERVENTION SUR EXISTANT | ens
4.1 | ALIMENTATION GENERALE ELECTRIQUE | ens
4.2 | SOURCE DE REMPLACEMENT | ens
4.3 | MISE A LA TERRE | ens
4.4 | PROTECTION FOUDRE | ens
4.5 | TABLEAU ET ARMOIRE DE PROTECTION ET COMMANDES | ens
4.6 | PRINCIPAUX DEPARTS TGBT &AGBT &TGS | ens
4.7 | TABLEAU GENERALE HAUTE QUALITE | ens
4.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES | ens
4.9 4.10 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE | ens
4.11 | LUSTRERIE | ens
4.12 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | ens
4.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE | ens
4.14 | APPAREILLAGE | ens
4.15 | GAINES TETE DE LIT | ens
4.16 | INSTALLATION FORCE MOTRICE | ens
5.1 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | ens
5.2 | PRECABLAGE RESEAUX COMMUNICATION | ens
5.3 | PRECABLAGE VIDEOPROJECTEUR ET ECRAN DIFFUSION | ens
5.4 | BRANCHEMENTS TELEPHONIQUES | ens
5.5 | EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES | ens
5.6 | SYSTÈME APPEL MALADE | ens
5.7 | CONTRÔLE D'ACCES | so
5.8 | VIDEO INTERPHONIE D'ACCES | ens
5.9 | SONOSRISATION | so
5.10 | DISTRIBUTION DE LA TELEVISION | ens
5.11 | RACCORDEMENT GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | ens
6.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | ens
6.2 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE | ens
TOTAL H.T............................................
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C............................................................
PHASE 2 TRANCHE OPTIONNELLE
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
PSE1
7.1 | PRECABLAGE INFORMATIQUE/TEL TECHNOLOGIE FFTO
| Tiroir optique suivant CCTP | ens
| Cordon optique suivant CCTP | ens
| Micro switch & alimentation POE suivant CCTP | ens
| Raccordement optique suivant CCTP | ens
| Boitier de dérivation optique | ens
| Câbles fibres optiques | ens
| Goulotte et chemin de câbles pour fibre optique | ens
| Système avec plateforme de management sur PC | ens
| Formation du personnel | ens
| Paramétrage prorammation et mise en service | ens
| Recettage | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T. ……….….......
PSE2
7.2 | LUSTRERIE
| Luminaires entrée / salon | U
| Luminaires suspendus pour les 2 salles à manger | U
| Grand luminaires à suspendre sur le vide | U
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T. ……….….......
TOTAL H.T............................................
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C............................................................

## RECAP GENERAL
APHP HÔPITAL MARIN DE HENDAYE / RENOVATION DES AILES CAMINO & ADAMSKI - PROJET DE 62 LITS SMR |  |  |  | D.P.G.F.
Lot n°4 ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - SSI
| Désignation | U | Q | P.U. | P.T.(€)
3 | DESCRIPTION DEPOSE ET INTERVENTION SUR EXISTANT | ens
4.1 | ALIMENTATION GENERALE ELECTRIQUE | ens
4.2 | SOURCE DE REMPLACEMENT | ens
4.3 | MISE A LA TERRE | ens
4.4 | PROTECTION FOUDRE | ens
4.5 | TABLEAU ET ARMOIRE DE PROTECTION ET COMMANDES | ens
4.6 | PRINCIPAUX DEPARTS TGBT &AGBT &TGS | ens
4.7 | TABLEAU GENERALE HAUTE QUALITE | ens
4.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES | ens
4.9 4.10 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE | ens
4.11 | LUSTRERIE | ens
4.12 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | ens
4.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE | ens
4.14 | APPAREILLAGE | ens
4.15 | GAINES TETE DE LIT | ens
4.16 | INSTALLATION FORCE MOTRICE | ens
5.1 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | ens
5.2 | PRECABLAGE RESEAUX COMMUNICATION | ens
5.3 | PRECABLAGE VIDEOPROJECTEUR ET ECRAN DIFFUSION | ens
5.4 | BRANCHEMENTS TELEPHONIQUES | ens
5.5 | EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES | ens
5.6 | SYSTÈME APPEL MALADE | ens
5.7 | CONTRÔLE D'ACCES | so
5.8 | VIDEO INTERPHONIE D'ACCES | ens
5.9 | SONOSRISATION | so
5.10 | DISTRIBUTION DE LA TELEVISION | ens
5.11 | RACCORDEMENT GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | ens
6.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | ens
6.2 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE | ens
RECAPITULATIF GENERAL
| PHASE 1 TRANCHE FERME | ens
| PHASE 2 TRANCHE OPTIONNELLE | ens
TOTAL H.T............................................
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C............................................................
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
PSE1
7.1 | PRECABLAGE INFORMATIQUE/TEL TECHNOLOGIE FFTO
| Tiroir optique suivant CCTP | ens
| Cordon optique suivant CCTP | ens
| Micro switch & alimentation POE suivant CCTP | ens
| Raccordement optique suivant CCTP | ens
| Boitier de dérivation optique | ens
| Câbles fibres optiques | ens
| Goulotte et chemin de câbles pour fibre optique | ens
| Système avec plateforme de management sur PC | ens
| Formation du personnel | ens
| Paramétrage prorammation et mise en service | ens
| Recettage | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T. ……….….......
PSE2
7.2 | LUSTRERIE
| Luminaires entrée / salon | ens
| Luminaires suspendus pour les 2 salles à manger | ens
| Grand luminaires à suspendre sur le vide | ens
| Toutes sujétions | ens
TOTAL PARTIEL H.T. ……….….......
TOTAL H.T............................................
T.V.A. 10%
TOTAL T.T.C............................................................
T.V.A. 10%
T.V.A. 10%
T.V.A. 10%