## NOTA
NOTA
L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent. Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise doit indiquer dans la colonne "Q ent" les quantités sur lesquelles elle s'engage. L'Entreprise est donc tenue de vérifier les quantités indiquées par le Maître d'Oeuvre et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.

## Tranche Ferme
APHP – Hôpital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski – Projet de 62 lits SMR
Lot n°05 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
N° § CCTP | DESIGNATION | U | Qte | € HT | € HT
|  |  |  | Prix Unitaire | Prix Total
TRANCHE FERME
1 | PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX LOTS TECHNIQUES
1.5. | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR – ETUDES
ens
1.5.2. | ETUDES D’EXECUTION | ens
1.5.3. | ETUDES DE SYNTHESE | ens
1.5.4. | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens
1.5.5. | DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES A L’OUVRAGE
TOTAL 1.5 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR – ETUDES
1.7. | GESTION DU CHANTIER
ens
1.7.1. | SECURITE ET PGC | ens
1.7.2. | COMPTE PRORATA | ens
1.7.3. | INSTALLATIONS DE CHANTIER | ens
1.7.4. | NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX | ens
1.7.5. | TRAVAUX EN HAUTEUR | ens
1.7.6. | BRUITS DE CHANTIER | ens
1.7.7. | GESTION DES DECHETS SUR LE CHANTIER
TOTAL 1.7 - GESTION DU CHANTIER
Total 1 - PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX LOTS TECHNIQUES
3 | PRESCRIPTION CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT
3.1. | CONSIGNATION ET DEPOSE
| Consignation des réseaux du bâtiment Camino dito CCTP | ens
| Vérifier le bon fonctionnement des équipements de Adamski dito CCTP | ens
TOTAL 3.1 - CONSIGNATION ET DEPOSE
3.2. | CONSERVATION, DEPOSE ET REUTILISATION
| Vérification de la V2V existante pour les futurs besoins dito CCTP | ens
| Dépose, nettoyage, stoickage et repose des équipements récupérés sur la panoplie existantes en sous station y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 3.2 - CONSERVATION, DEPOSE ET REUTILISATION
3.3. | CHAUFFAGE
3.3.4. | SOUS-STATION
| Schéma de principe sous station plastifié | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une boucle fermée en sous station y compris calorifuge, fixations, accessoires et toutes suggestions de poses et de raccordements suivant CCTP. | ens
Fourniture, pose et raccordement de tube acier y compris fixations, accessoires et toutes suggestions de poses et de raccordements suivant CCTP.
| - ø 76,1 x 2,9 | ml
| - ø 50/60 | ml
| - ø 40/49 | ml
| - ø 33/42 | ml
| - ø 26/34 | ml
Calorifuge par des coquilles de laine de roche 30mm avec finition aluminium suivant CCTP
| - ø 76,1 x 2,9 | ml
| - ø 50/60 | ml
| - ø 40/49 | ml
| - ø 33/42 | ml
| - ø 26/34 | ml
Pose des pompes récupérées de marque Grundfos type Magna 3 sur réseaux secondaires y compris kit manométrique, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - Circuit Camino | U
| - Circuit Lagarde | U
| - Circuit Ramiro Arrué | U
| - Circuit Production ECS | U
| Fourniture et pose d'une vanne intelligente sur Production ECS, de régulation avec mesure des données d'énergie intégrée y compris câblage, raccordement, accessoires et toutes suggestion suivant CCTP | ens
Fourniture et pose de vannes isolements suivant CCTP
| - DN25 | U
| - DN32 | U
| - DN40 | U
| - DN50 | U
| - DN65 | U
| - DN80 | U
Fourniture et pose de vannes de réglage suivant CCTP
| - DN25 | U
| - DN32 | U
| - DN40 | U
| - DN50 | U
| - DN65 | U
| Clapet anti-retour | U
| Soupape différentielle | U
| Dégazeur | U
| Purgeur | U
| Thermomètre | U
| Manomètre | U
| Vidange : Evacuation de tous les points de vidange | Ens
Comptage d'energie :
| Fourniture et pose de compteur de calorie à impulsions sur départ secondaire en chaufferie y compris intégrateur ,filtre amont, câblage et accessoires suivant CCTP | Ens
TOTAL 3.3.4 - SOUS-STATION
3.3.5. | RESEAUX HYDRAULIQUES
Fourniture, pose et raccordement de tube acier y compris fixations, accessoires et toutes suggestions de poses et de raccordements suivant CCTP.
| - ø 76,1 x 2,9 | ml
| - ø 50/60 | ml
| - ø 40/42 | ml
| - ø 33/42 | ml
| - ø 26/34 | ml
| - ø 20/27 | ml
| - ø 15/21 | ml
Calorifuge intérieure par des coquilles type Armaflex suivant CCTP
| - ø 76,1 x 2,9 | Ml
| - ø 50/60 | Ml
| - ø 40/42 | Ml
| - ø 33/42 | ml
| - ø 26/34 | ml
| - ø 20/27 | ml
| - ø 15/21 | ml
Fourniture et pose de vannes isolements suivant CCTP
| - DN15 | U
| - DN20 | U
| - DN25 | U
| - DN32 | U
| - DN40 | U
| - DN65 | U
| - DN80 | U
Fourniture et pose de vannes de réglage suivant CCTP
| - DN15 | U
| - DN20 | U
| - DN25 | U
| - DN32 | U
| - DN40 | U
| - DN50 | U
| - DN65 | U
| Purgeur | U
| Vannes de purge | U
| Vannes de vidange | U
Fourniture, pose et raccordement de tube PER sous gaine ICT y compris fixations, accessoires et toutes suggestions de poses et de raccordements suivant CCTP.
| - ø 13/16 | ml
| - ø 13/16 | ml
| Sortie de cloison dito cCTP | U
TOTAL 3.3.5 - RESEAUX HYDRAULIQUES
3.3.6. | CHAUFFAGE CIRCULATION
| Fourniture, pose et raccordement de panneaux rayonnants acier à eau chaude y compris manutention, levage, montage, fixation, accessoires et toutes suggestions de pose et de raccordement suivant CCTP | U
| Liaison hydraulique panneaux y compris accessoires et toutes suggestions de pose et de raccordement suivant CCTP | Ens
| Suspente, fixation, protection panneaux y compris accessoires et toutes suggestions de pose dito CCTP | Ens
| Fourniture, pose, câblage et raccordement d'une régulation terminal par zone suivant C.C.T.P | Ens
| Raccordement de l'ensemble du régulateur terminal y compris bus de terrain, accessoires, raccordements et toutes suggestions dito CCTP | Ens
| Fourniture, pose, câblage et raccordement d'une sonde d'ambiance y compris V2V avec servomoteur, accessoires, trappes d'accès, programmation, imagerie et toutes suggestions dito C.C.T.P | Ens
TOTAL 3.3.6 - CHAUFFAGE CIRCULATION
3.3.7. | RADIATEURS
| Fourniture et pose de radiateurs de marque Finimétal ou équivalent type Reggane 3000 horizontaux habillés ou intégrés y compris fixations et toutes suggestions suivant CCTP | U
| * Purgeurs à volant | U
| * Robinet de vidange | U
| * Tés de réglage | U
| * Robinet thermostatique | U
| Fourniture et pose de séches serviettesmixtes de marque Finimétal ou équivalent type Aloha Surf y compris fixations et toutes suggestions suivant CCTP | U
| * Résistance électrique | U
| * Thermosta M/A résisitance y compris sonde température ambiante | U
| * Purgeurs à volant | U
| * Robinet de vidange | U
| * Tés de réglage | U
| * Robinet thermostatique | U
TOTAL 3.3.7 - RADIATEURS
3.3.8. | EQUILIBRAGE
ens
| * Equilibrage de l'installation | ens
| * Rinçage | ens
* Essais AQC
TOTAL 3.3.8 - EQUILIBRAGE
3.4. | SYSTEME VRV 3 TUBES CHAUD/FROID SIMULTANE
3.4.3. | UNITES EXTERIEURES
Fourniture, pose et raccordement de Groupe Extérieur y compris gruttage, manutention, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| GE Zone Ouest (Camino) | U
| GE Zone Centrale (extension) | U
| GE Zone Est (Adamski - juste pour l'intégration en LT) | U
| Chassis support et plot antivibratiles | ens
| Chemin de câble capoté | ens
| Bac de rétention des condensats y compris raccordement sur EU à proximité | ens
| Y compris toutes sujetions de pose et de raccordement | ens
TOTAL 3.4.3 - UNITES EXTERIEURES
3.4.4. | GAINE DE REJET UNITES EXTERIEURES
| Fourniture, pose et raccordement de gaine autoportantes y compris fixations, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | m²
| Fourniture, pose et raccordement d'une grille de toiture y compris accessoires raccordement et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Raccordement évacuation grilles y compris tubes, accessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 3.4.4 - GAINE DE REJET UNITES EXTERIEURES
3.4.5. | BOITIERS DE REPARTITION
Fourniture, pose et raccordement de Boitiers de répartitions y compris manutention, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| 6 sorties | U
| 8 sorties | U
| 10 sorties | U
| Support et plot antivibratiles | ens
| Raccordement des condensats y compris raccordement sur EU à proximité | ens
| Y compris toutes sujetions de pose et de raccordement | ens
TOTAL 3.4.5 - BOITIERS DE REPARTITION
3.4.6. | VENTILATEUR BOITIERS DE REPARTITION
| Gaine de rejet de sécurité ø 160 y compris, coudes, jonctions, étanchéité, accessoires et toutes suggestions dito CCTP | ml
| Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur de gaine y compris accessoires raccordement et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Asservissement depuis boitier BS | ens
| Raccordement électrique depuis attente électricien | ens
TOTAL 3.4.6 - VENTILATEUR BOITIERS DE REPARTITION
3.4.7. | UNITES INTERIEURES
Fourniture, pose et raccordement de Gainable Extraplat y compris manutention, fixation, plots antivibratile, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| FXDA 10 | U
| FXDA 15 | U
| FXDA 20 | U
| FXDA 25 | U
| FXDA 32 | U
| FXDA 40 | U
| FXDA 50 | U
| FXDA 63 | U
Fourniture, pose et raccordement de Gainable y compris manutention, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| FXSA 15 | U
| FXSA 20 | U
| FXSA 25 | U
| FXSA 32 | U
| FXSA 40 | U
| FXSA 50 | U
| FXSA 63 | U
| FXSA 80 | U
TOTAL 3.4.7 - UNITES INTERIEURES
3.4.8. | ACCESSOIRES UNITES INTERIEURES
| Fourniture, pose et raccordement de Plénum de raccordement sur le soufflage sur les gainable Extraplat y compris calorifuge, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement de Plénum de raccordement sur la reprise sur les gainable Extraplat y compris calorifuge, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement de Plénum de raccordement sur le soufflage et la reprise sur les gainable y compris calorifuge, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
Fourniture, pose et raccordement de gaines souples calorifugées y compris fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| ø 160 | ml
| ø 200 | ml
| ø 250 | ml
| ø 315 | ml
| Fourniture, pose et raccordement de grille de soufflage sur les gainable y compris calorifuge, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de grille de reprise sous les gainable Extraplat y compris fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de grille de reprise sous les gainable y compris fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
TOTAL 3.4.8 - ACCESSOIRES UNITES INTERIEURES
3.4.9. | DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE
*Liaisons frigorifiques : à décomposer suivant diamètre
| * ø 1' 1/2 '' | ml
| * ø 1' 3/8 '' | ml
| * ø 1' 1/4'' | ml
| * ø 1' 1/8 '' | ml
| * ø 1' | ml
| * ø 7/8 '' | ml
| * ø 3/4 '' | ml
| * ø 5/8 '' | ml
| * ø 1/2 '' | ml
| * ø 3/8 '' | ml
| * ø 1/4 '' | ml
| Fourniture et pose de calorifuge sur tube frigorifique y compris colle, accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ml
| Fourniture, pose et raccordement de raccord REFNET y compris calorifuge, accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ml
| Chemin de câble y compris fixation, accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ml
| Fixation tubes frigorifiques terminaux y compris accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ens
| Tirage au vide des réseaux frigorifiques pour test étanchéité | ens
TOTAL 3.4.9 - DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE
3.4.10. | CIRCUIT ELECTRIQUE
Ensemble des raccordements électriques depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP
| - Groupes extérieurs | U
| - Boite de répartition BS | U
| - Extracteur des Boite de répartition BS | U
| - Unités intérieures | U
| Ensemble de liaisons équipotentielles | ens
| Fourniture, pose et raccordement de bus de communication entres les équipements de VRV y compris fixation et accessoires dito CCTP | ml
| Chemin de câble y compris fixation, accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ml
| Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements | ens
TOTAL 3.4.10 - CIRCUIT ELECTRIQUE
3.4.11. | REGULATION ET SECURITE
| Fourniture, pose et raccordement de télécommande filaire adapté réalisant également la sécurité et alarme y compris boite d'encastrement, fixation et accessoires dito CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une liaison télécommande / gainable dito CCTP | ml
| Tube IRO pour encastrement laisons télécommande dito CCTP | ml
| Fourniture, pose et raccordement de bus de communication entres les équipements de VRV y compris fixation et accessoires dito CCTP | ml
| Chemin de câble y compris fixation, accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ml
| Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements | ens
TOTAL 3.4.11 - REGULATION ET SECURITE
3.4.12. | COMMANDE CENTRALISE ET GTC
| Fourniture, pose et raccordement d'une commande centralisée y compris fixation et accessoires dito CCTP | U
| Raccordement de la commande centralisée sur le bus du VRV dito CCTP | ml
Fourniture, pose et raccordement de modules complémentaires y compris fixation et accessoires dito CCTP
| - Module pour le comptage | U
| - Module pour raccorder sur la supervision du site | U
| Programmation, intégration et imagerie de tout le système VRV sur la supervision du site y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
| Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements | ens
TOTAL 3.4.12 - COMMANDE CENTRALISE ET GTC
3.4.13. | EVACUATION DES CONDENSATS
| Siphon de parcours | U
Tube PVC M1 y compris raccords, accessoires et toutes suggestions
| - DN32 | ml
| - DN40 | ml
| - DN50 | ml
| Y compris fixations, accessoires et toutes sujétions | ens
| Raccordement sur réseaux EU à proximité | U
TOTAL 3.4.13 - EVACUATION DES CONDENSATS
3.4.14. | MISE EN OEUVRE ET GARANTIE
Pour respercter les contraintes techniques et de sécurité du système VRV complet, le présent lot devra avoir la validation du fabricant sur les points suivants dito CCTP :
| - Règles d'installation électrique du système | ens
| - Règles d'installation frigorifique du système | ens
| - Opérations avant la mise en service | ens
| - Assistance technique et mise en service | ens
| - Accords sur plan | ens
| - Assistance technique | ens
| - Mise en service fabricant | ens
| - Visite mise au point | ens
| - Garantie Fabricant | ens
TOTAL 3.4.14 - MISE EN OEUVRE ET GARANTIE
3.4.15. | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Le présent lot devra prendre en compte toutes les préconisation du CCTP, à savoir :
| Tirage au vide | ens
| Mise sous pression d'azote | ens
| Appoint de réfrigérant | ens
| Réglages des installations | ens
| Essais et mise en service | ens
TOTAL 3.4.15 - ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Total 3 - PRESCRIPTION CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT
4 | PRESCRIPTION DE VENTILATION
4.1. | RESEAUX DE GAINE
| Fourniture, pose et raccordement de gaine rectangulaire en acier galvanisé y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | kg
Fourniture, pose et raccordement de gaine circulaire en acier galvanisé y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - Ø125 | ml
| - Ø160 | ml
| - Ø200 | ml
| - Ø250 | ml
| - Ø315 | ml
| - Ø355 | ml
| - Ø400 | ml
| - Ø450 | ml
| - Ø500 | ml
| - Ø710 | ml
| - Ø800 | ml
Gaine souple M0 circulaire y compris accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - Ø125 | ml
| - Ø160 | ml
| - Ø200 | ml
| Registre de réglage suivant CCTP | U
| Signalétique sur les réseaux d'air suivant CCTP | ens
| Trappes de visite suivant CCTP | U
TOTAL 4.1 - RESEAUX DE GAINE
4.2. | REJETS ET PRISE D’AIR
| Fourniture, pose et raccordement de grille de rejet en toiture y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Raccordement des évacuations EP des grilles de toit y compris raccordement sur EU à proximité, accessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement d'une grille anti embruns avec filtre à sables y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de gaine rectangulaire en acier galvanisé y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | kg
Fourniture, pose et raccordement de gaine circulaire en acier galvanisé y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - Ø500 | ml
| - Ø710 | ml
| - Ø800 | ml
TOTAL 4.2 - REJETS ET PRISE D’AIR
4.3. | CLAPETS COUPE-FEU
Fourniture, pose et raccordement de CCF pour planher béton y compris moteur de réarmement, contact début et fin de courses, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - Ø315 | ml
| - Ø355 | ml
| - Ø400 | ml
| - Ø450 | ml
| - Ø500 | ml
| - Ø710 | ml
| - Ø800 | ml
| Fourniture, pose et raccordement de CCF d'un bouton de réarmement par zone U10 y compris câblage, raccordement, alimentataion, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement de voyant de signation réarmé ou non par zone U10 y compris câblage, raccordement, alimentataion, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
| Report des position des CCF sur la GTC y compris câblage, raccordement, alimentataion, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 4.3 - CLAPETS COUPE-FEU
4.4. | VENTILATION DOUBLE-FLUX
4.4.1. | BOUCHES DE SOUFFLAGE ET D’EXTRACTION – DEBITS INFERIEURS A 200 M3/H
| Fourniture, pose et raccordement de grille de soufflage petit débits y compris module de régulation, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de grille de reprise petit débits y compris module de régulation, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
TOTAL 4.4.1 - BOUCHES DE SOUFFLAGE ET D’EXTRACTION – DEBITS INFERIEURS A 200 M3/H
4.4.2. | GRILLES DE SOUFFLAGE A JET HELICOIDAL – DEBITS SUPERIEURS A 200 M3/H
| Fourniture, pose et raccordement de grille de soufflage grand débits y compris module de régulation, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
TOTAL 4.4.2 - GRILLES DE SOUFFLAGE A JET HELICOIDAL – DEBITS SUPERIEURS A 200 M3/H
4.4.3. | GRILLES D’EXTRACTION – DEBITS SUPERIEURS A 200 M3/H
| Fourniture, pose et raccordement de grille de reprise grand débits y compris module de régulation, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
TOTAL 4.4.3 - GRILLES D’EXTRACTION – DEBITS SUPERIEURS A 200 M3/H
4.4.4. | CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
4.4.4.1. | CTA DOUBLE FLUX
Fourniture, pose et raccordement de CTA double flux y compris manutention, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| - CTA zone Ouest (camino) | U
| - CTA zone centrale (extension) | U
4.4.4.2. | Mise en Œuvre CTA
| Fourniture, pose et raccordement de chassis support y compris plots antivibratille, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Grutage dans le combles y compris sécurité et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Jeux de filtre de remplacement dito CCTP | ens
4.4.4.3. | Raccordements Aérauliques
| Manchette souple dito CCTP | ens
| Pièges à sons dito CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement d'isolant sur gaine rectangulaire y compris habillage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | m²
| Fourniture, pose et raccordement d'isolant sur gaine circulaire y compris habillage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | m²
4.4.4.3. | Electricité et régulation
| Raccordements électriques des CTA depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP | ens
| Ensemble de liaisons équipotentielles | ens
| Fourniture, pose et raccordement d'une régulation y compris câblage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
| Programmation, intégration et imagerie de tout le système VRV sur la supervision du site y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
| Arrêt d'urgence ventilation de tout le site y compris raccordements et toutes suggestions suivant CCTP | ens
| Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements | ens
TOTAL 4.4.4 - CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
4.5. | VENTILATION FLUIDE MEDICAUX
4.5.1. | Grilles plenum Faux plafond
| Fourniture et pose de grille 600x600 y compris acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
TOTAL 4.5.1. - Grilles plenum Faux plafond
4.5.2. | VB GT Fluides Médicaux
| Fourniture et pose d'une VB GT FM y compris tube PVC, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 4.5.2. - VB GT Fluides Médicaux
4.5.3. | VH GT Fluides Médicaux
| Fourniture et pose d'une VH GT FM y compris gaine galva,calorifuge coupe feu, tuile à douille, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 4.5.3. - VH GT Fluides Médicaux
4.6. | ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
ens
| * Equilibrage de l'installation | ens
| * Rinçage | ens
* Essais AQC
TOTAL 4.6.- ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
Total 4 - PRESCRIPTION DE VENTILATION
5 | PRESCRIPTION DE DESENFUMAGE
5.2. | DESENFUMAGE DES ESCALIERS
5.2.1. | AMENEE D’AIR NEUF
| Fourniture et pose d'une VB y compris contre cadre, ,moteur de réarmement, grille intérieure, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Raccordements électriques des VB depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP | ens
TOTAL 5.2 - DESENFUMAGE DES ESCALIERS
5.3. | DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS
5.3.1. | AMENEE D’AIR NEUF
| Fourniture et pose d'une VB sur gaine 1 ou 2 vantaux y compris contre cadre, moteur de réarmement, grille intérieure, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Fourniture et pose d'une VB de façade y compris contre cadre, moteur de réarmement, grille intérieure, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Raccordements électriques des VB depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP | ens
Fourniture, pose et raccordement de grille de rejet en toiture y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - VB01 | U
TOTAL 5.3.1 - AMENEE D'AIR NEUF
5.3.2. | EXTRACTION DESENFUMAGE
Fourniture et pose de grille en faux plafond y compris accessoires et toutes suggestions dito CCTP
| - VH01 | U
| - VH02 | U
| - VH03 | U
| Fourniture, pose et raccordement de gaine rectangulaire en acier galvanisé M0 y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | kg
Fourniture et pose de volet tunnel y compris contre cadre, moteur de réarmement, fixation, accessoires et toutes suggestions dito CCTP
| - VH01 | U
| - VH02 | U
| - VH03 | U
| Raccordements électriques des VH depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP | ens
TOTAL 5.3.2 - EXTRACTION DESENFUMAGE
5.3.3. | RESEAUX DE GAINES
| Fourniture, pose et raccordement de gaine rectangulaire en acier galvanisé M0 y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | kg
TOTAL 5.3.3 - RESEAUX DE GAINES
5.3.4. | CAISSONS DE DESENFUMAGE
Fourniture, pose et raccordement de caisson 400°C/2h y compris raccords, supportage,plots anti-vibration, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - VH01 | U
| - VH02 | U
| - VH03 | U
TOTAL 5.3.4 - CAISSONS DE DESENFUMAGE
5.3.5. | REJETS DESENFUMAGE
Fourniture, pose et raccordement de grille de rejet en toiture y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - VH01 | U
| - VH02 | U
| - VH03 | U
| Raccordement des évacuations EP des grilles de toit y compris raccordement sur EU à proximité, accessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 5.3.5 - REJETS DESENFUMAGE
5.2.6. | ELECTRICITE
Fourniture, pose et raccordement de coffret de relayage 1 ou 2 V y compris câblage, raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - VH01 | U
| - VH02 | U
| - VH03 | U
| Raccordements électriques des coffrets de relayage sur les caissons dito CCTP | ens
| Raccordements électriques des coffrets de relayage depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement de ccommande pompier manuelle et coffret de commande y compris câblage, raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 5.2.6 - ELECTRICITE
5.3. | ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
| Mise au point et réglages avant mise en service des installations | ens
| Essais de fonctionnement de chaque installation | ens
| Rapport d'essais sur CMSI | ens
| Mise au point dynamique après mise en service des installations | ens
| Établissement d'un PV de mise en service, avec valeurs mesurées (mesures de débits d'air par VB et VH) | ens
TOTAL 5.3 - ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
Total 5 - PRESCRIPTION DE DESENFUMAGE
6 | PRESCRIPTION DE PLOMBERIE ET SANITAIRES
6.1. | ORIGINE DE L’INSTALLATION
| Alimentation EF depuis compteur en limite de propriété en tube PE sous fourreau TPC y compris accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ml
| Fourniture et pose d'un bouche à clé sur route | U
| Pénétration dansle bâtiment dito CCTP | ens
TOTAL 6.1 - ORIGINE DE L’INSTALLATION
6.2. | PANOPLIE EF SOUS-STATION
| Vanne de coupure EF générale dès pénétration dans la sous station | U
Alimentation EF générale :
| Raccord PE/Cuivre | U
| Vanne d'isolement | U
| Réducteur de pression | U
| Filtre à tamis | U
| Compteur EF à impulsions avec intégrateur raccorder sur GTC | U
| Manomètre | U
| Robinet de puisage dito CCTP | ens
TOTAL 6.2 - PANOPLIE EF SOUS-STATION
6.3. | DISTRIBUTION EFS, ECS ET BOUCLAGE
6.3.1. | PRINCIPE DE DISTRIBUTION
EF en Sous Station
Tube PVC pression y compris supportage, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - DN75 | ml
| - DN65 | ml
| - DN50 | ml
* Vannes d’isolement 1/4t
| - DN80 | U
| - DN65 | U
| - DN50 | U
ECS en Sous Station
Tube Cuivre y compris supportage, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - ø50/52 | ml
| - ø40/42 | ml
| - ø30/32 | ml
* Vannes d’isolement 1/4t
| - DN50 | U
| - DN40 | U
| - DN32 | U
Bouclage ECS en Sous Station
Tube Cuivre y compris supportage, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - ø30/32 | ml
| - ø26/28 | ml
| - ø20/22 | ml
* Vannes d’isolement 1/4t
| - DN32 | U
| - DN25 | U
| - DN20 | U
* Vannes de réglage
| - DN32 | U
| - DN25 | U
| - DN20 | U
TOTAL 6.3.1 - PRINCIPE DE DISTRIBUTION
6.3.2. | COLLECTEURS ET DEPARTS
| Collecteur EF générale pour alimentataion des bâtiments | U
Alimentation EF par bâtiment :
| Vanne d'isolement | U
| Filtre à tamis | U
| Compteur EF à impulsions avec intégrateur raccorder sur GTC | U
| Manomètre | U
TOTAL 6.3.2 - COLLECTEURS ET DEPARTS
6.3.3. | DISTRIBUTION EN FAUX-PLAFOND OU EN GAINE TECHNIQUE
*Tube cuivre écroui y compris supportage, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - ø 50/52 | ml
| - ø 40/42 | ml
| - ø 30/32 | ml
| - ø 20/22 | ml
| - ø 16/18 | ml
| - ø 12/14 | ml
| *Collecteur gaine Technique Chambre suivant CCTP | U
*Tube PER sous fourreau pour encastré y compris raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - ø 16/20 | ml
| - ø 13/16 | ml
| *Sortie de cloison avec collerettes chromées suivant CCTP | U
| *Vanne d'isolement | U
*Calorifuge par manchon Armaflex 13 mm y compris toutes suggestions suivant CCTP
| - ø 50/52 | ml
| - ø 40/42 | ml
| - ø 30/32 | ml
| - ø 20/22 | ml
| - ø 16/18 | ml
| - ø 12/14 | ml
| *Anti-bélier | U
| *Clapets anti-retour type DA | U
TOTAL 6.4.3 -DISTRIBUTION EN FAUX-PLAFOND OU EN GAINE TECHNIQUE
6.3.4. | MANCHETTES TEMOINS
Fourniture, pose et raccordement de manchette témoin y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - EFS | U
| - ECS | U
| - BECS | U
TOTAL 6.3.4 -MANCHETTES TEMOINS
TOTAL 6.3 -DISTRIBUTION EFS, ECS ET BOUCLAGE
6.4. | FILTRE PROTECTION ECS
| Fourniture, pose et raccordement d'un filtre vidangeable y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Raccordement sur EU | ens
TOTAL 6.5 - FILTRE PROTECTION ECS
6.5. | PRODUCTION ECS CENTRALISEE
6.5.1. | PRODUCTION ECS
| Fourniture et pose d'un ballon de stockage primaire pour l'ensemble du projet y compris groupe de sécurité, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture et pose d'un préparateur ECS pour l'ensemble du projet y compris échangeur, pompes doubles, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
| Fourniture et pose d'une régulation pour le préparateur ECS y compris câblage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
| Raccordements électriques depuisarmoire sous station dito CCTP | ens
| Ensemble de liaisons équipotentielles | ens
| Programmation, intégration et imagerie sur la supervision du site y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 6.5.1 - PRODUCTION ECS
6.5.2. | EQUIPEMENTS BOUCLAGE ECS
Fourniture et pose d'une pompe de bouclage de marque Grundfos ou équivalent y compris kit manométrique, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| *Camino | U
| *Adamski | U
| *Ramiro Arrué | U
| *Vanne d'équilibrage STAD | U
| *Clapet anti retour | U
| *Manchette | U
TOTAL 6.5.2 - EQUIPEMENTS BOUCLAGE ECS
6.5.3. | MITIGEUR ET SECURITE
| Fourniture et pose d'une V3V de mitigeage y compris raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture et pose d'une V2V de sécurité y compris thermostat de sécurité, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Raccordements électriques depuis armoire sous station dito CCTP | ens
| Ensemble de liaisons équipotentielles | ens
| Programmation, intégration et imagerie sur la supervision du site y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 6.5.3 - MITIGEUR ET SECURITE
6.5.4. | ROBINET DE PRELEVEMENT
| *Robinet de prélèvement flambable | U
TOTAL 6.5.4 - ROBINET DE PRELEVEMENT
6.5.5. | SONDES ET THERMOMETRES
| Thermomètre | U
| Sonde de températures | U
| Raccordements sur GTC de la sous station dito CCTP | ens
| Programmation, intégration et imagerie sur la supervision du site y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 6.5.5 - SONDES ET THERMOMETRES
TOTAL 6.5 - PRODUCTION ECS CENTRALISEE
6.6. | APPAREILS SANITAIRES
Fourniture et pose d'appareils sanitaires y compris joins silicone, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
6.6.1. | WC SUSPENDUE PMR | U
6.6.2. | WC SUSPENDUE | U
6.6.3. | LAVE MAIN D’ANGLE WC PERSONNEL | U
6.6.4. | LAVABO WC PMR | U
6.6.5. | PLAN VASQUE CHAMBRES | U
6.6.6. | LAVE MAINS OFFICE | U
6.6.7. | DOUCHES | U
6.6.8. | PLAN POSTE DE SOINS | U
6.6.9. | VIDOIR | U
6.6.10. | LAVE BASSIN | U
TOTAL 6.7 - APPAREILS SANITAIRES
6.7. | ALIMENTATIONS DIVERSES
6.7.1. | ARROSAGE
| Fourniture et pose de bouche d'arrosage y compris raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture et pose de tube PE DN20 y compris raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ml
| Vanne d'isolement | U
TOTAL 6.7.1 - ARROSAGE
6.7.2. | ROBINETS DE PUISAGE
| Fourniture et pose d'un robinet de puisage y compris raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
TOTAL 6.7.2 - ROBINETS DE PUISAGE
TOTAL 6.7 - ALIMENTATIONS DIVERSES
6.8. | AUTRE
Alimentation en attente EF + EU pour équipements hors lots dito CCTP :
| - Fontaine à eau plate | ens
| - Fontaine à eau gazeuse | ens
| - Machine à café | ens
Alimentation en attente EF + ECS + EU pour équipements hors lots dito CCTP :
| - Four | ens
| - Lave vaisselle | ens
| - Plonge | ens
| *Clapet anti retour | U
TOTAL 6.8.- AUTRE
6.9. | ACCESSOIRES APPAREILS SANITAIRES
Fourniture et pose d'accessoires sanitaires y compris fixation, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
6.9.1. | MIROIR | U
6.9.2. | BARRE DE RELEVAGE | U
6.9.3. | PORTE ROULEAU | U
6.9.4. | BARRE DE RELEVAGE DOUCHE | U
TOTAL 6.9 - ACCESSOIRES APPAREILS SANITAIRES
6.10. | EVACUATIONS EU – EV
Tube PVC M1 série évac, y compris supports, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| Ø 160 | ml
| Ø 125 | ml
| Ø 100 | ml
| Ø 50 | ml
| Ø 40 | ml
| Ø 32 | ml
*Ventilation primaire en tube PVC M1 Ø100 série évac, y compris supports, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| Ø 100 | ml
| *Chapeau pare pluie | U
| *Fourreaux de traversée avec collerettes | U
| *Isolation acoustique des chutes et VP y comprisfixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | m²
TOTAL 6.10 -EVACUATIONS EU – EV
6.12. | EVACUATIONS EP
Tube PVC M1 série évac, y compris supports, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| Ø 160 | ml
| Ø 125 | ml
| Ø 100 | ml
| Ø 50 | ml
| Ø 40 | ml
| Ø 32 | ml
| *Fourreaux de traversée avec collerettes | U
| *Isolation acoustique des EP y comprisfixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | m²
TOTAL 6.12 - EVACUATIONS EP
6.13. | PASSAGE CAMERA
| Le présent lot devra le passage caméra de tous ces réseaux en vide sanitaires avec contrôle d'étanchéité y compris rapport de vérification et attetstaion d'étanchéité dito CCTP | ens
TOTAL 6.13 - PASSAGE CAMERA
6.14. | DESINFECTION DES RESEAUX
6.14.1. | ANALYSE AVANT TRAVAUX | ens
6.14.2. | ESSAIS AVANT DESINFECTION | ens
6.14.3. | DESINFECTION | ens
TOTAL 6.14 - DESINFECTION DES RESEAUX
6.15. | ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
ens
| * Equilibrage de l'installation | ens
| * Rinçage | ens
* Essais AQC
TOTAL 6.15 - ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
Total 6 - PRESCRIPTION DE PLOMBERIE ET SANITAIRES
7 | PRESCRIPTION ELECTRICITE – REGULATION
7.1. | CONSERVATION ET REUTILISATION
| Réutilisation de l'armoire GTC existante y comprisrajout de module, câblage si nécessaire, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.1 - CONSERVATION ET REUTILISATION
7.2. | ARMOIRES ELECTRIQUES
| Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de puissance en sous station y compris câblage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.2 - ARMOIRES ELECTRIQUES
7.4. | AUTOMATES
| Fourniture, pose et raccordement de modules complémentaires si nécessaires en sous station y compris câblage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.4 - AUTOMATES
7.5. | CAPTEURS / ACTIONNEURS
| Fourniture, pose et raccordement de capteurs et actionneur sur tout le bâtiment y compris câblage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.5 - CAPTEURS / ACTIONNEURS
7.6. | CABLAGE
7.6.1. | CHEMINS DE CABLES | ens
7.6.2. | CABLES DE PUISSANCE | ens
7.6.3. | CABLES DE CONTROLE - COMMANDE | ens
7.6.4. | CABLES D’INSTRUMENTATION | ens
7.6.5. | CABLES BUS DE TERRAIN | ens
TOTAL 7.6 - CABLAGE
7.7. | LISTE DE POINTS
| Fourniture d'une liste de points y compris toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.7 - LISTE DE POINTS
7.8. | ANALYSE FONCTIONNELLE
| Fourniture d'une analyse fonctionnelle détaillée y compris toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.8 - ANALYSE FONCTIONNELLE
7.9. | VUES
| Fourniture des Vue Supervision pour validation au MOA y compris toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.9 - VUES
7.10. | SUPERVISION
| Programmation, intégration et imagerie sur la supervision PANORAMA E2 du site y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 7.10 - SUPERVISION
Total 7 - PRESCRIPTION ELECTRICITE – REGULATION
RECAPITULATIF - TRANCHE FERME
1 | PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX LOTS TECHNIQUES | ens
3 | PRESCRIPTION CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT | ens
4 | PRESCRIPTION DE VENTILATION | ens
5 | PRESCRIPTION DE DESENFUMAGE | ens
6 | PRESCRIPTION DE PLOMBERIE ET SANITAIRES | ens
7 | PRESCRIPTION ELECTRICITE – REGULATION | ens
| TOTAL TRANCHE FERME H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TRANCHE FERME T.T.C |  |  |  | 0

## Tranche Optionnelle
APHP – Hôpital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski – Projet de 62 lits SMR | [5 empty] | CHAUFFAGE
Lot n°05 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
N° § CCTP | DESIGNATION | U | Qte | € HT | € HT
|  |  |  | Prix Unitaire | Prix Total
TRANCHE OPTIONNELLE
1 | PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX LOTS TECHNIQUES
1.5. | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR – ETUDES
ens
1.5.2. | ETUDES D’EXECUTION | ens
1.5.3. | ETUDES DE SYNTHESE | ens
1.5.4. | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | ens
1.5.5. | DOSSIER DES INTERVENTIONS ULTERIEURES A L’OUVRAGE
TOTAL 1.5 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR – ETUDES
1.7. | GESTION DU CHANTIER
ens
1.7.1. | SECURITE ET PGC | ens
1.7.2. | COMPTE PRORATA | ens
1.7.3. | INSTALLATIONS DE CHANTIER | ens
1.7.4. | NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX | ens
1.7.5. | TRAVAUX EN HAUTEUR | ens
1.7.6. | BRUITS DE CHANTIER | ens
1.7.7. | GESTION DES DECHETS SUR LE CHANTIER
TOTAL 1.7 - GESTION DU CHANTIER
Total 1 - PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX LOTS TECHNIQUES
3 | PRESCRIPTION CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT
3.1. | CONSIGNATION ET DEPOSE
| Consignation des réseaux du bâtiment Admaski dito CCTP | ens
TOTAL 3.1 - CONSIGNATION ET DEPOSE
3.2. | CONSERVATION, DEPOSE ET REUTILISATION
| Dépose, nettoyage, stoickage et repose des équipements récupérés sur la panoplie existantes en sous station y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 3.2 - CONSERVATION, DEPOSE ET REUTILISATION
3.3. | CHAUFFAGE
3.3.4. | SOUS-STATION
Pose des pompes récupérées de marque Grundfos type Magna 3 sur réseaux secondaires y compris kit manométrique, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - Circuit Adamski | U
TOTAL 3.3.4 - SOUS-STATION
3.3.5. | RESEAUX HYDRAULIQUES
Fourniture, pose et raccordement de tube acier y compris fixations, accessoires et toutes suggestions de poses et de raccordements suivant CCTP.
| - ø 76,1 x 2,9 | ml
| - ø 50/60 | ml
| - ø 40/42 | ml
| - ø 33/42 | ml
| - ø 26/34 | ml
| - ø 20/27 | ml
| - ø 15/21 | ml
Calorifuge intérieure par des coquilles type Armaflex suivant CCTP
| - ø 76,1 x 2,9 | Ml
| - ø 50/60 | Ml
| - ø 40/42 | Ml
| - ø 33/42 | ml
| - ø 26/34 | ml
| - ø 20/27 | ml
| - ø 15/21 | ml
Fourniture et pose de vannes isolements suivant CCTP
| - DN15 | U
| - DN20 | U
| - DN25 | U
| - DN32 | U
| - DN40 | U
| - DN65 | U
| - DN80 | U
Fourniture et pose de vannes de réglage suivant CCTP
| - DN15 | U
| - DN20 | U
| - DN25 | U
| - DN32 | U
| - DN40 | U
| - DN50 | U
| - DN65 | U
| Purgeur | U
| Vannes de purge | U
| Vannes de vidange | U
Fourniture, pose et raccordement de tube PER sous gaine ICT y compris fixations, accessoires et toutes suggestions de poses et de raccordements suivant CCTP.
| - ø 13/16 | ml
| - ø 13/16 | ml
| Sortie de cloison dito cCTP | U
TOTAL 3.3.5 - RESEAUX HYDRAULIQUES
3.3.6. | CHAUFFAGE CIRCULATION
| Fourniture, pose et raccordement de panneaux rayonnants acier à eau chaude y compris manutention, levage, montage, fixation, accessoires et toutes suggestions de pose et de raccordement suivant CCTP | U
| Liaison hydraulique panneaux y compris accessoires et toutes suggestions de pose et de raccordement suivant CCTP | Ens
| Suspente, fixation, protection panneaux y compris accessoires et toutes suggestions de pose dito CCTP | Ens
| Fourniture, pose, câblage et raccordement d'une régulation terminal par zone suivant C.C.T.P | Ens
| Raccordement de l'ensemble du régulateur terminal y compris bus de terrain, accessoires, raccordements et toutes suggestions dito CCTP | Ens
| Fourniture, pose, câblage et raccordement d'une sonde d'ambiance y compris V2V avec servomoteur, accessoires, trappes d'accès, programmation, imagerie et toutes suggestions dito C.C.T.P | Ens
TOTAL 3.3.6 - CHAUFFAGE CIRCULATION
3.3.7. | RADIATEURS
| Fourniture et pose de radiateurs de marque Finimétal ou équivalent type Reggane 3000 horizontaux habillés ou intégrés y compris fixations et toutes suggestions suivant CCTP | U
| * Purgeurs à volant | U
| * Robinet de vidange | U
| * Tés de réglage | U
| * Robinet thermostatique | U
| Fourniture et pose de séches serviettesmixtes de marque Finimétal ou équivalent type Aloha Surf y compris fixations et toutes suggestions suivant CCTP | U
| * Résistance électrique | U
| * Thermosta M/A résisitance y compris sonde température ambiante | U
| * Purgeurs à volant | U
| * Robinet de vidange | U
| * Tés de réglage | U
| * Robinet thermostatique | U
TOTAL 3.3.7 - RADIATEURS
3.3.8. | EQUILIBRAGE
ens
| * Equilibrage de l'installation | ens
| * Rinçage | ens
* Essais AQC
TOTAL 3.3.8 - EQUILIBRAGE
3.4. | SYSTEME VRV 3 TUBES CHAUD/FROID SIMULTANE
3.4.5. | BOITIERS DE REPARTITION
Fourniture, pose et raccordement de Boitiers de répartitions y compris manutention, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| 6 sorties | U
| 8 sorties | U
| 10 sorties | U
| Support et plot antivibratiles | ens
| Raccordement des condensats y compris raccordement sur EU à proximité | ens
| Y compris toutes sujetions de pose et de raccordement | ens
TOTAL 3.4.5 - BOITIERS DE REPARTITION
3.4.6. | VENTILATEUR BOITIERS DE REPARTITION
| Gaine de rejet de sécurité ø 160 y compris, coudes, jonctions, étanchéité, accessoires et toutes suggestions dito CCTP | ml
| Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur de gaine y compris accessoires raccordement et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Asservissement depuis boitier BS | ens
| Raccordement électrique depuis attente électricien | ens
TOTAL 3.4.6 - VENTILATEUR BOITIERS DE REPARTITION
3.4.7. | UNITES INTERIEURES
Fourniture, pose et raccordement de Gainable Extraplat y compris manutention, fixation, plots antivibratile, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| FXDA 10 | U
| FXDA 15 | U
| FXDA 20 | U
| FXDA 25 | U
| FXDA 32 | U
| FXDA 40 | U
| FXDA 50 | U
| FXDA 63 | U
Fourniture, pose et raccordement de Gainable y compris manutention, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| FXSA 15 | U
| FXSA 20 | U
| FXSA 25 | U
| FXSA 32 | U
| FXSA 40 | U
| FXSA 50 | U
| FXSA 63 | U
| FXSA 80 | U
TOTAL 3.4.7 - UNITES INTERIEURES
3.4.8. | ACCESSOIRES UNITES INTERIEURES
| Fourniture, pose et raccordement de Plénum de raccordement sur le soufflage sur les gainable Extraplat y compris calorifuge, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement de Plénum de raccordement sur la reprise sur les gainable Extraplat y compris calorifuge, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement de Plénum de raccordement sur le soufflage et la reprise sur les gainable y compris calorifuge, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
Fourniture, pose et raccordement de gaines souples calorifugées y compris fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| ø 160 | ml
| ø 200 | ml
| ø 250 | ml
| ø 315 | ml
| Fourniture, pose et raccordement de grille de soufflage sur les gainable y compris calorifuge, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de grille de reprise sous les gainable Extraplat y compris fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de grille de reprise sous les gainable y compris fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
TOTAL 3.4.8 - ACCESSOIRES UNITES INTERIEURES
3.4.9. | DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE
*Liaisons frigorifiques : à décomposer suivant diamètre
| * ø 1' 1/2 '' | ml
| * ø 1' 3/8 '' | ml
| * ø 1' 1/4'' | ml
| * ø 1' 1/8 '' | ml
| * ø 1' | ml
| * ø 7/8 '' | ml
| * ø 3/4 '' | ml
| * ø 5/8 '' | ml
| * ø 1/2 '' | ml
| * ø 3/8 '' | ml
| * ø 1/4 '' | ml
| Fourniture et pose de calorifuge sur tube frigorifique y compris colle, accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ml
| Fourniture, pose et raccordement de raccord REFNET y compris calorifuge, accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ml
| Chemin de câble y compris fixation, accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ml
| Fixation tubes frigorifiques terminaux y compris accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ens
| Tirage au vide des réseaux frigorifiques pour test étanchéité | ens
TOTAL 3.4.9 - DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE
3.4.10. | CIRCUIT ELECTRIQUE
Ensemble des raccordements électriques depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP
| - Groupes extérieurs | U
| - Boite de répartition BS | U
| - Extracteur des Boite de répartition BS | U
| - Unités intérieures | U
| Ensemble de liaisons équipotentielles | ens
| Fourniture, pose et raccordement de bus de communication entres les équipements de VRV y compris fixation et accessoires dito CCTP | ml
| Chemin de câble y compris fixation, accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ml
| Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements | ens
TOTAL 3.4.10 - CIRCUIT ELECTRIQUE
3.4.11. | REGULATION ET SECURITE
| Fourniture, pose et raccordement de télécommande filaire adapté réalisant également la sécurité et alarme y compris boite d'encastrement, fixation et accessoires dito CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement d'une liaison télécommande / gainable dito CCTP | ml
| Tube IRO pour encastrement laisons télécommande dito CCTP | ml
| Fourniture, pose et raccordement de bus de communication entres les équipements de VRV y compris fixation et accessoires dito CCTP | ml
| Chemin de câble y compris fixation, accessoires et toutes suggestion dito CCTP | ml
| Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements | ens
TOTAL 3.4.11 - REGULATION ET SECURITE
3.4.12. | COMMANDE CENTRALISE ET GTC
| Fourniture, pose et raccordement d'une commande centralisée y compris fixation et accessoires dito CCTP | U
| Raccordement de la commande centralisée sur le bus du VRV dito CCTP | ml
Fourniture, pose et raccordement de modules complémentaires y compris fixation et accessoires dito CCTP
| - Module pour le comptage | U
| - Module pour raccorder sur la supervision du site | U
| Programmation, intégration et imagerie de tout le système VRV sur la supervision du site y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
| Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements | ens
TOTAL 3.4.12 - COMMANDE CENTRALISE ET GTC
3.4.13. | EVACUATION DES CONDENSATS
| Siphon de parcours | U
Tube PVC M1 y compris raccords, accessoires et toutes suggestions
| - DN32 | ml
| - DN40 | ml
| - DN50 | ml
| Y compris fixations, accessoires et toutes sujétions | ens
| Raccordement sur réseaux EU à proximité | U
TOTAL 3.4.13 - EVACUATION DES CONDENSATS
3.4.14. | MISE EN OEUVRE ET GARANTIE
Pour respercter les contraintes techniques et de sécurité du système VRV complet, le présent lot devra avoir la validation du fabricant sur les points suivants dito CCTP :
| - Règles d'installation électrique du système | ens
| - Règles d'installation frigorifique du système | ens
| - Opérations avant la mise en service | ens
| - Assistance technique et mise en service | ens
| - Accords sur plan | ens
| - Assistance technique | ens
| - Mise en service fabricant | ens
| - Visite mise au point | ens
| - Garantie Fabricant | ens
TOTAL 3.4.14 - MISE EN OEUVRE ET GARANTIE
3.4.15. | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Le présent lot devra prendre en compte toutes les préconisation du CCTP, à savoir :
| Tirage au vide | ens
| Mise sous pression d'azote | ens
| Appoint de réfrigérant | ens
| Réglages des installations | ens
| Essais et mise en service | ens
TOTAL 3.4.15 - ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Total 3 - PRESCRIPTION CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT
4 | PRESCRIPTION DE VENTILATION
4.1. | RESEAUX DE GAINE
| Fourniture, pose et raccordement de gaine rectangulaire en acier galvanisé y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | kg
Fourniture, pose et raccordement de gaine circulaire en acier galvanisé y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - Ø125 | ml
| - Ø160 | ml
| - Ø200 | ml
| - Ø250 | ml
| - Ø315 | ml
| - Ø355 | ml
| - Ø400 | ml
| - Ø450 | ml
| - Ø500 | ml
| - Ø710 | ml
| - Ø800 | ml
Gaine souple M0 circulaire y compris accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - Ø125 | ml
| - Ø160 | ml
| - Ø200 | ml
| Registre de réglage suivant CCTP | U
| Signalétique sur les réseaux d'air suivant CCTP | ens
| Trappes de visite suivant CCTP | U
TOTAL 4.1 - RESEAUX DE GAINE
4.2. | REJETS ET PRISE D’AIR
| Fourniture, pose et raccordement de grille de rejet en toiture y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Raccordement des évacuations EP des grilles de toit y compris raccordement sur EU à proximité, accessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement d'une grille anti embruns avec filtre à sables y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de gaine rectangulaire en acier galvanisé y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | kg
Fourniture, pose et raccordement de gaine circulaire en acier galvanisé y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - Ø500 | ml
| - Ø710 | ml
| - Ø800 | ml
TOTAL 4.2 - REJETS ET PRISE D’AIR
4.3. | CLAPETS COUPE-FEU
Fourniture, pose et raccordement de CCF pour planher béton y compris moteur de réarmement, contact début et fin de courses, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - Ø315 | ml
| - Ø355 | ml
| - Ø400 | ml
| - Ø450 | ml
| - Ø500 | ml
| - Ø710 | ml
| - Ø800 | ml
| Fourniture, pose et raccordement de CCF d'un bouton de réarmement par zone U10 y compris câblage, raccordement, alimentataion, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement de voyant de signation réarmé ou non par zone U10 y compris câblage, raccordement, alimentataion, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
| Report des position des CCF sur la GTC y compris câblage, raccordement, alimentataion, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 4.3 - CLAPETS COUPE-FEU
4.4. | VENTILATION DOUBLE-FLUX
4.4.1. | BOUCHES DE SOUFFLAGE ET D’EXTRACTION – DEBITS INFERIEURS A 200 M3/H
| Fourniture, pose et raccordement de grille de soufflage petit débits y compris module de régulation, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de grille de reprise petit débits y compris module de régulation, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
TOTAL 4.4.1 - BOUCHES DE SOUFFLAGE ET D’EXTRACTION – DEBITS INFERIEURS A 200 M3/H
4.4.2. | GRILLES DE SOUFFLAGE A JET HELICOIDAL – DEBITS SUPERIEURS A 200 M3/H
| Fourniture, pose et raccordement de grille de soufflage grand débits y compris module de régulation, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
TOTAL 4.4.2 - GRILLES DE SOUFFLAGE A JET HELICOIDAL – DEBITS SUPERIEURS A 200 M3/H
4.4.3. | GRILLES D’EXTRACTION – DEBITS SUPERIEURS A 200 M3/H
| Fourniture, pose et raccordement de grille de reprise grand débits y compris module de régulation, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
TOTAL 4.4.3 - GRILLES D’EXTRACTION – DEBITS SUPERIEURS A 200 M3/H
4.4.4. | CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
4.4.4.1. | CTA DOUBLE FLUX
Fourniture, pose et raccordement de CTA double flux y compris manutention, acessoires et toutes suggestions dito CCTP
| - CTA zone Est (Adamski) | U
4.4.4.2. | Mise en Œuvre CTA
| Fourniture, pose et raccordement de chassis support y compris plots antivibratille, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Grutage dans le combles y compris sécurité et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Jeux de filtre de remplacement dito CCTP | ens
4.4.4.3. | Raccordements Aérauliques
| Manchette souple dito CCTP | ens
| Pièges à sons dito CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement d'isolant sur gaine rectangulaire y compris habillage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | m²
| Fourniture, pose et raccordement d'isolant sur gaine circulaire y compris habillage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | m²
4.4.4.3. | Electricité et régulation
| Raccordements électriques des CTA depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP | ens
| Ensemble de liaisons équipotentielles | ens
| Fourniture, pose et raccordement d'une régulation y compris câblage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
| Programmation, intégration et imagerie de tout le système VRV sur la supervision du site y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
| Arrêt d'urgence ventilation de tout le site y compris raccordements et toutes suggestions suivant CCTP | ens
| Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements | ens
TOTAL 4.4.4 - CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
4.5. | VENTILATION FLUIDE MEDICAUX
4.5.1. | Grilles plenum Faux plafond
| Fourniture et pose de grille 600x600 y compris acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
TOTAL 4.5.1. - Grilles plenum Faux plafond
4.5.2. | VB GT Fluides Médicaux
| Fourniture et pose d'une VB GT FM y compris tube PVC, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 4.5.2. - VB GT Fluides Médicaux
4.5.3. | VH GT Fluides Médicaux
| Fourniture et pose d'une VH GT FM y compris gaine galva,calorifuge coupe feu, tuile à douille, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 4.5.3. - VH GT Fluides Médicaux
4.6. | ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
ens
| * Equilibrage de l'installation | ens
| * Rinçage | ens
* Essais AQC
TOTAL 4.6.- ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
Total 4 - PRESCRIPTION DE VENTILATION
5 | PRESCRIPTION DE DESENFUMAGE
5.2. | DESENFUMAGE DES ESCALIERS
5.2.1. | AMENEE D’AIR NEUF
| Fourniture et pose d'une VB y compris contre cadre, ,moteur de réarmement, grille intérieure, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
| Raccordements électriques des VB depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP | ens
TOTAL 5.2 - DESENFUMAGE DES ESCALIERS
5.3. | DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS
5.3.1. | AMENEE D’AIR NEUF
| Fourniture et pose d'une VB sur gaine 1 ou 2 vantaux y compris contre cadre, moteur de réarmement, grille intérieure, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Fourniture et pose d'une VB de façade y compris contre cadre, moteur de réarmement, grille intérieure, fixation, acessoires et toutes suggestions dito CCTP | U
| Raccordements électriques des VB depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP | ens
Fourniture, pose et raccordement de grille de rejet en toiture y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - VB02 | U
TOTAL 5.3.1 - AMENEE D'AIR NEUF
5.3.2. | EXTRACTION DESENFUMAGE
Fourniture et pose de grille en faux plafond y compris accessoires et toutes suggestions dito CCTP
| - VH04 | U
| - VH05 | U
| Fourniture, pose et raccordement de gaine rectangulaire en acier galvanisé M0 y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | kg
Fourniture et pose de volet tunnel y compris contre cadre, moteur de réarmement, fixation, accessoires et toutes suggestions dito CCTP
| - VH04 | U
| - VH05 | U
| Raccordements électriques des VH depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP | ens
TOTAL 5.3.2 - EXTRACTION DESENFUMAGE
5.3.3. | RESEAUX DE GAINES
| Fourniture, pose et raccordement de gaine rectangulaire en acier galvanisé M0 y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | kg
TOTAL 5.3.3 - RESEAUX DE GAINES
5.3.4. | CAISSONS DE DESENFUMAGE
Fourniture, pose et raccordement de caisson 400°C/2h y compris raccords, supportage,plots anti-vibration, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - VH04 | U
| - VH05 | U
TOTAL 5.3.4 - CAISSONS DE DESENFUMAGE
5.3.5. | REJETS DESENFUMAGE
Fourniture, pose et raccordement de grille de rejet en toiture y compris raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - VH04 | U
| - VH05 | U
| Raccordement des évacuations EP des grilles de toit y compris raccordement sur EU à proximité, accessoires et toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 5.3.5 - REJETS DESENFUMAGE
5.2.6. | ELECTRICITE
Fourniture, pose et raccordement de coffret de relayage 1 ou 2 V y compris câblage, raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - VH04 | U
| - VH05 | U
| Raccordements électriques des coffrets de relayage sur les caissons dito CCTP | ens
| Raccordements électriques des coffrets de relayage depuis les attentes du lot Electricité dito CCTP | ens
| Fourniture, pose et raccordement de ccommande pompier manuelle et coffret de commande y compris câblage, raccords, supportage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 5.2.6 - ELECTRICITE
5.3. | ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
| Mise au point et réglages avant mise en service des installations | ens
| Essais de fonctionnement de chaque installation | ens
| Rapport d'essais sur CMSI | ens
| Mise au point dynamique après mise en service des installations | ens
| Établissement d'un PV de mise en service, avec valeurs mesurées (mesures de débits d'air par VB et VH) | ens
TOTAL 5.3 - ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
Total 5 - PRESCRIPTION DE DESENFUMAGE
6 | PRESCRIPTION DE PLOMBERIE ET SANITAIRES
6.3. | DISTRIBUTION EFS, ECS ET BOUCLAGE
6.3.1. | PRINCIPE DE DISTRIBUTION
EF en Sous Station
Tube PVC pression y compris supportage, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - DN75 | ml
| - DN65 | ml
| - DN50 | ml
* Vannes d’isolement 1/4t
| - DN80 | U
| - DN65 | U
| - DN50 | U
ECS en Sous Station
Tube Cuivre y compris supportage, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - ø50/52 | ml
| - ø40/42 | ml
| - ø30/32 | ml
* Vannes d’isolement 1/4t
| - DN50 | U
| - DN40 | U
| - DN32 | U
Bouclage ECS en Sous Station
Tube Cuivre y compris supportage, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - ø30/32 | ml
| - ø26/28 | ml
| - ø20/22 | ml
* Vannes d’isolement 1/4t
| - DN32 | U
| - DN25 | U
| - DN20 | U
* Vannes de réglage
| - DN32 | U
| - DN25 | U
| - DN20 | U
TOTAL 6.3.1 - PRINCIPE DE DISTRIBUTION
6.3.3. | DISTRIBUTION EN FAUX-PLAFOND OU EN GAINE TECHNIQUE
*Tube cuivre écroui y compris supportage, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - ø 50/52 | ml
| - ø 40/42 | ml
| - ø 30/32 | ml
| - ø 20/22 | ml
| - ø 16/18 | ml
| - ø 12/14 | ml
| *Collecteur gaine Technique Chambre suivant CCTP | U
*Tube PER sous fourreau pour encastré y compris raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| - ø 16/20 | ml
| - ø 13/16 | ml
| *Sortie de cloison avec collerettes chromées suivant CCTP | U
| *Vanne d'isolement | U
*Calorifuge par manchon Armaflex 13 mm y compris toutes suggestions suivant CCTP
| - ø 50/52 | ml
| - ø 40/42 | ml
| - ø 30/32 | ml
| - ø 20/22 | ml
| - ø 16/18 | ml
| - ø 12/14 | ml
| *Anti-bélier | U
| *Clapets anti-retour type DA | U
TOTAL 6.4.3 -DISTRIBUTION EN FAUX-PLAFOND OU EN GAINE TECHNIQUE
6.6. | APPAREILS SANITAIRES
Fourniture et pose d'appareils sanitaires y compris joins silicone, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
6.6.1. | WC SUSPENDUE PMR | U
6.6.2. | WC SUSPENDUE | U
6.6.3. | LAVE MAIN D’ANGLE WC PERSONNEL | U
6.6.4. | LAVABO WC PMR | U
6.6.5. | PLAN VASQUE CHAMBRES | U
6.6.7. | DOUCHES | U
6.6.9. | VIDOIR | U
6.6.10. | LAVE BASSIN | U
TOTAL 6.7 - APPAREILS SANITAIRES
6.7. | ALIMENTATIONS DIVERSES
6.7.1. | ARROSAGE
| Fourniture et pose de bouche d'arrosage y compris raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture et pose de tube PE DN20 y compris raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ml
| Vanne d'isolement | U
TOTAL 6.7.1 - ARROSAGE
TOTAL 6.7 - ALIMENTATIONS DIVERSES
6.9. | ACCESSOIRES APPAREILS SANITAIRES
Fourniture et pose d'accessoires sanitaires y compris fixation, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
6.9.1. | MIROIR | U
6.9.2. | BARRE DE RELEVAGE | U
6.9.3. | PORTE ROULEAU | U
6.9.4. | BARRE DE RELEVAGE DOUCHE | U
TOTAL 6.9 - ACCESSOIRES APPAREILS SANITAIRES
6.10. | EVACUATIONS EU – EV
Tube PVC M1 série évac, y compris supports, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| Ø 160 | ml
| Ø 125 | ml
| Ø 100 | ml
| Ø 50 | ml
| Ø 40 | ml
| Ø 32 | ml
*Ventilation primaire en tube PVC M1 Ø100 série évac, y compris supports, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| Ø 100 | ml
| *Chapeau pare pluie | U
| *Fourreaux de traversée avec collerettes | U
| *Isolation acoustique des chutes et VP y comprisfixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | m²
TOTAL 6.10 -EVACUATIONS EU – EV
6.12. | EVACUATIONS EP
Tube PVC M1 série évac, y compris supports, raccords, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP
| Ø 160 | ml
| Ø 125 | ml
| Ø 100 | ml
| Ø 50 | ml
| Ø 40 | ml
| Ø 32 | ml
| *Fourreaux de traversée avec collerettes | U
| *Isolation acoustique des EP y comprisfixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | m²
TOTAL 6.12 - EVACUATIONS EP
6.13. | PASSAGE CAMERA
| Le présent lot devra le passage caméra de tous ces réseaux en vide sanitaires avec contrôle d'étanchéité y compris rapport de vérification et attetstaion d'étanchéité dito CCTP | ens
TOTAL 6.13 - PASSAGE CAMERA
6.14. | DESINFECTION DES RESEAUX
6.14.1. | ANALYSE AVANT TRAVAUX | ens
6.14.2. | ESSAIS AVANT DESINFECTION | ens
6.14.3. | DESINFECTION | ens
TOTAL 6.14 - DESINFECTION DES RESEAUX
6.15. | ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
ens
| * Equilibrage de l'installation | ens
| * Rinçage | ens
* Essais AQC
TOTAL 6.15 - ESSAIS, REGLAGE ET FORMATION
Total 6 - PRESCRIPTION DE PLOMBERIE ET SANITAIRES
7 | PRESCRIPTION ELECTRICITE – REGULATION
7.4. | AUTOMATES
| Fourniture, pose et raccordement de modules complémentaires si nécessaires en sous station y compris câblage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.4 - AUTOMATES
7.5. | CAPTEURS / ACTIONNEURS
| Fourniture, pose et raccordement de capteurs et actionneur sur tout le bâtiment y compris câblage, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.5 - CAPTEURS / ACTIONNEURS
7.6. | CABLAGE
7.6.1. | CHEMINS DE CABLES | ens
7.6.2. | CABLES DE PUISSANCE | ens
7.6.3. | CABLES DE CONTROLE - COMMANDE | ens
7.6.4. | CABLES D’INSTRUMENTATION | ens
7.6.5. | CABLES BUS DE TERRAIN | ens
TOTAL 7.6 - CABLAGE
7.7. | LISTE DE POINTS
| Fourniture d'une liste de points y compris toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.7 - LISTE DE POINTS
7.8. | ANALYSE FONCTIONNELLE
| Fourniture d'une analyse fonctionnelle détaillée y compris toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.8 - ANALYSE FONCTIONNELLE
7.9. | VUES
| Fourniture des Vue Supervision pour validation au MOA y compris toutes suggestions suivant CCTP | ens
TOTAL 7.9 - VUES
7.10. | SUPERVISION
| Programmation, intégration et imagerie sur la supervision PANORAMA E2 du site y compris toutes suggestions dito CCTP | ens
TOTAL 7.10 - SUPERVISION
Total 7 - PRESCRIPTION ELECTRICITE – REGULATION
RECAPITULATIF - TRANCHE OPTIONNELLE
1 | PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX LOTS TECHNIQUES | ens
3 | PRESCRIPTION CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT | ens
4 | PRESCRIPTION DE VENTILATION | ens
5 | PRESCRIPTION DE DESENFUMAGE | ens
6 | PRESCRIPTION DE PLOMBERIE ET SANITAIRES | ens
7 | PRESCRIPTION ELECTRICITE – REGULATION | ens
| TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE T.T.C |  |  |  | 0

## PSE TF
APHP – Hôpital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski – Projet de 62 lits SMR | [5 empty] | CHAUFFAGE
Lot n°05 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
N° § CCTP | DESIGNATION | U | Qte | € HT | € HT
|  |  |  | Prix Unitaire | Prix Total
8 | PRESTATIONS SUPPLEMENTATAIRES EVENTUELLES - TRANCHE FERME
8.1. | PSE 1 : PLAN VASQUE CHAMBRES
| Fourniture, pose et raccordement de plan vasque simple y compris joins silicone, fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de plan vasque double y compris joins silicone, fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
TOTAL 8.1 - PSE 1 : PLAN VASQUE CHAMBRES
8.2. | PSE 2 : PLAN POSTE DE SOINS
| Fourniture, pose et raccordement de plan poste de soins y compris joins silicone, fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
TOTAL 8.2 - PSE 2 : PLAN POSTE DE SOINS
8.3. | PSE 3 : PRECHAUFFAGE SOLAIRE DE L’ECS
TOTAL 8.1 - PSE 1 : PRECHAUFFAGE SOLAIRE DE L’ECS
8.3.1. | CAPTEUR
| Fourniture, pose et raccordement de capteur solaire y compris fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de liaisons solaire y compris fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ml
TOTAL 8.3.1 - CAPTEUR
8.3.2. | STATION DE TRANSFERT
| Fourniture, pose et raccordement de station de transfert y compris fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de liaisons ballon / station y compris fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ml
| Fourniture, pose et raccordement de liaisons station / Production ECS y compris fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ml
| Raccordement électrique depuis armoire sous station | ens
TOTAL 8.3.2 - STATION DE TRANSFERT
8.3.3. | BALLON DE STOCKAGE PRIMAIRE
| Fourniture, pose et raccordement de ballon de stockage primaire y compris fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de liaisons stockage primaire y compris fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | ml
TOTAL 8.3.3 - BALLON DE STOCKAGE
TOTAL 8.3 - PSE 3 : PRECHAUFFAGE SOLAIRE DE L’ECS
Total 8 - PRESTATIONS SUPPLEMENTATAIRES EVENTUELLES
| TOTAL PSE H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| TOTAL PSE T.T.C |  |  |  | 0

## PSE TO
APHP – Hôpital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski – Projet de 62 lits SMR | [5 empty] | CHAUFFAGE
Lot n°05 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
N° § CCTP | DESIGNATION | U | Qte | € HT | € HT
|  |  |  | Prix Unitaire | Prix Total
8 | PRESTATIONS SUPPLEMENTATAIRES EVENTUELLES - TRANCHE OPTIONNELLE
8.1. | PSE 1 : PLAN VASQUE CHAMBRES
| Fourniture, pose et raccordement de plan vasque simple y compris joins silicone, fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
| Fourniture, pose et raccordement de plan vasque double y compris joins silicone, fixations, accessoires et toutes suggestions suivant CCTP | U
TOTAL 8.1 - PSE 1 : PLAN VASQUE CHAMBRES
Total 8 - PRESTATIONS SUPPLEMENTATAIRES EVENTUELLES
| TOTAL PSE H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| TOTAL PSE T.T.C |  |  |  | 0

## Récapitulatif
APHP – Hôpital Marin de Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski – Projet de 62 lits SMR | [5 empty] | CHAUFFAGE
Lot n°05 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
N° § CCTP | DESIGNATION | U | Qte | € HT | € HT
|  |  |  | Prix Unitaire | Prix Total
RECAPITULATIF GENERAL
TRANCHE FERME
1 | PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX LOTS TECHNIQUES | ens
3 | PRESCRIPTION CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT | ens
4 | PRESCRIPTION DE VENTILATION | ens
5 | PRESCRIPTION DE DESENFUMAGE | ens
6 | PRESCRIPTION DE PLOMBERIE ET SANITAIRES | ens
7 | PRESCRIPTION ELECTRICITE – REGULATION | ens
| TOTAL TRANCHE FERME H.T. |  |  |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE
1 | PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX LOTS TECHNIQUES | ens
3 | PRESCRIPTION CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT | ens
4 | PRESCRIPTION DE VENTILATION | ens
5 | PRESCRIPTION DE DESENFUMAGE | ens
6 | PRESCRIPTION DE PLOMBERIE ET SANITAIRES | ens
7 | PRESCRIPTION ELECTRICITE – REGULATION | ens
| TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL BASE H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| TOTAL BASE T.T.C |  |  |  | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTATAIRES EVENTUELLES - TF
8.1. | PSE 1 : PLAN VASQUE CHAMBRES | ens
8.2. | PSE 2 : PLAN POSTE DE SOINS | ens
8.3. | PSE 3 : PRECHAUFFAGE SOLAIRE DE L’ECS | ens
PRESTATIONS SUPPLEMENTATAIRES EVENTUELLES - TO
8.1. | PSE 1 : PLAN VASQUE CHAMBRES | ens
| TOTAL P.S.E. H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL BASE + PSE H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 10% |  |  |  | 0
| TOTAL BASE + PSE T.T.C |  |  |  | 0