## PDG
MAITRISE D’OUVRAGE
| Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires |  | Montage et suivi de l’opération à charge de la direction de la stratégie immobilière
CROUS NORMANDIE
| 135 Boulevard de l'Europe |  | 23 Avenue de Bruxelles - CS 25317
| 76100 ROUEN |  | 14053 CAEN Cedex 4
OPÉRATION
REHABILITATION DU BATIMENT D
DE LA RESIDENCE GREMILLON
SITE D’HEROUVILLE-SAINT-CLAIR – CROUS NORMANDIE
PE 7 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
DCE - Lot 12 PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE / VENTILATION / DESENFUMAGE
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE |  | BET TCE
Armel PELERIN |  | OTEIS Agence de Rennes
9 & 13 Rue de Châteaudun |  | 10 Parc de Brocéliande
35000 RENNES |  | 35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 36 89 16 |  | Tel. : 02 99 23 45 67
pellerin.a@wanadoo.fr |  | rennes@oteis.fr

## Présentation
REHABILITATION BAT D RESIDENCE GREMILLON ¦ Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 12 - PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE/VENTILATION/DESENFUMAGE
DCE
DPGF |  | Version
12 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE/VENTILATION/DESENFUMAGE | 1
MODE DE PRESENTATION
L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après :
Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le Maître d'œuvre),
L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus,
Les colonnes : | Qté (Quantité)
Prix Unitaire
Prix TOTAUX
devront être remplies sans omission.
Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.
TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.
N.B. : | Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.

## Détail des travaux
REHABILITATION BAT E RESIDENCE GREMILLON ¦ Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE |  | Phase | Cadre DPGF du lot 12 - PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE/VENTILATION/DESENFUMAGE
|  | DCE | Total (€HT)
DPGF |  | Version | BASE | =
12 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE/VENTILATION/DESENFUMAGE | 1 | PSE | =
TRAVAUX MARCHE DE BASE AVEC UNE TVA A 10 %
art. | Prestation | Unité | Qté | PU | TOTAL | TOTAL PAR POSTE
2.1 | SPECIFICATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
0
2.1.3. | Prestations générales |  |  |  | 0
2.1.3.3.4 | - Installation de chantier | ens |  |  | 0
2.1.3.3.5 | - Nettoyage de chantier | ens |  |  | 0
2.1.3.3.6 | - Compte inter entreprises | ens |  |  | 0
2.1.3.3.7 | - Coordination d'installation | ens |  |  | 0
0
2.1.4 | Documents à fournir par l'entrepreneur |  |  |  | 0
2.1.4.2 | - Avant le début des travaux | ens |  |  | 0
2.1.4.3 | - En cours de travaux | ens |  |  | 0
2.1.4.4 | - Fourniture d’échantillons | ens |  |  | 0
2.1.4.5 | - PV d'essais | ens |  |  | 0
2.1.4.6 | - Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | ens |  |  | 0
0
2.1.9 | Garantie |  |  |  | 0
2.1.9.2 | - Garantie de parfait achèvement | ens |  |  | 0
2.1.9.3 | - Garantie de bon fonctionnement | ens |  |  | 0
0
2.2 | ESSAIS ET RECEPTION |  |  |  |  | 0
0
2.2.1 | Epreuves et contrôles en cours de travaux | ens |  |  | 0
2.2.2 | Essais préalables à la mise en service | ens |  |  | 0
2.2.3 | Essais de fonctionnement et puissance | ens |  |  | 0
2.2.5 | Formation du personnel technique | ens |  |  | 0
0
3.1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
0
3.1.1 | Définition de la prestation |  |  |  | 0
| - Etude d'exécution et plans de chantier | ens |  |  | 0
0
3.1.2 | Etudes et conformité NRT 2012 |  |  |  | 0
| - Pour la performance énergétique, tous les travaux, fournitures et accessoires pour assurer la performance du bâtiment. | ens |  |  | 0
0
3.1.5 | Limites des prestations |  |  |  | 0
| - Percements dans les ouvrages existants suivant CCTP. | ens | 1 |  | 0
| - Rebouchage et calfeutrement suivant CCTP. | ens | 1 |  | 0
0
3.3 | RECONNAISSANCE DES LIEUX, DEPOSES ET MODIFICATIONS |  |  |  |  | 0
0
| - Dépose de l'ensemble des matériels et des réseaux suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Dévoiement, vidange, remplissage, y compris toutes suggestions | ens | 1 |  | 0
0
3.4 | MODIFICATION DE LA SOUS-STATION DU BATIMENT C |  |  |  |  | 0
0
3.4.1 | Principe de fonctionnement | pm |  |  | 0
0
3.4.2 | Circuits secondaires |  |  |  | 0
| Circuit régulé pour radiateurs des bâtiments A et C |  |  |  | 0
| - Pompe double à vitesse variable |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Débit : … l/h | u | 1 |  | 0
| - Kit manomètre | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolement 1/4 de tour | ens | 1 |  | 0
| - Purgeur et vannes | ens | 1 |  | 0
| - Vanne de vidange | u | 2 |  | 0
| - Vanne de réglage de débit avec prises de mesure différentielle | u | 1 |  | 0
| - Clapet anti-retour | u | 1 |  | 0
| - Filtre à tamis inox DN … | u | 1 |  | 0
| - Thermomètre 0 à 120°C | u | 2 |  | 0
| - Sonde de température | u | 2 |  | 0
| - Vanne 3 voies motorisée de régulation | u | 1 |  | 0
| - Vanne à soupape | u | 1 |  | 0
| - Boite de calorifuge des vannes et accessoires | ens | 1 |  | 0
0
| Circuit à température constante pour bâtiment D |  |  |  | 0
| - Pompe double à vitesse variable |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Débit : … l/h | u | 1 |  | 0
| - Kit manomètre | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolement 1/4 de tour | ens | 1 |  | 0
| - Purgeur et vannes | ens | 1 |  | 0
| - Vanne de vidange | u | 2 |  | 0
| - Vanne de réglage de débit avec prises de mesure différentielle | u | 2 |  | 0
| - Clapet anti-retour | u | 1 |  | 0
| - Filtre à tamis inox DN … | u | 1 |  | 0
| - Thermomètre 0 à 120°C | u | 2 |  | 0
| - Sonde de température | u | 2 |  | 0
| - Boite de calorifuge des vannes et accessoires | ens | 1 |  | 0
0
| Brides en attente | ens | 1 |  | 0
0
3.4.3 | Alimentation eau froide / remplissage |  |  |  | 0
| - Modification de l'alimentation EF suivant CCTP, y compris toutes suggestions. | ens | 1 |  | 0
0
3.4.4 | Traitement d'eau |  |  |  | 0
| - Traitement d'eau suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
3.4.5 | Collecteurs eaux usées |  |  |  | 0
| - Evacuation en PVC haute température, y compris supports et entonnoirs à écoulement visible. | ens | 1 |  | 0
0
3.4.6 | Régulation |  |  |  | 0
| - Modification de la régulation sous-station suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| y compris accessoires suivant CCTP et mise en service par le Constructeur | ens | 1 |  | 0
0
3.4.7 | Tuyauteries - Vannage |  |  |  | 0
| - Vidange des canalisations existantes et piquage sur réseau existant suivant CCTP, y compris toutes sujetions | ens | 1 |  | 0
| - Dispositif de purge d'air automatique | ens | 1 |  | 0
| - Canalisation en tube fer noir compris calorifuge, raccords et supports | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolement ¼ de tour | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'équilibrage by pass V3V | ens | 1 |  | 0
| - Vannes multifonction | ens | 1 |  | 0
0
3.4.8 | Comptage d'énergie |  |  |  | 0
| - Compteur d'énergie suivant CCTP, y compris accessoires et raccordements |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| N°1 : Circuit régulé radiateurs des bâtiments A et C | u | 1 |  | 0
| N°2 : Circuit à température constante pour bâtiment D | u | 1 |  | 0
0
3.4.9 | Electricité |  |  |  | 0
| - Modification de l'armoire électrique existante suivant CCTP, y compris toutes suggestions | ens | 1 |  | 0
| - Raccordements de tous les matériels sur chemin de câble | ens | 1 |  | 0
0
3.4.10 | Repérage |  |  |  | 0
| - Etiquettes | ens | 1 |  | 0
| - Schéma de principe mise à jour | ens | 1 |  | 0
0
3.4.11 | Ventilation sous-station |  |  |  | 0
| - Nouvelle extracteur pour la sous-station, y compris raccordments, équipements, accessoires et supportage suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
3.5 | SOUS-STATION POUR LE BATIMENT D |  |  |  |  | 0
0
3.5.1 | Principe général | pm |  |  | 0
0
3.5.2 | Echangeur primaire |  |  |  | 0
| - Echangeur à plaques, y compris calorifugeage et accessoires suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Puissance : …………. KW | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'équilibrage | u | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolement | ens | 1 |  | 0
| -Thermomètre 0 à 120°C | ens | 1 |  | 0
0
3.5.3 | Expansion - Sécurité |  |  |  | 0
| - Vase d'expansion, y compris équipements et accessoires |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | ens | 1 |  | 0
| - Dégazeur avec purgeur d'air |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | ens | 1 |  | 0
| - Pot à boue magnétique |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | ens | 1 |  | 0
| - Soupapes de sécurité, y compris raccordement |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | ens | 1 |  | 0
0
3.5.4 | Alimentation eau froide / remplissage |  |  |  | 0
| Depuis attente Plomberie |  |  |  | 0
| - Vannes d'isolement et de vidange | ens | 1 |  | 0
| - Disconnecteur, y compris raccordement aux égouts | u | 1 |  | 0
| - Compteur divisionnaire pour remplissage installation | u | 1 |  | 0
| - Manomètre | u | 1 |  | 0
| - Canalisation Ø 20/27 | ens | 1 |  | 0
| - Robinet de puisage Ø 15/21 avec disconnecteur d'extrémité HA | u | 1 |  | 0
| - Pot d'introduction de réactif | ens | 1 |  | 0
0
3.5.5 | Traitement d'eau |  |  |  | 0
| - Traitement d'eau suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
3.5.6 | Collecteurs eaux usées / relevage |  |  |  | 0
| - Evacuation en PVC haute température, y compris supports et entonnoirs à écoulement visible. | ens | 1 |  | 0
0
3.5.7 | Circuits de chauffage |  |  |  | 0
| Circuit régulé pour radiateurs bâtiment D |  |  |  | 0
| - Pompe double à vitesse variable |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Débit : … l/h | u | 1 |  | 0
| - Kit manomètre | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolement 1/4 de tour | ens | 1 |  | 0
| - Purgeur et vannes | ens | 1 |  | 0
| - Vanne de vidange | u | 2 |  | 0
| - Vanne de réglage de débit avec prises de mesure différentielle | u | 1 |  | 0
| - Clapet anti-retour | u | 1 |  | 0
| - Filtre à tamis inox DN … | u | 1 |  | 0
| - Thermomètre 0 à 120°C | u | 2 |  | 0
| - Sonde de température | u | 2 |  | 0
| - Vanne 3 voies motorisée de régulation | u | 1 |  | 0
| - Vanne à soupape | u | 1 |  | 0
| - Boite de calorifuge des vannes et accessoires | ens | 1 |  | 0
0
3.5.8 | Régulation |  |  |  | 0
| - Régulation sous-station suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| y compris accessoires suivant CCTP et mise en service par le Constructeur | ens | 1 |  | 0
0
3.5.9 | Tuyauteries - Vannage |  |  |  | 0
| - Dispositif de purge d'air automatique | ens | 1 |  | 0
| - Canalisation en tube fer noir compris calorifuge, raccords et supports | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolement ¼ de tour | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'équilibrage by pass V3V | ens | 1 |  | 0
| - Vannes multifonction | ens | 1 |  | 0
0
3.5.10 | Comptage d'énergie | pm |  |  | 0
0
3.5.11 | Electricité |  |  |  | 0
| - Armoire électrique suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Raccordements de tous les matériels sur chemin de câble | ens | 1 |  | 0
0
3.5.12 | Repérage |  |  |  | 0
| - Etiquettes | ens | 1 |  | 0
0
3.6 | CHAUFFAGE STATIQUE |  |  |  |  | 0
0
3.6.1 | Principe général | pm |  |  | 0
0
3.6.2 | Radiateurs |  |  |  | 0
| - Radiateurs standards horizontaux |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Puissance : …………….. W | u |  |  | 0
0
| - Radiateurs standards verticaux |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Puissance : …………….. W | u |  |  | 0
0
| - Radiateurs séche-serviettes |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Puissance : …………….. W | u |  |  | 0
0
| - Robinets thermostatiques de type collectivité dans les parties communes pour radiateurs horizontaux (circulations, cage d’escalier, cuisines collectives, salles de travail, cafétéria) | u |  |  | 0
| - Robinets thermostatiques dans les parties privatives pour radiateurs horizontaux (chambres, logements relais, locaux du personnel) | u |  |  | 0
| - Robinets thermostatiques pour verticaux | u |  |  | 0
| - Tés ou coudes de réglage | u |  |  | 0
| - Purgeurs d'air à clé | u |  |  | 0
0
3.6.3 | Distribution aérienne |  |  |  | 0
| - Tube électrozingé, fer noir ou cuivre, qualité chauffage, compris raccords, supports et peinture anti-rouille, 2 couches |  |  |  | 0
| DN 15 - Ø 15/21 | ml |  |  | 0
| DN 20 - Ø 20/27 | ml |  |  | 0
| DN 25 - Ø 26/34 | ml |  |  | 0
| DN 32 - Ø 33/42 | ml |  |  | 0
| DN 40 - Ø 40/49 | ml |  |  | 0
| DN 50 - Ø 50/60 | ml |  |  | 0
| ……. A compléter suivant besoin |  |  |  | 0
0
| - Dans les sous-sols et vides sanitaires, calorifugeage avec coquille en laine de verre et revêtement PVC M1 (épaisseur suivant CCTP) |  |  |  | 0
| Ø 21 | ml |  |  | 0
| Ø 27 | ml |  |  | 0
| Ø 34 | ml |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  | 0
| Ø 49 | ml |  |  | 0
| Ø 50 | ml |  |  | 0
0
| - Dans les gaines techniques et les plénums, calorifugeage avec coquille en isolant flexible à structure cellulaire (épaisseur suivant CCTP) |  |  |  | 0
| Ø 21 | ml |  |  | 0
| Ø 27 | ml |  |  | 0
| Ø 34 | ml |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  | 0
| Ø 49 | ml |  |  | 0
| Ø 50 | ml |  |  | 0
0
| - Vannes de réglage multifonctions | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolement ¼ de tour | ens | 1 |  | 0
| - Rosace de finition | ens | 1 |  | 0
| - Purgeur d'air | ens | 1 |  | 0
| - Repérage | ens | 1 |  | 0
0
3.6.4 | Distribution enterrée |  |  |  | 0
| - Distribution enterrée en tube pré-isolé, y compris raccord, supports, signalisation et fourreaux |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| DN ... - Ø …. | ml |  |  | 0
0
| - Pièces de raccordement avec kit de reprise d'isolation DN…. | ens |  |  | 0
| - Pièces de raccordement pour les transitions polybutène / métal DN ….. | ens |  |  | 0
| - Manchette d'extrémité DN…. | ens |  |  | 0
| - Supportage anti-cisaillement | ens |  |  | 0
| - Vannes d'isolement ¼ de tour | ens | 1 |  | 0
0
3.6.5 | Equilibrage général des installations | ens | 1 |  | 0
0
3.7 | VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX |  |  |  |  | 0
0
3.7.1 | Principe général | pm |  |  | 0
0
3.7.2 | Entrée d'air |  |  |  | 0
| - Entrée d'air suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Débit : 22 m3/h | u |  |  | 0
| Débit : 30 m3/h | u |  |  | 0
| Débit : 45 m3/h | u |  |  | 0
0
| - Grille de ventilation pour le local poubelles |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | u | 1 |  | 0
0
3.7.3 | Gaines d'extraction |  |  |  | 0
| - Gaine circulaire en tôle acier galvanisé y compris support, coudes et accessoires suivant CCTP |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  | 0
| Ø 355 | ml |  |  | 0
| Ø 400 | ml |  |  | 0
| Ø 450 | ml |  |  | 0
| Ø 500 | ml |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | ml |  |  | 0
0
| - Gaine rectangulaire et plénum en tôle acier galvanisé y compris support, coudes et accessoires (10 kg/m²) | kg |  |  | 0
0
| - Registres de dosage avec joint d'étanchéité | ens |  |  | 0
| - Tés spéciaux pour raccordements des piquages | ens |  |  | 0
0
| - Flexible de raccordement terminal avec classement M0/M0 |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  | 0
0
| - Feutre bitumineux en traversée de dalle | ens |  |  | 0
0
| - Clapet coupe-feu |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Ø 125 | u |  |  | 0
| Ø 160 | u |  |  | 0
| Ø 200 | u |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | u |  |  | 0
0
| - Té souche insonorisé avec fourreau de traversée de dalle avec platine d'étanchéité, y compris toutes suggestions |  |  |  | 0
| Ø 125 | u |  |  | 0
| Ø 160 | u |  |  | 0
| Ø 200 | u |  |  | 0
| Ø 250 | u |  |  | 0
| Ø 315 | u |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | u |  |  | 0
0
| - Trappes de nettoyage suivant CCTP | ens |  |  | 0
0
3.7.4 | Bouches d'extraction |  |  |  | 0
| Pour les logements étudiant |  |  |  | 0
| - Bouche d'extraction hygroréglable pour salle de bain avec détection de présence et alimentation électrique en 12 V |  |  |  | 0
| Débit : 5-40/30 m³/h |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | u |  |  | 0
0
| - Bouche d'extraction hygroréglable pour kitchenette avec commande par bouton poussoir et alimentation électrique en 12 V |  |  |  | 0
| Débit : 10-40/75 m³/h |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | u |  |  | 0
0
| Pour cuisines collectives et la cuisine du logement relais |  |  |  | 0
| - Bouche d'extraction hygroréglable pour cuisines collectives, y compris accessoires, équipements et raccordement électrique en 230 V suivant CCTP |  |  |  | 0
| Débit : 10-40/90 m³/h |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | u |  |  | 0
0
| Pour salles d'études |  |  |  | 0
| - Bouche d'extraction avec détection de CO2, y compris accessoires, équipements et raccordement électrique en 230 V |  |  |  | 0
| Débit : 10-100 m³/h |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | u |  |  | 0
0
| Pour les autres locaux |  |  |  | 0
| - Bouche d'extraction suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | u |  |  | 0
0
| Pour tous les logements et locaux |  |  |  | 0
| - Manchette métallique pour toutes les bouches d'extraction posées sur faux-plafond | ens | 1 |  | 0
0
3.7.5 | Extracteurs |  |  |  | 0
| - Caisson d'extraction C4 à ultra basse consommation, y compris équipements, accessoires et supportage suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Extracteur VMC C4 01 - Débit : ………… m³/h | ens | 1 |  | 0
| Extracteur VMC C4 02 - Débit : ………… m³/h | ens | 1 |  | 0
| Extracteur VMC C4 03 - Débit : ………… m³/h | ens | 1 |  | 0
| Extracteur VMC C4 04 - Débit : ………… m³/h | ens | 1 |  | 0
| Extracteur cuisines C4 - Débit : ………… m³/h | ens | 1 |  | 0
0
| - Caisson d'extraction autoréglable à basse consommation, y compris équipements, accessoires et supportage suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Extracteur VMC ERP - Débit : ………… m³/h | ens | 1 |  | 0
0
| - Caisson d'extraction autoréglable à basse consommation, y compris équipements, accessoires et supportage suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Extracteur local poubelles - Débit : ………… m³/h | ens | 1 |  | 0
| Extracteur local peinture - Débit : ………… m³/h | ens | 1 |  | 0
0
| - Piège à sons |  |  |  | 0
| Extracteur VMC C4 01 | u | 1 |  | 0
| Extracteur VMC C4 02 | u | 1 |  | 0
| Extracteur VMC C4 03 | u | 1 |  | 0
| Extracteur VMC C4 04 | u | 1 |  | 0
| Extracteur cuisines C4 | u | 1 |  | 0
| Extracteur VMC ERP | u | 1 |  | 0
0
3.7.6 | Electricité |  |  |  | 0
| - Raccordement électrique suivant CCTP. | ens |  |  | 0
| - Pressostats | ens |  |  | 0
| - Report des alarmes suivant CCTP | pm |  |  | 0
| - Boitier de commande extracteur local peinture | ens |  |  | 0
0
3.7.7 | Repérage |  |  |  | 0
| - Repérage suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
3.8 | VENTILATION DOUBLE FLUX HYGIENIQUE |  |  |  |  | 0
0
3.8.1 | Principe général | pm |  |  | 0
0
3.8.2 | Centrales de traitement d'air |  |  |  | 0
| - Centrale de traitement d'air double flux avec échangeur à roue à haut rendement, y compris, équipements et accessoires suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Débit soufflage/reprise: …….. m3/h / ………. m³/h | ens | 1 |  | 0
0
| - Piège à sons soufflage | u | 1 |  | 0
| - Piège à sons reprise | u | 1 |  | 0
| - Piège à sons rejet d'air | u | 1 |  | 0
| - Piège à sons air neuf | u | 1 |  | 0
0
| - Plot antivibratile suivant CCTP |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | ens | 1 |  | 0
0
| - Plénum double peau de prise d'air frais suivant CCTP (inclus dans poste 3.8.3) | pm |  |  | 0
| - Plénum double peaux de rejet d'air suivant CCTP (inclus dans poste 3.8.3) | pm |  |  | 0
0
3.8.3 | Réseaux de soufflage et d'extraction |  |  |  | 0
| - Gaine circulaire en tôle acier galvanisé y compris support, coudes et accessoires suivant CCTP |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | ml |  |  | 0
0
| - Gaine rectangulaire et plénum en tôle acier galvanisé y compris support, coudes et accessoires (10 kg/m²) | kg |  |  | 0
0
| - Registres de dosage avec joint d'étanchéité | ens |  |  | 0
0
| - Flexible de raccordement terminal avec classement M0/M0 |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
0
| - Feutre bitumineux en traversée de dalle | ens |  |  | 0
0
| - Calorifuge intérieur avec revêtement kraft alu des gaines circulaires et rectangulaires suivant CCTP |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | ml |  |  | 0
| Gaines rectangulaires | m² |  |  | 0
0
| - Clapet coupe-feu suivant CCTP, y compris signalétique et raccordement |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Ø 125 | u |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | ml |  |  | 0
0
| - Collerettes circulaires de finition | ens |  |  | 0
| - Trappes de nettoyage suivant CCTP | ens |  |  | 0
0
3.8.4 | Diffusion d'air |  |  |  | 0
| Locaux communs avec F.P. pour débit < 150 m3/h |  |  |  | 0
| - Bouche de soufflage suivant CCTP, y compris manchette métallique |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | u |  |  | 0
0
| Lingerie : |  |  |  | 0
| - Bouche/grille de soufflage suivant CCTP, y compris manchette métallique |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | u |  |  | 0
0
3.8.5 | Extraction d'air |  |  |  | 0
| - Bouche d'extarction suivant CCTP, y compris manchette métallique |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : | u |  |  | 0
0
3.8.6 | Electricité |  |  |  | 0
| - Raccordements électriques de la CTA suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Horloge programmable | u |  |  | 0
| - Pressostats | ens |  |  | 0
| - Report des alarmes suivant CCTP | pm |  |  | 0
0
3.8.7 | Repérage |  |  |  | 0
| - Repérage suivant CCTP | ens |  |  | 0
0
3.9 | EVACUATION DES BUEES DES SECHE-LINGES DE LA LAVERIE |  |  |  |  | 0
0
| - Gaine circulaire en tôle acier galvanisé y compris support, coudes et accessoires suivant CCTP |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  | 0
3.10 | DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | 0
0
3.10.1 | Principe général | pm |  |  | 0
0
3.10.2 | Trappes d'entrées d'air |  |  |  | 0
| - Trappe d'entrée d'air suivant CCTP, y compris grille d'habillage toute hauteur encastrée dans la cloison. |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Section : 20 dm² | u |  |  | 0
0
3.10.3 | Trappes d'extraction de fumée montées sur gaine |  |  |  | 0
| - Trappe d'extraction suivant CCTP, y compris grille d'habillage toute hauteur encastrée dans la cloison. |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Débit : 3 600 m³/h | u |  |  | 0
| Débit : 7 200 m³/h | u |  |  | 0
| Débit : 9 000 m³/h | u |  |  | 0
0
3.10.4 | Ventilateurs d'extraction |  |  |  | 0
| - Tourelle de désenfumage avec interrupteur et dépressostat, y compris raccordement électrique |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| DES 01 - Débit : 7 200 m³/h - 1 vitesse | u |  |  | 0
| DES 02 - Débit : 9 000 m³/h - 1 vitesse | u |  |  | 0
0
| - Caisson de désenfumage avec interrupteur et dépressostat, y compris raccordement électrique |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| DES 03 - Débit : 3 600/7 200 m³/h - 2 vitesses | u |  |  | 0
0
| - Gaine de liaison en tôle d'acier galvanisé 15/10ème, y compris support. | kg |  |  | 0
0
3.11 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE |  |  |  |  | 0
0
3.11.1 | Principe et origine des installations | pm |  |  | 0
0
3.11.2 | Distribution d'eau froide extérieure |  |  |  | 0
0
| - Vidange pour dévoiement et raccordements sur le réseau existant, y compris toutes suggestions | ens | 1 |  | 0
0
| - Fourniture et pose d'un réseau d'eau froide enterré en PHED série AEP bande bleue - 16 bars |  |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | ml |  |  | 0
| - Fourniture et pose d'une bouche à clé | ens | 1
0
3.11.3 | Distribution d'eau froide intérieure |  |  |  | 0
| Panoplie bâtiment D |  |  |  | 0
| - Vanne d'arrêt général | u | 1 |  | 0
| - Prise d'essai | u | 1 |  | 0
| - Clapet anti-pollution | u | 1 |  | 0
| - Filtre à tamis à purge | u | 1 |  | 0
| - Compteur communiquant | u | 1 |  | 0
| - Régulateur de pression | u | 1 |  | 0
| - Manomètre | u | 1 |  | 0
| - Thermomètre | u | 1 |  | 0
| - Robinet de purge | u | 1 |  | 0
| - Repérage | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolement | ens | 1 |  | 0
| - Manchette démontable suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| - Distribution intérieure en tube cuivre rouge écroui, y compris soudure, supports, signalisation, fourreaux |  |  |  | 0
| Ø 10/12 | ml |  |  | 0
| Ø 12/14 | ml |  |  | 0
| Ø 14/16 | ml |  |  | 0
| Ø 16/18 | ml |  |  | 0
| Ø 20/22 | ml |  |  | 0
| Ø 26/28 | ml |  |  | 0
| Ø 33/35 | ml |  |  | 0
| Ø 40/42 | ml |  |  | 0
| Ø 50/52 | ml |  |  | 0
0
| - Calorifugeage 13 mm M1 - NF |  |  |  | 0
| Ø 14 | ml |  |  | 0
| Ø 16 | ml |  |  | 0
| Ø 18 | ml |  |  | 0
| Ø 22 | ml |  |  | 0
| Ø 28 | ml |  |  | 0
| Ø 35 | ml |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  | 0
| Ø 52 | ml |  |  | 0
0
| - Vannes d'isolements sur collecteurs et appareils | ens | 1 |  | 0
| - Clapet anti-retour EA | ens | 1 |  | 0
| - Robinet de purge | ens | 1 |  | 0
| - Anti bélier | ens | 1 |  | 0
| - Rosace de finition | ens | 1 |  | 0
| - Repérage | ens | 1 |  | 0
0
| - Pour le bâtiment D, désinfection et analyse du nouveau réseau EF suivant CCTP. | ens | 1 |  | 0
0
3.11.4 | Traitement d'eau | pm |  |  | 0
0
3.12 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
0
3.12.1 | Principe général | pm |  |  | 0
0
3.12.2 | Panoplie de bouclage ECS pour les bâtiments A et C |  |  |  | 0
| Panoplie de bouclage bâtiment B |  |  |  | 0
| - Circulateur simple pour bouclage ECS |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Raccordement électrique, y compris toutes suggestions. | u | 2 |  | 0
| - Kit manométrique avec vannes 1/4 de tour à boisseau sphérique | u | 2 |  | 0
| - Thermomètres | u | 2 |  | 0
| - Manchette démontable départ ECS et by-pass suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Manchette démontable retour bouclage et by-pass suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolements | u | 5 |  | 0
| - Purgeurs, vidanges | u | 2 |  | 0
| - Clapet anti retour NF EA sur retour bouclage | u | 1 |  | 0
| - Vanne de réglage pour chaque pompe | u | 2 |  | 0
| - Panoplie hydraulique en tube cuivre rouge écroui calorifugé, y compris soudure, support, signalisation, fourreaux et doigts de gant | ens | 1 |  | 0
| - Essais et mise en service, y compris toutes suggestions | ens | 1 |  | 0
0
| Panoplie de bouclage bâtiment D |  |  |  | 0
| - Circulateur simple pour bouclage ECS |  |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Type : |  |  |  | 0
| Raccordement électrique, y compris toutes suggestions. | u | 2 |  | 0
| - Kit manométrique avec vannes 1/4 de tour à boisseau sphérique | u | 2 |  | 0
| - Thermomètres | u | 2 |  | 0
| - Manchette démontable départ ECS et by-pass suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Manchette démontable retour bouclage et by-pass suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolements | u | 5 |  | 0
| - Purgeurs, vidanges | u | 2 |  | 0
| - Clapet anti retour NF EA sur retour bouclage | u | 1 |  | 0
| - Vanne de réglage pour chaque pompe | u | 2 |  | 0
| - Panoplie hydraulique en tube cuivre rouge écroui calorifugé, y compris soudure, support, signalisation, fourreaux et doigts de gant | ens | 1 |  | 0
| - Essais et mise en service, y compris toutes suggestions | ens | 1 |  | 0
0
| Sur le réseau commun |  |  |  | 0
| - Robinet de prélèvement flammable | u | 2 |  | 0
| - Attente pour traitement réseau ECS | ens | 1 |  | 0
| - Essais et mise en service y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
0
3.12.3 | Electricité |  |  |  | 0
| - Raccordements électriques suivant CCTP, y compris toutes suggestions | ens | 1 |  | 0
| - Repport des alarmes suivant CCTP | pm |  |  | 0
0
3.12.4 | Repérage |  |  |  | 0
| - Etiquettes | ens | 1 |  | 0
| - Schéma de principe modifié | ens | 1 |  | 0
0
3.13 | DISTRIBUTION ET BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
0
3.13.1 | Distribution aérienne |  |  |  | 0
| - Distribution intérieure en tube cuivre rouge écroui, y compris soudure, supports, signalisation, fourreaux |  |  |  | 0
| Ø 12/14 | ml |  |  | 0
| Ø 14/16 | ml |  |  | 0
| Ø 16/18 | ml |  |  | 0
| Ø 20/22 | ml |  |  | 0
| Ø 26/28 | ml |  |  | 0
| Ø 33/35 | ml |  |  | 0
| Ø 40/42 | ml |  |  | 0
| Ø 50/52 | ml |  |  | 0
0
| - Calorifugeage par mousse de polyuréthane pour les collecteurs secondaire suivant CCTP |  |  |  | 0
| Ø 14 | ml |  |  | 0
| Ø 16 | ml |  |  | 0
| Ø 18 | ml |  |  | 0
| Ø 22 | ml |  |  | 0
| Ø 28 | ml |  |  | 0
| Ø 35 | ml |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| - Calorifugeage par coquille laine de verre pour les collecteurs principaux suivant CCTP |  |  |  | 0
| Ø 28 | ml |  |  | 0
| Ø 35 | ml |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  | 0
| Ø 52 | ml |  |  | 0
0
| - Vannes d'isolements sur collecteurs et appareils | ens | 1 |  | 0
| - Clapet anti-retour | ens | 1 |  | 0
| - Robinet de purge | ens | 1 |  | 0
| - Anti bélier | ens | 1 |  | 0
| - Rosace de finition | ens | 1 |  | 0
| - Repérage | ens | 1 |  | 0
0
| - Pour le bâtiment D, désinfection et analyse du nouveau réseau EF suivant CCTP. | ens | 1 |  | 0
0
3.13.2 | Distribution enterrée |  |  |  | 0
| - Distribution en tube pré-isolé, y compris raccord, supports, signalisation et fourreaux |  |  |  | 0
| Ø …….. A compléter | ml |  |  | 0
| Ø …….. A compléter | ml |  |  | 0
0
| - Pièces de raccordement avec kit de reprise d'isolation | ens | 2 |  | 0
| - Pièces de raccordement pour les transitions polybutène / métal | ens | 2 |  | 0
| - Manchette d'extrémité | ens | 2 |  | 0
| - Supportage anti-cisaillement | ens | 1 |  | 0
0
3.14 | EVACUATIONS |  |  |  |  | 0
0
3.14.1 & 3.14.2 | Evacuations secondaires et primaires EU/EV |  |  |  | 0
| - PVC classé B-s3, dO et admis à la marque NF Me, y compris supports, tés de dégorgements, raccords |  |  |  | 0
| Ø 40 (gris ou blanc suivant cas) | ml |  |  | 0
| Ø 50 (gris ou blanc suivant cas) | ml |  |  | 0
| Ø 63 | ml |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | ml |  |  | 0
0
| - CHUTUNIC ou équivalent PVC M1 NF,y compris supports, tés de dégorgements et culottes de raccordement |  |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  | 0
0
| - Culottes CHUTUNIC ou équivalent, en PVC M1 NF pour raccorder les cabines sanitaires | u |  |  | 0
0
| - Calorifugeage des évacuations (séparatif, chutunic et fonte)à suivant CCTP |  |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | ml |  |  | 0
0
3.14.3 & 3.14.4 | Ventilations secondaires et primaires EU/EV | pm |  |  | 0
| - Raccordement sur les ventilation primaire en toiture | u |  |  | 0
0
| - Ventilation type à membrane | ens | 1 |  | 0
0
3.14.5 | Evacuations eaux pluviales | pm |  |  | 0
| - PVC M1 NF COMPACT y compris supports, tés de dégorgements, raccords |  |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | ml |  |  | 0
0
| - Calorifugeage suivant CCTP |  |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  | 0
| Ø ……. A compléter | ml |  |  | 0
0
3.14.6 | Fourreaux de traversée |  |  |  | 0
| - Fourreaux (suivant CCTP) | ens | 1 |  | 0
| - Manchons coupe-feu pour Ø125 et plus |  |  |  | 0
| Ø 125 | u |  |  | 0
| Ø ……. A compléter |  |  |  | 0
0
3.14.7 | Pentes | pm |  |  | 0
0
3.15 | APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES |  |  |  |  | 0
0
3.15.1 | Appareils Sanitaires |  |  |  | 0
| - Repère 1a : WC suspendu avec réservoir en gaine technique | u |  |  | 0
| - Repère 1b : WC suspendu pour P.M.R. avec réservoir en gaine technique | u |  |  | 0
| - Repère 1c : WC suspendu compact avec réservoir en gaine technique | u |  |  | 0
| - Repère 2a : Lavabo avec robinetterie mitigeuse temporisée | u | 0 |  | 0
| - Repère 2b : Lave-mains étroit avec robinetterie mitigeuse temporisée | u |  |  | 0
| - Repère 2c : Lavabo PMR avec robinetterie mitigeuse temporisée | u |  |  | 0
| - Repère 3a : Robinetterie de douche avec receveur | u |  |  | 0
| - Repère 3b : Robinetterie de douche sans receveur | u |  |  | 0
| - Repère 4 : Évier 1 bac avec 1 égouttoir | u |  |  | 0
| - Repère 5 : Cuve pour logement étudiant | u |  |  | 0
| - Repère 6 : Poste de ménage | u |  |  | 0
| - Repère 7 : Urinoir | u |  |  | 0
| - Repère 8 : Meuble vasque pour logement étudiant | u |  |  | 0
| - Repère RP : Robinet de puisage | u |  |  | 0
0
3.15.2 | Attentes |  |  |  | 0
| - Repère Att 1 : Attente pour cabine trifonction | u |  |  | 0
| - Repère Att 2 : Attente pour centrale de dilution | u |  |  | 0
| - Repère Att 3 : Attente pour machine à laver le linge | u |  |  | 0
| - Repère Att 4 : Attente pour sèche-linge | u |  |  | 0
| - Repère Att 5 : Attente pour poste d'eau | u |  |  | 0
| - Repère Att 6 : Attente pour station de nettoyage des pinceaux et rouleaux | u |  |  | 0
0
3.15.3 | Accessoires sanitaires |  |  |  | 0
| - Repère 20 : Barre de relevage pour WC P.M.R. | u |  |  | 0
| - Repère 21 : Distributeur de papier toilette pour WC public | u |  |  | 0
| - Repère 22 : Sèche-mains électrique | u |  |  | 0
| - Repère 23 : Barre de maintien pour douche PMR | u |  |  | 0
| - Repère 24 : Siège de douche rabatable | u |  |  | 0
| - Repère 25 : Distributeur de papier toilette pour logement étudiant | u |  |  | 0
0
3.16 | HOTTES POUR LES CUISINES COLLECTIVES |  |  |  |  | 0
0
| - Repère 30 : Hotte décorative à recyclage | u |  |  | 0
0
3.17 | LOGEMENT TEMOIN |  |  |  |  | 0
0
| - Coût d'un logement témoin de type chambre | ens | 1 |  | 0
0
3.18 | SYNTHESE LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  | 0
0
| - Organisation des réunions | ens | 1 |  | 0
| - Collecte des plans des autres lots techniques | ens | 1 |  | 0
| - Etablissement des plans | ens | 1 |  | 0
| - Diffusion des plans | ens | 1 |  | 0
0
0
Synthèse de l'ensemble des postes pour : "Travaux marché de base avec une TVA à 10 %"
RECAPITULATIF PAR POSTE
2.1 | SPECIFICATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
2.2 | ESSAIS ET RECEPTION |  |  |  |  | 0
3.1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
3.3 | RECONNAISSANCE DES LIEUX, DEPOSES ET MODIFICATIONS |  |  |  |  | 0
3.4 | MODIFICATION DE LA SOUS-STATION DU BATIMENT C |  |  |  |  | 0
3.5 | SOUS-STATION POUR LE BATIMENT D |  |  |  |  | 0
3.6 | CHAUFFAGE STATIQUE |  |  |  |  | 0
3.7 | VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX |  |  |  |  | 0
3.8 | VENTILATION DOUBLE FLUX HYGIENIQUE |  |  |  |  | 0
3.9 | EVACUATION DES BUEES DES SECHE-LINGES DE LA LAVERIE |  |  |  |  | 0
3.10 | DESENFUMAGE MECANIQUE |  |  |  |  | 0
3.11 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE |  |  |  |  | 0
3.12 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
3.13 | DISTRIBUTION ET BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
3.14 | EVACUATIONS |  |  |  |  | 0
3.15 | APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES |  |  |  |  | 0
3.16 | HOTTES POUR LES CUISINES COLLECTIVES |  |  |  |  | 0
3.17 | LOGEMENT TEMOIN |  |  |  |  | 0
3.18 | SYNTHESE LOTS TECHNIQUES |  |  |  |  | 0
BASE |  |  | Total H.T. |  |  | 0
|  |  |  | TVA au taux de : | 10% | 0
BASE |  |  | Total T.T.C. |  |  | 0
0
Fin de la partie : "Travaux marché de base avec une TVA à 10 %"

## LOT N° 12 - Récapitulatif
REHABILITATION BAT D RESIDENCE GREMILLON ¦ Hérouville-Saint-Clair CROUS NORMANDIE |  | Phase | Cadre DPGF du lot 12 - PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE/VENTILATION/DESENFUMAGE
|  | DCE | Total (€HT)
DPGF |  | Version | BASE | =
12 | PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE/VENTILATION/DESENFUMAGE | 1 | PSE | =
RECAPITULATIF MARCHE DE BASE
ENTREPRISE :
A remplir
PERSONNE A CONTACTER :
A remplir
ADRESSE MAIL ET N° DE TELEPHONE :
A remplir
TOTAL DES TRAVAUX MARCHE DE BASE AVEC UNE TVA A 10 %
|  |  | Total H.T. |  |  | 0
|  |  |  | TVA au taux de : | 10% | 0
|  |  | Total T.T.C. |  |  | 0
Montant total en lettres TTC en EUROS :
Fait à …………………… Le …………………….
Signature de l'entrepreneur et tampon de l'entreprise :
0
Fin du DPGF marché de base